Հավելված 6

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  «02»   օգոստոսի   2013թ.

թիվ  667-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇՀԱՊՁԲ-11/14»

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2014 թվականի դեկտեմբերի  12-ի թիվ  2  որոշմամբ  հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՇՀԱՊՁԲ-11/14»

### Պատվիրատուն` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը,, որը գտնվում է ք.Երևան, Կառավարության տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ««ՇՀԱՊՁԲ-11/14»  ծածկագրով հայտարարված   ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները  դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։

6-րդ կետով սահմանվել  է՝ մեծ անիվների չափը ՝ 20 դյույմ

8-րդ կետով սահմանվել է ՝ մեծ անիվների վրա պետք է լինի հաշմանդամի համար նախատեսված սայլակը կառավարելու բռնակներ

33-րդ կետով սահմանվել է ՝ նկարին համապատասխան կամ համարժեք:

Նկարում նշված բռնակները բացակայում են, ինչպես է որոշվելու համարժեքությունը ,

արդյոք կիրառելի է  20 դյույմ անիվի վրա  պահանջվող բռնակները , եթե դրանք հաշմանդամություն ունեցող անձի ձեռքերին հասու չի լինելու

։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	  12.12.14թ

Պարզաբանում։

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ հաշմանդամի սայլակների տեխնիկական բնութագրերը կազմելիս հաշվի են առնվել հաշմանդամների ցանկությունները և հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների կարծիքները: Հաշմանդամների առաջնային ցանկություններից է, որ մեծահասակների համար նախատեսված սայլակի տեսակի մեծ անիվների վրա պարտադիր տեղադրված լինեն բռնակներ (օղակ):

Անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ վերը նշված սայլակների համար, անկախ այն հանգամանքից, որ սայլակի անիվը 20 դյույմ է, շատ կիրառելի է: Հաշմանդամի սայլակների տեխնիակական բնութագրում ներառված նկարը այնպիսին է, որ արտացոլված լինի սայլակի բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները՝ ներառյալ հաշմանդամի կառավարման համար նախատեսված մեծ անիվներիի բռակները (օղակ): Նկարում բռակները չեն բացակայում, ուստի համարժեքությունը որոշելու կարիք չկա: Կից ներկայացնում ենք ևս մեկ նկար, որտեղ պարզ երևում են հաշմանդամի սայլակի մեծ անիվների բռնակները (օղակ):

Հեռախոս՝  010-58-23-63։

Էլ. փոստ՝ artur.avetisyan@msla.am

Պատվիրատու`  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն