ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՐ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ(ՇՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/5»

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/5» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  |  |  |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Էլեկտրոդ-Na Electrode |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն (Ֆինանսական միջոցներ դեռևս նախատեսված չեն) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 2. | Էլեկտրոդ-K Electrode |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 3. | Էլեկտրոդ-Cl Electrode |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 4. | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ-Reference Electrode |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cobasc 501 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 5. | ISE ստանդարտներ-ցածր10x3 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x3 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x3 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 6. | ISE ստանդարտներ-բարձր10x3 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x3 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x3 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 7. | ISE կոմպեսատոր- Compensator10x1 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայւմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |
| 8. | ISE լուծիչ - Gen. 2 5x300 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x300 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x300 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 9. | ISE ներքին ստանդարտ- Gen.2 5x600 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x600 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x600 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 10. | ISE Reference –լուծիչ 5x300 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x300 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x300 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 11. | ISE լվացող հեղուկ 5x100 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x100 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5x100 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 12. | ISE-ներքին ստանդարտ Insert20 pcs. |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 հատիկ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 հատիկ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 13. | ISE Դեպրոտեինայզեր, 6 x 21 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6x21մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6x21մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 14. | Ակտիվատոր 9X 12 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9x12 կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9x12, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 15. | Ռետինե գրանուլաներ Mixed-Bed resin 25L |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 լ |  |  |  |  |
| 16. | Ֆիլտր դեիոնիզատորի համար WSU |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WSU դեիոնիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WSU դեիոնիզատորի համար |  |  |  |  |
| 17. | Տպիչի թուղթ A4 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տպիչի թուղթ A4 ֆորմատ HP 2035 պրինտերի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տպիչի թուղթ A4 ֆորմատ HP 2035 պրինտերի համար |  |  |  |  |
| 18. | ՎակուտայներիՓորձանոթ գելով 5 մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5մլ, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում և կարմիր ինդիկատորի առկայություն փորձանոթի վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5մլ, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում և դեղին գլխիկի(крышка) առկայություն փորձանոթի վրա: ISO 9001 սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 19. | Նմուշի ստուգիչ-cobas Integra Check Sample 25 մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 20. | Էպենդորֆներ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 մլ: ISO 9001 սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 21. | Ասեղներ վակուտայների համար |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21G , 1 1/2 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21G , 1 1/2 ": ISO 9001 սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 22. | Ադապտոր վակուտայների համար N100 |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N100 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N100 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |
| 23. | Միկրոբաժակներ-Cobas microcup 5000psc |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 հատ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 հատ |  |  |  |  |
| 24. | Սարքի ստուգիչ թեսթ կասետ INSTC 65 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 թեսթ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 թեսթ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 25. | Խնամքի հավաք Cobas 6000-ի կես տարվա համար ( c-501, e-601) |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas 6000 համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas 6000 համար |  |  |  |  |
| 26. | Խնամքի հավաք Cobas 6000-ի մեկ տարվա համար |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas 6000-ի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas 6000-ի համար |  |  |  |  |
| 27. | Ստուգիչ կասետ, 300թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300թեսթ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300թեսթ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 28. | Լվացող կասետ, 150 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150թեսթ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150թեսթ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 29. | Լվացող լուծույթ 1 x 1000 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 1000 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 1000 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 30. | 9% NaCL լուծիչ 6X22 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9% 6 x 22 մլ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9% 6 x 22 մլ |  |  |  |  |
| 31. | ՆմուշիՓորձանոթ անցքով |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 հատ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 հատ |  |  |  |  |
| 32. | Միկրոկյուվետներ N20000 |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N20000 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N20000 տուփ |  |  |  |  |
| 33. | Կյուվետների թափման արկղիկ N 20 |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N20 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N20 տուփ |  |  |  |  |
| 34. | Նմուշի հավաք 400 (ասեղների կոնպլեկտ) |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ասեղների կոմպլեկտ 2 հատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ասեղների կոմպլեկտ 2 հատից |  |  |  |  |
| 35. | Քսայուղ Lubricant Moebius 9501 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սպիտակ քսայուղ, Lubricant Moebius 9501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սպիտակ քսայուղ, Lubricant Moebius 9501 |  |  |  |  |
| 36. | Գլյուկոզա 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 37. | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 38. | Ալբումին 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 39 | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 40. | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 41. | Միզանյութ 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 42. | Միզաթթու 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 43. | Կրեատինին 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 44. | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 45. | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 46. | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 47. | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 48. | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50մլ թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50մլ թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 49. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 50. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 51. | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 52. | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 53. | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 54. | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 55. | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 56. | Երկաթ 100թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 57. | Մագնեզիում 100 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 58. | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 59. | NaCl Diluent 9% |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x12 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x12 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 60. | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 8x6,3 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 8x6,3 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 61. | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x21, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x21, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 62. | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x11մլ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x11մլ: 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 63. | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: |  |  |  |  |
| 64. | Printer paper cobas c111 համար |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |
| 65. | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ` 6x16 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ` 6x16 հատ |  |  |  |  |
| 66. | Reference Electrode |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |
| 67. | Na-Electrode (Sodium) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |
| 68. | K-Electrode (Potassium) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |
| 69. | CL-Electrode |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: |  |  |  |  |
| 70. | Calibrator indirect/ urine 2x 230 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 230 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 230 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 71. | Reference Solution 2x 115 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 115 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 115 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 72. | Calibrator kit 6x 8 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ` 6x8 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ` 6x8 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 73. | Etcher 2x 11ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 11մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: ֆորմատ`2x 11մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 74. | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոնպլեկտ) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի պահեստամաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի պահեստամաս |  |  |  |  |
| 75. | ISE Tubing Set cobas c111 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 76. | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 77. | Pump tube cobas b 121 & cobas c111 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 78. | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 79. | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, |  |  |  |  |
| 80. | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 81. | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 82. | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 83. | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 84. | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |  |  |
| 85. | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 86. | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 87. | Ստուգիչ Control Troponin-T |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 88. | Ստուգիչ Control D-Dimer |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`2x1 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 89. | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`1 x ցածր / 1 x բարձր, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`1 x ցածր / 1 x բարձր, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 90. | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`20 հատ |  |  |  |  |
| 91. | Ռեագենտ UF II Pack Bac 2x2.1L |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x2.1 լ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x2.1 լ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 92. | Ռեագենտ UF II Pack Sed 2X2.1L |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 2.1 լ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 2.1 լ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 93. | Ռեագենտ UF II Search-Sed 29mlX2 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 29 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 29 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 94. | Ռեագենտ UF II Search-Bac 25mlX2 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 25 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 25 մլ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 95. | Ռեագենտ UF II Sheath 20L |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20լ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20լ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 96. | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47մլ x 1 H, 47մլ x 1 L կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47մլ x 1 H, 47մլ x 1 L, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 97. | Կալիբրատոր UF II47mlX2ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x 47մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x 47մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 98. | Combur- 10 Թեսթ/կոմբուր/ UX N100 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ N100 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ N100 տուփ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 99. | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար N50 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ N50 տուփ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 100. | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար N5 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urisys և Urielux-ի համար N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urisys և Urielux-ի համար N5 տուփ |  |  |  |  |
| 101. | Խնամքի հավաք UF500i-ի մեկ տարվա համար |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF 500i -ի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF 500i -ի համար |  |  |  |  |
| 102. | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 103. | Թրոմբին 10 x 5 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 5 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 5 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 104. | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 105. | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 x 15 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 x 15 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 106. | Իննովին 10 x 10 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 x 10 մլ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 107. | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 x 15 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 x 15 մլ , 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 108. | Human ստանդարտ պլազմա 6 x 1 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, տուփ, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայւմանագիր չի կնքվել |  |  |  |  |
| 109. | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 x 1 մլ , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 110. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CiTrol1-E 10 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CiTrol1-E 10 x 1 մլ , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 111. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CiTrol2-E 10 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CiTrol2-E 10 x 1 մլ , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 112. | Ռեակցիոն Տուբ 3000 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 հատ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 հատ |  |  |  |  |
| 113. | Լվացող հեղուկ CAClean I 1x50ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 50 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 x 50 մլ , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 114. | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլN100 |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում N 100 կամ N25 քանակի փաթեթավորումով: ISO 9001 սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 115. | Տպիչի թուղթ TP-1 50 roll |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP-1 50 ռուլոն, նախատեսված Urisys-ի և Urielux-ի համար, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP-1 50 ռուլոն, նախատեսված Urisys-ի և Urielux-ի համար, |  |  |  |  |
| 116. | Start 4 FIBRI-PREST a 480 tests (Stago) 12x2 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 tests (Stago) 12x2 ml կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 tests (Stago) 12x2 ml , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 117. | Start 4 STA Thrombin, 240 Tests (Stago) 12x2ml, |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 Tests (Stago) 12x2ml ,կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 Tests (Stago) 12x2ml , 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 118. | Start 4 PTT a 1200 tests (Stago) 12x5ml, |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 tests (Stago) 12x5ml,կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 tests (Stago) 12x5ml, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 119. | Start 4 Neoplastin CI plus, 300 tests (Stago) 6x 5 ml, |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 tests (Stago) 6x 5 ml,կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 tests (Stago) 6x 5 ml, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 120. | Start 4 Unicalibrator (Stago) 6x1ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6x1ml կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6x1ml, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 121. | Start 4 Coag Control N+P (Stago) 12X2X1 ml |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12X2X1 ml կամ համարժեք քանակի, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12X2X1 ml, 2-8 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| 122. | Start 4 150 strips of 4 disposable cuvettes (Stago) 150 X 4 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 X 4 ստրիպ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 X 4 ստրիպ |  |  |  |  |
| 123. | Start 4 balls vial of (Stago) 1850 |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 հատիկ կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 հատիկ |  |  |  |  |
| 124. | Start 4 FINNTIP 1.25ML (X100) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25ML (X100) կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25ML (X100) |  |  |  |  |
| 125. | Start 4 FINNTIP 2. 5ML (X100) |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5ML (X100) կամ համարժեք քանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5ML (X100) |  |  |  |  |
| 126. | Տպիչի թուղթ Start 4 –Ի համար հատ |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Start4 անալիզատորի համար, IVD, հատ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Start4 անալիզատորի համար, IVD, հատ, 15-25 աստիճան ջերմություն |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի N 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկում(Քիմիական նյութեր): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն (Ֆինանսական միջոցներ դեռևս նախատեսված չեն): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.11.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 21.11.2014թ. ընթացակարգի հրավերում կատարվել է փոփոխություն(հրապարակված է): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Չի ստացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով չեն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների հետ բանակցություններ չեն վարվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |
| Բոլոր մասնակիցների հայտերով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/5» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հրավերով /հարցումով/ սահմանված պայմաններին (պահանջներին)` բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքերի. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանձնաժողվը որոշեց մերժել «ՄԵԴԵԿ», «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ» Դեղատուն, «Դելտա» և «Մարգ ֆարմացիա» ՍՊԸ-ների հայտերը` հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր չներկայացնելու հիմքով («ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ» Դեղատուն, «Դելտա» և «Մարգ ֆարմացիա» ՍՊԸ-ների հայտերում բացակայում են ընթացակարգի հրավերով պահանջված «արտադրողի /կամ արտադրողի անունից հանդես եկող պաշտոնական ներկայացուցչության/ կողմից Մասնակցին տրված նշված ապրանքի մատակարարման երաշխիքային նամակները»: «ՄԵԴԵԿ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված երաշխիքային նամակը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, քանի որ այն տրված չէ արտադրողի կամ նրա պաշտոնական ներկայացուցչության կողմից, բացի այդ նշված չէ, թե կոնկրետ որ ապրանքի համար տրված երաշխավորությունը) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ` 17.12.14թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ` 27.12.14թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սույն ընթացակարգում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն կիրառվել է տասնօրյա անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| Տես` Հավելված N 1 (Այն չափաբաժինները, որտեղ մասնակիցը հաղթող է ճանաչվել) |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-9/5-1 |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում պայմանագրին կից կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  | 95 508 450 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-9/5-2 |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 146 960 |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԼՈՋԻՔ ԻՆՏԵՐ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-9/5-3 |  |  |  |  |  |  |  | 29.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 450 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |  |
| Տես` Հավելված N 1(Այն չափաբաժինները, որտեղ մասնակիցը հաղթող է ճանաչվել) |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  | «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 217-002-182558-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3 շենք, բն 41, 096-44-59-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | farmegus@rambler.ru |  |  |  |  |  |  |  | «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050422249101001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00108127 |  |  |  |  |
|  |  |  | «ԼՈՋԻՔ ԻՆՏԵՐ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտաս 20շ., բն 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | logicinter@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1930003060200100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00086936 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանձնաժովոի որոշմամբ ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած այն չափաբաժիններում, որտեղ ըստ Հավելված N 1-ի «Առաջարկի բացակայություն» է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները: Հայտ /գնային առաջարկ/ ներկայացնելու ծանուցում է ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի N 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկի «Քիմիական նյութեր» անվանատողոի մասով www.armeps.am կայքում որպես հնարավոր մասնակից գրանցված բոլոր մասնակիցներին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Հիմք ընդունելու համապատասխան մասնագիտական եզրակացությունները` հանձնաժողովը որոշեց «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ-ի առաջարկը 38-րդ, «Վիոլա» ՍՊԸ-ի առաջարկը 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 23-րդ և 27-րդ չափաբաժիններում գնահատել համարժեք` հրավերի տեխնիկական բնութագրին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռոման Մարդոյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-44-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/5»  ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքների ամփոփում

| Չ/հ | Ապրանքի անվանում | Չ/Մ | Քանակ | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  | «ՖԱՐՄԵԳՈՒՍ» ՍՊԸ |  |  | «ՄԵԴԵԿ» ՍՊԸ |  |  | «ՄԱՐԳ-ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՍՊԸ |  |  | «ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ |  |  | «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ» ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ |  |  | «ԼՈՋԻՔ ԻՆՏԵՐ» ՍՊԸ |  |  | 1-ին տեղ /հաղթող/ զբաղեցնող մասնակից |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրոդ-Na Electrode | հատ | 3 | 567000 | 0 | 567000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 2 | Էլեկտրոդ-K Electrode | հատ | 3 | 567000 | 0 | 567000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 3 | Էլեկտրոդ-Cl Electrode | հատ | 3 | 723000 | 0 | 723000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 4 | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ-Reference Electrode | հատ | 2 | 464000 | 0 | 464000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 5 | ISE ստանդարտներ-ցածր10x3 ml | հավաքածու | 5 | 35000 | 0 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 6 | ISE ստանդարտներ-բարձր10x3 ml | հավաքածու | 10 | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 7 | ISE կոմպեսատոր- Compensator10x1 ml | հավաքածու | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ |
| 8 | ISE լուծիչ - Gen. 2 5x300 ml | հավաքածու | 5 | 325000 | 0 | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 9 | ISE ներքին ստանդարտ- Gen.2 5x600 ml | հավաքածու | 5 | 325000 | 0 | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 10 | ISE Reference –լուծիչ 5x300 ml | հավաքածու | 8 | 128000 | 0 | 128000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 11 | ISE լվացող հեղուկ 5x100 ml | հավաքածու | 2 | 43700 | 0 | 43700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 12 | ISE-ներքին ստանդարտ Insert20 pcs. | հավաքածու | 2 | 25300 | 0 | 25300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 13 | ISE Դեպրոտեինայզեր, 6 x 21 ml | հավաքածու | 4 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 14 | Ակտիվատոր 9X 12 | հավաքածու | 3 | 102000 | 0 | 102000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 15 | Ռետինե գրանուլաներ Mixed-Bed resin 25L | հատ | 5 | 490000 | 0 | 490000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 16 | Ֆիլտր դեիոնիզատորի համար WSU | հատ | 5 | 61800 | 0 | 61800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 17 | Տպիչի թուղթ A4 | հատ | 30 | 59400 | 0 | 59400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 18 | ՎակուտայներիՓորձանոթ գելով 5 մլ | հատ | 50000 | 3250000 | 0 | 3250000 | 2984000 | 0 | 2984000 |  |  |  |  |  |  | 3700000 | 0 | 3700000 |  |  |  | 3150000 | 0 | 3150000 | «ՖԱՐՄԵԳՈՒՍ» ՍՊԸ |
| 19 | Նմուշի ստուգիչ-cobas Integra Check Sample 25 մլ | հատ | 1 | 14000 | 0 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 20 | Էպենդորֆներ | հատ | 29000 | 171100 | 0 | 171100 | 120060 | 0 | 120060 |  |  |  | 142100 | 0 | 142100 | 232000 | 0 | 232000 |  |  |  | 142100 | 0 | 142100 | «ՖԱՐՄԵԳՈՒՍ» ՍՊԸ |
| 21 | Ասեղներ վակուտայների համար | հատ | 55000 | 1815000 | 0 | 1815000 | 1582900 | 0 | 1582900 |  |  |  | 1705000 | 0 | 1705000 | 2310000 | 0 | 2310000 | 1484450 | 0 | 1484450 | 1677500 | 0 | 1677500 | «ՖԱՐՄԵԳՈՒՍ» ՍՊԸ |
| 22 | Ադապտոր վակուտայների համար N100 | տուփ | 9 | 36000 | 0 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27450 | 0 | 27450 | «ԼՈՋԻՔ ԻՆՏԵՐ» ՍՊԸ |
| 23 | Միկրոբաժակներ-Cobas microcup 5000psc | հավաքածու | 5 | 250000 | 0 | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 24 | Սարքի ստուգիչ թեսթ կասետ INSTC 65 թեսթ | հավաքածու | 2 | 32000 | 0 | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 25 | Խնամքի հավաք Cobas 6000-ի կես տարվա համար ( c-501, e-601) | տուփ | 2 | 742000 | 0 | 742000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 26 | Խնամքի հավաք Cobas 6000-ի մեկ տարվա համար | տուփ | 1 | 670000 | 0 | 670000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 27 | Ստուգիչ կասետ, 300թեսթ | հավաքածու | 1 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 28 | Լվացող կասետ, 150 թեսթ | հավաքածու | 1 | 3450 | 0 | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 29 | Լվացող լուծույթ 1 x 1000 ml | հավաքածու | 15 | 255000 | 0 | 255000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 30 | 9% NaCL լուծիչ 6X22 ml | հավաքածու | 2 | 36000 | 0 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 31 | ՆմուշիՓորձանոթ անցքով | հատ | 1 | 18400 | 0 | 18400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 32 | Միկրոկյուվետներ N20000 | տուփ | 6 | 1380000 | 0 | 1380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 33 | Կյուվետների թափման արկղիկ N 20 | տուփ | 4 | 156000 | 0 | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 34 | Նմուշի հավաք 400 (ասեղների կոնպլեկտ) | տուփ | 6 | 600000 | 0 | 600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 35 | Քսայուղ Lubricant Moebius 9501 | հատ | 1 | 92700 | 0 | 92700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 36 | Գլյուկոզա 400 թեսթ | հավաքածու | 35 | 700000 | 0 | 700000 |  |  |  | 589166.7 | 117833.3 | 707000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 37 | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ | հավաքածու | 27 | 675000 | 0 | 675000 |  |  |  | 409500.0 | 81900.0 | 491400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 38 | Ալբումին 400 թեսթ | հավաքածու | 4 | 92000 | 0 | 92000 |  |  |  | 70666.7 | 14133.3 | 84800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 39 | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ | հավաքածու | 30 | 750000 | 0 | 750000 |  |  |  | 650000.0 | 130000.0 | 780000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 40 | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ | հավաքածու | 30 | 1050000 | 0 | 1050000 |  |  |  | 550000.0 | 110000.0 | 660000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 41 | Միզանյութ 400 թեսթ | հավաքածու | 30 | 420000 | 0 | 420000 |  |  |  | 455000.0 | 91000.0 | 546000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 42 | Միզաթթու 400 թեսթ | հավաքածու | 2 | 116000 | 0 | 116000 |  |  |  | 110000.0 | 22000.0 | 132000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 43 | Կրեատինին 400 թեսթ | հավաքածու | 32 | 896000 | 0 | 896000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 44 | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ | հավաքածու | 30 | 390000 | 0 | 390000 |  |  |  | 442500.0 | 88500.0 | 531000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 45 | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ | հավաքածու | 30 | 390000 | 0 | 390000 |  |  |  | 451250.0 | 90250.0 | 541500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 46 | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ | հավաքածու | 6 | 216000 | 0 | 216000 |  |  |  | 165000.0 | 33000.0 | 198000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 47 | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ | հավաքածու | 4 | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 59666.7 | 11933.3 | 71600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 48 | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ | հավաքածու | 2 | 22000 | 0 | 22000 |  |  |  | 19316.7 | 3863.3 | 23180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 49 | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ | հավաքածու | 2 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 48666.7 | 9733.3 | 58400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 50 | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ | հավաքածու | 2 | 42000 | 0 | 42000 |  |  |  | 38166.7 | 7633.3 | 45800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 51 | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ | հավաքածու | 10 | 210000 | 0 | 210000 |  |  |  | 226000.0 | 45200.0 | 271200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 52 | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ | հավաքածու | 10 | 180000 | 0 | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 53 | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ | հավաքածու | 10 | 350000 | 0 | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 54 | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ | հավաքածու | 10 | 620000 | 0 | 620000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 55 | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ | հավաքածու | 6 | 750000 | 0 | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 56 | Երկաթ 100թեսթ | հավաքածու | 4 | 68000 | 0 | 68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 57 | Մագնեզիում 100 թեսթ | հավաքածու | 2 | 36000 | 0 | 36000 |  |  |  | 31333.3 | 6266.7 | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 58 | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ | հավաքածու | 20 | 2080000 | 0 | 2080000 |  |  |  | 1363333.3 | 272666.7 | 1636000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 59 | NaCl Diluent 9% | հավաքածու | 10 | 150000 | 0 | 150000 |  |  |  | 91666.7 | 18333.3 | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 60 | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար | հավաքածու | 4 | 144000 | 0 | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 61 | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար | հավաքածու | 8 | 144000 | 0 | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 62 | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար | հավաքածու | 60 | 510000 | 0 | 510000 |  |  |  | 385000.0 | 77000.0 | 462000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 63 | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) | հավաքածու | 40 | 2764000 | 0 | 2764000 |  |  |  | 2590000.0 | 518000.0 | 3108000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 64 | Printer paper cobas c111 համար | հավաքածու | 50 | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 216666.7 | 43333.3 | 260000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 65 | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) | հավաքածու | 10 | 138000 | 0 | 138000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 66 | Reference Electrode | հավաքածու | 4 | 312000 | 0 | 312000 |  |  |  | 60000.0 | 12000.0 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 67 | Na-Electrode (Sodium) | հավաքածու | 4 | 152000 | 0 | 152000 |  |  |  | 60000.0 | 12000.0 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 68 | K-Electrode (Potassium) | հավաքածու | 4 | 128000 | 0 | 128000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 69 | CL-Electrode | հավաքածու | 4 | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 126666.7 | 25333.3 | 152000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 70 | Calibrator indirect/ urine 2x 230 ml | հավաքածու | 20 | 380000 | 0 | 380000 |  |  |  | 344166.7 | 68833.3 | 413000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 71 | Reference Solution 2x 115 ml | հավաքածու | 20 | 440000 | 0 | 440000 |  |  |  | 303333.3 | 60666.7 | 364000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 72 | Calibrator kit 6x 8 ml | հավաքածու | 20 | 880000 | 0 | 880000 |  |  |  | 366666.7 | 73333.3 | 440000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 73 | Etcher 2x 11ml | հավաքածու | 24 | 480000 | 0 | 480000 |  |  |  | 364000.0 | 72800.0 | 436800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 74 | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոնպլեկտ) | հավաքածու | 8 | 1096000 | 0 | 1096000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 75 | ISE Tubing Set cobas c111 | հավաքածու | 4 | 288000 | 0 | 288000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 76 | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | հավաքածու | 6 | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 77 | Pump tube cobas b 121 & cobas c111 | հավաքածու | 4 | 57600 | 0 | 57600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 78 | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 | հատ | 4 | 28000 | 0 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 79 | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 | հավաքածու | 2 | 72000 | 0 | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 80 | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 | հավաքածու | 2 | 37000 | 0 | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 81 | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 | հավաքածու | 2 | 22000 | 0 | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 82 | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 | հավաքածու | 2 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 83 | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 | հավաքածու | 2 | 30800 | 0 | 30800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 84 | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 | հավաքածու | 2 | 184000 | 0 | 184000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 85 | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac | տուփ | 5 | 375000 | 0 | 375000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 86 | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac | տուփ | 40 | 2320000 | 0 | 2320000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 87 | Ստուգիչ Control Troponin-T | տուփ | 4 | 156000 | 0 | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 88 | Ստուգիչ Control D-Dimer | տուփ | 4 | 156000 | 0 | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 89 | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high | տուփ | 5 | 170000 | 0 | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 90 | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic | տուփ | 39 | 378300 | 0 | 378300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 91 | Ռեագենտ UF II Pack Bac 2x2.1L | հավաքածու | 10 | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 92 | Ռեագենտ UF II Pack Sed 2X2.1L | հավաքածու | 10 | 1545000 | 0 | 1545000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 93 | Ռեագենտ UF II Search-Sed 29mlX2 | հավաքածու | 10 | 2200000 | 0 | 2200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 94 | Ռեագենտ UF II Search-Bac 25mlX2 | հավաքածու | 10 | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 95 | Ռեագենտ UF II Sheath 20L | հավաքածու | 25 | 3075000 | 0 | 3075000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 96 | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L | հավաքածու | 2 | 591000 | 0 | 591000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 97 | Կալիբրատոր UF II47mlX2ml | հավաքածու | 3 | 1626000 | 0 | 1626000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 98 | Combur- 10 Թեսթ/կոմբուր/ UX N100 | հավաքածու | 250 | 4500000 | 0 | 4500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 99 | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար N50 | հավաքածու | 14 | 280000 | 0 | 280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 100 | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար N5 | հավաքածու | 16 | 56000 | 0 | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 101 | Խնամքի հավաք UF500i-ի մեկ տարվա համար | հավաքածու | 1 | 515000 | 0 | 515000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 102 | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml | հավաքածու | 8 | 680000 | 0 | 680000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 103 | Թրոմբին 10 x 5 ml | հավաքածու | 18 | 1476000 | 0 | 1476000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 104 | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml | հավաքածու | 12 | 1752000 | 0 | 1752000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 105 | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml | հավաքածու | 23 | 894700 | 0 | 894700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 106 | Իննովին 10 x 10 ml | հավաքածու | 20 | 1280000 | 0 | 1280000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 107 | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml | հավաքածու | 39 | 1638000 | 0 | 1638000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 108 | Human ստանդարտ պլազմա 6 x 1 ml | հավաքածու | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ |
| 109 | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml | հավաքածու | 1 | 131600 | 0 | 131600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 110 | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml | հավաքածու | 30 | 930000 | 0 | 930000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 111 | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml | հավաքածու | 1 | 31000 | 0 | 31000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 112 | Ռեակցիոն Տուբ 3000 | հավաքածու | 10 | 1268000 | 0 | 1268000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 113 | Լվացող հեղուկ CAClean I 1x50ml | հավաքածու | 120 | 2768400 | 0 | 2768400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 114 | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլN100 | տուփ | 250 | 1625000 | 0 | 1625000 | 1460000 | 0 | 1460000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՖԱՐՄԵԳՈՒՍ» ՍՊԸ |
| 115 | Տպիչի թուղթ TP-1 50 roll | տուփ | 1 | 35000 | 0 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 116 | Start 4 FIBRI-PREST a 480 tests (Stago) 12x2 ml | հավաքածու | 60 | 7800000 | 0 | 7800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 117 | Start 4 STA Thrombin, 240 Tests (Stago) 12x2ml, | հավաքածու | 60 | 2160000 | 0 | 2160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 118 | Start 4 PTT a 1200 tests (Stago) 12x5ml, | հավաքածու | 31 | 3720000 | 0 | 3720000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 119 | Start 4 Neoplastin CI plus, 300 tests (Stago) 6x 5 ml, | հավաքածու | 120 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 120 | Start 4 Unicalibrator (Stago) 6x1ml | հավաքածու | 11 | 575300 | 0 | 575300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 121 | Start 4 Coag Control N+P (Stago) 12X2X1 ml | հավաքածու | 11 | 1100000 | 0 | 1100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 122 | Start 4 150 strips of 4 disposable cuvettes (Stago) 150 X 4 | հավաքածու | 120 | 7200000 | 0 | 7200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 123 | Start 4 balls vial of (Stago) 1850 | հավաքածու | 30 | 1890000 | 0 | 1890000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 124 | Start 4 FINNTIP 1.25ML (X100) | հավաքածու | 10 | 1930000 | 0 | 1930000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 125 | Start 4 FINNTIP 2. 5ML (X100) | հավաքածու | 19 | 3705000 | 0 | 3705000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |
| 126 | Տպիչի թուղթ Start 4 –Ի համար հատ | տուփ | 120 | 144000 | 0 | 144000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |

Ներկայացված են մասնակիցների առաջարկած գները առանց ԱԱՀ, վճարվելիք ԱԱՀ-ն և գինը ԱԱՀ-ով: «ՄԵԴԵԿ», «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ» Դեղատուն, «Դելտա» և  «Մարգ ֆարմացիա» ՍՊԸ-ների գնային առաջարկները չեն քննարկվել