ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)   ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

« ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/3»

ՇՏԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է             «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/3» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Գնման առարկայի անվանումը |  |  |  |  |  |  | Չ/մ |  |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Արեոմետր 0,650-0,750 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 650 – 750 աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է աէրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 650 – 750 աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է աէրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Արեոմետր 0,750-0830 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -- |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 750 – 830աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարը ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է աէրոմետրը խտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 750 – 830աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարը ջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է աէրոմետրը խտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Արեոմետր 0,830-0,909 |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 830 - 909աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույնստանդարտիհամարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերվածաէրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։ Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։ Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Նավթամթերքնրի խտության չափման համար Խտության չափման միջակայքը կգ/սմ3 – 830 - 909աէրոմետրի ցուցմունքի միջակայքը կգ/սմ3 – 80 աէրոմետրի սանդղակի բաժանման միավորը կգ/սմ3 – 1 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը կգ/սմ3 – 1 ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 35ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 1ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 0.5ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 300տրամագիծը մմ ոչ ավել – 22միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 65Մակնշումը - Աէրոմետրի սանդղակի կամ աէրոմետրի ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիաէրոմետրի անվանումը կամ տիպը (թույլատրվում է “Աէրոմետր բառը չգրել”)աէրոմետրի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույնստանդարտիհամարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերվածաէրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։ Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի աէրոմետրի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։ Աէրոմետրերի խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Հիդրոմետր |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Էթիլենգլիկոլի կոնցենտրացիայի չափման համար -չափման միջակայքը մասնաբաժինը % - 20-100 ցուցմունքի միջակայքը մասնաբաժինը % – 80 սանդղակի բաժանման միավորը մասնաբաժինը % – 2 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը մասնաբաժինը % – 1ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 40 ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 2ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 1ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 270 տրամագիծը մմ ոչ ավել – 20միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6.5սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 54Մակնշումը - Հիդրոմետր սանդղակի կամ Հիդրոմետր ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիանվանումը կամ տիպը համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է հիդրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Հիդրոմետր խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 18481-81 կամ համարժեք Էթիլենգլիկոլի կոնցենտրացիայի չափման համար -չափման միջակայքը մասնաբաժինը % - 20-100 ցուցմունքի միջակայքը մասնաբաժինը % – 80 սանդղակի բաժանման միավորը մասնաբաժինը % – 2 հիմնական թույլատրելի շեղման սահմանը մասնաբաժինը % – 1ջեմաստիճանի չափման միջակայքը 0C – մինուս 20 մինչև պլյուս 40 ջերմաչափի սանդղակի բաժանման միջակայքը 0C – 2ջերմաչափի թույլատրելի շեղման սահմանը 0C – 1ընդհանուր երկարությունը մմ ոչ ավել – 270 տրամագիծը մմ ոչ ավել – 20միջուկի տրամագիծը մմ ոչ պակաս 6.5սանդղակի երկարությունը մմ ոչ պակաս – 54Մակնշումը - Հիդրոմետր սանդղակի կամ Հիդրոմետր ներսում առանձին թղթե ժապավենի վրա պետք է գրված լինիանվանումը կամ տիպը համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալմանսույն ստանդարտի համարըջեմաստիճանը, որի համար չափաբերված է հիդրոմետրըխտության միավորըհաշվառման ձևը (“Հաշվարկը վերևից”)։Փաթեթավորումը – թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Պատյանի վրա պետք է գրված լինի տիպը, արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, չափման սահմանը, պետ. ռեեստրի նշանը։Հիդրոմետր խմբաքանակը 50 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշաանալ փշրվող, գոստում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Արեոմետրերի գլան H=335մմ, V = 250մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեք Նյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 70 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 335 մմ սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ, սանդղակի միավորի չափը 2 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 5 հատ փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրառվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, նոմինալ ծավալը մլ., գրառում “Ծխ”, կարգի նշարկումը, “20 C0”, նշված ստանդարտի նշարկումը։Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեք Նյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 70 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 335 մմ սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ, սանդղակի միավորի չափը 2 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 5 հատ փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրառվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը, նոմինալ ծավալը մլ., գրառում “Ծխ”, կարգի նշարկումը, “20 C0”, նշված ստանդարտի նշարկումը։Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Կոնական կոլբաներ ԿՆ-3 V = 250մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 85  2 մմ, բարձրությունը 135  3 մմ, վզիկի տրամագիծը 34  1.5 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 85  2 մմ, բարձրությունը 135  3 մմ, վզիկի տրամագիծը 34  1.5 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Կոնական կոլբաներ ԿՆ-3 V = 500մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 105  2 մմ, բարձրությունը 170  4 մմ, վզիկի տրամագիծը 40  2 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 105  2 մմ, բարձրությունը 170  4 մմ, վզիկի տրամագիծը 40  2 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կոնական կոլբաներ ԿՆ-3 V = 1000մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 131  3 մմ, բարձրությունը 215  4 մմ, վզիկի տրամագիծը 42  2 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը`համաձայնԳՕՍՏ-1770-74ի։Փաթեթավորում` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` կոնական, վերևում վզիկով։ Չափերը` ստորին մասի տրամագիծը 131  3 մմ, բարձրությունը 215  4 մմ, վզիկի տրամագիծը 42  2 մմ։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը`համաձայնԳՕՍՏ-1770-74ի։Փաթեթավորում` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ԿՌՆ (Էնգլերի) կոլբաներ V = 100մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեք Նյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի։ Չափերը` բարձրությունը 214  3 մմ, գնդային մասի տրամագիծը 69  1 մմ, վզիկի տրամագիծը 17  1 մմ, թեք ելուստի տրամագիծը 5  0.5։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեք Նյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի։ Չափերը` բարձրությունը 214  3 մմ, գնդային մասի տրամագիծը 69  1 մմ, վզիկի տրամագիծը 17  1 մմ, թեք ելուստի տրամագիծը 5  0.5։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` կոլբայի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և նոմինալ տարողունակությունը մլ։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Վ-1 բաժակներ V = 1000մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` գլանաձև։ Չափերը` տրամագիծը 95  2 մմ, բարձրությունը 180  3 մմ կամ տրամագիծը 105  2 մմ, բարձրությունը 145  3 մմ, Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 15 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` բաժակի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` գլանաձև։ Չափերը` տրամագիծը 95  2 մմ, բարձրությունը 180  3 մմ կամ տրամագիծը 105  2 մմ, բարձրությունը 145  3 մմ, Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 15 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` բաժակի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Վ-1 բաժակներ V = 2000մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` գլանաձև։ Չափերը ` տրամագիծը 120  2 մմ, բարձրությունը 240  3 մմ կամ տրամագիծը 130  3 մմ, բարձրությունը 185  3 մմ, Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` բաժակի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքՆյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի, ձևը` գլանաձև։ Չափերը ` տրամագիծը 120  2 մմ, բարձրությունը 240  3 մմ կամ տրամագիծը 130  3 մմ, բարձրությունը 185  3 մմ, Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված և հալեցված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` բաժակի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 5մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 30 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 115 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 55 մմ, սանդղակի միավորի չափը 0.1 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը “20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 30 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 115 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 55 մմ, սանդղակի միավորի չափը 0.1 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը “20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 100մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 60 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 260 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 145 մմ, սանդղակի միավորի չափը 1 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 60 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 260 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 145 մմ, սանդղակի միավորի չափը 1 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 250մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 70 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 335 մմ սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ, սանդղակի միավորի չափը 2 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը - “20 C0-նշված ստանդարտի նշարկումը։Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 70 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 335 մմ սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ, սանդղակի միավորի չափը 2 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 2 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը - “20 C0-նշված ստանդարտի նշարկումը։Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 500մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 90 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 390 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 250 մմ, սանդղակի միավորի չափը 5 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը նոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 90 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 390 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 250 մմ, սանդղակի միավորի չափը 5 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը նոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Քթիկով և ապակյա հատակով կոլբաներ V = 1000մլ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 115 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 470 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 310 մմ, սանդղակի միավորի չափը 10 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը“20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 1770-74 կամ համարժեքՆյութը քիմիկո-լաբորատոր ապակուց գլանաձև անոթ, հիմքը` ձուլածո կամ պլաստմասե տակդիր, հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս 115 մմ, բարձրությունը ոչ ավել 470 մմ, սանդղակի երկարությունը ոչ պակաս 310 մմ, սանդղակի միավորի չափը 10 մլ։ Տարան չպետք է ընկնի հարթության վրա հորիզոնական առանցքի նկատմամբ 150 թեքելիս։ Եզրը պետք է լինի ուղիղ կտրված հալեցված կամ հղկված։ Վերին մակերևույթի և հատակի շեղվածությունը զուգահեռությունից ոչ ավել 3 մմ։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ մակնշումը` ապակյա գլանի վրա հստակ գրված լինի արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանընոմինալ ծավալը մլ.գրառում “Ծխ” կարգի նշարկումը“20 C0”նշված ստանդարտի նշարկումը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Կլորահատակ փորձանոթ` շլիֆով Ղ 29 V=2լ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեք Նյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի։ Չափերը` գնդային մասի տրամագիծը 166  3 մմ, վզիկի տրամագիծը 50  2 մմ, բարձրությունը 250  4 մմ։Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` փորձանոթի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել։։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեք Նյութը` քիմիկո-լաբորատոր ապակի։ Չափերը` գնդային մասի տրամագիծը 166  3 մմ, վզիկի տրամագիծը 50  2 մմ, բարձրությունը 250  4 մմ։Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1770-74-ի։ Փաթեթավորումը` փաթաթված թղթով։ Խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում փափուկ ներդիրներով։ Մակնշումը` փորձանոթի վրա գրվում է արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը և տարողունակությունը։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել։։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ջերմաչափ ՏԼ-2 0 - 3600C |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 330 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանըարտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 330 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանըարտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ջերմաչափ ՏՆ-7 0 - 3600C |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 350 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` ֆիզիկական մեծության միավորը C0 -ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը - արտադրման տարին և եռամսյակը։ Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 350 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` ֆիզիկական մեծության միավորը C0 -ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման - արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը - արտադրման տարին և եռամսյակը։ Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։ Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ջերմաչափ ՏԼ-4 0 - 500C |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 510 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` - ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը արտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեք Նյութը` ապակի, երկարությունը 510 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` - ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը արտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ջերմաչափ ՏԼ-4 50 - 1000C |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեքՆյութը` ապակի, երկարությունը 510 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` - ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանըարտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 13646-68 կամ համարժեքՆյութը` ապակի, երկարությունը 510 մմ, ջերմաստիճանի չափագրումը` ցելսուսի աստիճաններով, լցավորված սնդիկով, խողովակի մեջ սնդիկն առանձին մասերի չպետք է բաժանվի։ Սանդղակի բաժանման միավորի չափը` ոչ պակաս 0.5մմ, բաժանման գծերը` ուղղահայաց ջերմաստիճանի առանցքին։ Ջերմաչափը պետք է ունենա իր անձնագիրը։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 13646-68-ի։ Յուրաքանչուր ջերմաչափի վրա պետք է գրված լինի` - ֆիզիկական մեծության միավորը C0 ջերմաչափի համարը ըստ արտադրող ձեռնարկության համարակալման արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանըարտադրման տարին և եռամսյակը։Փաթեթավորումը` թղթե պատյան փափուկ ներդիրով։Ջերմաչափի խմբաքանակը 20 հատ, փաթեթավորվում է ստվարաթղթե արկղում։ Խմբաքանակի արկղի վրա գրվում է նշաններ` “Զգուշանալ փշրվող”, գրառում “Չգցել”, “Զգուշանալ խոնավությունից”։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ռետինե տանձիկներ |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նյութը` ռետինոտեխնիկական։ Գնդային մասի տրամագիծը 60-80մմ։ Փաթեթավորումը փաթաթաված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ փաթեթավորվորումը` ստվարաթղթի տուփ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նյութը` ռետինոտեխնիկական։ Գնդային մասի տրամագիծը 60-80մմ։ Փաթեթավորումը փաթաթաված թղթով։ Խմբաքանակը 10 հատ փաթեթավորվորումը` ստվարաթղթի տուփ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Միացման ռետինե փողրակներ |  |  |  |  |  |  | մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նյութը` ռետինոտեխնիկական կամ սիլիկոնային, տրամագիծը` 1/2"։ Գալարափաթեթով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նյութը` ռետինոտեխնիկական կամ սիլիկոնային, տրամագիծը` 1/2"։ Գալարափաթեթով։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ացետոն |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 2603-79 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Հարաբերական մոլեկուլյար մասսան – 58.08, եռման ջերմաստիճանը 55.50C - 56.50C։ Խտությունը` 0.790-0.791 գր/սմ3։ - մասայում ացետոնի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.50 % - մասայում ջրի մասնաբաժինը ոչ ավել 0.4 % Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան` փայտյա զամբյուղ։ հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարը արտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումը երաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 2603-79 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Հարաբերական մոլեկուլյար մասսան – 58.08, եռման ջերմաստիճանը 55.50C - 56.50C։ Խտությունը` 0.790-0.791 գր/սմ3։ - մասայում ացետոնի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.50 % - մասայում ջրի մասնաբաժինը ոչ ավել 0.4 % Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան` փայտյա զամբյուղ։ հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարը արտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումը երաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | դիեթիլ եթեր |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն, արագ ցնդող հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Խտությունը 0.713-0.715։ Լուծվում է ջրում։ Պարունակում է 96-98 % էթիլային եթեր։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը` ապակյա 140 մլ համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-ից։ Տրանսպորտային տարան ստվարաթղթե արկղ, մեկ արկղում ոչ ավել 20 հատ։հիմնականտարանտրանսպորտայինտարայումֆիքսվածէստվարաթղթեճաղավանդակով,հիմնականտարանտրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։Պիտակի վրա նշվում է.արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան զտաքաշը (նետտո)կամնյութիքանակիայլարտահայտությունարտադրմանամսաթիվը (ամիս, տարի)Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանելտաքանալուց”,“Վերև”ևվտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն, արագ ցնդող հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Խտությունը 0.713-0.715։ Լուծվում է ջրում։ Պարունակում է 96-98 % էթիլային եթեր։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը` ապակյա 140 մլ համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-ից։ Տրանսպորտային տարան ստվարաթղթե արկղ, մեկ արկղում ոչ ավել 20 հատ։հիմնականտարանտրանսպորտայինտարայումֆիքսվածէստվարաթղթեճաղավանդակով,հիմնականտարանտրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։Պիտակի վրա նշվում է.արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան զտաքաշը (նետտո)կամնյութիքանակիայլարտահայտությունարտադրմանամսաթիվը (ամիս, տարի)Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանելտաքանալուց”,“Վերև”ևվտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | գլիցերին |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 6259-75 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, խիտ, խոնավություն ներքաշող հեղուկ։ Ջրի հետ լուծվում է ցանկացած հարաբերությամբ։ Մոլեկուլյար մասսան – 92.1։ Խտությունը` 1.256 - 1.261 գր/սմ3։ Մասսայում գլիցերինի մասնաբաժինը ոչ պակաս 98.5 %։Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը - ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչովտարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան` փայտյա զամբյուղ, հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ,փայտաթեփևայլն)։Մակնշումըհիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումը երաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում) -նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են ` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 6259-75 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, խիտ, խոնավություն ներքաշող հեղուկ։ Ջրի հետ լուծվում է ցանկացած հարաբերությամբ։ Մոլեկուլյար մասսան – 92.1։ Խտությունը` 1.256 - 1.261 գր/սմ3։ Մասսայում գլիցերինի մասնաբաժինը ոչ պակաս 98.5 %։Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը - ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչովտարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան` փայտյա զամբյուղ, հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ,փայտաթեփևայլն)։Մակնշումըհիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումը երաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում) -նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են ` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | կալիումի հիդրօքսիդ |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ թեփուկներ, ոսպանման հատիկներ կամ կտորներ։ Լավ է լուծվում ջրում և սպիրտում արագ ներքաշում է օդից ածխաթթուները և ջուրը։ Մոլեկուլյար մասսան 56.11, կալիումի ածխաթթվի մասնաբաժինը ոչ ավել 84.5 %-իցՓաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 1 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով կամ նույն ծավալի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային տարա նույն նյութից կափարիչով։ տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ, հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում) - նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ թեփուկներ, ոսպանման հատիկներ կամ կտորներ։ Լավ է լուծվում ջրում և սպիրտում արագ ներքաշում է օդից ածխաթթուները և ջուրը։ Մոլեկուլյար մասսան 56.11, կալիումի ածխաթթվի մասնաբաժինը ոչ ավել 84.5 %-իցՓաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 1 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով կամ նույն ծավալի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային տարա նույն նյութից կափարիչով։ տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ, հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրողձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում) - նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | նատրիումի հիդրօքսիդ |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 4328-77 կամ համարժեք Սպիտակ թեփուկներ, կտորներ կամ գլանաձև հատվածներ բյուրեղացված կառուցվածքով։ Լավ է լուշվում ջրում և սպիրտում։ Արագ ներքաշում է օդից ածխաթթուները և ջուրը։ Մոլեկուլյար մասսան 40.00։ Մասսայում նատրիումի հիդրօքսիդի մասնաբաժինը ոչ պակաս 97 %։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 1 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է խցանով կամ պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով կամ նույն ծավալի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային տարա նույն նյութից կափարիչով։տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)Մակնշումը հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլարտահայտությունխմբաքանակի համարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 4328-77 կամ համարժեք Սպիտակ թեփուկներ, կտորներ կամ գլանաձև հատվածներ բյուրեղացված կառուցվածքով։ Լավ է լուշվում ջրում և սպիրտում։ Արագ ներքաշում է օդից ածխաթթուները և ջուրը։ Մոլեկուլյար մասսան 40.00։ Մասսայում նատրիումի հիդրօքսիդի մասնաբաժինը ոչ պակաս 97 %։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 1 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է խցանով կամ պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով կամ նույն ծավալի պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային տարա նույն նյութից կափարիչով։տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)Մակնշումը հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլարտահայտությունխմբաքանակի համարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | իզոօկտան |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 2603-79 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Հարաբերական մոլեկուլյար մասսան – 58.08, եռման ջերմաստիճանը 55.50C - 56.50C։ Խտությունը` 0.790-0.791 գր/սմ3մասայում ացետոնի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.50 %մասայում ջրի մասնաբաժինը ոչ ավել 0.4 %Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1510-84-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը սպիտակմետաղյա թիթեղից 20 կգ-ին համապատասխան ծավալով, տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ,Մակնշումըտարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում է “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 2603-79 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ հեղուկ` յուրօրինակ հոտով։ Հարաբերական մոլեկուլյար մասսան – 58.08, եռման ջերմաստիճանը 55.50C - 56.50C։ Խտությունը` 0.790-0.791 գր/սմ3մասայում ացետոնի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.50 %մասայում ջրի մասնաբաժինը ոչ ավել 0.4 %Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-1510-84-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը սպիտակմետաղյա թիթեղից 20 կգ-ին համապատասխան ծավալով, տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ,Մակնշումըտարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում է “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | գեպտան |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25828-83 կամ համարժեքԴյուրավառ հեղուկ, անգույն։ Մոլեկուլյար մասսան – 100.20, խտությունը 0.6836 – 0.6840գր/սմ3։ Փաթեթավորումը և մակնշումը`համաձայնԳՕՍՏ-3885ի։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 3 կգ-ին համապատասխան ծավալով, տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումըտարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում է “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 25828-83 կամ համարժեքԴյուրավառ հեղուկ, անգույն։ Մոլեկուլյար մասսան – 100.20, խտությունը 0.6836 – 0.6840գր/սմ3։ Փաթեթավորումը և մակնշումը`համաձայնԳՕՍՏ-3885ի։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 3 կգ-ին համապատասխան ծավալով, տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումըտարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկությանանվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակիհամարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի)համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարըՏրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում է “Պահպանել տաքանալուց”, Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | տոլուոլ |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 5789-78 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ, յուրօրինակ հոտով հեղուկ։ Ջրում չի լուծվում։ Լուծվում ացետոնում։ Մոլեկուլյար մասսան – 92.14։ Մասսայում տոլուոլի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.5 %։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը։ Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 5789-78 կամ համարժեք Թափանցիկ, անգույն, դյուրավառ, յուրօրինակ հոտով հեղուկ։ Ջրում չի լուծվում։ Լուծվում ացետոնում։ Մոլեկուլյար մասսան – 92.14։ Մասսայում տոլուոլի մասնաբաժինը ոչ պակաս 99.5 %։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը`տարայի տիպը ապակյա 10 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան փայտյա զամբյուղ հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։Մակնշումը - հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է. արտադրող ձեռնարկության անվանումը - արտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան -ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարըարտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) - համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը։ Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ազոտական թթու |  |  |  |  |  |  | կգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 4461-77 կամ համարժեք Անգույն կամ թույլ դեղին, թափանցիկ հեղուկ, յուրօրինակ խեղդող հոտով։ Մոլեկուլյար մասսան – 63.01։ Խտությունը ազոտական թթվի 65 % մասնաբաժնով 20 C0 – 1.4 գր/սմ3։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 2 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։ Մակնշումը հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկության անվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարը արտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) -համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՕՍՏ 4461-77 կամ համարժեք Անգույն կամ թույլ դեղին, թափանցիկ հեղուկ, յուրօրինակ խեղդող հոտով։ Մոլեկուլյար մասսան – 63.01։ Խտությունը ազոտական թթվի 65 % մասնաբաժնով 20 C0 – 1.4 գր/սմ3։ Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ-3885-ի։Փաթեթավորումը` տարայի տիպը ապակյա 2 կգ-ին համապատասխան ծավալով, փակվում է պոլիէթիլենային ներդիրով, պոլիմերային պտուտակավոր կափարիչով տարան պետք է լցված լինի ոչ ավել ծավալի 90 %-իցտրանսպորտային տարան ստավարաթղթից արկղ,հիմնական տարան տրանսպորտային տարայում պետք է լինի ամրացված նրա ամբողջականությունը ապահովող նյութով (ազբեստաթել, պենոպլաստի կամ պարալոնի թափոններ, փայտաթեփ և այլն)։ Մակնշումը հիմնական տարայի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ արտադրողի նշանով։ Պիտակի վրա նշվում է.արտադրող ձեռնարկության անվանումըարտադրանքի անվանումը և քիմիական ֆորմուլան ռեակտիվի դասակարգումը կամ հատուկ մաքրության նյութի մակնիշըզտաքաշը (նետտո) կամ նյութի քանակի այլ արտահայտությունխմբաքանակի համարը արտադրման ամսաթիվը (ամիս, տարի) -համապատասխան նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի անվանումըերաշխիքային ժամկետը (մեկանգամյա պատվերի համար երաշխիքային ժամկետը չի նշվում)նոմենկլատուրային համարը Տրանսպորտային տարայի վրա նշանագրվում են` “Զգուշանալ փշրվող”, “Պահպանել տաքանալուց”, “Վերև” և վտանգավորության նշանները։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  |  |  | Խումբ |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.11.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չի ստացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| 5 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5833.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |
| 6 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| 7 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |
| 8 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |
| 10 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 11 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
| 13 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |
| 14 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23333.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |
| 15 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
| 22 |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4166.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 26 |  |  | <ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57500 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  | Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգում գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ գների նվազեցման միաժամանակյա բանակցություններ չեն վարվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.12.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.12.2014թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.12.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.12.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2014թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| 5,6,7,8,10,11,13,14,15,22 |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-7/3-1 |  |  |  |  |  | 20.12.2014թ. |  |  |  |  | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268000 |  |  |  |
| 26 |  | <ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-7/3-2 |  |  |  |  |  | 20.12.2014թ. |  |  |  |  | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 500 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |
| 5,6,7,8,10,11,13,14,15,22 |  |  |  |  | «ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01232586 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | <ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ք. Արմավիր, Սայաթ-Նովա 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Հ/հ 205002223860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 04414816 |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,9,12,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32-րդ չափաբաժիները չեն կայացել համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 3-րդ կետի հիմքով (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/ տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տիգրան Բաղդասարյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-29-44-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխա3294տանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: