Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ)

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðàì ¶ÜàôØ Î²î²ðºÈàô

ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ Ø²êÆÜ

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²ÌÎ²¶ÆðÀª

§ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ- ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-15/1- ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15¦

ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ Î² ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 104 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ §ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ- ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-15/1- ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15¦ Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ /»ñÇ/  Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափ-ի Ð/Ð | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Բժշկական բամբակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 115200,00 |  |  | 115200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակ բժշկական, հիգրոսկոպիկ հիգիենիկ բաժնեծրարված 100գ կամ 50գ զանգվածով, ԳՕՍՏ 5556-81 Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակ բժշկական, հիգրոսկոպիկ հիգիենիկ բաժնեծրարված 100գ կամ 50գ զանգվածով, ԳՕՍՏ 5556-81 Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 2 | Անձեռոցիկներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 26800,00 |  |  | 26800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |
| 3 | Ջրածնի պերօքսիդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 24000,00 |  |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ, բժշկական, ջրածնի պերօքսիդի զանգվածային մասը 30-40 %, հրդեհապայթյունավտանգ, փաթեթվածքը՝ ապակյա շշեր, պոլիէթիլենային տակառներ, ալյումինե տակառներ, կոնտեյներներ, ԳՕՍՏ 177-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ, բժշկական, ջրածնի պերօքսիդի զանգվածային մասը 30-40 %, հրդեհապայթյունավտանգ, փաթեթվածքը՝ ապակյա շշեր, պոլիէթիլենային տակառներ, ալյումինե տակառներ, կոնտեյներներ, ԳՕՍՏ 177-88 |  |  |  |
| 4 | Կալիումի պերմանգանատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 5100,00 |  |  | 5100,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ մանուշակագույն, գրեթե սև բյուրեղներ՝ կապտապողպատյա փայլով, քիմիապես մաքուր,կալիումի պերմանգանատի զանգվածային մասը 99,5 %-ից ոչ պակաս, թունավոր, փաթեթվածքը՝ 10գ պլաստմասե սրվակ, ԳՕՍՏ 20490-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ մանուշակագույն, գրեթե սև բյուրեղներ՝ կապտապողպատյա փայլով, քիմիապես մաքուր,կալիումի պերմանգանատի զանգվածային մասը 99,5 %-ից ոչ պակաս, թունավոր, փաթեթվածքը՝ 10գ պլաստմասե սրվակ, ԳՕՍՏ 20490-75 |  |  |  |
| 5 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 2.0 եռակոմպոնենտ 23G,24G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 2.0 եռակոմպոնենտ 23G,24G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 6 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 15000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 7 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  | 23800,00 |  |  | 23800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 5.0 եռակոմպոնենտ 21G,22G, 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 5.0 եռակոմպոնենտ 21G,22G, 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 8 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 19200,00 |  |  | 19200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 10.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 10.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 9 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 19800,00 |  |  | 19800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 10 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 24880,00 |  |  | 24880,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմաչափ բժշկական Սանդղակի սկզբնական արժեքը՝ 32(C -ից մինչև 35 (C, վերջնական արժեքը՝ 42 (C, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 0,1 (C, չափերը` լայնությունը՝ 12 մմ (առավելագույն), երկարությունը՝ մմ, ԳՕՍՏ 302-79 կամ համարժեք, փաթեթավորումը, մակնշումը` ըստ ԳՕՍՏ 302-79: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմաչափ բժշկական Սանդղակի սկզբնական արժեքը՝ 32(C -ից մինչև 35 (C, վերջնական արժեքը՝ 42 (C, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 0,1 (C, չափերը` լայնությունը՝ 12 մմ (առավելագույն), երկարությունը՝ մմ, ԳՕՍՏ 302-79 կամ համարժեք, փաթեթավորումը, մակնշումը` ըստ ԳՕՍՏ 302-79: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 11 | Կպչուն սպեղանիներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 46200,00 |  |  | 46200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 կտորե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 կտորե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 12 | Կպչուն սպեղանիներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 10720,00 |  |  | 10720,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 թղթե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 թղթե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 13 | Կպչուն սպեղանիներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  | 81600,00 |  |  | 81600,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի «Սանտավիկ» կամ համարժեք, 10հատ/տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի «Սանտավիկ» կամ համարժեք, 10հատ/տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 14 | Կաթոցիկներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիչ պատյանով : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիչ պատյանով : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 15 | Արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 130680,00 |  |  | 130680,00 |  |  |  |  |  |  |  | Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական ԳՕՍՏ 6915-89: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Գրանցված ապրանքանիշի հավաստագրի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական ԳՕՍՏ 6915-89: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Գրանցված ապրանքանիշի հավաստագրի առկայություն: |  |  |  |
| 16 | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 152000,00 |  |  | 152000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թուղթ ԷԿԳ ժապավենային 50x30 գրանցող սարքի համար Ֆորմատ: 50 մմ լայնությամբ, 30 մ երկարությամբ գլանափաթեթներով: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թուղթ ԷԿԳ ժապավենային 50x30 գրանցող սարքի համար Ֆորմատ: 50 մմ լայնությամբ, 30 մ երկարությամբ գլանափաթեթներով: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 17 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 45000,00 |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական ռենտգեն ժապավեն Kodak E speed կամ համարժեքը: N150 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական ռենտգեն ժապավեն Kodak E speed կամ համարժեքը: N150 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 18 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 46000,00 |  |  | 46000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 18 x 24/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 18 x 24/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 19 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 80000,00 |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 30 x 40/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 30 x 40/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 20 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:30մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:30մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 21 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 22 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 5500,00 |  |  | 5500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 23 | Ռենտգեն նկարների երևակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 40000,00 |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն երևակիչ փոշի Ֆորմատ: 15 լ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն երևակիչ փոշի Ֆորմատ: 15 լ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 24 | Ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 40000,00 |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն կայունացուցիչ (ամրակիչ, ֆիկսաժ) փոշի Ֆորմատ: 15 լ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն կայունացուցիչ (ամրակիչ, ֆիկսաժ) փոշի Ֆորմատ: 15 լ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 25 | Կալիումի յոդիդ R05CA02, S01XA04, V03AB21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  | 5100,00 |  |  | 5100,00 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն կամ սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ անհոտ, աղի համով, խիստ հիդրոսկոպիկ հեշտ լուծվում է ջրում, սպիրտում: Փաթեթվածքը՝ 50գ. մուգ ապակյա տարա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն կամ սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ անհոտ, աղի համով, խիստ հիդրոսկոպիկ հեշտ լուծվում է ջրում, սպիրտում: Փաթեթվածքը՝ 50գ. մուգ ապակյա տարա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):, |  |  |  |
| 26 | Բենզիդին հիմնային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 15000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ են,լույսի և օդի ազդեցությամբ մգանում են: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ են,լույսի և օդի ազդեցությամբ մգանում են: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 27 | Սախարոզա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 750,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ սպիտակ մանր բյուրեղական փոշի քաղցր համով: Լավ լուծվում է ջրում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ սպիտակ մանր բյուրեղական փոշի քաղցր համով: Լավ լուծվում է ջրում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 28 | Դիմակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 5250,00 |  |  | 5250,00 |  |  |  |  |  |  |  | Դիմակ Ֆորմատ: հատ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիմակ Ֆորմատ: հատ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 29 | Քլորակիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 72000,00 |  |  | 72000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կամ թույլ գունավորված, գնդիկների առկայությամբ փոշի, կալցիումի հիպոքլորիդի երկհիմն աղի, կալցիումի օքսիքլորիդի, քլորիդի և հիդրօքսիդի խառնուրդ, ակտիվ քլորի զանգվածային մասը ոչ պակաս 25 %-ից, ԳՕՍՏ 1692-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կամ թույլ գունավորված, գնդիկների առկայությամբ փոշի, կալցիումի հիպոքլորիդի երկհիմն աղի, կալցիումի օքսիքլորիդի, քլորիդի և հիդրօքսիդի խառնուրդ, ակտիվ քլորի զանգվածային մասը ոչ պակաս 25 %-ից, ԳՕՍՏ 1692-85 |  |  |  |
| 30 | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | 49000,00 |  |  | 49000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր պլաստմասե : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Ախտորոշիչ հետազոտությունների համար սարք, բնութագրերը` ըստ նորմատիվ փաստաթղթի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր պլաստմասե : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Ախտորոշիչ հետազոտությունների համար սարք, բնութագրերը` ըստ նորմատիվ փաստաթղթի |  |  |  |
| 31 | Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 54000,00 |  |  | 54000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |
| 32 | Մեդիասքրին MediScreen 10 /Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 420000,00 |  |  | 420000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու (MediScreen 10 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ինդիկատորի գունավորում Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: մեզ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու (MediScreen 10 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ինդիկատորի գունավորում Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: մեզ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 33 | ԳլյուկոզG-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 46500,00 |  |  | 46500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 34 | Խոլեստերոլ CHOLESTEROL Ընդհանուր խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 24000,00 |  |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու (Chol- Col (TOTAL) liquichrom կամ համարժեքը ) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու (Chol- Col (TOTAL) liquichrom կամ համարժեքը ) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 35 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր և ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Bil- Col (T/D) liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 100մլ/ 100 մլ (100 թեսթ)Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-25oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Bil- Col (T/D) liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 100մլ/ 100 մլ (100 թեսթ)Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-25oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 36 | Միզանյութ Urea-Col / Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6500,00 |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Urea- Col liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Urea- Col liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 37 | Կրեատինին CREA-Col / Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու CREATININE: Մեթոդ: կոլորիմետրիկ : Ֆորմատ: 1x200մլ (կամ համարժեքը): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: ISO 9001: Պահպանման պայմանները 15-250C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու CREATININE: Մեթոդ: կոլորիմետրիկ : Ֆորմատ: 1x200մլ (կամ համարժեքը): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: ISO 9001: Պահպանման պայմանները 15-250C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 38 | Միզաթթու Uric Acid / Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12000,00 |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 39 | Տրիգլիցերիդ TRIGLYCERIDES / Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 48000,00 |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 2 x 100 մլՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 2 x 100 մլՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 40 | Ցոլիկլոն անտի – A / Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти A կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти A կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti |  |  |  |
| 41 | Ցոլիկլոն անտի – B / Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти B կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти B կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnost |  |  |  |
| 42 | Ցոլիկլոն անտի – C Սուպեր / rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2400,00 |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти C Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти C Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, |  |  |  |
| 43 | Ցոլիկլոն անտի – D Սուպեր / rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4200,00 |  |  | 4200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти D Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти D Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8C |  |  |  |
| 44 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR-CARBON / Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու (Syphilis RPR-100 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու (Syphilis RPR-100 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 45 | Ռևմատոիդ ֆակտոր լատեքս Reumatoid factor –lex / Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 22500,00 |  |  | 22500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու ( RF – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու ( RF – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 46 | Ս-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex / C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 37500,00 |  |  | 37500,00 |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու ( CRP – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու ( CRP – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 47 | Հակաստրեպտոլիզին –O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 27000,00 |  |  | 27000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 48 | Կալցիումի որոշման թեսթ- հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8800,00 |  |  | 8800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x100մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x100մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 49 | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 21600,00 |  |  | 21600,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում Ֆորմատ: 6 х 4 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում Ֆորմատ: 6 х 4 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 50 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 15500,00 |  |  | 15500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու RapidSignal HBs Ag (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. ամբողջական արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու RapidSignal HBs Ag (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. ամբողջական արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 51 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 27000,00 |  |  | 27000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու RapidSignal PSA (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու RapidSignal PSA (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 52 | Փորձանոթներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 90000,00 |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի համար ապակյա,կոտրվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի համար ապակյա,կոտրվող |  |  |  |
| 53 | Քլորամին Բ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 800000 |  |  |  | 800000 |  |  | 2800000,00 |  |  | 2800000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |
| 54 | Շպատել փայտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 6110,00 |  |  | 6110,00 |  |  |  |  |  |  |  | Շպատել փայտե Ֆորմատ: հատ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շպատել փայտե Ֆորմատ: հատ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 55 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | զույգ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 72000,00 |  |  | 72000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,չախտահանված S,M,L չափսերի Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,չախտահանված S,M,L չափսերի Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 56 | Սոնոգել 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | շիշ |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 16000,00 |  |  | 16000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սոնոգել 250գ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սոնոգել 250գ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 57 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 3800,00 |  |  | 3800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը) Ֆորմատ: 1000 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը) Ֆորմատ: 1000 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 58 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 4800,00 |  |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը ) Ֆորմատ: 500 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը ) Ֆորմատ: 500 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 59 | Կլոր սեպտ 25մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 135000,00 |  |  | 135000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր սեպտ 25մգ Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր սեպտ 25մգ Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 60 | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) (Vacuette Tourniquet կամ համարժեքը) Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) (Vacuette Tourniquet կամ համարժեքը) Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 61 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 114000,00 |  |  | 114000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 62 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 78000,00 |  |  | 78000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 63 | Ռեզորցին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8000,00 |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Դեղնավուն սպիտակ թեփուկներ, բարձր տեսակի, ռեզորցինի զանգվածային մասը՝ 99,4%-ից ոչ պակաս, հրդեհավտանգավոր, թունավոր, փաթեթվածքը՝ ստվարաթղթե թմբուկներ, հնգաշերտ թղթյա պարկեր, ԳՕՍՏ 9970-74 Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեղնավուն սպիտակ թեփուկներ, բարձր տեսակի, ռեզորցինի զանգվածային մասը՝ 99,4%-ից ոչ պակաս, հրդեհավտանգավոր, թունավոր, փաթեթվածքը՝ ստվարաթղթե թմբուկներ, հնգաշերտ թղթյա պարկեր, ԳՕՍՏ 9970-74 Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 64 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 19800,00 |  |  | 19800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սիմպսի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիմպսի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 65 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 24800,00 |  |  | 24800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կուսկոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կուսկոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 66 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2800,00 |  |  | 2800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կյուրետ գինեկոլոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կյուրետ գինեկոլոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 67 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 25000,00 |  |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Օտտոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օտտոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 68 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6500,00 |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մյուզո (գնդակցան) գինեկելոգիական,մեծ,երկատամ ուղիղ, չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մյուզո (գնդակցան) գինեկելոգիական,մեծ,երկատամ ուղիղ, չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 69 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 52500,00 |  |  | 52500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կոխերի սեղմակ արնեկանգ չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոխերի սեղմակ արնեկանգ չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 70 | Քարփուլ նիդլ 30 Գ 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 75000,00 |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Քարփուլային ասեղեներ ներարկման համար N100, տարբեր չափսերի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քարփուլային ասեղեներ ներարկման համար N100, տարբեր չափսերի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 71 | Լայֆ ՍԹԴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական նյութ Լայֆ ՍԹԴ կամ համարժեք 24 գ, հիդրո կալցիի հիմքի վրա պատրաստված ռենտգենաթափանց կոշտ նյութ, որը նախատեսված է կուլտիայի ծածկման համար, ինչպես նաև որպես տակդիր-ցեմենտ բոլոր տեսակի պլոմբանյութերի համար, աշխատանքային 23C 50% խոնավության դեպքում 6 րոպե վերջնական քարացման համար, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական նյութ Լայֆ ՍԹԴ կամ համարժեք 24 գ, հիդրո կալցիի հիմքի վրա պատրաստված ռենտգենաթափանց կոշտ նյութ, որը նախատեսված է կուլտիայի ծածկման համար, ինչպես նաև որպես տակդիր-ցեմենտ բոլոր տեսակի պլոմբանյութերի համար, աշխատանքային 23C 50% խոնավության դեպքում 6 րոպե վերջնական քարացման համար, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 72 | Փոյնթ 4 եվրոսիրինջ կիթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 160000,00 |  |  | 160000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ Փոյնթ 4 եվրոսիրինջ կիթ կամ համարժեք , 26 գրամ պարունակությամբ, EA2, EA3, EA3.5, EB2, T1 գույներով, ինչպես նաև բոնդ 5մլ, օրթոֆոսֆորական թթու 2x3գ, ոչ օրգանական համդրիչները միջինում կազմում են 0,4մկմ, բոլոր գույները հանդիսանում են ոչ ռենտգենափաթանց, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ Փոյնթ 4 եվրոսիրինջ կիթ կամ համարժեք , 26 գրամ պարունակությամբ, EA2, EA3, EA3.5, EB2, T1 գույներով, ինչպես նաև բոնդ 5մլ, օրթոֆոսֆորական թթու 2x3գ, ոչ օրգանական համդրիչները միջինում կազմում են 0,4մկմ, բոլոր գույները հանդիսանում են ոչ ռենտգենափաթանց, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 73 | Փրեմիս սիրինջ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 120000,00 |  |  | 120000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ փրեմիս կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ փրեմիս կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 74 | Խարիզմա ՊՊՖ 24գ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Charisma PPF կամ համարժեք, 2x12 գր, ֆտոր արտազատող, գույնը OA2, լցիչը 65 տոկոս, որից 46 տոկոսը ոչ օրգանական լցիչ (բարիումական-ալումինիումական-ֆտորիումական սիլիկատային ապակի) շաղախման ժամանակը` 45 վայրկյան, մշակման ժամանակը շաղախման ավարտից` 120 վայրկյան, պոլիմերիզացման ժամանակը շաղախման ավարտից` 300 վայրկյան. եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Charisma PPF կամ համարժեք, 2x12 գր, ֆտոր արտազատող, գույնը OA2, լցիչը 65 տոկոս, որից 46 տոկոսը ոչ օրգանական լցիչ (բարիումական-ալումինիումական-ֆտորիումական սիլիկատային ապակի) շաղախման ժամանակը` 45 վայրկյան, մշակման ժամանակը շաղախման ավարտից` 120 վայրկյան, պոլիմերիզացման ժամանակը շաղախման ավարտից` 300 վայրկյան. եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 75 | Օփթի բոնդ սոլո պլյուս 5մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 54000,00 |  |  | 54000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ կամ համարժեք :Ատամնաբուժական սոսինձ-նյութ 5 մլ շշով, էթանոլի հիմքով, 15 տոկոս ծավալով բաղկացած է ոչ օրգանական բարիումական լցիչից 0.4 միկրոն մասնիկների չափով, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ կամ համարժեք :Ատամնաբուժական սոսինձ-նյութ 5 մլ շշով, էթանոլի հիմքով, 15 տոկոս ծավալով բաղկացած է ոչ օրգանական բարիումական լցիչից 0.4 միկրոն մասնիկների չափով, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 76 | Ֆիլթեք ուլտիմեյթ 48գ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիլթեկ ուլտիմեյթ 48գ կամ համարժեք :Ատամնաբուժական նանոհիբրիդ պլոմբանյութ 48գ, որը իր մեջ պարունակում է գույներ DA2, DA3, DB3, Body A2, A3, A3,5,B2, EA1, EA3, EW, ինչպես նաև AT, կոմպլեկտն իր մեջ պարունակում է նաև սկավառակ, որ ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր գույնը որ գույների հետ կարելի է համադրել, եզակի պլոմպանյութ է, քանի որ պարունակում է 4 տարբեր տեսակիշերտեր, նանոկրիստալների չափսերը 0.6-20մկմ է, ոչ օրգանական խտանյութի պարունակությունը 72.5% է, քաշը 55.6%-ը, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիլթեկ ուլտիմեյթ 48գ կամ համարժեք :Ատամնաբուժական նանոհիբրիդ պլոմբանյութ 48գ, որը իր մեջ պարունակում է գույներ DA2, DA3, DB3, Body A2, A3, A3,5,B2, EA1, EA3, EW, ինչպես նաև AT, կոմպլեկտն իր մեջ պարունակում է նաև սկավառակ, որ ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր գույնը որ գույների հետ կարելի է համադրել, եզակի պլոմպանյութ է, քանի որ պարունակում է 4 տարբեր տեսակիշերտեր, նանոկրիստալների չափսերը 0.6-20մկմ է, ոչ օրգանական խտանյութի պարունակությունը 72.5% է, քաշը 55.6%-ը, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 77 | Փրեմիս սիրինջ ստանդարտ կիտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 165000,00 |  |  | 165000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ փրեմիս կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, EA3.5 EB2, DA2, DA3, DA3.5 TC, ինչպես նաև Օփթի բոնդ պրայմեր 5մլ և Օփթիբոնդ ադհեսիվ 5մլ, հղման սկավառակների կոմպլեկտ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ փրեմիս կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, EA3.5 EB2, DA2, DA3, DA3.5 TC, ինչպես նաև Օփթի բոնդ պրայմեր 5մլ և Օփթիբոնդ ադհեսիվ 5մլ, հղման սկավառակների կոմպլեկտ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 78 | Արտիստ սիր կիտ N36AKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 190000,00 |  |  | 190000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արտիստ սիր կիտ N36AKA կամ համարժեքը Ատամնաբուժությունում օգտագործվող պլոմբանյութ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտիստ սիր կիտ N36AKA կամ համարժեքը Ատամնաբուժությունում օգտագործվող պլոմբանյութ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 79 | Վենուս բեյսիք կիթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 200000,00 |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Վենուս բեյսիք կիթ 24 գ կամ համարժեք նանոհիբրիդ պլոմբանյութ նախատեսված ատամների վերականգնման համար, հավաքածուն ունի 3 տեսակի եզրեր` էմալային, դենտինային և կտրիչ եզր, որը հնարավորություն է այն օգտագործել բազմաբնույթ հնարավորություններով, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վենուս բեյսիք կիթ 24 գ կամ համարժեք նանոհիբրիդ պլոմբանյութ նախատեսված ատամների վերականգնման համար, հավաքածուն ունի 3 տեսակի եզրեր` էմալային, դենտինային և կտրիչ եզր, որը հնարավորություն է այն օգտագործել բազմաբնույթ հնարավորություններով, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 80 | Փաստե ֆիլերս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակները լիցքանյութով լցնելու համար գործիք 4 հատ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակները լիցքանյութով լցնելու համար գործիք 4 հատ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 81 | Զետապլյուս L ինթրո կիթ- C- սիլիկոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 32000,00 |  |  | 32000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս L ինթրո կիթ- C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս 900մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ Լ 140մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը կանաչ, երկրորդ շերտի գույնը նարնջագույն, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս L ինթրո կիթ- C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս 900մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ Լ 140մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը կանաչ, երկրորդ շերտի գույնը նարնջագույն, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 82 | Զետապլյուս L կիթ C- սիլիկոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 14000,00 |  |  | 14000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս L կիթ C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս 200մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ Լ 40մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը կանաչ, երկրորդ շերտի գույնը նարնջագույն, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս L կիթ C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս 200մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ Լ 40մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը կանաչ, երկրորդ շերտի գույնը նարնջագույն, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 83 | Զետապլյուս ՎL ինթրո կիթ C- սիլիկոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 32000,00 |  |  | 32000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս ՎL ինթրո կիթ C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս Սոֆտ 900մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ ՎԼ 140մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը դեղին, երկրորդ շերտի գույնը կապույտ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Զետապլյուս ՎL ինթրո կիթ C- սիլիկոն կամ համարժեքը , այն ներառում է Զետապլուս Սոֆտ 900մլ առաջին շերտ,Օարանվաշ ՎԼ 140մլ երկրորդ շերտ, 60մլ ակտիվատոր, խառնելու ժամանակը 30վրկ, մշակման ժամանակ 1,15րոպե, դեֆորմացիան 2-5%, վերակականգնելիությունը 98%, առաջին շերտի գույնը դեղին, երկրորդ շերտի գույնը կապույտ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 84 | Սուիսթեք ցե-սիլ ունիվերսալ ակտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սուիսթեք ցե-սիլ ունիվերսալ ակտ 60մլ կամ համարժեք, նախատեսված է օգտագործելու ցանկացած տիպի Ց դասի չափսանյութերի ակտիվացման համար , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սուիսթեք ցե-սիլ ունիվերսալ ակտ 60մլ կամ համարժեք, նախատեսված է օգտագործելու ցանկացած տիպի Ց դասի չափսանյութերի ակտիվացման համար , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 85 | Սուիսթեք ցե-սիլ փութթի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12000,00 |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սուիսթեք ցե-սիլ փութթի 910մլ կամ համարժեք, այն իր մեջ ներառում է ինչպես Ց դասի այնպես էլ Ա դասի չափսանյութերի բոլոր առավելությունները, պահում է իր ստաբիլությունը նույնիսկ 7 օր հետո, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սուիսթեք ցե-սիլ փութթի 910մլ կամ համարժեք, այն իր մեջ ներառում է ինչպես Ց դասի այնպես էլ Ա դասի չափսանյութերի բոլոր առավելությունները, պահում է իր ստաբիլությունը նույնիսկ 7 օր հետո, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 85 | Աքթիվատր ունիվերսալ 60մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Աքթիվատոր ունիվերսալ 60մլ կամ համարժեք, նախատեսված է օգտագործելու ցանկացած տիպի Ց և Ա դասի չափսանյութերի ակտիվացման համար , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աքթիվատոր ունիվերսալ 60մլ կամ համարժեք, նախատեսված է օգտագործելու ցանկացած տիպի Ց և Ա դասի չափսանյութերի ակտիվացման համար , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 87 | Օփթօսիլ քոմֆորթ կոմպլեկտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 60000,00 |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Օփթօսիլ քոմֆորթ կոմպլեկտ կամ համարժեքը Ատամնաբուժական չափսանյութ օփթոսիլ 900մլ առաջին շերտով, 140 մլ և 60մլ ունիվերսալ ակտիվատորով, այն իր մեջ ներառում է ինչպես Ց դասի այնպես էլ Ա դասի չափսանյութերի բոլոր առավելությունները, պահում է իր ստաբիլությունը նույնիսկ 7 օր հետո, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օփթօսիլ քոմֆորթ կոմպլեկտ կամ համարժեքը Ատամնաբուժական չափսանյութ օփթոսիլ 900մլ առաջին շերտով, 140 մլ և 60մլ ունիվերսալ ակտիվատորով, այն իր մեջ ներառում է ինչպես Ց դասի այնպես էլ Ա դասի չափսանյութերի բոլոր առավելությունները, պահում է իր ստաբիլությունը նույնիսկ 7 օր հետո, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 88 | Էֆջի բորս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 110000,00 |  |  | 110000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Էֆջի բորս ատամնաբուժական դուրեր կարբիտային համաձուլվածքով , ամերիկյան կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էֆջի բորս ատամնաբուժական դուրեր կարբիտային համաձուլվածքով , ամերիկյան կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 89 | Թութքլինինգ բրաշիս նատուրալ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 90000,00 |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Թութքլինինգ բրաշիս նատուրալ կամ համարժեք Փայլեցնող խոզանակներ բնական մազերով , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թութքլինինգ բրաշիս նատուրալ կամ համարժեք Փայլեցնող խոզանակներ բնական մազերով , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 90 | Քլինիք սինգլ դոզ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Քլինիք սինգլ դոզ 2գ կամ համարժեք ֆտոր պարունակող փայլեցնող նյութ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլինիք սինգլ դոզ 2գ կամ համարժեք ֆտոր պարունակող փայլեցնող նյութ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 91 | Սուպերփոլիշ թութքլինինգ պաստա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Սուպերփոլիշ թութքլինինգ պաստա 45 կամ համարժեք, վարդագույն գունի փայլեցնող հեղուկ, որը նախատեսված է բնական և պլոմբավորված ատամների մաքրման և փայլեցման համար, չի պարունակու ֆտոր, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սուպերփոլիշ թութքլինինգ պաստա 45 կամ համարժեք, վարդագույն գունի փայլեցնող հեղուկ, որը նախատեսված է բնական և պլոմբավորված ատամների մաքրման և փայլեցման համար, չի պարունակու ֆտոր, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 92 | Հայլյուսթր կիթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 60000,00 |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Հայլյուսթր կիթ կամ համարժեք ալմազե հատիկներով ատամների հղկման ռետիններ, որը պարունակում է 4 տարբեր տեսակի և երկու տարբեր միկրոններ պարունակող 20 ռետիններ իրենց բռնակով , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայլյուսթր կիթ կամ համարժեք ալմազե հատիկներով ատամների հղկման ռետիններ, որը պարունակում է 4 տարբեր տեսակի և երկու տարբեր միկրոններ պարունակող 20 ռետիններ իրենց բռնակով , եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 93 | Գութա փերչա սլայդս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3400,00 |  |  | 3400,00 |  |  |  |  |  |  |  | Գութա փերչա սլայդս կամ համարժեք Ատամնաբուժական գուտապերչա, արմատները մշտական լիցք անելու համար, 120 հատ տուփի պարունակությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գութա փերչա սլայդս կամ համարժեք Ատամնաբուժական գուտապերչա, արմատները մշտական լիցք անելու համար, 120 հատ տուփի պարունակությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 94 | Գութա փերչա մարկեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1700,00 |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  | Գութա փերչա մարկեր կամ համարժեք Ատամնաբուժական գուտապերչա գծիկներով գծանշված, արմատները մշտական լիցք անելու համար, 120 հատ տուփի պարունակությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գութա փերչա մարկեր կամ համարժեք Ատամնաբուժական գուտապերչա գծիկներով գծանշված, արմատները մշտական լիցք անելու համար, 120 հատ տուփի պարունակությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 95 | Ֆեյս մասքս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական դիմակներ ռեզինե կապերով, քթի մասում ֆիքսելու հնարավորությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական դիմակներ ռեզինե կապերով, քթի մասում ֆիքսելու հնարավորությամբ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 96 | Լատեքս գլոուվ փաուդֆրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | զույգ |  | 1250 |  |  |  | 1250 |  |  | 75000,00 |  |  | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Լատեքս գլոուվ փաուդֆրի կամ համարժեքը Միանգամյա օգտագործման,ոչ մանրէազերծ, S,M չափսերի լատեքսից ձեռնոց: N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լատեքս գլոուվ փաուդֆրի կամ համարժեքը Միանգամյա օգտագործման,ոչ մանրէազերծ, S,M չափսերի լատեքսից ձեռնոց: N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 97 | Լիզոֆորմին 3000 1000մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 78000,00 |  |  | 78000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Լիզոֆորմին 3000 1000մլ կամ համարժեք ախտահանիչ հեղուկ, միջոցը երկնագույն, թափանցիկ, թույլ հոտով խտանյութ է, որպես ազդող նյութ միջոցի կազմի մեջ մտնում ենգլուտարային ալդեհիտ 9,5%, գլիօքսալ 7.5%, դիդեցիլդիմեթիլամքոնումի քլորիդ 9.6% և այլ բաղադրամասեր 6% և այլն, մջջոցը հաատեսված է բժշկական սարքերի, սարքավորումների ինչպես նաև գործիքների մակերեսային և ընդհանուր ախտահանման համար, լուծույթի աշատանքային պիտանելության ժամկետը 14 օր է, խտանյութը կախված օգտագործման նպատակից ունի բացման տարբեր չափաբաժիններ, որը նշված է նյութի տեխ. բնութագրում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիզոֆորմին 3000 1000մլ կամ համարժեք ախտահանիչ հեղուկ, միջոցը երկնագույն, թափանցիկ, թույլ հոտով խտանյութ է, որպես ազդող նյութ միջոցի կազմի մեջ մտնում ենգլուտարային ալդեհիտ 9,5%, գլիօքսալ 7.5%, դիդեցիլդիմեթիլամքոնումի քլորիդ 9.6% և այլ բաղադրամասեր 6% և այլն, մջջոցը հաատեսված է բժշկական սարքերի, սարքավորումների ինչպես նաև գործիքների մակերեսային և ընդհանուր ախտահանման համար, լուծույթի աշատանքային պիտանելության ժամկետը 14 օր է, խտանյութը կախված օգտագործման նպատակից ունի բացման տարբեր չափաբաժիններ, որը նշված է նյութի տեխ. բնութագրում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 98 | Ֆայլեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակների լայնացման գործիքներ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակների լայնացման գործիքներ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 99 | Էնդոմետազոն + էվգենոլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 204000,00 |  |  | 204000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Էնդոմետազոն + էվգենոլ կամ համարժեքը Ատամնաբուժական ռենտգենաթափանց լիցքանյութ Էնդոմետազոն +էվգենոլ 15գ փոշի+15մլ հեղուկ էվգենոլ դեքսամետազոնի հիմքի վրա, փոշին պարունակում է 22.5 իմոլա յոդին, 2.2կիսակսիմետալին, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էնդոմետազոն + էվգենոլ կամ համարժեքը Ատամնաբուժական ռենտգենաթափանց լիցքանյութ Էնդոմետազոն +էվգենոլ 15գ փոշի+15մլ հեղուկ էվգենոլ դեքսամետազոնի հիմքի վրա, փոշին պարունակում է 22.5 իմոլա յոդին, 2.2կիսակսիմետալին, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 100 | Կանալոլցիչներ N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակները լիցքանյութով լցնելու համար գործիք 4 հատ տուփի մեջ , հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակները լիցքանյութով լցնելու համար գործիք 4 հատ տուփի մեջ , հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 101 | Կ-ֆայլ 15-40 N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակների լայնացման գործիքներ Կ Ֆայլ 6 հատ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արմատախողովակների լայնացման գործիքներ Կ Ֆայլ 6 հատ տուփի մեջ, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 102 | Լիզոֆորմին 3000 20մլ(Lysoformin 3000 20ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Լիզոֆորմին 3000 20մլ(Lysoformin 3000 20ml) կամ համարժեք ախտահանիչ հեղուկ, միջոցը երկնագույն, թափանցիկ, թույլ հոտով խտանյութ է, որպես ազդող նյութ միջոցի կազմի մեջ մտնում ենգլուտարային ալդեհիտ 9,5%, գլիօքսալ 7.5%, դիդեցիլդիմեթիլամքոնումի քլորիդ 9.6% և այլ բաղադրամասեր 6% և այլն, մջջոցը հաատեսված է բժշկական սարքերի, սարքավորումների ինչպես նաև գործիքների մակերեսային և ընդհանուր ախտահանման համար, լուծույթի աշատանքային պիտանելության ժամկետը 14 օր է, խտանյութը կախված օգտագործման նպատակից ունի բացման տարբեր չափաբաժիններ, որը նշված է նյութի տեխ. բնութագրում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիզոֆորմին 3000 20մլ(Lysoformin 3000 20ml) կամ համարժեք ախտահանիչ հեղուկ, միջոցը երկնագույն, թափանցիկ, թույլ հոտով խտանյութ է, որպես ազդող նյութ միջոցի կազմի մեջ մտնում ենգլուտարային ալդեհիտ 9,5%, գլիօքսալ 7.5%, դիդեցիլդիմեթիլամքոնումի քլորիդ 9.6% և այլ բաղադրամասեր 6% և այլն, մջջոցը հաատեսված է բժշկական սարքերի, սարքավորումների ինչպես նաև գործիքների մակերեսային և ընդհանուր ախտահանման համար, լուծույթի աշատանքային պիտանելության ժամկետը 14 օր է, խտանյութը կախված օգտագործման նպատակից ունի բացման տարբեր չափաբաժիններ, որը նշված է նյութի տեխ. բնութագրում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 103 | Հեմոստատիկ 30մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոստատիկ 30մլ կամ համարժեք արյունը կանգնեցնող, ցավազրկղ հեղուկ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոստատիկ 30մլ կամ համարժեք արյունը կանգնեցնող, ցավազրկղ հեղուկ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 104 | Կետակ ցեմենտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 90000,00 |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Կետակ ցեմենտ 33գ կամ համարժեք ատամնաբուժական ցեմենտ աշխատանքային ժամանակը`1 րոպե խառնել, 3.3 րոպե աշխատանքային ժամանակ, 7 րոպե վերջնական չորացման ժամանակ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կետակ ցեմենտ 33գ կամ համարժեք ատամնաբուժական ցեմենտ աշխատանքային ժամանակը`1 րոպե խառնել, 3.3 րոպե աշխատանքային ժամանակ, 7 րոպե վերջնական չորացման ժամանակ, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 105 | Պրեմիս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 56000,00 |  |  | 56000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ պրեմիս կամ համարժեքը, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, DA2, ինչպես նաև Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ, որն էլ իր մեջ պարունակում է 15% լցանյութ , որը տալիս է 0.4 միկրո բարիային ապակի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ պրեմիս կամ համարժեքը, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, DA2, ինչպես նաև Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ, որն էլ իր մեջ պարունակում է 15% լցանյութ , որը տալիս է 0.4 միկրո բարիային ապակի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 106 | Վերտիս ֆլոու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 17000,00 |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Վերտիս ֆլոու կամ համարժեք հեղուկ պլոմբանյութ 2գ պարունակությամբ, օգտագործման ժամանակ չի պահանջվում ոչ ադգեզիա, ոչ էլ թթվի օգտագործում, այդ ամենը այն պարունակում է 1 կոմպոնենտում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերտիս ֆլոու կամ համարժեք հեղուկ պլոմբանյութ 2գ պարունակությամբ, օգտագործման ժամանակ չի պահանջվում ոչ ադգեզիա, ոչ էլ թթվի օգտագործում, այդ ամենը այն պարունակում է 1 կոմպոնենտում, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 107 | Դեսիդենտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 24000,00 |  |  | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Դեսիդենտ 700մլ կամ համարժեք մակերեսների ախտահանման հեղուկ, նախատեսված է տուբերկուլյոզի, հեպատիտ ցե և բ-ի, ՁԻԱՀ-ի և մի շարք այլ վիրուսների ոչնչացման համար, շատ հեշտ է օգտագործել, չի փչացնում մակերեսները, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեսիդենտ 700մլ կամ համարժեք մակերեսների ախտահանման հեղուկ, նախատեսված է տուբերկուլյոզի, հեպատիտ ցե և բ-ի, ՁԻԱՀ-ի և մի շարք այլ վիրուսների ոչնչացման համար, շատ հեշտ է օգտագործել, չի փչացնում մակերեսները, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 108 | Մաքցեմ էլիտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 78000,00 |  |  | 78000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Մաքցեմ էլիտ կամ համարժեք երկակի կարծրացման կոմպոզիտային ցեմենտ, որը նախատեսված է կերամիկական, կոմպոզիտային, մետաղական կոնստրուկցիաների ֆիքսացիայի համար, այն չի պահանջում թթվային մշակում և ադգեզիա, այն պարունակվում է ցեմենտի մեջ, այն նախատեսված է նաև վինիրների ֆիքսացիայի համար, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մաքցեմ էլիտ կամ համարժեք երկակի կարծրացման կոմպոզիտային ցեմենտ, որը նախատեսված է կերամիկական, կոմպոզիտային, մետաղական կոնստրուկցիաների ֆիքսացիայի համար, այն չի պահանջում թթվային մշակում և ադգեզիա, այն պարունակվում է ցեմենտի մեջ, այն նախատեսված է նաև վինիրների ֆիքսացիայի համար, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 109 | Ֆյուջի պլյուս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 396000,00 |  |  | 396000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ֆյուջի պլյուս A3 կամ համարժեք կոմպոզիտային ապակեիոնոմերային ցեմենտ, որն իր մեջ պարունակում է 15գ փոշի, 8գ հեղուկ, ինչպես նաև 7գ կոնդիցիոներ, որն էլ իր հերթին ի տարբերություն այլ ցեմենտների ապահովում է ավելի արագ և ավելի ամուր կպչունություն, , ճապոնական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆյուջի պլյուս A3 կամ համարժեք կոմպոզիտային ապակեիոնոմերային ցեմենտ, որն իր մեջ պարունակում է 15գ փոշի, 8գ հեղուկ, ինչպես նաև 7գ կոնդիցիոներ, որն էլ իր հերթին ի տարբերություն այլ ցեմենտների ապահովում է ավելի արագ և ավելի ամուր կպչունություն, , ճապոնական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 110 | Պրեմիս մինի կիթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 56000,00 |  |  | 56000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ պրեմիս մինի կիթ կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, DA2, ինչպես նաև Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ, որն էլ իր մեջ պարունակում է 15% լցանյութ , որը տալիս է 0.4միկրո բարիային ապակի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական պլոմբանյութ պրեմիս մինի կիթ կամ համարժեք, որը կառուցված է 3 մոդուլանոց նանոկոմպոզիցիաներից, շատ հեշտ է պոլիմերիզացվում և շատ ցածր լուսային հզորության պայմաններում,այն համարվում է աշխարհի ամենաքիչ նստվածք ունեցող պլոմբանյութերից մեկը, այն իր մեջ պարունակում է EA, EA3, DA2, ինչպես նաև Օփթի բոնդ սոլո պլուս 5մլ, որն էլ իր մեջ պարունակում է 15% լցանյութ , որը տալիս է 0.4միկրո բարիային ապակի, եվրոպական կամ համարժեք արտադրության, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 111 | Դենտալ բիբս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 44000,00 |  |  | 44000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական գոգնեցներ դենտալ բիբս, որը իրենից ներկայացնում է 3 շերտ թղթի և 2 շերտ պոլիեթիլի համակցություն, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական գոգնեցներ դենտալ բիբս, որը իրենից ներկայացնում է 3 շերտ թղթի և 2 շերտ պոլիեթիլի համակցություն, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 112 | Պուլպոէքստրակտոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 52000,00 |  |  | 52000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Պուլպէքստրակտորներ ռուսական կամ համարժեք արտադրության N 100, միանվագ օգտագործման համար, նախատեսված է արմատների ներվի հեռացման համար, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պուլպէքստրակտորներ ռուսական կամ համարժեք արտադրության N 100, միանվագ օգտագործման համար, նախատեսված է արմատների ներվի հեռացման համար, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 113 | 3M ESPE բոնդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 28000,00 |  |  | 28000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3M ESPE բոնդ 2 6գ կամ համարժեք, այն համալրված է լրացուցիչ նանոմասնիկների համդրությամբ, որը հնարավորություն է տալիս որպեսզի ադհեսիվը ավելի լավ թափանցվի դենտինային շերտի մեջ, միաժամանակ ապահովելով ի տարբերություն այլ ադհեսիվների հնարավորինս բարակ շերտ, այն աշխատանքային բոլոր փուլերում պահպանում է թափանցիկ գույն, ԱՄՆ արտադրության կամ համարժեք, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3M ESPE բոնդ 2 6գ կամ համարժեք, այն համալրված է լրացուցիչ նանոմասնիկների համդրությամբ, որը հնարավորություն է տալիս որպեսզի ադհեսիվը ավելի լավ թափանցվի դենտինային շերտի մեջ, միաժամանակ ապահովելով ի տարբերություն այլ ադհեսիվների հնարավորինս բարակ շերտ, այն աշխատանքային բոլոր փուլերում պահպանում է թափանցիկ գույն, ԱՄՆ արտադրության կամ համարժեք, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| 114 | Պանա սփրեյ ծայրակալի յուղման համար 500մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Պանա սփրեյ 500մլ կամ համարժեք, ծայրակալների յուղման և մաքրման համար նախատեսված սփրեյ եվրոպակա արտադրության կամ համարժեք, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պանա սփրեյ 500մլ կամ համարժեք, ծայրակալների յուղման և մաքրման համար նախատեսված սփրեյ եվրոպակա արտադրության կամ համարժեք, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները ներկայացված են սույն հայտարարության N 1 Հավելվածում /կցվում է/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | \Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բանակցություններ վարվել են NN 6, 8, 9, 15, 17, 21, 22, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 44, 49, 50, 57, 61, 62, 70, 74, 88, 104 ¨ 109 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ù³ë»ñáí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |  |
| 5, 6, 9 15 ¨ 16 |  | Խաչպար ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| 56 |  | Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39, 47, 48, 51 ¨ 58 |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6, 9, 21, 22, 61 ¨ 62 |  | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԲԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| 21 ¨ 22 |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| 6 ¨ 9 |  | ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÝ å³ÛÙ³³Ý·Çñ ÏÝù»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ Í³Ýáõó»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å³ïíÇñ³ïáõÇ Ùáï Ùáõïù³·ñí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| 5, 7, 14 ¨ 20 |  | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԲԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/80-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 38280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38280 |  |  |
| 1, 8, 10, 11, 28, 30 ¨ 56 |  | Խաչպար ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/84-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 231755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231755 |  |  |
| 16 |  | Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/86-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| 3, 29 ¨ 52 |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/81-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 133000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133000 |  |  |
| 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50 ¨ 57 |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/83-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 748500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 748500 |  |  |
| 12, 13, 15, 54, 55, 60 ¨ 96 |  | ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/82-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 333700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333700 |  |  |
| 17, 18, 19, 23, 24, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 ¨ 114 |  | Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/85-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3697900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3697900 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |
| 5, 7, 14 ¨ 20 |  |  | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԲԸ |  |  | ք. Երևան, Ջրաշատի 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1810052114443312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05507136 |  |  |  |  |  |
| 1, 8, 10, 11, 28, 30 ¨ 56 |  |  | Խաչպար ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Բակունցի 1, բն 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2380021591310100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00071045 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Եղվարդի խճուղի 2/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930006310700100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01806887 |  |  |  |  |  |
| 3, 29 ¨ 52 |  |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |
| 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50 ¨ 57 |  |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |
| 12, 13, 15, 54, 55, 60 ¨ 96 |  |  | ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Դավթաշեն 1-ին թաղ, 21շ., 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2530400028700010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00021334 |  |  |  |  |  |
| 17, 18, 19, 23, 24, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 ¨ 114 |  |  | Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930000521940100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00433863 |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN 2, 4, 6, 9, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 38, 39, 47, 48, 51, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ¨ 112 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñվ»լ »Ý ãÏ³Û³ó³Í: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÈáõëÇÝ» ´³µ³Û³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579-599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tv@sns.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ä³ïíÇñ³ïáõ` ÐÐ Î² ²²Ì é³½Ù³µÅßÏ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

ä»ï							ì. ä»ïñáëÛ³Ý

Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: