Հավելված №3

<< ----- >> << ------ >>  .2015թ.

ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ ՇՀԱՊՁԲ-15/22

ծածկագրով գնման  պայմանագրի

Տեխնիկական  բնութագիր

| Չափաբաժին | Անվանումը | Չափման միավոր | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին 1 | Կրակմարիչ | հատ | Կրակմարիչ փոշային ԿՓ-5 (ОП-5) A, B, C դասի հրդեհների մարման համար, լիցքավորված մարման համար, լիցքավորված փոշու զանգվածը՝ 5 կգ, շթի երկարությունը՝ 3մ, շահագործումը -40 C-ից մինչև 50 C ջերմաստիճանի սահմաններում, եզրաչափքերը՝ 520x150մմ |

Պարտադիր պայման` ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված

Պատասխանատու ստորաբաժանման

գլխավոր մասնագետ՝          						Ս. Մաթևոսյան