ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2015 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ §ՇՀԱՊՁԲ-11/12-4 (ԵՊԲՀ)¦

Պատվիրատուն` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կորյունի 2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է §ՇՀԱՊՁԲ-11/12-4 (ԵՊԲՀ)¦ ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ Ի±նչ է նշանակում §հիմնական վիդեոստանդարտ Full HD - 1920x1080, երկրորդային վիդեոստանդարտ UXGA և VGA¦ /չափաբաժին 11/։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	     01.04.2015թ.։

Պարզաբանում։  Ռեալ կետայնությունը /real resolution/ Full HD - 1920x1080, ապահովում է UXGA և VGA։

Հարցադրում 2։  Ի±նչ է նշանակում §երաշխիքային սպասարկում XXX ամիս տեղադրման պահից¦ /չափաբաժիններ 10 և 11 /։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	     01.04.2015թ.։

Պարզաբանում։  §ՇՀԱՊՁԲ-11/12-4 (ԵՊԲՀ)¦ ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի հրավերի Հավելված 1-ը՝ Տեխնիկական բնութագիր, նման սիմվոլներ չի պարունակում: Չափաբաժին 10-ում նշված է  երաշխիքային սպասարկում առնվազն 30 ամիս տեղադրման պահից, տեղադրում, կարգավորում, ուսուցում, իսկ չափաբաժին 11-ում՝ երաշխիքային սպասարկում առնվազն 12 ամիս տեղադրման պահից, տեղադրում, կարգավորում, ուսուցում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տատյանա Միրզոյանին:

Հեռախոս՝ 060 621 249։

Էլ. փոստ՝ marketing.ysmu@gmail.com։

Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ