Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ)

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðàì ¶ÜàôØ Î²î²ðºÈàô

ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ Ø²êÆÜ

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²ÌÎ²¶ÆðÀª

§ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ- ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-15/2- ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15¦

ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ Î² ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 104 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ §ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ- ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-15/2- ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/15¦ Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ /»ñÇ/  Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափ-ի Ð/Ð | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Անձեռոցիկներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 26800 |  |  | 26800 |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |
| 2 | Կալիումի պերմանգանատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 5100 |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ մանուշակագույն, գրեթե սև բյուրեղներ՝ կապտապողպատյա փայլով, քիմիապես մաքուր,կալիումի պերմանգանատի զանգվածային մասը 99,5 %-ից ոչ պակաս, թունավոր, փաթեթվածքը՝ 10գ պլաստմասե սրվակ, ԳՕՍՏ 20490-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ մանուշակագույն, գրեթե սև բյուրեղներ՝ կապտապողպատյա փայլով, քիմիապես մաքուր,կալիումի պերմանգանատի զանգվածային մասը 99,5 %-ից ոչ պակաս, թունավոր, փաթեթվածքը՝ 10գ պլաստմասե սրվակ, ԳՕՍՏ 20490-75 |  |  |  |
| 3 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 4 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 5 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 6 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 5500 |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 7 | Կալիումի յոդիդ R05CA02, S01XA04, V03AB21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  | 5100 |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն կամ սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ անհոտ, աղի համով, խիստ հիդրոսկոպիկ հեշտ լուծվում է ջրում, սպիրտում: Փաթեթվածքը՝ 50գ. մուգ ապակյա տարա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն կամ սպիտակ խորանարդաձև բյուրեղներ անհոտ, աղի համով, խիստ հիդրոսկոպիկ հեշտ լուծվում է ջրում, սպիրտում: Փաթեթվածքը՝ 50գ. մուգ ապակյա տարա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):, |  |  |  |
| 8 | Բենզիդին հիմնային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ են,լույսի և օդի ազդեցությամբ մգանում են: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ են,լույսի և օդի ազդեցությամբ մգանում են: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 9 | Սախարոզա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ սպիտակ մանր բյուրեղական փոշի քաղցր համով: Լավ լուծվում է ջրում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ սպիտակ մանր բյուրեղական փոշի քաղցր համով: Լավ լուծվում է ջրում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 10 | Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 54000 |  |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |
| 11 | Միզաթթու Uric Acid / Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 12 | Տրիգլիցերիդ TRIGLYCERIDES / Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 48000 |  |  | 48000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 2 x 100 մլՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 2 x 100 մլՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 13 | Հակաստրեպտոլիզին –O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 27000 |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 14 | Կալցիումի որոշման թեսթ- հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8800 |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x100մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x100մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 15 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 27000 |  |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու RapidSignal PSA (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու RapidSignal PSA (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 16 | Քլորամին Բ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 800000 |  |  |  | 800000 |  |  | 2800000 |  |  | 2800000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |
| 17 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 4800 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը ) Ֆորմատ: 500 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլ. (FL, Italy կամ համարժեքը ) Ֆորմատ: 500 հատ կամ այլ քանակի փաթեթավորումով :Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 18 | Կլոր սեպտ 25մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 135000 |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր սեպտ 25մգ Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր սեպտ 25մգ Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 19 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 114000 |  |  | 114000 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 20 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 78000 |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 21 | Ռեզորցին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | Դեղնավուն սպիտակ թեփուկներ, բարձր տեսակի, ռեզորցինի զանգվածային մասը՝ 99,4%-ից ոչ պակաս, հրդեհավտանգավոր, թունավոր, փաթեթվածքը՝ ստվարաթղթե թմբուկներ, հնգաշերտ թղթյա պարկեր, ԳՕՍՏ 9970-74 Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեղնավուն սպիտակ թեփուկներ, բարձր տեսակի, ռեզորցինի զանգվածային մասը՝ 99,4%-ից ոչ պակաս, հրդեհավտանգավոր, թունավոր, փաթեթվածքը՝ ստվարաթղթե թմբուկներ, հնգաշերտ թղթյա պարկեր, ԳՕՍՏ 9970-74 Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 22 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 19800 |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  | Սիմպսի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիմպսի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 23 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 24800 |  |  | 24800 |  |  |  |  |  |  |  | Կուսկոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կուսկոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N1, N2 և N3 չափսերի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 24 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | Կյուրետ գինեկոլոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կյուրետ գինեկոլոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 25 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | Օտտոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օտտոյի հայելի գինեկելոգիական, չժանգոտվող պողպատից N2 չափի, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 26 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | Մյուզո (գնդակցան) գինեկելոգիական,մեծ,երկատամ ուղիղ, չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մյուզո (գնդակցան) գինեկելոգիական,մեծ,երկատամ ուղիղ, չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 27 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 52500 |  |  | 52500 |  |  |  |  |  |  |  | Կոխերի սեղմակ արնեկանգ չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոխերի սեղմակ արնեկանգ չժանգոտվող պողպատից, ռուսական կամ համարժեք արտադրության: |  |  |  |
| 28 | Պուլպոէքստրակտոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 52000 |  |  | 52000 |  |  |  |  |  |  |  | Պուլպէքստրակտորներ ռուսական կամ համարժեք արտադրության N 100, միանվագ օգտագործման համար, նախատեսված է արմատների ներվի հեռացման համար, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պուլպէքստրակտորներ ռուսական կամ համարժեք արտադրության N 100, միանվագ օգտագործման համար, նախատեսված է արմատների ներվի հեռացման համար, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով: |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները ներկայացված են սույն հայտարարության N 1 Հավելվածում /կցվում է/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | \Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բանակցություններ վարվել են NN 3, 4, 10 ¨ 22 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ù³ë»ñáí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |  |
|  |  | Ագաթա Ֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 19 ¨ 20 |  | ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 3 |  | Վագա ֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| 10 ¨ 22 |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.04.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÝ å³ÛÙ³³Ý·Çñ ÏÝù»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ Í³Ýáõó»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å³ïíÇñ³ïáõÇ Ùáï Ùáõïù³·ñí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.03.2015Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| 2, 6, 7, 16 ¨ 21 |  | ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/145-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.04.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1852250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852250 |  |  |
| 4 |  | Վագա ֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/144-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.04.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800 |  |  |
| 23, 24, 26, 27 ¨ 28 |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/142-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.04.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 30.09.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 118300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118300 |  |  |
| 18 |  | Վարդալ ֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ²äÒ´-11/143-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.04.2015Ã. |  |  |  |  |  |  | 30.06.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |
| 2, 6, 7, 16 ¨ 21 |  |  | ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ ՍՊԸ |  |  | ք. Արմավիր, Սայաթ-Նովա 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205002223860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04414816 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Վագա ֆարմ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Ֆիզկուլտուրնիկների փող. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163008152163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01536316 |  |  |  |  |  |
| 23, 24, 26, 27 ¨ 28 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  | Ք. Երևան, Լեո-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163008142792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02205001 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Վարդալ ֆարմ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Խանջյան 35/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570013640230100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01570878 |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN 1, 3, 10 ¨ 22 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñվ»լ »Ý ãÏ³Û³ó³Í: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÈáõëÇÝ» ´³µ³Û³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579-599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tv@sns.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ä³ïíÇñ³ïáõ` ÐÐ Î² ²²Ì é³½Ù³µÅßÏ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

ä»ï							ì. ä»ïñáëÛ³Ý

Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: