Հավելված 10

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  «02 »  օգոստոսի   2013թ.

 թիվ 667-Ա հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` «ՀՀ ԱՆ ԳՀ  ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12»  
Պատվիրատուն` ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Դոնորական բազկաթոռ
	հատ
	3
	3
	2.700.000
	2.700.000
	Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: 

Բարձրության և մեջքի հատվածի թեքության կարգավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակով /handset/ շարժունակ թիկնային և նստային կառուցվածքներ: 2 շարժիչների համադրմամբ, վթարային կոճակով,

 Զուտ քաշ 60-70 կգ: Անվտանգ թույլատրելի ծանրություն ոչ պակաս քան 150 կգ: 

Շարժական կարգավորվող արմնկակալներով, հարմար մաքրման և սպասարկման համար: Նստատեղի լայնությունը` 65-70 սմ, աթոռի լայնությունը /ներառյալ արմնկակալները/` 80-85 սմ: Ամբողջ երկարությունը 200-220 սմ: Բրաձրությունը` 54-76 սմ: Արմնկակալի բարձրանալու թեությունը` մինչև 100: Էլեկտրասնուցումը` 230Վ, 50/60 Հց: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Արտադրող ընկերության որակի ISO 9001 հավաստագիր Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր, Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել:
	Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: 

Բարձրության և մեջքի հատվածի թեքության կարգավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակով /handset/ շարժունակ թիկնային և նստային կառուցվածքներ: 2 շարժիչների համադրմամբ, վթարային կոճակով,

 Զուտ քաշ 60-70 կգ: Անվտանգ թույլատրելի ծանրություն ոչ պակաս քան 150 կգ: 

Շարժական կարգավորվող արմնկակալներով, հարմար մաքրման և սպասարկման համար: Նստատեղի լայնությունը` 65-70 սմ, աթոռի լայնությունը /ներառյալ արմնկակալները/` 80-85 սմ: Ամբողջ երկարությունը 200-220 սմ: Բրաձրությունը` 54-76 սմ: Արմնկակալի բարձրանալու թեությունը` մինչև 100: Էլեկտրասնուցումը` 230Վ, 50/60 Հց: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Արտադրող ընկերության որակի ISO 9001 հավաստագիր Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր, Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել:

	2
	Իմունապլանշետների ավտոմատ լվացման սարք
	հատ
	1
	1
	1.700.000
	1.700.000
	Սարքը կատարում է ԻՖԱ մեթոդով նախատեսված միկրոպլանշեներին ավտոմատացված լվացումը: Ներդրված ինկուբատոր միաժամանակ 2 պլանշետի համար: Ինկուբատորի ջերմաստիճանը 370С: 370С ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակը ոչ ավել 15 րոպեից: Ինկուբացիայի ժամանակային միջակայքը` 1-99999 վրկ, քայլը 1 վրկ: Ֆլակոնների առկայությունը` լվացող լուծույթ` 1 հատ 2լ, արտամղված հեղուկի հավաքման` 1 հատ 2լ, թորած ջրի` 1 հատ 2լ: Լվացող գլխիկը 8 կանալային, լցնող և քաշող առանձնացվող, չժանգոտող պողպատից: Պլանշետների տեսակները` 96 բնիկային, հարթ, շրջանաձև կամ V-ձև հատակով: Լվացման մեթոդները` պլանշետային, սպիրտային: Լվացող /Dispense/ լուծույթի ծավալը` միջակայքը 50-500մկլ, քայլը` 50 մկլ: Լվացող լուծույթի մնացորդային ծավալը բնիկում ոչ ավել 5 մկլ-ից: Ահազանհերը և տվիչները` արտամղման հեղուկի տարայի լցման: Շարժիչի լուծույթի մղման հատուկ ճշտության պերիստալտիկ պոմպ: Շարժիչի լուծույթի քաշման անընդհատ աշխատող դիաֆրագմային պոմպ: Մեթոդի կրկնումների /ցիկլերի/ քանակը` 1-99 անգամ: Թափահարման տևողությունը` 1-59 վրկ, 8 տարբեր արագություններով: Թրջման ժամանակը` 3-3540 վրկ: Ծրագրավորման մեթոդների /պրոտոկոլների/ քանակը` նվազագույնը 35 տարբեր ծրագրավորվող մեթոդներ: Էկրանը` 16 նիշով տառաթվային ֆլուորեսցենտ: Ստեղնաշարը 16 դիաֆրագմային ստեղներ: Չափսերը` 350X350X130 ±10%: Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը` 115-240 Վ, 50/60 Հց: 50 Վտ: Աշխատանքային միջավայրը` ջերմաստիճան` 18-350C, խոնավությունը` 0-85%: Սարքի երեսապատումը` հրակայուն ABS–տիպի պլաստիկից:  Մատակարարման հավաքակազմը` սարք /1 հատ/, լվացման գլխիկ 8 ասեղով /1 հատ/, տարաների հավաքակազմ /3 հատ/, էլեկտրասնուցման լար /1 հատ/, պաշտպանիչ պաստառ /1 հատ/, օգտագործողի ձեռնարկ /1 հատ/: Սերտիֆիկացումը` ISO 9001 և ISO 13485, CE:  Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել:
	Սարքը կատարում է ԻՖԱ մեթոդով նախատեսված միկրոպլանշեներին ավտոմատացված լվացումը: Ներդրված ինկուբատոր միաժամանակ 2 պլանշետի համար: Ինկուբատորի ջերմաստիճանը 370С: 370С ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակը ոչ ավել 15 րոպեից: Ինկուբացիայի ժամանակային միջակայքը` 1-99999 վրկ, քայլը 1 վրկ: Ֆլակոնների առկայությունը` լվացող լուծույթ` 1 հատ 2լ, արտամղված հեղուկի հավաքման` 1 հատ 2լ, թորած ջրի` 1 հատ 2լ: Լվացող գլխիկը 8 կանալային, լցնող և քաշող առանձնացվող, չժանգոտող պողպատից: Պլանշետների տեսակները` 96 բնիկային, հարթ, շրջանաձև կամ V-ձև հատակով: Լվացման մեթոդները` պլանշետային, սպիրտային: Լվացող /Dispense/ լուծույթի ծավալը` միջակայքը 50-500մկլ, քայլը` 50 մկլ: Լվացող լուծույթի մնացորդային ծավալը բնիկում ոչ ավել 5 մկլ-ից: Ահազանհերը և տվիչները` արտամղման հեղուկի տարայի լցման: Շարժիչի լուծույթի մղման հատուկ ճշտության պերիստալտիկ պոմպ: Շարժիչի լուծույթի քաշման անընդհատ աշխատող դիաֆրագմային պոմպ: Մեթոդի կրկնումների /ցիկլերի/ քանակը` 1-99 անգամ: Թափահարման տևողությունը` 1-59 վրկ, 8 տարբեր արագություններով: Թրջման ժամանակը` 3-3540 վրկ: Ծրագրավորման մեթոդների /պրոտոկոլների/ քանակը` նվազագույնը 35 տարբեր ծրագրավորվող մեթոդներ: Էկրանը` 16 նիշով տառաթվային ֆլուորեսցենտ: Ստեղնաշարը 16 դիաֆրագմային ստեղներ: Չափսերը` 350X350X130 ±10%: Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը` 115-240 Վ, 50/60 Հց: 50 Վտ: Աշխատանքային միջավայրը` ջերմաստիճան` 18-350C, խոնավությունը` 0-85%: Սարքի երեսապատումը` հրակայուն ABS–տիպի պլաստիկից:  Մատակարարման հավաքակազմը` սարք /1 հատ/, լվացման գլխիկ 8 ասեղով /1 հատ/, տարաների հավաքակազմ /3 հատ/, էլեկտրասնուցման լար /1 հատ/, պաշտպանիչ պաստառ /1 հատ/, օգտագործողի ձեռնարկ /1 հատ/: Սերտիֆիկացումը` ISO 9001 և ISO 13485, CE:  Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել:

	3
	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ փոքր
	հատ
	2
	2
	420.000
	420.000
	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (բիոքիմիական հետազոտությունների համար)՝ արագությունը - կառավարվող առնվազն 1500-ից - 5000 /3130g/ պտույտ-րոպե միջակայքի ապահովում, անկյունային ռոտոր, տեղադրվող փորձանոթների քանակը 16X10 մլ տարողության միջակայքում գտնվող փորձանոթների տեղադրման հնարավորություն, քաշը` ոչ ավել քան 7 կգ: Ժամանակի կարգավորումը` 0-99 րոպե:

Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել:
	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (բիոքիմիական հետազոտությունների համար)՝ արագությունը - կառավարվող առնվազն 1500-ից - 5000 /3130g/ պտույտ-րոպե միջակայքի ապահովում, անկյունային ռոտոր, տեղադրվող փորձանոթների քանակը 16X10 մլ տարողության միջակայքում գտնվող փորձանոթների տեղադրման հնարավորություն, քաշը` ոչ ավել քան 7 կգ: Ժամանակի կարգավորումը` 0-99 րոպե:

Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել:

	4
	Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան
	հատ
	1
	1
	17.000.000
	17.000.000
	Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դաս Ա2` ապահովված եռակի ֆիլտրով , ներառյալ հոսանքի մատակարարման սարք 220-240Վ/50 Հց, նվազագույնը. 2500ՎՏ

Արտաքին առավելագույն չափերը (ԵxԼxԲ). 800x1010x1300մմ 

Աշխատանքային բարձրությունը 0.75-1.10 մ,

Ճակատային բացումով` 200 կամ 300 մմ

Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց  հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55)

Օդի շարժման արագությունը, տատանում:  ±10% 

Ներքև փչող հոսք. 500 մ3/ժ,

Դուրս քաշող. 260 մ3/ժ, 

Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081. առավելագույնը 53 դԲ(Ա)

Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 

ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822, էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 %  0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 

Ձևավորված սեղան. պարտադիր

Լույսի մատակարարում. պարտադիր

Էլեկտրականության սահում ապահովող պատուհան: պարտադիր

Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր  

Լարման /հաճախականությունը. 220-240Վ/50Հց 

Հոսանքի մատակարարումը: 150Վ

Ապահովիչներ. 10 ԱՄ


	Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դաս Ա2` ապահովված եռակի ֆիլտրով , ներառյալ հոսանքի մատակարարման սարք 220-240Վ/50 Հց, նվազագույնը. 2500ՎՏ

Արտաքին առավելագույն չափերը (ԵxԼxԲ). 800x1010x1300մմ 

Աշխատանքային բարձրությունը 0.75-1.10 մ,

Ճակատային բացումով` 200 կամ 300 մմ

Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց  հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55)

Օդի շարժման արագությունը, տատանում:  ±10% 

Ներքև փչող հոսք. 500 մ3/ժ,

Դուրս քաշող. 260 մ3/ժ, 

Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081. առավելագույնը 53 դԲ(Ա)

Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 

ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822, էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 %  0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 

Ձևավորված սեղան. պարտադիր

Լույսի մատակարարում. պարտադիր

Էլեկտրականության սահում ապահովող պատուհան: պարտադիր

Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր  

Լարման /հաճախականությունը. 220-240Վ/50Հց 

Հոսանքի մատակարարումը: 150Վ

Ապահովիչներ. 10 ԱՄ



	5
	Մահճակալ ֆունկցիոնալ` ներքնակով
	հատ
	10
	10
	4.000.000
	4.000.000
	Անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար համար նախատեսված ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, Էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից 

Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ

Թիկնակը բարձրանում է≥ 70˚: Ոտնամասը բարձրանում է≥35˚:

2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: 

Թիկնակը և ծունկը  հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով,

Մահճակալը նստում է  4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով:  Ընդհանուր չափերը` երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում:

Աքսեսուարներ` ներառում են  բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ`պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա 4 ձող, 4 կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչի/ սուդնոյի համար, միզընդունիչ / սուդնո 

Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան) և տեղադրել:
	Անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար համար նախատեսված ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, Էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից 

Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ

Թիկնակը բարձրանում է≥ 70˚: Ոտնամասը բարձրանում է≥35˚:

2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: 

Թիկնակը և ծունկը  հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով,

Մահճակալը նստում է  4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով:  Ընդհանուր չափերը` երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում:

Աքսեսուարներ` ներառում են  բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ`պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա 4 ձող, 4 կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչի/ սուդնոյի համար, միզընդունիչ / սուդնո 

Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան) և տեղադրել:

	6
	Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/
	հատ
	1
	1
	140.000
	140.000
	Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/: Հիմնակմախքը պետք է լինի պատրաստված չժանգոտվող  պողպատից։ Հիվանդի  պառկելատեղը փափուկ, պատած ախտահանվող և լվացվող արհեստական կաշվենյութից։ Գլխատեղը սահուն կարգավորվող։ Ակները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, առնվազն երկուսը արգելակվող։ Չափերը՝  1800x550x800մմ±10: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:
	Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/: Հիմնակմախքը պետք է լինի պատրաստված չժանգոտվող  պողպատից։ Հիվանդի  պառկելատեղը փափուկ, պատած ախտահանվող և լվացվող արհեստական կաշվենյութից։ Գլխատեղը սահուն կարգավորվող։ Ակները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, առնվազն երկուսը արգելակվող։ Չափերը՝  1800x550x800մմ±10: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:

	7
	Նստասայլակ
	հատ
	3
	3
	210.000
	210.000
	Հիմնակմախքը պատրաստված չժանգոտվող կամ պոլիմերային ներկով պատած  պողպատից։ Նստատեղերը և մեջքատեղերը պատրաստված արհեստական կաշվենյութից: Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և հեշտորեն բերվի աշխատանքային վիճակի: Ոտքատեղերը նույնպես պետք է լինեն ծալվող: Ետևի անիվները պետք է լինեն պնևմատիկ /փչովի/ տրամագիծը՝ 600-620մմ: Առջևի անիվները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, տրամագիծը՝ 190-210մմ:  Նստատեղի լայնությունը 45-50սմ, խորությունը՝ 40-45սմ: 
Բազկաթոռը պետք է ունենա արգելակման համակարգ: Մեջքատեղի երկու կողմերում պետք է տեղակայված լինեն բռնակներ՝ սայլակը տեղաշարժելու համար: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:
	Հիմնակմախքը պատրաստված չժանգոտվող կամ պոլիմերային ներկով պատած  պողպատից։ Նստատեղերը և մեջքատեղերը պատրաստված արհեստական կաշվենյութից: Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և հեշտորեն բերվի աշխատանքային վիճակի: Ոտքատեղերը նույնպես պետք է լինեն ծալվող: Ետևի անիվները պետք է լինեն պնևմատիկ /փչովի/ տրամագիծը՝ 600-620մմ: Առջևի անիվները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, տրամագիծը՝ 190-210մմ:  Նստատեղի լայնությունը 45-50սմ, խորությունը՝ 40-45սմ: 
Բազկաթոռը պետք է ունենա արգելակման համակարգ: Մեջքատեղի երկու կողմերում պետք է տեղակայված լինեն բռնակներ՝ սայլակը տեղաշարժելու համար: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:

	8
	Շտատիվ
	հատ
	4
	4
	142.000
	142.000
	Պետք է կառուցված լինի անվավոր հինգանիստ անվավոր հենքի վրա:
Կարգավորվող բարձրությամբ:
Պոլիամիդե 2 կախիչներ:

Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:
	Պետք է կառուցված լինի անվավոր հինգանիստ անվավոր հենքի վրա:
Կարգավորվող բարձրությամբ:
Պոլիամիդե 2 կախիչներ:

Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան:

	9
	ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների քանակական որոշման ֆլյուորոմետր
	հատ
	1
	1
	2.740.550
	2.740.550
	Նպատակ` ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների ցածր կոնցենտրացիայի որոշում. խնդրահարույց, խառը և յուրահատուկ փորձանմուշներում կոնցենտրացիայի որոշում. ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կոնցենտրացիայի որոշում նույն փորձանմուշում

Կիրառում` փորձանմուշների հետազոտություն սեկվենացիայի, կլոնավորման, Վեստերն Բլոթինգի և այլն, ինչպես նաև քանակական ՊՇՌ հետազոտությունների համար

 Ցուցանիշներ

Փորձանմուշի ծախս` 1-20մկլ

Մշակման ժամանակ. ≤ 5 վարկյան մեկ նմուշին

Զգայունություն` ԴՆԹ-0,01նգ, ՌՆԹ-0,25նգ, սպիտակուց-12,5նգ

Արդյունքների վերարտադրում` նույն փորձանմուշի չափագրման տատանումների գործակից ոչ ավելի քան 5%:

Արդյունքների կայունություն` կրկնակի չափագրումների անհրաժեշտության բացառում:

Տեխնիկական ցուցանիշներ

Սարքի տեսակ. ֆլյուորոմետր

Դետեկցիայի մեթոդ. ֆլյուորոմետրիկ

Դետեկտոր. ֆոտոդիոդ, չափման հնարավորությունը առնվազն 300- ից 1000 նմ միջակայքի ապահովում:

Դինամիկական միջակայք. չափման առնվազն 5 շարք:

Լույսի աղբյուր. Կապույտ LED (մաքս. ~470նմ), Կարմիր LED (մաքս. ~635նմ):

Գրգռման-ճառագայթման ֆիլտրեր (նմ). կապույտ 430-495նմ, կարմիր 600-645նմ:

Արտանետումների ֆիլտրեր (նմ). կանաչ 510-580նմ, կարմիր 665-720նմ:

Չափաբերման տեսակ. առնվազն 2 կամ 3-կետի ստանդարտի ապահովում:

Տաքացման ժամանակ. առավելագույնը 2 վարկյան:

Փորձանոթների տեսակ. 0,5 մլ Real Time PCR (պոլիպրոպիլենային) փորձանոթներ:

Հաղորդակցում. USB Drive: նվազագույնը 2 Gigabyte:

Ծախսանյութերի հավաքածուն ներառում է՝

ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա):

ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 2նգ/մկլ-1մկգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի գերզգայուն քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 200պգ/մկլ-100նգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

ՌՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 5-100նգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու սպիտակուցի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

սպիտակուցի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 0.25-5մկգ/մկլ

բարակ պատերով պոլիպրոպիլենային 0,5մլ տարողությամբ առնվազն 500 փորձանոթ

Սարքի ընդհանուր բնութագիրը

Էլեկտրասնուցում. 100–240Վ, 0,4Ա

Հաճախականություն. 50–60 Hz

Ելքային էլեկտրականություն. 9 VDC, 1,33 A

Աշխատանքային պայմաններ. ջերմաստիճան. 15–40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն. 20–80%

Նշանադրումը

Մակնիշի առկայություն:

Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը,

կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների վերապատրաստումը:

Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո:
	Նպատակ` ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների ցածր կոնցենտրացիայի որոշում. խնդրահարույց, խառը և յուրահատուկ փորձանմուշներում կոնցենտրացիայի որոշում. ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կոնցենտրացիայի որոշում նույն փորձանմուշում

Կիրառում` փորձանմուշների հետազոտություն սեկվենացիայի, կլոնավորման, Վեստերն Բլոթինգի և այլն, ինչպես նաև քանակական ՊՇՌ հետազոտությունների համար

 Ցուցանիշներ

Փորձանմուշի ծախս` 1-20մկլ

Մշակման ժամանակ. ≤ 5 վարկյան մեկ նմուշին

Զգայունություն` ԴՆԹ-0,01նգ, ՌՆԹ-0,25նգ, սպիտակուց-12,5նգ

Արդյունքների վերարտադրում` նույն փորձանմուշի չափագրման տատանումների գործակից ոչ ավելի քան 5%:

Արդյունքների կայունություն` կրկնակի չափագրումների անհրաժեշտության բացառում:

Տեխնիկական ցուցանիշներ

Սարքի տեսակ. ֆլյուորոմետր

Դետեկցիայի մեթոդ. ֆլյուորոմետրիկ

Դետեկտոր. ֆոտոդիոդ, չափման հնարավորությունը առնվազն 300- ից 1000 նմ միջակայքի ապահովում:

Դինամիկական միջակայք. չափման առնվազն 5 շարք:

Լույսի աղբյուր. Կապույտ LED (մաքս. ~470նմ), Կարմիր LED (մաքս. ~635նմ):

Գրգռման-ճառագայթման ֆիլտրեր (նմ). կապույտ 430-495նմ, կարմիր 600-645նմ:

Արտանետումների ֆիլտրեր (նմ). կանաչ 510-580նմ, կարմիր 665-720նմ:

Չափաբերման տեսակ. առնվազն 2 կամ 3-կետի ստանդարտի ապահովում:

Տաքացման ժամանակ. առավելագույնը 2 վարկյան:

Փորձանոթների տեսակ. 0,5 մլ Real Time PCR (պոլիպրոպիլենային) փորձանոթներ:

Հաղորդակցում. USB Drive: նվազագույնը 2 Gigabyte:

Ծախսանյութերի հավաքածուն ներառում է՝

ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա):

ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 2նգ/մկլ-1մկգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի գերզգայուն քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 200պգ/մկլ-100նգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

ՌՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 5-100նգ/մկլ

ռեագենտների հավաքածու սպիտակուցի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա)

սպիտակուցի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 0.25-5մկգ/մկլ

բարակ պատերով պոլիպրոպիլենային 0,5մլ տարողությամբ առնվազն 500 փորձանոթ

Սարքի ընդհանուր բնութագիրը

Էլեկտրասնուցում. 100–240Վ, 0,4Ա

Հաճախականություն. 50–60 Hz

Ելքային էլեկտրականություն. 9 VDC, 1,33 A

Աշխատանքային պայմաններ. ջերմաստիճան. 15–40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն. 20–80%

Նշանադրումը

Մակնիշի առկայություն:

Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը,

կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների վերապատրաստումը:

Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո:

	10
	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով մանրէազերծող հոսքային մանրէասպան սարք
	հատ
	20
	20
	1.240.000
	1.240.000
	Նախատեսված է լաբորատորիայում  անձնակազմի ներկայությամբ օդի վարակազերծման համար: Օժտված է բարձր մանրէասպան ակտիվությամբ բակտերիաների, վիրուսների և սնկերի նկատմամբ: Աշխատում է հոսանքային վարակազերծման սկզբունքով: Ուլտրամանուշակային ճառագայթման ալիքի երկարությունը 205-315 նմ, մանրէասպան էֆեկտիվությունը  99,9 %, հզորությունը 90 խորանարդ մ/ժամում, լամպի աշխատանքի ժամկետը նվազագույնը 8000 ժամ:
	Նախատեսված է լաբորատորիայում  անձնակազմի ներկայությամբ օդի վարակազերծման համար: Օժտված է բարձր մանրէասպան ակտիվությամբ բակտերիաների, վիրուսների և սնկերի նկատմամբ: Աշխատում է հոսանքային վարակազերծման սկզբունքով: Ուլտրամանուշակային ճառագայթման ալիքի երկարությունը 205-315 նմ, մանրէասպան էֆեկտիվությունը  99,9 %, հզորությունը 90 խորանարդ մ/ժամում, լամպի աշխատանքի ժամկետը նվազագույնը 8000 ժամ:

	11
	Հալոգեն լամպ ռեֆլեկտորով «iCycler iQ Optical System» սարքի համար
	հատ
	1
	1
	223.740
	223.740
	Նախատեսված է «iCycler iQ Optical System» սարքի համար, 12V 50W:
	Նախատեսված է «iCycler iQ Optical System» սարքի համար, 12V 50W:

	12
	Լամպ «BIO-RAD Microplate Reader Model 680»  սարքի համար
	հատ
	1
	1
	147.400
	147.400
	Նախատեսված է «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի 630նմ ալիքի երկարության չափման համար:
	Նախատեսված է «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի 630նմ ալիքի երկարության չափման համար:

	13
	Լամպ HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար
	հատ
	1
	1
	73.480
	73.480
	Նախատեսված է HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար:
	Նախատեսված է HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար:

	14
	Լամպ Lisa 500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար
	հատ
	1
	1
	214.940
	214.940
	Նախատեսված է Lisa-500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, 12Վ, 20Վտ:
	Նախատեսված է Lisa-500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, 12Վ, 20Վտ:

	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	07
	06
	02
	06
	
	+

	07
	06
	02
	03
	
	+

	07
	06
	02
	04
	
	+

	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	04.03.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	5.040.000
	5.040.000
	
	
	5.040.000
	5.040.000

	2
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	8.250.000
	8.250.000
	
	
	8.250.000
	8.250.000

	Չափաբաժին 2

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	1.260.000
	1.260.000
	
	
	1.260.000
	1.260.000

	2
	«Դելտա» ՍՊԸ
	2.190.000
	2.190.000
	
	
	2.190.000
	2.190.000

	Չափաբաժին 3

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	760.000
	760.000
	
	
	760.000
	760.000

	2
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	2.200.000
	2.200.000
	
	
	2.200.000
	2.200.000

	3
	«Դելտա» ՍՊԸ
	440 000
	440 000
	
	
	440 000
	440 000

	Չափաբաժին 4

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	3.150.000
	3.150.000
	
	
	
	3.150.000

	2
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ
	16.949.000
	16.949.000
	3.389.800
	3.389.800
	20.338.800
	20.338.800

	Չափաբաժին 5

	1
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	14.000.000
	14.000.000
	
	
	14.000.000
	14.000.000

	2
	«Մեդիմպեքս» ՍՊԸ
	3.290.000
	3.290.000
	
	
	3.290.000
	3.290.000

	Չափաբաժին 8

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	128.000
	128.000
	
	
	128.000
	128.000

	Չափաբաժին 9

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	3.450.000
	3.450.000
	
	
	3.450.000
	3.450.000

	Չափաբաժին 10

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	1.700.000
	1.700.000
	
	
	1.700.000
	1.700.000

	2
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	2.740.000
	2.740.000
	
	
	2.740.000
	2.740.000

	Չափաբաժին 11

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	223.000
	223.000
	
	
	223.000
	223.000

	Չափաբաժին 12

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	204.000
	204.000
	
	
	204.000
	204.000

	Չափաբաժին 13

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	85.000
	85.000
	
	
	85.000
	85.000

	Չափաբաժին 14

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	85.000
	225.000
	
	
	225.000
	225.000

	Այլ տեղեկություններ
	Մասնակիցները հրավիրվել են գների նվազեցման բանակցությունների
Բանակցությունների արդյունքում «Վիոլա» ՍՊԸ-ը 1-ին չափաբաժնի համար նախկին 5.040.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 4.740.000 ՀՀ դրամ, 9-րդ չափաբաժնի համար նախկին 3.450.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 3.250.000 ՀՀ դրամ, 11-րդ չափաբաժնի համար նախկին 223.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 213.000 ՀՀ դրամ, 12-րդ չափաբաժնի համար նախկին 204.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 194.000 ՀՀ դրամ, 14-րդ չափաբաժնի համար նախկին 225.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 212.000 ՀՀ դրամ,
«Մեդիտեք» ՍՊԸ-ն 10-րդ չափաբաժնի համար նախկին 1.700.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 1.220.000 ՀՀ դրամ,

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոցներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	3
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	անբավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար 
	անբավարար

	1,3,5
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	բավարար
	բավարար
	անբավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	3,4
	«Դելտա» ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	անբավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	«Մեդպրո ՍՊԸ» հայտը մերժվել է` հրավերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով (Armeps.am համակարգում կցված չեն Հավելված 5 և Հավելված 5.1)


	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	31.03.15թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	04.04.15թ.
	08.04.15թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	09.04.15թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.04.15թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	15.04.15թ. 

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2,11,14
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-4
	15.04.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	1.685.000
	1.685.000

	4
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱՆԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-3
	15.04.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	16.949.000
	16.949.000

	5
	«Մեդիմպեքս» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱՆԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-1
	15.04.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	3.290.000
	3.290.000

	8,10
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-2
	15.04.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	1.348.000
	1.348.000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2,11,14
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Ավան,Աճառյան փող 2-րդ նրբ 
               010 26 72 70 
	viola@arminco.com
	1570001092880100
	00801026

	4
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Սարյան 1 ա, բն.3         010 53 90 45
	mels@arminco.com
	247450037202
	02548673

	5
	«Մեդիմպեքս» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Կուրզինյան 14 շ. բն 17, 093 25 71 21
	sirunikanna@armenia.am
	1570004692780100
	01845661

	8,10
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3

010 56-01-10
	median@arminco.com
	115004676074
	01222077

	

	Այլ տեղեկություններ
	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի 6 և 7 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած:

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի 3 չափաբաժինը հայտարարել չկայացած:

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի 1,9,12,13 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած:



	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am համակարգի միջոցով հրավիրվել են ծանուցման պահին «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16» ծածկագրերով շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր մասնակիցները
ՀՀ ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am գնումների համակարգում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լուիզա Սարգսյան
	56-41-21
	lsargsyan@moh.am


Պատվիրատու` ՀՀ առողջապահության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
9

