Հավելված 10

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  «02 »  օգոստոսի   2013թ.

թիվ 667-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` «ՀՀ ԱՆ ԳՀ  ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12»

Պատվիրատուն` ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Դոնորական բազկաթոռ |  |  |  |  | հատ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.700.000 |  |  | 2.700.000 |  |  |  |  |  |  | Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: Բարձրության և մեջքի հատվածի թեքության կարգավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակով /handset/ շարժունակ թիկնային և նստային կառուցվածքներ: 2 շարժիչների համադրմամբ, վթարային կոճակով, Զուտ քաշ 60-70 կգ: Անվտանգ թույլատրելի ծանրություն ոչ պակաս քան 150 կգ: Շարժական կարգավորվող արմնկակալներով, հարմար մաքրման և սպասարկման համար: Նստատեղի լայնությունը` 65-70 սմ, աթոռի լայնությունը /ներառյալ արմնկակալները/` 80-85 սմ: Ամբողջ երկարությունը 200-220 սմ: Բրաձրությունը` 54-76 սմ: Արմնկակալի բարձրանալու թեությունը` մինչև 100: Էլեկտրասնուցումը` 230Վ, 50/60 Հց: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Արտադրող ընկերության որակի ISO 9001 հավաստագիր Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր, Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյան հավաքագրման համար նախատեսված բազկաթոռ` GMP ստանդարտներին համապատասխան: Մետաղական հիմքի առկայությամբ, փափուկ հատվածները պատված են սանիտարական մշակման համար նախատեսված արհեստական կաշվով: Բարձրության և մեջքի հատվածի թեքության կարգավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարման վահանակով /handset/ շարժունակ թիկնային և նստային կառուցվածքներ: 2 շարժիչների համադրմամբ, վթարային կոճակով, Զուտ քաշ 60-70 կգ: Անվտանգ թույլատրելի ծանրություն ոչ պակաս քան 150 կգ: Շարժական կարգավորվող արմնկակալներով, հարմար մաքրման և սպասարկման համար: Նստատեղի լայնությունը` 65-70 սմ, աթոռի լայնությունը /ներառյալ արմնկակալները/` 80-85 սմ: Ամբողջ երկարությունը 200-220 սմ: Բրաձրությունը` 54-76 սմ: Արմնկակալի բարձրանալու թեությունը` մինչև 100: Էլեկտրասնուցումը` 230Վ, 50/60 Հց: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Արտադրող ընկերության որակի ISO 9001 հավաստագիր Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր, Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |
| 2 | Իմունապլանշետների ավտոմատ լվացման սարք |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  | 1.700.000 |  |  |  |  |  |  | Սարքը կատարում է ԻՖԱ մեթոդով նախատեսված միկրոպլանշեներին ավտոմատացված լվացումը: Ներդրված ինկուբատոր միաժամանակ 2 պլանշետի համար: Ինկուբատորի ջերմաստիճանը 370С: 370С ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակը ոչ ավել 15 րոպեից: Ինկուբացիայի ժամանակային միջակայքը` 1-99999 վրկ, քայլը 1 վրկ: Ֆլակոնների առկայությունը` լվացող լուծույթ` 1 հատ 2լ, արտամղված հեղուկի հավաքման` 1 հատ 2լ, թորած ջրի` 1 հատ 2լ: Լվացող գլխիկը 8 կանալային, լցնող և քաշող առանձնացվող, չժանգոտող պողպատից: Պլանշետների տեսակները` 96 բնիկային, հարթ, շրջանաձև կամ V-ձև հատակով: Լվացման մեթոդները` պլանշետային, սպիրտային: Լվացող /Dispense/ լուծույթի ծավալը` միջակայքը 50-500մկլ, քայլը` 50 մկլ: Լվացող լուծույթի մնացորդային ծավալը բնիկում ոչ ավել 5 մկլ-ից: Ահազանհերը և տվիչները` արտամղման հեղուկի տարայի լցման: Շարժիչի լուծույթի մղման հատուկ ճշտության պերիստալտիկ պոմպ: Շարժիչի լուծույթի քաշման անընդհատ աշխատող դիաֆրագմային պոմպ: Մեթոդի կրկնումների /ցիկլերի/ քանակը` 1-99 անգամ: Թափահարման տևողությունը` 1-59 վրկ, 8 տարբեր արագություններով: Թրջման ժամանակը` 3-3540 վրկ: Ծրագրավորման մեթոդների /պրոտոկոլների/ քանակը` նվազագույնը 35 տարբեր ծրագրավորվող մեթոդներ: Էկրանը` 16 նիշով տառաթվային ֆլուորեսցենտ: Ստեղնաշարը 16 դիաֆրագմային ստեղներ: Չափսերը` 350X350X130 ±10%: Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը` 115-240 Վ, 50/60 Հց: 50 Վտ: Աշխատանքային միջավայրը` ջերմաստիճան` 18-350C, խոնավությունը` 0-85%: Սարքի երեսապատումը` հրակայուն ABS–տիպի պլաստիկից: Մատակարարման հավաքակազմը` սարք /1 հատ/, լվացման գլխիկ 8 ասեղով /1 հատ/, տարաների հավաքակազմ /3 հատ/, էլեկտրասնուցման լար /1 հատ/, պաշտպանիչ պաստառ /1 հատ/, օգտագործողի ձեռնարկ /1 հատ/: Սերտիֆիկացումը` ISO 9001 և ISO 13485, CE: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սարքը կատարում է ԻՖԱ մեթոդով նախատեսված միկրոպլանշեներին ավտոմատացված լվացումը: Ներդրված ինկուբատոր միաժամանակ 2 պլանշետի համար: Ինկուբատորի ջերմաստիճանը 370С: 370С ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակը ոչ ավել 15 րոպեից: Ինկուբացիայի ժամանակային միջակայքը` 1-99999 վրկ, քայլը 1 վրկ: Ֆլակոնների առկայությունը` լվացող լուծույթ` 1 հատ 2լ, արտամղված հեղուկի հավաքման` 1 հատ 2լ, թորած ջրի` 1 հատ 2լ: Լվացող գլխիկը 8 կանալային, լցնող և քաշող առանձնացվող, չժանգոտող պողպատից: Պլանշետների տեսակները` 96 բնիկային, հարթ, շրջանաձև կամ V-ձև հատակով: Լվացման մեթոդները` պլանշետային, սպիրտային: Լվացող /Dispense/ լուծույթի ծավալը` միջակայքը 50-500մկլ, քայլը` 50 մկլ: Լվացող լուծույթի մնացորդային ծավալը բնիկում ոչ ավել 5 մկլ-ից: Ահազանհերը և տվիչները` արտամղման հեղուկի տարայի լցման: Շարժիչի լուծույթի մղման հատուկ ճշտության պերիստալտիկ պոմպ: Շարժիչի լուծույթի քաշման անընդհատ աշխատող դիաֆրագմային պոմպ: Մեթոդի կրկնումների /ցիկլերի/ քանակը` 1-99 անգամ: Թափահարման տևողությունը` 1-59 վրկ, 8 տարբեր արագություններով: Թրջման ժամանակը` 3-3540 վրկ: Ծրագրավորման մեթոդների /պրոտոկոլների/ քանակը` նվազագույնը 35 տարբեր ծրագրավորվող մեթոդներ: Էկրանը` 16 նիշով տառաթվային ֆլուորեսցենտ: Ստեղնաշարը 16 դիաֆրագմային ստեղներ: Չափսերը` 350X350X130 ±10%: Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը` 115-240 Վ, 50/60 Հց: 50 Վտ: Աշխատանքային միջավայրը` ջերմաստիճան` 18-350C, խոնավությունը` 0-85%: Սարքի երեսապատումը` հրակայուն ABS–տիպի պլաստիկից: Մատակարարման հավաքակազմը` սարք /1 հատ/, լվացման գլխիկ 8 ասեղով /1 հատ/, տարաների հավաքակազմ /3 հատ/, էլեկտրասնուցման լար /1 հատ/, պաշտպանիչ պաստառ /1 հատ/, օգտագործողի ձեռնարկ /1 հատ/: Սերտիֆիկացումը` ISO 9001 և ISO 13485, CE: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Արմավիր), տեղադրել, ծրագրավորել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |
| 3 | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ փոքր |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 420.000 |  |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (բիոքիմիական հետազոտությունների համար)՝ արագությունը - կառավարվող առնվազն 1500-ից - 5000 /3130g/ պտույտ-րոպե միջակայքի ապահովում, անկյունային ռոտոր, տեղադրվող փորձանոթների քանակը 16X10 մլ տարողության միջակայքում գտնվող փորձանոթների տեղադրման հնարավորություն, քաշը` ոչ ավել քան 7 կգ: Ժամանակի կարգավորումը` 0-99 րոպե: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր ցենտրիֆուգ (բիոքիմիական հետազոտությունների համար)՝ արագությունը - կառավարվող առնվազն 1500-ից - 5000 /3130g/ պտույտ-րոպե միջակայքի ապահովում, անկյունային ռոտոր, տեղադրվող փորձանոթների քանակը 16X10 մլ տարողության միջակայքում գտնվող փորձանոթների տեղադրման հնարավորություն, քաշը` ոչ ավել քան 7 կգ: Ժամանակի կարգավորումը` 0-99 րոպե: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Վանաձոր, Գորիս), տեղադրել և ուսուցանել: |  |  |  |  |  |
| 4 | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17.000.000 |  |  | 17.000.000 |  |  |  |  |  |  | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դաս Ա2` ապահովված եռակի ֆիլտրով , ներառյալ հոսանքի մատակարարման սարք 220-240Վ/50 Հց, նվազագույնը. 2500ՎՏ Արտաքին առավելագույն չափերը (ԵxԼxԲ). 800x1010x1300մմ Աշխատանքային բարձրությունը 0.75-1.10 մ, Ճակատային բացումով` 200 կամ 300 մմ Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55) Օդի շարժման արագությունը, տատանում: ±10% Ներքև փչող հոսք. 500 մ3/ժ, Դուրս քաշող. 260 մ3/ժ, Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081. առավելագույնը 53 դԲ(Ա) Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822, էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 % 0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 Ձևավորված սեղան. պարտադիր Լույսի մատակարարում. պարտադիր Էլեկտրականության սահում ապահովող պատուհան: պարտադիր Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր Լարման /հաճախականությունը. 220-240Վ/50Հց Հոսանքի մատակարարումը: 150Վ Ապահովիչներ. 10 ԱՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կենսանվտանգության քարշիչ պահարան 2 դաս Ա2` ապահովված եռակի ֆիլտրով , ներառյալ հոսանքի մատակարարման սարք 220-240Վ/50 Հց, նվազագույնը. 2500ՎՏ Արտաքին առավելագույն չափերը (ԵxԼxԲ). 800x1010x1300մմ Աշխատանքային բարձրությունը 0.75-1.10 մ, Ճակատային բացումով` 200 կամ 300 մմ Օդի շարժման արագությունը, ուղղահայց հոսք(մ/վ): 0,28 (փոփոխական 0,25-0,55) Օդի շարժման արագությունը, տատանում: ±10% Ներքև փչող հոսք. 500 մ3/ժ, Դուրս քաշող. 260 մ3/ժ, Աղմուկի մակարդակը, ISO 6081. առավելագույնը 53 դԲ(Ա) Լույսի փոփոխականության ինտենսիվությունը (Lux): 0-2000 ՀԵՊԱ ֆիտրեր, EN 1822, էֆֆեկտիվությունը կազմում է 99.999 % 0.3մկմ մասնիկների կլանման , H-14 չափի 99.995 Ձևավորված սեղան. պարտադիր Լույսի մատակարարում. պարտադիր Էլեկտրականության սահում ապահովող պատուհան: պարտադիր Պատուհանների մաքրումը երկկողմանի: պարտադիր Լարման /հաճախականությունը. 220-240Վ/50Հց Հոսանքի մատակարարումը: 150Վ Ապահովիչներ. 10 ԱՄ |  |  |  |  |  |
| 5 | Մահճակալ ֆունկցիոնալ` ներքնակով |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  | Անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար համար նախատեսված ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, Էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ Թիկնակը բարձրանում է≥ 70˚: Ոտնամասը բարձրանում է≥35˚: 2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: Թիկնակը և ծունկը հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով, Մահճակալը նստում է 4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ընդհանուր չափերը` երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Աքսեսուարներ` ներառում են բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ`պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա 4 ձող, 4 կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչի/ սուդնոյի համար, միզընդունիչ / սուդնո Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան) և տեղադրել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար համար նախատեսված ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, Էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ Թիկնակը բարձրանում է≥ 70˚: Ոտնամասը բարձրանում է≥35˚: 2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: Թիկնակը և ծունկը հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով, Մահճակալը նստում է 4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ընդհանուր չափերը` երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Աքսեսուարներ` ներառում են բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ`պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա 4 ձող, 4 կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչի/ սուդնոյի համար, միզընդունիչ / սուդնո Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել (ք. Աբովյան) և տեղադրել: |  |  |  |  |  |
| 6 | Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/ |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 140.000 |  |  | 140.000 |  |  |  |  |  |  | Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/: Հիմնակմախքը պետք է լինի պատրաստված չժանգոտվող պողպատից։ Հիվանդի պառկելատեղը փափուկ, պատած ախտահանվող և լվացվող արհեստական կաշվենյութից։ Գլխատեղը սահուն կարգավորվող։ Ակները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, առնվազն երկուսը արգելակվող։ Չափերը՝ 1800x550x800մմ±10: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սայլակ հիվանդանոցային, պառկելու /ներքնակով/: Հիմնակմախքը պետք է լինի պատրաստված չժանգոտվող պողպատից։ Հիվանդի պառկելատեղը փափուկ, պատած ախտահանվող և լվացվող արհեստական կաշվենյութից։ Գլխատեղը սահուն կարգավորվող։ Ակները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, առնվազն երկուսը արգելակվող։ Չափերը՝ 1800x550x800մմ±10: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |
| 7 | Նստասայլակ |  |  |  |  | հատ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 210.000 |  |  | 210.000 |  |  |  |  |  |  | Հիմնակմախքը պատրաստված չժանգոտվող կամ պոլիմերային ներկով պատած պողպատից։ Նստատեղերը և մեջքատեղերը պատրաստված արհեստական կաշվենյութից: Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և հեշտորեն բերվի աշխատանքային վիճակի: Ոտքատեղերը նույնպես պետք է լինեն ծալվող: Ետևի անիվները պետք է լինեն պնևմատիկ /փչովի/ տրամագիծը՝ 600-620մմ: Առջևի անիվները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, տրամագիծը՝ 190-210մմ: Նստատեղի լայնությունը 45-50սմ, խորությունը՝ 40-45սմ: Բազկաթոռը պետք է ունենա արգելակման համակարգ: Մեջքատեղի երկու կողմերում պետք է տեղակայված լինեն բռնակներ՝ սայլակը տեղաշարժելու համար: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հիմնակմախքը պատրաստված չժանգոտվող կամ պոլիմերային ներկով պատած պողպատից։ Նստատեղերը և մեջքատեղերը պատրաստված արհեստական կաշվենյութից: Բազկաթոռը պետք է լինի ծալվող և հեշտորեն բերվի աշխատանքային վիճակի: Ոտքատեղերը նույնպես պետք է լինեն ծալվող: Ետևի անիվները պետք է լինեն պնևմատիկ /փչովի/ տրամագիծը՝ 600-620մմ: Առջևի անիվները սեփական առանցքի շուրջը ազատորեն շրջվող, տրամագիծը՝ 190-210մմ: Նստատեղի լայնությունը 45-50սմ, խորությունը՝ 40-45սմ: Բազկաթոռը պետք է ունենա արգելակման համակարգ: Մեջքատեղի երկու կողմերում պետք է տեղակայված լինեն բռնակներ՝ սայլակը տեղաշարժելու համար: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |
| 8 | Շտատիվ |  |  |  |  | հատ |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 142.000 |  |  | 142.000 |  |  |  |  |  |  | Պետք է կառուցված լինի անվավոր հինգանիստ անվավոր հենքի վրա: Կարգավորվող բարձրությամբ: Պոլիամիդե 2 կախիչներ: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետք է կառուցված լինի անվավոր հինգանիստ անվավոր հենքի վրա: Կարգավորվող բարձրությամբ: Պոլիամիդե 2 կախիչներ: Մատակարարը պարտավոր է սարքը մատակարարել ք. Աբովյան: |  |  |  |  |  |
| 9 | ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների քանակական որոշման ֆլյուորոմետր |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.740.550 |  |  | 2.740.550 |  |  |  |  |  |  | Նպատակ` ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների ցածր կոնցենտրացիայի որոշում. խնդրահարույց, խառը և յուրահատուկ փորձանմուշներում կոնցենտրացիայի որոշում. ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կոնցենտրացիայի որոշում նույն փորձանմուշում Կիրառում` փորձանմուշների հետազոտություն սեկվենացիայի, կլոնավորման, Վեստերն Բլոթինգի և այլն, ինչպես նաև քանակական ՊՇՌ հետազոտությունների համար Ցուցանիշներ Փորձանմուշի ծախս` 1-20մկլ Մշակման ժամանակ. ≤ 5 վարկյան մեկ նմուշին Զգայունություն` ԴՆԹ-0,01նգ, ՌՆԹ-0,25նգ, սպիտակուց-12,5նգ Արդյունքների վերարտադրում` նույն փորձանմուշի չափագրման տատանումների գործակից ոչ ավելի քան 5%: Արդյունքների կայունություն` կրկնակի չափագրումների անհրաժեշտության բացառում: Տեխնիկական ցուցանիշներ Սարքի տեսակ. ֆլյուորոմետր Դետեկցիայի մեթոդ. ֆլյուորոմետրիկ Դետեկտոր. ֆոտոդիոդ, չափման հնարավորությունը առնվազն 300- ից 1000 նմ միջակայքի ապահովում: Դինամիկական միջակայք. չափման առնվազն 5 շարք: Լույսի աղբյուր. Կապույտ LED (մաքս. ~470նմ), Կարմիր LED (մաքս. ~635նմ): Գրգռման-ճառագայթման ֆիլտրեր (նմ). կապույտ 430-495նմ, կարմիր 600-645նմ: Արտանետումների ֆիլտրեր (նմ). կանաչ 510-580նմ, կարմիր 665-720նմ: Չափաբերման տեսակ. առնվազն 2 կամ 3-կետի ստանդարտի ապահովում: Տաքացման ժամանակ. առավելագույնը 2 վարկյան: Փորձանոթների տեսակ. 0,5 մլ Real Time PCR (պոլիպրոպիլենային) փորձանոթներ: Հաղորդակցում. USB Drive: նվազագույնը 2 Gigabyte: Ծախսանյութերի հավաքածուն ներառում է՝ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա): ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 2նգ/մկլ-1մկգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի գերզգայուն քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 200պգ/մկլ-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ՌՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 5-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու սպիտակուցի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) սպիտակուցի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 0.25-5մկգ/մկլ բարակ պատերով պոլիպրոպիլենային 0,5մլ տարողությամբ առնվազն 500 փորձանոթ Սարքի ընդհանուր բնութագիրը Էլեկտրասնուցում. 100–240Վ, 0,4Ա Հաճախականություն. 50–60 Hz Ելքային էլեկտրականություն. 9 VDC, 1,33 A Աշխատանքային պայմաններ. ջերմաստիճան. 15–40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն. 20–80% Նշանադրումը Մակնիշի առկայություն: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների վերապատրաստումը: Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նպատակ` ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի և սպիտակուցների ցածր կոնցենտրացիայի որոշում. խնդրահարույց, խառը և յուրահատուկ փորձանմուշներում կոնցենտրացիայի որոշում. ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կոնցենտրացիայի որոշում նույն փորձանմուշում Կիրառում` փորձանմուշների հետազոտություն սեկվենացիայի, կլոնավորման, Վեստերն Բլոթինգի և այլն, ինչպես նաև քանակական ՊՇՌ հետազոտությունների համար Ցուցանիշներ Փորձանմուշի ծախս` 1-20մկլ Մշակման ժամանակ. ≤ 5 վարկյան մեկ նմուշին Զգայունություն` ԴՆԹ-0,01նգ, ՌՆԹ-0,25նգ, սպիտակուց-12,5նգ Արդյունքների վերարտադրում` նույն փորձանմուշի չափագրման տատանումների գործակից ոչ ավելի քան 5%: Արդյունքների կայունություն` կրկնակի չափագրումների անհրաժեշտության բացառում: Տեխնիկական ցուցանիշներ Սարքի տեսակ. ֆլյուորոմետր Դետեկցիայի մեթոդ. ֆլյուորոմետրիկ Դետեկտոր. ֆոտոդիոդ, չափման հնարավորությունը առնվազն 300- ից 1000 նմ միջակայքի ապահովում: Դինամիկական միջակայք. չափման առնվազն 5 շարք: Լույսի աղբյուր. Կապույտ LED (մաքս. ~470նմ), Կարմիր LED (մաքս. ~635նմ): Գրգռման-ճառագայթման ֆիլտրեր (նմ). կապույտ 430-495նմ, կարմիր 600-645նմ: Արտանետումների ֆիլտրեր (նմ). կանաչ 510-580նմ, կարմիր 665-720նմ: Չափաբերման տեսակ. առնվազն 2 կամ 3-կետի ստանդարտի ապահովում: Տաքացման ժամանակ. առավելագույնը 2 վարկյան: Փորձանոթների տեսակ. 0,5 մլ Real Time PCR (պոլիպրոպիլենային) փորձանոթներ: Հաղորդակցում. USB Drive: նվազագույնը 2 Gigabyte: Ծախսանյութերի հավաքածուն ներառում է՝ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա): ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 2նգ/մկլ-1մկգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու երկշղթա ԴՆԹ-ի գերզգայուն քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ԴՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 200պգ/մկլ-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) ՌՆԹ-ի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 5-100նգ/մկլ ռեագենտների հավաքածու սպիտակուցի քանակական որոշման համար (առնվազն 100 ռեակցիա) սպիտակուցի հաշվարկվող կոնցենտրացիայի միջակայքը 0.25-5մկգ/մկլ բարակ պատերով պոլիպրոպիլենային 0,5մլ տարողությամբ առնվազն 500 փորձանոթ Սարքի ընդհանուր բնութագիրը Էլեկտրասնուցում. 100–240Վ, 0,4Ա Հաճախականություն. 50–60 Hz Ելքային էլեկտրականություն. 9 VDC, 1,33 A Աշխատանքային պայմաններ. ջերմաստիճան. 15–40°C, առավելագույն հարաբերական խոնավություն. 20–80% Նշանադրումը Մակնիշի առկայություն: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների վերապատրաստումը: Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո: |  |  |  |  |  |
| 10 | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով մանրէազերծող հոսքային մանրէասպան սարք |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.240.000 |  |  | 1.240.000 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է լաբորատորիայում անձնակազմի ներկայությամբ օդի վարակազերծման համար: Օժտված է բարձր մանրէասպան ակտիվությամբ բակտերիաների, վիրուսների և սնկերի նկատմամբ: Աշխատում է հոսանքային վարակազերծման սկզբունքով: Ուլտրամանուշակային ճառագայթման ալիքի երկարությունը 205-315 նմ, մանրէասպան էֆեկտիվությունը 99,9 %, հզորությունը 90 խորանարդ մ/ժամում, լամպի աշխատանքի ժամկետը նվազագույնը 8000 ժամ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է լաբորատորիայում անձնակազմի ներկայությամբ օդի վարակազերծման համար: Օժտված է բարձր մանրէասպան ակտիվությամբ բակտերիաների, վիրուսների և սնկերի նկատմամբ: Աշխատում է հոսանքային վարակազերծման սկզբունքով: Ուլտրամանուշակային ճառագայթման ալիքի երկարությունը 205-315 նմ, մանրէասպան էֆեկտիվությունը 99,9 %, հզորությունը 90 խորանարդ մ/ժամում, լամպի աշխատանքի ժամկետը նվազագույնը 8000 ժամ: |  |  |  |  |  |
| 11 | Հալոգեն լամպ ռեֆլեկտորով «iCycler iQ Optical System» սարքի համար |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 223.740 |  |  | 223.740 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է «iCycler iQ Optical System» սարքի համար, 12V 50W: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է «iCycler iQ Optical System» սարքի համար, 12V 50W: |  |  |  |  |  |
| 12 | Լամպ «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի համար |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 147.400 |  |  | 147.400 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի 630նմ ալիքի երկարության չափման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է «BIO-RAD Microplate Reader Model 680» սարքի 630նմ ալիքի երկարության չափման համար: |  |  |  |  |  |
| 13 | Լամպ HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 73.480 |  |  | 73.480 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է HumaStar 150SR կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: |  |  |  |  |  |
| 14 | Լամպ Lisa 500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 214.940 |  |  | 214.940 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Lisa-500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, 12Վ, 20Վտ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է Lisa-500+ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, 12Վ, 20Վտ: |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  | Խումբ |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 06 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 06 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 06 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.03.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 5.040.000 |  |  |  |  | 5.040.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.040.000 |  |  |  |  |  |  | 5.040.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | 8.250.000 |  |  |  |  | 8.250.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.250.000 |  |  |  |  |  |  | 8.250.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 2.190.000 |  |  |  |  | 2.190.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.190.000 |  |  |  |  |  |  | 2.190.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 760.000 |  |  |  |  | 760.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760.000 |  |  |  |  |  |  | 760.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |
| 3 |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 3.150.000 |  |  |  |  | 3.150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.150.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 16.949.000 |  |  |  |  | 16.949.000 |  |  |  |  |  | 3.389.800 |  |  |  |  |  | 3.389.800 |  |  |  |  |  | 20.338.800 |  |  |  |  |  |  | 20.338.800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | 14.000.000 |  |  |  |  | 14.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000.000 |  |  |  |  |  |  | 14.000.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մեդիտեք» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 128.000 |  |  |  |  | 128.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.000 |  |  |  |  |  |  | 128.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 3.450.000 |  |  |  |  | 3.450.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.450.000 |  |  |  |  |  |  | 3.450.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մեդիտեք» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  |  |
| 2 |  |  | «Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | 2.740.000 |  |  |  |  | 2.740.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.740.000 |  |  |  |  |  |  | 2.740.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 223.000 |  |  |  |  | 223.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.000 |  |  |  |  |  |  | 223.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 204.000 |  |  |  |  | 204.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.000 |  |  |  |  |  |  | 204.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.000 |  |  |  |  |  | 225.000 |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Մասնակիցները հրավիրվել են գների նվազեցման բանակցությունների Բանակցությունների արդյունքում «Վիոլա» ՍՊԸ-ը 1-ին չափաբաժնի համար նախկին 5.040.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 4.740.000 ՀՀ դրամ, 9-րդ չափաբաժնի համար նախկին 3.450.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 3.250.000 ՀՀ դրամ, 11-րդ չափաբաժնի համար նախկին 223.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 213.000 ՀՀ դրամ, 12-րդ չափաբաժնի համար նախկին 204.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 194.000 ՀՀ դրամ, 14-րդ չափաբաժնի համար նախկին 225.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 212.000 ՀՀ դրամ, «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ն 10-րդ չափաբաժնի համար նախկին 1.700.000 ՀՀ դրամ փոխարեն առաջարկեց 1.220.000 ՀՀ դրամ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությունը |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կական միջոցներ |  |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |  |  |
| 3 | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |  |  |
| 1,3,5 | «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |  |  |
| 3,4 | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | «Մեդպրո ՍՊԸ» հայտը մերժվել է` հրավերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով (Armeps.am համակարգում կցված չեն Հավելված 5 և Հավելված 5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.04.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.04.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.04.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.04.15թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 2,11,14 | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  | ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-4 |  |  |  |  |  |  | 15.04.2015թ. |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.685.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.685.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  | ՀՀ ԱՆԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-3 |  |  |  |  |  |  | 15.04.2015թ. |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.949.000 |  |  |  |  |  |  |  | 16.949.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ |  |  |  | ՀՀ ԱՆԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-1 |  |  |  |  |  |  | 15.04.2015թ. |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.290.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8,10 | «Մեդիտեք» ՍՊԸ |  |  |  | ՀՀ ԱՆ ԳՀ ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/12-2 |  |  |  |  |  |  | 15.04.2015թ. |  |  |  |  | 25.12.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.348.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.348.000 |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 2,11,14 | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  | Ք. Երևան, Ավան,Աճառյան փող 2-րդ նրբ 010 26 72 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola@arminco.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  | Ք.Երևան, Սարյան 1 ա, բն.3 010 53 90 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mels@arminco.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 247450037202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02548673 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ |  |  |  | Ք.Երևան, Կուրզինյան 14 շ. բն 17, 093 25 71 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sirunikanna@armenia.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570004692780100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01845661 |  |  |  |  |  |  |
| 8,10 | «Մեդիտեք» ՍՊԸ |  |  |  | Ք.Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3 010 56-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | median@arminco.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 115004676074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01222077 |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի 6 և 7 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի 3 չափաբաժինը հայտարարել չկայացած: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետի 1,9,12,13 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | www.armeps.am համակարգի միջոցով հրավիրվել են ծանուցման պահին «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16» ծածկագրերով շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր մասնակիցները ՀՀ ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am գնումների համակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Լուիզա Սարգսյան |  |  |  |  |  |  |  | 56-41-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lsargsyan@moh.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: