«ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/15»
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/15» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը`
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Տես հավելված № 1
	
	
	
	
	
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է լիազորված մարմնի հաստատած` շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	07
	01
	01
	01
	Այո
	

	ՀՀ կառ. 18.12.2014թ. № 1515-Ն որոշման համապատասխան անվանումներով անվանատողեր

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.03.15թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	
	Տես հավելված № 1
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	
	Բանակցություններ չեն վարվել

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի №
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Հանձնաժողովի որոշմամբ մերժվել են «Մեդպրո» ՍՊԸ-ի  4,7 առաջարկները ոչ  համարժեքության (տեխնիկական բնութագրերի անհամապատասխանության հիմքով) հիմքով: 
Հանձնաժողովի որոշմամբ մերժվել է 34,40,45,47-50,57,58 չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած՝ առաջարկի բացակայության հիմքով, իսկ 51,52 չափաբաժինները՝ պատվիրատուի մոտ առկա ֆինանսական միջոցները գերազանցելու հիմքով

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.04.15թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.04.15թ.
	29.04.15թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	29.04.15թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.04.15թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	30.04.15թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	3,4,6-32,35-39,41-43
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-1
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	45,542,680
	45,542,680

	5
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-2
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	13,276,000
	13,276,000

	2
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-3
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	11,200,000
	11,200,000

	1
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-4
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	9,000,000
	9,000,000

	59-61
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-5
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	1,855,000
	1,855,000

	46
	«Ալֆա ֆարմ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-6
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	1,230,000
	1,230,000

	53-56
	«ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-7
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	229,000
	229,000

	33,44
	«Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/15-8
	30.04.15թ.
	20.12.15թ.
	--
	64,500
	64,500

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի №
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	3,4,6-32,35-39,41-43
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թ., 2-րդ շ, 55տ
	--
	247121317124
	01203143

	5
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ծ.Իսակովի 22/3
	--
	115004676074
	01222077

	2
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ռուբինյանց 27/55
	--
	1930048363450100
	02621803

	1
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Արզումանյան 32/10
	--
	217002182558001
	01210095

	59-61
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Շինարարների 8, բն. 1
	--
	1810052034583312
	01526098

	46
	«Ալֆա ֆարմ» ՓԲԸ
	ք. Երևան,  Ջրաշատ 1
	--
	1810052114443312
	05507136

	53-56
	«ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արզումանյան 19/67
	--
	16047808168200
	01232586

	33,44
	«Մարիյա Մեդ Քօ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտաս 31-37
	--
	16047024265400
	01564583

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	
	Հանձնաժողովի որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած 34,40,45,47-50,57,58 չափաբաժինները՝ առաջարկի բացակայության հիմքով, իսկ 51,52 չափաբաժինները՝ պատվիրատուի մոտ առկա ֆինանսական միջոցները գերազանցելու հիմքով

	
	46 չափաբաժինների մասով հաղթող մասնակցի կողմից առաջարկվել է հրավերով նախատեսված տեխ. բնութագրից տարբերվող բնութագիր ունեցող ապրանք, որը հանժնաժողովը համապատ մասնագիտական եզրակացության հիման վրա գնահատվել է որպես հրավերի գնման բնութագրերին համարժեք: Դրանով է պայմանավորված <CLIENT-TREASURY>-<LSFinance> (ԳԳՕ) համակարգ մուտքագրված տվյալների՝ չափման միավորի և քանակի տարբերությունը՝ հրավերով պահանջվածի համեմատ

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ. Թովմասըան
	010-29-44-99
	g.tovmasyan@mil.am 


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Հավելված № 1
	Հ/հ
	Անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշ.
գումար
	«Կոցեռն
Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	«Ինտերմեդ
գրուպ»ՍՊԸ
	«Ջեյ Վի Էս
Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ
	«Էս Զեթ ֆարմա»
ՍՊԸ
	«Մարիյա մեդ Քօ»
ՍՊԸ
	«Ալֆա ֆարմ» ՓԲԸ
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ
	«ԹագՀեմ» ՍՊԸ
	«Վագա ֆարմ»
ՍՊԸ
	1-ին և այլ տեղեր
զբաղեցնող
մասնակիցներ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	 

	 
	Վիրաբուժություն
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ջրի դեիոնիզացման սարք MEDICA Pro-R60 Cobas 6000-ին միանալու համար
	Ջրի դեիոնիզացման սարքավորում MEDICA Pro R/RE 60 նախատեսված է ջրի անընդատ դեոնիզացման, պահպանման և մատակարարման համար: 
Մատակարարված ջրի որոկական դաս՝ 
• ASTM D1193 – 06 Grade 1
• NCCLS Type III, CLSI Type 1 
• ISO 3696 Grade 1
• USP 25 Purified Water
• BP/EP Purified Water
Ունի ներկառուցված 50 լ ռեզեռվուար, օդի հակաբակտերիալ ֆիլտր, ջրի ռեցիրկուլացիոն պոմպ, 2 հաջորդական ռեվերս-օսմոսային մոդուլ, միկրոֆիլտր, ուլտրամանուշակագույն լամպ, ապագազավորման համակարգ, ցուցադրաշրջանակ, որի վրա արտացոլվում են ջրի դեիոնիզացման քայլերի և որակական հատկությունների տվյալները:  Ներկառուցված  երկու   դեիոնիզացնող բլոկ (քարթրիջ):  Նաև համալրված է “E-key” համակարգով, որի շնորհիվ բացառվում է կողմնակի անձանց կողմից սարքավորման ծրագրային ապահովման տվյալների փՋրի դեիոնիզացման սարքավորում MEDICA Pro R/RE 60 նախատեսված է ջրի անընդատ դեոնիզացման, պահպանման և մատակարարման համար: 
Մատակարարված ջրի որոկական դաս՝ 
• ASTM D1193 – 06 Grade 1
• NCCLS Type III, CLSI Type 1 
• ISO 3696 Grade 1
• USP 25 Purified Water
• BP/EP Purified Water
Ունի ներկառուցված 50 լ ռեզեռվուար, օդի հակաբակտերիալ ֆիլտր, ջրի ռեցիրկուլացիոն պոմպ, 2 հաջորդական ռեվերս-օսմոսային մոդուլ, միկրոֆիլտր, ուլտրամանուշակագույն լամպ, ապագազավորման համակարգ, ցուցադրաշրջանակ, որի վրա արտացոլվում են ջրի դեիոնիզացման քայլերի և որակական հատկությունների տվյալները:  Ներկառուցված  երկու   դեիոնիզացնող բլոկ (քարթրիջ):  Նաև համալրված է “E-key” համակարգով, որի շնորհիվ բացառվում է կողմնակի անձանց կողմից սարքավորման ծրագրային ապահովման տվյալների փոփոխությունն  ու վնասումը:
Սարքում առկա է մեծ ծավալի Protek տիպի աբսորբենտային քարթրիջ, որը խնայում է ռեվերս-օսմոսային համակարգը, հեռացնելով մեծ մասնիկները ինչպես նաև քլորն ու քլորամինը:
Բացառում է ջրում բակտերիային հիմնային  ֆոսֆատազայի առաջացումը: 
Սարքավորումը հնարավոր է միակցել այլ սարքերի, դեիոնիզացման ջրի մատակարարման  համար, միակցումը պարտադիր կերպով պետք է կատարվի ոչ մետաղական մասերի միջոցով: 
Հնարավորությունները՝
• Հոսակորուստի ՝ բացվածքի զգայունություն սարքի ավտոմատ  անջատումով
• Վթարի դեպքում շարունակում է մաքուր ջրի մատակարարումը  սարքին
• Տարբեր տիպի տագնապների նշանակում
• Ջրի ծորակ լոբարոտորայի կարիքների համար
• CO2-ի նվազեցման համակարգ
Սարքավորման տեխնիկական տվյալներն են՝
• Չափսերը – 834մմ/794մմ/430մմ
• Քաշը – 52 կգ
• Շահագործման քաշը – 109 կգ
• Էլեկտրոսնուցումը – 220Վ(-/+10%) 50Հց
• Հզորություն – 650 Վատտ
• Աղմուկի մակարդակ – ոչ ավել 63 դԲ
• Դեիոնիզացման ինտենսիվություն – 60 լ/ժ
• Դեիոնիզացված ջրի մատակարարման արագություն – 4 լ/ր 
• Դեիոնիզացված ջրի տեսակարար դիմադրություն – 18,2 ՄՕմ/սմ
• Ընդանուր հանքացում – 0,05 մգ/լ
• Բակտերիաների քանակ – ոչ ավել 1 ԳԱՄ/մլԱ
• Մուտքային ջրի ճնշում – 2-6 bar
• Զտվող մասնիկների չափը - 0.05 բm
• Մինիմալ մուտքային ջրի ճնշում – 2 բար
• Առավելագույն մուտքային ջրի ճնշում – 6 բար
• Կեղտոտվածության ինդեքս <10
• Ազատ քլորին <4 ppm
• Սիլիկա <30 ppm
• TOC <3 ppm
ոփոխությունն  ու վնասումը:
Սարքում առկա է մեծ ծավալի Protek տիպի աբսորբենտային քարթրիջ, որը խնայում է ռեվերս-օսմոսային համակարգը, հեռացնելով մեծ մասնիկները ինչպես նաև քլորն ու քլորամինը:
Բացառում է ջրում բակտերիային հիմնային  ֆոսֆատազայի առաջացումը: 
Սարքավորումը հնարավոր է միակցել այլ սարքերի, դեիոնիզացման ջրի մատակարարման  համար, միակցումը պարտադիր կերպով պետք է կատարվի ոչ մետաղական մասերի միջոցով: 
Հնարավորությունները՝
• Հոսակորուստի ՝ բացվածքի զգայունություն սարքի ավտոմատ  անջատումով
• Վթարի դեպքում շարունակում է մաքուր ջրի մատակարարումը  սարքին
• Տարբեր տիպի տագնապների նշանակում
• Ջրի ծորակ լոբարոտորայի կարիքների համար
• CO2-ի նվազեցման համակարգ
Սարքավորման տեխնիկական տվյալներն են՝
• Չափսերը – 834մմ/794մմ/430մմ
• Քաշը – 52 կգ
• Շահագործման քաշը – 109 կգ
• Էլեկտրոսնուցումը – 220Վ(-/+10%) 50Հց
• Հզորություն – 650 Վատտ
• Աղմուկի մակարդակ – ոչ ավել 63 դԲ
• Դեիոնիզացման ինտենսիվություն – 60 լ/ժ
• Դեիոնիզացված ջրի մատակարարման արագություն – 4 լ/ր 
• Դեիոնիզացված ջրի տեսակարար դիմադրություն – 18,2 ՄՕմ/սմ
• Ընդանուր հանքացում – 0,05 մգ/լ
• Բակտերիաների քանակ – ոչ ավել 1 ԳԱՄ/մլ²
• Մուտքային ջրի ճնշում – 2-6 bar
• Զտվող մասնիկների չափը - 0.05 µm
• Մինիմալ մուտքային ջրի ճնշում – 2 բար
• Առավելագույն մուտքային ջրի ճնշում – 6 բար
• Կեղտոտվածության ինդեքս <10
• Ազատ քլորին <4 ppm
• Սիլիկա <30 ppm
• TOC <3 ppm
	լրակազմ
	1
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Կոցեռն
Էներգոմաշ» ՓԲԸ

	2
	Դեմքի միջին հատվածի, ստորին ծնոտի,  արտաքին ֆիքսացիայի եվ օստեոսինթեզի համար նախատեսված  իմպլանտների եվ գործիքների հավաքածու: Հավաքածուն պետք է հնարավորություն տա միաժամանակ 5-6 կոնստրուկցիայի տեղադրման: 32 անուն, 91 կտոր
	Դեմքի միջին հատվածի, ստորին ծնոտի,  արտաքին ֆիքսացիայի եվ օստեոսինթեզի համար նախատեսված  գոիծիքների հավաքի համար նախատեսված տարա:  Տարան պետք լինի գրաֆիկական ձեւի, առանց կափարիչի – 1 հատ, Դեմքի միջին հատվածի, ստորին ծնոտի,  արտաքին ֆիքսացիայի եվ օստեոսինթեզի համար նախատեսված  գոիծիքների հավաքի համար նախատեսված տարաի կափարիչ – 1 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի աղեղի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 8 մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիյում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 3 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի աղեղի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 10 մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիյում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 3 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի մարմնի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 14 մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիյում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական – 3 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի մարմնի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 18մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիյում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 3 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի սիմֆիզի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 20 մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 3 հատ, Շանցի պտուտակներ, տրամագիծը 4,0մմ, ինքնածակող, նաշատեսված ստորին ծնոտի սիմֆիզի ֆիքսացիայի համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 22 մմ, պատրաստված տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 3 հատ, Կիռշների ձող, նախատեսված ստորին ծնոտի կոտրվածքների ֆիքսացիայի համար: Տրամագիծը պետք է լինի 2.5մմ , երկարությունը 150մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 15 մմ: Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից – 10 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների  արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված հեծան: Տրամագիծը  4մմ, , նախապես ձեւավորված ստորին ծնոտի ձեւով: Պատրաստված՝ տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված հեծան: Տրամագիծը  4մմ, , նախապես ձեւավորված ստորին ծնոտի մարմնի ձեւով: Պատրաստված՝ տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված հեծան: Տրամագիծը  4մմ, , նախապես ձեւավորված ստորին ծնոտի մարմնի 3\4չափով: Պատրաստված՝ տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված հեծան: Տրամագիծը  4մմ, , նախապես ձեւավորված ստորին ծնոտի մարմնի 1\2 չափով: Պատրաստված՝ տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված կցորդիչ ձող: Տրամագիծը  4մմ երկարությունը 60 մմ: Պատրաստված՝ կարբոնից, պտիանի MRT հետազոտության համար – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված կցորդիչ ձող: Տրամագիծը  4մմ երկարությունը 80 մմ: Պատրաստված՝ կարբոնից, պտիանի MRT հետազոտության համար – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված կցորդիչ ձող: Տրամագիծը  4մմ երկարությունը 100 մմ: Պատրաստված՝ կարբոնից, պտիանի MRT հետազոտության համար – 2 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսացիայի համար նախատեսված կցորդիչ ձող: Տրամագիծը  4մմ երկարությունը 120 մմ: Պատրաստված՝ կարբոնից, պտիանի MRT հետազոտության համար – 2 հատ , Ծնոտի ստորին կոտրվածքների ֆիքսացիայի համար նախատեսված ֆիքսատորի ֆիքսատորներ: MRT- անվտանգ: Պատրաստված՝ տիտան -ալյումինում  - նեոբիում  (TAN), համզաձուլվածքից համապատասխան AO\ASIF պաշտոնական պահանջների -  10 հատ, Կիռշների ձողերի համար նախատեսված պաշտպանիչ գլխիկներ 2,5 մմ տրամագծով – 10 հատ, Պաշտպանիչ գլխիկներ միացնող ձողերի համար – 10 հատ: Գործիքներ` Շաղափ ՝ 1,8 մմ տրամագծով, աշխատանքային մասի երկարությունը 4մմ, խորության սահմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 125մմ, ծայրը երկու ակոսով, J - աձեւ միացումով – 2, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսատորի ծակման խորությունը չափող չափիչ – 1 հատ, Ստորին ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսատորի միացման 4մմ ձողերի ծռման համար նապատեսված ծռիչ,որը պետք է ապահովի ձողերի հարմարավետ եւ ճշգրիտ ծռումը – 1 հատ, Ստորին  ծնոտի կոտրվածքների արտաքին ֆիքսատորի 4մմ ձողերի ծռման համար նածատեսված  շաբլոն – 1 հատ, Շինցի պտուտակները ուժային սարքավորմանը միացնող կցորդիչ – 2 հատ, Ծնոտի ստորին կոտրվածքների արտաքին ֆիքսատորի համար նախատեսված տրոակար, որը պետք է ունենա 4մմ տրամագիծ: Տրոակարը պետք է ապահովի տրանսբուկալ վիրաբուժական մուտք դեպի ստորին ծնոտ պտուտակներով եւ շյուղերով ֆիքսացիայի համար – 1 հատ, 4մմ շախափի ուղղորդիչ, որը պետք է ապահովի ստորին ծնոտի ոսկրի ծակումը անհրաժեշտ անկյան տակ – 2 հատ, Ստորին ծնոտի արտաքին ֆիքսատորի Շանցի պտուտակների կցորդիչ , տրամագիծը 4մմ, պոչային հատվածը հեքսագոնալ – 1 հատ, Բանալի  նախատեսված  ֆիքսատորի համար, ստանդարտ 7մմ , պետք է ապահովի ֆիքսատորի տափօղակների ձգումը – 1 հատ, Արտաքին ֆիքսատորի տափօղակների Т- աձեւ բռնակ: Բռնակը պետք է ապահովի, արտաքին ֆիքսատորի պտտումը եւ հետպպտումը – 1 հատ, Շաղափների ուղղորդիչի բռնակ, պետք է հարմարավետ ձեւով ապահովի շախափի անհրաժեշտ ուղղությունը – 1 հատ:
	լրակազմ
	1
	11,225,800
	 
	0
	11,200,000
	11,200,000
	11,218,500
	11,218,500
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Ինտերմեդ
գրուպ»ՍՊԸ

	3
	Թթվածնի խտացուցիչ AIRSEP NEWLIFE INTENSITY DUAL կամ համարժեք
	Նախատեսված է երկու հիվանդի համար: Թողունակությունը 10լ/ր: Հնարավոր է միացնել ԹԱՇ սարքերին՝ ավտոնոմ աշխատանքի համար: Կազմը. 1-կոնցենտրատոր, 2-խոնավացուցիչ, 2-քթային փողակ(2մ), 1-երկարացման խողովակ(7.2մ), 1-միացուցիչ, 1-օդի զտիչ,1-լրացուցիչ զտիչ, 1-փոխակերպիչ, 1-անկյունային փոխակերպիչ, 1-օգտագործման ուղեցույց, Տեխնիկական բնութագիր. Թթվածնի արտադրությունը մինչև 10լ,խտությունը գազային խառնուրդում 90%-ից ավել, աշխատանքի ըհթացքում առաջացրած աղմուկը առավելագույնը 48ԴԲ,  հոսանքից անջատման ահազանգ, բարձր ջերմաստիճանի ահազանգ,բարձր և ցածր ճնծման ահազանգ, թթվածնի ցածր խտության ահազանգ, Թթվածնի մաքսիմալ ճնշումը 1.38 մթն, Էլեկտրաէներգիայի ծախսը 590 վտ, 220վ, 50հ, քաշը 26.3կգ, չափսերը 70x42x37:
	լրակազմ
	4
	6,000,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	5,980,000
	5,980,000
	6,000,000
	6,000,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	4
	Բազմաֆունկցիոնալ շարժական մոնիտոր BCI 9200 կամ համարժեք
	26,4 սմ տրամագծով LCD գունավոր էկրան 640*480 pixel հնարավորությամբ: Ոչ ինվազիվ մինիմալ հնարավորությամբ- 1. Spo2- դիպազոնը 0-100%, ճշտությունը ±2%; 2. Պուլսի հաճախությունը կամ ԷՍԳ 3 արտածմամբ, դիպազոնը 30-300, ճշտությունը ±2%; 3. Իմպենդանսային ռեսպիռացիա, - դիպազոնը 3-150 շ/ր, ճշտությունը 1շ/ր կամ ±5%, 4. Զարկերակյին ճնշում մեծահասակ/մանուկ դիպազոնը 20-250մմ.սնդ.սյ, նորածիններ 20-130մմ.սնդ.սյ, մանժետի ճնշման ճշտությունը ±3 մմ.սնդ.սյ կամ ±2%, : Մարտկոցների հաշվին նվազագույնը 2 ժամվա աշխատանք: Առավելագույն քաշը մարտկեցների հետ միասին 4,77 կգ: Հոսանքը 100-240 վոլտ, 50/60 հերց, 0,8 Ա: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-40°C, խոնավությունը 15-95%, պահպանման ջերմաստիճանը -40-75°C, խոնավությունը 10-95%, երկգծային ճնշման ուղղակի չափման հնարավորությամբ  50 mmHg – 300 mmHg, ճշտությունը ±1 mmHg կամ ±1%, տագնապի դիպազոնը -50 – 300 mmHg, Սայդստրիմ կապնոգրաֆիա –ոչ դիսպերսիվ ԻԿ աբսոբցիոն չափմամբ, չափումը 0-10%, դիսփլեյի դիպազոնը և տագնապի չափը 0-100 mmHg; 0-13.3 kPa; 0-10% CO2, ճշգրտությունը ±2 mmHg, տագնապի չափը, CO2 շնչառության չափման դիպազոնը 0-120 շունչ/րոպե,  CO2 ճշգրտությունը ±1 շունչ/րոպե, CO2 տագնապի դիապազոնը 0-120 շունչ/րոպե, հոսքի արագությունը 150 ml/min ± 20 ml: Չափերը 30.5 cm H x 34.0 cm W x 18.0 cm D, քաշը մարտկոցներով և կապնոգրաֆով 4.77 kg, հոսնաքի աղբյուրը100–240 VAC 50/60 Hz, 0.8A, մարտկոցներն ապահովում են 2 ժամյա աշխատանք: Աշխատանքային պայմանները 0°C-40°C, 15-95% խոնավությամբ
	լրակազմ
	2
	9,980,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	9,970,000
	9,970,000
	9,980,000
	9,980,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	5
	ԲԻՍ անէսթեզիայի և սեդացիայի խորության մոնիթորինգի համակարգի հավաքածու կամ համարժեք
	Տեխնիկական տվյալներ:  էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ ակտիվության մարման բիսպեկտրալ ինդեքս - ոչ պակաս, քան 0-100, բիսպեկտրալ ինդեկսի արտահայտում տրենդի և թվային տեսքով, տրենդի թվային վերարտացոլում - ոչ ավել, քան 1վ, բիսպեկտրալ ինդեքսի թվային վերարտացոլում - ոչ ավել, քան 10վ, ԷՍԳ կորի արտացոլում իրական ժամանակի ռեժիմում - ներբեռնումը ոչ ավել, քան 25մմ/վ, բիսպեկտրակ ինդեքսների հիշողություն, նախազգուշացնող ազդանշանների սահմանների կառգավորման հնարավորություն, ԷՍԳ ցուցիչների ավտոմատ թեստավորում, մոնիթորի վրա ընթացիկ թերությունների սխալների մասին հաղորթագրությունների արտաբերում, գրանցվող իմպոիլսների միջակայք - ±1000 մկՎ, ներկառուցված հիշողություն - 72 ժամ, մոնիթորինգի բոլոր տվյալների դուրս բերման հնարավորություն արտաքին կրիչի վրա USB պորտի միջոցով , մոնիթորի միացման հնարավորություն RS-232 պորտի միջոցով ASCII կամ բինար պրոտոկոլով , գունավոր, սենսորային էկրան - 130 х 100 մմ, հիվանդի լարի ընդհանուր երկարությունը - ոչ պակաս քան 4մ, սարքի չափսերը - 19 × 20,3 × 12,7 սմ, քաշը -1,6 կգ, ռուսերեն լեզվով օգտագործման տեխնիկական թերթիկ,  ազդանշանի մշակման նկարագիր: Թույլատրող հնարավորություն - 16 բիթ 256 չափում/վ, ցանցային խանգարումների շտկում - 110 ԴԲ, սպեկտրի լայնությունը - 0,16-450 Հց, էլեկտրատեխնիկական նկարագիր: 100…240 Վ, 50-60 Հց, առավելագույնը - 0,7Ա, ներկառուցված մարտկոցից աշխատանքի տևողություն - ոչ պակաս, քան 45 րոպե, էլեկտրոանվտանգության դաս - BF, էլեկտրոմագնիսական համատեղելիություն, մուտքային դիմադրողականություն - ոչ պակաս, քան 50 ՄՕմ: Հավաքածուն պետք է ներառի Քվատրո սենսորներ - 4 տուփ: Երաշխիքային սպասրկում - 12 ամիս:
	լրակազմ
	2
	13,400,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	13,276,000
	13,276,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ

	6
	Et CO2 որոշման  սարք Capnochek Plus Capnograph 9004  000 , Smiths-Medical կամ համարժեք
	Արտաշնչման վերջում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի որոշման սարք`ET CO2 Capnograph, ինտուբացված և առանց ինտուբացիայի հիվանդների շնչառության հսկման համար: Դիսփլեյը Ֆլուրեսցենտային CO2կամ CO2 Plethismogram ռեժիմներով, Դիսփլեյը Ֆլուրեսցենտային CO2կամ CO2 Plethismogram ռեժիմներով, Հոսքը 150նլ/ր+-20 ճշտությամբ, CO2որոշման մեթոդը՝ ոչ դիսպերսիվ աբսօրբցիայի, 0-10% սահմաններում, 0-100mm Hg,0-10% և0-13.3 kPa ցուցադրումներով, +-2mm Hg ճշտությամբ, NO2 կոմպենսացիայի մինչև 40% ընտրությամբ, Շնչառության հաճախության-0-150`,+-1 ճշտություն, Անալոգային ելքեր՝ CO2 Ալիքային, C02 պլատիզմոգրաֆ, ET C02, Շնչառության հաճախության, ներշնչվող C02, AC 115/230V , DC 6 վերալիցքավորվող մարտկոց մինիմալ 2ժամ աշխատելու հնարավորությամբ, Քաշը՝ 2.2կգ, Չափսերը 8.0H x25.4Wx13.9D սմ
	լրակազմ
	2
	6,400,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	6,390,000
	6,390,000
	6,400,000
	6,400,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	7
	Բազմաֆունկցիոնալ-մուլտի պարամետր կենսական ֆունկցիաների հսկման հիվանդանոցային սարք BCI Advisor 9200 Vital Signts Monitor Smiths-Medical կամ համարժեք
	Ֆունկցիաները՝3/5 կանալ կարդիոմոնիտորինգ, Շնչառության հաճախության հսկում, Պուլսօքսիմետրիա, Ոչ ինվազիվ տոնոմետրիա, Ինվազիվ երկու կանալային տոնոմետրիա, երկու կանալով թերմոմետրիա, կապնոգրաֆիա, տպիչի առկայություն, մինիմում երկու ժամ ավտոնոմ աշխատանք
Տեխնիկական պարամետրերը՝ 10.4” HR գունավոր LCD էկրան 640x480px, SPO2 0-100%+-2% ճշտություն, Պուլս 30-250(SPO2), 30-180(NIBP), 30-300(ECG), 30-300(IBP-ART)+- 2% ճշտություն, ԷՍԳ 3/5 կանալ(I,II,III.aVL.,aVR, aVF,V) x1/2,x1,x2x4, Defibrilation protection, Pace detect…, Շնչառության հաճախության-3-150`,+-1 ճշտություն, Ոչ ինվազիվ AD 20-250mm/Hg, ճշտությունը SP10-1992 ստանդարտի, օդի մղման ճշտությունը +-3 mm hg. Odi mxw6my 50-250mm Hg, Ինվազիվ AD 30-300mm Hg, Ճշտությունը +-1mm Hg, թերմոմետրիա 0-50 C, Ճշտությունը 0.1 C, Կապնոգրաֆիա ՝ մեթոդը ոչ դիսպեռսիվ աբսորբցիա, 0-10% և 0-100mm Hg CO2 +-2mm Hg ճշտությամբ, NO2 կոմպենսացիայի մինչև 40% ընտրությամբ. 150 մլ/ր +-20մլ հոսքի հաճախություն, +-1 Ներշնչում ճշտությամբ, Չափսերը 30.5H x34.0Wx18.0D սմ, Ստանդարտները EN60601-1,EN60601-1-1, CSA std C22.2No.601.1, EN60601-1-2, Քաշը՝ 3.75կգ առանց  մարտկոց և կապնօգրաֆ, 4.77 կգ մարտկոցով և կապնոգրաֆով, AC 100-240V 50/60Hz 0.8A, Մարտկոցից 2ժամ աշխատելու հնարավորությամբ, Աշխատանքային T-0-40C, պահման T -40+75C:
	լրակազմ
	1
	4,990,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	4,985,000
	4,985,000
	4,990,000
	4,990,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	8
	Էլեկտրական շարժական վակուում ասպիրատոր Victoria VERSA, Cheiron կամ համարժեք
	Վակուում ասպիրատոր շարժական,տեղադրված անիվների վրա. Պարտադիր լրակազմ և տեխնիկական պարամետրեր՝Վակուումի կարգավորիչ, Վակուումետր գունային տարբերակմամբ, Վակուումետր գունային տարբերակմամբ, Աշխատանքի լույսային ինդիկացիա, Գերլցման եռաստիճան պաշտապանություն, Ոտնակ միացման համար, 2լ տարողուփյամբ հտանդարտ վակուումային տարա, Շարժական կցորդ-հենակ, Արտածծման նոմինալ արագություն  43 լ/րոպե, Արտածծման էֆեկտիվ արագություն  38 լ/րոպե, Վակուում -7-90 կՊա (0-680մմ Hg), Աղմուկի մակարդակը 39.4 դբ
	լրակազմ
	1
	2,900,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	2,895,000
	2,895,000
	2,900,000
	2,900,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	9
	Զտիչ բակտերիո-վիրուսային շնչական կոնտուրի համար 100/585/000 Termovent Hepa  Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացման չափսը 15/15-22,զտիչը բակտերիո-վիրուսային, հիդրոֆոբ-մեմբրանային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99.999% 24ժամ ԹԱՇ-ի համար, քաշը 29գ-ից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3.3սմ H2O (60լ/րոպեի դեպքում), մեռյալ տարածությունը ոչ ավել 45 մլ, գազոանալիզի պորտի առկայություն:
	Ñ³ï
	400
	1,298,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,292,000
	1,292,000
	1,296,000
	1,296,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	10
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/085
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 8.5
	Ñ³í³ù³Íáõ
	14
	431,158
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	430,920
	430,920
	431,060
	431,060
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	11
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/090
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ;, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 9.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	7
	215,579
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	215,460
	215,460
	216,230
	216,230
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	12
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/100
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 10.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5
	153,985
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	153,900
	153,900
	153,950
	153,950
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	13
	Փակ ասպիրացիոն համակարգ “ Suction Pro 72” տրախեոստոմիկ փողի համար Portex կամ համարժեք
	Փակ ասպիրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը խախտելու 72 ժամ շնչական համակարգի սանացիայի իրականցնելու համր; Ունի իրրիգացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի ասպիրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Նախատեսված է տրախեոստոմիկ փողի համար
	Ñ³í³ù³Íáõ
	100
	1,225,700
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,224,000
	1,224,000
	1,225,000
	1,225,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	14
	Փակ ասպիրացիոն համակարգ “ Suction Pro 72” էնդոտրախեալ փողի համար Portex կամ համարժեք
	Փակ ասպիրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը խախտելու 72 ժամ շնչական համակարգի սանացիայի իրականցնելու համր; Ունի իրրիգացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի ասպիրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Նախատեսված է էնդոտրախեալ փողի համար
	Ñ³í³ù³Íáõ
	100
	1,225,700
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,224,000
	1,224,000
	1,225,000
	1,225,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	15
	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու- մինիպակ ֆիքսատրով 100/391/128 Portex կամ համարժեք
	Պետք է պարունակի Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 80mm, նշագծված,միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով: Կաթետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ`”snap-lock”, ներարկման ժամանակ անեսթետիկի արտահոսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակպչուն “ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ”  տարբերակմամբ: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ՝ 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով : Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ:Կաթետերի ֆիքսատոր պունկցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակոտկեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կպչուն մակերեսով, մյուսին՝ կոշտ պլաստիկե փական սեղմակ կաթետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կաթետերի պատահական տեղաշարժումը և ծալումը:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	55
	331,430
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	330,550
	330,550
	331,100
	331,100
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	16
	Ուղղորդիչ  դժվար ինտուբացիայի համար 100/123/515 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից,դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար , երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ պետք է լինի սանտիմետրային սանդղակ, Չափսը 15 Fr:
	Ñ³ï
	20
	158,620
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	158,400
	158,400
	158,600
	158,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	17
	Ներշնչափողային փող Sacett N:7.0;  100/189/070 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 7.0:
	Ñ³ï
	55
	337,095
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	336,050
	336,050
	336,600
	336,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	18
	Ներշնչափողային փող Sacett N:7.5;  100/189/075 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 7.5:
	Ñ³ï
	55
	337,095
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	336,050
	336,050
	336,600
	336,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	19
	Ներշնչափողային փող Sacett N:8.0;  100/189/080 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 8.0:
	Ñ³ï
	55
	337,095
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	336,050
	336,050
	336,600
	336,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	20
	Ներշնչափողային փող Sacett N:8.5;  100/189/085 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 8.5:
	Ñ³ï
	55
	337,095
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	336,050
	336,050
	336,600
	336,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	21
	Ներշնչափողային փող Sacett N:9.0;  100/189/090 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 9.0:
	Ñ³ï
	50
	306,450
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	305,500
	305,500
	306,000
	306,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	22
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/070 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 7.0:
	Ñ³ï
	1
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	67,970
	67,970
	67,980
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	23
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/080 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 8.0:
	Ñ³ï
	1
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	67,970
	67,970
	67,980
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	24
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/090 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 9.0:
	Ñ³ï
	1
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	67,970
	67,970
	67,980
	67,980
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	25
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով 100/891/080 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով, նախատեսված է անհետաձգելի տրախեոստոմիայի համար, պարունակում է անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Չափսը 8.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	2
	287,370
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	287,340
	287,340
	287,360
	287,360
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	26
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով 100/891/090 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով, նախատեսված է անհետաձգելի տրախեոստոմիայի համար, պարունակում է անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Չափսը 9.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	2
	287,370
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	287,340
	287,340
	287,360
	287,360
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	27
	Կրիկոթիրեոիդոտոմիայի հավաքածու PCK  100/465/060 Portex կամ համարժեք
	Նախատեսված է հրատապ,անհետաձգելի կոնիկոտոմիայի համար: Կոմպակտ պլաստիկե փաթեթի մեջ պետք է լինի՝ նշտար,ներարկիչ 10մլ,թերմոպլաստիկ փող 6.0մմ Soft-Seal մանժետով, ախտորոշիչ հատվածով ասեղ, դիլատատոր, բժշկկան թել ատրավմատիկ ասեղով, զտիչ Termovent (արհեստական քիթ), ֆիքսելու համար երիզ:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5
	324,450
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	324,400
	324,400
	324,450
	324,450
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	28
	Ներշնչափողային փողի մանժետի ճնշման հսկիչ սարք 100/568/000 Portex կամ համարժեք
	Պետք է ունենա ներշնչափողային փողի մանժետը փչելու, ճնշումը հսկելու և կարգավորման հնարավորություն, գունային ինդիկացիայով սանդղակ, սեղմակ: Ունի CE սերտեֆիկատ
	Ñ³ï
	8
	1,359,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,359,520
	1,359,520
	1,359,600
	1,359,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	29
	Կոննեկտոր շնչական, գոֆրեային անկյունային, բրոնխոսկոպի պորտով 100/594/000  Portex կամ համարժեք
	Հատուկ բարձրորակ պլաստմասից, գոֆրեաձև 90*, ներսային կոննեկտորը պտտվող, էլաստիկ–հերմետիկ փակվող մեմբրանով, թեքվելուց չծալվող, լուսանցքը չփակվող: : Հնարավորություն է տալիս առանց ԹԱՇ ընդհատման իրականացնել բրոնխոսկոպիա 5մմ բրոնխոսկոպով: Ունի CE սերտեֆիկատ
	Ñ³ï
	60
	463,500
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	462,600
	462,600
	463,200
	463,200
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	30
	Շնչական կոնտուր մեծահասակի, խոնավահավաքիչներ միացնելու հնարավորությամբ, 3291Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, երկարությունը 183սմ, միացման չափսը 15/22, պետք է լինի ճկուն, սակայն չծալվող, ունենա երկու խողովակ միացած բիֆուրկացիոն կոննեկտորով, ունենա ջերմային և պրոքսիմալ ճնշման տվիչների միացման պորտեր, խոնավահավաքիչների միացման հնարավորություն, անկյունային կոննեկտոր:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	150
	1,104,675
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,102,500
	1,102,500
	1,104,000
	1,104,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	31
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/100 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 100 (225x2.0mm, 2.5-4.5 փողերի համար: 
	Ñ³ï
	12
	35,844
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	35,640
	35,640
	35,760
	35,760
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	32
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/200 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 200 (335x4.0mm, 5.0-8.0 փողերի համար), 
	Ñ³ï
	30
	89,610
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	89,310
	89,310
	89,610
	89,610
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	33
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/300 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 300 (365x5.0mm, 8.5-9.0 փողերի համար) 
	Ñ³ï
	20
	59,740
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	59,400
	59,400
	59,600
	59,600
	42,000
	42,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Մարիյա մեդ Քօ»
ՍՊԸ

	34
	Ուղղորդիչ  ինտուբացիայի, տրախեոստոմիկ փողի փոխելու համար համար 100/544/000 Portex   կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն, չծալվող մետաղական լարից,դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է տրախեոստոմիկ փողի փոխելու համար համար
	Ñ³ï
	8
	133,656
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	35
	Սպիրոմետր  հոսքային, ինցենտիվ, “Արթնացնող” Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է պլաստմասսից, աշխատում է ներշնչման ժամանակ, պետք է ունենա տեսանելի գնդիկ, ծանրաբեռնման փոփոխման հնարավորություն, ճկուն գոֆրեային խողովակ, կոշտ բերանային կցորդիչ, լինի թեթև:
	Ñ³ï
	100
	824,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	823,000
	823,000
	824,000
	824,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	36
	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու- մինիպակ ֆիքսատրով երկար ասեղով 100/391/518 Portex կամ համարժեք
	Պետք է պարունակի Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 110mm, նշագծված,միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով,: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ՝ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով : Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ
	Ñ³í³ù³Íáõ
	25
	412,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	411,750
	411,750
	412,000
	412,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	37
	Լրակազմ՝ Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով Drentech  Mobile 10126 շարժական վակուումային սարքի Drentech Alto 10185համալրմամբ  Redax կամ համարժեք,
	Լրակազմը նախատեսված է արտահիվանդանոցային պայմաններում թոքի ակտիվ դրենավորման համար: Վակուումը մինչև 30-130 սմ ջրի սյուն, 48 ժամ ավտոնոմ աշխատանք,քաշը 300գր, լիցքավորման սարք,2մ երկարության միացման գիծ:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	3
	2,039,400
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	2,039,250
	2,039,250
	2,039,400
	2,039,400
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	38
	Երկլուսանցքանի կոկորդային խողովակ մեծահասակների N4  32-06-104-1 VBM կամ համարժեք
	Պարունակում է գունավոր ներարկիչ, ֆիքսատոր, ժապավեն, ՊՎՔ-ից պատրաստված երկլուսանցքանի կոկորդային խողովակ երկու, տարբեր չափսերի մանժետ, ստամոքսի մաքրման համար նախատեսված բաց ծայր: N4: 155-180 սմ հասակի համար:
	Ñ³ï
	12
	364,620
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	364,440
	364,440
	364,560
	364,560
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	39
	CPAP դիմակի հավաքածու 35-45-004 VBM կամ համարժեք
	Պարունակում է CPAP դիմակ Լ չափսի,PEEP փական2.5-10սմ H2O, Ֆիքսատոր, ադապտոր, կոննեկտոր:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5
	386,250
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	386,200
	386,200
	386,250
	386,250
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	40
	Էյրթրաք(Airtraq)  ՍՊ ռեգուլյար
	Վիդեո լարինգոսկոպ N3, 7.0-8.5 փողերի համար 
	Ñ³ï
	2
	224,540
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	41
	ԱՄԲՈՒ տիպի շնչական պարկ PEEP փականով մեծահասակի 84-10-195; VBM կամ համարժեք
	Պարկը 1800մլ, պահեստային պարկը 2600 մլ; 40սմ H2O ճնշում ապահովող,200սմ Օ2 խողովակով, Peep ադապտորով,
	Ñ³ï
	10
	187,460
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	187,300
	187,300
	187,400
	187,400
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	42
	500մլ լուծույթի  սեղմիչ ճնշման գծային սանդղակով, Clear-Cuff  Pressure infusor, Smoths-medical կամ համարժեք
	Թափանցիկ էլաստիկ պլաստիկե նյութից պատրաստված մինչև 500մլ հեղուկի բարձր ճնշմամբ արագ ներարկման համար նախատեսված խաղավակաձև պարագա է, որը ունի ճնշման ստեղծման համար տանձաձև ռետինե սեղմակ, եռուղի, ճնծման չափի գծային սանդղակ:
	Ñ³ï
	15
	225,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	224,850
	224,850
	225,000
	225,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	43
	Տուրնիկետ  20-30-100 VBM կամ համարժեք
	Նախատեսված է արյան վերցման օժանդակման համար, ամուր, էլաստիկ նյութից է, միացված պլաստմասե սեղմակով:
	Ñ³ï
	20
	54,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	54,400
	54,400
	54,600
	54,600
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Տելիամեդ» ՓԲԸ

	44
	Սպիրոմետր շնչառական թերապիայի համար
	Հոսքով հիմնավորված, ( flow-oriented) Երեք առանձին թափանցիկ ճնշման տարաներ իր միանվակ օգտագործման խողովակ և ծայրադիրով, Ընդհանուր ծավալը 13.5/7/14սմ խողովակի երկարությունը 28 սմ. ծայրադիրի երկարությունը 6.5սմ; օդի ճնշման չափանիշը ցուցադրվում է երեք տարբեր գունավոր  գնդակներով ; առանց լատեքսի վոչ կոտրվող պլասմասից.  Հոսքի դրույքը 600-1200 մլ վարկյանում, Թռիֆլօ 2 ֆիրմայի կամ համարժեք
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5
	22,500
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	22,500
	22,500
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	«Մարիյա մեդ Քօ»
ՍՊԸ

	45
	Լարինգասկոպ բարդ ինտուբացիոնների համար
	Ֆիբերօպտիկ լառինգասկոպ որի կլինոկը ապահովում է շարժողական տիպսա, համապատսխանում է դասական FOCS ստանդարդների հետ ,և  յուրահատուկ զսպանակի դիզայնը կլինոկի շարժողականությունը սահունացնում է ; հավաքածուն պարունակում է Macintosh կլինոկ  3.5 , մեկ Dolphin բռնակ , մեկ փոխանակող լապտ
	Ñ³í³ù³Íáõ
	1
	220,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	46
	Օմնիպակ-350 50 մլ
	50ից-100մլ, պարունակի իոհեքսոլ կամ իոդիկսանոլ նյութերը ֆլակոն Կոտրվող
	ëñí³Ï
	100
	1,699,500
	1,435,000
	1,435,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	1,025,000
	1,230,000
	 
	0
	 
	0
	1,139,250.0
	1,139,250.0
	«Ալֆա ֆարմ» ՓԲԸ

	47
	Պղպեղի սպեղանի  15x25 
	15x25  տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	200
	32,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	48
	Կենսաբանական փորձանոթ
	10-15մլ տրամագիծը 15մմ
	Ñ³ï
	300
	37,200
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	49
	Ապակու ֆլոմաստեր մարկեր
	ֆլոմաստերներ ապակու վրա գրառումներ կատարելու համար, հատ 
	Ñ³ï
	90
	27,810
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	50
	Բաժակ (ջերմակայուն ) 400մլ
	400մլ տուփ Կոտրվող
	Ñ³ï
	11
	13,596
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	51
	Նիշավորված շշեր 500մլ
	500 մլ Կոտրվող
	Ñ³ï
	302
	373,272
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	604,000
	724,800
	 
	0
	Ոչ շահավետ առաջարկ

	52
	Նիշավորված շշեր 100մլ
	100 մ լ Կոտրվող
	Ñ³ï
	802
	206,916
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	802,000
	962,400
	 
	0
	Ոչ շահավետ առաջարկ

	53
	Բուտիրոմետրեր կաթնային (0-60)
	0-60 Կոտրվող
	Ñ³ï
	20
	92,700
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	66,667
	80,000
	 
	0
	«ԹագՀեմ» ՍՊԸ

	54
	Բուտիրոմետրեր սերուցքային (0-40)
	0-40 Կոտրվող
	Ñ³ï
	5
	23,175
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	16,667
	20,000
	 
	0
	«ԹագՀեմ» ՍՊԸ

	55
	Ֆիլտրի թուղթ (d 12,5սմ ) կապույտ ժապավեն
	d 12,5 սմ
	Ñ³ï
	17
	70,040
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	34,000
	40,800
	 
	0
	«ԹագՀեմ» ՍՊԸ

	56
	Ֆիլտրի թուղթ
	Պահել չոր տեղ
	ÏÇÉá·ñ³Ù
	21
	118,965
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	73,500
	88,200
	 
	0
	«ԹագՀեմ» ՍՊԸ

	57
	ՈՒրոմետր
	Կոտրվող
	Ñ³ï
	6
	27,810
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	58
	Տրանսպորտային համակարգ Մ9 651 նմուշառման համար/ստերիլ տամպոնը և փորձանոթը միջավայրով,Uniter
	Մ9 651 նմուշառման համար/ստերիլ տամպոնը և փորձանոթը միջավայրով Hi Media կամ համարժեք
	Ñ³ï
	1,901
	425,824
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	Առաջարկի բացակայություն

	 
	Վիրակապական նյութեր
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Գիպսակապ բժշկական 3մx10սմ
	 2,7-3մ երկ. x 10սմ փաթեթ Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	2,000
	616,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	480,000
	480,000
	 
	0
	 
	0
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ

	60
	Գիպսակապ բժշկական 3մx20սմ
	2,7-3մ երկ. x 20սմ փաթեթ Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	1,500
	948,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	675,000
	675,000
	 
	0
	 
	0
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ

	61
	Գիպսակապ բժշկական 3մx15սմ
	2,7-3մ երկ. x 15սմ փաթեթ Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	2,000
	990,000
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	700,000
	700,000
	 
	0
	 
	0
	«Արմֆարմ» ՍՊԸ


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





