Հաստատված է

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

հանձնաժողովի

09.06.2015 թ. որոշմամբ

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ    Արմենիա» ՓԲԸ-ի կարիքների  համար   «Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների»  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումներ և չափիչ գործիքներ» ձեռքբերման  նպատակով հայտարարաված  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում են ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` « Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումներ և չափիչ գործիքներ» ձեռքբերման նպատակով «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցման (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 27.12.2013 թ_ի  N 110 հրամանով հաստատված  գնումների կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների կարգը:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար«Խողովակասյունային գլխիկով շատրվանային ամրան» ձեռքբերումը:

Խողովակասյունային գլխիկով շատրվանային ամրանի տեխնիկական բնութագրերը, տեխնիկական տվյալները, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում  N 5 հավելվածում։

Ապրանքի խմբաքանակը  ներկայացված է մեկ չափաբաժնով:

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը

2.1 Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3) ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) ֆինանսական միջոցներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն՝ պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող համանման/նմանատիպ/ նախկինում կատարված պայմանագրերի մասին (նմանատիպ է համարվում՝ Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների մատակարարումը:

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1)մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման /նմանատիպ/ մեկ պայմանագիր՝ նմանատիպ է համարվում Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների մատակարարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը, որի արժեքը պետք է պակաս չլինի մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50 տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների  կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը)  ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Կազմակերպիչը իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման օրվանից մինչև հուլիսի 13-ը հետևյալ հասցեով. 0091 ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա  բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սեյրան Հակոբյանին։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. գնային առաջարկ,

գ.  հայտի ապահովում (եթե մասնակիցը հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ),

դ.  ոչ գնային առաջարկը,

ե. էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

զ. պետական գրանցման վկայական (պատճենը),

է. կանոնադրություն (առաջին և վերջին էջերի պատճենը)

ը. տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության                         իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից ,

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.   Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին (հավելված 8):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ. կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

ի. բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ):

լ. Լիցենզիա, սերտիֆիկատներ

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են  հայտերի բացման օրվա ընթացքում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։ Գնահատման արդյունքներն արտացոլվում են գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝ տարվում են միաժամանակյա բանակցություններ:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.6 Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.7 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

  - Ամփոփման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն ։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից  հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը ,պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը ։

8.3 Եթե ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ընտրված մասնակիցը  պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի 7.8 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Գնումների կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

9.4 Պաշտոնական կայքում (Տեղեկագրում) հրապարակելու նպատակով, բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ      Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) ֆինանսական միջոցներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման (նմանատիպ) գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է` Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների և կամ նմանատիպ սարքավորումների մատակարարումը:

2.2.4   Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.6 հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.7 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ  տեխնիկական բնութագիր:

2.2.8 Գնման ժամանակացույց (Հավելված N 4.1)

2.2.9 Տեխնիկական բնութագիր (Հավելված N 4.2)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

1) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագրի պատճենը: Նմանատիպ է համարվում Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների մատակարարումը , որը պետք է պակաս չլինի մասնկացի կողմից առաջարկվող գնի 50 տոկոսից: (Հավելված N 3.2)։

2) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2  Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.3 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.4 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,  աշխատանքների ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

։

Հավելված 1

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» »ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ ա ց   առաջարկների հարցմանը  մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ -ի կողմից «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15»  ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը:Հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն բաց առաջարկների հարցմանն բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15»  ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) ֆինանսական միջոցներ:

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանություն մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման (նմանատիպ) ³åñ³ÝùÝ»ñÇ գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է                                                        որի ընդհանուր արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է նշված պայամանագրի պատճեն:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

| հ/հ | ²åñ³ÝùÇ անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | «Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումներ և չափիչ գործիքներ » |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական

բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

| հ/հ | ²åñ³ÝùÇ անվանումը | Չամփման միավոր | Քանակը | Ընդհանուր առավելագույն արժեք (ՀՀ դրամ) | Առաջարկված ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | шт | 1 | 469495 |  |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | шт | 1 | 374618 |  |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | к-т | 1 | 780928 |  |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | к-т | 1 | 384620 |  |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | шт. | 2 | 326620 |  |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | к-т | 1 | 2166833 |  |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | к-т | 1 | 1992850 |  |
| 8 | Мегомметр 500В | к-т | 2 | 402560 |  |
| 9 | Мегомметр 1000В | к-т | 3 | 483660 |  |
| 10 | Мегомметр 2500В | к-т | 2 | 421372 |  |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | к-т | 1 | 309597 |  |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | к-т | 1 | 670900 |  |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | к-т | 1 | 5389600 |  |
| 14 | Токовые клещи цифровые | к-т | 12 | 1088879 |  |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | к-т | 1 | 1595209 |  |
| 16 | Осциллограф 200МГц | к-т | 1 | 754566 |  |
| 17 | Измеритель параметров реле | к-т | 1 | 537250 |  |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | к-т | 1 | 1935299 |  |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | к-т | 1 | 407940 |  |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | к-т | 1 | 1292595 |  |
| 21 | Пирометр | к-т | 5 | 442364 |  |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | к-т | 1 | 746513 |  |
| 23 | Генератор частоты | к-т | 1 | 481490 |  |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | шт | 2 | 711648 |  |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | шт | 1 | 737755 |  |
| 26 | Киловольтметр электростатический | к-т | 1 | 1471694 |  |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | шт | 2 | 556460 |  |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | шт | 2 | 587903 |  |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | к-т | 1 | 4243872 |  |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | к-т | 1 | 531367 |  |
| 31 | Мультиметр | к-т | 6 | 331400 |  |
| 32 | Мультиметр цифровой | к-т | 20 | 1884320 |  |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | к-т | 2 | 564372 |  |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | к-т | 1 | 1682809 |  |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | к-т | 2 | 492497 |  |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | шт | 2 | 302973 |  |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | шт | 1 | 1729300 |  |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | шт | 5 | 715872 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելվա 4.1

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15»ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/Հ | Ապրանքի |  |  | Նախատեսվում է գնել 2015 թ. |  | Ընդամենը (դրամ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանումը | Չափման միավորը | Միավորի գինը (դրամ) | նոյեմբեր |  |  |  |
|  |  |  |  | քանակը | գինը (դրամ) | քանակը | գինը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Мегомметр 500В | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Мегомметр 1000В | к-т |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Мегомметр 2500В | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Токовые клещи цифровые | к-т |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Осциллограф 200МГц | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Измеритель параметров реле | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Пирометр | к-т |  | 5 |  |  |  |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Генератор частоты | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | шт |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | шт |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Киловольтметр электростатический | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | шт |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | шт |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 31 | Мультиметр | к-т |  | 6 |  |  |  |
| 32 | Мультиметр цифровой | к-т |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | шт |  | 2 |  |  |  |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | шт |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | шт |  | 5 |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելվա 4.2

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

բ ա ց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տեխնիկական բնութագիր

«Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների»

| հ/հ | ²åñ³ÝùÇ անվանումը | բնութագիր |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | Класс точности: 0,2; Нормальное значение частоты или области значений частот, Hz: 50; Номинальное значение силы первичного тока, А: 25; Номинальное значение вторичной нагрузки, V•A: 10 (при cos от 0,5 до 1); Номинальное значение вторичного тока трансформатора, А: 5; Номинальное значение напряжения первичной обмотки относительно корпуса и вторичной обмотки, В: 660. Типа И515М или аналог. |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | Класс точности: 0,2; Нормальное значение частоты или области значений частот, Hz: 50; Номинальное значение силы первичного тока, А: 300; Номинальное значение вторичной нагрузки, V·A: 5 (при cosφ от 0,8 до 1); Номинальное значение напряжения первичной обмотки относительно корпуса и вторичной обмотки, В: 660. Типа УТТ-5м или аналог. |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | Двухканальный лабораторный частотомер. Параметры входов: Канал 1: Диапазон частот: 10 Гц – 100 МГц; Чувствительность не менее: 25 мВ; Входное сопротивление не более: 1 МОм; Максимальный входной уровень: до 120 В; Канал 2: Диапазон частот: 10 МГц – 1 ГГц; Чувствительность: -20 дБмВт; Входное сопротивление: 50 Ом; Максимальный входной уровень: +10 дБмВт; Защита входа: +27 дБмВт; Погрешности: Погрешность опорного генератора: +/-1х10-6, должен иметься вход внешней опорной частоты; Разрешение по частоте не более: 0,1 Гц по каналу 1 и 1 Гц по каналу 2; Разрядность индикатора не менее: 10 разрядов; Напряжение питания 230 В; 50Гц. |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | Магазин сопротивлений лабораторный - типа Р4834 или аналог. Число декад: 8; Диапазон выставляемых сопротивлений: 0.01Ом-100кОм; Допустимая мощность рассеивания на одну ступень: до 0.5Вт |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | Указатель правильности чередования фаз - типа УПФ-800 или аналог, Контроль симметрии междуфазных напряжений: отсутствие симметрии напряжения между любыми фазами сигнализируется погашением соответствующих диодов; Контроль правильности чередования фаз: при напряжениях всех трёх фаз в пределах нормы отображается последовательность соответствующими диодами; Диапазон междуфазных напряжений: от 100 до 600 В: Диапазон частот: от 45 до 65 Гц; |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | Лабораторное устройство испытания диэлектриков - типа АИД70М или аналог; Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного): 0-70 / 0-50 кВ; Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении: 10 мА / 50 мА; Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью: не более 3%; Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки; Напряжение питания - 220±22В, 50 Гц; Относительная погрешность измерения напряжения аппарата согласно требованиям ГОСТ 1516.2-97 предъявляемым к средствам измерения, разрешенным для испытания электрической прочности изоляции. |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | Цифровой электронный мегомметр типа Fluke 1550C/Kit или аналог; Предустановленные измерительные напряжения: 500, 1000, 2500, 5000 В постоянное; Регулируемое измерительное напряжение от 50 до 5100 В дискретно 10 или 100 В; Диапазон измерения изоляции От 10кОм до 10Том; Программы тестирования: индекс поляризации (PI); коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR); измерение коэфф. диэлектрического разряда DD; ЖК Дисплей; Питание от встроенных аккумуляторов и от сети 220В 50Гц. |
| 8 | Мегомметр 500В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 500 В. |
| 9 | Мегомметр 1000В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 1000 В. |
| 10 | Мегомметр 2500В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 2500 В. |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А - типа ЛАТР, TDGC или аналог; Входное напряжение – 220В, 50Гц, Ток, А: 10, Диапазон регулировaния, плавное: от 0 до 220 В. |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А - типа ЛАТР, TDGC или аналог; Входное напряжение – трехфазное 220/380В, 50Гц, Ток, А: 20, Диапазон регулировaния, плавное: от 0 до 220/380В |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | Лабораторный прибор - Измеритель полного сопротивления RLC; Измеряемые параметры: Сопротивление (Z, R): до 200 МОм с максимальным разрешением 0,1 мОм; Сопротивление постоянному току: до 50 МОм с максимальным разрешением 0,1 мОм; Емкость (С): до 31,8Ф с максимальным разрешением 0,01пФ; Индуктивность (L): до 637 кГн с максимальным разрешением 0,01мкГн; Напряжение питания 240 В, 50 Гц. |
| 14 | Токовые клещи цифровые | Токовые клещи цифровые, Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 А Диапазон измерений: 0,1...100А...1000А; Погрешность измерения: ±1,5% + 5 ед. счёта. |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов - типа Крона–902.01 или аналог. Тип контролируемых объектов: СПП в металлостеклянных и керамических корпусах таблеточной конструкции (D до 107, h до 26мм) и штыревой конструкции с жестким выводом анода (резьба М5…24) и жесткими или гибкими выводами катода; Установка повторяющегося импульсного напряжения в закрытом состоянии и импульсного обратного напряжения: регулируемое, 0…2500 В; Контроль повторяющегося импульсного тока в закрытом состоянии и импульсного обратного тока: 0…125 мА; Установка и контроль отпирающего тока управления: регулируемый постоянный, 0…500 мА; Контроль постоянного напряжения управления: 0…5 В; Защита по току: регулируемая, 15…125 мА; Защита по напряжению: фиксированная, 1000 и 2500 В. |
| 16 | Осциллограф 200МГц | Осциллограф лабораторный 200МГц - типа ADS-2221MV или аналог. Количество каналов: 2; Автоматические измерения; Вход: Связь по входу: открытый, закрытый, земля; Входной импеданс: 1 MΩ+/-2% в параллель 10пФ+/-5пФ: Максимальное входное напряжение: 400 Вп-п (DC + AC пик-пик): Ограничение полосы пропускания: 20 МГц, полный диапазон: Изолированность каналов: 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40:1; Параметры горизонтальной системы: Диапазон частоты выборки: 0.5 Выб/сек ~ 2 Гвыб/сек (один канал), 0.5 Выб/сек ~ 1 Гвыб/сек (два канала); Интерполяция (sin x)/x Глубина записи 10 M точек на каждый канал; Коэффициент развертки: 1 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5; Погрешность времени выборки и времени задержки не хуже: ±100 ppm; Погрешность измерения интервалов: однократный сигнал: +/-(время выборки + 100ppm ´ измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: +/-(время выборки + 100ppm +/- измеренное значение + 0.4нс); Параметры вертикальной системы: АЦП 8 бит; Вертикальное отклонение 2 мВ/дел ~ 10 В/дел; Диапазон смещения +/-1В (2мВ ~ 50 мВ), +/-10В (100мВ ~ 1 В), +/-100 В (2 В ~ 10 В ); Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала: 200 МГц; Полоса пропускания для однократного сигнала: Полный диапазон; Низкочастотный предел: ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB); Погрешность коэф.усиления не хуже: +/-3%; Измерения: Курсорные: ΔV и ΔT между курсорами; Автоматические: Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B­, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty; Внутренняя память; Фигуры Лиссажу: Диапазон-Полный, Сдвиг фаз +/-3 градуса; Частота: (типичное) 1 кГц прямоугольного сигнала; Питание 220В 50Гц. |
| 17 | Измеритель параметров реле | Лабораторный прибор - Измеритель параметров реле - типа ЧИ2400 или аналог. Измеритель параметров реле с возможностью измерения временных параметров переключения контактов реле. Прибор должен обеспечивать измерение следующих параметров реле: - время до первого срабатывания реле; - время до полного срабатывания реле с учетом дребезга контактов; - время до первого отпускания реле; - время до полного отпускания реле с учетом дребезга контактов; - длительность замкнутого или разомкнутого состояния контактов реле; - время от первого переключения одной контактной группы до переключения другой контактной группы реле; - вычисление разности одноименных параметров для двух групп контактов реле и вычисление среднего значения измеряемых параметров за заданное число включений реле. Предел измерения интервалов времени:100 000 мс; Минимальная единица младшего разряда: 0,1 мс; Напряжение питания: 220 В; |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | Вольтамперфазометр - Измеритель качества электроэнергии - типа CA8335 или аналог. Технические характеристики: Входы: Количество: 4 по напряжению и току (3 фазы + ноль) Максимальное напряжение : 1000 В (среднеквадратичное значение) (6 кВ пиковые значения); Vrms (постоянный и переменный ток): 1 - 1000 В; Точность : 0.1% от ном. напр.; Vpeak (пиковые значения напряжения): 1-1400 В; Точность: 5% от номинального напряжения; Arms (среднеквадратичное значение силы тока) (постоянный и переменный ток): 0,005A -20 кА; Точность: +/-0.5%+/-5 отсчетов; Пиковый ток: 0- 5,5 кА; Точность: 5%; 50Гц номинальная частота: 42,50 - 57,50Гц; Точность: +/-0.01Гц; Измерение гармоники; Измерение мощности; Точность: +/-5%+/-nx2% или показания, +/-10 единиц счета; Напряжение постоянного тока: 0,0-1000 В; Точность: +/-0.2% от номинального напряжения, Гц: 0-200 Гц; Точность: +/-1 Гц; Сдвиг фаз: -360град до. +360град; Точность : +/- n +/-1,50; Мощность и энергия (Вт, VA, VAR): 1,0-20,00МВА; Точность : +/-1% +/- отсчетов; Эл. энергия kWh, kVAh, kVARh: 00,00-200,0ГВАч; Точность : +/-1,5%+/-10 отсчетов; Коэффициент мощности /CosФ/ коэффициент реактивной мощности (DPF): 0 -1; Точность : +/- 0,03; Время записи : не менее 168 часов. |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | Прибор - Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления, Диапазон измерения 0-2000 Ом; Частота при измерении - 128Гц; Пиковое напряжение на измеряемой цепи - 42В; Детектирование напряжения: 20 - 250В АС; Условия применения: -10 - 55°С при отн. влажности 20 - 90%; Сопротивление цепей вспомогательных электродов: max 50кОм для цепи напряжения, max 50кОм для цепи тока; Питание от встроенных аккумуляторов и зарядка от сети 220В, 50Гц; Влагозащищенный корпус IP53. |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА - типа САТУРН-М1 или аналог. С обеспечением возможности проверки характеристик подключенных непосредственно к электросети автоматических выключателей без нагрузочного трансформатора путем создания искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата с плавным регулированием значения тока тиристорами с измерением его эффективного значения и времени отключения аппарата; С обеспечением возможности проверки характеристик релейной защиты электрических присоединений 6-35 кВ первичным током без нагрузочного трансформатора от сети 380/220 В при значениях тока до 12000 А. Диапазон регулирования и измерения тока в схеме без нагрузочного трансформатора, А: 30 – 12000; Диапазон регулирования первичного тока в схеме с нагрузочным трансформатором, А: 0,5 – 300; Диапазон измерения тока: cо встроенным трансформатором тока, А: 10 – 2500; с внешним трансформатором тока, кА: 0,1 - 99,99; Диапазон задания и измерения длительности протекания тока и времени отключения аппарата, с: 0,01 - 99,99; Напряжение питания, В/Гц: 220/50. |
| 21 | Пирометр | Пирометр – ручной прибор для точного бесконтактного измерения температуры; встроенный лазерный указатель; возможность измерения температуры в 0C; автоматическое фиксирование результатов измерения на экране; контрастный, жидкокристаллический дисплей с подсветкой; Диапазон измерения температуры с использованием инфракрасного датчика: Диапазон: -20 до +380 0C; Разрешение 0,10C; Основная погрешность (минимальная): +/-(1,5% и.в. + 20C); Дистанция измерения: до 10м. |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | Измеритель переходного сопротивления - типа 6237 DLRO или аналог. Спецификация: Диапазон - 1.9999 мОм; Разрешение - 0.1 мкОм; Точность -+/-0.2%, +/-0.2 мкОм; Тестирующий ток - 10 А; Диапазон - 19.999 мОм; Разрешение - 1 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мкОм; Тестирующий ток - 1 А; Диапазон - 199.99 мОм; Разрешение - 10 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мкОм; Тестирующий ток - 100 мА; Диапазон - 1.9999 Ом; Разрешение - 100 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 10 мА; Диапазон - 19.999 Ом; Разрешение - 1 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 1 мкА; Диапазон - 199.99 Ом; Разрешение - 10 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 100 мкА; Диапазон - 1999.9 Ом; Разрешение - 100 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 100 мкА; Режимы: измерений обычный, автоматический, тест проводимости, измерение сопротивления обмоток, тестирование прямым током; Тестовый ток - точность: +/-10%; - стабильность: <10 ппм в секунду; Максимальное сопротивление выводов: 100 мОм на 10 А независимо от состояния батареи; Входное сопротивление вольтметра: >200 кОм; Питание: от аккум.-х батарей и от переменного источника питания 230В/50Гц. |
| 23 | Генератор частоты | Лабораторный прибор - Генератор частоты типа ГСС10 или аналог. Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 10 МГц; Погрешность установки частоты +/-5х10-6; Разрешение по частоте - 1 мкГц; Амплитуда выходного сигнала: от 100 мкВ до 10 Впик; Цифровое табло; Частота дискретизации - 300 МГц; Формы выходного сигнала: Синус, меандр, треугольник, пила, импульс, логарифм, экспонента и др.; Выходной уровень: 100 мкВ до 10Впик-пик (в завис. от частоты) на нагрузке 50 Ом, разреш. 1 мкВ; Синусоида: Коэффициент гармоник f -50дБн в диапазоне до 5 МГц; f - 45дБн в диапазоне 5МГц – 10 МГц; Внутреннея/внешняя модуляция; ЧМ/АМ; Напряжение питания: 230 В, 50 Гц. |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения - типа Э545 или аналог. Типа прибора – стрелочный; Тип измеряемого напряжения: постоянное и переменное; Класс точности на всех диапазонах измерения: 0,5; Диапазон измерений 0-600 В. Область частот: нормальная, Гц: 45-65; рабочая, Гц: 65-400; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45 град.C и относительной влажности до 90%(при 25градC). |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением - типа В3-38В или аналог. Прибор с большим внутренним сопротивлением. Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы (100мкВ - 300В); Диапазон рабочих частот 20Гц - 5МГц; Цифровой ЖК-дисплей; Погрешность измерения не хуже +/-2,5% (для гармонических колебаний); Максимальное входное напряжение 600В (250В постоянная составляющая); Входной импеданс: 4МОм/25пФ на пределах 1мВ/…/300мВ , 5МОм/15пФ на пределах 1В/…/300В ; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). Напряжение питания: 220В +/- 10%, 50Гц. |
| 26 | Киловольтметр электростатический | Киловольтметр электростатический - типа C100 или аналог. Для измерения напряжения постоянного тока и переменного тока 0-75кВ, частотой 45Гц-0,5МГц в цепях с одним заземленным полюсом. Основная погрешность: не хуже +/-1,5%. |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | Амперметр лабораторный 1А - типа Э537 или аналог. Амперметр лабораторный для измерения силы переменного и постоянного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0 - 1А; Класс точности: 0,5; Область нормальных частот: 45 - 100 Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500 Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | Амперметр лабораторный 5А - типа Э538 или аналог. Амперметр для измерения силы переменного и постоянного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0-5 А; Класс точности: 0,5; Область нормальных частот: 45 - 100 Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500 Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) - Прибор для проверки электронных расцепителей типа STR автоматических выключателей Compact NS и электронных расцепителей типа Micrologic автоматических выключателей Masterpact производства Schneider Electric, в том числе расцепителей типов STR22ME, STR22GE, STR22SE, STR23SE, STR23SP, STR43ME, MICROLOGIC 2.0, 3.0, 5.0, MICROLOGIC 2.0A, 3.0A, 5.0A, 7.0A, MICROLOGIC 5.0P, 5.0H, 7.0P, 7.0H, MICROLOGIC 6.0A, 6.0P, 6.0H. |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | Миллиамперметр лабораторный - типа Д5014/5 или аналог. Миллиамперметр для измерения силы постоянного и переменного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0-50 мА; Класс точности: 0,2; Область нормальных частот: 45 - 100Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 31 | Мультиметр | Мультиметр ручной для измерения: Напряжение постоянного тока, В: 0-500; Напряжение переменного тока, В: 0-500; Сила постоянного тока, мА: 0-400; Сила переменного тока, мА: 0-200; Сопротивление постоянному току, МОм: 0-10; Прозвонка цепей; Питание автономное. |
| 32 | Мультиметр цифровой | Мультиметр ручной цифровой с ЖК дисплеем для измерения: Напряжение постояннго тока, В: 0-1000; Напряжение переменного тока, В: 0-1000; Сила постоянного тока, А: 10; Сила переменного тока, А: 10; Частота, МГц: 10; Емкость мФ: 40; Измерение температуры; Тестирование диодов; Прозвонка цепей; Питание автономное. |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | Многофункциональный цифровой мультиметр - типа Fluke179 или аналог. Базовая погрешность измерений: 0,09%; Напряжение постояннго тока: 0,1мВ - 1000В; Напряжение переменного тока: 0,1мВ - 1000В (45Гц - 1кГц; True RMS); Сила постоянного тока: 10мкА - 10А; Сила переменного тока: 10мкА -10А (45Гц - 1кГц; True RMS); Измерение сопротивления: 0,1 Ом -50МОм; Измерение емкости: 1нФ -10мФ; Измерение частоты; 0,01Гц-100кГц; Линейная шкала; Автоудержание показаний; Регистрация MAX/MIN; Подсветка дисплея; Измерение температуры (с термопарой); Автоматический и ручной выбор диапазона; Звуковой сигнал прозвонки; Тестирование диодов; Питание автономное; Индикация разряда батареий. |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | Многофункциональный прецизионный мультиметр - типа Fluke 8846A или аналог. Разрешение: 6,5 разрядов; Двойной дисплей; Диапазон измерения постоянного напряжения: от 100мВ до 1000В (макс. разр. 100нВ); Основная погрешность при измерении постояннго напряжения до 0,0024%; Диапазон измерения переменного напряжения: от 100мВ до 1000В (макс. разр. 100нВ, частота от 3Гц до 300кГц); Основная погрешность при измерении переменного напряжения до 0,06%; Диапазон измерения сопротивления от 10 Ом до 1ГОм с разрешением до 10мкОм (макс. разр. 10мкОм); Измерение сопротивления по схеме 2X4 с 4-мя проводами; Диапазон измерения постоянного тока от 100мкА до 10А с разрешением 100пА; Диапазон измерения переменного тока от 100мкА до 10А с разрешением 100нА; Измерение частоты и периода от 3Гц до 1МГц (макс. разр. 1мкГЦ), точность 0,01%; Диапазом измерения емкости от 1нФ до 0,1Ф (макс. разр. 1пФ), точность 1%; Диапазом измерения температуры от -2000C до +6000C; USB порт для подключения запоминающего устройства; Графический дисплей; Безбумажный регистратор; Режимы статистики и гистограммы; Питание от сети 220В, 50Гц. |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей - типа ИПДЛ-52 или аналог. Тестер предназначен для технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИП212-52. Тестер отображает поступающую из извещателя оперативную информацию о его состоянии, ее расшифровку с представлением на двухстрочном шестнадцатисимвольном (в каждой строке) жидкокристаллическом индикаторе. Напряжение питания (от гальванического элемента типа “Крона”): от 6,5 до 10 В; Диапазон рабочих температур; от -10 до +60оС. |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный предназначен для дистанционного контроля приближения / наличия опасного напряжения. Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки 6 - 35 кВ; Расстояние срабатывания до объекта / проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-35 кВ: не менее 0,6м и не более 2м; Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания , не менее 12мес |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | Течеискатель для контроля наличия утечек газов – типа GasCheck G1, TEK-705 или аналог. Переносной прибор, предназначеный для обнаружения факта и определения места утечки различных газов и их смесей на основе измерения их теплопроводимости. Типы контролируемых газов должны включать как минимумтакие газы как водород, элегаз, метан, бутан, фреоны и их смеси. Минимальный уровень регистрируемой утечки: 10-6 м3Па/с (65 ppm, или 0.05г/год). Автоматическая калибровка и настройка датчика; Самоблокировка прибора по окружающей атмосфере. Температура работы: -20 до + 60 оС; Влажность:99% (без конденсата); Питание от батарей. |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | Сенсор для течеискателя типа «Сенсор 703-020-G1» |

Ապրանքները պետք է ունենան ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության  կամ որակի սերտիֆիկատ:

Մասնակիցը  պետք է ներկայացնի  արտադրող գործարանի  կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ նախնական պայմանագիր (ապրանքների գների նշումը պարտադիր չէ) :

Ապրանքները պետք է լինեն   նոր  չօգտագործված:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 6

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

«№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15»

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված`«Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների » ապրանքի ձեռքբերման    «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում , իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` «Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների » ապրանքի ապրանքների   ձեռքբերման «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միյայն պայմանագիրը կնքելուց հետո.

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված «Էլեկտրափորձարկումների սարքավորումներ,էլեկտրալաբորատոր սարքավորումների և չափիչ գործիքների» ապրանքի ապրանքների  ձեռքբերման  (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ «№070/GArm/15_2.2_81/09.06.15» պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրը ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

(Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը)

| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում՝

|  |  | 1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր) |  |  |  |  |  |
|  |  | այնուհետև՝ նմանատիպ սխեմայով մինչև վերջնական շահառու սեփականատերը (օրինակ՝ 1.1.3.1) |  |  |  |  |  |

Հավելված 5

Նախագիծ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ապրանքի առուվաճառքի

ք.__________							   	              «__ » _______201  թ.

____________________  (այսուհետ` Վաճառող) ի դեմս ________________________, որը գործում է ___________________________________________ հիման վրա, մի կողմից, և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Գնորդ) ի դեմս _____________________________	 տնօրեն_____________________________, մյուս կողմից, այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը, այսուհետ՝ Պայմանագիր, հետևյալի մասին.

1.Պայմանագրի առարկան

1.1.	 Վաճառողը պարտավորվում է Գնորդին որպես սեփականություն հանձնել __________________________________________ (այսուհետª Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

1.2.	Ապրանքը Վաճառողի կողմից Գնորդին համարվում է հանձնված Ապրանքը Գնորդի ներկայացուցչին հանձնելու և ապրանքի հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելու պահից:

2.Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1.	Վաճառողը պարտավոր  էª

2.1.1.	Գնորդին հանձնել Պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված Ապրանքը,

2.1.2.	Ապրանքը հանձնելու հետ միաժամանակ Գնորդին հանձնել դրա պատկանելիքները և դրան վերաբերվող փաստաթղթերը, ինչպես նաև (անհրաժեշտության դեպքում) Ապրանքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթղթերը,

2.1.3.	Գնորդին հանձնել երրորդ  անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք,

2.1.4.	մինչև Պայմանագրի կատարումը ծագած հիմքով երրորդ անձանց կողմից Ապրանքը առգրավելու դեպքում հատուցել Գնորդի վնասները,

2.1.5.Գնորդին տրամադրել Ապրանքի որակին ներկայացվող պահանջների համապատասախանությունը հավաստող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում),

2.1.6.	Ապրանքը Գնորդին հանձնել պատշաճ տարայով և (կամ) փաթեթով,

2.1.7. Ապրանքը Գնորդին հանձնել _________________________ ժամկետում,   2.2.	Վաճառողն իրավունք ունիª

2.2.1.	Գնորդից պահանջել վճարելու Պայմանագրին համապատասխան հանձնված   Ապրանքի համար,

2.3.	Գնորդն իրավունք ունիª

2.3.1.	Ապրանքի պատկանելիքները և փաստաթղթերը Պայմանագրով սահմանված կարգով Վաճառողի կողմից չհանձնելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից,

2.3.2.	Ապրանքի որակին առաջադրվող պահանջների էական խախտումների դեպքում պահանջել փոխարինելու անպատշաճ որակի Ապրանքը սովորաբար նման տեսակի ապրանքի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին բավարարող ապրանքով:

2.4.	Գնորդը պարտավոր էª

2.4.1.	Պայմանագրի 3.2. կետով սահմանված վճարման փաստաթուղթ ներկայացնելու պայմանը Վաճառողի կողմից պահպանելու դեպքում, վճարել Ապրանքի համար,

2.4.2. կատարել Պայմանագրին համապատասխան հանձնվող Ապրանքի ընդունման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները,

2.4.2.	Ապրանքն ընդունելիս զննել այն, հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ  տեղեկացնել Վաճառողին,

2.4.3.	Ապրանքն ընդունելիս ստուգել դրա համապատասխանությունը տրանսպորտային և ուղեկցող փաստաթղթերում նշված տեղեկություններին£

3.Գինը և վճարման կարգը

3.1.	Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Ապրանքի գինը նախատեսվում է  _____ (__________) դրամ, ներառյալª ԱԱՀ:

3.2. Գնորդը պարտավորվում  է Ապրանքի համար վճարել  10  (տաս)  աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին` Վաճառողի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո անկանխիկ` բանկային փոխանցմամբ:

4.Կողմերի պատասխանատվությունը

4.1. Ապրանքը հանձնելու կամ հանձնելու ժամկետի(ների) խախտման համար Գնորդն իրավունք ունի պահանջել Վաճարողից վճարելու տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` Պայմանագրի գնի  0,1%-ի չափով:

4.2. Գնորդի  կողմից Պայմանագրով պայմանավորված վճարները սահմանված ժամկետում (ժամկետներում) չվճարելու դեպքում Վաճառողն իրավունք ունի պահանջել Գնորդից վճարելու տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` չվճարված գումարի  0,1%-ի չափով:

4.3. Պայմանագրով իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.Եզրափակիչ դրույթներ

5.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և դադարում է  պարտականությունների պատշաճ կատարմամբ:

5.2. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

5.3. Պայմանագրում բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:

5.4. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար:

6.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները  և ստորագրությունները

| Վաճառող _________________________________ Իրավաբանական հասցե` ____________ Գտնվելու վայրը_____________________ ՀՎՀՀ _____________________________ Հ/հ _______________________________ __________________________________ հեռ.______________________________ Տնօրեն _________________ | Գնորդ _________________________________ Իրավաբանական հասցե` ____________ Գտնվելու վայրը ___________________ ՀՎՀՀ _____________________________ Հ/հ _______________________________ Բանկը____________________________ հեռ.______________________________ îÝûñ»Ý _______________ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: