ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПРЕДУСМОТРЕНА    ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ,  КОТОРЫЕ НЕ  ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Неофициальный перевод

Утверждено под кодом

«№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

Решением комиссии от 09.06.2015г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция открытого запроса предложений

(приглашение)

объявленное для приобретения «электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты» для  нужд ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки, просим:

а. тщательно рассмотреть данную документацию открытого запроса предложений, поскольку заявки, которые не соответствуют документации открытого запроса предложений, подлежат отклонению ,

б. получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация  открытого запроса предложений,

объявленного с целью приобретения «электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты»  для  нужд ЗАО «Газпром Армения»

ЧАСТЬ   1.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации открытого запроса предложений и процедура внесения изменений в документацию открытого запроса предложений

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Обеспечение контракта

10. Объявление открытого запрося предложений несостоявшимися

11. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки  открытого запроса предложений

1. Общие положения

2.  Заявка  открытого запроса предложений

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация открытого запроса предложений предоставляется в дополнение к извещению о проведении открытого запроса предложений под кодом  «№057/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

с целью приобретения «электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты »  для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный открытый запрос предложений составлен в соответствии с порядком закупок ЗАО «Газпром Армения» утвержденным приказом N 110 от 27.12.2013г. и в соответсвии с требованиями других правовых актов, и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в открытом запросе предложений, объявленном Заказчиком. об условиях открытого запроса предложений: предмет закупки, проведение открытого  запроса предложений, определении победителя и заключении с ним  контракта, а также поддержке при подготовке заявки на открытый запрос предложений.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок  тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим открытым запросом предложений, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Предметом закупки является приобретение «электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты» для  нужд ЗАО «Газпром Армения»

Технические характеристики, технические данные электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты, а также спецификация предмета закупки и полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта, проект которого представлен в документации данного открытого запроса предложений в Приложении N 5.

Партии товара представлены одним  лотом.

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если участник представляет письменное заявление на соответствие документации  открытого запроса предложений (Приложение 3), то данный участник получает право участвовать в открытом запросе предложений.

2.2  В данном открытом запросе предложений не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа, который  в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации  открытого запроса предложений, то участник имеет право участвовать в открытом запросе предложений.

2.3 Для  выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений, участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

Критерий соответствия профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1)  о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичный /похожий/) контракт, являющийся предметом закупки (аналогичным в газовой сфере является поставка электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты.

Критерий профессионального опыта оценивается следующим образом:

1) участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт аналогичным в газовой сфере является поставка  электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты

2) участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, цена которой  не должна быть меньше  50% от предлагаемой цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или  письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

Критерии финансовых средств оцениваются по следующей стандартной процедуре

- Представление финансового отчета за предыдущий год, с расчетом прибыли утвержденным Комитетом по государственным доходам РА. (для участников, являющихся резидентами РА)

Запрос участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации открытого запроса предложений и процедура внесения изменений в документацию открытого запроса предложений

3.1 Согласно пункту 9.4.5. порядка закупок ЗАО «Газпром Армения» участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации открытого запроса предложений.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение об изменениие, дополнениие или отзыве запроса до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документах.

3.3 Разъяснение не предоставляется, если запрос сделан с нарушением условий, установленных в данном разделе, а также, если запрос находится вне рамок содержания документации открытого запроса предложений.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе  предложений, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и запросом предложений.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов открытого запроса предложений участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений участник представляет Организатору  заявку на участие в открытом запросе предложений.

Заявки на участие в открытом запросе предложений представляются до истечения срока, установленного документацией на открытого запроса предложений.

Процедура подготовки заявок на участие в открытом запросе предложений описана во II части документации открытого запроса  предложений: в инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений.

4.2. Заявки с документами открытого запроса предложений необходимо подать Организатору с даты публикации извещения открытого запроса предложений до 13 июуль по адресу: 0091 г. Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО  «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, Отдел  по подготовке и проведению конкурентных закупок.

Заявки открытого запроса предложений принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Сейран Акопян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения.

По требованию участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх  рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а.  объявление о соответствии требованиям документации открытого запроса предложений и свои данные,

б. ценовое предложение,

г.  неценовое предложение,

д. адрес электронной почты,

е. свидетельство о государственной регистрации (копия),

ж.  устав (копия первой и последней страниц)

з. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (в случае, если участник является резидентом Республики Армения),

и. Соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 6),

к. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 7).

За исключением тех случаев, когда участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “и” и “к”.

л. другие документы (информация), предусмотренные документацией открытого запроса предложений.

м.  сертификат

5. Обеспечение заявки

(для участников, являющихся резидентами РА)

5.1 Заявкой, установленной документами данного открытого запроса предложений, Участник представляет обеспечение заявки и решает размер обеспечения заявки, который не может быть меньше, чем 2%  от цены, предложенной в заявке.

Обеспечение заявки представляется в виде односторонне заверенного со стороны участника заявления, проект которого представлен в Приложении  документов настоящего открытого запроса предложений.

5.2 Обеспечение заявки - штраф выпла чивается участником, если он :

1) объявлен  избранным участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

5.3 Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки участником, до отклонения заявки или  до объвления несостоявшимся открытого запроса предложений.

6.  Вскрытие заявки

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, указанные в документации открытого запроса предложений.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  открытого запроса предложений, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего открытого запроса предложений, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации открытого запроса предложений, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия оценивает представленные заявки в течение дня заседания вскрытия заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация открытого запроса предложений оценивается в течение дня вскрытия заявок, после чего созывается заседание для обобщения результатов открытого запроса предложений:

1. комиссия оценивает соответствие документации открытого запроса предложений с требованиями, определенными документацией открытого запроса предложений,

2.  в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации открытого запроса предложений. Квалификация участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные Частью 3 инструкции на подготовку заявки открытого запроса предложений. В таком случае участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

7.3.1 Заявки оцениваются по установленной процедуре документации открытого запроса предложений. Удовлетворительными считаются заявки, которые соответствуют условиям, предусмотренным документацией открытого запроса предложений, в противном случае заявки считаются неудовлетворительными и отклоняются.

7.3.2 Участник, занявший первое место, выбирается из числа участников, которые подали заявки и оценены удовлетворительно, по принципу дачи предпочтение участнику, который подал существенно лучшее предложение.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком РА на данный день.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, ведутся одновременные переговоры.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то :

1) участие в процедуре закупок данного участника прекращается, в том числе, Заказчик  односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках.

2) с целью инициации процедуры включения данных участника  в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 дней после их выявления.

7.5  Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.6 В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта в результате настоящего открытого запроса предложений, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов открытого запроса предложений.

7.7 Период бездействия это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 5 календарных дней. Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

7.8  Составляется протокол обобщения результатов.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение двух календарных  дней после объявления участника, занявшего первое место, заказчик уведомляет выбранного участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта и требование о предоставлении обеспечения контракта (если выбранный участник является резидентом РА).

8.3 Если выбранный участник, являющийся резидентом РА, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, предусмотренного пунктом 7.8 документации открытого запроса предложений, не предоставляет обеспечение контракта,  предусмотренного пунктом 9.1 документации открытого запроса предложений, а в случае, если контрактом предусмотрена  предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации открытого запроса предложений, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9.  Обеспечение контракта

(для участников, являющихся резидентами РА)

9.1  На основании требования предоставления обеспечения контракта, в течение 5 календарных дней после его получения, выбранный участник обязан предоставить обеспечение контракта. Контракт заключается с выбранным участником, если последний предоставляет обеспечение контракта.

9.2 Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 процентов от цены контракта. Обеспечение контракта представляется в виде односторонне утвержденного заявления – в виде цены

10.  Объявление открытого запроса предложений несостоявшимся

10.1  Согласно пункту 9.7.7 порядка закупок, комиссия признает открытый запрос предложений несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

10.2  Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

10.3. После объявления открытого запроса предложений несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10.4  Для публикации на официальном сайте (в ведомости), в течение трех календарных дней после объявления открытого запроса предложений несостоявшимся, заказчик представляет уполномоченному органу объявление, в котором приводится обоснование объявления закупок несостоявшимися.

11. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и

процедура обжалования участником принятых решений

11.1  Каждый участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

11.2  Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ  II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет целью оказание содействия участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

2. Заявка открытого запроса предложений

2.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в открытом запросе предложений, которое представляется заявкой на участие в открытом запросе предложений (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в  Приложении 2 настоящего приглашения.

Если участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот участник получает право на участие в открытом запросе предложений. Кроме объявления, от участника, в том числе и от выбранного участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением участника в процессе закупок, то данного участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или  аналогичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае участник считается удовлетворяющим требованию под  пункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: поставка электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты

# 2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный/ похожий/ один контракт.

# 2.2.5 Ценовое предложение, которое представляется в виде расчета, состоящего из общих компонентов себестоимости и налога на добавленную стоимость: детальное расписание цен или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.6 Обеспечение заявки - в виде штрафа (Приложение N 6),

2.2.7 Неценовое предложение (техническое предложение), техническая характеристика о предложении технических свойств предмета закупки,

2.2.8 График закупки (Приложение  N 4.1)

2.2.9 Техническое описание (Приложение  N 4.2)

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1  С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, участник представляет Заказчику:

1) Копию одного аналогичного /похожего/ контракта надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным в газовой сфере поставка  электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты, общая цена которых не должна быть менее 50% от предложенной цены (Приложение N 3.2).

2) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны заверяющего лица.

3.3  Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.4  Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости товаров, работ и услуг включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2  Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном  ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений  (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1  Участник представляет  заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

В случае представления заявки в документарной форме, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки, отмечаются:

а)  наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код открытого запроса предложений

в) слова  «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

З А Я В К А

На участие в открытом запросе предложений

_____________________________  сообщает, что имеет желание участвовать

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

в объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении открытого запроса предложений под кодом  «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15». Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

сообщает и заверяет, что в данном открытом запросе предложений

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

исключается одновременное участие организаций, учрежденных его учредителем, либо организаций, более 50 процентов доли которых принадлежит его учредителю, за исключением:

1) организаций, учрежденных государством или общинами,

2) случаев участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

Адрес эл. почты:                                      .

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 2

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией открытого запроса предложений

(наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений)  не включен в список участников, не имеющих права участия в открытом запросе предложений,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией открытого запроса предложений

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) финансовые средства.

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

С П Р А В К А

о соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (_______) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора либо подобными ему (однотипными) товарами: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил                                                          (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)), общая стоимость которых составила ________________________ (сумма в валюте контракта)։

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию открытого запроса предложений под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15» в том числе проект заключаемого договора,

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) предлагает исполнить договор по следующим ценам:

(Валюта)

| Порядко-вые номера | Наименование товара | Стоимость* | НДС** | Предлагаемая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | электропверочные оборудование, электролабораторные оборудование и измерительные инструменты |  |  |  |

* “Стоимость”, указанная в столбце 3 включает себестоимость и прибыль.

**Если участник является плательщиком НДС, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая выплате в рамках данного договора в гос. Бюджет Республики Армения, указывается в столбце 4.

Если участник не является резидентом Республики Армения, то ценовое предложение предоставляется на условиях поставки DDU – г. Ереван (INCOTERMS 2000) либо DAP – г. Ереван (INCOTERMS 2010).

| Порядковые номера | Наименование товара | единица измерения | Кол-во | Максимальная Стоимость единицы (драм РА) | Предлагаемая Стоимость единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | шт | 1 | 469495 |  |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | шт | 1 | 374618 |  |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | к-т | 1 | 780928 |  |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | к-т | 1 | 384620 |  |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | шт. | 2 | 326620 |  |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | к-т | 1 | 2166833 |  |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | к-т | 1 | 1992850 |  |
| 8 | Мегомметр 500В | к-т | 2 | 402560 |  |
| 9 | Мегомметр 1000В | к-т | 3 | 483660 |  |
| 10 | Мегомметр 2500В | к-т | 2 | 421372 |  |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | к-т | 1 | 309597 |  |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | к-т | 1 | 670900 |  |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | к-т | 1 | 5389600 |  |
| 14 | Токовые клещи цифровые | к-т | 12 | 1088879 |  |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | к-т | 1 | 1595209 |  |
| 16 | Осциллограф 200МГц | к-т | 1 | 754566 |  |
| 17 | Измеритель параметров реле | к-т | 1 | 537250 |  |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | к-т | 1 | 1935299 |  |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | к-т | 1 | 407940 |  |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | к-т | 1 | 1292595 |  |
| 21 | Пирометр | к-т | 5 | 442364 |  |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | к-т | 1 | 746513 |  |
| 23 | Генератор частоты | к-т | 1 | 481490 |  |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | шт | 2 | 711648 |  |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | шт | 1 | 737755 |  |
| 26 | Киловольтметр электростатический | к-т | 1 | 1471694 |  |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | шт | 2 | 556460 |  |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | шт | 2 | 587903 |  |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | к-т | 1 | 4243872 |  |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | к-т | 1 | 531367 |  |
| 31 | Мультиметр | к-т | 6 | 331400 |  |
| 32 | Мультиметр цифровой | к-т | 20 | 1884320 |  |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | к-т | 2 | 564372 |  |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | к-т | 1 | 1682809 |  |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | к-т | 2 | 492497 |  |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | шт | 2 | 302973 |  |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | шт | 1 | 1729300 |  |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | шт | 5 | 715872 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом  «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

ГРАФИК ЗАКУПКИ

| No | товар |  |  | Планируется приобрести 2015г. по графику |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | единица измерения | Цена За Единицу | ноябрь |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Мегомметр 500В | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Мегомметр 1000В | к-т |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Мегомметр 2500В | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Токовые клещи цифровые | к-т |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Осциллограф 200МГц | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Измеритель параметров реле | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Пирометр | к-т |  | 5 |  |  |  |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Генератор частоты | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | шт |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | шт |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Киловольтметр электростатический | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | шт |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | шт |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 31 | Мультиметр | к-т |  | 6 |  |  |  |
| 32 | Мультиметр цифровой | к-т |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | шт |  | 2 |  |  |  |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | шт |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | шт |  | 5 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.2

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом «№070/GArm/15_2.2_80/09.06.15»

Техническое описание

| հ/հ | Наименование товара | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный трансформатор тока 25/5А | Класс точности: 0,2; Нормальное значение частоты или области значений частот, Hz: 50; Номинальное значение силы первичного тока, А: 25; Номинальное значение вторичной нагрузки, V•A: 10 (при cos от 0,5 до 1); Номинальное значение вторичного тока трансформатора, А: 5; Номинальное значение напряжения первичной обмотки относительно корпуса и вторичной обмотки, В: 660. Типа И515М или аналог. |
| 2 | Лабораторный трансформатор тока 300/5А | Класс точности: 0,2; Нормальное значение частоты или области значений частот, Hz: 50; Номинальное значение силы первичного тока, А: 300; Номинальное значение вторичной нагрузки, V·A: 5 (при cosφ от 0,8 до 1); Номинальное значение напряжения первичной обмотки относительно корпуса и вторичной обмотки, В: 660. Типа УТТ-5м или аналог. |
| 3 | Двухканальный лабораторный частотомер | Двухканальный лабораторный частотомер. Параметры входов: Канал 1: Диапазон частот: 10 Гц – 100 МГц; Чувствительность не менее: 25 мВ; Входное сопротивление не более: 1 МОм; Максимальный входной уровень: до 120 В; Канал 2: Диапазон частот: 10 МГц – 1 ГГц; Чувствительность: -20 дБмВт; Входное сопротивление: 50 Ом; Максимальный входной уровень: +10 дБмВт; Защита входа: +27 дБмВт; Погрешности: Погрешность опорного генератора: +/-1х10-6, должен иметься вход внешней опорной частоты; Разрешение по частоте не более: 0,1 Гц по каналу 1 и 1 Гц по каналу 2; Разрядность индикатора не менее: 10 разрядов; Напряжение питания 230 В; 50Гц. |
| 4 | Магазин сопротивлений лабораторный | Магазин сопротивлений лабораторный - типа Р4834 или аналог. Число декад: 8; Диапазон выставляемых сопротивлений: 0.01Ом-100кОм; Допустимая мощность рассеивания на одну ступень: до 0.5Вт |
| 5 | Указатель правильности чередования фаз | Указатель правильности чередования фаз - типа УПФ-800 или аналог, Контроль симметрии междуфазных напряжений: отсутствие симметрии напряжения между любыми фазами сигнализируется погашением соответствующих диодов; Контроль правильности чередования фаз: при напряжениях всех трёх фаз в пределах нормы отображается последовательность соответствующими диодами; Диапазон междуфазных напряжений: от 100 до 600 В: Диапазон частот: от 45 до 65 Гц; |
| 6 | Устройство испытания диэлектриков | Лабораторное устройство испытания диэлектриков - типа АИД70М или аналог; Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного): 0-70 / 0-50 кВ; Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении: 10 мА / 50 мА; Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью: не более 3%; Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки; Напряжение питания - 220±22В, 50 Гц; Относительная погрешность измерения напряжения аппарата согласно требованиям ГОСТ 1516.2-97 предъявляемым к средствам измерения, разрешенным для испытания электрической прочности изоляции. |
| 7 | Цифровой электронный мегомметр | Цифровой электронный мегомметр типа Fluke 1550C/Kit или аналог; Предустановленные измерительные напряжения: 500, 1000, 2500, 5000 В постоянное; Регулируемое измерительное напряжение от 50 до 5100 В дискретно 10 или 100 В; Диапазон измерения изоляции От 10кОм до 10Том; Программы тестирования: индекс поляризации (PI); коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR); измерение коэфф. диэлектрического разряда DD; ЖК Дисплей; Питание от встроенных аккумуляторов и от сети 220В 50Гц. |
| 8 | Мегомметр 500В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 500 В. |
| 9 | Мегомметр 1000В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 1000 В. |
| 10 | Мегомметр 2500В | Мегомметр – прибор для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 2500 В. |
| 11 | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А | 1-фазный лабораторный автотрансформатор 10А - типа ЛАТР, TDGC или аналог; Входное напряжение – 220В, 50Гц, Ток, А: 10, Диапазон регулировaния, плавное: от 0 до 220 В. |
| 12 | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А | 3-фазный лабораторный автотрансформатор 20А - типа ЛАТР, TDGC или аналог; Входное напряжение – трехфазное 220/380В, 50Гц, Ток, А: 20, Диапазон регулировaния, плавное: от 0 до 220/380В |
| 13 | Измеритель полного сопротивления RLC | Лабораторный прибор - Измеритель полного сопротивления RLC; Измеряемые параметры: Сопротивление (Z, R): до 200 МОм с максимальным разрешением 0,1 мОм; Сопротивление постоянному току: до 50 МОм с максимальным разрешением 0,1 мОм; Емкость (С): до 31,8Ф с максимальным разрешением 0,01пФ; Индуктивность (L): до 637 кГн с максимальным разрешением 0,01мкГн; Напряжение питания 240 В, 50 Гц. |
| 14 | Токовые клещи цифровые | Токовые клещи цифровые, Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 А Диапазон измерений: 0,1...100А...1000А; Погрешность измерения: ±1,5% + 5 ед. счёта. |
| 15 | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов | Стенд (прибор) проверки тиристоров и диодов - типа Крона–902.01 или аналог. Тип контролируемых объектов: СПП в металлостеклянных и керамических корпусах таблеточной конструкции (D до 107, h до 26мм) и штыревой конструкции с жестким выводом анода (резьба М5…24) и жесткими или гибкими выводами катода; Установка повторяющегося импульсного напряжения в закрытом состоянии и импульсного обратного напряжения: регулируемое, 0…2500 В; Контроль повторяющегося импульсного тока в закрытом состоянии и импульсного обратного тока: 0…125 мА; Установка и контроль отпирающего тока управления: регулируемый постоянный, 0…500 мА; Контроль постоянного напряжения управления: 0…5 В; Защита по току: регулируемая, 15…125 мА; Защита по напряжению: фиксированная, 1000 и 2500 В. |
| 16 | Осциллограф 200МГц | Осциллограф лабораторный 200МГц - типа ADS-2221MV или аналог. Количество каналов: 2; Автоматические измерения; Вход: Связь по входу: открытый, закрытый, земля; Входной импеданс: 1 MΩ+/-2% в параллель 10пФ+/-5пФ: Максимальное входное напряжение: 400 Вп-п (DC + AC пик-пик): Ограничение полосы пропускания: 20 МГц, полный диапазон: Изолированность каналов: 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40:1; Параметры горизонтальной системы: Диапазон частоты выборки: 0.5 Выб/сек ~ 2 Гвыб/сек (один канал), 0.5 Выб/сек ~ 1 Гвыб/сек (два канала); Интерполяция (sin x)/x Глубина записи 10 M точек на каждый канал; Коэффициент развертки: 1 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5; Погрешность времени выборки и времени задержки не хуже: ±100 ppm; Погрешность измерения интервалов: однократный сигнал: +/-(время выборки + 100ppm ´ измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: +/-(время выборки + 100ppm +/- измеренное значение + 0.4нс); Параметры вертикальной системы: АЦП 8 бит; Вертикальное отклонение 2 мВ/дел ~ 10 В/дел; Диапазон смещения +/-1В (2мВ ~ 50 мВ), +/-10В (100мВ ~ 1 В), +/-100 В (2 В ~ 10 В ); Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала: 200 МГц; Полоса пропускания для однократного сигнала: Полный диапазон; Низкочастотный предел: ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB); Погрешность коэф.усиления не хуже: +/-3%; Измерения: Курсорные: ΔV и ΔT между курсорами; Автоматические: Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B­, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty; Внутренняя память; Фигуры Лиссажу: Диапазон-Полный, Сдвиг фаз +/-3 градуса; Частота: (типичное) 1 кГц прямоугольного сигнала; Питание 220В 50Гц. |
| 17 | Измеритель параметров реле | Лабораторный прибор - Измеритель параметров реле - типа ЧИ2400 или аналог. Измеритель параметров реле с возможностью измерения временных параметров переключения контактов реле. Прибор должен обеспечивать измерение следующих параметров реле: - время до первого срабатывания реле; - время до полного срабатывания реле с учетом дребезга контактов; - время до первого отпускания реле; - время до полного отпускания реле с учетом дребезга контактов; - длительность замкнутого или разомкнутого состояния контактов реле; - время от первого переключения одной контактной группы до переключения другой контактной группы реле; - вычисление разности одноименных параметров для двух групп контактов реле и вычисление среднего значения измеряемых параметров за заданное число включений реле. Предел измерения интервалов времени:100 000 мс; Минимальная единица младшего разряда: 0,1 мс; Напряжение питания: 220 В; |
| 18 | Вольтамперфазометр цифровой | Вольтамперфазометр - Измеритель качества электроэнергии - типа CA8335 или аналог. Технические характеристики: Входы: Количество: 4 по напряжению и току (3 фазы + ноль) Максимальное напряжение : 1000 В (среднеквадратичное значение) (6 кВ пиковые значения); Vrms (постоянный и переменный ток): 1 - 1000 В; Точность : 0.1% от ном. напр.; Vpeak (пиковые значения напряжения): 1-1400 В; Точность: 5% от номинального напряжения; Arms (среднеквадратичное значение силы тока) (постоянный и переменный ток): 0,005A -20 кА; Точность: +/-0.5%+/-5 отсчетов; Пиковый ток: 0- 5,5 кА; Точность: 5%; 50Гц номинальная частота: 42,50 - 57,50Гц; Точность: +/-0.01Гц; Измерение гармоники; Измерение мощности; Точность: +/-5%+/-nx2% или показания, +/-10 единиц счета; Напряжение постоянного тока: 0,0-1000 В; Точность: +/-0.2% от номинального напряжения, Гц: 0-200 Гц; Точность: +/-1 Гц; Сдвиг фаз: -360град до. +360град; Точность : +/- n +/-1,50; Мощность и энергия (Вт, VA, VAR): 1,0-20,00МВА; Точность : +/-1% +/- отсчетов; Эл. энергия kWh, kVAh, kVARh: 00,00-200,0ГВАч; Точность : +/-1,5%+/-10 отсчетов; Коэффициент мощности /CosФ/ коэффициент реактивной мощности (DPF): 0 -1; Точность : +/- 0,03; Время записи : не менее 168 часов. |
| 19 | Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления | Прибор - Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления, Диапазон измерения 0-2000 Ом; Частота при измерении - 128Гц; Пиковое напряжение на измеряемой цепи - 42В; Детектирование напряжения: 20 - 250В АС; Условия применения: -10 - 55°С при отн. влажности 20 - 90%; Сопротивление цепей вспомогательных электродов: max 50кОм для цепи напряжения, max 50кОм для цепи тока; Питание от встроенных аккумуляторов и зарядка от сети 220В, 50Гц; Влагозащищенный корпус IP53. |
| 20 | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА | Стенд для испытания автоматических выключателей 0,4 кВ до 12кА - типа САТУРН-М1 или аналог. С обеспечением возможности проверки характеристик подключенных непосредственно к электросети автоматических выключателей без нагрузочного трансформатора путем создания искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата с плавным регулированием значения тока тиристорами с измерением его эффективного значения и времени отключения аппарата; С обеспечением возможности проверки характеристик релейной защиты электрических присоединений 6-35 кВ первичным током без нагрузочного трансформатора от сети 380/220 В при значениях тока до 12000 А. Диапазон регулирования и измерения тока в схеме без нагрузочного трансформатора, А: 30 – 12000; Диапазон регулирования первичного тока в схеме с нагрузочным трансформатором, А: 0,5 – 300; Диапазон измерения тока: cо встроенным трансформатором тока, А: 10 – 2500; с внешним трансформатором тока, кА: 0,1 - 99,99; Диапазон задания и измерения длительности протекания тока и времени отключения аппарата, с: 0,01 - 99,99; Напряжение питания, В/Гц: 220/50. |
| 21 | Пирометр | Пирометр – ручной прибор для точного бесконтактного измерения температуры; встроенный лазерный указатель; возможность измерения температуры в 0C; автоматическое фиксирование результатов измерения на экране; контрастный, жидкокристаллический дисплей с подсветкой; Диапазон измерения температуры с использованием инфракрасного датчика: Диапазон: -20 до +380 0C; Разрешение 0,10C; Основная погрешность (минимальная): +/-(1,5% и.в. + 20C); Дистанция измерения: до 10м. |
| 22 | Измеритель переходного сопротивления | Измеритель переходного сопротивления - типа 6237 DLRO или аналог. Спецификация: Диапазон - 1.9999 мОм; Разрешение - 0.1 мкОм; Точность -+/-0.2%, +/-0.2 мкОм; Тестирующий ток - 10 А; Диапазон - 19.999 мОм; Разрешение - 1 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мкОм; Тестирующий ток - 1 А; Диапазон - 199.99 мОм; Разрешение - 10 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мкОм; Тестирующий ток - 100 мА; Диапазон - 1.9999 Ом; Разрешение - 100 мкОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 10 мА; Диапазон - 19.999 Ом; Разрешение - 1 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 1 мкА; Диапазон - 199.99 Ом; Разрешение - 10 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 100 мкА; Диапазон - 1999.9 Ом; Разрешение - 100 мОм; Точность - +/-0.2% +/-2 мОм; Тестирующий ток - 100 мкА; Режимы: измерений обычный, автоматический, тест проводимости, измерение сопротивления обмоток, тестирование прямым током; Тестовый ток - точность: +/-10%; - стабильность: <10 ппм в секунду; Максимальное сопротивление выводов: 100 мОм на 10 А независимо от состояния батареи; Входное сопротивление вольтметра: >200 кОм; Питание: от аккум.-х батарей и от переменного источника питания 230В/50Гц. |
| 23 | Генератор частоты | Лабораторный прибор - Генератор частоты типа ГСС10 или аналог. Диапазон частот для основных форм выходного сигнала 1 мкГц - 10 МГц; Погрешность установки частоты +/-5х10-6; Разрешение по частоте - 1 мкГц; Амплитуда выходного сигнала: от 100 мкВ до 10 Впик; Цифровое табло; Частота дискретизации - 300 МГц; Формы выходного сигнала: Синус, меандр, треугольник, пила, импульс, логарифм, экспонента и др.; Выходной уровень: 100 мкВ до 10Впик-пик (в завис. от частоты) на нагрузке 50 Ом, разреш. 1 мкВ; Синусоида: Коэффициент гармоник f -50дБн в диапазоне до 5 МГц; f - 45дБн в диапазоне 5МГц – 10 МГц; Внутреннея/внешняя модуляция; ЧМ/АМ; Напряжение питания: 230 В, 50 Гц. |
| 24 | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения | Вольтметр лабораторный для измерения переменного и постоянного напряжения - типа Э545 или аналог. Типа прибора – стрелочный; Тип измеряемого напряжения: постоянное и переменное; Класс точности на всех диапазонах измерения: 0,5; Диапазон измерений 0-600 В. Область частот: нормальная, Гц: 45-65; рабочая, Гц: 65-400; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45 град.C и относительной влажности до 90%(при 25градC). |
| 25 | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением | Вольтметр лабораторный с большим внутренним сопротивлением - типа В3-38В или аналог. Прибор с большим внутренним сопротивлением. Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы (100мкВ - 300В); Диапазон рабочих частот 20Гц - 5МГц; Цифровой ЖК-дисплей; Погрешность измерения не хуже +/-2,5% (для гармонических колебаний); Максимальное входное напряжение 600В (250В постоянная составляющая); Входной импеданс: 4МОм/25пФ на пределах 1мВ/…/300мВ , 5МОм/15пФ на пределах 1В/…/300В ; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). Напряжение питания: 220В +/- 10%, 50Гц. |
| 26 | Киловольтметр электростатический | Киловольтметр электростатический - типа C100 или аналог. Для измерения напряжения постоянного тока и переменного тока 0-75кВ, частотой 45Гц-0,5МГц в цепях с одним заземленным полюсом. Основная погрешность: не хуже +/-1,5%. |
| 27 | Амперметр лабораторный 1А | Амперметр лабораторный 1А - типа Э537 или аналог. Амперметр лабораторный для измерения силы переменного и постоянного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0 - 1А; Класс точности: 0,5; Область нормальных частот: 45 - 100 Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500 Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 28 | Амперметр лабораторный 5А | Амперметр лабораторный 5А - типа Э538 или аналог. Амперметр для измерения силы переменного и постоянного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0-5 А; Класс точности: 0,5; Область нормальных частот: 45 - 100 Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500 Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 29 | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) | Прибор проверки и наладки электронных расцепителей Schneider Electric (Schneider Electric Portable test kit) - Прибор для проверки электронных расцепителей типа STR автоматических выключателей Compact NS и электронных расцепителей типа Micrologic автоматических выключателей Masterpact производства Schneider Electric, в том числе расцепителей типов STR22ME, STR22GE, STR22SE, STR23SE, STR23SP, STR43ME, MICROLOGIC 2.0, 3.0, 5.0, MICROLOGIC 2.0A, 3.0A, 5.0A, 7.0A, MICROLOGIC 5.0P, 5.0H, 7.0P, 7.0H, MICROLOGIC 6.0A, 6.0P, 6.0H. |
| 30 | Миллиамперметр лабораторный | Миллиамперметр лабораторный - типа Д5014/5 или аналог. Миллиамперметр для измерения силы постоянного и переменного электрического тока. Конечное значение диапазона измерений: 0-50 мА; Класс точности: 0,2; Область нормальных частот: 45 - 100Гц; Область рабочих частот: 100 - 1500Гц; Диапазон рабочих температур: от 1 до 45оC и относительной влажности до 90%(при 25оC). |
| 31 | Мультиметр | Мультиметр ручной для измерения: Напряжение постоянного тока, В: 0-500; Напряжение переменного тока, В: 0-500; Сила постоянного тока, мА: 0-400; Сила переменного тока, мА: 0-200; Сопротивление постоянному току, МОм: 0-10; Прозвонка цепей; Питание автономное. |
| 32 | Мультиметр цифровой | Мультиметр ручной цифровой с ЖК дисплеем для измерения: Напряжение постояннго тока, В: 0-1000; Напряжение переменного тока, В: 0-1000; Сила постоянного тока, А: 10; Сила переменного тока, А: 10; Частота, МГц: 10; Емкость мФ: 40; Измерение температуры; Тестирование диодов; Прозвонка цепей; Питание автономное. |
| 33 | Многофункциональный цифровой мультиметр типа Fluke179 или аналог | Многофункциональный цифровой мультиметр - типа Fluke179 или аналог. Базовая погрешность измерений: 0,09%; Напряжение постояннго тока: 0,1мВ - 1000В; Напряжение переменного тока: 0,1мВ - 1000В (45Гц - 1кГц; True RMS); Сила постоянного тока: 10мкА - 10А; Сила переменного тока: 10мкА -10А (45Гц - 1кГц; True RMS); Измерение сопротивления: 0,1 Ом -50МОм; Измерение емкости: 1нФ -10мФ; Измерение частоты; 0,01Гц-100кГц; Линейная шкала; Автоудержание показаний; Регистрация MAX/MIN; Подсветка дисплея; Измерение температуры (с термопарой); Автоматический и ручной выбор диапазона; Звуковой сигнал прозвонки; Тестирование диодов; Питание автономное; Индикация разряда батареий. |
| 34 | Многофункциональный прецизионный мультиметр типа Fluke 8846A или аналог | Многофункциональный прецизионный мультиметр - типа Fluke 8846A или аналог. Разрешение: 6,5 разрядов; Двойной дисплей; Диапазон измерения постоянного напряжения: от 100мВ до 1000В (макс. разр. 100нВ); Основная погрешность при измерении постояннго напряжения до 0,0024%; Диапазон измерения переменного напряжения: от 100мВ до 1000В (макс. разр. 100нВ, частота от 3Гц до 300кГц); Основная погрешность при измерении переменного напряжения до 0,06%; Диапазон измерения сопротивления от 10 Ом до 1ГОм с разрешением до 10мкОм (макс. разр. 10мкОм); Измерение сопротивления по схеме 2X4 с 4-мя проводами; Диапазон измерения постоянного тока от 100мкА до 10А с разрешением 100пА; Диапазон измерения переменного тока от 100мкА до 10А с разрешением 100нА; Измерение частоты и периода от 3Гц до 1МГц (макс. разр. 1мкГЦ), точность 0,01%; Диапазом измерения емкости от 1нФ до 0,1Ф (макс. разр. 1пФ), точность 1%; Диапазом измерения температуры от -2000C до +6000C; USB порт для подключения запоминающего устройства; Графический дисплей; Безбумажный регистратор; Режимы статистики и гистограммы; Питание от сети 220В, 50Гц. |
| 35 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИПДЛ-52 | Тестер для проверки и технического обслуживания линейных пожарных извещателей - типа ИПДЛ-52 или аналог. Тестер предназначен для технического обслуживания линейных пожарных извещателей типа ИП212-52. Тестер отображает поступающую из извещателя оперативную информацию о его состоянии, ее расшифровку с представлением на двухстрочном шестнадцатисимвольном (в каждой строке) жидкокристаллическом индикаторе. Напряжение питания (от гальванического элемента типа “Крона”): от 6,5 до 10 В; Диапазон рабочих температур; от -10 до +60оС. |
| 36 | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный | Сигнализатор напряжения бесконтактный индивидуальный предназначен для дистанционного контроля приближения / наличия опасного напряжения. Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки 6 - 35 кВ; Расстояние срабатывания до объекта / проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-35 кВ: не менее 0,6м и не более 2м; Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания , не менее 12мес |
| 37 | Течеискатель для контроля наличия утечек газов | Течеискатель для контроля наличия утечек газов – типа GasCheck G1, TEK-705 или аналог. Переносной прибор, предназначеный для обнаружения факта и определения места утечки различных газов и их смесей на основе измерения их теплопроводимости. Типы контролируемых газов должны включать как минимумтакие газы как водород, элегаз, метан, бутан, фреоны и их смеси. Минимальный уровень регистрируемой утечки: 10-6 м3Па/с (65 ppm, или 0.05г/год). Автоматическая калибровка и настройка датчика; Самоблокировка прибора по окружающей атмосфере. Температура работы: -20 до + 60 оС; Влажность:99% (без конденсата); Питание от батарей. |
| 38 | Сенсор для течеискателя Сенсор 703-020-G1 | Сенсор для течеискателя типа «Сенсор 703-020-G1» |

Товары  должны иметь сертификат происхождения и сертификат соответствия или качества:  Участник должен предоставить гарантийное письмо или предварительный договор от завода изготавителя (указание цен товаров не обязателна):

Товары должны быть новыми и неиспользованными:

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 6

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу:

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в Министерство энергетики РФ, Росфинмониторинг и ФНС РФ, в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с  применимым законодательством.

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |
| * № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

(для участников, являющихся нерезидентами РА)

Проект

Контракт № _________

купли – продажи _______________________

г. Ереван							      “____” _________ 201__г.

_____________________, в лице директора__________________, с одной  стороны (в дальнейшем Продавец), и Закрытое Акционерное Общество "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ", Республика Армения, в лице Председателя Правления-Генерального директора В.Арутюняна, с другой стороны (в дальнейшем Покупатель), совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Продавец продает, а  Покупатель  покупает на условиях DDU (INCOTERMS 2000) г. Ереван _______________________ (в дальнейшем Товар) в количестве и по типам, указанным в Приложении 1 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена  Товара, а также сроки поставки указаны в Приложении 1 настоящего Контракта.

Цена  Товара включает стоимость упаковки, маркировки, погрузки  на  транспортные  средства  Перевозчика,  крепления и перевозки.

З. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ОТГРУЗКИ

3.1. Покупатель в течение 5 банковских дней после получения от Продавца проформы-инвойса на Товар (каждую отдельную партию Товара) осуществляет предоплату в размере 50% стоимости Товара (данной партии Товара).

3.2. Оплата остальных 50% стоимости Товара (каждой партии Товара) осуществляется в течение 5 банковских дней с даты  извещшения Покупателя о  готовности груза к отправке.

3.3. Отгрузка Продавцом Товара (каждой партии Товара) осуществляется в течение 10 календарных дней после получения предоплаты, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта. Поставка Товара (каждой партии Товара)  должна осуществляться согласно Приложению 1 настоящего Контракта.

3.4. Продавец, в течение 2 дней со дня отгрузки, уведомляет Покупателя о следующих реквизитах отгрузки:

-номер Контракта

-дата отгрузки

-номер транспортного средства

-номер товарно-транспортной накладной

-наименование получателя

-наименование Товара

-копию упаковочного листа

-количество запчастей

-количество тарных мест

-вес брутто и нетто

3.5. Право собственности на Товар переходит от Продавца Покупателю до пересечения государственной границы Республики Армения, а риск их случайной потери (повреждений) согласно условиям DDU (INCOTERMS 2000).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1.продать Покупателю Товар, по типам, ценам и в количестве, указанным в Приложении 1 к настоящему Контракту;

4.1.2. предоставлять Покупателю ___ месячную гарантию на поставленный Товар, со дня отгрузки;

4.1.3. без дополнительной оплаты, за свой счет, доставить и заменить Покупателю Товар, который не соответствуют техническим условиям и условиям гарантии, указанным в пп. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Контракта соответственно;

4.1.4. своевременно осуществлять отгрузку Товара согласно п. 3.3 настоящего Контракта при выполнении Покупателем условия п. 3.1. настоящего Контракта.

4.2. Покупатель обязуется принять по условиям пункта 4.1.1. настоящего Контракта Товар по типам и в количестве, предусмотренным Приложением 1 и осуществить оплату согласно Статьи 3 настоящего Контракта.

4.3. Все иные обязательства Сторон (Продавца и Покупателя) определены и регулируются положениями INCOTERMS 2000.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Продавец несет ответственность за правильность оформления соответствующей отгрузочной документации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости не поставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных статьей 3 настоящего Контракта, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

Возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в судебном порядке в стране ответчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЯЗЫК КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. В случае изменений в цепочке собственников Продавца, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Продавца последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты inbox@gazpromarmenia.am в течении 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующим документами.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае неисполнения Продавцом обязанности, предусмотренной пунктом 7.2. настоящего Контракта. В этом случае настоящий Контракт считается расторгнутым с даты получения Продавцом письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта  или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Стороны, по взаимному согласию, обязуются составить акт сверки взаимных расчетов, зафиксировав размер выполненных обязательств по состоянию на момент расторжения настоящего Контракта, размер неисполненных обязательств соответственно размеру исполненных обязательств и установив способ и сроки выполнения неисполненных обязательств.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7.6. После полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по согласию Сторон Контракт может быть продлен на новый срок.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

| Директор __________________ | ЗАО "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ" Тбилисское шоссе, 43, Ереван0091, Республика Армения ИНН 00046317 Расчетный счет: 2380003097950101 Банк: ЗАО “Арэксимбанк-Группа Газпромбанка”, г. Ереван SWIFT code: RKASAM22 Председатель Правления- Генеральный директор ____________________ В. Арутюнян |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Контракту № _________ от " ______" 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование Товара |  |  | Ед. Изм. |  |  | Кол-во | Цена Евро/шт. |  | Всего, (валюта Контракта) |  |  | Срок поставки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до _____ 201__г. |  | до _____ 201__г. |  |  |
| 1 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОДАВЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОКУПАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ____________________ |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Правления- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________ |  |  |  |  |  |  |  | ____________________ В. Арутюнян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |