## Տեխնիկական բնութագիր
Հավելված N1 --- ---------------- 2015 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-13 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Չ/Հ | Անվանում | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ* | Չ/Մ
1 | Ռենտգեն սարք շարժական "Best- X -D.C." կամ համարժեք | Ռենտգեն սարք ստոմատոլոգիական թվային շարժական, գլխիկը Toshiba DG-073B-DC կամ համարժեք: Ներկառուցված բարձր հաճախականության գեներատոր՝ 100KHz: Հաստատուն լարման բլոկը նշանակալիորեն նվազեցնում է ճառագայթումը՝ ավանդական ռենտգեն սարքերի համեմատությամբ: Գլխիկի վրա տեղադրված թայմերը (վայրկյանաչափ) հնարավություն է տալիս հեշտությամբ ընտրել գործարանային նախածրագրավորված պարամետրերից կամ էլ կարգավորել դրանք՝ ըստ անհրաժեշտության: Հեռակառավարման վահանակը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ռենտգեն նկարահանումը հարևան սենյակից՝ ապահովելով օպերատորի ռադիացիոն անվտանգությունը: Պատենտավորված ջերմային անջատիչը ապահովում է անվտանգության ևս մեկ աստիճան՝ արգելափակելով ռենտգեն ճառագայթումը թայմերի խափանման դեպքում: Լարման ընտրության հնարավորություն՝ 4-7mA, հզորության ընտրության հնարավորություն՝ 60-70kVp, ճառագայթումը <0.25mGh/h 1 մետրից, ճառագայթման ժամանակահավածի ընտրության հնարավորություն՝ 0.020-1.000 միլիվայրկյան (յուրաքանչյուր քայլը 0.02մվ), կոլիմատորի երկարությունը ~20սմ, տրամագիծը ~6սմ, կլանումը 6A, ֆոկալ կետ 0.7մմ (IEC 336): "New Life Radiology" Իտալիա կամ համարժեք: | Հատ
*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
*- Առաքիչը (արտադրողը) պետք է ներկայացնի` - Պարտադիր ներկայացնել օգտագործման պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը; - Արտադրող ֆիրմայի փաստաթղթային նյութերը, որոնք հաստատում են ձեռք բերվող արտադրանքի տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պարամետրերը; - Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:
* - Այն ապրանքատեսակների մասով որոնց համար կիրառելի է պիտանելիության ժամկետ, անհրաժեշտ է, որ այդ ապրանքատեսակները մատակարարման պահին ունենան ապրանքի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70 տոկոսը
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## գնման ժամանակացույց
Հավելված N2 --- ---------------- 2015 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-13 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակ | Միավորի գինը | Նախատեսվում է ձեռք բերել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[6 empty] | Քանակ | Գումար
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Ռենտգեն սարք շարժական "Best- X -D.C." կամ համարժեք | Հատ | 1 |  | 1 | 1
Ընդամենը
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ