Հավելված 1.1

«      »                                      2015 թ. կնքված

N                       ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| ՏԱՆԻՔԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանում | Չափման միավոր | Քանակ | Գին | Գումար |
| 1 | Ինքնակարգավորվող տաքացվող մալուխի մոնտաժում DTCE-30W DEVI, Denmark կամ համարժեք | գմ | 1300 |  |  |
| 2 | Մոնտաժային ժապավեն Fast/DEVI, Denmark կամ համարժեք | գմ | 650 |  |  |
| 3 | Ջերմակարգավորիչ Devireg 330/DEVI, Denmark կամ համարժեք | հատ | 1 |  |  |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ 3P 100A 6KA/Legrand,France կամ համարժեք | հատ | 1 |  |  |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ 1P 16A//Legrand,France կամ համարժեք | հատ | 12 |  |  |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ 3P 65A//Legrand,France կամ համարժեք | հատ | 1 |  |  |
| 7 | Թողարկիչ /Legrand,France կամ համարժեք | հատ | 3 |  |  |
| 8 | Բաշխիչ վահանակ մետաղական 500x400x200մմ ռուսական արտադրության | հատ | 1 |  |  |
| 9 | Տրոս | գմ | 350 |  |  |
| 10 | Անուր 2.5x100մմ | կ-տ | 2 |  |  |
| 11 | Ծայրակալներ 6մմ | կ-տ | 1 |  |  |
| 12 | Կլեմային բլոկ N/Legrand,France կամ համարժեք | հատ | 2 |  |  |
| 13 | Պղնձե հաղորդալար 1.6մմ | գմ | 1300 |  |  |
| 14 | Բաշխիչ վահանակի մոնտաժում | հատ | 1 |  |  |
| 15 | Ծալքավոր խողովակի մոնտաժում | գմ | 575 |  |  |
| 16 | Միացում գործող ցանցին | տեղ | 1 |  |  |

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

- ԲáÉáñ ïáÕ»ñáõÙ ·Ý³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ å³ñï³¹Çñ ¿, »Ã» ÉÇÝ»Ý áã Éñ³óí³Í ïáÕ»ñ, ³å³ ³Û¹ ·Ý³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÁ ÏÙ»ñÅíÇ:

- Ջեռուցման համակարգի երաշխիքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 10 /տաս/ տարուց:

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ --------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |