## Лист1
Question | Reply
Предоставьте Бланк предложения по форму Excel. Please Price schedule in MS Exell format | As per WB requirements all documet Price schedules should be provided only in MS Word format .
2. Предоставите Бланк технических параметов оборудований по форму Word. Please provide Technical Schedules on MS Word format | They are provided previously.
3. На тендерных документов информация о Системе SCADA, Система Monitorying, оборудования постоянного потока и переменного тока и кабеля нету. Предоставите,пожалуйста. In the tender documents information regarding system SCADA, System Monitoring, the equipment of the DC and AC systems and the cable is not present. Please Provide. | Please see General requirements of Relay protection for each substation from page 884.
4. Уточните пожалуйста,на тендерных документов «1.2.2.1 in Section VI Employer’s Requirement（page279）» написаны после подписания договора сторона генподряда дожны дать стороне закачика всё документы переведённым на Армянском языке. Please indicate in the tender documents «1.2.2.1 in Section VI Employer's Requirements (page279)» it is written that after signing of contract all documents shoudl be translated into the Armenian. | Yes all documents should be submitted also on Armenian.