ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2015 թվականի նոյեմբերի 27-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՌԱԿ ԲԸԱՊՁԲ-2015/2

Պատվիրատուն` ՀՀ ԱՆ <<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ, որը գտնվում է ՀՀ ք.Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջան, Հալաբյան 38/7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՌԱԿ ԲԸԱՊՁԲ-2015/2 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 			Տեղը (խնդրում եմ մանրամասն նկարագրել)։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

## Պարզաբանում։ 		ՀՀ, ք.Երևան, Աջափնյակ վարչ. շրջան, Ա.Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) հիմնադրամի տարածքում:

Հարցադրում 2։ 			Գծագիր (առկայության դեպքում խնդրում եմ տրամադրել)։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

Պարզաբանում։ 			Դիզել-գեներատորի տեղադրման համար գծագրեր չկան։

Հարցադրում 3։ 			Ի՞նչ երկարություն ունեն գեներատորից մինչև AVR մալուխները։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

Պարզաբանում։ 	Անհրաժեշտ մալուխների քանակը նշված է հրավերի տեխնիկական բնութագրում։

Հարցադրում 4։ 	Ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում AVR-ը հիմնական միացումների վահանակից։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

Պարզաբանում։ 			AVR-ը պետք է տեղադրվի դիզել-գեներատորի հետ։

Հարցադրում 5։ 	Կոմունիկացիաներ կաբելների համար կա՞ն արդյոք, թե՞ այդ կոմունիկացիաները պետք է նոր կառուցվեն (նկարագրել)։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

Պարզաբանում։ 	Մալուխները տեղադրվելու են դիզել-գեներատորից դեպի ենթակայան հատվածում, իսկ սնուցումը դեպի շենք իրականացվելու է արդեն տեղադրված ենթակայանից դեպի շենք տեղադրված մալուխներով։

Հարցադրում 6։ 	Կարո՞ղ եք պարզաբանել, թե ինչ է նշանակում “հովացման ջրի տարողությունը՝ (500C)”։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.11.2015թ.:

Պարզաբանում։ 			Տեղի է ունեցել տպագրական վրիպակ՝ 500C։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Սեդրակյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-75-36

Էլ. փոստ՝ procurement@healthpiu.am

Պատվիրատու` ՀՀ ԱՆ <<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ