ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-(3)-15/16

Պատվիրատուն` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԴՓԿ-ՇՀԱՊՁԲ-(3)-15/16 ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Անվանումը |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կաթոցիչ 3.5 մլ |  |  |  | տուփ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված է թափանցիկ LDPE, մանրէազերծ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,5մլ, կաթիլի չափը 20մկլ, երկարությունը 157մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ «Կարլ Ռոթ» ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք: 500 Հատ տուփում: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված է թափանցիկ LDPE, մանրէազերծ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,5մլ, կաթիլի չափը 20մկլ, երկարությունը 157մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ : 500 Հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Հակաբիոտիկների համար սկավառակներ |  |  |  | տուփ |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | Չմշակված, զտիչ դեղորայքային լուծույթների համար: Հակաբիոտիկների, քիմիատերապևտիկ միջոցների կայունությունը որոշելու համար: Պատրաստված է 100% բամբակից, աբսորբենտ է, քաշը 260գ/մ2, հաստությունը 0.75մմ, տրամագիծը 6մմ, «Կառլ Ռոթ» ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք: 1000 հատ տուփում: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չմշակված, զտիչ դեղորայքային լուծույթների համար: Հակաբիոտիկների, քիմիատերապևտիկ միջոցների կայունությունը որոշելու համար: Պատրաստված է 100% բամբակից, աբսորբենտ է, քաշը 260գ/մ2, հաստությունը 0.75մմ, տրամագիծը 6մմ, : 1000 հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Կաթոցիչ 3.3 մլ |  |  |  | տուփ |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված է թափանցիկ LDPE, մանրէազերծ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,3մլ, կաթիլի չափը 40մկլ, երկարությունը 155մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ <<Կարլ Ռոթ>> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք: 500 Հատ տուփում: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված է թափանցիկ LDPE, մանրէազերծ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,3մլ, կաթիլի չափը 40մկլ, երկարությունը 155մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: 500 Հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Կոնաձև Կոլբաների հավաքածու բաղկացած |  |  |  | լրակազմ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 170000 |  | 170000 |  |  |  |  | Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 50 հատ Բորոսիլիկատային ապակուց, շլիֆ բերանով, պոլիէթիլենային կափարիչով արտաքին տրամագիծը 30մմ: Կոնաձև Կոլբա 50մլ, -24 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց, Кн-1-50-19/26 ТС տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 36 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց, Кн-1-100-29/32 ТС տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 24 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց, Кн-1-100-19/26 ТС տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 50 հատ Բորոսիլիկատային ապակուց, շլիֆ բերանով, պոլիէթիլենային կափարիչով արտաքին տրամագիծը 30մմ: Կոնաձև Կոլբա 50մլ, -24 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց, Кн-1-50-19/26 ТС տիպի: Համապատասխանում է ճշգրտության առաջին աստիճանին: Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 36 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց։ Համապատասխանում է ճշգրտության առաջին աստիճանին: Կոնաձև Կոլբա 100մլ, - 24 հատ Պատրաստված ջերմակայուն ապակուց, Кн-1-100-19/26 ТС տիպի, համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանում Է ճշգրտության առաջին աստիճանին: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Կաթոցիչների հավաքածու |  |  |  | լրակազմ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 250000 |  | 250000 |  |  |  |  | Կաթոցիչ 1մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ճշտությունը + 0.005մլ, սանդղակավորումը 0.01մլ Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով Կաթոցիչ 2մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ճշտությունը + 0.005մլ, սանդղակավորումը 0.01մլ Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Կաթոցիչ 5մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ճշտությունը + 0.01մլ, սանդղակավորումը 0.05մլ, սուր ծայրով հարմար տիտրացիոն աշխատանքների համար Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Կաթոցիչ 10մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Մատակարարվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Ճշտությունը + 0.05մլ, սանդղակավորումը 0.1մլ սուր ծայրով հարմար տիտրացիոն աշխատանքների համար Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթոցիչ 1մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Համապատասխան ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին, համապատասխանության սերտիֆիկատով: Ճշտությունը + 0.005մլ, սանդղակավորումը 0.01մլ Կաթոցիչ 2մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Համապատասխան ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին, համապատասխանության սերտիֆիկատով: Ճշտությունը + 0.005մլ, սանդղակավորումը 0.01մլ : Կաթոցիչ 5մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Համապատասխան ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին, համապատասխանության սերտիֆիկատով: Ճշտությունը + 0.01մլ, սանդղակավորումը 0.05մլ, սուր ծայրով հարմար տիտրացիոն աշխատանքների համար Կաթոցիչ 10մլ, - 30հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային Class A ապակուց, չափիչ նիշերով: Համապատասխան ISO 835 և ISO17025 ստանդարտին, համապատասխանության սերտիֆիկատով: Ճշտությունը + 0.05մլ, սանդղակավորումը 0.1մլ սուր ծայրով հարմար տիտրացիոն աշխատանքների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ձեռնոցների հավաքածու բաղկացած` |  |  |  | լրակազմ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | Ձեռնոցներ –10 զույգ 2 Sol-Vex® տիպի: Գույն` կանաչ: Երկարությունը 455մմ, հաստությունը` 0.5մմ: Համապատասխանի EN 420, EN 374, EN 388 ստանդարտներին: 8-11 չափերի (8-2 հատ, 9-3 հատ, 10-3 հատ, 11- 2 հատ): Ձեռնոցներ – 10 զույգ Պատրաստված 100% բամբակից: Երկարությունը 470մմ, թևնոցի երկարությունը` 280մմ: Կայուն է մինչև 232 ° C: Համապատասխանի EN 420, EN 407, EN 388 ստանդարտներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: «Կարլ Ռոթ» ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ –10 զույգ 2 Sol-Vex® տիպի: Գույն` կանաչ: Երկարությունը 455մմ, հաստությունը` 0.5մմ: Համապատասխանի EN 420, EN 374, EN 388 ստանդարտներին: 8-11 չափերի (8-2 հատ, 9-3 հատ, 10-3 հատ, 11- 2 հատ): Ձեռնոցներ – 10 զույգ Պատրաստված 100% բամբակից: Երկարությունը 470մմ, թևնոցի երկարությունը` 280մմ: Կայուն է մինչև 232 ° C: Համապատասխանի EN 420, EN 407, EN 388 ստանդարտներին և ներառի: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Բաժակների հավաքածու բաղկացած` |  |  |  | լրակազմ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 217000 |  | 217000 |  |  |  |  | Բաժակ 600մ, - 20 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-600 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 250մ, - 20հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-250 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 400մ, - 12հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-400 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 100մ, - 12հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-100 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 50մ, - 12 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-50 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 800մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-800 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 1000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-1000 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 2000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-2000 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: Բաժակ 3000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-300 0 TXC տիպի, համապատասխանի ГОСТ 25336-82 ստանդարտին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բաժակ 600մ, - 20 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-600 TXC տիպիՀամապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 250մ, - 20հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-250 TXC տիպի, համապատասխանիՀամապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 400մ, - 12հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-400 TXC տիպի, համապատասխանի Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 100մ, - 12հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-100 TXC տիպի, Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 50մ, - 12 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-50 TXC տիպի, Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 800մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-800 TXC տիպի, համապատասխանիՀամապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 1000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-1000 TXC տիպի, հՀամապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 2000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-2000 TXC տիպի, Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: Բաժակ 3000մ, - 10հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն ապակուց, չափիչ նիշերով: Н-1-300 0 TXC տիպի, համապատասխանիսերտիֆիկատ: Համապատասխանի ճշգրտության առաջին աստիճանին: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակների հավաքածու բաղկացած |  |  |  | հատ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8500000 |  | 8500000 |  |  |  |  | ԲԱՀՔ աշտարակ – 1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 300-5 C4 ec Տեսակը՝Բութիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 2.5տոկոս Ծակոտիների չափսերը300Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, պրոտեինների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ նախաշտարակ ադապտորով - 1տուփ Չափսերը4X3մմ Որակը՝ NUCLEODUR 300-5 C4 ec Տեսակը՝Բութիլմոդիֆիկացվածսինթետիկ 3-րդսերնդիսիլիկագել Ածխածնիպարունակությունը 2.5տոկոս Ծակոտիներիչափսերը 300Անգստրեմ Ծակոտիներիծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկներիչափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկներիսպեցիֆիկծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկմակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկիպարունակությունըոչավել 0,05ppm Արսենիպարունակությունըոչավել 0,5ppm Ադապտորի չափերը 4X3 և 4X2 նախաաշտարակների համար Տուփում նախաշտարակի քանակը2հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Phenyl-Hexyl Տեսակը՝Ֆենիլ հեքսիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-10 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR HILIC Տեսակը՝Ամմոնիում-Սուլֆոնաթթու մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 7 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 2-8.5 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, օլիգոնուկլեոտիդների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 100-5 C8 ec Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10.5 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X3մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10.5 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR PFP, 5 μm Տեսակը՝Պենտաֆտորֆենիլ պրոպիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 8 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, ֆենոլային իզոմերների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X3մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR PFP, 3 μm Տեսակը՝Պենտաֆտորֆենիլ պրոպիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 8 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, ֆենոլային իզոմերների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 3 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝EC NUCLEODUR Gravity, 3 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 11 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 2տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ NUCLEODUR® 100-5 CN-RP Տեսակը՝Ցիանո մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը7 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-8 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, հակաբորոբոքային դեղանյութերի բաժանման (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ- 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ VA NUCLEOGEL RP 100-5 Տեսակը՝Ստիրեն-դիվինիլբենզեն կոպոլիմեր Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-13 Մաքսիմալ թույլատրելի ճնշումը 180բար Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, Սինթետիկ ացիլացված սպիտակուցների բաժանման (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ- 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC Resolvosil BSA-7 Տեսակը՝Սիլիկագել պատված խիրալ սելեկտորային սպիտակուցներով Ծակոտիների չափսերը 300 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը 7մկմ pH կայունությունը 1-7.5 Մաքսիմալ թույլատրելի ճնշումը 180բար Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, Ամինոթթուների էնանտիոմերների (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 2տուփ Չափսերը150X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C8 Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-3 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 5տուփ Չափսերը150 X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 5տուփ Չափսերը250 X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել, Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ, pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԲԱՀՔ աշտարակ – 1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 300-5 C4 ec Տեսակը՝Բութիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 2.5տոկոս Ծակոտիների չափսերը300Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, պրոտեինների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ նախաշտարակ ադապտորով - 1տուփ Չափսերը4X3մմ Որակը՝ NUCLEODUR 300-5 C4 ec Տեսակը՝Բութիլմոդիֆիկացվածսինթետիկ 3-րդսերնդիսիլիկագել Ածխածնիպարունակությունը 2.5տոկոս Ծակոտիներիչափսերը 300Անգստրեմ Ծակոտիներիծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկներիչափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկներիսպեցիֆիկծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկմակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկիպարունակությունըոչավել 0,05ppm Արսենիպարունակությունըոչավել 0,5ppm Ադապտորի չափերը 4X3 և 4X2 նախաաշտարակների համար Տուփում նախաշտարակի քանակը2հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Phenyl-Hexyl Տեսակը՝Ֆենիլ հեքսիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-10 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR HILIC Տեսակը՝Ամմոնիում-Սուլֆոնաթթու մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 7 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 2-8.5 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, օլիգոնուկլեոտիդների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ -1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 100-5 C8 ec Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10.5 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X3մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 10.5 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR PFP, 5 μm Տեսակը՝Պենտաֆտորֆենիլ պրոպիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 8 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, ֆենոլային իզոմերների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X3մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR PFP, 3 μm Տեսակը՝Պենտաֆտորֆենիլ պրոպիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդիսիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 8 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, ֆենոլային իզոմերների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 3 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝EC NUCLEODUR Gravity, 3 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը150X4մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 18 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEODUR Gravity, 5 μm Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 11 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-11 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 2տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ NUCLEODUR® 100-5 CN-RP Տեսակը՝Ցիանո մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը7 % Ծակոտիների չափսերը 110 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-8 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, հակաբորոբոքային դեղանյութերի բաժանման (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ- 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ VA NUCLEOGEL RP 100-5 Տեսակը՝Ստիրեն-դիվինիլբենզեն կոպոլիմեր Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 1-13 Մաքսիմալ թույլատրելի ճնշումը 180բար Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, Սինթետիկ ացիլացված սպիտակուցների բաժանման (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ- 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC Resolvosil BSA-7 Տեսակը՝Սիլիկագել պատված խիրալ սելեկտորային սպիտակուցներով Ծակոտիների չափսերը 300 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը 7մկմ pH կայունությունը 1-7.5 Մաքսիմալ թույլատրելի ճնշումը 180բար Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, Ամինոթթուների էնանտիոմերների (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 2տուփ Չափսերը150X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C8 Տեսակը՝Օկտիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 1տուփ Չափսերը250X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-3 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 3մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 5տուփ Չափսերը150 X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ ԲԱՀՔ աշտարակ - 5տուփ Չափսերը250 X4.6մմ Որակը՝ EC NUCLEOSIL 100-5 C18 Տեսակը՝Օկտադեցիլ մոդիֆիկացված սինթետիկ 3-րդ սերնդի սիլիկագել, Ածխածնի պարունակությունը 9 % Ծակոտիների չափսերը 100 Անգստրեմ Ծակոտիների ծավալը 0,9մլ/գ Մասնիկների չափսերը 5մկմ, pH կայունությունը 2-9 Մասնիկների սպեցիֆիկ ծավալը 0.75մլ/գ Սպեցիֆիկ մակերեսը 340մ2/գ-ում Սնդիկի պարունակությունը ոչ ավել 0,05ppm Արսենի պարունակությունը ոչ ավել 0,5ppm Որակի հավաստագրի առկայություն, եռացիկլ հակադեպրեսանտների բաժանման թեստի (համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ) սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ջերմաստիճանային ռեժիմի գրանցման քարտեզ P/N 90520H11 |  |  |  | տուփ |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  |  | REVCO Technologies –ի արտադրության, 90520H11 տիպի շրջանաձեւ ջերմաստիճանային քարտեզ: Տուփում 50 հատ: Թղթի վրա ճնշման նկատմամբ զգայուն աղյուսակով, որը օգտագործվում է բժշկական սարքավորումների համար: Պտտման տևողությունը 7 օր: Սահմանները` 0 - -30 0C: Տպագրվում է կարմիր կամ կապույտ թանաքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVCO Technologies –ի արտադրության, 90520H11 տիպի շրջանաձեւ ջերմաստիճանային քարտեզ: Տուփում 50 հատ: Թղթի վրա ճնշման նկատմամբ զգայուն աղյուսակով, որը օգտագործվում է բժշկական սարքավորումների համար: Պտտման տևողությունը 7 օր: Սահմանները` 0 - -30 0C: Տպագրվում է կարմիր կամ կապույտ թանաքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Կառլ Ֆիշերի եղանակով ջրի որոշման համակարգ և ռեագենտների հավաքածու |  |  |  | հատ |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  |  | Կարլ ֆիշերի եղանակով ջրի որոշման համակարգի և ռեագենտների հավաքածու Տեխնիկական բնութագիրը Երկկանալանի համակարգ ծավալաչափական եղամակով ջրի որոշման համար, կուլոնաչափական եղանակի հավելվածի առկայությամբ : Միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, Հեղուկ բյուրեղային էկրան, սենսոր Բյուրետի ճշտությունը < 0,3% Չափման տիրույթը 0,01mg-1000mg Բյուրետի արագության կարգավորման 3 ռեժիմ ՝արագ 1.8մգ/րոպե, միջին 1.2մգ/րոպե, 0.6մգ/րոպե Տիտրացիոն տարայի ծավալները փոփոխվող Տիտրացիոն լ-թների խնայող ռեժիմ Մածուծիկ հեղուկների չափման հավելված Տվյալների վիճակագրական մշակում, համակարգային սխալը >0,05% Ծրագրային ապահովումը և տվյալների տպումը համաձայն ՊԼԳ և CFR 11 ֆորմատի, Ներքին հիշողություն մեթոդների կալիբրման կորերի համար 1ԳԲ , USB LAN port 6 պահեստահին մոլեկուլյար ցանցերի առկայություն Խոնավության և ջրի որոշման մեթոդների ծրագրային փաթեթ համաձայն միջազգային ֆարմակոպեական եղանակների Պինդ , հեղուկ, սորուն նյութերի միկրոնմուշառիչներ 1 ական Սերտիֆիկացված ջրի ստանդարտներ 1մգ/գ , 5մգ/ գ, 10մգ/գ 1 ական Սերտիֆիկացված տիտրացիոն ռեագենտներ 1ական միակոմպոնենտ 2մգ/մլ-1լ տարա , միակոմպոնենտ 5մգ-1լ տարա, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարլ ֆիշերի եղանակով ջրի որոշման համակարգի և ռեագենտների հավաքածու Տեխնիկական բնութագիրը Երկկանալանի համակարգ ծավալաչափական եղամակով ջրի որոշման համար, կուլոնաչափական եղանակի հավելվածի առկայությամբ : Միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, Հեղուկ բյուրեղային էկրան, սենսոր Բյուրետի ճշտությունը < 0,3% Չափման տիրույթը 0,01mg-1000mg Բյուրեղի արագության կարգավորման 3 ռեժիմ ՝արագ 1.8մգ/րոպե, միջին 1.2մգ/րոպե, 0.6մգ/րոպե Տիտրացիոն տարայի ծավալները փոփոխվող Տիտրացիոն լ-թների խնայող ռեժիմ Մածուծիկ հեղուկների չափման հավելված Տվյալների վիճակագրական մշակում, համակարգային սխալը >0,05% Ծրագրային ապահովումը և տվյալների տպումը համաձայն ՊԼԳ և CFR 11 ֆորմատի, Ներքին հիշողություն մեթոդների կալիբրման կորերի համար 1ԳԲ , USB LAN port 6 պահեստահին մոլեկուլյար ցանցերի առկայություն Խոնավության և ջրի որոշման մեթոդների ծրագրային փաթեթ համաձայն միջազգային ֆարմակոպեական եղանակների Պինդ , հեղուկ, սորուն նյութերի միկրոնմուշառիչներ 1 ական Սերտիֆիկացված ջրի ստանդարտներ 1մգ/գ , 5մգ/ գ, 10մգ/գ 1 ական Սերտիֆիկացված տիտրացիոն ռեագենտներ 1ական միակոմպոնենտ 2մգ/մլ-1լ տարա , միակոմպոնենտ 5մգ-1լ տարա, երկկոմպոնենտ 2մգ/մլ-1լ տարա, պիրիդին պարունակող երկկոմպոնենտ 5մգ/մլ-1լ տարա պիրիդին պարունակող երկկոմպոնենտ 5մգ/մլ-1լ տարա պիրիդին չպարունակող |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.11.2015թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |
| 1 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 20833 |  |  |  |  |  |  | 20833 |  |  |  |  | 4166.67 |  |  |  | 4166.67 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |
| 2 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |
| 3 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 41667 |  |  |  |  |  |  | 41667 |  |  |  |  | 8333.33 |  |  |  | 8333.33 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |
| 4 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 141667 |  |  |  |  |  |  | 141667 |  |  |  |  | 28333.33 |  |  |  | 28333.33 |  |  |  |  | 170000 |  |  |  | 170000 |  |
| 5 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 208334 |  |  |  |  |  |  | 208334 |  |  |  |  | 41666.67 |  |  |  | 41666.67 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  | 250000 |  |
|  |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 204600 |  |  |  |  |  |  | 204600 |  |  |  |  | 40920 |  |  |  | 40920 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  | 245520 |  |
| 6 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |
| 7 |  |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 179167 |  |  |  |  |  |  | 179167 |  |  |  |  | 35833.33 |  |  |  | 35833.33 |  |  |  |  | 215000 |  |  |  | 215000 |  |
| 8 |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 7040000 |  |  |  |  |  |  | 7040000 |  |  |  |  | 1408000 |  |  |  | 1408000 |  |  |  |  | 8448000 |  |  |  | 8448000 |  |
| 9 |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 96800 |  |  |  |  |  |  | 96800 |  |  |  |  | 19360 |  |  |  | 19360 |  |  |  |  | 116160 |  |  |  | 116160 |  |
| 10 |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4004000 |  |  |  |  |  |  | 4004000 |  |  |  |  | 800800 |  |  |  | 800800 |  |  |  |  | 4804800 |  |  |  | 4804800 |  |
|  |  |  |  | «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 6650000 |  |  |  |  |  |  | 6650000 |  |  |  |  | 1330000 |  |  |  | 1330000 |  |  |  |  | 7980000 |  |  |  | 7980000 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  | Գնային առաջարկ |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |
| 5 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1 Հեռ. (010)350370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | immunofarm@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 1930009392180100 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00650292 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Գետառի 4/9 Հեռ. (010)543078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@medisar.am |  |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 2530400501680010 |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02555635 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  | www.gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մարինե Պետրոսյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096 075570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | petmar.gnumner@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ