ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2015 թվականի դեկտեմբերի 03-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՌԱԿ ԲԸԱՊՁԲ-2015/2

Պատվիրատուն` ՀՀ ԱՆ <<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ, որը գտնվում է ՀՀ ք.Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջան, Հալաբյան 38/7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՌԱԿ ԲԸԱՊՁԲ-2015/2 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 	Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ո՞ր ռեժիմում պետք է  գեներատորն ունենա 700-800KW հզորություն (STANDBY թե՞ PRIME):

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.12.2015թ.:

## Պարզաբանում։ 	Տեխնիկական բնութագրով նշված 700-800 ԿՎՏ հզորությունը վերաբերվում է Ձեր կողմից նշված PRIME POWER ռեժիմում գեներատորի հզորությանը, որն էլ հիմնականում հանդիսանում է դիզել-գեներատորի ընտրության անհրաժեշտ նոմինալ հզորություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Սեդրակյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-75-36

Էլ. փոստ՝ procurement@healthpiu.am

Պատվիրատու` ՀՀ ԱՆ <<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ