## Տեխնիկական բնութագիր
Հավելված N1 --- ---------------- 201 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-22 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Չ/Հ | Անվանում | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ* | Չ/Մ
1 | Envoy MPD 5Fr Codman կամ համարժեք | Ուղղորդիչ- կաթետեր: Պրոքսիմալ հատվածը պատրաստված է նեյլոնից, դիստալը՝ պոլիուրետանից: Երկարությունը 100սմ: Արտաքին տրամագիծը 5Fr: Պատերը ամրացված են պողպատի երկշերտ ցանցով մինչ ծայրը (Հիբրիդային տեխնոլոգիա): Ներքին շերտը տեֆլոնապատ: Ծայրը նուրբ, ատրավմատիկ, երկարությունը 0.011'':Ներքին լուսանցքը ոչ պակաս 0.056'' ից: Ծայրը D տիպի: Առաքվում է ստերիլ, պատվիրման համարը՝ 556-258-00 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
2 | Envoy MPC 5Fr Codman կամ համարժեք | Ուղղորդիչ- կաթետեր: Պրոքսիմալ հատվածը պատրաստված է նեյլոնից, դիստալը՝ պոլիուրետանից: Երկարությունը 100սմ: Արտաքին տրամագիծը 5Fr: Պատերը ամրացված են պողպատի երկշերտ ցանցով մինչ ծայրը (Հիբրիդային տեխնոլոգիա): Ներքին շերտը տեֆլոնապատ: Ծայրը նուրբ, ատրավմատիկ, երկարությունը 0.011'': Ներքին լուսանցքը ոչ պակաս 0.056'' ից: Ծայրը C տիպի: Առաքվում է ստերիլ: պատվիրման համարը՝ 556-256-00 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
3 | Introducer 6Fr Terumo կամ համարժեք | Introducer 6Fr Terumo կամ համարժեք, 6Fr տրամագծով կաթետր: Ֆորմատ- հատ: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պատվիրման համարը՝ RS-B60N10MQ կամ համարժեք: | հատ
4 | Onyx 34 Covidien կամ համարժեք | Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝34, պատվիրման համարը՝ 105-7000-080 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
5 | Onyx 20 Covidien կամ համարժեք | Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝ 20, պատվիրման համարը՝105-7000-065 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
6 | Onyx 18 Covidien կամ համարժեք | Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝ 18, պատվիրման համարը՝ 105-7000-060 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
7 | Echelon™ 10 Covidien կամ համարժեք | 0.010" հաստությամբ միկրոխողովակ, պատվիրման համարը՝ 105-5091-150 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
8 | Mirage 0.008 Covidien կամ համարժեք | 0.008" հաստությամբ մետաղյա միկրոուղելար, պատվիրման համարը՝ 103-0608 կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
9 | Axium 3D 2x4 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-2-4-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
10 | Axium 3D 2x6 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-2-6-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
11 | Axium 3D 3x8 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-3-8-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
12 | Axium 3D 4x8 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-4-8-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
13 | Axium 3D 4x12 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-4-12-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
14 | Axium 3D 5x10 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-5-10-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
15 | Axium 3D 5x15 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-5-15-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
16 | Axium 3D 6x15 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-6-15-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
17 | Axium 3D 6x20 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-6-20-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
18 | Axium 3D 8x20 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-8-20-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
19 | Axium 3D 9x20 EV3 կամ համարժեք | Մետաղական միկրոպարույր անևրիզմայի էմբոլիզացիայի համար, պատվիրման համարը՝ QC-9-20-3D կամ համարժեք: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: | հատ
20 | Abbot GUIDE WIRE ACC.KIT /COPILOT կամ համարժեք | Պլաստմասսե եռուղի պտտվող հեմոստատիկ փականով, ուղելարի ինտրոդյուսեր և պլաստմասսե պտտող հարմարանք, պատվիրման համարը՝ 1003330 կամ համարժեք: | հատ
*-պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը
Լրացուցիչ պահանջներ
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
* Այն ապրանքատեսակների մասով որոնց համար կիրառելի է պիտանելիության ժամկետ, անհրաժեշտ է, որ այդ ապրանքատեսակները մատակարարման պահին ունենան ապրանքի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70 տոկոսը
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## գնման ժամանակացույց
Հավելված N2 --- ---------------- 201 թ. Կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-15/16-22 (ԵՊԲՀ) պայմանագրի
ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Չ/Հ | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակ | Միավորի գինը | Նախատեսվում է ձեռք բերել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում | Ընդամենը
[6 empty] | Քանակ | Գումար
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Envoy MPD 5Fr Codman կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
2 | Envoy MPC 5Fr Codman կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
3 | Introducer 6Fr Terumo կամ համարժեք | հատ | 5 |  | 5 | 5
4 | Onyx 34 Covidien կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
5 | Onyx 20 Covidien կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
6 | Onyx 18 Covidien կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
7 | Echelon™ 10 Covidien կամ համարժեք | հատ | 2 |  | 2 | 2
8 | Mirage 0.008 Covidien կամ համարժեք | հատ | 2 |  | 2 | 2
9 | Axium 3D 2x4 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
10 | Axium 3D 2x6 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
11 | Axium 3D 3x8 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
12 | Axium 3D 4x8 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
13 | Axium 3D 4x12 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
14 | Axium 3D 5x10 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
15 | Axium 3D 5x15 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
16 | Axium 3D 6x15 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
17 | Axium 3D 6x20 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
18 | Axium 3D 8x20 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
19 | Axium 3D 9x20 EV3 կամ համարժեք | հատ | 1 |  | 1 | 1
20 | Abbot GUIDE WIRE ACC.KIT /COPILOT կամ համարժեք | հատ | 6 |  | 6 | 6
Ընդամենը
*-Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
| ԳՆՈՐԴ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ Հասցե` ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2 Բանկ` «Արդշինբանկ», Աղասյան մ/ճ Հ/Հ 247460001511/3311 ՀՎՀՀ 01503448 Ռեկտոր՝ Մ. Զ. Նարիմանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ ------------------- ---------------------- ------------------------- --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ