ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2016 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 2 որոշմամբ, որը հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԸԱՊՁԲ-ՏԿԱԻՆ-16/2

Պատվիրատուն` ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը , որը գտնվում է Ք.Երևան Դավիթաշեն 4,Ա.Միկոյան 109/8 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԸԱՊՁԲ-ՏԿԱԻՆ-16/2 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 			Խնդրում ենք պարզաբանել NՊԸԱՊՁԲ-ՏԿԱԻՆ-16/2 ծածկագրով էլեկտրոնային ձևով պարզեցված ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժինը թե՝  66 և 77 մմ տրամագծերով ռետինափողրակներից որից քանի հատ է անհրաժեշտ:։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	06.02.2016 ։

Պարզաբանում։ Պատվիրատուին անհրաժեշտ է նշված չափաբաժնի քանակների կեսը՝ 500 մետր 66 մմ տրամագծով և մյուս կեսը՝ 500 մետրը 77 մմ տրամագծով  20մ երկարությամբ, ներսից ռետինապատ,  ոչ պակաս 8 մթնոլորտ ճնշման, նախատեսված հրդեհաշիջման աշխատանքների համար, 2015-2016թթ-ի արտադրության փողրակներ:

։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Մարգարյանին։

Հեռախոս՝ 010 31 77 22։

Էլ. Փոստ piu@mtaes.am։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն