ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ARM-R 002/16, ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКОВ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) ДЛЯ НУЖД ЗАО «АРМЕНТЕЛ» СРОКОМ НА 1 ГОД

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос: Пожалуйста уточните требуемую минимальную мощность и минимальное количество выходов для ИБП Лота 1.

Ответ: Требуемая минимальная мощность - 1,5 kW, Минимальное кол-во выходов – 6.

Вопрос: Какова должна быть требуемая номинальная нагрузку каждого выхода Для ИБП Лота 1?

Ответ: 400 -600 Вт.

Вопрос: Пожалуйста сообщите необходим ли ящик для ИБП коммутатора D-Link DES-3526 (ИБП по Лоту 2)?

Ответ: Конструкция выпрямителя должна быть выполнена в виде открытой платы установленной в металлическом корпусе. АКБ подключается отдельно  с помощью  соответствующих кабелей.

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ (ԱՍԱ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 002/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ

Հաճախ տրվող հարցերի պատասխաններ

Հարց` Խնդրում ենք ճշգրտել Խմբաքնակ 1-ի ԱՍԱ-ի համար պահանջվող նվազագույն հզորությունը և ելքերի նվազագույն քանակությունը:

Պատասխան`Պահանջվող նվազագույն հզորությունը` 1,5 կՎտ, Ելքերի նվազագույն քանակությունը` 6:

Հարց` Որքա՞ն պետք է լինի Խմբաքանակ 1-ում նշված ԱՍԱ-ի յուրաքանչյուր ելքի պահանջվող նոմինալ բեռվածությունը:

Պատասխան`400-600 Վտ:

Հարց`Խնդրում ենք հայտնել, D-Link DES-3526 կոմուտատորի համար նախատեսված ԱՍԱ-ի (խմբաքանակ 2-ում մատնանշված ԱՍԱ) համար անհրաժե՞շտ է արկղ:

Պատասխան`Ուղղիչի կառուցվածքը պետք է կատարված լինի մետաղական կորպուսում տեղակայված բաց պլատայի տեսքով: Կուտակիչ մարտկոցը միացվում է առանձին` համապատասխան մալուխների միջոցով: