Вопросы и ответы

1.      Что имеется в виду под описанием "батарейный модуль" - батарейный картридж целиком, или батареи, входящие в состав батарейного картриджа? Например, батарейный картридж APC RBC31 включает в себя 4 штук батарей (см. рисунок ниже). Прошу уточнить, количество 250 шт. - это количество RBC31, или количество батарей, входящих в состав RBC31?

RBC31                                         SYBTU1-PLP

Ответ:

Батарейные модули SYBTU1-PLP    в сборе (16 шт. таких модулей/катриджей).

Батарейные модули RBC31   в сборе (250 шт. таких модулей/катриджей)

2.      При предложении аналогов, можно ли предложить только батареи, входящие в состав указанных батарейных картриджей или необходимо включить и корпус картриджа?

Ответ: - При предложении аналогов, необходима полная сборка модуля/картриджа.

3.      Должны ли аналогичные батареи быть сертифицированными со стороны APC?

Ответ: - Аналогичные батарейные модули/картриджи обязательно должны быть сертифицированы с производителя оригинала.