|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ / ОТКРЫТАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАО «АРМЕНТЕЛ», НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРЕНТНОГО ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ) В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ |
| --- | --- |

Հարցերի պատասխան 1/

Вопросы на ответы 1

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը

/

Открытая квалификация ЗАО «АрменТел», направленная на формирование списка участников конкурентного выбора поставщиков для поставки и выполнения услуг по монтажу и демонтажу систем охранно-пожарной сигнализации (включая поставку комплектующих) в течение 2 лет

Բաց որակավորման շրջանակում մասնակիցների կողմից ստացված հարցի պատասխանը. / Ниже предоставлен ответ на вопрос участников в рамках Открытой квалификации:

Հարց/Вопрос: Խնդրում ենք տրամադրել ներքոնշյալ կետերի հատակագծերը գնային առաջարկը կազմելու համար` /Просьба предоставить чертежи ниже указанных пунктов для составления ценового предложения:

- Поставка и установка аспирационного извещателя пожарного (зона покрытия не менее 200 кв.м) /Ասպիրացիոն հրդեհային ահազանգիչի մատակարարում և տեղադրում (ծածկույթրի մակերես 200ք.մ. ոչ պակաս);

- Поставка и установка аспирационного извещателя пожарного (зона покрытия не менее 500 кв.м) /Ասպիրացիոն հրդեհային ահազանգիչի մատակարարում և տեղադրում (ծածկույթրի մակերես 500 ք.մ. ոչ պակաս);

- Поставка и установка аспирационного извещателя пожарного (зона покрытия не менее 1000 кв.м) /Ասպիրացիոն հրդեհային ահազանգիչի մատակարարում և տեղադրում (ծածկույթրի մակերես 500 ք.մ. ոչ պակաս):

Պատասխան/Ответ: Ահազանգիչների արժեքը նախնական կարելի է հաշվել ամբողջական (միասնական) համապատասխանաբար 200, 500, 1000 քմ մակերեսով 8-10 մետր առաստաղի բարձրությամբ ուղղանկյունաձև տարածքների համար` հաշվի առնելով կարկասային ծածկերի առկայությունը: /Стоимость извещателей предварительно можно рассчитать для установки в единых (цельных) прямоугольных помещениях площадью 200, 500 и 1000 кв.м соответственно, с высотой потолков 8-10 метров, с учетом наличия каркасных перекрытий.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալը: / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное.