ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2016 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 1  որոշմամբ և  հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ___ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-16-2016 (ԵՊԲՀ)______

Պատվիրատուն` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»  Հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, կորյունի 2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՇՀԱՊՁԲ-15/16-16-2016 (ԵՊԲՀ) ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագիր ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և  դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 			Խնդրվում է տալ պարզաբանում «ՇՀԱՊՁԲ-15/16-16-2016 (ԵՊԲՀ) ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրում  նշված 1-ին չափաբաժնի համար «Սարքի քաշը չպետք է գերազանցի 175 ԿԳ» և գերազանցման դեպքում ինչ՞ խնդիրբեր կարող են առաջանալ:։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	21/04/2016թ.։

Պարզաբանում։ 			Բժշկական շարժական սարքերի համար առանձնահատուկ նշանակությույն ունեն քաշը և չափերը։ Այդպիսի սարքերը պետք է լինեն հնարավորինս կոմպակտ և թեթև, որպեսզի դժվարություններ չստեղծեն միջացքներով, դռներով, հատկապես շեմերով, վերելակներով տեղափոխումների համար։ Ինչպես նաև կարող են վնասել հատակը:Այդ պատճառով ծանր սարքերը օժտված են լինում ակերով, հիմնականում 4 ակ, որոնցից 2-ի տրամագիծը լինում է մի քանի անգամ մեծ  քան զույգ կազմող միյուս երկուսինը։ Ընդանրապես արվում է այնպես, որ 10- 15% քաշը ընկնում է փոքր տրամագիծ ունեցող ակերի վրա, իսկ հիմնական ծարությունը ընկնում է մեծ տրամագծով ակերի վրա։ Քանի որ մեկ անձի կողմից բժշկական սարքերի տեղափոխման համար  գործացման թուլատրելի  ուժը սահմանափակ է՝ 25 կգ,  ապա սարքի ընդհանուր քաշը առավելագունը կկազմի 175կգ.։ Սույն քաշից շեղումը կարող է կազմել  1-2%:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ. Դանիելյանին։

Հեռախոս՝ 060-621-249։

Էլ. փոստ՝ marketing.ysmu02@gmail.com ։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»  Հիմնադրամ