|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ / ОТКРЫТАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАО «АРМЕНТЕЛ», НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРЕНТНОГО ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ) В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ |
| --- | --- |

Հարցերի պատասխան 2/

Вопросы на ответы 2

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը

/

Открытая квалификация ЗАО «АрменТел», направленная на формирование списка участников конкурентного выбора поставщиков для поставки и выполнения услуг по монтажу и демонтажу систем охранно-пожарной сигнализации (включая поставку комплектующих) в течение 2 лет

Ստորև ներկայացված է Բաց որակավորման շրջանակում մասնակիցների կողմից ստացված հարցի պատասխանը. / Ниже предоставлен ответ на вопрос участников в рамках Открытой квалификации:

Հարց/Вопрос: Խնդրում ենք տրամադրել ջերմաստիճանի տվիչի պարամետրը: /Просьба предоставить параметр датчика температуры капилярный.

Պատասխան/Ответ: Ջերմաստիճանի տվիչի պարամետրն է 0°C - 40°C: /Параметр датчика температуры капилярный 0°C - 40°C.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալը: / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное.