***ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ***

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2016 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### \_\_\_ *ՇՀԱՊՁԲ-15/10-2-2016 (ԵՊԲՀ)*\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՇՀԱՊՁԲ-15/10-2-2016 (ԵՊԲՀ) ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագիր ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ Խնդրվում է տալ պարզաբանում «ՇՀԱՊՁԲ-15/10-2-2016 (ԵՊԲՀ) ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի հստակ նկարագրման վերաբերյալ՝ մասնավորապես 1)վիրաբուժական խալաթը կանացի է թե տղամարդու,2)վիրաբուժական խալաթի կապիչների հստակ քանակը,3)վիրաբուժական խալաթի գրպանների առկայության վերաբերյալ, 4)վիրաբուժական խալաթը երկարաթև է թե կարճաթև:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 16/05/2016թ.։

Պարզաբանում: ՇՀԱՊՁԲ-15/10-2-2016 (ԵՊԲՀ) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով ներկայացրած գնման առարկաների պարզաբանման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ՝

1.Կանացի կամ տղամարդու վիրաբուժական խալաթ առանձին չի լինում:

2.Վիրաբուժական խալաթի ամեն թևի դաստակի հատվածում 1 զույգ կապիչներ,իսկ հետևի մասում առնվազն 3 զույգ կապիչներ:

3.Վիրաբուժական խալաթի վրա գրպաններ չկան:

4.Վիրաբուժական խալաթները պետք է երկարաթև լինեն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ս.Մկրտչյանին

Հեռախոս՝ 060-621-249։

Էլ. փոստ՝ marketing.ysmu22@gmail.com ։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_։

Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» Հիմնադրամ