ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2016 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-16/112

Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է Արգիշտիի 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՔ-ՇՀԱՊՁԲ-16/112 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 			Խնդրում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում պարզաբանել ներքոնշյալ հարցերը:

1) Խնդրում ենք նշել համակարգի տեղադրման վայրերը:

2) Հովացման համակարգը ինչից է բաղկացած:

3) Նշել տեսագրող սարքերի մուտքերի քանակը: 4 թե 8: Նշել քանի հատ 4 մուտքանի և քանի հատ 8 մուտքանի տեսագրող սարք է պետք:

4) Նշել FTP մալուխի կատեգորիան CAT 5E թե CAT 6E;

5) Նշել ճոպանի տրամագիծը, քանի մմ է:

Հարգանքներով:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.06.2016թ.

Պարզաբանում։ 			1) Համակարգի տեղադրման վայրերը՝ Արաբկիր վարչական շրջանի փողոցներում և հրապարակներում:

2) Հովացման համակարգը բաղկացած է ջերմային ռելեից և հովացուցիչից:

3) Տեսագրող սարքերի մուտքերի քանակը՝ 4: Անհրաժեշտ է 6 հատ 4 մուտքանի տեսագրող սարք:

4) FTP մալուխի կատեգորիան՝ CAT 5E:

5) Ճոպանի տրամագիծը՝ ցանկացած:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Բ. Արամյանին:

Հեռախոս՝ 011-514374

Էլ. փոստ՝ babken.aramyan@yerevan.am

Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան