ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016 (ԵՊԲՀ)¦

### Պատվիրատուն` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կորյունի 2  հասցեում, ստորև  ներկայացնում է §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016 (ԵՊԲՀ)¦  ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  |  |  |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհա նուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինան սական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 114000 |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 201900 |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ (Rheumatoidfactor, cobas c): Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ (Rheumatoidfactor, cobas c): Ֆորմատ` 100 թեստ: Ստուգող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Activator 9x12 ml |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 72000 |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված Activator 9x12ml: Ֆորմատ` 9x12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված Activator 9x12ml: Ֆորմատ` 9x12 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Assay tip |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 12 |  |  | - |  |  |  |  | 696000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Assay tip: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Assay tip: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր (Elecsys PSA CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի կալիբրատոր (Elecsys PSA CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 31500 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր (Elecsys FT4 CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր (Elecsys FT4 CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկսիս թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 34500 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Էլեկսիս հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների հորմանի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 30250 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների հորմաոնի կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների հորմաոնի կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 34500 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր (Elecsys Prolactin CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր (Elecsys Prolactin CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Էլեկսիս Տեստոստերոնի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 29000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս տեստոստերոնի կալիբրատոր (Elecsys Testosteron CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս տեստոստերոնի կալիբրատոր (Elecsys Testosteron CalSet): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Էլեկսիս Տեստեստերոնի որոշման թեսթ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 96000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս Տեստեստերոնի որոշման թեսթ հավաքածու (Elecsys Testosteron): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e411 անալիզատորի համար նախատեսված Էլեկսիս Տեստեստերոնի որոշման թեսթ հավաքածու (Elecsys Testosteron): Մեթոդ` էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ստրոմատոլայզեր FB |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  | - |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրմոատոլայզեր-FB (STROMATOLYSER -FB), լուծիչ: Ֆորմատ` 2լիտր: Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրմոատոլայզեր-FB (STROMATOLYSER -FB), լուծիչ: Ֆորմատ` 5լիտր: Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ստրոմատոլայզեր 4DS |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 720000 |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ներկող նյութ ստրմոատոլայզեր 4DS (STROMATOLYSER 4DS): Ֆորմատ` 42մլ, N 3 փաթեթավորումով: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ներկող նյութ ստրմոատոլայզեր 4DS (STROMATOLYSER 4DS): Ֆորմատ` 42մլ, N 3 փաթեթավորումով: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ստրոմատոլայզեր 4DL |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  | - |  |  |  |  | 750000 |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրոմատոլայզեր-4DL (STROMATOLYSER -4DL), քայքայող նյութ: Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ: Ֆորմատ` 2լիտր: Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրոմատոլայզեր-4DL (STROMATOLYSER -4DL), քայքայող նյութ: Մեթոդ` Ֆլորոցենտ ցիտոմետրիային անալիզ: Ֆորմատ` 2լիտր: Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Կոմբուր UX, 10 թեսթ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 |  |  | - |  |  |  |  | 700000 |  |  |  | Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների որոշման տեստ-ստրիպ: Մեթոդ` ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ` 100 ստրիպ սրվակում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների որոշման տեստ-ստրիպ: Մեթոդ` ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ` 100 ստրիպ սրվակում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Empty 150 strips of 4 cuvettes |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  | 2010000 |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված Ռեակցիոն կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 150x4 կյուվետ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված Ռեակցիոն կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 150x4 կյուվետ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Արտադրությունը ֆրանսիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000մկլ, N1000 |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000մկլ, N1000: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000մկլ, կապույտ, N500: Արտադրությունը Չւնաստան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ուրիլայն |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 42500 |  |  |  | Uriline N10 Երկկողմանի սլայդ-միջավայր՝ միզուղիներում միկրոօրգանիզմների հաշվարկի և էնտերոբակտերիաների սելեկտիվ արճեցման համար: Սլայդի Կողմ 1: CLED ագար (կանաչ), Սլայդի Կողմ 2: MacConkey ագար (կարմրաշագանակագույն): Ֆորմատը՝ 10 հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: ISO 9001, 13485, և QC որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uriline N10 Երկկողմանի սլայդ-միջավայր՝ միզուղիներում միկրոօրգանիզմների հաշվարկի և էնտերոբակտերիաների սելեկտիվ արճեցման համար: Սլայդի Կողմ 1: CLED ագար (կանաչ), Սլայդի Կողմ 2: MacConkey ագար (կարմրաշագանակագույն): Ֆորմատը՝ 10 հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: ISO 9001, 13485, և QC որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Արտադրությունը ֆրանսիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ռեֆլոտրոն կրեատինին |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  | - |  |  |  |  | 640000 |  |  |  | Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման քանակական թեսթ (Reflotron Creatinine): Մեթոդ՝ ռեֆլակտոմետրիա: Ֆորմատ` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված կրեատինինի որոշման քանակական թեսթ (Reflotron Creatinine): Մեթոդ՝ ռեֆլակտոմետրիա: Ֆորմատ` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա/մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Սուլֆոլայզեր |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 540000 |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն ազդանյութ հեմոգլոբինը որոշելու համար (SULFOLYSER): Ֆորմատ` 500մլ, N 3 փաթեթավորումով: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն ազդանյութ հեմոգլոբինը որոշելու համար (SULFOLYSER): Ֆորմատ` 500մլ, N 3 փաթեթավորումով: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ռետ- սեռչII+ ներկ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 400000 |  |  |  | XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված րետիկուլոցիտները ներկելու համար ռետ-սեռչ II + ներկ (Retsearch II, diluents & dye): Ֆորմատ` 1լ լուծիչ + 12մլ ներկ: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված րետիկուլոցիտները ներկելու համար ռետ-սեռչ II + ներկ (Retsearch II, diluents & dye): Ֆորմատ` 1լ լուծիչ + 12մլ ներկ: Ստուգվող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ալֆա-Ամինազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  | 180000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α-ամինազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amilase Pancreatic, cobas Intera, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α-ամինազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amilase Pancreatic, cobas Intera, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Կալիցիումի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 85000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիցիումի որոշման թեստ հավաքածու (Calcium, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիցիումի որոշման թեստ հավաքածու (Calcium, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված եռգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու (Triglycerides, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված եռգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու (Triglycerides, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 710000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ (CRP LX, cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ (CRP LX, cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեստ կասետ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեստ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեստ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեստ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 160000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի A1c քանակական որոշման թեստ (HBA1c, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի A1c քանակական որոշման թեստ (HBA1c, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Հեմոլիզացնող ռեագենտ /ամբողջական արյուն/ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հեմոլիզացնող ռեագենտ /ամբողջական արյուն/ (Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c /Whole blood/): Ֆորմատ՝ 51մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հեմոլիզացնող ռեագենտ /ամբողջական արյուն/ (Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c /Whole blood/): Ֆորմատ՝ 51մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 51000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված երկաթի որոշման թեստ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 58000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու (Uric Acid, , cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու (Uric Acid, , cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Կալիբրատոր cfas |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 38000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas (Calibrator f.a.s.): Ֆորմատ՝ 12x3մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas (Calibrator f.a.s.): Ֆորմատ՝ 12x3մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Կալիբրատոր cfas RF |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր ռևմատոֆակտոր (Calibrator f.a.s. RF): Ֆորմատ՝ 5x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր ռևմատոֆակտոր (Calibrator f.a.s. RF): Ֆորմատ՝ 5x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Կալիբրատոր cfas HbA1c |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 67000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas HbA1c (Calibrator f.a.s. HbA1c): Ֆորմատ` 3x2մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas HbA1c (Calibrator f.a.s. HbA1c): Ֆորմատ` 3x2մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ISE Ներքին ստանդարտ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 210000 |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ներքին ստանդարտ: Ֆորմատ`5x600մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ներքին ստանդարտ: Ֆորմատ`5x600մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ISE Լուծիչ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 186000 |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE լուծիչ: Ֆորմատ` 5x300մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE լուծիչ: Ֆորմատ` 5x300մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ISE Ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 96000 |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ: Ֆորմատ` 5x300մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս Ս311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ: Ֆորմատ` 5x300մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 (2x1750ML) |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 285000 |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C1 կալիբրատոր լուծույթ 1: Ֆորմատ՝ 2հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C1 կալիբրատոր լուծույթ 1: Ֆորմատ՝ 2հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | C2 կալիբրատոր լուծույթ 2 (2x1200 ML) |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 285000 |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C2 կալիբրատոր լուծույթ 2: Ֆորմատ՝ 2հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C2 կալիբրատոր լուծույթ 2: Ֆորմատ՝ 2հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | C3 կալիբրատոր լուծույթ 3 |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 486000 |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C3 կալիբրատոր լուծույթ 3 : Ֆորմատ՝ 1հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C3 կալիբրատոր լուծույթ 3: Ֆորմատ՝ 1հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`2-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 23800 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն,For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն,For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyreo AB |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 125000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyreo AB (Elecsys precicontrol Thyreo AB): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 3x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Thyreo AB (Elecsys precicontrol Thyreo AB): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 3x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Էլեկսիս պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 95000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys T PSA): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys T PSA): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Էլեկսիս վիտամին B12 քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 99000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս վիտամին B 12 (Elecsys Vitamin B12): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս վիտամին B 12 (Elecsys Vitamin B12): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Էլեկսիս վիտամին B12-ի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 31000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս վիտամին B 12-ի կալիբրատոր (Elecsys Vitamin B12 CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս վիտամին B 12-ի կալիբրատոր (Elecsys Vitamin B12 CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 198000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Anti-TPO): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Anti-TPO): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 165000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys FT4): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս ազատ թիրօքսինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys FT4): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 |  |  | - |  |  |  |  | 1155000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys hs Troponin T STAT): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys hs Troponin T STAT): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 145000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys C-peptide): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys C-peptide): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր (Elecsys C-peptide CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Էլեկսիս Ֆերիտինի կալիբրատոր |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Ֆերիտինի կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Ֆերիտինի կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Էլեկսիս պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 64600 |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Prolactin): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս պրոլակտին հորմոնի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Prolactin): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Կալիբրատոր կլին չեմ մուլտի 1 |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 160000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 1): Ֆորմատ` 20 x5մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 1): Ֆորմատ` 20 x5մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Կալիբրատոր կլին չեմ մուլտի 2 |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 320000 |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 2): Ֆորմատ` 20 x5մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 2): Ֆորմատ` 20 x5մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | FIBRINOGEN-PREST 480 tests |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  | - |  |  |  |  | 2800000 |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու: ֆորմատ՝ 480 թեստ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգյաի: ֆիբրինոգեն չափումը ըստ Կլաուսի: Չափման միջակայքը 0,9-ից 10 գ/լ: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու: ֆորմատ՝ 480 թեստ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգյաի: ֆիբրինոգեն չափումը ըստ Կլաուսի: Չափման միջակայքը 0,9-ից 10 գ/լ: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: Արտադրությունը ֆրանսիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PTT a 1200 tests |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 242000 |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊՏՏԱ ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: ֆորմատ՝1200 թեստ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշման հիման վրա: Ցանկալի է ISE ≤ 1.35: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊՏՏԱ ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու: ֆորմատ՝1200 թեստ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշման հիման վրա: Ցանկալի է ISE ≤ 1.35: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: Արտադրությունը ֆրանսիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Օռեն Կոլեր բուֆեր |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  | 270900 |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված օռեն Կոլեր բուֆեր (OWREN KOLLER BUFFER): ֆորմատ՝ 24x15ml: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված օռեն Կոլեր բուֆեր (OWREN KOLLER BUFFER): ֆորմատ՝ 24x15ml: Արտադրությունը Stago կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`2-8° ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը ֆրանսիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Հալոգեն լամպ 12V/50W |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 840000 |  |  |  | Հալոգեն լամպ 12V/50W: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ 12V/50W: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Արտադրությունը Գերմանիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Հալոգեն լամպ 6V/20W |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  | 75000 |  |  |  | Հալոգեն լամպ Bulb 6v/20w: Նախատեսված մանրադիտակի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ 6v/20w: Նախատեսված մանրադիտակի համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները`սենյակային ջերմաստիճանում: Արտադրությունը Բելգիա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 |  |  | - |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (RPR Carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 100 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (RPR): Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 100 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Արտադրությունը Հնդկաստան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ մինչև 200մկլ N1000 |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  | - |  |  |  |  | 45000 |  |  |  | Ծայրակալներ մինչև 200մկլ նախատեսված ավտոմատ բաժանավորիչի համար (Vaccum tubes and disposables for Pipettetips 1-200մկլ): Ֆորմատ՝ 1000 հատ/տուփում: Արտադրությունը Kima կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ մինչև 200մկլ, N1000: Արտադրությունը Չւնաստան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման համար |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1000 |  |  | - |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | Պետրիի թասիկ ստերիլ միանվագ օգտագործման համար, 90մմ տրամագծով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետրիի թասիկ ստերիլ միանվագ օգտագործման համար, պյաստիկ, ստերիլ: Արտադրությունը Չւնաստան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ) պարբերություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16.05.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 114000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 114000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 201900 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 201900 |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 696000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 696000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 31500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30250 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30250 |  |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 34500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2010000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 92700 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 92700 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 122400 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 122400 |  |  |  |
| Չափաբաժին 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 77500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 77500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 710000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 710000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 61000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 61000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 195000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 195000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 186000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 186000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 285000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 285000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 285000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 285000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 486000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 486000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |  |
| Չափաբաժին 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 198000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 198000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1155000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 64600 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 64600 |  |  |  |
| Չափաբաժին 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2800000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 242000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 242000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 270900 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 270900 |  |  |  |
| Չափաբաժին 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 621000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 621000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 28350 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 28350 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |
| Չափաբաժին 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 85500 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 85500 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 1-16, 18-57 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016-1 (ԵՊԲՀ)¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  | 13.06.2017թ. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18006850 |  |  |  |  |  |  |
| 17, 60-61 | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016-2 (ԵՊԲՀ)¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  | 13.06.2017թ. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 179050 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016-3 (ԵՊԲՀ)¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  | 13.06.2017թ. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | §ՇՀԱՊՁԲ-15/15-15-2016-4 (ԵՊԲՀ)¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2016թ. |  |  |  |  |  |  | 13.06.2017թ. |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-16, 18-57 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 32-10, հեռ. 010 20 97 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 002-182558-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  | 01210095 |  |  |
| 17, 60-61 | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ք.Երևան, Դրոյի 15-51, (060) 65 64 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | marg_pharmacia@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԱԿԲԱ – ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ –ի «Զեյթուն» մ/ճ Հ/Հ 22030012306800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00842845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Աճառյան փ 2-րդ, նրբ. թիվ 3, Հեռ. (010)628021, (010)629031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola@arminco.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | ք.Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5, (011) 99 99 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | monikagnumner@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Արարատբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 1510003864590100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00045967 |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05.2016թ. հրավերն ուղարկվել է apranq-15-15@shh.gnumner.am հասցեին և հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տատյանա Միրզոյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 621 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | marketing.ysmu7@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: