ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿԱՄ ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բանակցային ընթացակարգի հանձնաժողովի

2016 թվականի սեպտեմբերի 20-ի  թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 37-րդ կետի համաձայն

Բանակցային ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1

Պատվիրատուն` ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Մ.Խորենացու 3-7 հասցեում, հայտարարում է բանակցային ընթացակարգ։

Բանակցային ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ք.Երևան Ահարոնյան 12/3 և ք.Դիլիջան Պարզ Լիճ 4 հասցեներում  տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Բանակցային ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող` մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ։

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր։

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ը ժամը 12:00-ն։ Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը։

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն լեզուներով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Բանակցային ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև` Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված մինչև 2016 թ-ի սեպտեմբերի 29-ը ժամը 12:00-ն-ը և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։

Սույն գնման գործընթացը իրականացվելու է էլեկտրոնային ձևով` Համակարգի միջոցով։

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` Համակարգի միջոցով,  2016 թ-ի սեպտեմբերի 29-ին ժամը 12:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով։

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ պահանջների մասով)` սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն սույն  ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` Վ. Նավասարդյանին։

Հեռախոս՝ 060 544-704:

Էլ. փոստ՝ interlimens@mail.ru։

Պատվիրատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ։

Հաստատված է

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հանձնաժողովի

2016 թ. սեպտեմբերի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հարգելի մասնակից

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում (www.armeps.am կայքում (կայքի վերևի ձախ անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ www.armeps.am կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի (www.armeps.am) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է www.armeps.am կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ նաև` կենտրոն)` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս`` (0037410) 28-93-20):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

6. Հայտի ապահովումը

7. Հայտերի բացումը

8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հավելվածներ 1-11

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով անցկացվող բանակցային ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև` Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև`  Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` interlimens@mail.ru:

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գնման առարկա է հանդիսանում  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար` տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների ձեռքբերումը, որը խմբավորված է 1 չափաբաժնում`

| Չ/Հ | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | Տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայություններ |

Տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, `

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

Ընդ որում Մասնակցի`

- “Մասնագիտական փորձառություն” չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինժեներական համակարգերի մշակում, տեղադրում և շահագործում, կամ «տեղեկատվական տեղնոլոգիաների համակարգերի ինտեգրում» ծառայությունների մատուցման գործարքները։

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

- “Տեխնիկական միջոցներ” չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	“Ֆինանսական միջոցներ” չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	“Աշխատանքային ռեսուրսներ” չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.6) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է։

3. ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում և Համակարգում` հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած Մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում և  Համակարգում։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում և Համակարգում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում Մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ։

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է։

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում` պարզեցված ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.1.1 Մասնակիցն առաջին անգամ Համակարգ մուտք գործելիս՝ տրամադրված գաղտնաբառը պարտադիր փոխարինում են նոր գաղտնաբառով, ընդ որում, գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 8 նիշից, այդ թվում` 8 նիշում առնվազն մեկ տառից և մեկ թվանշանից: Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում համակարգում Մասնակիցների անունից չարտոնված գործողությունների (անգործության) համար:

4.1.2 Համակարգում որպես Մասնակից գրանցվելու նպատակով Մասնակիցը մուտք է գործում www.armeps.am կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված գործարքի թիվը մուտքագրում է իր էջում և կենտրոնին տրամադրում է (առձեռն կամ փոստով կամ register@armeps.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով) հետևյալ փաստաթղթերը`

1) հայտարարություն Համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ (Հավելված N Ա): Հայտարարության տեքստը տեղադրված է www.armeps.am կայքում, իսկ թղթային տարբերակը կենտրոնը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անմիջապես.

2) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում` իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Գրանցման փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.

3) անձնագրի պատճենը` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսանալու դեպքում՝ անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Անձը հավաստող փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

4.1.3	Սույն հրավերի 4.1.2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերն ստալանու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնը  հաստատում է Մասնակցի գրանցումը Համակարգում:

4.1.4	Համակարգում Մասնակիցներին գրանցելուց հետո Համակարգն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուրին տեղեկացնում է իր անձը համակարգում հաստատող գործարքի թվի մասին: Գրանցված Մասնակիցները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է մուտք գործեն Համակարգ և մուտքագրեն էլեկտրոնային ուղերձ-նամակով ստացված գործարքի թիվը, հակառակ դեպքում Համակարգում վերջիններիս գրանցումը կհամարվի անվավեր և կպահանջվի նոր գրանցում:

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից մինչև 2016 թ-ի սեպտեմբերի 29-ին ժամը 12:00-ն։  Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է` Վարդան Նավասարդյանը։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. հայտի ապահովում,

ը. գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

թ. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

6.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից։

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 9 հավելվածով։

6.2 Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

6.3	Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի 2016 թ-ի սեպտեմբերի 29-ին ժամը 12:00-ին Համակարգի միջոցով։ Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված։

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են սույն հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացված գնային առաջարկը, կամ հայտի ապահովումը:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրութան պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.2 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված, բացման օրվա վաճառքի փոխարժեքով։

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) ոչ ավտոմատ եղանակով  ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին` առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել  որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի` հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին` interlimens@mail.ru-ին է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը  չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի “Ֆինանսական միջոցներ” որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում:

7.5.1  Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։

7.5.2	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2)	Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

3)	կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված` Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.9 էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտ ներկայացնելիս փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտով փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ,  ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին։

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.4 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական  ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է.

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները։

8.8  Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը.

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև gnumner.am և armeps.am կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 (տաս) օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` Պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը։

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու  վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից։

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (Հավելված N 10)։

10.3 Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը նախապես Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, երաշխիքի ձևով (օրինակելի ձևը ըստ Հավելված 11-ի), ընդ որում` պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։

10.4 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում։

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն www.gnumner.am կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել  գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում`

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները`

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում` Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով` Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, 
ապա`

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև` տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված  փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր` կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի  Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` դիմում ներկայացնելով` “Գնումների աջակցման կենտրոն” ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները։

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի “Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի” մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 “Գնումների աջակցման կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

12.5  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում։

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ։

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները`

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ` կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում` գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում` սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը`

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը զրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ`

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը` դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի  3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի  կետի 4-րդ ենթակետի “ա” մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին` պայմանագիրը կնքելուց հետո։ Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին։

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից` 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին։

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար։

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում` հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը։ Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա։

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ն Ա Կ Ց Ա Յ Ի Ն   Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

2.1  Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.2 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 9),

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.2.3 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին

1) (Հավելված 3.1), որ  հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինժեներական համակարգերի մշակում, տեղադրում և շահագործում, կամ «տեղեկատվական տեղնոլոգիաների համակարգերի ինտեգրում» ծառայությունների մատուցման գործարքները:

Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4  Հայտարարություն (Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցն իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

3) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.6) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.7 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը

2.2.8 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.2.10 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին interlimens@mail.ru-ին է ուղարկում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում` նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

4.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը  ծառայության  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

Հավելված Ա

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հավելված 1

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ Ա Ն Ա Կ Ց Ա Յ Ի Ն Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն   Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով հայտարարված բանակցային ընթացակարգին և հրավերի պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

1. իր հիմնադրի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի.

2. հանդիսանում է …………………. ռեզիդենտ:

Երկրի անվանումը

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` “Մասնակցի հարկ վճարողի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հաշվառման համար”։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` “Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հասցե”։

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 2

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

-ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով  բանակցային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) “                                                      “-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) “                                                        “-ն   ներառված չի գնումների գործընթացին

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.1

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույնով                                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով  բանակցային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է                                                    որի ընդհանուր  արժեքը  կազմել  է               ՀՀ

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

դրամ, և  պարտավորվում է  նշված ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի  հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.3

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով-------------------------------------------------------------------------------------ն ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

բանակցային ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.4

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.5

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով-------------------------------------------------------------------------------------ն ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

բանակցային ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.6

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով------------------------------------------------------------------------------------------------ն ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

բանակցային ընթացակարգի շրջանակներում հայտարարում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 4

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Գ Ն Ի   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

-ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

- Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գնով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Ծառայության անվանումը | Ինքնարժեք | Շահույթ | ԱԱՀ* | Առաջարկված ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1 | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |

*Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում։

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 5

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում__________________________-ի` ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով  նախատեսված` որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

____________________________________________ 	                ____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 6

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1

ք. Երևան                                                                                                         «      »                             2016թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, ի դեմս ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գ.Պետրոսյանի, որը գործում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության  հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն ------------------------ի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև` Ծառայություն)` համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների։

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի`

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն.

ա) Չընդունել Ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ծառայությունը սույն պայմանագրին համապատասխանող Ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ)	Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը։ Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Ծառայության մատուցման ժամկետը։

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է`

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում` նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.3 Կատարողն իրավունք ունի`

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.4 Կատարողը պարտավոր է`

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ավարտի օրը ներառյալ  Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 (երկու) օրինակ (Հավելված N 3) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից հնգօրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

3.4 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է ______ (____տառերով______________________________________ ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

4.1.1 Պայմանագրի գնից` 100 %-ը (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է  հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ։

Ընդ որում եթե Կատարողը պայմանագիրը կնքելուց համաձայնում է սույն պայմանագիրը կատարել մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 15-ը, ապա կնքվելիք պայմանագրով կանխավճար չի նախատեսվում:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբերի 2016 թ.։

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության մատուցման` սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար։

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված Ծառայության  գնի  0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց։

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

7.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով։

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող Ծառայության միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

7.4 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.5 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ` Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.7 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Սույն պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը։

7.8 Կատարողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն ուղարկում է Կատարողի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում։

7.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N2 , N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։

7.11 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված 1

“___”____________ 2016թ. կնքված

N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների իրականացման

| Ծառայության անվանումը | Ձեռքբերվող Ծառայության Նկարագիրը, /հատկանիշները/ |
| --- | --- |
| ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայություններ | ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների նկարագիրը, համաձայն ստորև ներկայացված տեխնիկական բնութագրերի Ծառայության մատուցման վայրը՝ 1. ՀՀ ք.Երևան, Ահարոնյան 12/3 2. ՀՀ ք.Դիլիջան, Պարզ Լիճ 4 |
| Ծառայության մատուցման ժամկետը |  |
| Սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 90-րդ օրացույցային օրը: |
| Այլ պայմաններ |  |
| Երաշխիքային ժամկետը | Սարքերի և սարքավորումների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ծաառայությունը ընդունելու օրվանից հաշված նվազագույնը 365 օրացուցային օր: |
| Համակարգի սպասարկումը | Կատարողը Ծառայությունը Պատվիրատուի կողմից ընդունելու օրվանից հաշված նվազագույնը 365 օրացուցային օր իրականացնում է համակարգի անվճար սպասարկում: |

Սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսվում է հետևյալ ծառայությունների իրականացում.

- Փաստաթղթերի մշակում

- Ծառայությունների իրականացման նպատակով նախագծի կառավարման պլանի (Project Management Plan) մշակում:

- Համակարգի օգտվողի ձեռնարկների մշակում՝ օգտվողների, ադմինիստրատորների համար:

- Համակարգի ադմինիստրատորների ուսուցում:

- Սարքավորումների տրամադրում, տեղակայում և կարգաբերում

- Համակարգի տեխնիկական բնութագրի բոլոր պայմաների բավարարումն երաշխավորող սերվերային հանգույցի և տյալների պահոցի, ինչպես նաև նրանց ֆիզիկապես անկախ պահուստային տարբերակի(back-up) համար սարքավորումների ըստ տեխնիկական բնութագրի տրամադրում, տեղակայում և կարգաբերում (սարքավորումների մասին տեղեկությունները հավելված 1-ում):

- Վերը թվարկված ծառայությունների իրականացման համար այլ հարակից  սարքավորումների, ցանցային և հոսանքի մալուխների, մետաղական կոնստրուկցիաների կամ այլ տեխնիկական միջոցների տրամադրում և տեղակայում բացառապես իր ուժերով և իր միիջոցներով:

## Տեխնիկական միջոցների և դրանց  տեղադրման ծառայությունների նկարագիր

Համակարգի ներդրմանը զուգահեռ կատարողը պետք է ապահովի համակարգի բնականոն աշխատանքի ուղղված քայլերը: Այդ աշխատանքները պարունակում են,  բայց չեն սահմանափակվում հետևյալներով.

- Համակարգի կիրառման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեղակայում ըստ հավելված 1-ի:

- Սարքավորումների տեղակայման ընթացքում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայումս շահագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիանների ենթակառուցվածքին միացման ապահովում:

- Տեղակայված HP Proliant DL380 G7 և HP Proliant DL380 G8  սարքավորումների, Windows և Linux օպերացիոն համակարգերի կարգաբերում:

- Տրամադրվող սարքավորումներին ներկայացվող մինիմալ պահանջները և քանակները`   ըստ հավելված 1-ի:

- Համակարգի բնականոն աշխատանքին ուղղված քայլեր կարող է առաջարկել նաև ծառայություններ մատուցողը` դրանք կնքվելիք պայմանագրի շրջանակում կատարելու պայմանով` բացառապես իր ուժերով և իր հաշվին:

# Ծառայությունների մատուցման շրջանակ

Ստորև ներկայացված են սույն տեխնիկական բնութագրով սահմանված ծառայությունների իրականացման պահանջները.

## Նախագծի կառավարման պլանի մշակում

Կատարողը պետք է ներկայացնի նախագծի կառավարման պլան.

| ՊԱՀԱՆՋ 1 | Նախագծի կառավարման պլանը առնվազն պետք է ներառի, բայց չսահմանափակվի հետևյալով. - նախագծի իրականացման պլան (միջոցառումներ, ժամկետներ, փոխկախվածություններ, ռեսուրսներ), ներառյալ՝ պիլոտային փուլի իրականացման պլանը, - նախագծի որակի կառավարման պլան (ներառյալ՝ թեստավորման, ընդունման պլան), - ուսուցման պլան, - ռիսկերի կառավարում, - սպասարկման և տեխնիկական աջակցության պլան |
| --- | --- |

## Թեստավորման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 2 | Ծառայություններ մատուցման ընթացքում կիրառված բոլոր սարքավորումներն ու ծրագրային ապահովումները պետք է անցնեն թեստային փորձարկում մատակարարի կողմից: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 3 | Համակարգի թեստավորման համար պետք է կազմվի համապատասխան թեստավորման պլան, որը կսահմանի թեստավորման քայլերի և գործողությունների հաջորդականությունը՝ ըստ կիրառման դեպքերի և սցենարների: |
| ՊԱՀԱՆՋ 4 | Ցանկացած գործառույթի փոփոխման դեպքում փոփոխությունը պետք է ենթարկվի նաև համապատասխան թեստավորման: Պետք է ներկայացվի վերաթեստավորուման կատարելու պլան: |

## Ուսուցման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 5 | Կատարողը պետք է իրականացնի ներդրված սարքավորումների և կիրառվող համակարգերի օգտվելու ուսուցումներ: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 6 | Կատարողը մինչև համակարգի շահագործման հանձնելը պետք է ներկայացնի ուսուցման ծրագիր։ Ուսուցման ծրագիրը պետք է կազմված լինի. - Համակարգի անմիջական շահագործողների ուսուցման սկզբունքով նվազագույնը 2 օգտվող, - ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների ուսուցման սկզբունքով՝ նվազագույնը 2 օգտվող, |
| ՊԱՀԱՆՋ 7 | Դասընթացի նկարագրությունը պետք է առնվազն ներառի, բայց չսահմանափակվի հետևյալով. - դասընթացի անվանում, - դասընթացի նպատակ, - դասընթացի տևողությունը և մասնակիցների քանակը մեկ դասընթացի համար, - դասընթացի բովանդակության և պլանի նկարագրություն, - դասընթացն անցկացնողի որակավորումն ու փորձը: |
| ՊԱՀԱՆՋ 8 | Ուսուցման ընթացքում պետք է ներկայացվեն համակարգի օգտվողի ձեռնարկներ, որոնք պետք է առնվազն ներառեն հետևյալը. - համակարգերի նկարագրություն, - գործառույթների նկարագրություն, - գործնական օրինակներ/պատկերներ, - համակարգերի վերականգնման, պահուստավորման (backup, restore) ընթացակարգերի նկարագրություն (ՏՏ անձնակազմի համար): |
| ՊԱՀԱՆՋ 9 | Ուսուցման լեզուն պետք է լինի հայերեն: Եթե կատարողը ուսուցումներ անցկացնելու համար ներգրավում է օտարերկրյա փորձագետ, ապա թարգմանչական ծառայությունները վճարվում են իր կողմից: |
| ՊԱՀԱՆՋ 10 | Փոխանցված բոլոր տեսակի տեղեկություններն ու գիտելիքները պետք է լինեն փաստաթղթավորված և կատարողը պետք է բոլոր փաստաթղթերը տրամադրի պատվիրատուին թե տպված, և թե էլեկտրոնային կրիչով: |

## Կիրառվող տեխնոլոգիաներ

| ՊԱՀԱՆՋ 11 | Կատարողը պետք է առաջարկի այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք համատեղելի են պատվիրատուի կողմից ներկայումս կիրառվող տեխնոլոգիաներին, գործող ենթակառուցվածքը և գործընթացները խթանելու նպատակով պետք է առավելագույնս օգտագործվի գործող ՏՏ ենթակառուցվածքը: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 12 | Եթե կատարողը կիրառելու է այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք տարբերվում են պատվիրատուի կողմից ներկայումս կիրառվող տեխնոլոգիաներից, ապա կատարողը պետք է պատվիրատուի հետ նախօրոք քննարկի և համաձայնեցնի համապատասխան լիցենզիաների ձեռք բերման եղանակներն ու պայմանները: |

## Համակարգի ոչ գործառնական պահանջներ

### Արտադրողականություն

| ՊԱՀԱՆՋ 13 | Համակարգը պետք է կարողանա ապահովել 24/7 ռեժիմով աշխատանք: |
| --- | --- |

### Անվտանգություն

| ՊԱՀԱՆՋ 14 | Ապահովել Համակարգի անվտանգությունը և կապի միջոցներով փոխանցվող տեղեկատվության պաշպանվածությունը չարտոնված հասանելիությունից: |
| --- | --- |

## Բացահայտված թերություններ

| ՊԱՀԱՆՋ 15 | Ծառայություններ մատուցողի կողմից ծառայություններ մատուցման ընթացքում ներդրված սարքավորումնեը և ծրագրային ապահովումները պետք է լինեն նոր, սերիական արտադրության և մատուցված ծառայությունները պետք է զերծ լինեն տեղադրման, ծրագրային և այլ թերություններից, որոնք կարող են հանգեցնել տեխնիկական կենտրոնի և/կամ վերջինիս բաղկացուցիչ մասերի ոչ պատշաճ աշխատանքին, նախանշված պահանջների չկատարմանը, կատարողականության, հուսալիության, ընդլայնման, արտադրողականության խափանմանը: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 16 | Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում տեխնիկական կենտրոնի նախագծման, ներդման կամ կատարողի կողմից մատուցված ծառայությունների հետ կապված որևէ թերության բացահայտման դեպքում կատարողը պետք է պատվիրատուի հետ խորհրդակցի և բացառապես իր ֆինանսական միջոցներով վերացնի խնդիրը: |
| ՊԱՀԱՆՋ 17 | Կատարողը պատասխանատու չի լինի երևան եկած վնասի կամ թերության վերացման համար հետևյալ դեպքում` - պատվիրատուի կողմից տեխնիկական կենտրոնի ոչ պատշաճ գործարկում կամ պահպանում, - սարքավորումների կամ ենթակառուցվածքի բնական մաշվածություն, |

## Երաշխիքային սպասարկման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 18 | Կատարողը պետք է իրականացնի ամբողջ համակարգի և նրա բաղկացուցիչ հանգույցների առնվազն 365 օր երաշխիքային սպասարկում: Բոլոր տեղադրված սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 365 օր երաշխիք: Ծրագրային փաթեթները նույնպես պետք է ունենան առնվազն 365 օր երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային սպասարկումը սկսվում է պատվիրատուի կողմից ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման պահից: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 19 | Տեխնիկական կենտրոնի երաշխիքային սպասարկումը պետք է առնվազն ներառի. - կենտրոնի անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում - հանգույցների անկանոն աշխատանքի դեպքում (տեխնիկական, ծրագրային կամ համակարգի ցանկացած այլ մասի) ծառայություններ մատուցողը դրանց բնականոն աշխատանքի վերականգնումը և կենտրոնացված համակարգին միացումը իրականացնում է բացառապես իր ուժերով և իր հաշվին: Ծառայություններ մատուցողը վերականգնումը պետք է իրականացնի պատվիրատուի կողմից տեղեկացվելուց անմիջապես հետո: Վերականգնման անհնարինության կամ սահմանված ժամկետը գերազանցելու դեպքում, այն մինչ վերանորոգման ավարտը փոխարինվում է համարժեքով: - հանգույցի խափանման դեպքում (տեխնիկական, ծրագրային կամ համակարգի ցանկացած այլ մասի) ծառայություններ մատուցողը դրանց վերանորոգումը, փոխարինումը, կարգաբերումը և միասնական համակարգին միացումը իրականացնում է բացառապես իր ուժերով և իր հաշվին: Ծառայություններ մատուցողը վերականգնումը կամ փոխարինումը պետք է իրականացնի պատվիրատուի կողմից տեղեկացվելուց անմիջապես հետո: Վերականգնման անհնարինության կամ սահմանված ժամկետը գերազանցելու դեպքում, այն մինչ վերանորոգման ավարտը փոխարինվում է համարժեքով: - Տեխնիկական կենտրոնի անխափան աշխատանքն ապահովող սարքավորումների կարգավորման և սպասարկման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, - համակարգերում սխալների/թերությունների հետազոտություն և դրանց շտկում, ներառյալ՝ ժամանակավոր լուծումների տրամադրում և թերությունների շրջանցում մինչև համակարգերի կարգաբերումները և թարմացումները, - այլ անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում: |

## Վերահսկողություն

| ՊԱՀԱՆՋ 20 | Կատարողը պետք է սերտ համագործակցի պատվիրատուի հետ: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 21 | Կատարողը պետք է ներկայացնի հաշվետվություններ պատվիրատուին. - յուրաքանչյուր ուսուցման ավարտից հետո հաշվետվություն` դրան կցված ուսուցման արդյունքներով, - վերջնական հաշվետվություն: |

# Իրավական պայմաններ

| ՊԱՀԱՆՋ 22 | Ծառայություններ մատուցողի կողմից գործարկած համակարգի բոլոր արդյունքները հանդիսանում են պատվիրատուի սեփականությունը: Պատվիրատուն իրավունք ունի օգտագործել, հրատարակել, փոխանցել, տեղափոխել, փոփոխել դրանք իր հայեցողությամբ և առանց որևէ սահմանափակման: |
| --- | --- |

# Գաղտնիություն

Կատարողը հանձն  է առնում գաղտնի պահել ողջ այն տեղեկատվությունը, որը հանրամատչելի չէ և չեն ստանձնի որևէ այլ հանձնարարություն, որը կհանգեցնի շահերի բախման:

Կատարողը պարտավորվում է առանց պատվիրատուի գրավոր համաձայնության որևէ կողմի (բացի նախագծերի կազմակերպչական կառուցվածքում նշված անձանց) չտրամադրել ծառայությաններ մատուցման շրջանակներում ստացված որևէ տեղեկատվություն՝ անկախ ստացման ձևից (գրավոր, բանավոր, էլեկտրոնային, և այլն):

Պայմանագրի դադարեցումից հետո կատարողը ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում պետք է ոչնչացնեն պայմանագրի շրջանակներում ստացված տեղեկատվությունը՝ անկախ ձևից և բովանդակությունից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ՀՀ օրենսդրությունը պահանջում է դրանց պահպանումը:

Հավելված 1.1

## ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԻՆԻՄԱԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ և ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

* Տեխնիկական բնութագրում ֆիրմային նշանին, արտադրողին և ծագման երկրին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ կամ համարժեք բառերը:

## Սերվերներ և պահոցներ

- Բլեյդ սերվերային համակարգ  ՝ 2 հատ

- առնվազն 16 երկպրոցեսորանի կես-բարձրությամբ սերվերներ տեղավորող,

- տեղադրված առնվազն 6 հատ 2650W սնուցման բլոկերով,

- տեղադրված 10 հատ հովացուցիչներով,

- երկու կառավարման մոդուլով,

- երկու հատ տեղադրված 16Gb/s SAN կոմուտատորներով, որտեղ յուրաքանչյուրից դեպի սերվերներ ուղղվում է մեկական 16Gb/s FC Link, իսկ դեպի արտաքին ցանց՝ 12 հատ 16Gb/s FC, արտաքին պորտերից չորսը համալրված համապատասխան փոխարկիչներով, բոլոր պորտերը ակտիվ, ներառյալ ISL Trunking արտոնագրերը,

- երկու հատ տեղադրված ethernet կոմուտատորներով, որտեղ յուրաքանչյուրից դեպի սերվերներ ուղղվում է մեկական 10GbE Link, իսկ դեպի արտաքին ցանց՝ 8 հատ 10GbE և 4 հատ 40GbE: Արտաքին 40G պորտերից մեկը պետք է հագեցած լինի 40G QSFP+ MPO SR4 XCVR փոխարկիչով: Կոմուտատորները պետք է ունենան մեկ վիրտուալ կոմուտատորի մեջ հավաքվելու հնարավորություն:

- Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա մեկ արկղում միաժամանակ առնվազն նշվածներից 4 տարբեր տիպի interconnect fabric-ներ աշխատեցնելու՝ Ethernet, FC, IB, iSCSI, SAS

- Սերվերների և ցանցային մոդուլների հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համակարգ՝ նախատեսված 16 սերվերների համար

- 3 տարվա տեխնիկական աջակցություն՝ 24x7 պատուհանում արտադրողի սերվիս-համակարգում դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, առավելագույնը 4 ժամ հետադարձ կապով

- Բլեյդ սերվեր  ՝ 12 հատ

- N1 բլեյդ համակարգի հետ համատեղելի

- Երկու տեղադրված պրոցեսորով, յուրաքանչյուրը 14-միջուկանի, 2.6Ghz, 35MB քէշ-հիշողությամբ,

- 128GB 2400Mhz օպերատիվ հիշողությամբ՝ առնվազն 8 մոդուլներով հավաքված,

- 2 հատ կոշտ սկավառակ 450GB 15K 12G 2,5",

- 2 հատ 10Gb ցանցային պորտեր,

- RAID կոնտրոլեր, 1GB հիշողությամբ, RAID 0,1 ապահովող,

- FC HBA երկու հատ 16Gb/s պորտերով,

- 3 տարվա տեխնիկական աջակցություն՝ 24x7 պատուհանում արտադրողի սերվիս-համակարգում դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, առավելագույնը 4 ժամ հետադարձ կապով

- Տվյալների պահպանման համակարգ՝ 2 հատ

- կոնտրոլերների քանակը՝ 4,

- կոնտրոլերների պրոցեսորները՝ յուրաքանչյուրի վրա մեկական 6-միջուկանի 2.2Ghz պրոցեսոր և ASIC

- կոնտրոլերների քէշ-հիշողությունը՝ յուրաքանչյուրի վրա  32GB

- ֆլեշ-քէշի հնարավորություն՝ յուրաքանչյուր կոնտրոլերի համար առնվազն 384GB տեղադրելու հնարավորություն,

- Արտաքին միացման պորտեր՝ առնվազն 2x16Gb/s FC պորտ յուրաքանչյուր կոնտրոլերի համար, նաև լրացուցիչ պորտերով քարտ տեղադրելու հնարավորությամբ, որտես հասանելի կլինեն առնվազն հետևյալ չորս տիպի քարտերը՝ ա)4x16Gb/s FC; բ) 2x10Gb/s Ethernet; գ) 2x10Gb iSCSI/FCoE, դ) 4x1Gb/s Ethernet

- տեղադրված 24 հատ 600GB 15K 2.5" դիսկերով,

- մինչև 576 դիսկ աճեցնելու հնարավորությամբ,

- 2,5" և 3,5", NL SAS, SAS և SSD դիսկերի համատեղ օգտագործման հնարավորությամբ,

- մինչև 2400TB աճեցնելու հնարավորությամբ,

- նմանատիպ առնվազն երկու համակարգի հետ ապարատային սինխրոն և ասինխրոն ռեպլիկացիա անելու հնարավորությամբ, անհրաժեշտ արտոնագրերը ներառված,

- երկու հատ 24 պորտանի արտաքին 16Gb/s FC SAN Switch, բոլոր պորտերը ակտիվ, բոլոր պորտերի համար ապահովված համապատասխան փոխարկիչներով և LC/LC OM4  մալուխներով, ներառյալ ISL Trunking արտոնագրերը,

- 3 տարվա տեխնիկական աջակցություն՝ 24x7 պատուհանում արտադրողի սերվիս-համակարգում դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, առավելագույնը 4 ժամ հետադարձ կապով:

- Սերվեր՝ 4 հատ

- ստանդարտ 19" սերվերային պահարանում տեղադրվող,

- 2U բարձրությամբ,

- երկու հատ տեղադրված պրոցեսորով, յուրաքանչյուրը 14-միջուկանի, 2.6Ghz, 35MB քէշ-հիշողությամբ,

- 128GB 2400Mhz օպերատիվ հիշողությամբ՝ առնվազն 8 մոդուլներով հավաքված,

- 8 հատ կոշտ սկավառակ 600GB 15K 12G 2,5",

- 4 հատ 1Gb ցանցային պորտեր,

- RAID կոնտրոլլեր, 2GB հիշողությամբ, RAID 0,1,5,6 ապահովող,

- 2 հատ առնվազն  1400watt նուցման բլոկերով,

- Սերվերի հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համակարգ՝ N1 բլեյդ համակարգի հեռակա կառավարման համակարգի հետ համատեղելի

- 3 տարվա տեխնիկական աջակցություն՝ 24x7 պատուհանում արտադրողի սերվիս-համակարգում դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, առավելագույնը 4 ժամ հետադարձ կապով

- Ցանցային կոմուտատոր՝ 6 հատ

- 48 հատ 10/100/1000 պորտերով

- 4 հատ ֆիքսված 1000/10000 SFP+ պորտերով

- 2 QSFP+ 40-GbE պորտերով

- 2 հատ redundant սնուցման բլոկերով

- MAC հասցեների աղուսյակի գրառումների քանակը՝ 128000

- թողունակությունը՝ 250Mpps

- հիշողություն՝ 2 GB SDRAM

- Routing/Switching capacity 336Gbps

- Մինչև 9 նմանատիպ կոմուտատորները մեկ վիրտուալ կոմուտատորի մեջ հավաքելու հնարավորությամբ: Յուրաքանչյուր զույգի համար մեկ հատ QSFP+-QSFP+ DAC մալուխ ներառված՝ մեկ վիրտուալ կոմուտատորի մեջ հավաքելու համար

- Յուրաքանչյուրի համար առնվազն 1 հատ QSFP+ փոխակերպիչ և 1 հատ MPO/MPO OM4 10մ մալուխ,

-  3 տարվա տեխնիկական աջակցություն՝ 24x7 պատուհանում արտադրողի սերվիս-համակարգում դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, առավելագույնը 4 ժամ հետադարձ կապով

- Ցանցային կոմուտատոր՝ 3 հատ

- կառավարվող 48 մուտքանի  2-րդ մակարդակի՝ բոլոր մուտքերը 10/100/1000 Մբ/վայրկ. թողունակությամբ

-4 SFP օպտիկական մուտքերով

-128 Մ/բայթ ֆլեշ հիշողությամբ

-256 Մբայթ DDR3 DIMM

- կոմունիկացիայի արդյունավետությունը 104Gbps կոմուտատոր/մատակարար

- ընդհանուր թողունակությունը ոչ պակաս քան 77.3 Mpps

- լարումը 200 - 240 VAC

- Գործող համակարգի արդիականացում՝

| SFP+միամոդ (single-mode) մոդուլ | 10 հատ |
| --- | --- |
| WDM SFP միամոդ (single-mode) մոդուլ կոմպլեկտ | 10 հատ |
| Լայնագման մոդուլ 4x10 Gbps (SFP+) | 4 հատ |
| Լայնագման մոդուլ 16x1 Gbps (SFP) | 2 հատ |
| Արտոնագիր RHEL Sever 2 Socket 4 Guest 3yr 9x5 | 40 հատ |

- Գործող HP Proliant DL380 G7 և HP Proliant DL380 G8  մոդելների սերվերային համակարգերի համար նախատեսված արդիականացման սարքավորումներ

| Օպերատիվ հիշողություն 731761-B21 8GB 1Rx4 PC3-14900R-13 Kit | 30 հատ |
| --- | --- |
| Օպերատիվ հիշողություն 708641-B21 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit | 20 հատ |
| Կոշտ սկավառակ (HDD) 652749-B21 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL | 20 հատ |
| Կոշտ սկավառակ (HDD) 652611-B21 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT | 20 հատ |
| Կոշտ սկավառակ (HDD) 605835-B21 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in MDL | 20 հատ |
| Կոշտ սկավառակ (HDD) 627117-B21 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT | 20 հատ |
| Օպտիկական ցանցային քարտ AJ764A 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | 35 հատ |
| Արտոնագիր T5518AAE 8/8 and 8/24 FC Switch 8-pt Upg E-LTU | 4 հատ |
| Օպտիկական մոդուլ AJ716B 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | 32 հատ |
| Օպտիկական լար QK735A Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl | 32 հատ |
| T5527AAE ISL Trunking արտոնագրեր | 2 հատ |

- Երթուղիչ՝ 4 հատ

1. Երթուղիչը պետք է ունենա 64 բայտ փաթեթների համար վայրկյանում ոչ պակաս քան 480000 (չորս հարյուր ութսուն հազար) փաթեթ առավելագույն արտադրողականություն:

2. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան 512ՄԲ օպերատիվ հիշողությամբ: Օպերատիվ հիշողության տեսակը՝ DDR2 ECC DRAM (double data rate 2 error-correcting): Երթուղիչը պետք է ապահովի օպերատիվ հիշողությունը մինչև 2Գբ ընդլյանման հնարավորություն: Երթուղիչը պետք է ունենա նվազագույնը DIMM (dual in-line memory module) տեսակի մեկ սլոտ՝ օպերատիվ հիշողության մոդուլների տեղադրման համար:

3. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի հանվող անկախ սնուցմամբ հիշողությամբ՝ ոչ պակաս քան 256ՄԲ ծավալով օպերացիոն համակարգի ֆայլերը և պահուստային կոնֆիգուրացիոն ֆայլերը պահելու համար: Հիշողության տեսակը՝ Compact Flash: Երթուղիչը պետք է ունենա նվազագույնը երկու սլոտ հանվող անկախ սնուցմամբ հիշողության Compact Flash քարտերի տեղադրման համար: Երթուղիչը պետք է ապահովի յուրաքանչյուր սլոտի վրա նվազագույնը մինչև 4Գբ Compact Flash հիշողության (գումարային 8 Գբ) քարտերի տեղադրման հնարավորություն:

4. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի նվազագույնը երկու USB 2.0 պորտերով՝ հիշողության հանվող շարժական կրիչները միացնելու համար՝ դրանցից/դրանց վրա կոնֆիգուրացիայի և ծրագրային ապահովման ֆայլերը պատճենելու համար և էլեկտրոնային USB-բանալիների միացման հնարավորությամբ:

5. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի նվազագույնը մեկ Mini-USB պորտով և նվազագույնը մեկ EIA/TIA-232 պորտով (հարակցիչ RJ-45) կոնսոլային տերմինալի միացման համար: Երթուղիչի կառավարման համար Mini-USB պորտը օգտագործելու դեպքում, կոնսոլային տերմինալի միացման համար EIA/TIA-232 (RJ-45) պորտը պետք է ավտոմատ ապաակտիվացվի:

6. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի մոդեմի միացման համար ներկառուցված EIA/TIA-232 պորտով և կոնսոլային տերմինալի հեռահար միացման ապահովմամբ:

7. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի ներկառուցված էներգակախյալ ժամացույցներով՝ Li-Ion տեսակի սնուցման առանձին մարտկոցներով:

8. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ պակաս քան երեք Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ներկառուցված պորտ՝ RJ-45 հարակցիչով՝ արագության և դուպլեքսի ավտոմատ համաձայնեցված մեխանիզմի ապահովմամբ: Ներկառուցված Gigabit Ethernet պորտերից մեկը նաև պետք է ապահովի աշխատանքը SFP հարակցիչի միջոցով՝ 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, CWDM և 100Մբ/ս տրանսիվերի ապահովմամբ: Նշված պորտը պետք է ապահովի ինչպես միայն մեկ հարակցիչի աշխատանքի ռեժիմը, այնպես էլ առաջինի անջատման դեպքում՝ երկրորդ հարակցիչին միացվելու ռեժիմը:

9. Երթուղիչը պետք է ունենա առնվազն 16 հատ  Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T պորտերով L3 ղեկավարվող կոմուտատոր։

10. Երթուղիչը պետք է մատակարարվի 320 Վատտ հզորությամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից էլեկտրասնուցման (100-240 Վ, 47-63 Հց) բլոկով:

11. Երթուղիչը պետք է ապահովի աշխատանքը պահուստային սնուցման արտաքին համակարգի հետ աշխատանքը: Պահուստային սնուցման արտաքին համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործվել կամ անջատվելու դեպքում էլեկտրասնուցման մատակարարման պահուստավորման ապահովման ռեժիմում կամ երթուղիչին լրացուցիչ էլեկտրասնուցման մատակարարման ռեժիմում:

12. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ պակաս քան 4 սլոտ՝ բարձր արագությամբ ինտերֆեյսային քարտերի տեղադրման համար: Պետք է ապահովվի երկակի լայնությամբ քարտերի՝ ոչ պակաս քան երկու քարտի տեղադրման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր սլոտ պետք է ապահովի մինչև 1.6Գբ/վ գումարային թողարկման հնարավորություն կառավարող պրոցեսորին և մինչև 2Գբ/վ այլ սլոտներին՝ մուլտիգիգաբայտային ֆաբրիկայի միջոցով:

13. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ պակաս քան մեկ սլոտ՝ սերվիսային մոդուլը տեղադրելու համար: Սլոտը պետք է ապահովի մինչև 4Գբ/վ կառավարող պրոցեսորին և մինչև 2Գբ/վ այլ սլոտներին մուլտիգիբայտային ֆաբրիկայի միջոցով գումարային թողարկման հնարավորություն: Պետք է ապահովվի երկակի լայնության մոդուլի տեղադրման հնարավորություն: Սերվիսային մոդուլի համար սլոտում ընդլայնման ցանցային մոդուլների և ձայնային մոդուլների տեղադրման հնարավորությունը պետք է ապահովվի հատուկ ադապտերի օգնությամբ: Երթուղիչը պետք է ապահովի սլոտում տեղադրված ներքին սերվիսային մոդուլի էլեկտրասնուցման կառավարման հնարավորություն:

14. Երթուղիչը պետք է ունեա մայրական պլատայի վրա ոչ պակաս քան մեկ սլոտ ներքին սերվիսային մոդուլի տեղադրման համար: Սլոտը պետք է ապահովի մինչև 4Գբ/վ կառավարող պրոցեսորին և մինչև 2Գբ/վ այլ սլոտներին մուլտիգիբայտային ֆաբրիկայի միջոցով գումարային թողարկման հնարավորություն: Երթուղիչը պետք է ապահովի սլոտում տեղադրված ներքին սերվիսային մոդուլի էլեկտրասնուցման կառավարման հնարավորություն:

15. Երթուղիչը պետք է ունենա մայրական պլատայի վրա ոչ պակաս քան երեք սլոտ ձայնի և տեսագրության մշակումն ապահովող թվային ազդանշանային պրոցեսորների տեղադրման համար: Յուրաքանչյուր սլոտ պետք է ապահովի մինչև 2Գբ/վ մուլտիգիբայտային ֆաբրիկայի միջոցով գումարային թողարկման հնարավորություն: Երթուղիչը պետք է ապահովի սլոտում տեղադրված ներքին սերվիսային մոդուլի էլեկտրասնուցման կառավարման հնարավորություն: Պետք է ապահովվի սլոտներում ձայնի մշակման նախկին սերնդի թվային ազդանշանային պրոցեսորների տեղադրում հատուկ ադապտերի միջոցով: Մատակարարման հավաքածուի մեջ պետք է լինի այդպիսի 1 (մեկ) մոդուլ՝ G.711 կոդեկում ոչ պակաս քան 32 ալիքի ապահովմամբ:

16. Երթուղիչը պետք է ունենա կոդավորման ապարատային արագացման ներկառուցված հնարավորություններ (կոդավորում, ապակոդավորում և աուտենտիֆիկացիա, DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256, MD5, MD5_hmac, SHA-1, SHA1_hmac պրոտոկոլներ):

17. Երթուղիչի կորպուսը պետք է նախատեսի մոնտաժ ստանդարտ 19" կանգնակի մեջ: Երթուղիչը պետք է զբաղեցնի ոչ ավել քան 2 մոնտաժային միավոր (2 rack unit):

18. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ ավել քան 2U բարձրություն, ոչ ավել քան 500մմ լայնություն, ոչ ավել քան  740մմ երկարություն:

19. Երթուղիչը պետք է մատակարարվի ծրագրային ապահովման ունիվերսալ ֆայլով, որը պարունակում է ամբողջ հայցվող գործառույթը: Ծրագրային ապահովման գործառույթների տարբեր հավաքածուների նկատմամբ հասանելիությունը պետք է տրամադրվի ձեռք բերվող լիցենզիաների ակտիվացման միջոցով՝ առանց ծրագրային ապահովման ֆայլի փոխարինման անհրաժեշտության:

20. Երթուղիչը պետք է բավարարի IETF RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers սահմանված երթուղիչների նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև ապահովի միաժամանակ IPv4 և IPv6 հետ աշխատանքը, ներառյալ բազմահասցե առաքումը IPv4 և IPv6:

21. Երթուղիչը պետք է ապահովի ARP պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 826  Address Resolution Protocol, RFC 903  Reverse Address Resolution Protocol, RFC 1027  Proxy Address Resolution Protocol, RFC 1042  Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks:

22. Երթուղիչը պետք է ապահովի IP փաթեթների արագ կոմուտացիայի մեխանիզմը, որի աշխատանքը կախված չէ երթուղիչի մջոցով անցնող թրաֆիկից: Փաթեթների կոմուտացիայի մեխանիզմների օգտագործումը, որոնք հիմնված են մարշրուտների քեշավորման վրա՝ անթույլատրելի է:

23. Երթուղիչը պետք է ապահովի ադմինիստրատորի կողմից մարշրուտների ձեռքով կարգավորման հնարավորություն:

24. Երթուղիչը պետք է ապահովի OSPF դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2328 OSPF v2; RFC 1793 Extending OSPF to Support Demand Circuits; RFC 1587 The OSPF NSSA option, RFC 3623 Graceful OSPF Restart:

25. Երթուղիչը պետք է ապահովի RIP դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2453 RIP Version 2; RFC 2091 Triggered Extensions to RIP to Support Demand Circuits.

26. Երթուղիչը պետք է ապահովի IS-IS դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments համապատասխան:

27. Երթուղիչը պետք է ապահովի BGP դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2858  Multiprotocol Extensions for BGP-4; RFC 3107 Carrying Label Information in BGP-4; RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4); RFC 4893  BGP Support for Four-Octet AS Number Space:

28. Երթուղիչը պետք է ապահովի թրաֆիկի հավասարակշռումը ըստ ոչ համարժեք արժեքի մարշրուտների (EIGRP)՝ մարշրուտիզացիայի դինամիկ պրոտոկոլի օգնությամբ:

29. Երթուղիչը պետք է ապահովի IP փաթեթների մարշրուտիզացիան՝ տվյալների դասակարգված հոսքերի համար մարշրուտիզացիայի տրված կանոններին համապատասխան:

30. Երթուղիչը պետք է ապահովի երթուղիչի կառավարման հարթություն մշակման ուղղվող թրաֆիկի ինտենսիվության սահմանափակման մեխանիզմը:

31. Երթուղիչը պետք է ապահովի որոշակի հավելվածներին, ներառյալ web-հավելվածներին և TCP/UDP պորտերի, այդ թվում միաստիճան (Skype, BitTorrent), դինամիկ նշանակությունը օգտագործող արձանագրություններին, պատկանելիության փաթեթների դասակարգման մեխանիզմը: Բացի դասակարգման ներկառուցված չափանիշների առկայությունից, երթուղիչը պետք է ապահովի փաթեթում պարունակվող տվյալների՝ ադմինիստրատորի նշված պարամետրերին համապատասխանության ստուգման միջոցով ադմինիստրատորի կողմից փաթեթը որոշակի TCP- կամ UDP հավելվածին վերագրելու համար չափանիշների ինքնուրույն տրման հնարավորություն:

32. Երթուղիչը պետք է ապահովի արագացված վերաբեռնման մեխանիզմը՝ օպերատիվ հիշողությունում նախապես պահպանված տվյալների վերականգնման միջոցով՝ առանց օպերացիոն համակարգի ֆայլը էներգակախյալ հիշողությունից օպերատիվ հիշողություն պատճենելու և դրա բացման անհրաժեշտության:

33. Երթուղիչը պետք է ապահովի MPLS (Multiprotocol Label Switching) և MPLS VPN տեխնոլոգիաները IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 3032  MPLS Label Stack Encoding, RFC 3036  LDP Specification, RFC 3037  LDP Applicability, RFC 3478  Graceful Restart Mechanism for Label Distribution, RFC 4364  BGP MPLS/IP Virtual Private Networks (VPNs):

34. Երթուղիչը պետք է ապահովի սահմանային մակարդակի օպտիմիլացված մարշրուտիզացիայի տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս ապահովել մտավոր մարշրուտիզացիան և թրաֆիկի բաշխման հավասարակշռումը տվյալների փոխանցման ուղիների միջև կորպորատիվ ցանցի արտաքին սահմանին՝ ուղիների արտադրողականության վերաբերյալ տվյալների (արձագանքման ժամանակ, փաթեթների կորստի գործակից, ուշացման վարիացիա, ուղու հասանելիություն), թրաֆիկի հավասարակշռման և ծախսերի նվազագույնի հասցնելու հիման վրա:

35. Երթուղիչը պետք է ապահովի իրենց տնային ցանցի հետ կապի պահպանմամբ մեկ IP ցանցում սարքերին հեռահար ցանց տեղափոխվելու թույլ տվող Mobile IP տեխնոլոգիան՝ IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2002, IP Mobility Support, RFC 2003, IP Encapsulation within IP, RFC 2005, Applicability Statement for Mobile IP, RFC 2006, The Definitions of Managed Objects for IP Mobility Support:

36. Երթուղիչը պետք է ապահովի միջցանցային էկրանավորման գործառույթներ, ներառյալ ֆիզիկական և/կամ տրամաբանական ինտերֆեյսների խմբավորման հնարավորությունը անվտանգության գոտիներում՝ դրանց նկատմամբ անվտանգության խմբային (գոտիների) քաղաքականության կիրառման համար:

37. Երթուղիչը պետք է ապահովի URL զտման գործառույթներ՝ web կայքերի, վստահության դոմենների, ծածկագրային բառերի և երրորդ օգտատերերի արտաքին սերվերում պահպանվող կիրառվող քաղաքականությունների դասերի և վարկանիշի մասին տվյալներին համապատասխան: URL տեսակից կախված, պետք է ապահովվի HTTP-հարցման լուծում կամ արգելափակել, ինչպես նաև կատարել գրառում իրադարձությունների համապատասխան մատյանում:

38. Երթուղիչը պետք է ապահովի փաթեթների ճկուն վերլուծության տեխնոլոգիա և ներխուժումների կանխարգելման համակարգ (IPS)՝ նախապես որոշված շաբլոնների (սիգնատուրների) հետ համադրման հիման վրա, որը թույլ է տալիս ստեղծել անցանկալի փաթեթների դասակարգման չափանիշներ ցանկացած պրոտոկոլի հիման և փաթեթի ցանկացած մասի պարունակության հիման վրա և վիրուսների ու հարձակումների արգելափակման քաղաքականությունների որոշում՝ հաշվի առնելով առանց վիճակի պաշտպանության L2-L7 տեղեկատվությունը: Մատակարարման հավաքածույում պետք է հաշվի առնվի սերվիսային պայմանագրի ակտիվացման պահից 1 տարվա ընթացքում IPS սիգնատուրների թարմացման հնարավորությունը:

39. Երթուղիչը պետք է ապահովի վիրտուալ մասնավոր ցանցերի ստեղծման տեխնոլոգիաներ, ներառյալ ցանցային սարքերի միջև յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուրի հետ (CE) պաշտպանված միացումների ստեղծման տեխնոլոգիան՝ առանց full mesh կապվածության ստեղծման և ապահովման անհրաժեշտության, դինամիկ նշանակվող IP հասցեների ապահովմամբ ցանցի հեռահար հանգույցների միջև կապերի դինամիկ հաստատման տեխնոլոգիա՝ առանց full mesh կապվածության ստեղծման և ապահովման անհրաժեշտության, ինչպես նար ապահովի աշխատանքը հաճախորդների VPN հավելվածների հետ՝ ներառյալ քաղաքականությունների կառավարումը:

40. Երթուղիչը պետք է ապահովի փոքր/հիմնարկային հեռախոսային կայանի ներկառուցված գործառույթներ՝ մինչև 100 IP հեռախոս, մինչև 400 ներքին հեռախոսահամար, ինչպես նաև ապահովել կենտրոնական գրասենյակում գտնվող IP-УАТС հետ կապի կորստի դեպքում հեռու գտնվող գրասենյակի հեռախոսացանցի աշխատունակության պահպանման տեխնոլոգիան՝ մինչև 100 IP հեռախոս:

41. Երթուղիչը պետք է ապահովի ձայնային փոստի գործառույթներ՝ մինչև 300 ձայնային փոստի արկղ՝ համապատասխան մոդուլի տեղադրման դեպքում:

42. Երթուղիչը պետք է ապահովի անալոգային հեռախոսային վերջավորությունների, կցվանքների միացումը ISDN PRI և BRI ինտերֆեյսով՝ ISDN PRI հոսքերով մինչև 240 միաժամանակյա ձայնային կանչ, մինչև 10 BRI պորտ, մինչև 28 FXO պորտ, մինչև 40 FXS պորտ՝ համապատասխան քարտերի տեղադրման դեպքում:

43. Պետք է հասանելի լինի (արտադրողի կայքից անվճար) կառավարող ծրագրային ապահովումը՝, որը ներառում է հետևյալ գործառույթները.

43.1. Սարքերի կարգավորման հնարավորություն գրաֆիկական ինտերֆեյսի միջոցով:

43.2. Ցանցային պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն, ներառյալ դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլների կարգավորում:

43.3. Անվտանգության պարամետրերի կարգավորմն հնարավորություն, ներառյալ միջցանցային էկրանների, հասանելիության ցուցակների և վիրտուալ մասնավոր ցանցերի պարամետրերի կարգավորում:

43.4. Երթուղիչում ինտեգրացված հեռախոսային համակարգի պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն, ներառյալ ձայնային փոստը:

43.5. Բարձր առաջնայնության թրաֆիկի, ինչպես նաև ձայնային և տեսա թրաֆիկի դիֆերենցված սպասարկման պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն:

43.6. Օգտատերերի հասանելիության իրավունքների դիֆերենցիացիա՝ կախված նրանց կողմից կատարվող խնդիրների տեսակներից:

- Երթուղիչ՝ 2 հատ

1. Երթուղիչը պետք է ունենա 64 բայտ փաթեթների համար վայրկյանում ոչ պակաս քան 100000 (հարյուր հազար) փաթեթ առավելագույն արտադրողականություն:

2. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան 512ՄԲ օպերատիվ հիշողությամբ: Օպերատիվ հիշողության տեսակը՝ DDR2 ECC DRAM (double data rate 2 error-correcting): Երթուղիչը պետք է ապահովի օպերատիվ հիշողությունը մինչև 2Գբ ընդլյանման հնարավորություն: Երթուղիչը պետք է ունենա նվազագույնը DIMM (dual in-line memory module) տեսակի մեկ սլոտ՝ օպերատիվ հիշողության մոդուլների տեղադրման համար:

3. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի ոչ հանվող անկախ սնուցմամբ հիշողությամբ՝ ոչ պակաս քան 256ՄԲ ծավալով օպերացիոն համակարգի ֆայլերը և պահուստային կոնֆիգուրացիոն ֆայլերը պահելու համար: Հիշողության տեսակը՝ Compact Flash: Երթուղիչը պետք է ունենա նվազագույնը երկու սլոտ հանվող անկախ սնուցմամբ հիշողության Compact Flash քարտերի տեղադրման համար:

4. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի նվազագույնը մեկ USB 2.0 պորտով՝ հիշողության հանվող շարժական կրիչները միացնելու համար՝ դրանցից/դրանց վրա կոնֆիգուրացիայի և ծրագրային ապահովման ֆայլերը պատճենելու համար և էլեկտրոնային USB-բանալիների միացման հնարավորությամբ:

5. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի մոդեմի միացման համար ներկառուցված EIA/TIA-232 պորտով և կոնսոլային տերմինալի հեռահար միացման ապահովմամբ:

6. Երթուղիչը պետք է հագեցած լինի ներկառուցված էներգակախյալ ժամացույցներով՝ Li-Ion տեսակի սնուցման առանձին մարտկոցներով:

7. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ պակաս քան մեկ Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T կամ մեկ Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T  եվ  մեկ  SFP  հարակցիչ, ներկառուցված պորտ՝ RJ-45 հարակցիչով՝ արագության և դուպլեքսի ավտոմատ համաձայնեցված մեխանիզմի ապահովմամբ։ SFP  պորտը պետք է ապահովի աշխատանք՝ 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, CWDM և 100Մբ/ս տրանսիվերի ապահովմամբ: Նշված պորտը պետք է ապահովի ինչպես միայն մեկ հարակցիչի աշխատանքի ռեժիմը, այնպես էլ առաջինի անջատման դեպքում՝ երկրորդ հարակցիչին միացվելու ռեժիմը:

8․ Երթուղիչը պետք է ունենա առնվազն 8 հատ  Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T պորտերով L2 ղեկավարվող կոմուտատոր։

9. Երթուղիչը պետք է մատակարարվի 60 Վատտ հզորությամբ փոփոխական հոսանքի ցանցից էլեկտրասնուցման (100-240 Վ, 50-60 Հց) արտաքին բլոկով:

10. Երթուղիչը պետք է ապահովի աշխատանքը պահուստային սնուցման արտաքին համակարգի հետ աշխատանքը: Պահուստային սնուցման արտաքին համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործվել կամ անջատվելու դեպքում էլեկտրասնուցման մատակարարման պահուստավորման ապահովման ռեժիմում կամ երթուղիչին լրացուցիչ էլեկտրասնուցման մատակարարման ռեժիմում:

11. Երթուղիչը պետք է ունենա կոդավորման ապարատային արագացման ներկառուցված հնարավորություններ (կոդավորում, ապակոդավորում և աուտենտիֆիկացիա, DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256, MD5, MD5_hmac, SHA-1, SHA1_hmac պրոտոկոլներ):

12. Երթուղիչի կորպուսը պետք է նախատեսի մոնտաժ ստանդարտ 19" կանգնակի մեջ: Երթուղիչը պետք է զբաղեցնի ոչ ավել քան 1 մոնտաժային միավոր (2 rack unit):

13. Երթուղիչը պետք է ունենա ոչ պակաս քան ոչ ավել քան 1 U բարձրություն, ոչ ավել քան 500մմ լայնություն, ոչ ավել քան  740մմ երկարություն:

14. Երթուղիչը պետք է մատակարարվի ծրագրային ապահովման ունիվերսալ ֆայլով, որը պարունակում է ամբողջ հայցվող գործառույթը: Ծրագրային ապահովման գործառույթների տարբեր հավաքածուների նկատմամբ հասանելիությունը պետք է տրամադրվի ձեռք բերվող լիցենզիաների ակտիվացման միջոցով՝ առանց ծրագրային ապահովման ֆայլի փոխարինման անհրաժեշտության:

15. Երթուղիչը պետք է բավարարի IETF RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers սահմանված երթուղիչների նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև ապահովի միաժամանակ IPv4 և IPv6 հետ աշխատանքը, ներառյալ բազմահասցե առաքումը IPv4 և IPv6:

16. Երթուղիչը պետք է ապահովի ARP պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 826  Address Resolution Protocol, RFC 903  Reverse Address Resolution Protocol, RFC 1027  Proxy Address Resolution Protocol, RFC 1042  Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks:

17. Երթուղիչը պետք է ապահովի IP փաթեթների արագ կոմուտացիայի մեխանիզմը, որի աշխատանքը կախված չէ երթուղիչի մջոցով անցնող թրաֆիկից: Փաթեթների կոմուտացիայի մեխանիզմների օգտագործումը, որոնք հիմնված են մարշրուտների քեշավորման վրա՝ անթույլատրելի է:

18. Երթուղիչը պետք է ապահովի ադմինիստրատորի կողմից մարշրուտների ձեռքով կարգավորման հնարավորություն:

19. Երթուղիչը պետք է ապահովի OSPF դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2328 OSPF v2; RFC 1793 Extending OSPF to Support Demand Circuits; RFC 1587 The OSPF NSSA option, RFC 3623 Graceful OSPF Restart:

20. Երթուղիչը պետք է ապահովի RIP դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2453 RIP Version 2; RFC 2091 Triggered Extensions to RIP to Support Demand Circuits.

21. Երթուղիչը պետք է ապահովի IS-IS դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments համապատասխան:

22. Երթուղիչը պետք է ապահովի BGP դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլը IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 2858  Multiprotocol Extensions for BGP-4; RFC 3107 Carrying Label Information in BGP-4; RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4); RFC 4893  BGP Support for Four-Octet AS Number Space:

23. Երթուղիչը պետք է ապահովի թրաֆիկի հավասարակշռումը ըստ ոչ համարժեք արժեքի մարշրուտների (EIGRP)՝ մարշրուտիզացիայի դինամիկ պրոտոկոլի օգնությամբ:

24. Երթուղիչը պետք է ապահովի IP փաթեթների մարշրուտիզացիան՝ տվյալների դասակարգված հոսքերի համար մարշրուտիզացիայի տրված կանոններին համապատասխան:

25. Երթուղիչը պետք է ապահովի երթուղիչի կառավարման հարթություն մշակման ուղղվող թրաֆիկի ինտենսիվության սահմանափակման մեխանիզմը:

26. Երթուղիչը պետք է ապահովի որոշակի հավելվածներին, ներառյալ web-հավելվածներին և TCP/UDP պորտերի, այդ թվում միաստիճան (Skype, BitTorrent), դինամիկ նշանակությունը օգտագործող արձանագրություններին, պատկանելիության փաթեթների դասակարգման մեխանիզմը: Բացի դասակարգման ներկառուցված չափանիշների առկայությունից, երթուղիչը պետք է ապահովի փաթեթում պարունակվող տվյալների՝ ադմինիստրատորի նշված պարամետրերին համապատասխանության ստուգման միջոցով ադմինիստրատորի կողմից փաթեթը որոշակի TCP- կամ UDP հավելվածին վերագրելու համար չափանիշների ինքնուրույն տրման հնարավորություն:

27. Երթուղիչը պետք է ապահովի արագացված վերաբեռնման մեխանիզմը՝ օպերատիվ հիշողությունում նախապես պահպանված տվյալների վերականգնման միջոցով՝ առանց օպերացիոն համակարգի ֆայլը էներգակախյալ հիշողությունից օպերատիվ հիշողություն պատճենելու և դրա բացման անհրաժեշտության:

28. Երթուղիչը պետք է ապահովի MPLS (Multiprotocol Label Switching) և MPLS VPN տեխնոլոգիաները IETF հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան՝ RFC 3032  MPLS Label Stack Encoding, RFC 3036  LDP Specification, RFC 3037  LDP Applicability, RFC 3478  Graceful Restart Mechanism for Label Distribution, RFC 4364  BGP MPLS/IP Virtual Private Networks (VPNs):

29. Երթուղիչը պետք է ապահովի սահմանային մակարդակի օպտիմիլացված մարշրուտիզացիայի տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս ապահովել մտավոր մարշրուտիզացիան և թրաֆիկի բաշխման հավասարակշռումը տվյալների փոխանցման ուղիների միջև կորպորատիվ ցանցի արտաքին սահմանին՝ ուղիների արտադրողականության վերաբերյալ տվյալների (արձագանքման ժամանակ, փաթեթների կորստի գործակից, ուշացման վարիացիա, ուղու հասանելիություն), թրաֆիկի հավասարակշռման և ծախսերի նվազագույնի հասցնելու հիման վրա:

30. Երթուղիչը պետք է ապահովի միջցանցային էկրանավորման գործառույթներ, ներառյալ ֆիզիկական և/կամ տրամաբանական ինտերֆեյսների խմբավորման հնարավորությունը անվտանգության գոտիներում՝ դրանց նկատմամբ անվտանգության խմբային (գոտիների) քաղաքականության կիրառման համար:

31. Երթուղիչը պետք է ապահովի URL զտման գործառույթներ՝ web կայքերի, վստահության դոմենների, ծածկագրային բառերի և երրորդ օգտատերերի արտաքին սերվերում պահպանվող կիրառվող քաղաքականությունների դասերի և վարկանիշի մասին տվյալներին համապատասխան: URL տեսակից կախված, պետք է ապահովվի HTTP-հարցման լուծում կամ արգելափակել, ինչպես նաև կատարել գրառում իրադարձությունների համապատասխան մատյանում:

32. Երթուղիչը պետք է ապահովի փաթեթների ճկուն վերլուծության տեխնոլոգիա և ներխուժումների կանխարգելման համակարգ (IPS)՝ նախապես որոշված շաբլոնների (սիգնատուրների) հետ համադրման հիման վրա, որը թույլ է տալիս ստեղծել անցանկալի փաթեթների դասակարգման չափանիշներ ցանկացած պրոտոկոլի հիման և փաթեթի ցանկացած մասի պարունակության հիման վրա և վիրուսների ու հարձակումների արգելափակման քաղաքականությունների որոշում՝ հաշվի առնելով առանց վիճակի պաշտպանության L2-L7 տեղեկատվությունը: Մատակարարման հավաքածույում պետք է հաշվի առնվի սերվիսային պայմանագրի ակտիվացման պահից 1 տարվա ընթացքում IPS սիգնատուրների թարմացման հնարավորությունը:

33. Երթուղիչը պետք է ապահովի վիրտուալ մասնավոր ցանցերի ստեղծման տեխնոլոգիաներ, ներառյալ ցանցային սարքերի միջև յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուրի հետ (CE) պաշտպանված միացումների ստեղծման տեխնոլոգիան՝ առանց full mesh կապվածության ստեղծման և ապահովման անհրաժեշտության, դինամիկ նշանակվող IP հասցեների ապահովմամբ ցանցի հեռահար հանգույցների միջև կապերի դինամիկ հաստատման տեխնոլոգիա՝ առանց full mesh կապվածության ստեղծման և ապահովման անհրաժեշտության, ինչպես նար ապահովի աշխատանքը հաճախորդների VPN հավելվածների հետ՝ ներառյալ քաղաքականությունների կառավարումը:

34. Պետք է հասանելի լինի (արտադրողի կայքից անվճար) կառավարող ծրագրային ապահովումը՝, որը ներառում է հետևյալ գործառույթները.

34.1. Սարքերի կարգավորման հնարավորություն գրաֆիկական ինտերֆեյսի միջոցով:

34.2. Ցանցային պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն, ներառյալ դինամիկ մարշրուտիզացիայի պրոտոկոլների կարգավորում:

34.3. Անվտանգության պարամետրերի կարգավորմն հնարավորություն, ներառյալ միջցանցային էկրանների, հասանելիության ցուցակների և վիրտուալ մասնավոր ցանցերի պարամետրերի կարգավորում:

34.4. Երթուղիչում ինտեգրացված հեռախոսային համակարգի պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն, ներառյալ ձայնային փոստը:

34.5. Բարձր առաջնայնության թրաֆիկի, ինչպես նաև ձայնային և տեսա թրաֆիկի դիֆերենցված սպասարկման պարամետրերի կարգավորման հնարավորություն:

34.6. Օգտատերերի հասանելիության իրավունքների դիֆերենցիացիա՝ կախված նրանց կողմից կատարվող խնդիրների տեսակներից:

- Տեխնիկական կենտրոնի հովացման հավաքածու ՝ 4 հատ

Օդորակման հավաքածուն պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին:

Համակարգչային սրահի օդորակման սարքերին ներկայացվող պահանջներ.

- Շարքերում կանգնակների տեղադրում, օդի հորիզոնական շարժ

- Օդորակիչների տեսակը՝ չիլերի ջրի հիման վրա, ջրի ջերմաստիճանների թույլատրելի տիրույթը՝ 5-15С

- Օդորակիչի նոմինալը ոչ պակաս քան 28.4կվտ ցրտին հետևյալ պայմանով՝ վերցվող տաք օդի ջերմաստիճանը 35 աստիճան, մտնող ջրի ջերմաստիճանը՝ 7.2С, դուրս եկող ջրի ջերմաստիճանը՝ 12.7С

- Օգտական արտադրողականության գործակիցը (SHR)՝ 0.98՝ 5С պայմաններում և ոչ պակաս քան 0.99 մնացած ջերմաստիճանի պայմաններում

- 30 մինչև 100% տիրույթի պտույտների փոփոխական (սահուն) կարգավորմամբ և տաք փոխարինման գործառույթով օդափոխիչներ: Մեկ սարքի միջոցով տրվող օդի գումարային ծավալը ոչ պակաս քան 1510 լիտր մեկ վայրկյանում

- Օդորակիչը պետք է պահպանի մինչև 12 սարքերի խմբակային աշխատանքը առանց սինխրոնիզացման արտաքին բլոկների

- Ներկառուցված ATS 2մ ֆիդերներով միացումը ապահովելու համար

- Լրացուցիչ սնուցման կրկնակված բլոկ պահուտավորման համար

- Սպատման հզորությունը ոչ ավել քան 1կբտ

- Օդորակիչի բոլոր ջրային մագիստրալները պետք է հաշվարկված լինեն ոչ ցածր քան մթնոլորտի 21 ճնշման համար

- Էթիլենգլիկոլի կամ պրոպիլենգլիկոլի վրա մինչև 50% ներառյալ խտացմամբ աշխատանքի հնարավորություն առանց սարքի լրացուցիչ մոդիֆիկացիաների

- Օդորակիչը պետք է ունենա կոնդենսատի մակարդակի տվիչով երկտակած պոմպ կոնդեսանտը մինչև 15մ (ներառյալ մինչև 4.9մ բարձրության վրա բարձրացնելը) հեռացնելու համար

- Օդորակիչը պետք է ունենա առնվազն 20% արդյունավետությամբ լվացվող զտիչ, համապատասխան ASHRAE 52.1 հավաստագրի պահանջներին

- Օդորակիչը պետք է ունենա մայրուղիներ վերևից առբերում

- Օդորակիչը պետք է մատակարարվի բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով , հիմնական մայրուղուն միանալու համար

-Օդորակիչը պետք է մատակարարվի առնվազն 4.3'  թաչ սքրինով հեղուկ կրիստալ ցուցասարքով, Web/SNMP քարտով, չոր կոնտակտներով և Modbus ինտերֆեյսով, ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանի 3 թվիչներով (երկուսը ներկառուցված, մեկը՝ շարժական):

- Սերվերային պահարան ` 4 հատ

| Համապատասխանություն ստանդարտներին | EIA-310-E |
| --- | --- |
| Ստանդարտ երաշխիք | ոչ պակաս քան 5 տարի |
| Չափեր | Բարձրությունը 1991մմ Լայնությունը 600մմ Խորությունը 1070մմ |
| Սարքի տեղադրման համար U-դիրքերի քանակը | Ոչ պակաս քան 42 |
| Սենսորներ | Պետքե ունենա ջերմաստիճանի սենսոր և ջերմաստիճան/խոնավություն սենսոր |
| Բեռնվածության ունակությունը | Ոչ պակաս 1360կգ ստատիկ Ոչ պակաս 1020կգ դինամիկ |
| Պահանջները կոնստրուկցիայի նկատմամբ | Առանց գործիքների կիրառման հանվող տանիք |
|  | Տանիքի ամբողջ պարագծով մալուխների անցկացման անցքեր |
|  | Ստանդարտ լրակազմությամբ փականներով, առանց գործիքների հանվող պահարանի 1/2 բարձրության կողային պանելներ |
|  | Ծակոտած դռներ, ծակոտման մակարդակը ոչ պակաս քան 69% |
|  | Դռների բացվածքը ոչ պակաքա քան 120 աստիճան |
|  | Առջևի դռները միափեղկ, հետևի դռները՝ երկփեղկ: Դռների ապամոնտաժումը առանց գործիքների, ձախ կամ աջ բացման հնարավորություն: |
|  | Դռների բռնակները ստանդարտ լրակազմությամբ փականով: |
|  | U-դիրքերի համարակալում |
|  | Պահարանի խորությամբ ուղղահայաց մոնտաժային ուղղորդողների կարգավորման հնարավորություն: |
|  | Ուժային և/կամ տեղեկատվական մալուխային մայրուղիների կազմակերպման համար պահարանի տանիքին առանց գործիքային մոնտաժի հնարավորություն: |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում ոչ պակաս քան երկու մոնտաժային ուղղորդողների առկայություն առանց լրացուցիչ 0U- բաղադրիչների առանց գործիքի ուղղահայաց մոնտաժի համար (բաշխիչ սնուցման բլոկի, մալուխային օրգանայզերների և այլն) |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում հոլովակների և կարգավորվող ոտնակների առկայություն |
|  | Պահարանները շարքերի մեջ միավորման համար հավաքածու՝ ստանդարտ լրակազմությամբ |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում ոչ պակաս քան 60 մոնտաժային հավաքածուների առկայություն (պտուտակ+մանեկ) |

- Գործող անխափան սնուցման APC symmmetra PX160 kva համակարգի համար նախատեսված հոսանքի բաշխման վահանակ ` 12 հատ

| Ստանդարտ երաշխիք | ոչ պակաս քան 2 տարի |
| --- | --- |
| Կոնստրուկտիվ | Zero U, առանց գործիքի ուղղահայաց մոնտաժ |
| Չափեր, ոչ ավել | Բարձրություն 1800մմ Լայնություն 60մմ Խորություն 50 մմ |
| Հարակցիչներ բեռնվածության միացման համար | Ոչ պակաս քան 3 IEC 320 C19 տեսակի հարակցիչ Ոչ պակաս քան 21 IEC 320 C13 տեսակի հարակցիչ |
| Մուտքի միացում | Հարակցի IEC 309 16A 2P+E Լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 3 մետր |
| Անվանական լարում | 230Վ |
| Առավելագույն հոսանք | Ոչ պակաս 16Ա |
| Ինդիկացիա | ՀК-ցուցասարք լուսավորմամբ Յուրաքանչյուր վարդակի միացման/անջատման լուսային ինդիկացիա |
| Պահանջներ ֆունկցիոնալի նկատմամբ | Բեռնվածության պատահական անջատումը կանխելու համար ֆիքսման գործառույթով ելքային հարակցիչներ |
|  | Յուրաքանչյուր ելքային վարդակի հեռակառավարման հնարավորություն՝ միացում, անջատում, վերաբեռնում, կառավարում ըստ չվացուցակի, ուշացումների միացում/անջատում |
|  | ՀԿ-ցուցասարքի վրա գումարային հոսանքի, հզորության և բաշխիչ սնուցման բլոկի լարման չափում և ինդիկացիա |
|  | Օգտագործողի կողմից տրվող սպառվող հոսանքի շեմեր գերբեռնվածությունը կանխելու համար |
|  | Հեռահար մշտադիտարկում և կառավարում WEB/SNMP/Telnet միջոցով |
|  | Ծանուցումներ առաջացող իրադարձությունների մասին ցանցով |
|  | Մեկ IP-հասցեով կառավարման համար մինչև 4 սարքերի կասկադավորման հնարավորություն |
|  | Պորտի առկայություն ջերմության կամ ջերմության/խոնավության տվիչի միացման համար |
|  | Իրադարձությունների և տվյալների մատյանի վարում: Մատյանների՝ USB-կրիչի վրա լոկալ հավաքման հնարավորություն: |
|  | Կարակցման տեղային և հեռահար թարմացման հնարավորություն |

- Սերվերային պահարանի կառավարման վահանակ` 4 հատ

| Ստանդարտ երաշխիք | ոչ պակաս քան 2 տարի |
| --- | --- |
| Ֆունկցիոնալ | ՀԿ ցուցասարք, ստեղնաշար, մկնիկ, |
| Կոնստրուկտիվ | 1 U, rack mounting, ամրակման մանրամաս լրակազմով |
| Էկրանի անկյունագիծ | Ոչ պակաս քան 17” |
| Էկրանի լուծաչափ | Ոչ թույլ քան 1280*1024 |
| Միացում | PS/2 կամ USB. Մալուխ ոչ պակաս քան 1,8մ |
|  | USB առջևի պանելի վրա Virtual Media գործառույթով |
|  | Կարակցման թարմացման հնարավորություն |

- Գործող անխափան սնուցման APC symmmetra PX160 kva համակարգի համար նախատեսված մոդուլային պահարանային տեսակի բաշխիչ վահանակ ` 2 հատ

| Կոնստրուկտիվ | Մոնտաժային պահարան 42U 600x1070մմ նախատեղադրված սնուցման բաշխման մոդուլային պանելով |
| --- | --- |
| Չափեր | Բարձրությունը 1991մմ Լայնությունը 600մմ Խորությունը 1070մմ |
| Սարքի տեղադրման համար U-դիրքերի քանակը | Ոչ պակաս 37 |
| Բեռնվածության ունակություն | Ոչ պակաս քան 1360կգ ստատիկ Ոչ պակաս քան 1020կգ դինա միկ |
| Պահանջներ պահարանի կոնստրուկցիայի նկատմամբ | Ստանդարտ լրակազմությամբ փականներով, առանց գործիքների հանվող պահարանի 1/2 բարձրության կողային պանելներ |
|  | Ծակոտած դռներ, ծակոտման մակարդակը ոչ պակաս քան 69% |
|  | Դռների բացվածքը ոչ պակաքա քան 120 աստիճան |
|  | Առջևի դռները միափեղկ, հետևի դռները՝ երկփեղկ: Դռների ապամոնտաժումը առանց գործիքների, ձախ կամ աջ բացման հնարավորություն: |
|  | Դռների բռնակները ստանդարտ լրակազմությամբ փականով: |
|  | U-դիրքերի համարակալում |
|  | Պահարանի խորությամբ ուղղահայաց մոնտաժային ուղղորդողների կարգավորման հնարավորություն: |
|  | Ուժային և/կամ տեղեկատվական մալուխային մայրուղիների կազմակերպման համար պահարանի տանիքին առանց գործիքային մոնտաժի հնարավորություն: |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում ոչ պակաս քան երկու մոնտաժային ուղղորդողների առկայություն առանց լրացուցիչ 0U- բաղադրիչների առանց գործիքի ուղղահայաց մոնտաժի համար (բաշխիչ սնուցման բլոկի, մալուխային օրգանայզերների և այլն) |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում հոլովակների և կարգավորվող ոտնակների առկայություն |
|  | Պահարանները շարքերի մեջ միավորման համար հավաքածու՝ ստանդարտ լրակազմությամբ |
|  | Ստանդարտ լրակազմությունում ոչ պակաս քան 60 մոնտաժային հավաքածուների առկայություն (պտուտակ+մանեկ) |
| Պահանջներ սնուցման բաշխման վահանակի նկատմամբ | Լարում՝ մուտք 400В 3 ф, ելք 230 1ф / 400В 3ф |
|  | Առավելագույն հոսանք՝ 200А |
|  | ՀԿ-ցուցասարքի կառավարման տեղային կոնսոլ |
|  | Սնուցման բաշխման մոդուլների տեղադրման համար ոչ պակաս քան 6 սլոտների առկայություն |
|  | Սնուցման բաշխման մոդուլների առանց գործիք տեղադրում և հեռացում |
|  | Պաշտպանության 3ф ավտոմատներով սնուցման բաշխման ոչ պակաս քան 6 մոդուլների տեղադրում |
|  | Պաշտպանության 3 հատ 1ф ավտոմատներով սնուցման բաշխման ոչ պակաս քան 6 մոդուլների տեղադրման հնարավորություն (գումարային 18 հատ պաշտպանության 1ф ավտոմատ) |
|  | Սնուցման բաշխման տեղադրված մոդուլների տեսակի ավտոնատ որոշում |
|  | Յուրաքանչյուր մոդուլի և ավտոմատի տեղային և հեռահար մշտադիտարկում |
|  | Ըստ յուրաքանչյուր մոդուլի/ավտոմատի շեմային նշանակությունների սահմանման հնարավորություն |
|  | Սպառվող հզորության գումարային հսկողություն ըստ ֆազերի/սնուցման բաշխման մոդուլների՝ տեղային և հեռահար |
|  | Հեռահար մշտադիտարկում և կառավարում WEB/SNMP/Telnet միջոցով |
|  | Ծանուցումներ առաջացող իրադարձությունների մասին ցանցով |
|  | Իրադարձությունների և տվյալների մատյանի վարում: |

- KVM-կոմուտատոր` 4 հատ

| Ստանդարտ երաշխիք | ոչ պակաս քան 2 տարի |
| --- | --- |
| Կոնստրուկտիվ | 1 U, rack mounting, ամրակման մանրամաս լրակազմով, անալոգային |
| Պորտերի քանակ | Ոչ պակաս քան 16 |
| Կասկադային միացման հնարավորություն | Այո, մինչև 3 մակարդակ |
| Սարքավորումների միացման քանակ | Մինչև 4096 սարք |
| Մոդուլներ | Կոմուտատորը սերվերներին միացնելու համար 12 հատ USB և 4 հատ Serial մոդուլներ |
| Հարթակների ապահովում | Windows, Sun, Unix, Linux |
| Միացում | Տեղային՝ PS/2 կամ USB- ստեղնաշար, PS/2 կամ USB– մկնիկ Հեռահար կոնսոլի միացման հնարավորություն |
| Ինդիկացիա | Կասկադի սահմաններում սարքի համարի վերծանում Միացված/ընտրված սերվերի լուսային ինդիկացիա |
|  | Սերվերային սարքավորման «տաք» միացման ապահովում |
|  | OSD, Hot Key Mode ապահովում |
|  | Կարակցման թարմացման հնարավորություն |

- Դյուրակիր աշխատանքային կայան (համակարգիչ)՝ 8 հատ

| Պրոցեսոր | 2-միջուկանի, 2.5Ghz, մինջև 3,1Ghz արագանալու հնարավորությամբ, 4MB քէշ հիշողությամբ |
| --- | --- |
| Օպերատիվ հիշողություն | առնվազն 8 GB, հաճախականությունը 1866MHz |
| Կոշտ կրիչ | առնվազն 256GB PCIe SSD |
| Էկրան | 13.3” ոչ պակաս քան 3200 x 1800 լուծաչափի, touch screen |
| Ցանց | wireless 802.11ac 2.4/5GHz, Bluetooth 4.1 |
| Պարագաներ | տեսախցիկ, միկրոֆոն, 3-in1 card reader – SD, SDHC, SDXC, USB 3.0, Thunderbolt 3, headset jack |

* Տեխնիկական բնութագրում ֆիրմային նշանին, արտադրողին և ծագման երկրին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ կամ համարժեք բառերը:

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Հավելված 2

“___”____________ 2016թ. կնքված

N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| N | Ծառայության անվանումը | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը Տարի |
| 1. | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով։

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |

Հավելված 3

“___”____________ 2016թ. կնքված

N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ ___________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ ______________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս    __________________________________________________________________ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N   եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

| N | Մատուցված ծառայությունների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ծառայությունը հանձնեց | Ծառայությունն ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

“___”____________ 2016թ. կնքված

N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

| ԱԿՏ N պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ Սույնով արձանագրվում է, որ ---------------------ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և (Պատվիրատուի անունը) --------------------------------ի (այսուհետ` Կատարող) միջև 20 թ. ------- -ին կնքված N ----------- (Կատարողի անունը) գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները. Ծառայության. Անվանումը; Քանակական ցուցանիշը (փաստացի); Չափի միավորը. Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: ԿՈՂՄԵՐԸ Հանձնեց; Ընդունեց. հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` ___________________________ ազգանուն, անուն; ___________________________ ազգանուն, անուն. ___________________________ ստորագրություն; ___________________________ ստորագրություն. |  |
| --- | --- |

Հավելված 7

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20..... թվականի ....................-ի N ...... որոշմամբ 1-ին և 2-րդ տեղեր են զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները`

| N | Մասնակցի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 48-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների` նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով գնահատող

հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Նավասարդյան				ստորագրություն .......................

........... ................ 20.....

Հավելված 8

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի

47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված հարցման մասին

| Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |  |  |  | հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ակտիվներ | պարտավորություն |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |  |  |

Եզրակացությունը տրվել է ................................. վարչության աշխատակից ................................-ի կողմից

.................................................................					..............................................

պաշտոնյայի անունը, ազգանունը					         ստորագրություն

Հավելված 9

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1

(մասնակցության հայտի ապահովում)

ք. Երևան					                                       	       «      »_____________ 2016թ.

“Ընկերության անվանումը”, ի դեմս Ընկերության տնօրեն` “Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները”, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգին:

  - Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` “Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների”:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է “ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

: Ընկերության անվանումը` Հասցեն` Սպասարկող բանկի անվանումը, Հ/Հ ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02647057 |  |
| 10.Շահառուի բանկը` ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900005000741 |  |
| 12. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13. Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 15.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | “Վճարման պահանջագիր” փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 10

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան					                                       	       «      »_____________ 2016թ.

“Ընկերության անվանումը”, ի դեմս Ընկերության տնօրեն` “Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները”, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` տեխնիկական ենթակառուցվածքի արդիականացման, գործող ենթակառուցվածքի հետ ինտեգրման և ներդրման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1 ծածկագրով հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգին:

  - Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` “Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների”:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է “ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը։

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

Ընկերության անվանումը` Հասցեն` Սպասարկող բանկի անվանումը, Հ/Հ ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02647057 |  |
| 10.Շահառուի բանկը` ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900005000758 |  |
| 12.Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 15.Պայմանագրի ծածկագիրը` |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | “Վճարման պահանջագիր” փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | պայմանագրի ծածկագիրը (համարը) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 11

ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԾՁԲ-16.1  ծածկագրով

բանակցային ընթացակարգի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

| 1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է | ______________________________ (անունը, ազգանունը կամ անվանումը) |
| --- | --- |

(այսուհետ` բենեֆիցիար) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

__________________ կնքված N ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (պայմանագրի համարը)

պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։

2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) (երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն կամ ապահովագրական կազմակերպություն)

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել ____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ` (գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով) (դրամ կամ այլ արժույթ)

| երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո | _____________ (_______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի

| ____________________________ բանկում բացված (բանկի անվանումը) | __________________________ (բանկային հաշվի համարը) |
| --- | --- |

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։

5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։

| 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը | __________ (______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Գործադիր տնօրեն _______________________

Գլխավոր հաշվապահ _____________________

_____________________________ (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:

Ընդ որում պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա:

Եթե գնման առարկայի նմանատիպ խմբի նախահաշվային գինը գնումների պլանի լրացման կարգի համաձայն չի գերազանցում գնումների բազային միավորի հնգապատիկը, ապա սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերը հրավերից հանվում են:

Եթե գնման առարկայի նմանատիպ խմբի նախահաշվային գինը գնումների պլանի լրացման կարգի համաձայն գերազանցում է գնումների բազային միավորի հնգապատիկը, ապա սույն ենթակետը հրավերից հանվում է:

Եթե հրավերով լիցենզիայի պահանջ չի սահմանվում, ապա սույն նախադասությունը դիմումից հանվում է:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից`  համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի  ստանձնած պարտավորության:

եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է սույն հավելվածը,:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում` որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: