Հավելված 6

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 02 >>   օգոստոսի   2013թ.

թիվ  667-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՆՏՎԿ-ԲԸԱՊՁԲ-16-1 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2016 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և  հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՆՏՎԿ-ԲԸԱՊՁԲ-16-1

Պատվիրատուն` <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան, Կ. ՈՒլնեցի 68 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՆՏՎԿ-ԲԸԱՊՁԲ-16-1 ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։

Խնդրում եմ պարզաբանել, հետևյալ կետում նշված սարքավորման ելքերի տիպին և քանակին վերաբերվող հետևյալ պահանջի խիստ անհրաժեշտությունը՝

4. Անխափան սնուցման սարք (5000/4500 ՎԱ/ Վատտ)

ելքերը՝ վեց հատ IEC 320 C19 (16A), չորս հատ IEC 320 C13 (10A), մեկ հատ IEC309 (32A)

Արդյո՞ք կընդունվի հարցված սարքավորման առաջարկ Ելքերի  IEC 320 C19 (16A) տիպից վեցի փոխարեն չորս հատի դեպքում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	19.10.2016թ.։

Պարզաբանում։

Այո:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Մովսեսյանին։

Հեռախոս՝ 010-24-75-02։

Էլ. փոստ՝ norq@norq.am ։

Պատվիրատու` <<Նորք>> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ: