ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-(16/16)-15/12

Պատվիրատուն` ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է Մ. Խորենացի 3, 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-(16/16)-15/12 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և  դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 			Չափաբաժին 5-ում Օդորակիչի տեխ. բնութագրի անճշտություն։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	25.11.2016թ։

Պարզաբանում։ Տեխնիկական բնութագիրը հասկանալ հետևյալ ձևով` Օդորակիչ` 30000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 100 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, առավելագույն սպառվող հզորությունը` 3,9 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում` առավելագույնը` 10,0 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում` նվազագույնը` 11,2 կՎտ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ղարիբյանին։

Հեռախոս՝ 060-544-709։

Էլ. փոստ՝ h.gharibyan0@mail.ru։

Պատվիրատու` ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե: