|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ / КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫБОР ПОСТАВЩИКА СРОКОМ НА 1 ГОД ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ “СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ” ДЛЯ НУЖД ЗАО “АРМЕНТЕЛ” | Պարզաբանումներ` գնման փաստաթղթերի վերաբերյալ/Уточнение относительно закупочных документов |
| --- | --- | --- |

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1/

Уточнение 1

- “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կոմերցիոն հաշվառման համակարգ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության շրջանակներում հրապարակված մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգի ռուսերեն տարբերակում պայմանագրի ձևանմուշի Հավելված  4-ը (Տեխնիական առաջադրանք) համարել առ ոչինիչ և գնային առաջարկ ներկայցնելիս հաշվի առնել մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված Տեխնիական առաջադրանքը: / В рамках Конкурентного выбора поставщика сроком на 1 год по предмету закупки “система автоматического коммерческого учета электроэнергии”  для нужд ЗАО “АрменТел” в шаблоне договора, который представлен в русской версии инструкции участнику конкурентного выбора поставщиков, приложение 4 (Техническое задание)  считать не действительным и при предоставлении предложения учесть Техническое задание, которое представлено в инструкции участнику конкурентного выбора поставщиков.

- Կոմերցիոն առաջարկում ներկայացնել գին միայն եռաֆազ հաշվիչի համար: / В коммерческом предложении предоставить цену только для трехфазных счетчиков.

- GSM մոդեմի արժեքը ներառել էլեկտրական հաշվիչի գնի մեջ: / Стоимость модема GSM включить в стоимость электрического счетчика.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալ պարզաբանումը: / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное пояснение.