ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-2017/6» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ  հրապարակվում է

### «Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-2017/6

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-2017/6» ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 	«Խնդրում ենք տալ պարզաբանում ՀՀ ԱՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-2016/6   ծածկագրով  հայտարարված մրցույթի 2. Իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար չափաբաժնի հետ կապված:

Անվանման և տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ այն պետք է լինի նախատեսված ամբողջական արյան մեջ և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար , սակայն տեխնիկական բնութագրում կա հակասություն՝նշված է նաև, որ թեստերը պետք է լինեն 4-րդ սերնդի: Իսկ 4-րդ սերնդի իմունոքրքմատոգրաֆիկ թեստերը իրենցից ենթադրում են թեստեր, որոնք որոշում են p24 հակածինը և ՄԻԱՎ ½ հակամարմինները:

Խնդրում եմ պարզաբանել թեստի որ տարբերակն է Ձեզ անհրաժեշտ՝

1)4-րդ սերնդի  իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ p24 հակածնի և ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների որոշման համար ամբողջական արյան մեջ և շիճուկում

2)Իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստեր ամբողջական արյան մեջ և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար»

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	24.01.2017թ.։

Պարզաբանում 1: Հրավերի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ:

Այդ նպատակով, կատարվել է հրավերի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ.Մնացականյանին։

Հեռախոս՝ 010 56-41-21։

Էլ. փոստ՝ hmnatsakanyan@moh.am

Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն