ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ , որը հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԸԱՊՁԲ-ԱԻՆ-17/1

Պատվիրատուն` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան Դավիթաշեն 4,Ա.Միկոյան 109/8 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԸԱՊՁԲ-ԱԻՆ-17/1 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ Առաջին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված չէ փրփրահեղուկի մարկան կամ  համարժեք  բառը։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			ПО-6ТС ։

Հարցադրում 2։ 		Տեխնիկական բնութագրում  նշված չէ կինեմատիկ մածուցիկության չափման միավորը   :

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			մմ2/վրկ  ։

Հարցադրում 3։ 			Փրփրահեղուկը չունի ջրային ցուցիչ  այլ ունենում է ջրածնային ցուցիչ ։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			ջրածնային ցուցիչը` 6.5-8.5։

Հարցադրում 4։ 			Առաջին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում  Ձեր կողմից նշված ջրային ցուցիչ ի դեպքում սառեցման ջերմաստիճանը չի կարող լինել - 3  ից բարձր  պետք է լինի  -5 C ից բարձր ։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել  -30C։

Հարցադրում 5։ 			Տեխնիկական բնութագրում չկա խտության չափման միավորը ինչ ջերմաստիճանի դեպքում քանի կիլոգրամ մեկ խորանարդ մետրի համար ։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			խտությունը` 200 C-ի դեպքում 1000-1200 կգ/մ3 ։

Հարցադրում 6։   Չափաբաժին 2 Խնդրում ենք տալ  բազմաֆունկցիոնալ  բառի բացվածքը  Ինչ նկատի ունեք     ։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			Բազմաֆունկցիոնալ անվտանգության համակարգ «ՊԵՅՁԵԼ» ֆիրմայի /կամ համարժեք/ ՝ նախատեսված փրկարարական ալպինիզմում աշխատանքների համար` վայրէջքի և վերելքի հնարավորություն նաև տուժածին տեղափոխելու ժամանակ: Լայն էրգոնոմիկ գոտին հարմարավետություն է ապահովում: Արագ ձգվող կարգավորման ճարմանդները թույլ են տալիս կարգավորել անվտանգության  համակարգը ցանկացած չափսով: Ունի ուսային գոտու ետևի X-աձև միացման կետ, երկու ամրացման կետ՝ դիրքավորման համար և երկու օղակ՝ գործիքներն ու սարքավորումները կախելու համար:  Քաշը՝ 1750-1900 գրամ։

Հարցադրում 7։ 35 լրակազմից  քանիսն են  M չափի և L չափի:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.01.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			Չափսը՝ համամասնորեն M-L չափերի;

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Մարգարյանին։

Հեռախոս՝ 010 31 78 68։

Էլ. փոստ՝ abraham,margaryan@mes.am։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն: