ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ , որը հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԸԱՊՁԲ-ԱԻՆ-17/2

Պատվիրատուն` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան Դավիթաշեն 4,Ա.Միկոյան 109/8 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԸԱՊՁԲ-ԱԻՆ-17/2 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ Առաջին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված փողրակի երկարությունը տեխնիկական պայմանի համաձայն  պետք է նշվի  20 ± 1 :Խնդրում ենք տալ պարզաբանում

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			ՀՀ ԱԻՆ կարիքների համար անհրաժեշտ են 20 մ երկարությամբ և 51 մմ տրամագծով ռետինեպատ փողրակներ ։

Հարցադրում 2։ Տեխնիկական բնութագրում  նշված 51 մմ տրամագիծը  փաստաթղթերով նշվում է 50 մմ և գրվում է փողրակ – 50:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Փաստաթղթերում շատ ժամանակ /փողրակ-50/ ընդհանուր անվանմամբ նշվում են և 48 և 50 և 51 և 52մմ չափերը ։

Հարցադրում 3։ 			Տեխնիկական բնութագրում գրվում է  ոչ թե  ռետինապատ, այլ գրվում է ճնշումային ներքին հիդրոմեկուսիչ թաղանթ  Խնդրում ենք տալ պարզաբանում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ ճնշումային ներքին հիդրոմեկուսիչ թաղանթը կարող է լինել լատեքսից, որն իր որակական հատկանիշներով զիջում է ռետինեպատին:

Հարցադրում 4։ Երկրորդ  չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված փողրակի երկարությունը տեխնիկական պայմանի համաձայն  պետք է նշվի  20 ± 1 : Խնդրում ենք տալ պարզաբանում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ ՀՀ ԱԻՆ կարիքների համար անհրաժեշտ են 20 մ երկարությամբ և 66 մմ տրամագծով ռետինեպատ փողրակներ:

Հարցադրում 5։ 66 մմ և 77 մմ տրամագծերը համապատսախանաբար արդեն նշվում են 65 և 80 մմ   oրինակ ` ( փողրակ   65 ալյումինե  ГР- 65 գլխիկներով):

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Փողրակների 65 և 80 մմ չափերը արտադրված են եվրոպական ստանդարտներով, որոնք չեն շահագործվում 66մմ տրամագծով ռուսական /կամ համարժեք/ արտադրության փողրակների փոխարեն:

Հարցադրում 6։   Տեխնիկական բնութագրում գրվում է  ոչ թե  ռետինապատ, այլ գրվում է ճնշումային ներքին հիդրոմեկուսիչ թաղանթ  Խնդրում ենք տալ պարզաբանում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 02.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ 			Ճնշումային ներքին հիդրոմեկուսիչ թաղանթը կարող է լինել լատեքսից, որը որակական հատկանիշներով զիջում է ռետինեպատին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա.Մարգարյանին։

Հեռախոս՝ 010 31 78 68։

Էլ. փոստ՝ abraham,margaryan@mes.am։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն: