**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱԲԼԾԿ ՊԸԱՊՁԲ-17/7**  **ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2017 թվականի մարտի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

**ՙՙԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ՚՚ ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀԱԲԼԾԿ ՊԸԱՊՁԲ-17/7**

Պատվիրատուն` ՙՙՀանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն՚՚ ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Էրեբունի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀԱԲԼԾԿ ՊԸԱՊՁԲ-17/7 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ Դռների կառավարման համակարգ - Խնդրում ենք պարզաբանել դռները տեղադրված են, թե ոչ: Ինչ տեսակի դռներ են: Նշել դռների չափսերը և քաշը:

 Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ ՙՙՀԱԲԼԾԿ՚՚ ՊՈԱԿ-ի դրսի դռները տեղադրված են, չափսերը՝ 180\*215սմ:

Հարցադրում 2։ Պրոքսիմիտի քարտեր գունավոր տպագրությամբ - քարտերը մեր կողմից պետք է տպագրվի, թե մենք Ձեզ տրամադրում ենք դատարկ քարտեր, որոնք ունեն տպագրության հնարավորություն:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ ՙՙՀԱԲԼԾԿ՚՚ ՊՈԱԿ-ին տրամադրելու եք արդեն գունավոր տպագրված քարտեր, մեր կողմից առաջարկված տարբերակով:

Հարցադրում 3։ Համակարգի ցանցային ավտոմոն բլոկ - ինչ նկատի ունեք, ինչ սարքի մասին է խոսքը, որպես օրինակ խնդրում ենք նշել սարքի մոդել:

 Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Խոսքը գնում է հոսանքազրկման դեպքում համակարգի անխափան աշխատանքի և ինֆորմացիայի ֆիքսման հետագայում համակարգչի մեջ ավտոմատ տեղափոխվելու մասին: Սարքն ունենա հնարավորություն հետագայում աշխատել մի քանի համակարգերի հետ, գոնե մինչև 6 սարք:

Հարցադրում 4։ Եռաձող պտտակադռնակային անցում բաժնում նշված չէ ցանցային մալուխ (UTP 5E, FTP 5E) գծամետրը - Խնդրում ենք նշել մալուխի գծամետրը:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Գծամետրի հարցում կոնկրետացման համար կսպասենք ձեր այցին չափագրման նպատակով:

Հարցադրում 5։ Եռաձող պտտակադռնակային անցում բաժնում 6-րդ կետում նշված չէ մալուխի մակնիշը - Խնդրում ենք նշել մալուխի մակնիշը:

 Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Մալուխի մակնիշը ՚UTP՚ 2\*075-10-ից 15մ:

Հարցադրում 6։ Պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ- բնութագրի առաջին կետում նշված է 4 հատ,իսկ ԵԼԵԿՏԻՎԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳի ցանկում 2 հատ: Խնդրում ենք պարզաբանել:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ Լինի 3 ընթերցիչ սարք , երկուսը եռաձող պտտակադռնակային անցում բաժնում, մյուսը քարտերի գրանցման համար:

Հարցադրում 7։ Տեխնիկական բնութագիր Համակարգի լրակազմը և ֆունկցիոնալ հնարավորությունների 1-ին կետում /Համակարգում լինի եռաձող պտտակադռնակ/ նշված է մալուխ 6\*0,22 - 0 մ ինչպես հասկանանք, խնդրում ենք պարզաբանել:Այս մալուխը նշված չէ նաև սարքավորումների ցանկում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 27.02.2017թ.։

Պարզաբանում։ 6\*0.22 - 10-ից 15 մետր:

Հաշվի առնելով մասնակցի դիտողությունները, գնահատող հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել գնման հրավերում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լ. Վերմիշյանին։

Հեռախոս՝ 055046961։

Էլ. փոստ՝ vetlab.gnumner@gmail.com։

Պատվիրատու***`*** Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ: