Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ)

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðàì ¶ÜàôØ Î²î²ðºÈàô

ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ Ø²êÆÜ

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²ÌÎ²¶ÆðÀª

§ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-17/1-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 ¦

ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ Î² ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 104 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ § ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-17/1-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 ¦ Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ /»ñÇ/  Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափ-ի Ð/Ð | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Բժշկական բամբակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակ բժշկական, հիգրոսկոպիկ հիգիենիկ բաժնեծրարված 100գ կամ 50գ զանգվածով, ԳՕՍՏ 5556-81 Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակ բժշկական, հիգրոսկոպիկ հիգիենիկ բաժնեծրարված 100գ կամ 50գ զանգվածով, ԳՕՍՏ 5556-81 Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 2 | Անձեռոցիկներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, անհատական փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, մանրէազերծ, անհատական փաթեթավորված N10 կամ N20 տուփերով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» |  |  |  |
| 3 | Ջրածնի պերօքսիդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ, բժշկական, ջրածնի պերօքսիդի զանգվածային մասը 30-40 %, հրդեհապայթյունավտանգ, փաթեթվածքը՝ ապակյա շշեր, պոլիէթիլենային տակառներ, ալյումինե տակառներ, կոնտեյներներ, ԳՕՍՏ 177-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ, բժշկական, ջրածնի պերօքսիդի զանգվածային մասը 30-40 %, հրդեհապայթյունավտանգ, փաթեթվածքը՝ ապակյա շշեր, պոլիէթիլենային տակառներ, ալյումինե տակառներ, կոնտեյներներ, ԳՕՍՏ 177-88 |  |  |  |
| 4 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 9800 |  |  | 9800 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 3.0 եռակոմպոնենտ 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով : Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 5 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 5.0 եռակոմպոնենտ 21G,22G, 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 5.0 եռակոմպոնենտ 21G,22G, 23G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 6 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 10.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 10.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 7 | Ներարկիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20.0 եռակոմպոնենտ 21G ասեղով Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Միանգամյա օգտագործման համար, պոլիմերային նյութերից (պոլիպրոպիլեն, պոլիստիրոլ և ստիրոլի ու ակրիլոնիտրիլի համապոլիմեր), 1 սմ3, 2 սմ3, 5 սմ3, 10 սմ3, 20 սմ3 անվանական տարողությամբ, 1,2 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով ծայրապանակով, ԳՕՍՏ 24861-91 (ԻՍՕ 7886-84) կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 24861-91 |  |  |  |
| 8 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 9360 |  |  | 9360 |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմաչափ բժշկական Սանդղակի սկզբնական արժեքը՝ 32(C -ից մինչև 35 (C, վերջնական արժեքը՝ 42 (C, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 0,1 (C, չափերը` լայնությունը՝ 12 մմ (առավելագույն), երկարությունը՝ մմ, ԳՕՍՏ 302-79 կամ համարժեք, փաթեթավորումը, մակնշումը` ըստ ԳՕՍՏ 302-79: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջերմաչափ բժշկական Սանդղակի սկզբնական արժեքը՝ 32(C -ից մինչև 35 (C, վերջնական արժեքը՝ 42 (C, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 0,1 (C, չափերը` լայնությունը՝ 12 մմ (առավելագույն), երկարությունը՝ մմ, ԳՕՍՏ 302-79 կամ համարժեք, փաթեթավորումը, մակնշումը` ըստ ԳՕՍՏ 302-79: Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 9 | Կպչուն սպեղանիներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 կտորե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի 2,5x5 կտորե Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 10 | Արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 69000 |  |  | 69000 |  |  |  |  |  |  |  | Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական ԳՕՍՏ 6915-89: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Գրանցված ապրանքանիշի հավաստագրի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տոնոմետր ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական ԳՕՍՏ 6915-89: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Գրանցված ապրանքանիշի հավաստագրի առկայություն: |  |  |  |
| 11 | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  | Թուղթ ԷԿԳ ժապավենային 50x30 գրանցող սարքի համար Ֆորմատ: 50 մմ լայնությամբ, 30 մ երկարությամբ գլանափաթեթներով: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թուղթ ԷԿԳ ժապավենային 50x30 գրանցող սարքի համար Ֆորմատ: 50 մմ լայնությամբ, 30 մ երկարությամբ գլանափաթեթներով: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 12 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  | 96000 |  |  | 96000 |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական ռենտգեն ժապավեն Kodak E speed կամ համարժեքը: N150 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնաբուժական ռենտգեն ժապավեն Kodak E speed կամ համարժեքը: N150 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 13 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 40800 |  |  | 40800 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 18 x 24/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 18 x 24/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 14 | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 70600 |  |  | 70600 |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 30 x 40/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն Ֆորմատ: 30 x 40/100 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 15 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:250մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 16 | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մուգ գույնի ապակյա սրվակներ կափարիչով Ֆորմատ:100մլ Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում», «կոտրվող է» |  |  |  |
| 17 | Դիմակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական դիմակներ ռեզինե կապերով, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բժշկական դիմակներ ռեզինե կապերով, հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշումով |  |  |  |
| 18 | Քլորակիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կամ թույլ գունավորված, գնդիկների առկայությամբ փոշի, կալցիումի հիպոքլորիդի երկհիմն աղի, կալցիումի օքսիքլորիդի, քլորիդի և հիդրօքսիդի խառնուրդ, ակտիվ քլորի զանգվածային մասը ոչ պակաս 25 %-ից, ԳՕՍՏ 1692-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կամ թույլ գունավորված, գնդիկների առկայությամբ փոշի, կալցիումի հիպոքլորիդի երկհիմն աղի, կալցիումի օքսիքլորիդի, քլորիդի և հիդրօքսիդի խառնուրդ, ակտիվ քլորի զանգվածային մասը ոչ պակաս 25 %-ից, ԳՕՍՏ 1692-85 |  |  |  |
| 19 | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր պլաստմասե : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Ախտորոշիչ հետազոտությունների համար սարք, բնութագրերը` ըստ նորմատիվ փաստաթղթի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր պլաստմասե : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշումով: Ախտորոշիչ հետազոտությունների համար սարք, բնութագրերը` ըստ նորմատիվ փաստաթղթի |  |  |  |
| 20 | Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 99000 |  |  | 99000 |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆլյուրո ժապավեն Ֆորմատ: 70x30.5 Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: Պահել չոր տեղում: |  |  |  |
| 21 | Մեդիասքրին MediScreen 10 /Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 390000 |  |  | 390000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու (MediScreen 10 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ինդիկատորի գունավորում Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: մեզ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիկների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու (MediScreen 10 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ինդիկատորի գունավորում Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: մեզ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 22 | ԳլյուկոզG-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 76000 |  |  | 76000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 23 | Խոլեստերոլ CHOLESTEROL Ընդհանուր խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու (Chol- Col (TOTAL) liquichrom կամ համարժեքը ) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Խոլեստերինի որոշման թեսթ- հավաքածու (Chol- Col (TOTAL) liquichrom կամ համարժեքը ) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x200 մլ կամ 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 24 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր և ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 14400 |  |  | 14400 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Bil- Col (T/D) liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 100մլ total/ 100 մլ direct (200 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-25oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Բիլիռուբինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Bil- Col (T/D) liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 100մլ total/ 100 մլ direct (200 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-25oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 25 | Միզանյութ Urea-Col / Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 15600 |  |  | 15600 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Urea- Col liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Urea- Col liquichrom կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 26 | Կրեատինին CREA-Col / Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 8800 |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու CREATININE: Մեթոդ: կոլորիմետրիկ : Ֆորմատ: 1x200մլ կամ 2x100մլ (կամ համարժեքը): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: ISO 9001: Պահպանման պայմանները 15-250C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու CREATININE: Մեթոդ: կոլորիմետրիկ : Ֆորմատ: 1x200մլ կամ 2x100մլ (կամ համարժեքը): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: Սերտիֆիկատ: ISO 9001: Պահպանման պայմանները 15-250C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 27 | Միզաթթու Uric Acid / Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 7400 |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x50 մլ ( 50 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Միզաթթվի որոշման թեսթ- հավաքածու ( Uric Acid կամ համարժեքը) Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 1x50 մլ ( 50 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 28 | Տրիգլիցերիդ TRIGLYCERIDES / Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 1x50 մլ ( 50 թեսթ)Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեսթ-սիստեմ բիոքիմիական անալիզի համար Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ- հավաքածու (Trigl- Col liquichrom կամ համարժեքը )Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ)Ֆորմատ: 1x50 մլ ( 50 թեսթ)Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմաՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 29 | Ցոլիկլոն անտի – A / Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти A կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (II) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти A կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnosti |  |  |  |
| 30 | Ցոլիկլոն անտի – B / Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти B կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար Արյան խմբի (III) որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти B կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnost |  |  |  |
| 31 | Ցոլիկլոն անտի – C Սուպեր / rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти C Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (C) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти C Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, |  |  |  |
| 32 | Ցոլիկլոն անտի – D Սուպեր / rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սրվակ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4400 |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти D Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թեսթ-սիստեմ արյան խմբի որոշման համար rh (D) ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ (Цоликлон Aнти D Супер կամ համարժեքը) Մեթոդ: հեմագլյուտինացիա Ֆորմատ: 10 մլ Ստուգվող նմուշ: արյուն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8C |  |  |  |
| 33 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR-CARBON / Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու (Syphilis RPR-100 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու (Syphilis RPR-100 կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆլոկուլյացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ: 100 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 34 | Ռևմատոիդ ֆակտոր լատեքս Reumatoid factor –lex / Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 23400 |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու ( RF – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու ( RF – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 35 | Ս-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex / C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 23400 |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու ( CRP – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ- հավաքածու ( CRP – lex կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 5 մլ (100 թեսթ) Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 36 | Հակաստրեպտոլիզին –O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 40 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին –O որոշման թեսթ- հավաքածու Anti Streptolysina-O(Futura system կամ համարժեքը) Մեթոդ: լատեքսային ագլյուտինացիա Ֆորմատ: 40 թեսթ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 37 | Բրյուցելյոզի որոշման թեսթ- հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Բրուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու (RB - 50 կամ համարժեքը)Մեթոդ: ագլյուտինացիա, սկրինինգի համարՖորմատ: 50 թեսթՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով : Պահպանման պայմանները 2-8oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բրուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու (RB - 50 կամ համարժեքը)Մեթոդ: ագլյուտինացիա, սկրինինգի համարՖորմատ: 50 թեսթՍտուգվող նմուշ: արյան շիճուկՀանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով : Պահպանման պայմանները 2-8oC |  |  |  |
| 38 | Կալցիումի որոշման թեսթ- հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5100 |  |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x50մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու ( Cal-Col liquichrom կամ համարժեքը): Մեթոդ: կոլորիմետրիկ, (ծայրակետ) : Ֆորմատ: 2x50մլ: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-30oC, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 39 | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում Ֆորմատ: 6 х 4 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու ( կամ համարժեքը) Մեթոդ: ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում Ֆորմատ: 6 х 4 մլ Ստուգվող նմուշ: արյան պլազմա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 40 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու RapidSignal HBs Ag (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. ամբողջական արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու RapidSignal HBs Ag (ORGENICS Ltd.) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. ամբողջական արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 41 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 21000 |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ- PSA semi-quantitative rapid test (30 casette /box) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ- PSA semi-quantitative rapid test (30 casette /box) կամ համարժեքը Մեթոդ. իմունոխրոմատոգրաֆիա, սկրինինգի համար; Ֆորմատ. 30 թեստ; Ստուգվող նմուշ. արյուն, արյան շիճուկ/պլազմա/; Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; Պահպանման պայմանները 15-300C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |
| 42 | Քլորամին Բ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գ |  | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  | 750000 |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտահանման և վարակազերծման աշխատանքների համար: (Նատրի-բենզոլսուլ ֆոքլորամիդ) - Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն բյուրեղային փոշի, քլորի թեթև հոտով, լուծվում է ջրում (1 : 20), սպիրտում (1 : 20) առաջացնելով պղտոր լուծույթ: Պարունակում է 25 -29% ակտիվ քլոր: Փաթեթվածքը՝ 300գ կամ այլ փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |
| 43 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | զույգ |  | 2350 |  |  |  | 2350 |  |  | 79900 |  |  | 79900 |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,չախտահանված S,M,L չափսերի Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,չախտահանված S,M,L չափսերի Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 44 | Վիրաբուժական ձեռնոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | զույգ |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,ախտահանված N6,5; N7; N7,5; N8 չափսերի :Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, լատեքսից,տալկով,ախտահանված N6,5; N7; N7,5; N8 չափսերի :Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 45 | Սոնոգել 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | շիշ |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 15200 |  |  | 15200 |  |  |  |  |  |  |  | Սոնոգել 250գ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սոնոգել 250գ, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով |  |  |  |
| 46 | Քլոր սեպտ 25մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  | 72000 |  |  | 72000 |  |  |  |  |  |  |  | Քլոր սեպտ 25մգ կամ համարժեքը Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլոր սեպտ 25մգ կամ համարժեքը Ֆորմատ: հատ Փաթեթավորումը N300 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով պլաստմասե տարա Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 47 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 26700 |  |  | 26700 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 48 | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 24840 |  |  | 24840 |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 49 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | Առարկայական ապակի 26 x76մմ չափի,հաստությունը 1-1.2մմ, մաքուր կվասց, ջերմադիմացկուն, թափանցիկ,փաթեթվածքը՝ 50 կամ 100 հատ թղթյա տուփերով: Պահպանման պայմանները «կոտրվող է»: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առարկայական ապակի 26 x76մմ չափի,հաստությունը 1-1.2մմ, մաքուր կվասց, ջերմադիմացկուն, թափանցիկ,փաթեթվածքը՝ 50 կամ 100 հատ թղթյա տուփերով: Պահպանման պայմանները «կոտրվող է»: Ֆիրմայի նշումով: |  |  |  |
| 50 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  | Հիգիենիկ սավան ոչ գործվացքային նյութից /սլիզելին/ 60 x40սմ չափի: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հիգիենիկ սավան ոչ գործվացքային նյութից /սլիզելին/ 60 x40սմ չափի: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 51 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 210000 |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  | Սանիտարական պայուսակ բրեզենտից, կողերը ամրացված կոշտ ներդիրներով, չափսերը առնվազան 15սմx25սմx35-40 սմ, կարմիր խաչի տաբերանշանը պայուսակի դիմային բացվող հատվածի կենտրոնում: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սանիտարական պայուսակ բրեզենտից, կողերը ամրացված կոշտ ներդիրներով, չափսերը առնվազան 15սմx25սմx35-40 սմ, կարմիր խաչի տաբերանշանը պայուսակի դիմային բացվող հատվածի կենտրոնում: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 52 | Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 13200 |  |  | 13200 |  |  |  |  |  |  |  | Լիստերի մկրատ 160մմ չժանգոտվող պողպատից ռուսական կամ համարժեք արտադրության: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիստերի մկրատ 160մմ չժանգոտվող պողպատից ռուսական կամ համարժեք արտադրության: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 53 | Ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | Ժապավեն (ժգուտ) ռետինե արնեկանգ Էսմարխի տիպի 1400x20-25 մմ: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ժապավեն (ժգուտ) ռետինե արնեկանգ Էսմարխի տիպի 1400x20-25 մմ: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 54 | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 6090 |  |  | 6090 |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) (Vacuette Tourniquet կամ համարժեքը) Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) (Vacuette Tourniquet կամ համարժեքը) Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 55 | Դեղերի ներարկման համակարգեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 11000 |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկման համակարգ ֆիլտրով: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկման համակարգ ֆիլտրով: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 56 | Սալիցիլաթթու d01ae12, s01bc08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  | 3900 |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ մանր ասեղնաձև բյուրեղներ կամ թեթև բյուրեղական փոշի առանց հոտի: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ մանր ասեղնաձև բյուրեղներ կամ թեթև բյուրեղական փոշի առանց հոտի: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 57 | Նատրիումի բրոմիդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | 375 |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ բյուրեղական փոշի, քիմիապես մաքուր, նատրիումի բրոմիդի զանգվածային մասը՝ 98 %-ից ոչ պակաս, վտանգավոր, փաթեթվածքը՝ լուսապաշտպանված բանկաներ, փաթեթներ, պարկեր Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն բյուրեղներ կամ բյուրեղական փոշի, քիմիապես մաքուր, նատրիումի բրոմիդի զանգվածային մասը՝ 98 %-ից ոչ պակաս, վտանգավոր, փաթեթվածքը՝ լուսապաշտպանված բանկաներ, փաթեթներ, պարկեր Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): |  |  |  |
| 58 | Սուլֆացիլ նատրիում (Ալբուցիդ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կգ |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ բյուրեղական փոշի առանց հոտի:Հեշտ լուծվում է ջրում, գրեթե չի լուծվում սպիրտում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ բյուրեղական փոշի առանց հոտի:Հեշտ լուծվում է ջրում, գրեթե չի լուծվում սպիրտում: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 59 | Վիրակապեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  | ԱՎՓ /ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ/մանրէազերծ մեկ հատ 7մ*10սմ բինտ ստերիլ, մանրէազերծ բարձիկ 10սմ*10սմ 2 հատ , փաթեթավորումը՝անջրաթափանց ձգվող պոլիէթիլենային թաղանթ: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՎՓ /ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ/մանրէազերծ մեկ հատ 7մ*10սմ բինտ ստերիլ, մանրէազերծ բարձիկ 10սմ*10սմ 2 հատ , փաթեթավորումը՝անջրաթափանց ձգվող պոլիէթիլենային թաղանթ: Հանձման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| 60 | Վիրակապեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ բժշկական 7*14 ոչ մանէազերծ խտությունը +/- 36, քաշը՝34 ից 35 գր: Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ բժշկական 7*14 ոչ մանէազերծ խտությունը +/- 36, քաշը՝34 ից 35 գր: Ֆիրմայի նշումով Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում» |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները ներկայացված են սույն հայտարարության N 1 Հավելվածում /կցվում է/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | \Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN 8, 10 և 43 չափաբաժինների մասերով վարվել են բանակցություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |  |
| 15, 16 |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |
| 23, 26, 27, 28, 36, 38 և 39 |  | ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |
| 8 և 43 |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |
| 20 |  | Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հանձնաժողովը մերժել է. 1. ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ի հայտը N 16 չափաբաժնի մասով` ինքնարժեքը, իսկ N 15 չափաբաժինը` ինքնարժեքի և ԱԱՀ-ի հանրագումարը 2017թ-ի պետական բյուջեով սահմանված ֆինանսական հատկացումների չափը գերազանցելու պատճառով: 2. ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ի հայտը N 23, 26, 27, 28, 36, 38 և 39 չափաբաժինների մասերով` գնային առաջարկում անվանումներով ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերը չհամապատասխանելու և համարժեք չհանդիսանալու պատճառով: 3. Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ի հայտը` NN 8 և 43 չափաբաժինների մասով` 2017 թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցելու պատճառով: 4. Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ-ի հայտը N 20 չափաբաժնի մասով` ինքնարժեքը 2017թ-ի պետական բյուջեով սահմանված ֆինանսական հատկացումների չափը գերազանցելու պատճառով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ëÏÇ½µ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÝ å³ÛÙ³³Ý·Çñ ÏÝù»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ Í³Ýáõó»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å³ïíÇñ³ïáõÇ Ùáï Ùáõïù³·ñí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017Ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /արժույթը/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| 3, 18, 29, 30, 31, 32, 42 և 56 |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 11/62-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  | 30.06.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 557420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 557420 |  |  |
| 21, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 37 և 40 |  | ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 11/63-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 492000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492000 |  |  |
| 10, 11, 17, 19, 45, 49, 52 և 54 |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 11/60-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  | 31.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 251750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251750 |  |  |
| 23, 26, 27, 28, 36, 38, 39 և 41 |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 11/64-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 149300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149300 |  |  |
| 12, 13 և 14 |  | Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 11/61-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  | 31.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 148000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |
| 3, 18, 29, 30, 31, 32, 42 և 56 |  |  | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 19շ., բն. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |
| 21, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 37 և 40 |  |  | ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |
| 10, 11, 17, 19, 45, 49, 52 և 54 |  |  | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Ծերեթելի 46ա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163008142792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02205001 |  |  |  |  |  |
| 23, 26, 27, 28, 36, 38, 39 և 41 |  |  | Դելտա ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |
| 12, 13 և 14 |  |  | Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ |  |  | Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930000521940100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00433863 |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հանձնաժողովը NN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59 և 60 չափաբաժինները հայտարարել է չկայացած: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÈáõëÇÝ» ´³µ³Û³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579-599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tv@sns.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Մասնակցի անվանումը /անունը/ | Չափաբաժինների համարները /ԵՏՄ անդամ երկրների արտադրության ապրանքների/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ | 3, 29-32, 42 |
| 2 | Դելտա ՍՊԸ | 22-26, 28-32, 34-36, 38-39 |

ä³ïíÇñ³ïáõ` ÐÐ Î² ²²Ì é³½Ù³µÅßÏ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

ä»ï							ì. ä»ïñáëÛ³Ý

Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր», սյունյակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: