Աբովյանի մանկապարտեզ

Հաշվարկակոնստրուկտիվ  պահանջներ

Սեյսմազինվածության գործակցի որոշումը

KՍԶ=Qհ/Qն

որտեղ

Qհ –ըստ հարկերի սեյսմիկ ուժերի գումարն է հիմքի վերին մակարդակում /լայնական ուժ/, որն ուժեղացման արդյունքում ընկալվում է շենքի կողմից /սեյսմազինվածության, բարձրացում/,                                                                                     Qն- ըստ հարկերի սեյսմիկ ուժերի գումարն է նույն մակարդակում, որը որոշվում է ըստ գործող նորմերի հաշվարկման արդյունքում /նորմատիվային սեյսմակայունություն/:

Qհ=4.049×10-4+3.154×10-7=0.000425

Qն=4.75×10-4+9.053×10-7=0.000475

KՍԶ=QհQն=0.89

Изополя перемещений