|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ / КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫБОР ПОСТАВЩИКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ ЗАО “АРМЕНТЕЛ” ПО АДРЕСУ АЗАТУТЯН 24/1 | Պարզաբանումներ` գնման փաստաթղթերի վերաբերյալ/Уточнение относительно закупочных документов |
| --- | --- | --- |

Հարցերի պարասխան 1/

Ответы на вопросы 1

Հարց. Փաթեթում բացակայում է օդափոխության համակարգի ծավալները։ Խնդրում ենք տրամադրել այն AUTOCAD տարբերակով ծավալները ճշգրիտ հաշվելու համար, ինչպես նաև տրամադրել օդորակման համակարգի նախագիծը AUTOCAD տարբերակով։

Պատասխան․ AUTOCAD ծրագրով գծագիրը բացակայում է։ Օդափոխության համակարգի ծավալները պետք է հաշվեն Մասնակցի ճարտարագետները՝ հաշվի առնելով շինարարական նորմերը (անհրաժեշտ տարածքները և տարածքների չափսերը ներկայացված են Տեխնիկական առաջադրանքի առաջին մասում): Միջանցքներում և սանհանգույցներում օդափոխություն և օդորակում հարկավոր չէ:

****

Вопрос: В пакете отсутствует объемы системы кондиционирования. Просьба предоставить их в формате AUTOCAD для точного расчета объема, а также прошу предоставить проект системы кондиционирования в формате AUTOCAD.

Ответ: Чертеж в формате AUTOCAD отсутствует. Объемы системы кондиционирования должны рассчитать инженеры Участника, учитывая строительные нормы (нужные помещения и их размеры указаны в первой части Технического задания). В коридорах и в ванных комнатах вентиляция и кондиционирования воздуха не требуется.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալը։ / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное․