|  | “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ / КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫБОР ПОСТАВЩИКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ ЗАО “АРМЕНТЕЛ” ПО АДРЕСУ АЗАТУТЯН 24/1 | Պարզաբանումներ` գնման փաստաթղթերի վերաբերյալ/Уточнение относительно закупочных документов |
| --- | --- | --- |

Հարցերի պարասխան 2/

Ответы на вопросы 2

Հարց. Ըստ Ձեր տեխնիկական առաջադրանքի օդորակիչների ընդհանուր արտադրողականությունը պետք է լինի առավելագույնը 150 Կվտ, արտաքին բլոկերի էլ․ էներգիայի ընդհանուր ծախսը չպետք է գերազանցի 50 Կվտ։ Եթե տվյալ չափանիշների պահպանմամբ անհնար լինի Ձեր պահանջվող ջերմաստիճանի (տես՝ աղյուսակը)  ապահովումը, ապա ո ՞վ է այդ պատասխանատվությունը կրելու։

| Օպտիմալջերմաստիճանըամառայինժամանակահատվածում(հովացմանռեժիմ)/ Оптимальная температурав летнее время (режим охлаждения) | 23оС - 25 оС |
| --- | --- |
| Օպտիմալջերմաստիճանըձմեռայինժամանակահատվածում (ջեռուցմանռեժիմ)/ Оптимальная температурав зимнее время (режим обогрева) | 22оС - 24оС |
| Թույլատրելիջերմաստիճանըամառայինժամանակահատվածում (հովացմանռեժիմ)/ Допустимая температура в летнее время (режим охлаждения) | 21оС - 28оС |
| Թույլատրելիջերմաստիճանըձմեռայինժամանակահատվածում (ջեռուցմանռեժիմ)/ Допустимая температура в зимнее время (режим обогрева) | 20оС - 25 оС |

Պատասխան․  Հզորությունները հաշվարկված են այնպես, որ տվյալ չափանիշները կապահովվեն։ Անհամապատասխանության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է մատակարարը, քանի որ տվյալ խնդիրը կարող է առաջանալ օդորակիչների անսարքության, ցածրորակ սարքավորումների կամ օդորակման համակարգի հզորությունների  ոչ ճիշտ հաշվարկների պատճառով։

****

Вопрос: Согласно вашему техническому требованию общая производительность кондиционеров должна составлять максимально 150 КВТ, общий расход эл.  энергии наружных блоков не должен превысить 50 кВт. Если при соблюдении данных параметров невозможно будет обеспечить требуемые Вами температуры (см. таблицу), то кто за это будет нести ответственность?

| Օպտիմալջերմաստիճանըամառայինժամանակահատվածում(հովացմանռեժիմ)/ Оптимальная температурав летнее время (режим охлаждения) | 23оС - 25 оС |
| --- | --- |
| Օպտիմալջերմաստիճանըձմեռայինժամանակահատվածում (ջեռուցմանռեժիմ)/ Оптимальная температурав зимнее время (режим обогрева) | 22оС - 24оС |
| Թույլատրելիջերմաստիճանըամառայինժամանակահատվածում (հովացմանռեժիմ)/ Допустимая температура в летнее время (режим охлаждения) | 21оС - 28оС |
| Թույլատրելիջերմաստիճանըձմեռայինժամանակահատվածում (ջեռուցմանռեժիմ)/ Допустимая температура в зимнее время (режим обогрева) | 20оС - 25 оС |

Ответ: Мощности рассчитаны так, чтобы данные параметры будут обеспечены. При несоответствии ответственность несет поставщик, так как данная проблема может быть следствием неисправной работы кондиционеров, в низкокачественном оборудовании или в неточных расчетах мощностей системы вентиляции.

Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալը։ / Просьба при предоставлении предложения учесть выше указанное․