ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի մարտի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԾՁԲ-(17/2)-15/9

Պատվիրատուն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԾՁԲ-(17/2)-15/9 ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։ 	Տեխնիկական բնութագրի 1.4 կետի /Վթարված տվիչների փոխարինում/ -տվիչների մակնիշը և մոդելը ։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	16 մարտի 2017թ. ։

Պարզաբանում։ 	1.4 կետում նշված տվիչներ մակնիշ/մոդելը - IP 222, 4 լարանոց ծխի ֆիլտրով	:

Հարցադրում 2։  Տեխնիկական բնութագրի 1.7 կետի /Լարանցումների անցկացում/ - լարի մակնիշը։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 16 մարտի 2017թ.։

Պարզաբանում։ 	1.7 կետում նշված լարի մակնիշը - CV-4 (4 X 0.22) մմ2, CV-4 (6 X 0.22) մմ2:

Հարցադրում 3։  Տեխնիկական բնութագրի 1.8 կետի /Ղեկավարման հասցեական համակարգի փոխարինում/ - փոխարինվող համակարգի սաքավորումների մակնիշը և քանակը։

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։ 16 մարտի 2017թ.։

Պարզաբանում։  1.8 կետում նշված ղեկավարման հասցեական համակարգի քանակը և մակնիշը –сигнал-20 / 4 հատ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ. Նավասարդյան։

Հեռախոս՝ 060 544 709։

Էլ. փոստ՝ interlimens@mail.ru։

Պատվիրատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե: