Հաստատված է

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի

2017թ. մարտի 21-ի թիվ 1 որոշմամբ

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հարգելի՛ մասնակից,

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում (www.armeps.am կայքում (կայքի վերևի ձախ անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ www.armeps.am կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի (www.armeps.am) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է www.armeps.am կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ նաև` կենտրոն)` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս` (+37410) 28-93-20):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտերի բացումը

8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II.

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4. Հայտի գնային առաջարկը

5. Հավելվածներ 1-11

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետև` Պատվիրատու)` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպել է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16–ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը (այսուհետև` ընթացակարգ) և տրամադրում է սույն հրավերը ։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև` Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի № 1370-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին կարող են մասնակցել սահմանված կարգով «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած հնարավոր մասնակիցները:

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին մինչև սույն հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը։ Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև` Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հրավերը հրապարակվելու օրվան հաջորդող «7»-րդ աշխատանքային օրվա ժամը «1100»-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն։

Հեռախոս` (+374 10) 66-24-94:

Էլ.փոստ` g.tovmasyan@mil.am:

ՄԱՍ I

- ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

### Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են հետևյալ չափաբաժինների`

| Չ/բաժնների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1. | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (5-0) |
| 2. | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (4-0) |
| 3. | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (2-0) |
| 4. | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (0) |
| 5. | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 3,0 |
| 6. | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 4,0 |
| 7. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 2-0 |
| 8. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 3-0 |
| 9. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (0) |
| 10. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) |
| 11. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) |
| 12. | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) |
| 13 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) |
| 14 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (6-0) |
| 15 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) |
| 16 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) |
| 17 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) |
| 18 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) |
| 19 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (4-0) |
| 20 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (3-0) |
| 21 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (2-0) |
| 22 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (3-0) |
| 23 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (0) |
| 24 | Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk/ |
| 25 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) |
| 26 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) |
| 27 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (3-0) |
| 28 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (2-0) |
| 29 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (1) |
| 30 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (0) |
| 31 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) |
| 32 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) |
| 33 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (4-0) |
| 34 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) |
| 35 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) |
| 36 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) |
| 37 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (1) |
| 38 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (0) |
| 39 | Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo |
| 40 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1903 GB, 5 x7,5սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 |
| 41 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1943 GB 7,5 x10սմ 7,6 սմ х 10,2 սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 |
| 42 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1902 GB 10x20սմ,Ethicon կամ համարժեք |
| 43 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել ֆիբրիլյար 411963 10,2x10,2սմ,Ethicon կամ համարժեք |
| 44 | Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ, N20 |
| 45 | 2229 15Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 4,8 մմ Ethicon կամ համարժեք |
| 46 | 2231 19 Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 6,4 մմ Ethicon կամ համարժեք |
| 47 | 2234 24Fr կլոր դրենաժ BLAKE Ethicon կամ համարժեք |
| 48 | Փաթեթանյութ 75x70M ASP |
| 49 | TyvecՓաթեթանյութ 100mm x70 ASP |
| 50 | TyvecՓաթեթանյութ 150mm x70 ASP |
| 51 | Sterrat 100 S կասետներ ASP |
| 52 | Սայքլ Շու ASP |
| 53 | TyvecՓաթեթանյութ 200mm x 70 |
| 54 | TyvecՓաթեթանյութ 250mm x 70 |
| 55 | Փաթեթանյութ 350 X 70M |
| 56 | Փաթեթանյութ 420 X 70M |
| 57 | Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS |
| 58 | Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS |
| 59 | Sterrad 100S բուստերներ |
| 60 | Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար |
| 61 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23 սմ,աքսիալ ACE 36 E N6, Ethicon-Endo |
| 62 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ ACE 23E N6, Ethicon-Endo |
| 63 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-14սմ, ACE 14S N6, Ethicon-Endo |
| 64 | Օպտիկական տրոակարի կոմպլեկտ, 12մմ |
| 65 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկար, կողավոր կանյուլայով |
| 66 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկարության |
| 67 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-11 մմ, ստանդարտ |
| 68 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, ստանդարտ, կողավոր կանյուլայով |
| 69 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ, կողավոր կանյուլայով |
| 70 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 10-15 մմ, հարթ կանյուլայով |
| 71 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ |
| 72 | Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo |
| 73 | Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo |
| 74 | Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ |
| 75 | Փոխվող ծայրադիրներ SR75 81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ |
| 76 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք |
| 77 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք |
| 78 | Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo |
| 79 | Տիտանային ամրակներ N108 (միջին-մեծ) |
| 80 | Տիտանային ամրակներ N108 (մեծ) |
| 81 | Փոփոխվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,դեղին ECR45D, N12 |
| 82 | Փոփոծվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,կապույտ ECR45B,N12 |
| 83 | ECR60B և ECR60G Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար,60մմ/2,0մմ և1,5մմ N12 |
| 84 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 35 մմ |
| 85 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ |
| 86 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 35 մմ |
| 87 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 40 մմ |
| 88 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ |
| 89 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 45 մմ |
| 90 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 45 մմ |
| 91 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 50 մմ |
| 92 | Ձող Տրամագիծը՝ 5.5մմ, երկարությունըª 480մմ |
| 93 | Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ |
| 94 | Ուղղահայաց կցորդիչ |
| 95 | Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman) կամ համարժեք |
| 96 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ (ծայրադիր): |
| 97 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված S 50 փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր): |
| 98 | Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11գեներատորի համար, N1 |
| 99 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 15x10 չափերի |
| 100 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի |
| 101 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի |
| 102 | Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek) |
| 103 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի սիստեմա REF 620; Haemonetics |
| 104 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի բաժակ` REF 0625B-00; Haemonetics |
| 105 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի տոպրակ 1 լիտրանոց` REF 692; Haemonetics |
| 106 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16Gx1’’ BE W/CLAMP; Haemonetics |
| 107 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի սիստեմա REF 995E; Haemonetics |
| 108 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ.; Pharma Tech |
| 109 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ; Pharma Tech |
| 110 | Հեմո J-Vac 2163,տափակ տարողություն 300 մլ,Ethicon |
| 111 | Հեմո J-Vac 2161 տափակ տարողություն 150 մլ,Ethicon |
| 112 | J-vak տափակ ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ |
| 113 | Հեմո J-Vac 2162 տափակ տարողություն 450 մլ,Ethicon |
| 114 | Հեմո J-Vac 2160 կլորտարողություն 100 մլ,Ethicon |
| 115 | Քիմիական զգայորոշիչներ |

«Բժշկական պարագաների» տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի № 6 հավելվածում։

Սույն հրավերով նախատեսված ապրանքի մատակարարման համար լիցենզիա չի պահանջվում:

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

Ընդ որում Մասնակցի`

- «Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում բժշկական սարքավորումների, գործիքների և պարագաների մատակարարման պայմանագրերը։

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճեները, իսկ այդ պայմանագրի պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

- «Տեխնիկական միջոցներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	«Ֆինանսական միջոցներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.3) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.3.1) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	«Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է։

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում և Համակարգում` հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած Մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում և Համակարգում։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում և Համակարգում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ։

Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար (եթե ընթացակարգն իրականացվում է մեկ չափաբաժնով, ապա մասնակիցը կարող է ընթացակարգի հայտ ներկայացնել միայն ամբողջ չափաբաժնի համար):

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է։

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում` շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակվելու օրվան հաջորդող «7»րդ աշխատանքային օրվա ժամը «1100»-ն։ Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Գ. Թովմասյանը։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ 1-ին տեղը զբաղեցրած Մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է նաև առաջարկվող ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը,

ե. գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

զ. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի ծանուցվելու օրվան հաջորդող «7»-րդ աշխատանքային օրվա ժամը «1100»-ին Համակարգի միջոցով։ Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված։

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում է սույն հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացված գնային առաջարկը:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրութան պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.2 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հայտերի բացման օրվա ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը.

2) Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի, ինչպես նաև առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը պարունակող փաստաթղթի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ գնային առաջարկը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին` առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի` հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև հայտով առաջարկված ապրանքի (ապրանքների) անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին` g.tovmasyan@mil.am, է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետև` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ) հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservise.am և  procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

3) հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում:

7.5.1 Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։

7.5.2	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

3) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված` Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և եղանակով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: Ընդ որում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, իսկ անհամապատասխանություն արձանագրելու դեպքում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտնաբերված անհամապատասխանությունները:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.9 էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտ ներկայացնելիս փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտով փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին։

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի և սույն հրավերի 4.3 կետի «դ» ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերի, գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.4 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների /եթե ընթացակարգն ունի մեկից ավելի չափաբաժիններ/։

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է.

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները։

8.8 Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը.

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև gnumner.am և armeps.am կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` Պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը։ Ընդ որում պայմանագրի նախագծում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը:

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից։

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (Հավելված № 10)։

10.3 Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը նախապես Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, երաշխիքի ձևով (օրինակելի ձևը ըստ Հավելված № 11-ի), ընդ որում` պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։

10.4 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում։

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն www.gnumner.am կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում`

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները`

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում` Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով` Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, ապա`

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև` տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր` կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2 Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` դիմում ներկայացնելով` «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները։

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի «Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի» մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

12.5 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում։

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ։

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները`

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ` կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում` գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում` սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը`

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը զրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ`

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը` դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի 3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի կետի 4-րդ ենթակետի «ա» մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին` պայմանագիրը կնքելուց հետո։ Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին։

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից` 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին։

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար։

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում` հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը։ Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա։

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու։

ՄԱՍ II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Կ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ր Ե Ր Ի Մ Ի Ջ Ո Ց Ո Վ Գ Ն ՈՒ Մ

Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ ՈՒ Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի  Հ Ա Յ Տ Ը  Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.2 Ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` (Հավելված № 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի № 2 հավելվածում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.2.3 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին

1) (Հավելված № 3.1), որ  հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են` բժշկական սարքավորումների, գործիքների և պարագաների մատակարարման պայմանագրերը։ Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4 Հայտարարություն (Հավելված № 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.3) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված № 3.3.1) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.6 Հայտարարություն (Հավելված № 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.7 Հաստատված հայտարարություն՝ առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացվում է նաև առաջարկվող ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը (Հավելված № 4.1):

2.2.8 Գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 Համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.2.11 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված № 4):

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու և սույն հրավերի 4.3 կետով նախատեսված տեղեկատվությունը տրամադրելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին g.tovmasyan@mil.am է ուղարկում սույն հրավերի Հավելված № 5-ով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է

ա) առաջարկվող ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը.

բ) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում` նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3.2 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.3 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

4.  ՀԱՅՏԻ  ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Ընդ որում մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

Հավելված № 1

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Կ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ր Ե Ր Ի Մ Ի Ջ Ո Ց Ո Վ Գ Ն ՈՒ Մ Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ ՈՒ

###### Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն  Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ

-----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)------------------------ն հայտնում է, որ ցանկություն  ունի մասնակցելու

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի ----------------- չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը------------------------- չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:

-----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)--------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

2. հանդիսանում է ------ (Երկրի անվանումը)------ ռեզիդենտ,

3. իր կողմից հայտով առաջարկվող` ----------------- չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը----------------------- չափաբաժնում

(չափաբաժիններում) նշված ապրանքը (ապրանքները) հանդիսանում է (են)  --------------Երկրի անվանումը-------------- արտադրության ապրանք (ապրանքներ)։

-----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)--------------------------------------------ի վավերապայմաններն են`

հասցե ________________________,

բանկ _________________________,

Հ/հ ___________________________,

ՀՎՀՀ ________________________,

հեռ. __________________________,

էլեկտրոնային փոստի հասցե __________________________:

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 2

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

-----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)------------------------ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)------------------------ն  ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 3.1

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույնով -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է---------(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))--------որի ընդհանուր արժեքը կազմել է ----------------------------------------------------------------                                                          ՀՀ դրամ և պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը։

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 3.2

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով    -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------------ն «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 3.3

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)--------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 3.3.1

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով    -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------------ն «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 3.4

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով   -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------------ն «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում հայտարարում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ և այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

---------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 4

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Գ Ն Ի  Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում` կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,---------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)--------------------ն առաջարկում է  պայմանագիրը կատարել հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար) | ԱԱՀ* | Առաջարկված ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

*Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։ Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող չէ, ապա 4-րդ սյունյակը չի լրացվում կամ լրացվում է զրո:

---------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 4.1

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ` ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույնով ---------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում իր կողմից ներկայացված հայտով առաջարկվող` (նշվում է չափաբաժնի համարը) չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է (են) «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով նախատեսված ապրանքների (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերին:

Ընդ որում` 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում  ---------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)------------------- պարտավորվում է ներկայացնել իր կողմից հաստատված` հայտով առաջարկված ապրանքի (ապրանքների) անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը:

---------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված № 5

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում -----------------ընթացակարգի մասնակցի անունը (անվանումը)-------------------------ի` «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով նախատեսված` որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը և առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների) անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը:

----------------------------------------------------- Մասնակցի (ղեկավարի) պաշտոնը, անունը, ազգանունը -----------------------------------------------

-------(ստորագրությունը)---------

- Կ.Տ.

Հավելված 6

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № «ՇՀԱՊՁԲ-9/16----»

ք. Երևան			«  » «     » 20  թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ ------------------, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա` այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և ------------------ն` ի դեմս ընկերության տնօրեն      --------, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև` «Վաճառող», մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով /այսուհետ` Պայմանագիր/ սահմանված կարգով, ծավալներով և գնման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներում` (հավելված № 2) Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին (այսուհետ` Ստացող) մատակարարել Պայմանագրի № 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ապրանքներ /այսուհետ` Ապրանք/, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար /հավելված № 3/։

2. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Վաճառողն Ապրանքը մատակարարում է Գնորդին /Ստացողին/  Պայմանագրի N 2 հավելվածով` գնման ժամանակացույցով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում։

2.2 Վաճառողը Ապրանքը հասցնում է Գնորդին /Ստացողին/` սույն պայմանագրով նշված հասցեով /ներով/։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Գնորդն իրավունք ունի`

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի.

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք.

ա) պահանջել հատուցելու Ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել Ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ապրանքը Պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի 7.4 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Եթե հանձնվել է Պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի Ապրանք, ապա.

ա) պահանջել լրացնելու Ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված Ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե Ապրանքի համար վճարվել է, ապա` պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու Պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ Ապրանք, իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող Ապրանքը և հրաժարվել մնացած Ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր Ապրանքներից և պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող Ապրանքի անհատույց փոխարինում Պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան Ապրանքով.

3.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով Պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք` Պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.7 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է Պայամագիրը.

3.1.7.1 Վաճառողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) Ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի,

3.1.8 Զննել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

3.2 Գնորդը պարտավոր է`

3.2.1 Կատարել Պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։

3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից Պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև Պայմանագրի 7.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին Պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ Պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

3.2.5 Պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս վնասները։

3.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

3.3.1 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել ընդունելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը.

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով Պայմանագրի լուծումից հետո` ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի` Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք` համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով։

3.3.3 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել վճարելու համապատասխան Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.

3.3.4 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է Պայամագիրը։

3.3.4.1 Գնորդի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են Ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

3.3.5 Գնորդի /Ստացողի/ համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը։

3.4 Վաճառողը պարտավոր է`

3.4.1 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Ապրանքը` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում։

3.4.2 Պայմանագրի 2.2 կետին համապատասխան` Ապրանքը Գնորդին /Ստացողին/ մատակարարել վերջինիս հետ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում։

3.4.3 Ապահովել Ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրի 3.1.2 բ/ և 3.1.5 կետերին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում։

3.4.4 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք։

3.4.5 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Պայմանագրի №№ 1, 2 հավելվածներով նախատեսված որակի և քանակի Ապրանք` Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իսկ Գնորդի /Ստացողի/ պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

3.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, Պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

3.4.7 Հետ տանել Գնորդի /Ստացողի/ կողմից Պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

3.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

3.4.9 Պայմանագրի 3.1.7 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները։

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրով Վաճառողի կողմից հանձնման ենթակա Ապրանքի ընդհանուր գինը կազմում է` __ (__) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն։

Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, Ապրանքի գրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։ Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, 15 բանկային օրվա ընթացքում` Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով` հավելված N 3-ով, նախատեսված ամսում, /եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում/ բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Ապրանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը։

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

5.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

5.2 Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից Ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրը:

5.2.1 Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

6. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

6.1 Վաճառողն Ապրանքը հանձնում է Գնորդին /Ստացողին/` Պայմանագրի № 2 հավելվածում նշված ծավալներով և ժամկետներում։

6.2 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ Պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ավարտի օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է ներկայացնում մատակարարված Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված № 4) և Պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված № 4.1):

6.3 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատակարարված Ապրանքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

6.4 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից հինգօրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

6.5 Եթե Գնորդը Պայմանագրի 6.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 6.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված` մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

7.2 Վաճառողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված Ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

7.3 Պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

7.4 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։

7.5 Գնորդի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

7.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

7.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

9.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման Պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով։

9.2 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։ Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

9.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

9.4	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է Պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Ապրանքի միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։ Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

9.5 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ապրանքի ամբողջ ծավալով մատակարարման ժամկետի ավարտն ընկած ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր վեցերորդ ամիսը լրանալը Գնորդը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա սահմանված կարգով շրջանակային համաձայնագրերով կազմակերպում է տվյալ ապրանքի ձեռքբերման նոր ընթացակարգ: Եթե այդ ընթացակարգի արդյունքում սահմանված կարգով ձևավորված նվազագույն միավոր գինը որևէ ապրանքի մասով ցածր է Պայմանագրով սահմանված գնից, ապա այդ մասով Գնորդը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին ներկայացնում է ապրանքը ձևավորված ցածր գնով մատակարարելու պահանջ և Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը: Եթե Վաճառողը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում և Գնորդին ներկայացնում Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ համաձայնագիրը, ապա այդ մասով Գնորդը ընտրված մասնակցի հետ կնքում է նոր պայմանագիր և դրա ուժի մեջ մտնելու ամսաթվին համապատասխան այդ մասով միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը՝ առանց Վաճառողի նկատմամբ Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման:

9.6 Եթե Պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) Պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.7 Եթե Պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

9.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև Պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը Պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ` Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

9.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

9.10 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Վաճառողի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

9.11 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, Պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

9.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

9.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի №№ 1, 2, 3, 4 և 4.1 հավելվածները համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը։

9.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

9.15 Սույն պայմանագով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՌԲ վարչությունը:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված № 1

№ ՇՀԱՊՁԲ-9/16---- պայմանագրի

ՀՀ ՊՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/հ | Անվանում | Տեխնիկական հատկանիշներ |
| --- | --- | --- |
|  | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ |  |
| 1 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (5-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական,սինթետիկ,ներծծվող,մոնոֆիլամենտ,պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից: Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25,չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է: Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր և 30% 2 շաբաթ,չներկված թելը 50% 7 օր և 20% 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև: Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է,ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո: Ասեղը հետադարձ կտրող 16 մմ, թելի երկարությունը 45 սմ: |
| 2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական,սինթետիկ,ներծծվող,մոնոֆիլամենտ,պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից:Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է:Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր,30% 2 շաբաթ, չներկված թելը 50% 7 օր և 20% 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է,ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 3 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական,սինթետիկ,ներծծվող,մոնոֆիլամենտ,պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից:Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է:Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր,30% 2 շաբաթ, չներկված թելը 50% 7 օր և 20% 2 շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 26 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 4 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող , մոնոֆիլամենտ , պատրաստված է գլիկոլիդի և ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից:Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն և ապիրոգեն է:Ներկված թելը IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն պահպանում է 7 օր,30% 2 շաբաթ, չներկված թելը 50% 7 օրից և 20% -ը 2 շաբաթից, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 5 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 3,0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ)։Թելը ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում:Օգտագործվող անտիսեպտիկը/տրիկլոզանը/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, ոչ պակաս քան 96 ժամ տևողությամբ իմպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չպետք է կորցնի իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: 6-0 և ավել հաստությամբ թելերը պահպանում են 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը Էտալոյ կամհամաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 6 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 4,0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող,հյուսված,պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ)։Թելը ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում:Օգտագործվող անտիսեպտիկը/տրիկլոզանը/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, ոչ պակաս քան 96 ժամ տևողությամբ իմպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս և թելը չպետք է կորցնի իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար: 6-0 և ավել հաստությամբ թելերը պահպանում են ամրության 75% IN VIVO պայամններում 2 շաբաթ,50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը Էտալոյ կամ համահամաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 7 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 2-0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագւյն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 8 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 3-0 | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 22 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 9 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ: |
| 10 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ: |
| 11 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը բարդ ծակող 30 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ: |
| 12 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները ծակող 2x13 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 13 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- ՚ համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները ծակող 2x17 մմ, թելի երկարությունը 90 սմ |
| 14 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (6-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները ծակող 2x9,3 մմ, թելի երկարությունը 60 սմ: |
| 15 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 17 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 16 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները ծակող 2x26 մմ, թելի երկարությունը 90 սմ: |
| 17 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլիամիդ 6\6-ի ալիֆատիկ պոլիմերից:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային հատկություններ:Թելը ներկված է կոնտրաստային/կապույտ/ գույնով որի շնորհիվ ապահովվում է լավագույն տեսանելիություն: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը-Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 48 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ: |
| 18 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլիամիդ 6\6-ի ալիֆատիկ պոլիմերից:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային հատկություններ:Թելը ներկված է կոնտրաստային/կապույտ/ գույնով որի շնորհիվ ապահովվում է լավագույն տեսանելիություն: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը-Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը հետադարձ կտրող 48 մմ,թելի երկարությունը 100 սմ ` առանց ասեղի: |
| 19 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլիամիդ 6\6-ի ալիֆատիկ պոլիմերից:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային հատկություններ:Թելը ներկված է կոնտրաստային/կապույտ/ գույնով որի շնորհիվ ապահովվում է լավագույն տեսանելիություն: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը-Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը հետադարձ կտրող 19 մմ թելի երկարությունը45 սմ: |
| 20 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (3-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլիամիդ 6\6-ի ալիֆատիկ պոլիմերից:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային հատկություններ:Թելը ներկված է կոնտրաստային/կապույտ/ գույնով որի շնորհիվ ապահովվում է լավագույն տեսանելիություն: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը-Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը հետադարձ կտրող 26 մմ թելի երկարությունը45 սմ: |
| 21 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիէթիլենտերեֆտալատ /պոլիէսթեր/ պոլիբութիլատի ծածկույթով, ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով: Թելը ներկված է կանաչ գույնով լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 22 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (3-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիէթիլենտերեֆտալատ /պոլիէսթեր/ պոլիբութիլատի ծածկույթով,որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով: Թելը ներկված է կանաչ գույնով լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 26 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 23 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ չներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիէթիլենտերեֆտալատ /պոլիէսթեր/ պոլիբութիլատի ծածկույթով,որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով: Թելը ներկված է կանաչ գույնով լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 24 | Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk/ | Թել չներծծվող հյուսված բաղկացած մետաքսի պրոտեինային թելերից,պատված բնական մոմով, որը ապահովում է սահուն ընթացքը հյուսվածքների միջով:Թելը ներկված է կապույտ կամ սև գույնով,որը ապահովում լավ տեսանելիություն վերքի մեջ: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը-Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղը ծակող 40մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 25 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստոած պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից: 3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ , ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 20մմ թելի երկարությունը 70 սմ : |
| 26 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից:3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 31մմ թելի երկարությունը 70 սմ : |
| 27 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (3-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից:3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ ,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 26 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 28 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից:3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 29 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից:3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ ,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը 90 սմ: |
| 30 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլի-պ-դիոկսանոնի պոլիեթերից:3-0 և ավելի հաստության համար թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 80% ամրություն 2 շաբաթ ,70% 4 շաբաթ , 60% 6 շաբաթ,4-0 և ցածր հաստությամբ թելը պահպանում է IN VIVO պայմաններում 60% ամրություն 2 շաբաթ ,40% 4 շաբաթ , 35% 6 շաբաթ ,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքը- Էտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով, որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм, որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը: Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 անգամ, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում և հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 40 մմ, թելի երկարությունը 150 սմ: |
| 31 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթի, պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 20մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 32 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75%ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ , 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 26մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 33 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (4-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ , 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 20 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 34 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ , 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 26 մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 35 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75% ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 31մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 36 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 36 մմ թելի երկարությունը 75 սմ : |
| 37 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (1) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել պահպանում են 75% ամրություն IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթ , 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք- համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 31 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ: |
| 38 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (0) | Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված պատրաստված է պոլիգլակտին 910 (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ և կալցիումի ստեարատ). Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն և պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելի հաստությունը 6-0 և ավել 75% ամրություն IN VIVO պայամններում 2 շաբաթ, 50% 3 շաբաթ, 25% 4շաբաթ, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության ՙԷտալոյ կամ համարժեք-համաձուլվածքից պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների և ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը և կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան 4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան 1,15 ասեղի տրամագծի որ առկա է միացման մասի սկզբում, որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի և թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը և ասեղը վնասվելուց (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով "ձևի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաև ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց և ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում և հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղը ծակող 36 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ: |
| 39 | Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo | Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք:Աշխատող հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով:Լիցքավորված չժանգոտվող պաողպատից 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող հատուկ ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը:Գլխիկի տրամագիծը 0.53մմ, սեղմակի արմատի լայնությունը 5.7մմ, սեղմակի բարձրությունը փակված վիճակում 3.9մմ: N6 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով տուփեր |
| 40 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1903 GB, 5 x7,5սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օկսիգենացված վերականգնված ցելուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիկսի ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ : Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեյում:ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում : Կարող է ներկայանալ սպունգի, կտորի, բամբակի տեսքով : Արտադրվում է 5 x 7.5սմ չափի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 41 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1943 GB 7,5 x10սմ 7,6 սմ х 10,2 սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օկսիգենացված վերականգնված ցելուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիկսի ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերիոցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ : Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեյում:ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում : Կարող է ներկայանալ սպունգի, կտորի, բամբակի տեսքով : Արտադրվում է 7,5 սմ х 10,0 սմ չափի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 42 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1902 GB 10x20սմ,Ethicon կամ համարժեք | Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օկսիգենացված վերականգնված ցելուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիկսի ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերեցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ : Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեյում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում : Ներկայանում է սպունգի տեսքով: Չափսը 10x20սմ: N1 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 43 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել ֆիբրիլյար 411963 10,2x10,2սմ,Ethicon կամ համարժեք | Ներծծվող հեմոստատիկ նյութ օկսիգենացված վերականգնված ցելուլոզայի հիման վրա: Պետք է կարողանա ֆիկսի ֆիբրինը իր մակերեսին, պետք է ունենա բակտերեցիդ հատկություն, թթվային Ph, հակաբակտերիալ ակտիվություն ավելի քան 20 մանրենների դեմ : Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյունք 2-8 րոպեյում, ներծծվի 1-2 շաբաթվա ընթացքում : Ներկայանում է բամբակի տեսքով: Չափսը 10,2x10,2սմ: N1 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 44 | Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ, N20 | Ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ ժելատինային հիմքով: Պետք է ունենա հեմոստատիկ արդյւոնք 2-10 րոպեյում, ներծծվի 4 շաբաթվա ընթացքում, արյունահոսւսղ լորձաթաղանթների մակերեսներին վերածվի է գելի, ներծծի իր քաշը 40 անգամ գերազանցող հեղուկ : Արտադրվող չափսը 7x5x1 սմ: N20 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 45 | 2229 15Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 4,8 մմ Ethicon կամ համարժեք | Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 15 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է ՊՎՔ-ից,խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի:Առկա է տեղադրման նիշ 3/16 չափի տրոակարի հետ միասին:Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են:Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ ռեզերվուարի հետ միանալու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 46 | 2231 19 Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 6,4 մմ Ethicon կամ համարժեք | Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 19 Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է ՊՎՔ-ից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի:Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 120սմ։ Առկա է տեղադրման նիշ 1/4 չափի տրոակարի հետ։Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 47 | 2234 24Fr կլոր դրենաժ BLAKE Ethicon կամ համարժեք | Կլոր սիլիկոնային 4-կանալային դրենաժ 24Fr, ուղիղ, բացակայում են անցքերը, չի սեղմվում, առկա է ռենտգեն պոզիտիվ ժապավեն, բաղկացած է ՊՎՔ-ից, խողովակի և դրենավորող մասի միացումը առանց կցորդիչի:Առկա է տեղադրման նիշ :Կանալները տեղակայված են դրենաժի երկարությամբ, ուղիղ են:Դրենաժի ընդհանուր երկարությունը 80սմ։ Յուրաքանչյուր դրենաժի հետ մատակարարվում է փոխարկիչ ռեզերվուարի հետ միանալու համար։Տուփում 10 հատ։ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 48 | Փաթեթանյութ 75x70M ASP | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 75մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Մեկ տուփում 6 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 49 | TyvecՓաթեթանյութ 100mm x70 ASP | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 100մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 6 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 50 | TyvecՓաթեթանյութ 150mm x70 ASP | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 150մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 4 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 51 | Sterrat 100 S կասետներ ASP | Sterrat 100 S կասետներ ASP մակնիշի կամ համարժեք կասետներ (քարտրիջներ)` ստերիլիզացնող նյութ պարունակող - 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը Նախատեսված` է պլազմային ստերիլիզացիայի համար ՚Ստեռադ100Sՙ համակարգում: Ընդհանուր տուփի մեջ 5 հատԿասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մանրէազերծող նյութ պարունակող կասետները (քարտրիջները) թույլատրվումեն պահպանել առանց սառնարանային միջոցների՝ +15 0С մինչև + 30 0С:Օգտագործված կասետները (քարտրիջները) պետք է լինեն անվտանգ բուժ.անձնակազմի համար և ոչնչացվեն ինչպես սովորական կենցաղային մնացորդներ, մեկ տուփում 5 կասետ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 52 | Սայքլ Շու ASP | Սայքլ Շու ASP կամ համարժեք կենսաբանական զգայորոշիչներ պոլիմերային սրվակով՝ սինթետիկ սպոր պարունակող թեսթ – կուլտուրայով, որի մակերեսին կա քիմիական զգայորոշիչ <<Ստեռադ100S >>համակարգում պլազմային մանրէազերծման համար, մեկ տուփում 2 X30 սրվակ կամ համարժեք քանակի, ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 53 | TyvecՓաթեթանյութ 200mm x 70 | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 200մմ x 70: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 4 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 54 | TyvecՓաթեթանյութ 250mm x 70 | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 250մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Մեկ տուփում 4 Փաթեթ,Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 55 | Փաթեթանյութ 350 X 70M | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերծման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 350մմ x 70մ: Մեկ տուփում 2 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 56 | Փաթեթանյութ 420 X 70M | Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 420մմ x 70մ: Մեկ տուփում 2 Փաթեթ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 57 | Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS | Փաթեթավորող պարկեր TYVEK մակնիշի կամ համարժեք, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին ՙՍտեռադ100S ՚համակարգում մանրէազերծման համար:Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: 75 x200մմ , մեկ տուփում 500 պարկ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 58 | Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS | Փաթեթավորող պարկեր TYVEK, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս `ՙՍտեռադ100S ՚համակարգում մանրէազերծման համար` մանրէազերծված 12ամիս պահպանման ժամկետով, մեկ տուփում 500 պարկ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 59 | Sterrad 100S բուստերներ | Բուստերներ`մանրէազերծող նյութի լրացուցիչ քանակով, լուսանցքեր ունեցող պարագաների մանրէազերծման համար, մեկ տուփում 20 բուստեր, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 60 | Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար | Ջերմային կարող համակարգի տպող քարտրիջ տվյալները գրանցելու համար, 1հատ մեկ տուփում, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 61 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23 սմ,աքսիալ ACE 36 E N6, Ethicon-Endo | Մկրատ կոագուլացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ:Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար:Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց:Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման մինիմալ և մաքսիմալ կոճակների միջոցով որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ որը զգայական և ձայնային ցույց է տալիս բրանշերի ամբողջական փակումը:Առկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրադիրիր ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողության համար Գեն 11 ի միջոցով :Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը ինչպես նաև նվազեցնում է հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը:Առկա է լրացուցիչ ձայնային ազդանշան որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով:Ցողունի երկարությունը 36 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը:Ցողունի տրամագիծը 5 մմ:Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա:Առկա է ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար:Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ:Բրանշերի առբերման ներքինմակերեսի վրա առկա են ռետինե ներդիրներ ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակի վրա որի շնորհիվ կանխվում է սահումը և դառնում է հարմարավետ բժշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկույթ որը կանխում է հյուսվածքների կպումը թեք է որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք:Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար:Սուր վերին և ստորին եզրերերը ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի ակոսավոր պլաստիկ վրադիր հյուսվածքների հետ էֆֆեկտիվ աշխատելու համար:Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման համար:Մատակարարվում են ստերիլ կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի են Գեն 11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ ադապտորի միջոցով: |
| 62 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ ACE 23E N6, Ethicon-Endo | Մկրատ կոագուլացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ:Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար:Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց:Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման մինիմալ և մաքսիմալ կոճակների միջոցով որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ որը զգայական և ձայնային ցույց է տալիս բրանշերի ամբողջական փակումը:Առկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրադիրիր ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողության համար Գեն 11 ի միջոցով :Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը ինչպես նաև նվազեցնում է հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը:Առկա է լրացուցիչ ձայնային ազդանշան որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով:Ցողունի երկարությունը 23 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը:Ցողունի տրամագիծը 5 մմ:Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա:Առկա է ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար:Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ:Բրանշերի առբերման ներքինմակերեսի վրա առկա են ռետինե ներդիրներ ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակի վրա որի շնորհիվ կանխվում է սահումը և դառնում է հարմարավետ բժշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկույթ որը կանխում է հյուսվածքների կպումը թեք է որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք:Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար:Սուր վերին և ստորին եզրերերը ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի ակոսավոր պլաստիկ վրադիր հյուսվածքների հետ էֆֆեկտիվ աշխատելու համար:Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման համար:Մատակարարվում են ստերիլ կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի են Գեն 11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ ադապտորի միջոցով: |
| 63 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-14սմ, ACE 14S N6, Ethicon-Endo | ACE 14S Ցողունի երկարությունը 14սմ, տրամագիծը 5,5 մմ բռնակը մկրատաձև : Ցողունը շրջվում է 360 աստիճանի հատուկ օղակի օգնությամբ: Երկարության ինդիկատորներ պասսիվ շուրթին: Հարմոնիկ ուլտրաձայնային դանակի համար Սայրի տատանումների հաճախականությունը 55, 5 կՀց:Համատեղելի լինի Հարմոնիկ ուլտրաձայնային և ԳԵՆ 11 գեներատորների հետ N6 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 64 | Օպտիկական տրոակարի կոմպլեկտ, 12մմ | Օպտիկական տրոակար ապահով մուտքի համար`կպումների դեպքում: Բաղկացած է ռենտգեն թափանցիկ կողավոր կանյուլյաից, օբտուրատորի դիստալ ծայրի պատուհանից, որը պաշտպանում է էնդոսկոպի օպտիկան, հնարավորություն է տալիս տեսնել հյուսվածքները, ատրճանակային տիպի ստիլետով`տափակ մանգաղաձև դանակով: Կանյուկյայի աշխատանքային մասի երկարությունը`100մմ, տրամագիծը`12մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Ամրացվող, ունիվերսալ, փոխվող ռետինե ծայրակալեր 5-12մմ գործիքների համար: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ:Համատեղելի Karl Storz լապարոսկոպիկ համակարգին: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 65 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկար, կողավոր կանյուլայով | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 11մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ կողավոր կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 130մմ, տրամագիծը 12մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Ամրացվող, ունիվերսալ, փոխվող ռեզինե ծայրակալեր 5-12մմ գործիքների համար: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմԴանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 66 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկարության | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 12մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ կողավոր կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 130մմ, տրամագիծը 12մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Ամրացվող, ունիվերսալ, փոխվող ռեզինե ծայրակալեր 5-12մմ գործիքների համար: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմԴանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 67 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-11 մմ, ստանդարտ | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 11մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 100մմ, տրամագիծը 5-11մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ամրացվող, ունիվերսալ, փոխվող ռեզինե ծայրակալեր 5-11մմ գործիքների համար: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 68 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, ստանդարտ, կողավոր կանյուլայով | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 5մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ կողավոր կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 100մմ, տրամագիծը 5մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 69 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ, կողավոր կանյուլայով | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 5մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ կողավոր կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 70մմ, տրամագիծը 5մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 70 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 10-15 մմ, հարթ կանյուլայով | Տրոակար ստիլետով և բրգաձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 15մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ հարթ կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 100մմ, տրամագիծը 15մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Ամրացվող, ունիվերսալ, փոխվող ռեզինե ծայրակալեր 5-12մմ և 10-15մմ գործիքների համար: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլությունը` 60 ամիս փաթեթավորման ամսաթվից: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 71 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ | Տրոակար տափակ V-աձև դանակով, լապարոսկոպիկ գործիքների համար` մինչև 5մմ: Պատրաստված է ռենտգենթափանցիկ հարթ կանյուլայից և ստիլետից: Կանյուլայի աշխատանքային մասի երկարությունը 70մմ, տրամագիծը 5մմ, հիմքը թերթիկային ավտոմատ կլապանով, ինսուֆլյացիայի և դեսուֆլյացիայի ծորակով` 3 հնարավոր դիրքով - արագ դե/ինսուֆլյացիայի, դանդաղ դե/ինսուֆլյացիայի, փակում: Դանակի պաշտպանության ավտոմատ մեխանիզմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 72 | Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo | XR30G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 30 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիծքավորված է 11 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 73 | Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo | XR60G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 60 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիցքավորված է 21 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից, սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 74 | Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 55 մմ գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը պարունակում է ոչ պակաս քան 85 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով և ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս քան 0,2 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան 1,5 մմ և ոչ ավելին քան 2,0 մմ: Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է որը պարունակում է վանադիում և ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը նվազեցնում է պլաստիկությունը և կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը:Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 60 մմ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 55 մմ բայց ոչ ավելի քան 58 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ)Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 75 | Փոխվող ծայրադիրներ SR75 81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 75 մմ գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը պարունակում է ոչ պակաս քան 115 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով և ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս քան 0,23 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան 1,5 մմ և ոչ ավելին քան 2,0 մմ:Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է որը պարունակում է վանադիում և ալյումինիում Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը նվազեցնում է պլաստիկությունը և կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը: Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 80 մմ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 75 մմ բայց ոչ ավելի քան 78 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ) Սայրը գտնվում է երկու եռակի սեղմակների շարքերի միջև, սայրը բաղկացած է բժշկական պողպատից ոչ պակաս քան 400- սերիայի և գտնվում է ծայրադիրի մեջ:Ծայրադիրի մեջ գտնվում է կարել/կտրելու մեխանիզմի արգելափակման համակարգ որը գործում է երբ որ ծայրադիրը օգտագործված է լինում:Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով: Նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Մատակարարվում է լիցքավորված, ստերիլ ունի հանվող կանխարգելիչ վահանակ որը գտնվում է աշխատանքային մակերեսի վրա: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 76 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 29 մմ կամ համարժեք Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ:Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ .կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև ներկառուցված տրոակար որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում: Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ,բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ:Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով :Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով:Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն ոչ պակաս քան 7 մմ, ինչպես նաև մարկերային երիզներ:Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես:Աշխատանքային մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 29 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 20,4 մմ , թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ:Գործիքը լիցքավորված է ոչ ավել քան 24 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով:Լարի տրամագիծը ոչ պակաս քան 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը ոչ ավել քան 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ: Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից Ti6Al 4V /90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ: N1 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 77 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք 33 մմ "Ունի ցողունով հանվող տափակեցված գլխիկ: Ցողունի վրա առկա է զսպանակային արգելակիչ .կիսետային կապը կապելու ակոսիկ եկ կտրվող ներդիր: Առկա է կտրված հյուսվածքների տեղակայման համար նախատեսված տեղամաս, ինչպես նաև ներկառուցված տրոակար որի վրա առկա է լրիվ դուրս բերման մակնշում:Գործիքի վրա առկա է հյուսվածքների սեղղման սանդղակ,բացվածքի կարգավորման բռնակ, կարելու բռնակ և կանխարգելիչ:Կոմպլեկտավորվում է լրացուցիչ պլաստիկ տրոակարով հանվող գլխիկի համար և տրոակարի համար նախատեսված պլաստիկ ծածկիչով :Գործիքը ամբողջությամբ փակելու դեպքում մնում է կալիբրավորված չփոփոխվող տարածություն 1 մմ չափով:Հյուսվածքների սեղմման սանդղակը ունի բրանշերի ճիշտ առբերման դիապազոն ոչ պակաս քան 7 մմ, ինչպես նաև մարկերային երիզներ:Հիմնական բռնակը և կարելու բռնակը ռետինապատ չսահող մակերես:Աշխատանքային մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 33 մմ, ներկառուցված սայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 24,4 մմ , թեք ցողունի երկարությունը 18 սմ Առկա է գործիքի արագ բացման և փակման մեխանիզմ և կարելու ձայնային և տակտիլ վերահսկողության մեխանիզմ:Գործիքը լիցքավորված է ոչ ավել քան 28 սեղմակներով տեղակայված շախմատաձև և շրջանաձև երկու շարքով:Լարի տրամագիծը ոչ պակաս քան 0,28 մմ, սեղմակի պսակի լայնությունը ոչ ավել քան 4,0 մմ, բաց սեղմակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 5,5 մմ, փակ սեղմակի բարձրությունը կարգավորվող 1,0 ից 2,5 մմ:Սեղմակները տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումին 4% վանադիում/ ՄՌՏ համատեղելի:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործելու համար մատակարարվում է ստերիլ: N1 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 78 | Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo | TCR 75 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TLC 75 ապարատի համար, նորմալ հյուվածքների համար :Պահունակը պետք է ունենա սայրի համար նախատեսված ուղի , կոճակներ, հյուսվածքները ֆիկսելու համար, ներկառուցված սայրի արգելակաման մեխանիզմ : Պահունակը, պարունակում է 76 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմ: Պահունակը ապահովում է 77 մմ կար . Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 79 | Տիտանային ամրակներ N108 (միջին-մեծ) | LT300 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք տիտանային համաձուլվածքից ամրակներ միջին-մեծ, դիստալ փակման ձևով, 2, 5 – 4 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 5,5 մմ, փակած վիճակում 8,7 մմ Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ` համապատասխանող ամրակների սեղմակներին, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N108 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 80 | Տիտանային ամրակներ N108 (մեծ) | LT400 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք տիտանային համաձուլվածքից ամրակներ մեծ, դիստալ փակման ձևով, 5,5 – 7,5 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 8 մմ, փակած վիճակում 12 մմ: Պետք է ունենա երկարությամբ ձգվող և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Համատեղելի լինեն Էթիկոն ֆիրմայի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի: N108 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 81 | Փոփոխվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,դեղին ECR45D, N12 | ECR45D Փոփոխվող քարթրիջներ ոսկեգույն, էշելոն 45 գործիքի համար:Քարթրիջներ փոփոխվող միանվագ գծային կարող կտրող Էշելոն 45մմ գործիքի համար, նորմալ հաստության հյուսվածքներ կարելու համար:Սեղմակային կարի փակ սեղմակի բարձրությունը 1,8 մմ:Երկու եռաշար սեղմակների միջև առկա է ակոս սայրի համար:Ներկառուցված մեխանիզմ որը արգելափակում է սայրը օգտագործված քարթրիջ տեղադրելու դեպքում:Քարթրիջը պարունակում է 70 սեղմակ տիտանային համաձուլվածքից, որոնք տեղակայված են երկու եռաշարքով շախմատաձև:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,8 մմ, սեղմակային կարի երկարությունը մոտավորապես 45 մմ:Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությանը առնվազն 1,5 սեղմակ կախված հյուսվածքի հաստությունից:Մատակարարվում է լիցքավորված և ստերիլ:Աշխատանքային մակերեսի վրա առկա է պաշտպանիչ վահանակ որը կանխում է սեղմակների տեղաշարժը տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ:Սեղմակների հումքը ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը ապահովում է պլաստիկության նվազում և կանխում է սեղմակների հակադարձ բացումը: Գունային մակնշումը դեղին , մատակարարվում են ստերիլ նախատեսված են միանվագ օգռագործման համար:Տուփում 12 հատ: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 82 | Փոփոծվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,կապույտ ECR45B,N12 | ECR45B Փոփոխվող քարթրիջներ կապույտ, էշելոն 45 գործիքի համար:Քարթրիջներ փոփոխվող միանվագ գծային կարող կտրող Էշելոն 45մմ գործիքի համար, նորմալ հաստության հյուսվածքներ կարելու համար:Սեղմակային կարի փակ սեղմակի բարձրությունը 1,5 մմ:Երկու եռաշար սեղմակների միջև առկա է ակոս սայրի համար:Ներկառուցված մեխանիզմ որը արգելափակում է սայրը օգտագործված քարթրիջ տեղադրելու դեպքում:Քարթրիջը պարունակում է 70 սեղմակ տիտանային համաձուլվածքից, որոնք տեղակայված են երկու եռաշարքով շախմատաձև:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,5 մմ, սեղմակային կարի երկարությունը մոտավորապես 45 մմ:Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությանը առնվազն 1,5 սեղմակ կախված հյուսվածքի հաստությունից:Մատակարարվում է լիցքավորված և ստերիլ:Աշխատանքային մակերեսի վրա առկա է պաշտպանիչ վահանակ որը կանխում է սեղմակների տեղաշարժը տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ:Սեղմակների հումքը ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք Ti3Al2.5V /տիտան 94,5% ալյումինիում3% վանադիում 2,5%/ որը ապահովում է պլաստիկության նվազում և կանխում է սեղմակների հակադարձ բացումը:Գունային մակնշումը կապույտ, մատակարարվում են ստերիլ նախատեսված են միանվագ օգտագործման համար:Տուփում 12 հատ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 83 | ECR60B և ECR60G Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար,60մմ/2,0մմ և1,5մմ N12 | ECR60B կամ համարժեք Քարթրիջ փոխարինվող, սեղմակներով միանվագ օգտագործման որոնք նախատեսված են նորմալ հաստության հյուսվածքները կարելու համար, ձևավորում է սեղմակային կար, որոնց բարձրությունը փակ վիճակում կազմում է 1,5 մմ և նախատեսված է գծային կարող կտրող Էշելոն 60 մմ գործիքի համար: Քարթրիջր մեջ առկա է ակոս երկու եռաշարքերի միջև, ներկառուցված, օգտագործված քարթրիջի դեպքում, սայրը արգելափակող մեխանիզմ: Քարթրիջը պարունակումէ 88 տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ սեղմակներ,դասավորված շախմատաձև, երկու եռաշարքով:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,5 մմ,փակ սեղմակի բարձրությունը1,5 մմ:. Քարթրիջը հնարավորություն է տալիս սեղմակային կարի տեղադրում որի երկարությունը կազմում է 60 մմ:Մեխանիկական կարի գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը 1,5 սեղմակով: Յուրաքնչյուր եռաշարք կարի դիստալ շարքը պարունակում երկուական սեղմակ: Մատակարարվում են լիցքավորված , ստերիլ, շարժական կարմիր գույնի պաշտպանիչ վահանակով որը տեղակայված է քարթրիջի աշխատանքային մակերեսի վրա, 12 հատ յուրաքնչյուր փաթեթում:Գունային մակնշումը –կապույտ: ECR60G Քարթրիջ փոխարինվող, սեղմակներով միանվագ օգտագործման որոնք նախատեսված են հաստ հյուսվածքները կարելու համար, ձևավորում է սեղմակային կար, որոնց բարձրությունը փակ վիճակում կազմում է 2,0 մմ և նախատեսված է գծային կարող կտրող Էշելոն 60 մմ գործիքի համար: Քարթրիջր մեջ առկա է ակոս երկու եռաշարքերի միջև, ներկառուցված, օգտագործված քարթրիջի դեպքում, սայրը արգելափակող մեխանիզմ: Քարթրիջը պարունակումէ 88 տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ սեղմակներ,դասավորված շախմատաձև, երկու եռաշարքով:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 4,1 մմ,փակ սեղմակի բարձրությունը2,0 մմ:. Յուրաքնչյուր եռաշարք կարի դիստալ շարքը պարունակում երկուական սեղմակ: Քարթրիջը հնարավորություն է տալիս սեղմակային կարի տեղադրում որի երկարությունը կազմում է 60 մմ:Մեխանիկական կարի գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը 1,5 սեղմակով: Մատակարարվում են լիցքավորված , ստերիլ, շարժական կարմիր գույնի պաշտպանիչ վահանակով որը տեղակայված է քարթրիջի աշխատանքային մակերեսի վրա, 12 հատ յուրաքնչյուր փաթեթում:Գունային մակնշումը –կանաչ: N12 ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 84 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 35 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 85 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 86 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 35 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 87 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 40 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 88 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 89 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 45 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 90 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 45 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 91 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 50 մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 92 | Ձող Տրամագիծը՝ 5.5մմ, երկարությունըª 480մմ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 93 | Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 94 | Ուղղահայաց կցորդիչ | Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 95 | Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman) կամ համարժեք | Գանգահատման հավաքածու, պետք է ներառի շաղափ, գանգահատման սեպ և լար, նախատեսված Կոդման- ընկերության կողմից արտադրված օդաճնշական գանգահատիչի հետ աշխատանքի համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 96 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ (ծայրադիր): | Էլեկտռոդը պետք է լինի բիպոլյար եւ ունենա եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ բռնակին միացնող ձողին եւ ծայրադիրին միացման համար: Էլեկտրոդը պետք է իոնների լուծույթի վրա ունենա ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է ներգործի հյուսվածքների վրա 65C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը: Էլեկտրոդը պետք է ունենա 4մմ ից ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես: Էլեկտրոդը պետք է ունենա քիչ արտահայտված օֆսեթ, որը առավելագունի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը եւ կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը: Ինդիվիդուալ արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները եւ վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիոն ուղին դժվար հասանելի եւ ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատեսլիս եւ նվազագույնի հասցնի խցանումները: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 97 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված S 50 փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր): | Էլեկտռոդը պետք է լինի բիպոլյար եւ ունենա եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ բռնակին միացնող ձողին եւ ծայրադիրին միացման համար: Էլեկտրոդը պետք է իոնների լուծույթի վրա ունենա ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է ներգործի հյուսվածքների վրա 65C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը: Էլեկտրոդը պետ է ունենա 50 աստիճան անկյան տակ գտնվող 3մմ ից ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես: Էլեկտրոդը պետք է ունենա քիչ արտահայտված օֆսեթ, որը առավելագունի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը եւ կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը: Ինդիվիդուալ արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները եւ վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիոն ուղին դժվար հասանելի եւ ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատեսլիս եւ նվազագույնի հասցնի խցանումները: (Էլեկտրոդի ազդեցության ուժը պետք է լինի 60 վատ ից ոչ պակաս): Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 98 | Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11գեներատորի համար, N1 | HP054 Լապարոսկոպիկ բռնակ որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների 50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախությամբ:Բաղկացած է մետաղական բռնակից և միացնող լարից որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով որը իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում:Նախատեսված է 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ:Բռնակին միացված ծայրադիրները/թե 5 և թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ և մինիմալ/հնարավոր է կարգավորել/հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաև ոտքի սեղմակների միջոցով:Նախատեսված է բազմանվագ օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչև 120оС ջերմաստիճանի պայմաններում:Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ, որը օգտագործվում է նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար: N1 գործարանային փաթեթավորումով: |
| 99 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 15x10 չափերի | Բաղկացած է 100% պրոլեն 5/0 թելից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ է: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 2մմ, տեսակարար կշիռը 80-85գ/մ2, ձևը` ուղղանկյուն, ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս.,չափերը 15х10սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 100 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի | Բաղկացած է 100% պրոլեն 5/0 թելից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ է: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 2մմ, տեսակարար կշիռը 80-85գ/մ2,ձևը՝ ուղղանկյուն,ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս., չափերը 6х11 սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: |
| 101 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի | Բաղկացած է 100% պրոլեն 5/0 թելից. Պրոլենը՝ մոնոֆիլամետ, չներծծվող պոլիպրոպիլենից բաղկացած կարանյութ է: Ցանցի անցքերի չափսը՝ 2մմ, տեսակարար կշիռը 80-85գ/մ2, ձևը՝ ուղղանկյուն,ցանցի հաստությունը՝ 0,5մմ, Ճնշման առավելագույն դիմադրությունը՝ 450-600 մմ.ս.ս. չափերը 30х30 սմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: |
| 102 | Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek) | Նախատեսված արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek)կամ համարժեք: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով: |
| 103 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի սիստեմա REF 620; Haemonetics | Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար , ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման |
| 104 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի բաժակ` REF 0625B-00; Haemonetics | Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման |
| 105 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի տոպրակ 1 լիտրանոց` REF 692; Haemonetics | Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման |
| 106 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16Gx1’’ BE W/CLAMP; Haemonetics | Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման |
| 107 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի սիստեմա REF 995E; Haemonetics | Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ, միանվագ օգտագործման |
| 108 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ.; Pharma Tech | Նատրիումի ցիտրատ 40,0գ. 250մլ տարողությամբ փաթեթներ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 109 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ; Pharma Tech | Նատրիումի ցիտրատ 22,0գ. Լիմոնաթթու 7,3գ. Անջուր գլյուկոզա 22,27գ. , 500մլ տարողությամբ փաթեթներ, ստերիլ գործարանային փաթեթավորմամբ |
| 110 | Հեմո J-Vac 2163,տափակ տարողություն 300 մլ,Ethicon | J- Vac տափակ համակարգ փակ դրենավորման համար Y նման կոննեկտորով: Ստերիլ տարողությունը 300մլ:Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ:Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ :Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 111 | Հեմո J-Vac 2161 տափակ տարողություն 150 մլ,Ethicon | J- Vac տափակ համակարգ փակ դրենավորման համար Y նման կոննեկտորով: Ստերիլ տարողությունը 150մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ : Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 112 | J-vak տափակ ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ | J- Vac տափակ համակարգ փակ դրենավորման համար Y նման կոննեկտորով: Ստերիլ տարողությունը 150մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ : Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական տարողությունը դատարկելու համար: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 113 | Հեմո J-Vac 2162 տափակ տարողություն 450 մլ,Ethicon | J- Vac տափակ համակարգ փակ դրենավորման համար Y նման կոննեկտորով: Ստերիլ տարողությունը 450մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ : Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական տարողությունը դատարկելու համար:, 10 հատ մեկ տուփում, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 114 | Հեմո J-Vac 2160 կլորտարողություն 100 մլ,Ethicon | J- Vac կլոր համակարգ փակ դրենավորման համար: Ստերիլ տարողությունը 100մլ: Գտնվում է սեղմված վիճակում, հնարավորություն է տալիս միացնել երկու դրենաժ: Պետք է ունենա հակառեֆլուկսային փական,հեղուկի մակարդակը ցույց տվող նշումներ : Դրենաժային անցքը պետք է ունենա փական տարողությունը դատարկելու համար:, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |
| 115 | Քիմիական զգայորոշիչներ | Զգայորոշիչ-շերտիկներ 14X100մմ` մակերեսին կարմիր քիմիական զգայորոշիչով (մանրէազերծող նյութի հետ ազդելիս՝ դեպի դեղին գույնի փոփոխությամբ) պլազմային մանրէազերծման համար, մեկ տուփում 4X250 շերտիկներ, Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով |

Ծանոթություն՝  Ապրանքները պետք է ունենան

1. 1. Արտադրողի միջազգային հավաստագրի /ISO, GMP, EC կամ այլ/ և /կամ/ արտադրող պետության կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճեն::

2. 2. Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի /ապրանքատեսակների խմբաքանակի/ համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը:

3. 3.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

4. <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել <կամ համարժեք> բառերը

Հավելված № 2

ՀՀ ՊՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 2017Թ.

| Չ/հ | Անվանում | Չ/մ | Քանակ | Գին | Մատակարարումը ըստ եռամսյակների /ոչ ուշ քան 30.11.2017թ./ |  |  | Գումար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |  |
|  | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (5-0) | Ñ³ï | 800.0 |  | 500 | 300 |  |  |
| 2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (4-0) | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1300 | 700 |  |  |
| 3 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (2-0) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 4 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (0) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 5 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 3,0 | Ñ³ï | 1,250.0 |  |  | 1250 |  |  |
| 6 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 4,0 | Ñ³ï | 800.0 |  |  | 800 |  |  |
| 7 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 2-0 | Ñ³ï | 4,650.0 |  | 2650 | 2000 |  |  |
| 8 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 3-0 | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1200 | 800 |  |  |
| 9 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (0) | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1200 | 800 |  |  |
| 10 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 11 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 12 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 13 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 14 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (6-0) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 15 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 16 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | Ñ³ï | 500.0 |  | 500 |  |  |  |
| 17 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | Ñ³ï | 950.0 |  | 500 | 450 |  |  |
| 18 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | Ñ³ï | 800.0 |  | 500 | 300 |  |  |
| 19 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (4-0) | Ñ³ï | 800.0 |  | 500 | 300 |  |  |
| 20 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (3-0) | Ñ³ï | 1,800.0 |  | 1500 | 300 |  |  |
| 21 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (2-0) | Ñ³ï | 3,000.0 |  | 2000 | 1000 |  |  |
| 22 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (3-0) | Ñ³ï | 4,000.0 |  | 3000 | 1000 |  |  |
| 23 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (0) | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1300 | 700 |  |  |
| 24 | Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk/ | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 25 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 26 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | Ñ³ï | 2,500.0 |  | 1700 | 800 |  |  |
| 27 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (3-0) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 28 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (2-0) | Ñ³ï | 1,500.0 |  | 1000 | 500 |  |  |
| 29 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (1) | Ñ³ï | 250.0 |  | 150 | 100 |  |  |
| 30 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (0) | Ñ³ï | 250.0 |  | 150 | 100 |  |  |
| 31 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1500 | 500 |  |  |
| 32 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | Ñ³ï | 2,000.0 |  | 1500 | 500 |  |  |
| 33 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (4-0) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 700 | 300 |  |  |
| 34 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Ñ³ï | 3,070.0 |  | 2000 | 1070 |  |  |
| 35 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Ñ³ï | 3,000.0 |  | 2000 | 1000 |  |  |
| 36 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | Ñ³ï | 3,000.0 |  | 2000 | 1000 |  |  |
| 37 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (1) | Ñ³ï | 1,000.0 |  | 300 | 700 |  |  |
| 38 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (0) | Ñ³ï | 3,000.0 |  | 1500 | 1500 |  |  |
| 39 | Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 90.0 |  | 60 | 30 |  |  |
| 40 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1903 GB, 5 x7,5սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | ïáõ÷ | 20.0 |  |  | 10 | 10 |  |
| 41 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1943 GB 7,5 x10սմ 7,6 սմ х 10,2 սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | ïáõ÷ | 20.0 |  |  | 10 | 10 |  |
| 42 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1902 GB 10x20սմ,Ethicon կամ համարժեք | Ñ³ï | 20.0 |  |  | 10 | 10 |  |
| 43 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել ֆիբրիլյար 411963 10,2x10,2սմ,Ethicon կամ համարժեք | Ñ³ï | 20.0 |  |  | 10 | 10 |  |
| 44 | Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ, N20 | ïáõ÷ | 5.0 |  |  | 5 |  |  |
| 45 | 2229 15Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 4,8 մմ Ethicon կամ համարժեք | Ñ³ï | 70.0 |  | 40 | 30 |  |  |
| 46 | 2231 19 Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 6,4 մմ Ethicon կամ համարժեք | Ñ³ï | 80.0 |  | 50 | 30 |  |  |
| 47 | 2234 24Fr կլոր դրենաժ BLAKE Ethicon կամ համարժեք | Ñ³ï | 50.0 |  | 30 | 20 |  |  |
| 48 | Փաթեթանյութ 75x70M ASP | ïáõ÷ | 2.0 |  |  | 2 |  |  |
| 49 | TyvecՓաթեթանյութ 100mm x70 ASP | ïáõ÷ | 3.0 |  |  | 3 |  |  |
| 50 | TyvecՓաթեթանյութ 150mm x70 ASP | ïáõ÷ | 2.0 |  |  | 2 |  |  |
| 51 | Sterrat 100 S կասետներ ASP | ïáõ÷ | 35.0 |  |  | 35 |  |  |
| 52 | Սայքլ Շու ASP | ïáõ÷ | 2.0 |  |  | 2 |  |  |
| 53 | TyvecՓաթեթանյութ 200mm x 70 | ïáõ÷ | 2.0 |  |  | 2 |  |  |
| 54 | TyvecՓաթեթանյութ 250mm x 70 | ïáõ÷ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 55 | Փաթեթանյութ 350 X 70M | ïáõ÷ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 56 | Փաթեթանյութ 420 X 70M | ïáõ÷ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 57 | Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS | ïáõ÷ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 58 | Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS | ïáõ÷ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 59 | Sterrad 100S բուստերներ | ïáõ÷ | 7.0 |  |  | 7 |  |  |
| 60 | Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար | Ñ³ï | 1.0 |  |  | 1 |  |  |
| 61 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23 սմ,աքսիալ ACE 36 E N6, Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 10.0 |  | 6 | 4 |  |  |
| 62 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ ACE 23E N6, Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 10.0 |  | 7 | 3 |  |  |
| 63 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-14սմ, ACE 14S N6, Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 6.0 |  |  | 6 |  |  |
| 64 | Օպտիկական տրոակարի կոմպլեկտ, 12մմ | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 65 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկար, կողավոր կանյուլայով | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 66 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկարության | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 67 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-11 մմ, ստանդարտ | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 68 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, ստանդարտ, կողավոր կանյուլայով | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 69 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ, կողավոր կանյուլայով | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 70 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 10-15 մմ, հարթ կանյուլայով | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 71 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ | Ñ³ï | 2.0 |  |  |  | 2 |  |
| 72 | Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 8.0 |  | 6 | 2 |  |  |
| 73 | Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 8.0 |  | 6 | 2 |  |  |
| 74 | Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | ïáõ÷ | 8.0 |  | 6 | 2 |  |  |
| 75 | Փոխվող ծայրադիրներ SR75 81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | ïáõ÷ | 8.0 |  | 6 | 2 |  |  |
| 76 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | ïáõ÷ | 2.0 |  | 2 |  |  |  |
| 77 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | ïáõ÷ | 2.0 |  | 2 |  |  |  |
| 78 | Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo | ïáõ÷ | 3.0 |  | 3 |  |  |  |
| 79 | Տիտանային ամրակներ N108 (միջին-մեծ) | ïáõ÷ | 10.0 |  | 6 | 4 |  |  |
| 80 | Տիտանային ամրակներ N108 (մեծ) | ïáõ÷ | 10.0 |  | 6 | 4 |  |  |
| 81 | Փոփոխվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,դեղին ECR45D, N12 | Ñ³í³ù³Íáõ | 5.0 |  | 5 |  |  |  |
| 82 | Փոփոծվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,կապույտ ECR45B,N12 | Ñ³í³ù³Íáõ | 5.0 |  | 5 |  |  |  |
| 83 | ECR60B և ECR60G Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար,60մմ/2,0մմ և1,5մմ N12 | ïáõ÷ | 3.0 |  | 3 |  |  |  |
| 84 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 35 մմ | Ñ³ï | 5.0 |  |  | 5 |  |  |
| 85 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | Ñ³ï | 5.0 |  |  | 5 |  |  |
| 86 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 35 մմ | Ñ³ï | 5.0 |  |  | 5 |  |  |
| 87 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 40 մմ | Ñ³ï | 5.0 |  |  | 5 |  |  |
| 88 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | Ñ³ï | 15.0 |  |  | 15 |  |  |
| 89 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 45 մմ | Ñ³ï | 15.0 |  |  | 15 |  |  |
| 90 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 45 մմ | Ñ³ï | 16.0 |  |  | 16 |  |  |
| 91 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 50 մմ | Ñ³ï | 16.0 |  |  | 16 |  |  |
| 92 | Ձող Տրամագիծը՝ 5.5մմ, երկարությունըª 480մմ | Ñ³ï | 10.0 |  |  | 10 |  |  |
| 93 | Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ | Ñ³ï | 86.0 |  |  | 86 |  |  |
| 94 | Ուղղահայաց կցորդիչ | Ñ³ï | 10.0 |  |  | 10 |  |  |
| 95 | Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman) կամ համարժեք | Ñ³í³ù³Íáõ | 2.0 |  |  | 2 |  |  |
| 96 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ (ծայրադիր): | Ñ³ï | 10.0 |  |  | 10 |  |  |
| 97 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված S 50 փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր): | Ñ³ï | 10.0 |  |  | 10 |  |  |
| 98 | Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11գեներատորի համար, N1 | ïáõ÷ | 10.0 |  |  | 8 | 2 |  |
| 99 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 15x10 չափերի | Ñ³ï | 40.0 |  | 10 | 10 | 20 |  |
| 100 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի | Ñ³ï | 50.0 |  | 10 | 20 | 20 |  |
| 101 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի | Ñ³ï | 40.0 |  | 10 | 10 | 20 |  |
| 102 | Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek) | Ñ³ï | 600.0 |  | 200 | 300 | 100 |  |
| 103 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի սիստեմա REF 620; Haemonetics | Ñ³ï | 100.0 |  |  |  | 100 |  |
| 104 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի բաժակ` REF 0625B-00; Haemonetics | Ñ³ï | 100.0 |  |  |  | 100 |  |
| 105 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի տոպրակ 1 լիտրանոց` REF 692; Haemonetics | Ñ³ï | 100.0 |  |  |  | 100 |  |
| 106 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16Gx1’’ BE W/CLAMP; Haemonetics | Ñ³ï | 130.0 |  |  |  | 130 |  |
| 107 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի սիստեմա REF 995E; Haemonetics | Ñ³ï | 30.0 |  |  |  | 30 |  |
| 108 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ.; Pharma Tech | Ñ³ï | 100.0 |  | 100 |  |  |  |
| 109 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ; Pharma Tech | Ñ³ï | 30.0 |  | 30 |  |  |  |
| 110 | Հեմո J-Vac 2163,տափակ տարողություն 300 մլ,Ethicon | Ñ³ï | 20.0 |  | 20 |  |  |  |
| 111 | Հեմո J-Vac 2161 տափակ տարողություն 150 մլ,Ethicon | Ñ³ï | 20.0 |  | 20 |  |  |  |
| 112 | J-vak տափակ ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ | Ñ³ï | 20.0 |  | 20 |  |  |  |
| 113 | Հեմո J-Vac 2162 տափակ տարողություն 450 մլ,Ethicon | Ñ³ï | 20.0 |  | 20 |  |  |  |
| 114 | Հեմո J-Vac 2160 կլորտարողություն 100 մլ,Ethicon | Ñ³ï | 20.0 |  | 20 |  |  |  |
| 115 | Քիմիական զգայորոշիչներ | տուփ | 1.0 |  |  | 1 |  |  |

Հավելված № 3

№ ՇՀԱՊՁԲ-9/16---պայմանագրի

ՀՀ ՊՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 2017Թ,

| Չ.բ/հ | CPV | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գինը | Նախատեսվում է ֆինանսավորել ըստ ամիսների /ոչ ուշ քան 10/12/2017թ./ |  |  |  |  |  |  |  |  | Գումար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 33141121/2/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (5-0) | հատ | 800.0 |  | 63% | 63% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 33141121/3/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (4-0) | հատ | 2,000.0 |  | 65% | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 33141121/4/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (2-0) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 33141121/5/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ կարանյութ /ներծծման միջին ժամկետով 90-110 օր/ (0) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | 33141121/6/4/2 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 3,0 | հատ | 1,250.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 33141121/7/4/2 | Հյուսված ներծծվող սինթետիկ կարանյութ հակաբակտերիալ ծածկույթով 4,0 | հատ | 800.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 33141121/8/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 2-0 | հատ | 4,650.0 |  | 57% | 57% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 33141121/9/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից 3-0 | հատ | 2,000.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 33141121/10/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (0) | հատ | 2,000.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 33141121/11/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | 33141121/12/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (1) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | 33141121/13/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | 33141121/14/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (5-0) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 33141121/15/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (6-0) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | 33141121/16/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 33141121/17/4/2 | Սինթետիկ չներծծվող մոնոֆիլամենտ վիրաբուժական կարանյութ պատրաստված պոլիպրոպիլենից (4-0) | հատ | 500.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | 33141121/18/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | հատ | 950.0 |  | 53% | 53% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | 33141121/19/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (1) | հատ | 800.0 |  | 63% | 63% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | 33141121/20/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (4-0) | հատ | 800.0 |  | 63% | 63% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | 33141121/21/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ / պոլիամիդ 6/6 / (3-0) | հատ | 1,800.0 |  | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 33141121/22/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (2-0) | հատ | 3,000.0 |  | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 33141121/23/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (3-0) | հատ | 4,000.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | 33141121/24/4/2 | Հյուսված սինթետիկ չներծծվող կարանյութ /տեռեֆտալատի պոլիէսթեր/ (0) | հատ | 2,000.0 |  | 65% | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | 33141121/25/4/2 | Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk/ | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | 33141121/26/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | 33141121/27/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (4-0) | հատ | 2,500.0 |  | 68% | 68% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | 33141121/28/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (3-0) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 33141121/29/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (2-0) | հատ | 1,500.0 |  | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | 33141121/30/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (1) | հատ | 250.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 33141121/31/4/2 | Մոնոֆիլամենտ սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման երկար տևողությամբ 180-210օր/ (0) | հատ | 250.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | 33141121/32/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | հատ | 2,000.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | 33141121/33/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (3-0) | հատ | 2,000.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | 33141121/34/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (4-0) | հատ | 1,000.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 34 | 33141121/35/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | հատ | 3,070.0 |  | 65% | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 35 | 33141121/36/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | հատ | 3,000.0 |  | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 36 | 33141121/37/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (2-0) | հատ | 3,000.0 |  | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 37 | 33141121/38/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (1) | հատ | 1,000.0 |  | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | 33141121/39/4/2 | Հյուսված սինթետիկ ներծծվող վիրաբուժական կարանյութ /ներծծման միջին տևողությամբ 60-90 օր/ (0) | հատ | 3,000.0 |  | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | 33141122/1/4/5 | Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo | տուփ | 90.0 |  | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 40 | 33141127/1/4/5 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1903 GB, 5 x7,5սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | տուփ | 20.0 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 | 33141127/2/4/5 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1943 GB 7,5 x10սմ 7,6 սմ х 10,2 սմ,Ethicon կամ համարժեք N12 | տուփ | 20.0 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 42 | 33141127/3/4/2 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել 1902 GB 10x20սմ,Ethicon կամ համարժեք | հատ | 20.0 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43 | 33141127/4/4/2 | Հեմոստատիկ սպունգ ներծծվող Սերջիսել ֆիբրիլյար 411963 10,2x10,2սմ,Ethicon կամ համարժեք | հատ | 20.0 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 44 | 33141127/5/4/5 | Սպոնգոստան ներծծվող հեմոստատիկ սպունգ 7x5x1սմ, N20 | տուփ | 5.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 45 | 33141182/1/4/2 | 2229 15Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 4,8 մմ Ethicon կամ համարժեք | հատ | 70.0 |  | 57% | 57% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 46 | 33141182/2/4/2 | 2231 19 Fr կլոր դրենաժ BLAKE տրոակարով 6,4 մմ Ethicon կամ համարժեք | հատ | 80.0 |  | 63% | 63% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 47 | 33141182/3/4/2 | 2234 24Fr կլոր դրենաժ BLAKE Ethicon կամ համարժեք | հատ | 50.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | 33141211/5/4/5 | Փաթեթանյութ 75x70M ASP | տուփ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 49 | 33141211/6/4/5 | TyvecՓաթեթանյութ 100mm x70 ASP | տուփ | 3.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 50 | 33141211/7/4/5 | TyvecՓաթեթանյութ 150mm x70 ASP | տուփ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 | 33141211/8/4/5 | Sterrat 100 S կասետներ ASP | տուփ | 35.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | 33141211/9/4/5 | Սայքլ Շու ASP | տուփ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 53 | 33141211/10/4/5 | TyvecՓաթեթանյութ 200mm x 70 | տուփ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | 33141211/11/4/5 | TyvecՓաթեթանյութ 250mm x 70 | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 55 | 33141211/12/4/5 | Փաթեթանյութ 350 X 70M | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 56 | 33141211/13/4/5 | Փաթեթանյութ 420 X 70M | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 57 | 33141211/14/4/5 | Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 58 | 33141211/15/4/5 | Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 59 | 33141211/16/4/5 | Sterrad 100S բուստերներ | տուփ | 7.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 60 | 33141211/17/4/2 | Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար | հատ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 61 | 33161120/1/4/5 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-23 սմ,աքսիալ ACE 36 E N6, Ethicon-Endo | տուփ | 10.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 62 | 33161120/2/4/5 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ ACE 23E N6, Ethicon-Endo | տուփ | 10.0 |  | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 63 | 33161120/3/4/5 | Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ-14սմ, ACE 14S N6, Ethicon-Endo | տուփ | 6.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 64 | 33161120/4/4/2 | Օպտիկական տրոակարի կոմպլեկտ, 12մմ | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 65 | 33161120/5/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկար, կողավոր կանյուլայով | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 66 | 33161120/6/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-12 մմ, երկարության | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 67 | 33161120/7/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5-11 մմ, ստանդարտ | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 68 | 33161120/8/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, ստանդարտ, կողավոր կանյուլայով | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 69 | 33161120/9/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ, կողավոր կանյուլայով | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 70 | 33161120/10/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 10-15 մմ, հարթ կանյուլայով | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 71 | 33161120/11/4/2 | Պլաստիկ տրոակարի կոմպլեկտ, 5 մմ, կարճ | հատ | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 72 | 33161120/12/4/5 | Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo | տուփ | 8.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 73 | 33161120/13/4/5 | Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo | տուփ | 8.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 74 | 33161120/14/4/5 | Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | տուփ | 8.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 75 | 33161120/15/4/5 | Փոխվող ծայրադիրներ SR75 81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ | տուփ | 8.0 |  | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 76 | 33161120/16/4/5 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | տուփ | 2.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 77 | 33161120/17/4/5 | Ցիրկուլյար կարող կտրող գործիք | տուփ | 2.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 78 | 33161120/18/4/5 | Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo | տուփ | 3.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 79 | 33161120/19/4/5 | Տիտանային ամրակներ N108 (միջին-մեծ) | տուփ | 10.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 80 | 33161120/20/4/5 | Տիտանային ամրակներ N108 (մեծ) | տուփ | 10.0 |  | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 81 | 33161120/21/4/4 | Փոփոխվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,դեղին ECR45D, N12 | հավաքածու | 5.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 82 | 33161120/22/4/4 | Փոփոծվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,կապույտ ECR45B,N12 | հավաքածու | 5.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 83 | 33161120/23/4/5 | ECR60B և ECR60G Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար,60մմ/2,0մմ և1,5մմ N12 | տուփ | 3.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 84 | 33161120/24/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 35 մմ | հատ | 5.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 85 | 33161120/25/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | հատ | 5.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 86 | 33161120/26/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 35 մմ | հատ | 5.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 87 | 33161120/27/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 40 մմ | հատ | 5.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 88 | 33161120/28/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 40 մմ | հատ | 15.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 89 | 33161120/29/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 5 X 45 մմ | հատ | 15.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 90 | 33161120/30/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 45 մմ | հատ | 16.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 91 | 33161120/31/4/2 | Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ 6 X 50 մմ | հատ | 16.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 92 | 33161120/32/4/2 | Ձող Տրամագիծը՝ 5.5մմ, երկարությունըª 480մմ | հատ | 10.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 93 | 33161120/33/4/2 | Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ | հատ | 86.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 94 | 33161120/34/4/2 | Ուղղահայաց կցորդիչ | հատ | 10.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 95 | 33161120/35/4/4 | Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman) կամ համարժեք | հավաքածու | 2.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 96 | 33161120/36/4/2 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ (ծայրադիր): | հատ | 10.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 97 | 33161120/37/4/2 | VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված S 50 փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ բռնակով (ծայրադիր): | հատ | 10.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 98 | 33161120/38/4/5 | Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11գեներատորի համար, N1 | տուփ | 10.0 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 99 | 33181330/1/4/2 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 15x10 չափերի | հատ | 40.0 |  | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 100 | 33181330/2/4/2 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 6x11 չափերի | հատ | 50.0 |  | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 101 | 33181330/3/4/2 | Ցանց պոլիպրոպինենային, ճողվածքների համար ախտահանված 30x30 չափերի | հատ | 40.0 |  | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 102 | 33191530/1/4/2 | Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek) | հատ | 600.0 |  | 33% | 33% | 33% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 103 | 33191530/2/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի սիստեմա REF 620; Haemonetics | հատ | 100.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 104 | 33191530/3/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի բաժակ` REF 0625B-00; Haemonetics | հատ | 100.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 105 | 33191530/4/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի տոպրակ 1 լիտրանոց` REF 692; Haemonetics | հատ | 100.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 106 | 33191530/5/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի ասեղ 16Gx1’’ BE W/CLAMP; Haemonetics | հատ | 130.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 107 | 33191530/6/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի սիստեմա REF 995E; Haemonetics | հատ | 30.0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 108 | 33191530/7/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ.; Pharma Tech | հատ | 100.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 109 | 33191530/8/4/2 | Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմբոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ; Pharma Tech | հատ | 30.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 110 | 33691156/3/4/2 | Հեմո J-Vac 2163,տափակ տարողություն 300 մլ,Ethicon | հատ | 20.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 111 | 33691156/4/4/2 | Հեմո J-Vac 2161 տափակ տարողություն 150 մլ,Ethicon | հատ | 20.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 112 | 33691156/5/4/2 | J-vak տափակ ռեզերվուար 150մլ տարողությամբ | հատ | 20.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 113 | 33691156/6/4/2 | Հեմո J-Vac 2162 տափակ տարողություն 450 մլ,Ethicon | հատ | 20.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 114 | 33691156/7/4/2 | Հեմո J-Vac 2160 կլորտարողություն 100 մլ,Ethicon | հատ | 20.0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 115 | 33691162/1/4/5 | Քիմիական զգայորոշիչներ | տուփ | 1.0 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Հավելված № 4

№ ՇՀԱՊՁԲ-9/16-----պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ ___________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ ______________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

§    ¦ §           ¦ 20  Ã.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`  __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս  __________________________________________________________________ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի №  եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված մատակարարումները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| № | Մատակարարված ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Վերոհիշյալ մատակարարումների վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված № 4.1

№ ՇՀԱՊՁԲ-9/16------պայմանագրի

ԱԿՏ №

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ------------------------------ի (այսուհետ` Գնորդ)       և

(Գնորդի անունը)

--------------------------------ի (այսուհետ` Վաճառող) միջև 20   թ. ------- -ին կնքված № -------------

(Վաճառողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանումը | Քանակական ցուցանիշը (փաստացի) | Չափի միավորը |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված № 7

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման»

կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

ՀՀ պաշտպանության կարիքների համար կազմակերպված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով կազմակերպման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2017 թվականի -----ի № ------- որոշմամբ 1-ին և 2-րդ տեղեր են զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները`

| Հ/հ | Մասնակցի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանումը | Հարկ վճարողի Հաշվառման համարը | Հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի № 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 48-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների` նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով գնահատող

հանձնաժողովի քարտուղար ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բածնի պետ,

ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական 														Գ. Թովմասյան

-----ը ----- 2017թ.

Հավելված 8

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի

47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների մասին

| Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը | Հարկ վճարողի հաշվառման համարը | Հայտը ներկայացվելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | Հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |  |  |  | Հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվներ | Պարտավորություն |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |  |  |

Եզրակացությունը տրվել է ................................. վարչության աշխատակից ................................-ի կողմից

.................................................................					..............................................

պաշտոնյայի անունը, ազգանունը					     ստորագրություն

Հավելված № 10

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16»

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան							             «     » _____________ 20  թ.

«Ընկերության անվանումը», ի դեմս Ընկերության տնօրեն` «Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները», որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

- ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` Բժշկական պարագաների ձեռքբերման «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը։

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

Ընկերության անվանումը Ընկերության հասցեն Ընկերության բանկի անվանումը Ընկերության Հ/Հ Ընկերության ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ № (պայմանագրի կատարման ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` «___» ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00867415 |  |
| 10. Շահառուի բանկը` ՀՀ Ֆինանսների նախարարությանաշխատակազմի գործառնական վարչություն |  |
| 11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.№/ 900005000758 |  |
| 12. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13. Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` Պայմանագրի կատարման ապահովում |  |
| 15. Պայմանագրի ծածկագիրը` |  |
| 16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | պայմանագրի ծածկագիրը (համարը) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված № 11

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով

շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ № __________

| 1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է | ______________________________ (անունը, ազգանունը կամ անվանումը) |
| --- | --- |

(այսուհետ` բենեֆիցիար) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

__________________ կնքված № ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (պայմանագրի համարը)

պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։

2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) (երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն կամ ապահովագրական կազմակերպություն)

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել ____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ` (գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով) (դրամ կամ այլ արժույթ)

| երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո | _____________ (_______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի

| ____________________________ բանկում բացված (բանկի անվանումը) | __________________________ (բանկային հաշվի համարը) |
| --- | --- |

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։

5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։

| 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը | __________ (______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Գործադիր տնօրեն _______________________

Գլխավոր հաշվապահ _____________________

_____________________________ (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար Մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ:

Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:

Եթե հրավերով նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում

Ընդ որում պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից`  համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի  ստանձնած պարտավորության:

եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է սույն հավելվածը,

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում` որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: