## Tex bnutagir
Ð³í»Éí³Í N 1
<< >> << >> 20 թ. կնքված
N ___________________ ծածկագրով գնման պայմանագրի
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·Çñ*
ԱԿ-ին անհրաժեշ բժշկական տսարքավորումների և պարագաների
â/Ð | ²Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñ | ø³Ý³Ï | Տեխ. Բնութագիր
1 | Ակնաբուժական պինցետ | հատ | 1 | Ուղիղ, անատամ
2 | Անձեռոցիկ ստերիլ. | տուփ | 4500 | 16x14սմմ, տուփի մեջ 10 հատ, յուրաքանչյուրն անհատական փաթեթավորված մանրէազերծ, ֆիրմային նշանի առկայություն , N10 կամ այլ փաթեթավորումով:
3 | Անվտանգ եզրերով մարկեր II; (Securline Marker II; ) | տուփ | 6 | Անվտանգ եզրերով մարկեր II, մեկ տուփի մեջ 10հատ
4 | Ապակե շիշ 250 մլ | հատ | 10 | Նախատեսված է ավտոկլավի համար, պլաստմասե կափարիչով 250մլ
5 | Ապակե շիշ 500 մլ | հատ | 10 | Նախատեսված է ավտոկլավի համար, պլաստմասե կափարիչով 500մլ
6 | Ապակե չափիչ գլանաձև անոթ տակդիրով (Measuring cylinder) | հատ | 4 | Մեկական համապատասխանաբար 50 մլ, 100 մլ, 250 մլ և 500 մլ չափսերի: Նյութը՝ մաքուր ապակի: Պետք է լինի ավտոկլավացվող:
7 | Ապակյա շիշ քիմիական ռեակտիվների համար | հատ | 3 | 100մլ
8 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար 1000 գ | հատ | 2 | 1000գր Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
9 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար 500 գ | հատ | 1 | 500գր Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
10 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար 250գ | հատ | 2 | 250գր Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
11 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար 125գ | հատ | 4 | 125գր Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
12 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար 100 գ | հատ | 5 | 100գր Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
13 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար | հատ | 1 | 500գր , մուգ Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
14 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար | հատ | 1 | 250գր,մուգ Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
15 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար | հատ | 2 | 125գր, մուգ Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
16 | Ապակյա տարա քիմիական ռեակտիվների համար | հատ | 2 | 100գր, մուգ Լայն բերանով, շլիֆով փակվող:
17 | Առարկայական ապակի | հատ | 300 | Շլիֆ դաշտով; 75x25մմ չափերի
18 | Առարկայական ապակի | տուփ | 3000 | 7.5 x 2.5 ã³÷Ç, 0,1 սմ-ից ոչ ավել հաստության, առարկայական ապակիներ, հղկված եզրերով, պատված հատուկ ադհեզիվ նյութով, որը ամուր պահում է հյուսվածքի հատածները, ապակու մի կողմից հղկված մակերեսով, կամ գունավորված, ոչ թափանցիկ գույնով, համարակալման համար, Ù³ùáõñ Ïí³ëó, ç»ñÙ³¹ÇÙ³óÏáõÝ, Ã³÷³ÝóÇÏ, ÷³Ã»Ãí³ÍùÁª 50 Ñ³ï ÃÕÃÛ³ ïáåñ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ §ÎáïñíáÕ ¿¦
19 | Ասեղ 16G | հատ | 1500 | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 16G, 100 հատանոց տուփերով
20 | Ասեղ 18G | հատ | 5000 | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 18G,100 հատանոց տուփերով
21 | Ասեղ 20G | հատ | 1000 | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 20G,100 հատանոց տուփերով
22 | Ասեղ 21G | հատ | 8000 | Ներարկիչի ասեղ, ծածկույթով, ստերիլ, 21G,100 հատանոց տուփերով
23 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 50-100մկլ | հատ | 1 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 50-100մկլ , 8 ԾԱՅՐԱԿԱԼՆԵՐՈՎ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.8%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
24 | Ավտոպիպետ հաստատուն ծավալով, 10 մկլ | Ñ³ï | 2 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: հաստատուն ծավալով՝ 10 մկլ:
25 | Ավտոպիպետ հաստատուն ծավալով, 20 մկլ | Ñ³ï | 1 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: հաստատուն ծավալով՝ 20 մկլ:
26 | Ավտոպիպետ հաստատուն ծավալով, 50 մկլ | Ñ³ï | 3 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: հաստատուն ծավալով՝ 50 մկլ:
27 | Ավտոպիպետ, մեկ կանալային, 100 – 1000 մկլ | Ñ³ï | 6 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: Փոփողվող ծավալով 100 – 1000 մկլ
28 | Ավտոպիպետ, մեկ կանալային, 20 – 200 մկլ | Ñ³ï | 7 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: Փոփողվող ծավալով 20 – 200 մկլ
29 | Ավտոպիպետ, մեկ կանալային, 2-20 մկլ | Ñ³ï | 2 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: Փոփողվող ծավալով 2-20 մկլ
30 | Ավտոպիպետ, մեկ կանալային, 500 – 5000 մկլ | Ñ³ï | 2 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: Փոփողվող ծավալով 500 – 5000 մկլ
31 | Ավտոպիպոտ մեկ կանալային, 0.5-10 մկլ | հատ | 1 | Հեշտ և դիմացկուն մխոց-համակարգով: Էլեկտրական մինիպոմպ ապակյա և պլաստիկ պիպիտների հետ աշխատելու համար: Թույլ է տալիս անվտանգ և մեծ ճշգրտությամբ վերցնել, դոզավորել, փոխադրել տարբեր հեղուկներ: Կիրառվում է կենսաքիմիական, մոլեկուկագենետիկական, իմունաբանական, ցողունային բջիջների լաբորատորիայում: Ցանկալի է eppendorf ֆիրմայի: Փոփողվող ծավալով 0.5-10 µL
32 | Ատամնաբոժական զոնդ | հատ | 2 | Սրածայր
33 | Արյան պարկեր եռակի | Ñ³ï | 5000 | Հեմակոն տեսակի (TerumoÏ³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ) üáñÙ³ï: 450/2x300 ÙÉ; Պարտադիր պայման է համարվում հոլդերի /HOLDER/ և դրան կցված փոքրիկ պարկի առկայությունը: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25±C
34 | Արյան պարկեր կրկնակի | Ñ³ï | 800 | Հեմակոն տեսակի (TerumoÏ³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ) üáñÙ³ï: 450/300 ÙÉ; Պարտադիր պայման է համարվում հոլդերի /HOLDER/ և դրան կցված փոքրիկ պարկի առկայությունը: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25±C
35 | Արյան պարկեր քառակի | Ñ³ï | 300 | Հեմակոն տեսակի (Terumo Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ); üáñÙ³ï: 450/3x300 ÙÉ; Պարտադիր պայման է համարվում լեյկոֆիլտրի, հոլդերի /HOLDER/ և դրան կցված փոքրիկ պարկի առկայությունը: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-25±C
36 | Արտածծիչի խողովակ ծայրադիրով | հատ | 50 | 1/4 2մետր
37 | Բազմաֆունկցիոնալ քամիչ /Tube stripper/ | Ñ³ï | 2 | Նախատեսված է արյունատար մագիստրալներից արյան/հեղուկի մնացորդների քամելով դուրսբերման, մագիստրալների հերմետիկորեն սեղման, մագիստրալների կտրման համար: Չափսերը՝ 195*45*20 մմ. Քաշը՝ < 0.25 կգ
38 | Բաժակ զանգ | Ñ³ï | 50 | äÉ³½Ù³ý»ñ»½ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Hemonetics ë³ñù³íáñÙ³Ý Í³Ëë³ÝÛáõÃ
39 | Բախիլ | Ñ³ï | 500000 | Պոլիէթիլենային, կապտավուն երանգով, առնվազն 15սմx36սմ չափի, 2.2գր/ քմ
40 | Բամբակ 100գ | տուփ | 1500 | Բարձր որակի բամբակ բժշկական 100%, հիգրոսկոպիկ, հիգիենիկ, ոչ մանրէազերծ, պոլիէթիլենային փակ անհատական փաթեթավորմամբ, 100գ., "Ամետիստ Ֆուդ" ֆիրմայի կամ համարժեք,
41 | Բինտ ոչ ստերիլ, 7*14 | հատ | 5000 | 32-36 գ/ք.մ. խտության շատ որակյալ թանզիֆից 7սմx14մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ,
42 | Բինտ ոչ ստերիլ, 7*7 | հատ | 10000 | 32-36 գ/ք.մ. խտության շատ որակյալ թանզիֆից 7սմx7մ գլանափաթեթով, ոչ ստերիլ,
43 | Բիոպսիոն uni-cassette սպիտակ N500 | հատ | 500 | Tissue-Tek Biopsy cassette կամ համարժեք: Հյուսվածքների մշակման և պարաֆինային բլոկներ պատրաստելու համար նախատեսված հատուկ կասետաներ 1մմ-անոց ծակերով և 35˚-ով թեք գրելու համար նախատեսված մակերեսով:
44 | Բիքս մեծ 35x70 | հատ | 10 | 35x70սմ
45 | Բիքս մեծ 40x70 | հատ | 10 | 40x70սմ
46 | Բյուքս | հատ | 5 | 40x70 չափսի
47 | Բոռոսլիկատե փորձանոթ 12x75 մլ | տուփ | 500 | ´áéáëÇÉÇÏ³ï» ÷áñÓ³ÝáÃ 12x75ÙÉ. (PIREX Culture Tube Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ) üáñÙ³ï:250 Ñ³ï/ïáõ÷ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
48 | Գիշերանոթ պլաստիկ | հատ | 100 | կանացի , բազմակի օգտագործման
49 | Գիշերանոթ պլաստիկ | հատ | 100 | տղամարդու բազմակի օգտագործման
50 | Դիմակ բժշկական միանվագ օգտագործման | հատ | 3000 | Նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար, դիմակը եռաշերտ է և ունի ռետինե ականջակալներ, պահել չոր տեղում
51 | Եռուղի փական | հատ | 120 | Եռաճյուղ փական եռուղի, նախատեսված ներարկման գծերի համար, մուտքային խողովակը Լուեր լոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով, ելքային խողովակները լուեր լոք և լուեր սլիփ միացման հնարավորությամբ, փակիչներով , նյութը լիպիդադիմացկուն, լցման ծավալը 0.22 մլ, 45PSI, (3 bar) ճնշման պահման հնարավորություն
52 | Էլեկտորկոագուլյատորի պասիվ էլեկտրոդ | հատ | 20 | Surtron ապարատի համար, բազմակի օգտագործման, առանց մալուխի
53 | Էլեկտրոնային կաթոցիկ /պիպետ/ կարգավորիչ | Ñ³ï | 1 | Քաշը` 190գ, Աշխատանքային ևլիցքավորման ջերմաստիճանը` +10℃ to +35℃: Կաթեցման արագությունը` 50մլ 10 վայրկյանում: Ապակյա և պլաստիկե կաթոցիկների համար 0.1-ից մինչև 200մլ: Մոտ տասներկուժամյա շարունակական պիպետացիա ( 10մլ-անոց կաթոցիչով):: Առանց վերալիցքավորման : Մարտկոցի փաթեթը` Լիթիում մարտկոց 2.4v/700maH
54 | ԷԿԳ ժապավեն 5x30 | հատ | 100 | 5սմx30մ, 1 կանալային
55 | ԷԿԳ ժապավեն 11x30 | հատ | 100 | Cardipia Trismed, 11սմx30մ, 6 կանալային
56 | Թանզիֆ | մետր | 5000 | 32 գ/ք.մ. խտության, շատ որակյալ, պահել չոր տեղում
57 | Թել վիրաբուժական | հատ | 100 | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 0: 31մմ, 1/2 C , երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող
58 | Թել վիրաբուժական 2/0 | հատ | 300 | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 2/0: 31մմ, 1/2 C , երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող
59 | Թել վիրաբուժական 3/0 | հատ | 50 | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 3/0: 26մմ, 1/2 C , երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող
60 | Թել վիրաբուժական 4/0 | հատ | 50 | Վիկրիլ կամ համարժեքը, ասեղը ծակող, չափսը 4/0: 22մմ, 1/2 C , երկարությունը 75-100սմ, մանրէազերծ, ներծծվող
61 | Թել վիրաբուժական | հատ | 50 | Պրոլեն կամ համարժեք (Մոնոֆիլամենտ) , ասեղը ծակող, չափսը 0: 31մմ, 1/2 C ,մանրէազերծ, ներծծվող
62 | Թել վիրաբուժական | հատ | 200 | Պրոլեն կամ համարժեք (Մոնոֆիլամենտ) , ասեղը ծակող, չափսը 2/0: 31մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, ներծծվող
63 | Թել վիրաբուժական | հատ | 100 | Պրոլեն կամ համարժեք (Մոնոֆիլամենտ) , ասեղը ծակող, չափսը 3/0: 22մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, ներծծվող
64 | Թել վիրաբուժական | հատ | 100 | Պրոլեն կամ համարժեք (Մոնոֆիլամենտ) , ասեղը ծակող, չափսը 4/0: 20մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, ներծծվող
65 | Թել վիրաբուժական | հատ | 50 | Պրոլեն կամ համարժեք (Մոնոֆիլամենտ) , ասեղը ծակող, չափսը 5/0: 17մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, ներծծվող
66 | Թել վիրաբուժական | հատ | 200 | Պոլիէսթեր (Թիքրոն, Էթիբոնդ, մետաքս կամ համարժեք), ասեղը ծակող, չափսը 0: 36մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, չներծծվող
67 | Թել վիրաբուժական | հատ | 200 | Պոլիէսթեր (Թիքրոն, Էթիբոնդ, մետաքս կամ համարժեք), ասեղը ծակող, չափսը 2/0: 31մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, չներծծվող
68 | Թել վիրաբուժական | հատ | 100 | Պոլիէսթեր (Թիքրոն, Էթիբոնդ, մետաքս կամ համարժեք), ասեղը ծակող, չափսը 3/0: 26մմ, 1/2 C , մանրէազերծ, չներծծվող
69 | Թիթեռնիկ (ասեղ) 22G | հատ | 1000 | մանրէազերծ, սուր , ֆիքսվող, 22G
70 | Թիթեռնիկ (ասեղ) 23G | հատ | 1000 | մանրէազերծ, սուր , ֆիքսվող, 23G
71 | Թիթեռնիկ (ասեղ) 24G | հատ | 1000 | մանրէազերծ, սուր , ֆիքսվող, 24G
72 | Ժապավեն 35x43 | տուփ | 10 | Նախատեսված է համակարգչային շերտագրման համար, 35x43, AGFA ֆիրմայի կամ համարժեքը, N100 փաթեթավորմամբ տուփով
73 | Ժապավեն 18x24 | տուփ | 10 | Նախատեսված է համակարգչային շերտագրման համար, 18x24, AGFA ֆիրմայի կամ համարժեքը, N100 փաթեթավորմամբ տուփով
74 | Ինդիկատորի թուղթ 180՛C | հատ | 500 | Նախատեսված է չորացման պահարանի համար, 180՛C ի համար 1 ժամ
75 | Ինդիկատորի թուղթ 121՛C | հատ | 500 | Նախատեսված է ավտոկլավի աշխատանքների ստուգման համար, 121՛C ի համար 15րոպե
76 | Ինդիկատորի թուղթ 134՛C | հատ | 500 | Նախատեսված է ավտոկլավի աշխատանքների ստուգման համար, 134՛C ի համար 20րոպե
77 | Ինսուլինային ներարկիչ | հատ | 1000 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 1,0 մլ U-100 30Gx8mm
78 | Լաբորատոր կշեռք | հատ | 1 | PCB 1000-2 Kern կամ համարժեքը: Կշռման սահմանը՝ 1000գր; կրկնողությունը՝ 0.01գր; գծայնությունը՝ ±0.03; հարթակը՝ 133x133մմ; սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
79 | Լաբորատոր պլաստիկ փորձանոթներ 10 ml | Ñ³ï | 7000 | äÉ³ëïÇÏ ÷áñÓ³ÝáÃ 16x100 մմ, 10 մլ (FL Medical Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ); üáñÙ³ï:100Ñ³ï; î³ñáÕáõÃÛáõÝ: 10ÙÉ.; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-30±C,
80 | Լատոկ | հատ | 2 | Էմալապատ, մոտ 25x15սմ չափերի
81 | Լատոկ | հատ | 5 | Պլաստմասայից, լոբաձև, մոտ 25x15սմ չափերի
82 | Լարան/Ժգուտ/ | հատ | 25 | Բժշկական, 2սմx2գծմ
83 | Խալաթ միանվագ օգտագործման | հատ | 1000 | Նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար, չախտահանված, պատրաստված ոչ գործվածքային նյութից: Ֆիրմայի նշանի առկայություն, պահել չոր տեղում
84 | Ծածկապակի | տուփ | 3 | 24x18, N100
85 | Ծածկապակի | տուփ | 60 | 24x24, N100
86 | Ծածկապակի | տուփ | 40 | 24x50, N100
87 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 0-10մկլ-անոց | հատ | 10000 | կաթոցիկի ունիվերսալ 0-10մկլ-անոց ծայրադիր, մաքուր, պրե-մանրէազերծված ,
88 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 200-1000մկլ-անոց | հատ | 35000 | կաթոցիկի ունիվերսալ 200-1000մկլ-անոց ծայրադիր, կապույտ, մաքուր, պրե-մանրէազերծված , 1 տուփի մեջ 500 հատ
89 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր 2-200մկլ-անոց | տուփ | 220 | կաթոցիկի ունիվերսալ 2-200մկլ-անոց ծայրադիր, դեղին, մաքուր, պրե-մանրէազերծված , 1 տուփի մեջ 1000 հատ
90 | Կշեռք էլեկտրոնային | Ñ³ï | 2 | Մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 15 կգ, մինիմալ՝ 100 գ, լայն հարթակով
91 | Կոլբաների համակարգ | հատ | 25 | Medtron ֆիրմայի, 2հատ հեշտ տեղադրվող ներարկիչ ELS 200մլ +2 հատ խողովակ նախատեսված լցնելու համար+ 1հատ խողովակների համակարգ MRS 222+ 1հատ միացնող խողովակ 224/150 1.5
92 | Կոխերի սեղմակ | հատ | 2 | Ուղիղ, ատամնավոր
93 | Համազգեստ | հատ | 10 | XL չափի Համազգեստ "մաքուր սենյակում" աշխատելու համար ՝ 38 չափսի բախիլներով
94 | Հիդրոֆոբ մատիտ | հատ | 1 | Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Կազմված հիդրոֆոբ ռեագենտից, որը լուծվում է քսիլոլում և քսիլոլի միացություններում: Չի լուծվում սպիրտում և ացետոնում: Համտեղելի է ֆերմենտների հետ:
95 | Ձագար | հատ | 2 | Պլաստմասայից, 9սմ տրամագծով
96 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | զույգ | 500 | Ստերիլ, առանց տալկի,N6 չափսի:
97 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | զույգ | 500 | Ստերիլ, առանց տալկի,N6.5 չափսի:
98 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | զույգ | 1500 | Ստերիլ, առանց տալկի,N7 չափսի:
99 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | զույգ | 500 | Ստերիլ, առանց տալկի,N7.5 չափսի:
100 | Ձեռնոցներ բժշկական ստերիլ | զույգ | 1000 | Ստերիլ, առանց տալկի, N8 չափսի:
101 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 50 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, Առանց տալկի, չախտահանված, N100 , Extra small չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
102 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 1000 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, տալկով, չախտահանված, N100 ,S չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
103 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 200 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, առանց տալկի, չախտահանված, N100 ,S չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
104 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 1000 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, տալկով, չախտահանված, N100 , M չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
105 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 150 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, Առանց տալկի, չախտահանված, N100 , M չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
106 | Ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ | տուփ | 1000 | Բժշկական ձեռնոցներ` լատեքսից, տալկով, չախտահանված, N100 , L չափսի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
107 | Ճառագայթման իդիկատոր | հատ | 1000 | ISP RAD –SURE Կամ համարժեք xr 25 Gy, ռենտգեն ճառագայթման ինդիկատոր
108 | Մակնանշման մատիտ; (Marking Pencil; ) | տուփ | 6 | Մակնանշման համար նախատեսված մատիտ, մեկ տուփի մեջ 12 հատ
109 | Մանրէաբանական օղ | տուփ | 1 | մետաղական, 4մմ տրամագծով, N10 տուփով,
110 | Մեզի տարա | հատ | 500 | Մեզընդունիչի տարողությունը՝ 100 մլ, ստերիլ: Պարտադիր մեզընդունիչի կափարիչի վրա պետք է լինի վակուումային փորձանոթի կցորդիչ, որի տրամագիծը պետք է համապատասխանի մեզի վակուումային փորձանոթի տրամագծին՝ առնվազն 1,8սմ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
111 | Միկրատոմի միանվագ օգտագործման ածելիներ | հատ | 100 | Accu-Edge® Կամ համարժեքը ցածր պրոֆիլային պինդ հյուսվածքների համար (Accu-Edge®Low-Profile for hard tissues)
112 | Միկրատոմի միանվագ օգտագործման ածելիներ | հատ | 100 | Accu-Edge® Կամ համարժեքը ցածր պրոֆիլային սովորական կտրվածքների համար (Accu-Edge®Low-Profile for routine sectioning)
113 | Միկրոպիպետ 100-1000 մկլ | հատ | 3 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100-1000մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.5 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
114 | Միկրոպիպետ 10-100 մկլ | հատ | 2 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 10-100 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.8%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
115 | Միկրոպիպետ 20-200 մկլ | հատ | 3 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 20-200 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6 %; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.2%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
116 | Միկրոպիպետ 5-50մկլ | հատ | 1 | Ավտոմատ բաժանավորիչ 5-50մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121˚ C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.11 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.3%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±1.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ±0.4%: Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Ունենա IVD սերտիֆիկատ: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փոստաթղթեր:
117 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5մլ-անոց | տուփ | 4 | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ 1,5մլ-անոց, մաքուր, կափարիչով , 1 տուփի մեջ 500 հատ
118 | Միկրոկյուվետ ՙՀեմոքյու՚ սարքի համար՚ | հատ | 10000 | Միկրոկյուվետ ՙՀեմոքյու՚ սարքի համար՚, հեմոգլոբինի որոշման համար, փաթեթավորումը 50 կամ հարրյուր հատանոց տուփեր
119 | Մինի ցենտրիֆուգ վորտեքս Միկրոսպին | հատ | 1 | Բաց տիպի ցենտրիֆուգ է, նախատեսված է գենո-ինժեներային հետազոտությունների համար: Թոյ լէ տալիս միաժամանակ խառնել և ցենտրիֆուգել նմուշները: Ունի աշխատանքի 2 ռեժիմ՝ անընդմեջ և իմպուլսային: Չափսերը՝ 120*170*120 մմ: Սնուցումը՝ 120 կամ 220 V, 50Hz: Պտտման հաստատուն արագությունը՝ 2800պտ./րոպե: Հարաբերական կենտրոնախույս ուշ՝ 450xg: Ռոտոր՝ 12 x 1.5 մլ փորջանոթների համար:
120 | Ն/ե կենտրոնական կաթետր 16G Double lumen | հատ | 20 | Չափսը ՝16 G , Smith medical (Arrow international 16G Double lumen) կամ համարժեք
121 | Ն/ե կենտրոնական կաթետր 18G Triple lumen | հատ | 20 | Չափսը ՝18 G , Smith medical (Arrow international 18G Triple lumen) կամ համարժեք
122 | Ն/ե կենտրոնական կաթետր 18G Double lumen | հատ | 20 | Չափսը ՝18 G , Smith medical (Arrow international 18G Double lumen) կամ համարժեք
123 | Ն/ե կենտրոնական կաթետր 18G Single lumen | հատ | 10 | Չափսը ՝18 G , Smith medical (Arrow international 18G Single lumen) կամ համարժեք
124 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 16G | հատ | 50 | 16G, ն/ե.16G , Promed ֆիրմայի կամ համարժեքը
125 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 18G | հատ | 50 | 18G, ն/ե. , Promed ֆիրմայի կամ համարժեքը
126 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 20G | հատ | 50 | 20G, ն/ե. , Promed ֆիրմայի կամ համարժեքը
127 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 22G | հատ | 500 | 22G, ն/ե. , Promed ֆիրմայի կամ համարժեքը
128 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 24G | հատ | 650 | 24G, ն/ե. , Promed ֆիրմայի կամ համարժեքը
129 | Ներարկիչ 10,0մլ | հատ | 41000 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 10,0 մլ, B/Braun, Terumo, կամ համարժեքը
130 | Ներարկիչ 2,0 | հատ | 20000 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 2,0 մլ, B/Braun, Terumo, կամ համարժեքը
131 | Ներարկիչ 20,0մլ | հատ | 1000 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 20,0 մլ, B/Braun, Terumo, կամ համարժեքը
132 | Ներարկիչ 5,0մլ | հատ | 31000 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 5,0 մլ, B/Braun, Terumo, կամ համարժեքը
133 | Ներարկիչ 50,0 մլ | հատ | 500 | Մեկանգամյա օգտագործման, լատեքսազերծ, ապիրոգեն, ստերիլ, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, 50,0 մլ, B/Braun, Terumo, կամ համարժեքը
134 | Նմուշառման տարա | հատ | 200 | Միանվագ օգտագործման, ստերիլ , առանց գդալիկի
135 | Նմուշառման տարա | հատ | 500 | Միանվագ օգտագործման, ստերիլ գդալիկով, 60մլ
136 | Նշտարակալ | հատ | 20 | N3 չափսի
137 | Նշտարակալ | հատ | 20 | N4 չափսի
138 | Նշտարի սայր | հատ | 300 | N20 "Schreiber instrumente " ֆիրմայի կամ համարժեքը
139 | Նշտարի սայր | հատ | 200 | N 11, "Schreiber instrumente " ֆիրմայի կամ համարժեքը
140 | Շպատել | հատ | 2 | Մետաղական, նեղ
141 | Շպատել | ïáõ÷ | 3 | Մետաղական, Bochem 18x8
142 | Շպատել | հատ | 1000 | փայտյա միանվագ օգտագործման համար
143 | Շտատիվ ապակիների համար | հատ | 1 | Նախատեսված իմունոհիստոքիմիական հետազոտության համար: Պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղից; առնվազն 10 ապակու համար; հորիզոնական դիրքով 75x25x2 մմ չափի սլայդերը դնելու համար; բռնակով:
144 | Շտատիվ ապակիների համար | հատ | 5 | Նախատեսված թերմոստատի և առնվազն 20 ապակու համար; հորիզոնական դիրքով 75x25մմ չափի սլայդերի համար:
145 | Ոսկրածուծի ասեղ 15G | հատ | 45 | 15G sternal & iliac crest հատվածներից ասպիրացիայի համար, միանվագ օգտագործման, (Biocut, Kimal)
146 | Ոսկրածուծի ասեղ 20G | հատ | 40 | 20G, sternal & iliac crest հատվածներից ասպիրացիայի համար, միանվագ օգտագործման, (Biocut, Kimal)
147 | Ոսկրածուծի ասեղ 18G | հատ | 40 | 18G sternal & iliac crest հատվածներից ասպիրացիայի համար, միանվագ օգտագործման, (Biocut, Kimal)
148 | Ոսկրածուծի ասեղ 22G | հատ | 40 | 22G,sternal & iliac crest հատվածներից ասպիրացիայի համար, միանվագ օգտագործման, (Biocut, Kimal)
149 | Ոսկրածուծի ասեղ բիոպսիայի համար 11G | հատ | 6 | Jamshidi տիպի 11G, երկարությունը 15սմ, բազմակի օգտագործման համար
150 | Ոսկրածուծի ասեղ բիոպսիայի համար 13G | հատ | 6 | Jamshidi տիպի 13G, երկարությունը 10սմ, բազմակի օգտագործման համար
151 | Ոսկրածուծի ասեղ բիոպսիայի համար 13G | հատ | 10 | 13G, երկարությունը 10սմ, միանվագ օգտագործման համար
152 | Ոսկրածուծի ասեղ բիոպսիայի համար 9G | հատ | 30 | 9G, երկարությունը 15սմ, միանվագ օգտագործման համար
153 | Պաստերի պիպետկաներ (3մլ) | հատ | 4000 | Ստերիլ, չափիչ սանդղակով, պլաստիկ միանվագ օգտագործման: Պաստերի պիպետկաներ (3մլ), 2000 հատ մեկ փաթեթում
154 | Պետրիի թասեր | հատ | 1500 | Միանվագ օգագործման, պլաստիկ, զույգով, չափսը՝8.5-9մմ
155 | Պետրիի թասեր | հատ | 500 | Միանվագ օգագործման, պլաստիկ, զույգով, չափսը՝9.5 մմ
156 | Պետրիի թասեր | հատ | 500 | Միանվագ օգագործման, պլաստիկ, զույգով, ցանցով, չափսը՝35 մմ
157 | Պինցետ | հատ | 2 | Միջին չափի, ուղիղ, ատամնավոր
158 | Պինցետ | հատ | 1 | Փոքր, ուղիղ, անատամ
159 | Պինցետ | հատ | 1 | Փոքր, ուղիղ, ատամնավոր
160 | Պլազմաէքստրակտոր, manual | Ñ³ï | 2 | Պլազմաէքստրակտորը նախատեսված է արյան բաղադրամասերի հեշտ տարանջատման համար: Պլազմաքստրակտորի միջոցով կարելի է իրականացնել մանուալ վերահսկվող արյան պլազմային էքստրակցիա: Մաքսիմալ ծավալը՝ 800 մլ, Չափսերը՝ L 160x W 270x H 305, Դասակարգումը՝ Class I
161 | Պլազմայի հավաքման խողովակներ | Ñ³ï | 50 | äÉ³½Ù³ý»ñ»½ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Hemonetics ë³ñù³íáñÙ³Ý Í³Ëë³ÝÛáõÃ
162 | Պլազմայի հավաքման պարկ | Ñ³ï | 50 | äÉ³½Ù³ý»ñ»½ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Hemonetics ë³ñù³íáñÙ³Ý Í³Ëë³ÝÛáõÃ
163 | Պլազմաֆերեզի հավաքածու | հատ | 500 | Նախատեսված է մեմբրանային պլազմաֆերեզի համար
164 | Պլազմաֆերեզի ֆիլտր | հատ | 400 | Նախատեսված է մեմբրանային պլազմաֆերեզի համար, լավսանային մանր անցքերով
165 | Պլաստիկ մագիստրալների բժշկական եռակցիչ | Ñ³ï | 1 | Բժշկական մարտկոցային եռակցիչ, նախատեսված է PVC-խողովակների, արյան պարկերի և համակարգերի եռակցման համար: Մարտկոցի 1 լիցքավորումը բավարար է 1000 եռակցում կատարելու համար: 1 եռակցման համար ծախսվում 0.5-3 վրկ: Կազմված է 4 միավորներից՝ եռակցիչից / 2.3 մ մալուխով/, էներգիայի սնուցման բլոկից , մարտկոցի լիցքավորման սարքին և տեղափոխման համար պայուսակից: Մարտկոցներ՝ 24V NiMH (էկոլոգիապես անվտանգ): Սնուցումը՝ 220V, 50Hz
166 | Պլաստիկ շշեր բջիջների ցանքսի համար, 25քսմ, /flask/, պլունժերային կափարիչով | Ñ³ï | 200 | Պլաստիկ շշեր բջիջների ցանքսի համար 25քսմ, պլունժերային կափարիչով
167 | Պլաստիկ շշեր բջիջների ցանքսի համար, 25քսմ, /flask/, պլունժերային կափարիչով | Ñ³ï | 200 | Պլաստիկ շշեր բջիջների ցանքսի համար 25քսմ, պլունժերային կափարիչով
168 | Պլաստմասե շտատիվ | հատ | 10 | Նախատեսված է լաբորատորիայում օգտագործման համար, 20 բնիկով
169 | Պլաստմասե շտատիվ | հատ | 5 | Նախատեսված է լաբորատորիայում օգտագործման համար, 10 բնիկով
170 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լունկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, առանց կափարիչի, ցածր պրոֆիլի, մաքուր
171 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լունկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, կիսաբաց, ցածր պրոֆիլի, մաքուր
172 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լունկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,1մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, կիսաբաց, ցածր պրոֆիլի,սպիտակ
173 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, առանց կափարիչի,բարձր լումկաներով, մաքուր
174 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումնայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, կիսաբաց, բարձր պրոֆիլի, սպիտակ
175 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լունկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, առանց կափարիչի,բարձր պրոֆիլի, սպիտակ
176 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լունկայանոց տարա | հատ | 100 | ՊՇՌ 0,2մլ-անոց 96 լումկայանոց տարա, առանց կափարիչի,բարձր լումկաներով, սպիտակ
177 | ՊՇՌ անոթների շտատիվ | հատ | 25 | ՊՇՌ անոթների շտատիվ, 96 տեռանոց (8*12) առանձին տեղերով
178 | Ջերմաչափ /մարմնի/ | հատ | 10 | Ջերմաչափ էլեկտրոնային, B. Well WT-04 կամ համարժեքը
179 | Ջերմաչափ /մարմնի/ | հատ | 50 | Ջերմաչափ թևատակի սնդիկային-Լ չափի, ISO և CE սերտիֆիկատների առկայություն
180 | Ռ»ակցիոն խարնույթի Խարնիչ գնդիկ | ïáõ÷ | 18 | N1850 ÷³Ã»Ã-Ùáí Start 4 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙ, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
181 | Ռեակցիոն կյուվետներ 150 x 4 կյուվետ | ïáõ÷ | 40 | 150 x 4 ÏÛáõí»ï Start 4 ³Ý³ÉÇ½³ïáñÇ Ñ³Ù³ñ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ç»ñÙ, Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 1/2 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ
182 | ՌՕԵ պիպետ | ïáõ÷ | 50 | N1 Ï³Ù ³ÛÉ ÷³Ã»Ã-Ùáí ïáõ÷
183 | Սավան թղթյա | հատ | 10 | Գալարափաթեթով, 60սմx90մ, ոչ ստերիլ,
184 | Սիլիկոնե խողովակ (Silicone tube) | գծմ | 5 | Չափերը՝ 6X8 մմ: Նյութը՝ սիլիկոն (պլատինով մշակված (platinum cured)), նախատեսված բժշկական նպատակներով օգտագործման համար: Պետք է դիմանա բազմաթիվ անգամ ավտոկլավացմանը:
185 | Սիստեմա ա/ֆ՝ հեղուկների համար | հատ | 40000 | Հեղուկների ներերակային ներարկման համակարգ առանց ֆիլտրի, միանվագ օգտագործման, հոսքի կարգավորիչով ասեղի չափսը՝ 21G, 1 1/2" 0Ստերիլ, ապիրոգեն, պոլիմերային անհատական փաթեթավորմամբ, հաստ լատեքսով
186 | Սիստեմա ֆիլտրով՝արյան փոխներարկման հ. | տուփ | 5000 | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով, առանց օդաթողի: Համակարգի նյութը՝PVC, անհետք վերականգնվող առաձգականությամբ, հեղուկի կուտակիչի բարձրությունը՝9 սմ, ֆիլտրը՝200 միկրոն եյլոն, համակարգի երկարությունը՝ 150 սմ, միացումը՝ լուեր լոք, փաթեթավորումը ՝բլիստերներով: Rays Trasfyllb
187 | Սկարիֆիկատոր | հատ | 55000 | Ստերիլ անհատական փաթեթավորված (յուրաքանչյուր փաթեթում 1 հատ) սկարիֆիկատոր-նշտար 2-3մմ աշխատանքային մասի երկարությամբ՝ նախատեսված հետազոտության նպատակով մատից արյուն վերցնելու ժամանակ մատը ծակելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին
188 | Սոնոգել | հատ | 200 | 260մլ, նախատեսված ՈՒՁՀ համար, որակյալ
189 | Սպայկ կոնեկտոր | հատ | 1000 | SPIKE կոնեկտոր, առանց ասեղի միացման, ստերիլ
190 | Սպեղանի "Սանտավիկ" | տուփ | 2000 | Առաջին օգնության լեյկոպլաստ գործվածքից: Մաշկագույն լեյկոպլաստն ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: Մաշկի վրա սոսնձի հետքեր չի թողնում։ Օգտագործվում է մաշկի փոքր վնասվածքների ժամանակ: "Սանտավիկ" ֆիրմայի կամ համարժեքը
191 | Սպեղանի գալարափաթեթով | հատ | 250 | 5x500,թղթից , ֆիրմայի նշանի առկայություն, պահել չոր տեղում
192 | Սպեղանի գալարափաթեթով | հատ | 150 | 5x500, կտորից, ֆիրմայի նշանի առկայություն, պահել չոր տեղում
193 | Սպեկտրա օպտիա սարքի շարունակական մոնոնուկլեառների հավաքման համակարգ | հատ | 12 | Սպեկտրա օպտիա սարքի շարունակական մոնոնուկլեառների հավաքման համակարգ, կոդ 10310, պլազմայի հավաքման հնարավորությամբ, 6 հատանոց փաթեթավորմամվբ
194 | Սպիրտային անձեռոցիկ | տուփ | 20 | Ներծծված են սպիրտով, նախատեսված են միանվագ օգտագործման համար, անհատական փաթեթավորմամբ, N100 տուփով
195 | Ստանդարտ պտուտակային կափարիչ խառը /Standard Screw Cap, Mixed/ | ïáõ÷ | 1 | Պետք է լինի էթիլեն-պրոպիլենային օղակաձև կնքվող, որը ձևավորում է կատարյալ կնքում փորձանոթի համար: Ավտոկլավային: Սերտիֆիկացված ՌՆԹ-ազայի, ԴՆԹ-ազայի և ԴՆԹ-ի անվճար 500 հատ մեկ փաթեթում
196 | Ստետոսկոպ | հատ | 10 | B. Well WS-1 կամ համարժեքը
197 | Ստրիպ մեզի PH ստուգելու համար | տուփ | 5 | 10 պարամետր, N100 տուփով
198 | Սրածայր թափոնների տարա | հատ | 10 | 3 կամ 5լ ծավալով, պլաստիկ , միանվագ օգտագործման տարա
199 | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ՝ պարունակող EDTA-K3, 2ÙÉ, 13x75ÙÙ | Ñ³ï | 67000 | Սï»ñÇÉ վակումային պլաստիկ փորձանոթ: üáñÙ³ï: 2մլ, 13x75մմ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
200 | Վակումային փորձանոթ գելով | Ñ³ï | 20000 | Gel& Clot Activator tube :Սï»ñÇÉ վակումային պլաստիկ փորձանոթ: üáñÙ³ï: 5մլ, 13x100մմ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
201 | Վակումային փորձանոթ առանց անտիկոագուլյանտի, 5մլ, 13x100մմ | Ñ³ï | 19000 | Սï»ñÇÉ վակումային պլաստիկ փորձանոթ: üáñÙ³ï: 5մլ, 13x100մմ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
202 | Վակումային փորձանոթ պարունակող Ñ»å³ñÇÝáí, 2մլ,13x75 մմ | Ñ³ï | 1200 | Սï»ñÇÉ վակումային պլաստիկ փորձանոթ: üáñÙ³ï: 2մլ, 13x75մմ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
203 | Վակումային փորձանոթ պարունակող Նատրիումի ցիտրատáí, 3.6մլ,13x75 մմ | Ñ³ï | 8000 | Սï»ñÇÉ վակումային պլաստիկ փորձանոթ: üáñÙ³ï: 3.6մլ կամ ավել, 13x75մմ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
204 | Վակումային փորձանոթÇ ëï»ñÇÉ ³ë»Õ | Ñ³ï | 27000 | ì³ÏáõÙ³ÛÇÝ փորձանոթÇ ëï»ñÇÉ ³ë»Õ: üáñÙ³ï: 21Gx1 1/2’’: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3³éÏ³ÛáõÃÛáõն: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: CE, ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն:
205 | Վայրակյանաչափ ազդանշանով | հատ | 5 | Նախատեսված լաբորատորիաների համար:
206 | Վիրաբուժական խոզանակ | հատ | 400 | Նախատեսված է վիրաբուժական նպատակով ձեռքերի լվացման համար, 5սմx7.5սմ, մանր և խիտ պլաստիկ 1.5սմ երկարությամբ մազիկներով, հետևի կողմից կցված սպունգ շատ բարձր որակի՝ 2.5սմ հաստությամբ, ստերիլ փաթեթ, փաթեթում պլաստիկ կոշտ եղունգամաքրիչ, լատեքսազերծ;
207 | Վիրախծուծ | հատ | 2000 | Միանվագ օգտագործման, ստերիլ, բամբակե,
208 | Տերասակի կամերա( item N 653190) | հատ | 1000 | TERASAKI-PLATE, 60 WELL, PS, 83,3/58 MM, CLEAR, TC, WITH LID, 120 PCS./BAG տեսակի (Greiner Bio-One International)
209 | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ /նիշերով/ | Ñ³ï | 2500 | üáñÙ³ï: Ñ³ï; ³å³ÏÛ³; Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ §ÎáïñíáÕ ¿¦
210 | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ /նիշերով/,ստերիլ, կափարիչով, 15մլ | Ñ³ï | 11000 | Ստերիլ, կափարիչով, պլաստիկ, Կոնաձև հատակով ցենտրիֆյուգի փորձանոթ /centrifuge tubes/,15 մլ
211 | Ցենտրիֆուգող փորձանոթ /նիշերով/,ստերիլ, կափարիչով, 15մլ | ïáõ÷ | 1 | 15մլ-անոց ցենտրիֆուգային փորձանոթներ, կափարիչով, պրեմիում, մանրէազերծված , 1 տուփի մեջ 500 հատ
212 | Ֆիլտրի թուղթ /յուղազրկված/ | Ï· | 12 | üÇÉïñÇ ÃáõÕÃ, Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ñÛ³Ý µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÁ ýÇÉïñ»Éáõ ÑաÙ³ñ
213 | Ֆլակոններ 10մլ | հատ | 1000 | Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն, շագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն
214 | Ֆլակոնների խցաններ | հատ | 1000 | Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն, շագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն
215 | Ֆլակոնների փականներ | հատ | 1000 | Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն, շագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն
216 | 50մլ ցենտրիֆուգային փորձանոթներ մանրէազերծված | հատ | 500 | 50մլ-անոց ցենտրիֆուգային փորձանոթներ (PS rack), պրեմիում, մանրէազերծված
217 | multiscreen PCR Filter plate - ՊՇՌ-ի տարայի բազմաէկրան ֆիլտր | հատ | 1 | Պետք է նախատեսված լինի մոլեկուկային հետազոտությունների իրականացման համար: Լինի մաքուր, չպարունակի ռեագենտներ, 96 լումկայանոց: Millipore կամ համարժեք ֆիրմայի:
218 | Chemical Duty pump 220V/50Hz-Քիմիկական մնացորդների պոմպ 220V/50Hz | հատ | 1 | Պետք է նախատեսված լինի մոլեկուլային հետազոտությունների իրականացման համար: Պետք է ապահովի հոսքի մեծ արագություն, որի շնորհիվ կմեծանա ֆիլտրման արագությունը: Պետք է ունենա լրացուցիչ քիմիապես կայուն ներքին բաղադրիչներ, որոնք կայուն են վնասակար գոլորշիների հանդեպ: Դյուրակիր կառուցվածքը հնարավորություն պետք է տա, հեշտությամբ տեղափոխելու այն մի աշխատանքային միջավայրից մյուսը: Millipore կամ համարժեք ֆիրմայի:
219 | Multi Screen Vacuum Manifold-Բազմաէկրան վակումային կոլեկտոր | հատ | 1 | Պետք է նախատեսված լինի մոլեկուլային հետազոտությունների իրականացման համար: Կոլլեկտորի բաղադրիչները պետք է կայուն լինեն քիմիական լուծիչների հանդեպ: Կոլլեկտորը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ինչպես ավտոմատ, այնպես էլ ձեռքով աշխատելու պրոտոկոլների դեպքում: Millipore կամ համարժեք ֆիրմայի:
220 | Vacuum Filtering flask, 1 L - վակումային ֆիլտրման տարաներ 1Լ | հատ | 1 | Պետք է լինեն ապակյա, մաքուր: Մեկ տուփը պետք է պարունակի 1 հատ տարա: Millipore կամ համարժեք ֆիրմայի:
Անեսթեզիոլոգիայի / Ռեանիմացիայի համար անհրաժեշտ պարագաներ
221 | Ամբուի պարկ | հատ | 3 | Մեծահասակի, ռեզերվուարով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
222 | Ամբուի պարկ | հատ | 3 | Մանկական, ռեզերվուարով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
223 | Ամրաժապավեն | հատ | 100 | Նախատեսված է կաթետրի ֆիքսման համար, մանրէազերծ, 10X12 չափսի Տեգադերմ Suprasorb F L&R ֆիրմայի կամ համարժեքը
224 | Ամրաժապավեն | հատ | 100 | Նախատեսված է կաթետրի ֆիքսման համար, մանրէազերծ, 6x8 չափսի Betaderm ֆիրմայի կամ համարժեքը
225 | Արհեստական շնչառության սարքի խողովակներ | հատ | 50 | 40չափսի
226 | Արհեստական շնչառության սարքի խողովակներ | հատ | 50 | 60չափսի
227 | Արհեստական շնչառության սարքի խողովակներ | հատ | 50 | 72 չափսի
228 | Դեֆիրիլյատորի գել | հատ | 3 | տյուբ, ,նախատեսված է դեֆիբրիլյատորի աշխատանքի համար
229 | Էլեկտրոդ | հատ | 200 | Կարդիոմոնիթորինգի, ԷՍԳ ի համար
230 | Թթվածնի դիմակ | հատ | 50 | Մեծահասակի, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
231 | Էպիդուրալ պունկցիոն հավաքածու | հատ | 20 | Ասեղի տրամաչափը՝18G, առանց ֆիքսատորի, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
232 | Ինհալիացիայի համար տարաներ | հատ | 20 | Նեբուլայզերի համար պլաստիկ տարաներ
233 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N3 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
234 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N4 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
235 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N5 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
236 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N6 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
237 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N7 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
238 | Ինտուբացիոն խողովակ մեծահասակի | հատ | 10 | N8 Portex մանժետով PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
239 | Ինտուբացիոն խողովակ նորածնի | հատ | 5 | N2 առանց մանժետի, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
240 | Ինտուբացիոն խողովակ մանկական | հատ | 5 | N 2.5 առանց մանժետի, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
241 | Իրիգացիոն ներարկիչ | հատ | 20 | 60,0 մլ, մանրէազերծ, ելքը պտուտակավոր
242 | Լարինգիալ դիմակ | հատ | 1 | N1, մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
243 | Լարինգիալ դիմակ | հատ | 1 | N2 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
244 | Լարինգիալ դիմակ | հատ | 1 | N3 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
245 | Լարինգիալ դիմակ | հատ | 1 | N4 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
246 | Լարինգիալ դիմակ | հատ | 1 | N5 մեկանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, լատեքսազերծ, մանրէազերծ, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
247 | Լարինգոսկոպիկ հավաքածու | հավաքածու | 1 | Orion Timesco ֆիրմայի կամ համարժեքը, 5 շեղբ (N0.0, N0.1, N0.2, N0.3, N0.4), և մեկ բռնակ
248 | Կենտրոնական երակային կաթետր | հատ | 10 | 12 Fr 16 սմ Mahurkar հեմոդիալիզի համար PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
249 | Հակապառկելախոցային սավան | հատ | 3 | Հ/Պ ներքնակ էլ. Կառավարման բլոկով Medex Carilex ֆիրմայի կամ համարժեքը
250 | Միզահավաք պարկ | հատ | 50 | Պլաստիկ պարկ, ոչ տոքսիկ, ապիրոգեն, մեկանգամյա օգտագործման, 2000մլ
251 | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի | հատ | 50 | չափսը 16 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ապիրոգեն, HongAn Medical կամ համարժեքը
252 | Նազոգաստրալ զոնդ մեծահասակի | հատ | 50 | չափսը 14 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ապիրոգեն, HongAn Medical կամ համարժեքը
253 | Նազոգաստրալ զոնդ մանկական | հատ | 50 | չափսը 12 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ապիրոգեն HongAn Medical կամ համարժեքը
254 | Ներարկիչ ստամոքսի լվացման համար | հատ | 20 | 60մլ, ձագարաձև ելքով, մանրէազերծ
255 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ | հատ | 10 | N25 Spinex Pencil Point ուղղորդիչով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
256 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ | հատ | 10 | N26 Spinex Pencil Point ուղղորդիչով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
257 | Ողնուղեղային պունկցիոն ասեղ | հատ | 10 | N27 Spinex Pencil Point ուղղորդիչով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
258 | Պերֆուզորի գիծ | հատ | 1000 | Պերֆուզորի գիծ 150 սմ Luer lock, BALTON ֆիրմայի կամ համարժեքը, մանրէազերծ
259 | Սանացիոն արտածծման խողովակներ մեծահասակի | հատ | 100 | Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, 14FR
260 | Սանացիոն արտածծման խողովակներ մեծահասակի | հատ | 100 | Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, 18FR
261 | Սանացիոն արտածծման խողովակներ մանկական | հատ | 50 | Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, 20FR
262 | Սանացիոն արտածծման խողովակներ մանկական | հատ | 50 | Ստերիլ, ոչ պիրոգեն, 22FR
263 | Քթային փողակ | հատ | 50 | Մեծահասակի, երկարացման գծով, PORTEX ֆիրմայի կամ համարժեքը
264 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի | հատ | 40 | Ճկուն N2 չափսի, բազմակի օգտագործման
265 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի | հատ | 40 | Ճկուն N3 չափսի բազմակի օգտագործման
266 | Օդամուղ խողովակ մեծահասակի | հատ | 40 | Ճկուն N4 չափսի բազմակի օգտագործման
267 | Օդամուղ խողովակ մանկական | հատ | 40 | Ճկուն N0 չափսի բազմակի օգտագործման
268 | Օդամուղ խողովակ մանկական | հատ | 40 | Ճկուն N1 չափսի բազմակի օգտագործման
269 | Ֆոլի կաթետր մեծահասակի | հատ | 20 | 18 Fr, լատեքս, 100% սիլիկոնապատ
270 | Ֆոլի կաթետր մեծահասակի | հատ | 20 | 16 Fr, լատեքս, 100% սիլիկոնապատ
271 | Ֆոլի կաթետր մանկական | հատ | 20 | 8 Fr, լատեքս, 100% սիլիկոնապատ
**- պարտադիր պայման է համարվում ապրանքների չօգտագործված լինելը: Ապրանքների պիտանելիության ժամկետները հաշվում է ապրանքի հանձնման պահից: Ընդ որում՝ եթե ապրանքի պիտաելիության ժամկետը մեկ տարի է, ապա պիտանելիության ժամկետը հանձման պահին պետք է լինի առնվազն վեց ամիս: Եթե ապրանքի պիտաելիության ժամկետը վեց ամսից մինչև մեկ տարի է, ապա պիտանելիության ժամկետը հանձման պահին պետք է լինի առնվազն պիտանելիության ժամկետի կեսը:
¶Üàð¸`ÐÐ ²Ü §äñáý. è. ú. ÚáÉÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ³ñÛáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À |  |  |  | ì²Ö²èàÔ`
ù. ºñ¨³Ý, Ü»ñëÇëÛ³Ý 7,
§Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏ¦ ²ñ³µÏÇñÇ Ù/×
Ð/Ð 163058101383 |  |  |  | Ð/Ð
ÐìÐÐ 00010235 |  |  |  | ÐìÐÐ
îÝûñ»Ý --------------------- ê. ¸³Õµ³ßÛ³Ý |  |  |  | îÝûñ»Ý -----------------------
¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤ |  |  |  | ¥ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ¤
| Î©î. |  |  | Î©î.