ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՐ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ(ՇՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/6»

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/6» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Անզգայացման սարքավորում |  |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 46,000,000 |  |  |  |  | 46,000,000 |  |  |  |  | Տենիկական բնութագրերի վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են կից հավելված N 1-ով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ջրի դեիոնիզատոր |  |  |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 18,000,000 |  |  |  |  | 18,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում` «Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 29-ի N 1313 Ն որոշման N 12 ոչ գաղտնի հավելվածի համապատասխան անվանումներով անվանատողերում անվանատողում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Չի ստացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 29,000,000 |  |  |  |  |  |  | 29,000,000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29,000,000 |  |  |  |  |  | 29,000,000 |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  | 16,800,000 |  |  |  |  |  |  | 16,800,000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16,800,000 |  |  |  |  |  | 16,800,000 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակցի հետ բանակցություններ չեն վարվել: Ըստ ներկայացված տվյալների` մասնակիցը ԱԱՀ չի վճարում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների արտադրության ապրանքներ առաջարկող մասնակիցներ, որոնք ունեն մինչև 15% գնային առավելություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակցի կողմից ԵՏՄ անդամ երկրների արտադրության ապրանք չի առաջարկվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համապատաս-խանությունը |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտական գործունեութ-յուն |  |  |  |  | Մասնա-գիտական փորձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  | Տեխնիկական միջոցներ |  |  |  | Աշխա-տանքային ռեսուրսներ |  | Գնային առաջարկ |
| Մասնակցի հայտով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/6» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին (պահանջներին), բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ի կողմից բեռնված էլեկտրոնային հայտին որևէ փաստաթուղթ կցված չէր, ուստի հանձնաժողովը դրանք բացելու և գնահատելու հնարավորություն չուներ: Հիմք ընդունելով նշված հանգամանքը` հանձնաժողովը որոշեց մերժել «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ի հայտը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.03.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ` 25.03.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ` 29.03.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սույն ընթացակարգում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն կիրառվել է հինգօրյա անգործության ժամկետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.04.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.04.2017թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| 1, 2 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  | ՇՀԱՊՁԲ-9/6-1 |  |  |  |  |  | 05.04.2017թ |  |  |  |  |  | 30.06.2017թ |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45,800,000 |  |  |  |  |  |  | 45,800,000 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |  |
| 1, 2 |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  | «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 217002182558001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգը կայացել է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները: Հայտ /գնային առաջարկ/ ներկայացնելու ծանուցում է ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի N 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկի «Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ» անվանատողոի մասով www.armeps.am կայքում որպես հնարավոր մասնակից գրանցված բոլոր մասնակիցներին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռոման Մարդոյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66-24-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r.mardoyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

| ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ապրանքի անվանում | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| 1. | Անզգայացման սարքավորում | Միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն անզգայացման համակարգ, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման HWA տիպի հոսքի սենսորով, ավտոկլավով ստերիլիզացվող: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համագարգի ինքնաստուգման տեստը ոչ ավել քան 4 րոպե: Արտահոսքի սենսորով, գազի տիպի իդենտիֆիկացիայով, 3 դարակներով, անիվներով, անիվները արգելակներով, ներկառուցված ասպիրատոր համակարգով: Տեխնիկական բնութագիրը՝ Ppeak, Mean, PEEP, Plateau, CPAP -4 - 100 cmH2O, քայլը 1 H2O, ± 4% MV չափման միջակայք 0 – 50լ, քայլը 10 մլ, ± 10% Vti, Vte չափման միջակայք 0 - 5000 ml, քայլը 1 մլ, ± 10% Շնչառության հաճախականությունը 0 – 150լ, քայլը 1/min, ± 10% Գազերի վերլուծիչ ազդող նյութի ավտոմատ որոշմամբ – ճշգրտությունըCO2 ± 0,1% - ± 0,5%, N2O ± 2% - ± 3%, ազդողնյութ ± 0,15% - ± 0,6%; Չափման արագությունը CO2 250 ms, N2O 250 ms, ազդող նյութի 300 ms - 350 ms; CO2 արտացոլումը – mmHg, %, hPa, kPa. Օ2 բջջիջը պարամագնետիկ տիպի, ճշգրտությունը - ± 1% - ± 4%, Չափման արագությունը - 600 ms: Գազերի խառնիչ – 0,2-18 լ/ր, հարաբերականության կարգաբերում Արտակարգ իրավիճակի չափաբաժին 4-15 լ/ր Պրոպելանտ խառնիչ> 200 լ/ր Օ2 ֆլաշ կարգավորվաղ 35 լ/ր Թարմ գազի ելքի առկայություն Pinsp (cmH20) միջակայքը մանուալ /սպոնտան ռեժիմում ոչ պակաս քան 0 – 90; 2 հատ RS232, UTP, VGA, USB – պորտերի առկայութուն: Սերտիֆիկատների առկայություն- 93 / 42 / EEC, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 740, DIN EN 740 / A1, IEC 60601-2-13, CE Mark, CAN / CSA ISO 13485 : 2003 Ծավալով կարգաբերվող օդափոխություն՝ I:E 4:1 - 1:4; Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար VT-ի միջակայքը՝մեծահասակների 300-1600մլ, պատանիների 20-600 մլ; P max (cmH20) – 10–80 PEEP (cmH20) – 0–20 Plateau % – 0–50 Սիքրոն ծավալով կարգաբերվող օդափոխություն՝ Ներշնչման հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Ներշնչման հաճախականությունը պատանիների – 6-60 շ/ր Ներշնչման ժամանակը մեծահասակների 0,3-10 Ներշնչման ժամանակը պատանիների 0,2-2,9 I:E հաշվարկված միջակայքը մեծահասակների 32,3 : 1-1 : 49 I:E հաշվարկված միջակայքը պատանիների 6,7 : 1-1 : 49 VT-ի կարգաբերման միջակայքը մեծահասակների 300-1600 VT-ի կարգաբերման միջակայքը պատանիների 20-600 IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար P max (cmH20) – 5–80 PEEP (cmH20) – 0–20 Plateau % – 0–50 Հոսքիտրիգերլ/ր–0,1-10 Ճնշումով կարգաբերվող օդափոխություն՝ P max (cmH20) – 5–60 PEEP (cmH20) – անջատված, 0–20 Plateau % – 10–90 Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար I:E 4:1 - 1:4; VTG Ճնշումով կարգաբերվող օդափոխության ժամանակ՝ Մեծահասակների միջակայք 300-1600 Պատանիների միջակայք 20-600 P max 10-80 IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար Սիքրոն ճնշումով կարգաբերվող օդափոխություն՝ P max (cmH20) – 5–60 PEEP (cmH20) – անջատված, 1–20 Plateau % – 10–90 Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր I:Eհաշվարկված միջակայքը մեծահասակների 32,3 : 1-1 : 49 I:E հաշվարկված միջակայքը պատանիների 6,7 : 1-1 : 49 Հոսքի տրիգեր լ/ր–0,1-10 PSV օդափոխություն՝ Pinsp (cmH20)- 5-60 PEEP (cmH20) - անջատված, 1–20 Ապնոեի ժամանակը 4, 6, 8, 10, 15, 30, 45 վրկ Հոսքի տրիգերլ/ր–0,1-10 Մանուալ շնչառության ռեժիմ VTG-ն PSV օդափոխությանժամանակ՝ Կարգաբերումը IBW-ից Միջակայքը մեծահասակների 300-1600 Միջակայքը պատանիների 20-600 Դիտարկման հնարավորությունները՝տայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, էկոնոմետր, Օ2 էֆեկտիվությունը, ներկառուցված 15 դույմանոց սենսորային մոնիտոր: Հետևյալ կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, N2O, Հալոտան, Իսոֆլուրան, էնֆլուրան, սեվոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին, հոսք/ճնշում, ծավալ/ճնշում, հոսք/ծավալ, կորերիսառեցում: 72 ժամ գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp, N2O insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, MAC, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Մինչև 3000 տագնեպների պահպանում: Մինչև 3000 իրադարձությունների պահպանում և արտաբերում ամիս, ամսաթիվ և ժամ ֆորմատով - համակարգի տեստավորման տվյալները, տագնապները, օդափոխության սկիզբ/ավարտ, պարամետրերը, պարամետրերի փոփոխությունները: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետեվյալ ցուցմունքների՝ թոքերի դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MVcalculated, MVspontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, FrequencyCO2, Tispontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, N2O, Agent, MAC: Խնամյալի մոնիտոր Էկրանին ԷՍԳ-ի 3,5 և 12 արտածումների ցուցադրման հնարավորություն Զգայունությունը՝ 1.25մմ/մՎ (×0.125), 2.5մմ/մՎ (×0.25), 5մմ/մՎ (×0.5), 10մմ/մՎ (×1), 20մմ/մՎ (×2), 40մմ/մՎ (×4), AUTOgain ԷՍԳ արտածման արագությունը՝ 6.25մմ/վ, 12.5մմ/վ, 25մմ/վ, 50մմ/վ Պեյսմեյկեր “զգալու” հնարավորություն ԷՍԳ-ի վերականգնվելու ժամանակը դեֆիբրիլացիայից հետո ՝ <5վ Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկում Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկման սահմաները՝ չափահասների համար 15 bpm մինչև 300 bpm, նորածնային և մանկականի համար 15 bpm մինչև 350 bpm Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ(NIBP) չափման օսցիլոմետրիկ մեթոդ Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման 3 ռեժիմ՝ մանուալ, ավտոմատ, շարունակական Ավտոմատ ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման դադարները՝ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 րոպե Շարունակական ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման տևողությունը՝ 5 րոպե դադարները 5 վարկյան Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման հնարավորություն Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման սահմանները՝ 0 % մինչև 100 % Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման տվյալների թարմացումը՝ 1 վարկյանում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն Մարմնի ջերմաստիճանի չափման մեթոդ՝ անմիջական Մարմնի ջերմաստիճանի չափման ձևը՝ մաշկային, ուղիղ աղիքային և բերանի խոռոչում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման սահմանը՝ 0˚C մինչև 50 ˚C (32 ˚F մինչև 122 ˚F) Մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն՝ 80 րոպե (2.2Աժ մարտոց) Լիցքավորման ժամանակը՝ 150 րոպե (2.2Աժ մարտոց) Պաշտպանվածության դաս ՝ IPX1 Անվտանգության նորմեր՝ IEC 60601-1: 1988+A1: 1991+A2: 1995; EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995; IEC 60601-1-2: 2001+A1: 2004; EN 60601-1-2: 2001+A1: 2006; IEC/EN 60601-1-8, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-2-27, IEC/EN 60601-2-30, IEC/EN 60601-2-34, IEC/EN 60601-2-49, ISO 9919, EN 12470-4, EN 1060-1+A1, EN 1060-3+A1, EN 1060-4, ISO 21647, ANSI/AAMI SP10, ANSI/AAMI EC13, ANSI/AAMI EC53, ANSI/AAMI EC57 Համալրումը՝ - Ինհալացիոն անզգայացման սարք - Խնամյալի մոնիտոր - Գոլորշացուցիչ – 2 հատ /որից մեկը իզոֆլուրանի համար, մյուսը` սևոֆլուրանի/ - Երաշխիք մեկ տարի - Ներկառուցված մարկոցներ նախատեսված ոչ պակաս քան 100 րոպե աշխատանքի համար - Տեղադրում և ուսուցում տեղում - Օգտագործողի ձեռնարկ - Օգտագործողի DVD սկավառակ | Միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն անզգայացման համակարգ, որը պետք է համալրված լինի՝ արտաշնչման և ներշնչման HWA տիպի հոսքի սենսորով, ավտոկլավով ստերիլիզացվող: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համագարգի ինքնաստուգման տեստը 4 րոպե: Արտահոսքի սենսորով, գազի տիպի իդենտիֆիկացիայով, 3 դարակներով, անիվներով, անիվները արգելակներով, ներկառուցված ասպիրատոր համակարգով: Տեխնիկական բնութագիրը՝ Ppeak, Mean, PEEP, Plateau, CPAP -4 - 100 cmH2O, քայլը 1 H2O, ± 4% MV չափման միջակայք 0 – 50լ, քայլը 10 մլ, ± 10% Vti, Vte չափման միջակայք 0 - 5000 ml, քայլը 1 մլ, ± 10% Շնչառության հաճախականությունը 0 – 150լ, քայլը 1/min, ± 10% Գազերի վերլուծիչ ազդող նյութի ավտոմատ որոշմամբ – ճշգրտությունըCO2 ± 0,1% - ± 0,5%, N2O ± 2% - ± 3%, ազդողնյութ ± 0,15% - ± 0,6%; Չափման արագությունը CO2 250 ms, N2O 250 ms, ազդող նյութի 300 ms - 350 ms; CO2 արտացոլումը – mmHg, %, hPa, kPa. Օ2 բջջիջը պարամագնետիկ տիպի, ճշգրտությունը - ± 1% - ± 4%, Չափման արագությունը - 600 ms: Գազերի խառնիչ – 0,2-18 լ/ր, հարաբերականության կարգաբերում Արտակարգ իրավիճակի չափաբաժին 4-15 լ/ր Պրոպելանտ խառնիչ> 200 լ/ր Օ2 ֆլաշ կարգավորվաղ 35 լ/ր Թարմ գազի ելքի առկայություն Pinsp (cmH20) միջակայքը մանուալ /սպոնտան ռեժիմում ոչ պակաս քան 0 – 90; 2 հատ RS232, UTP, VGA, USB – պորտերի առկայութուն: Սերտիֆիկատների առկայություն- 93 / 42 / EEC, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 740, DIN EN 740 / A1, IEC 60601-2-13, CE Mark, CAN / CSA ISO 13485 : 2003 Ծավալով կարգաբերվող օդափոխություն՝ I:E 4:1 - 1:4; Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար VT-ի միջակայքը՝մեծահասակների 300-1600մլ, պատանիների 20-600 մլ; P max (cmH20) – 10–80 PEEP (cmH20) – 0–20 Plateau % – 0–50 Սիքրոն ծավալով կարգաբերվող օդափոխություն՝ Ներշնչման հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Ներշնչման հաճախականությունը պատանիների – 6-60 շ/ր Ներշնչման ժամանակը մեծահասակների 0,3-10 Ներշնչման ժամանակը պատանիների 0,2-2,9 I:E հաշվարկված միջակայքը մեծահասակների 32,3 : 1-1 : 49 I:E հաշվարկված միջակայքը պատանիների 6,7 : 1-1 : 49 VT-ի կարգաբերման միջակայքը մեծահասակների 300-1600 VT-ի կարգաբերման միջակայքը պատանիների 20-600 IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար P max (cmH20) – 5–80 PEEP (cmH20) – 0–20 Plateau % – 0–50 Հոսքիտրիգերլ/ր–0,1-10 Ճնշումով կարգաբերվող օդափոխություն՝ P max (cmH20) – 5–60 PEEP (cmH20) – անջատված, 0–20 Plateau % – 10–90 Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար I:E 4:1 - 1:4; VTG Ճնշումով կարգաբերվող օդափոխության ժամանակ՝ Մեծահասակների միջակայք 300-1600 Պատանիների միջակայք 20-600 P max 10-80 IBW ֆունկցիա ավտոմատ օդափոխության համար Սիքրոն ճնշումով կարգաբերվող օդափոխություն՝ P max (cmH20) – 5–60 PEEP (cmH20) – անջատված, 1–20 Plateau % – 10–90 Շնչառության հաճախականությունը մեծահասակների – 4-40 շ/ր Շնչառության հաճախականությունը պատանիների – 14-80 շ/ր I:Eհաշվարկված միջակայքը մեծահասակների 32,3 : 1-1 : 49 I:E հաշվարկված միջակայքը պատանիների 6,7 : 1-1 : 49 Հոսքի տրիգեր լ/ր–0,1-10 PSV օդափոխություն՝ Pinsp (cmH20)- 5-60 PEEP (cmH20) - անջատված, 1–20 Ապնոեի ժամանակը 4, 6, 8, 10, 15, 30, 45 վրկ Հոսքի տրիգերլ/ր–0,1-10 Մանուալ շնչառության ռեժիմ VTG-ն PSV օդափոխությանժամանակ՝ Կարգաբերումը IBW-ից Միջակայքը մեծահասակների 300-1600 Միջակայքը պատանիների 20-600 Դիտարկման հնարավորությունները՝տայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, էկոնոմետր, Օ2 էֆեկտիվությունը, ներկառուցված 15 դույմանոց սենսորային մոնիտոր: Հետևյալ կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, N2O, Հալոտան, Իսոֆլուրան, էնֆլուրան, սեվոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին, հոսք/ճնշում, ծավալ/ճնշում, հոսք/ծավալ, կորերիսառեցում: 72 ժամ գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp, N2O insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, MAC, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Մինչև 3000 տագնեպների պահպանում: Մինչև 3000 իրադարձությունների պահպանում և արտաբերում ամիս, ամսաթիվ և ժամ ֆորմատով - համակարգի տեստավորման տվյալները, տագնապները, օդափոխության սկիզբ/ավարտ, պարամետրերը, պարամետրերի փոփոխությունները: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետեվյալ ցուցմունքների՝ թոքերի դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MVcalculated, MVspontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, FrequencyCO2, Tispontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, N2O, Agent, MAC: Խնամյալի մոնիտոր Էկրանին ԷՍԳ-ի 3,5 և 12 արտածումների ցուցադրման հնարավորություն Զգայունությունը՝ 1.25մմ/մՎ (×0.125), 2.5մմ/մՎ (×0.25), 5մմ/մՎ (×0.5), 10մմ/մՎ (×1), 20մմ/մՎ (×2), 40մմ/մՎ (×4), AUTOgain ԷՍԳ արտածման արագությունը՝ 6.25մմ/վ, 12.5մմ/վ, 25մմ/վ, 50մմ/վ Պեյսմեյկեր “զգալու” հնարավորություն ԷՍԳ-ի վերականգնվելու ժամանակը դեֆիբրիլացիայից հետո ՝ <5վ Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկում Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկման սահմաները՝ չափահասների համար 15 bpm մինչև 300 bpm, նորածնային և մանկականի համար 15 bpm մինչև 350 bpm Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ(NIBP) չափման օսցիլոմետրիկ մեթոդ Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման 3 ռեժիմ՝ մանուալ, ավտոմատ, շարունակական Ավտոմատ ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման դադարները՝ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 րոպե Շարունակական ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման տևողությունը՝ 5 րոպե դադարները 5 վարկյան Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման հնարավորություն Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման սահմանները՝ 0 % մինչև 100 % Թթվածնի հագեցվածության (SpO2, Nellcorտիպի) չափման տվյալների թարմացումը՝ 1 վարկյանում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն Մարմնի ջերմաստիճանի չափման մեթոդ՝ անմիջական Մարմնի ջերմաստիճանի չափման ձևը՝ մաշկային, ուղիղ աղիքային և բերանի խոռոչում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման սահմանը՝ 0˚C մինչև 50 ˚C (32 ˚F մինչև 122 ˚F) Մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն՝ 80 րոպե (2.2Աժ մարտոց) Լիցքավորման ժամանակը՝ 150 րոպե (2.2Աժ մարտոց) Պաշտպանվածության դաս ՝ IPX1 Անվտանգության նորմեր՝ IEC 60601-1: 1988+A1: 1991+A2: 1995; EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995; IEC 60601-1-2: 2001+A1: 2004; EN 60601-1-2: 2001+A1: 2006; IEC/EN 60601-1-8, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-2-27, IEC/EN 60601-2-30, IEC/EN 60601-2-34, IEC/EN 60601-2-49, ISO 9919, EN 12470-4, EN 1060-1+A1, EN 1060-3+A1, EN 1060-4, ISO 21647, ANSI/AAMI SP10, ANSI/AAMI EC13, ANSI/AAMI EC53, ANSI/AAMI EC57 Համալրումը՝ - Ինհալացիոն անզգայացման սարք - Խնամյալի մոնիտոր - Գոլորշացուցիչ – 2 հատ /որից մեկը իզոֆլուրանի համար, մյուսը` սևոֆլուրանի/ - Երաշխիք մեկ տարի - Ներկառուցված մարկոցներ նախատեսված ոչ պակաս քան 100 րոպե աշխատանքի համար - Տեղադրում և ուսուցում տեղում - Օգտագործողի ձեռնարկ - Օգտագործողի DVD սկավառակ |
| 2. | Ջրի դեիոնիզատոր | Ջրի դեոնիզացման կոմպակտ համակարգ, նախատեսված՝ անալիտիկ և բիոքիմիական վերլուծիչներին, ավտոկլավներին և այլ սարքերին միանալու, ինչպես նաև այլ հիվանդանոցային կարիքների համար: Սարքը պետք է հեշտությամբ տեղակայվի ինչպես ստանդարտ լաբորատոր սեղանին, այնպես էլ սեղանի տակ՝ծախսվող նյութերին հեշտ հասանելիության հնարավորությամբ: Ջրի համակարգը պետք է կազմված լինի մեկ անբաժան զտման միավորից և իր մեջ ներառի 50 լ տարողությամբ ներկառուցված ռեզերվուար, CO2 զտիչ, RO մեմբրան, էլեկտրոդեիոնիզատոր (EDI), դեիոնիզաթիոն զտիչ, ՈՒՄ լամպ, ուլտրամիկրոզտիչ և հավելյալ դեգազերիմոդուլ՝CO2 արտանետման նվազեցման համար: Մեկ համակարգում միավորելով բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ, հնարավորություն է ընձեռում օգտագործողին ստանալ հաստատուն, բարձրորակի 1-ին կարգի ջուր: Ջրի զտման համակարգը հնարավորություն ունի անմիջապես խմելու ջրից մատակարարել զտված ջուր, ինչը բացառում է մեծ կենտրոնական բլոկի և ամբողջ շենքի խողովակների միջով հոսող ջրի զտման անհրաժեշտությունը: Չօգտագործման ժամանակահատվածում ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով ջրի մաքրման համակարգը շրջապտտելու է ջուրը ներքին ռեզերվուարի և ինտեգրված մաքրման զտիչների միջև, ներկառուցված պոմպի միջոցով։Օգտագործման ժամանակ ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով, ջուրը շրջապտտվում է բաշխիչ կոնտուրով։ Համակարգը պետք է հնրավորություն ունենա կանխարգելել որոշակի պարամետրերի չարտոնագրված օգտագործումը՝ ապահովելով համակարգի կայուն արտադրողականությունը և աշխատանքը։Բակտերիաների ոչնչացման և որակյալ ջրի ստացման համար նախատեսված ներկառուցված 254նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշուկագույն լամպ։ Լամպի համակարգի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս նորմալ պայմաներում առնվազն 12 ամիս առանց փոխարինման աշխատելու: Համակարգը ծրագրի ինքնավերահսկման շնորհիվ երաշխավորում է զտված ջրի արտադրանքը օրվա ցանկացած ժամին և օժտված է արտակարգ իրավիճակներում ջրի զտիչների շրջանցման հնարավորությամբ: Ընդհանուր դրույթներ՝ - Արտադրվող դեոնիզացված ջրի քանակը՝ 60 լ / 1 ժ: - Համակարգին անիվներ կցելու հնարավորություն - Pulse մոդուլի առկայություն - Ջրի օպտիմալ մաքրության և մաքրման համակարգի պահպանման համար սանիտարական վերամշակման ավտոմատացված ծրագրի միջոցով ախտահանման հնարավորություն։ - Բանալիների միջոցով՝ օգտագործողների հասանելիության տարբեր մակարդակների ընձեռման հնարավորություն: - Չօգտագործման ժամանակահատվածում ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով ջրի մաքրման համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա ավտոմատ ողողման։ - Ծախսանյութերի ժամանակին փոխարինման համար նախատեսված ավտոմատ նախազգուշացում: - Ջրի զտման համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա արդիականացման, որպեսզի ապահովի 120լ/ժ հոսք: - դիմադրողականության չափիչը պետք է հնարավորություն ունենա դիմադրության առանց ջերմաստիճանային փոխհատուցման արտացոլման։ - Ջրի մաքրման համակարգը պետք է ունենա լիարժեք աուդիո վիզուալ ազդանշաններ: - Ջրի զտման համակարգը պետք է ունենա ջրի մաքրության և համակարգի արտադրողականության պարամետրերի տրամադրելու հնարավորություն: - Ջրի զտման համակարգը պետք է ունենա տվյալների հավաքագրման հնարավորություն RS-232 ինտերֆեյսի օգնությամբ: - Բոլոր տվյալները պետք է արտացոլվեն էկրանին՝ հնարավորություն տալով օգտագործողին անմիջականորեն տեղեկություն ստանալ բոլոր կարևորագույն պարամետրերից: - Անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով հնարավոր է ջրի զտման համակարգերը միավորել զուգահեռ՝ որը հնարավորություն է ստեղծում ապահովել համապատասխան քանակությամբ ջուր հիվանդանոցային կարիքների համար, ինչի շնորհիվ էլ ջրի զտման սարքերը աշխատում են հզորության կեսի չափով: Սարքերից մեկի խափանման կամ սպասարկման ժամանակ մյուս սարքը պետք է ապահովի անհրաժեշտ բեռնվածությունը: - Լաբորատորիայի առնվազն ապահովությունը երաշխավորելու, ինչպես նաև ջրի զտման համակարգի համապատասխանելիությունը ըստ միջազգային ընդունված ապահովության ստանդարտներին ՝ջրի զտման համակարգը պետք է ներառված լինի UL և ULC ցուցակում և ունենա CE Mark | Ջրի դեոնիզացման կոմպակտ համակարգ, նախատեսված՝ անալիտիկ և բիոքիմիական վերլուծիչներին, ավտոկլավներին և այլ սարքերին միանալու, ինչպես նաև այլ հիվանդանոցային կարիքների համար: Սարքը պետք է հեշտությամբ տեղակայվի ինչպես ստանդարտ լաբորատոր սեղանին, այնպես էլ սեղանի տակ՝ծախսվող նյութերին հեշտ հասանելիության հնարավորությամբ: Ջրի համակարգը կազմված է մեկ անբաժան զտման միավորից և իր մեջ ներառի 50 լ տարողությամբ ներկառուցված ռեզերվուար, CO2 զտիչ, RO մեմբրան, էլեկտրոդեիոնիզատոր (EDI), դեիոնիզաթիոն զտիչ, ՈՒՄ լամպ, ուլտրամիկրոզտիչ և հավելյալ դեգազերիմոդուլ՝CO2 արտանետման նվազեցման համար: Մեկ համակարգում միավորելով բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ, հնարավորություն է ընձեռում օգտագործողին ստանալ հաստատուն, բարձրորակի 1-ին կարգի ջուր: Ջրի զտման համակարգը հնարավորություն ունի անմիջապես խմելու ջրից մատակարարել զտված ջուր, ինչը բացառում է մեծ կենտրոնական բլոկի և ամբողջ շենքի խողովակների միջով հոսող ջրի զտման անհրաժեշտությունը: Չօգտագործման ժամանակահատվածում ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով ջրի մաքրման համակարգը շրջապտտելու է ջուրը ներքին ռեզերվուարի և ինտեգրված մաքրման զտիչների միջև, ներկառուցված պոմպի միջոցով։Օգտագործման ժամանակ ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով, ջուրը շրջապտտվում է բաշխիչ կոնտուրով։ Համակարգը պետք է հնրավորություն ունենա կանխարգելել որոշակի պարամետրերի չարտոնագրված օգտագործումը՝ ապահովելով համակարգի կայուն արտադրողականությունը և աշխատանքը։Բակտերիաների ոչնչացման և որակյալ ջրի ստացման համար նախատեսված ներկառուցված 254նմ ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշուկագույն լամպ։ Լամպի համակարգի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս նորմալ պայմաներում առնվազն 12 ամիս առանց փոխարինման աշխատելու: Համակարգը ծրագրի ինքնավերահսկման շնորհիվ երաշխավորում է զտված ջրի արտադրանքը օրվա ցանկացած ժամին և օժտված է արտակարգ իրավիճակներում ջրի զտիչների շրջանցման հնարավորությամբ: Ընդհանուր դրույթներ՝ - Արտադրվող դեոնիզացված ջրի քանակը՝ 60 լ / 1 ժ: - Համակարգին անիվներ կցելու հնարավորություն - Pulse մոդուլի առկայություն - Ջրի օպտիմալ մաքրության և մաքրման համակարգի պահպանման համար սանիտարական վերամշակման ավտոմատացված ծրագրի միջոցով ախտահանման հնարավորություն։ - Բանալիների միջոցով՝ օգտագործողների հասանելիության տարբեր մակարդակների ընձեռման հնարավորություն: - Չօգտագործման ժամանակահատվածում ջրի օպտիմալ մաքրության պահպանման և վատթարացման կանխարգելման նպատակով ջրի մաքրման համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա ավտոմատ ողողման։ - Ծախսանյութերի ժամանակին փոխարինման համար նախատեսված ավտոմատ նախազգուշացում: - Ջրի զտման համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա արդիականացման, որպեսզի ապահովի 120լ/ժ հոսք: - դիմադրողականության չափիչը պետք է հնարավորություն ունենա դիմադրության առանց ջերմաստիճանային փոխհատուցման արտացոլման։ - Ջրի մաքրման համակարգը պետք է ունենա լիարժեք աուդիո վիզուալ ազդանշաններ: - Ջրի զտման համակարգը պետք է ունենա ջրի մաքրության և համակարգի արտադրողականության պարամետրերի տրամադրելու հնարավորություն: - Ջրի զտման համակարգը պետք է ունենա տվյալների հավաքագրման հնարավորություն RS-232 ինտերֆեյսի օգնությամբ: - Բոլոր տվյալները պետք է արտացոլվեն էկրանին՝ հնարավորություն տալով օգտագործողին անմիջականորեն տեղեկություն ստանալ բոլոր կարևորագույն պարամետրերից: - Անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով հնարավոր է ջրի զտման համակարգերը միավորել զուգահեռ՝ որը հնարավորություն է ստեղծում ապահովել համապատասխան քանակությամբ ջուր հիվանդանոցային կարիքների համար, ինչի շնորհիվ էլ ջրի զտման սարքերը աշխատում են հզորության կեսի չափով: Սարքերից մեկի խափանման կամ սպասարկման ժամանակ մյուս սարքը պետք է ապահովի անհրաժեշտ բեռնվածությունը: - Լաբորատորիայի առնվազն ապահովությունը երաշխավորելու, ինչպես նաև ջրի զտման համակարգի համապատասխանելիությունը ըստ միջազգային ընդունված ապահովության ստանդարտներին ՝ջրի զտման համակարգը պետք է ներառված լինի UL և ULC ցուցակում և ունենա CE Mark |