Հաստատված է

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

հանձնաժողովի

12.04.2017թ.  որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ Արմենիաե  ՓԲԸ-ի կարիքների համար  Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման  աշխատանքների  ձեռքբերում:

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա »  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար` է  Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման  աշխատանքների    ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հայտարարված բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար «Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16, G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման  աշխատանքների    ձեռքբերման նպատակով №037/GArm/17_2.1_00/12.04.17   ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 27.12.2013 թ.-ի  N 110 հրամանով հաստատված գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող  գնումների մասին Կարգը:

Աշխատանքների ամբողջ ծավալը ներկայացված է 1 չափաբաժնով:

Մասնակիցը պետք է  ունենա ՀՀ  «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ  կողմից վկայագրված գազահաշվիչների ստուգաչափման կայանք,հակառակ դեպքում հայտը կմերժվի:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

Վերը նշված արժեքները(1200 ՀՀ դրամ և 120 ՀՀ դրամ) չեն վերաբերվում  Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման հավելյալ աշխատանքներին:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160  գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման  աշխատանքների  ձեռքբերում:

Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման  աշխատանքների  ձեռքբերման  տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում  N5 հավելվածում։(կից ներկայացվում է ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ,ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ(ՆՓՁՔ),ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԳԸ)  և գազահաշվիչների գծագրերը,որը մասնակցի կողմից պետք է ստորագրվի և կնքվի:

- Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները (ներառյալ Հավելված 5):

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման

կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման, կահավորման և վերանորոգման աշխատանքներ։

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր՝ համանման է համարվում բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման, կահավորման և վերանորոգման աշխատանքների կատարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,որի արժեքը պետք է պակաս չլինի մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից,

Աշխատանքային ռեսուրսներ ՝չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ:  Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև ապրիլի  25-ը  ժամը` 9:30-ն, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Սահակ Բարսեղյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին և վերջին էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը. Շահութահարկի հաշվարկ՝ (հաշվետու տարվա ընթացքում  պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է) :

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

.  գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ  առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

- Հանձնաժողովն ինքն է ընտրում հաղթող մասնակցին:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն բաց առաջարկների հարցմանը հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1)	մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը ,որը պետք է  համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով պայմանագրով նախատեսված տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)	պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ.

4)	մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալի պարտավորությունների համար։

7.5.1 Մասնակիցները կարող են սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.8 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է՝ մինչև 50մլն դրամի գնման դեպքում և 10 օր 50 մլն.-ն գերազանցելու  դեպքում։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է՝ բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման, կահավորման և վերանորոգման աշխատանքներ։

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։

2.2.6 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.7. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.8 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

2.2.9 Գնման ժամանակացույց՝ (Հավելված N 4.2)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր: Նմանատիպ է համարվում ՝ բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման, կահավորման և վերանորոգման աշխատանքների  պայմանագիրը (մեկ պայմանգրի), որի արժեքը չպետք է պակաս լինի

մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50տոկոսից  (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

Հավելված 1

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ ա ց   առաջարկների հարցմանը  մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ -ի կողմից « №037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  »  ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցման հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն բաց առաջարկների հարցմանն բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17    ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի պատճենը:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրո

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով կահավորում |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորում

Աղյուսակ 1

| G2.5, G4, G6 տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
| N | Աշխատանքի նկարագրություն | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | ՆՓՁՔ - Նախնական փորձաքնություն |  |  |  |
| 2 | ՍՏՉ - Ստուգաչափում |  |  |  |
| 3 | ՍՏՉ-ՉԱԻ - Ստուգաչափում,Կարգաբերում ՀՀ ՉԱԻ |  |  |  |
| 4 | 1 Կարգ - Լվացում,փչամաքրում,համրման սարքի փոխ. |  |  |  |
| 5 | 2 Կարգ - Լվացում, սողնակների հարթեցում |  |  |  |
| 6 | 3 Կարգ -Լվացում, սողնակների հարթեցում,համրման սարքի փոխ. |  |  |  |
| 7 | 4 Կարգ-Լվացում, սողնակների փոխարինում, մագնիս.հանգ.փոխ.,ելքի կարճ. փոխ. |  |  |  |
| 8 | 5 Կարգ-Լվացում, սողնակների փոխարինում, համրման սարքի փոխարինում: |  |  |  |
| Ընդհանուր |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | Պահեստամասերի անվանումը | Գծագրի համարը | Դիրքի համարը | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ելքի կարճախողովակ | GS-G2,5-4-6/011 | 1 | Պոլիացետալ |  |
| 2 | Մագնիսային հանգույց | GS-G2,5-4-6/022 | 2 | Մշտական մագնիս |  |
| 3 | Կարգաբերման ատամնանիվներ | GS-G2,5-4-6/00A | 3 | Պոլիացետալ |  |
| 4 | Փակող գոտի ներդիրով | GS-G2,5-4-6/021 | 4 | Ցինկապատ թիթեղ, գազակայուն ռետինե ներդիր |  |
| 5 | Սեղնակ | GS-G2,5-4-6/017 | 5 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 6 | Հաշվիչ մեխանիզմ | GS-G2,5-4-6/020 | 6 | --- |  |

| G2.5, G4, G6 տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 3 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 4 | Î³å³ñ³ÏÝÇù |  |

*Աղյուսակ 1 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 2-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 3  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G10 G16 տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3=1+2 |  |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 10 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ð»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ð»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |  |  |
| 14 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 15 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 16 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G10, G16 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G10-G16 | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G10-16/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G10-16/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G10-16/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³Ï | GS-G10-16/011 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G10-16/012 | 7 | Պոլիացետալ |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G10-16/022 | 8 | Մշտական մագնիս |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G10-16/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | ö³ÏáÕ ·áïÇ Ý»ñ¹Çñáí | GS-G10-16/021 | 10 | Ցինկապատ թիթեղ, գազակայուն ռետինե ներդիր |  |
| 9 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G10-16/014 | 11 | Պոլիացետալ |  |
| 10 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/016 | 12 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 11 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/017 | 13 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G10-16/020 | 14 | ---- |  |

| G10, G16 տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 6 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 4 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 5 | Î³å³ñ³ÏÝÇù |  |

*Աղյուսակ 4 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 5-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 6  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G25B տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3=1+2 |  |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 10 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ð»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ ºÉùÇ Î³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ð»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |  |  |
| 14 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 15 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |
| 16 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25B/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25B/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25B/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³Ï | GS-G25B/011 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G25B/012 | 7 | Պոլիացետալ |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25B/022 | 8 | Մշտական մագնիս |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G25B/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | ö³ÏáÕ ·áïÇ Ý»ñ¹Çñáí | GS-G25B/021 | 10 | Ցինկապատ թիթեղ, գազակայուն ռետինե ներդիր |  |
| 9 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25B/014 | 11 | Պոլիացետալ |  |
| 10 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/016 | 12 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 11 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/017 | 13 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25B/020 | 14 | ---- |  |

| G25B տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 9 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 4 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 5 | Î³å³ñ³ÏÝÇù |  |

*Աղյուսակ 7 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 8-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 9  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G25A տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  | Աղյուսակ 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 |  | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25A/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25A /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25A/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G25A/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25A/020 | 8 | Արույր L-52 |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-25A/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G25A/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G25A/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G25A/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25A/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G25A/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G25A/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G25A/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25A/019 | 19 | - |  |

| G25A տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 12 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 7 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 8 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 9 | Կապարակնիք ՀԱ |  |

*Աղյուսակ 10 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 11-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 12  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G40 տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  | Աղյուսակ 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 |  | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| Ընդհանուր |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G40/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G40 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G40/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G40/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G40/020 | 8 | Արույր L-52 |  |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-40/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G40/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G40/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G40/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G40/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G40/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G40/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G40/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G40/019 | 19 | - |  |  |

| G40 տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 15 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 7 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 8 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 9 | Կապարակնիք ՀԱ |  |

*Աղյուսակ 13 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 14-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 15  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G65 տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | ՀՀ դրամ ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1+2 |  |
| 1 |  | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 17 |  |
| Ñ/Ñ |  | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | Նշումներ |  | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G65/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G65 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G65/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G65/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G65/020 | 8 | Արույր L-52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-65/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ü»ñ¹Çñ | GS-G65/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G65/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G65/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G65/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G65/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G65/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G65/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G65/019 | 19 | - |  |  |  |  |  |  |  |

| G65 տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 18 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 7 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 8 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 9 | Կապարակնիք ՀԱ |  |

*Աղյուսակ 16 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 17-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի,ինչպես նաև աղյուսակ 18 նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի  «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G100,G160 տիպի գազի մեմբրանային հաշվիչների ստուգաչափման անցկացման և վերանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |  |  |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | ՀՀ դրամ ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=1+2 |  |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղյուսակ 17 |
| Ñ/Ñ |  | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G100, G160 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G100,G160 | Նշումներ |  | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  |
| 1 |  | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G100-160/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G100-160 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G100-160/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G100-160/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G100-160/020 | 8 | Արույր L-52 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-100-160/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ü»ñ¹Çñ | GS-G100-160/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G100-160/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G100-160/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G100-160/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G100-160/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G100-160/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G100-160/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G100-160/019 | 19 | - |  |  |  |  |  |  |

| G100,G160 տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 18 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 7 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 8 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 9 | Կապարակնիք ՀԱ |  |

*Աղյուսակ 16 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 17-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 18  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G10 G16 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  | Աղյուսակ 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 |  | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 9 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 10 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 11 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 12 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË.,ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 13 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |  |
| 14 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 15 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 16 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G10, G16 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G10-G16 | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G10-16/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G10-16/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G10-16/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³Ï | GS-G10-16/011 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G10-16/012 | 7 | Պոլիացետալ |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G10-16/022 | 8 | Մշտական մագնիս |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G10-16/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | ö³ÏáÕ ·áïÇ Ý»ñ¹Çñáí | GS-G10-16/021 | 10 | Ցինկապատ թիթեղ, գազակայուն ռետինե ներդիր |  |
| 9 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G10-16/014 | 11 | Պոլիացետալ |  |
| 10 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/016 | 12 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 11 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/017 | 13 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G10-16/020 | 14 | ---- |  |
| 13 | Ներդիրների կոմպլեկտ | --- | E8 | Գազակայուն ռետին |  |
| 14 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 15 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 16 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 17 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 18 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 19 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 20 | Անջատիչ կափույր | --- | E7 | --- |  |
| 21 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G10 G16 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 21 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 4 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 5 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 6 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 7 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 8 | Կապարակնիք |  |

*Աղյուսակ 19 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 20-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 21  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G25B Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  | Աղյուսակ 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 |  | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 9 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 10 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 11 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 12 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 13 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |  |
| 14 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| 15 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |  |
| 16 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | Նշումներ | Արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25B/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25B/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25B/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³Ï | GS-G25B/011 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G25B/012 | 7 | Պոլիացետալ |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25B/022 | 8 | Մշտական մագնիս |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G25B/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | ö³ÏáÕ ·áïÇ Ý»ñ¹Çñáí | GS-G25B/021 | 10 | Ցինկապատ թիթեղ, գազակայուն ռետինե ներդիր |  |
| 9 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25B/014 | 11 | Պոլիացետալ |  |
| 10 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/016 | 12 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 11 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/017 | 13 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25B/020 | 14 | ---- |  |
| 13 | Ներդիրների կոմպլեկտ | ---- | E8 | Գազակայուն ռետին |  |
| 14 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 15 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 16 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 17 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 18 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 19 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 20 | Անջատիչ կափույր | --- | E7 | --- |  |
| 21 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G25B Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 24 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 4 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 5 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 6 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 7 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 8 | Կապարակնիք |  |

*Աղյուսակ 22 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 23-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 24

նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G 25 A Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Հավելված 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25A/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25A /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25A/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G25A/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25A/020 | 8 | Արույր L-52 |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-25A/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G25A/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G25A/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G25A/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25A/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G25A/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G25A/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G25A/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25A/019 | 19 | - |  |
| 17 | Ներդիրների կոմպլեկտ | --- | E7 | Գազակայուն ռետին |  |
| 18 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 19 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 20 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 21 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 22 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 23 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 24 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G 25 A Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 27 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 7 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 8 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 9 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 10 | Կապարակնիք ՀՍ |  |

*Աղյուսակ 25 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 26-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 27 նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G 40 ïÇåÇ Elcor-M ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Հավելված 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G40/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G40 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G40/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G40/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G40/020 | 8 | Արույր L-52 |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-40/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G40/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G40/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G40/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G40/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G40/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G40/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G40/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G40/019 | 19 | - |  |
| 17 | Ներդիրների կոմպլեկտ | --- | E7 | Գազակայուն ռետին |  |
| 18 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 19 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 20 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 21 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 22 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 23 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 24 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G 40 ïÇåÇ Elcor-M ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 30 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 7 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 8 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 9 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 10 | Կապարակնիք ՀՍ |  |

*Աղյուսակ 28 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 29-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 30 նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G 65 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G65/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G65 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G65/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G65/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G65/020 | 8 | Արույր L-52 |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-65/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G65/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G65/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G65/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G65/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G65/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G65/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G65/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G65/019 | 19 | - |  |
| 17 | Ներդիրների կոմպլեկտ | --- | E7 | Գազակայուն ռետին |  |
| 18 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 19 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 20 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 21 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 22 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 23 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 24 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G 65 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 33 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 7 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 8 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 9 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 10 | Կապարակնիք ՀՍ |  |

*Աղյուսակ 31 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 32-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 33  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G 100«G160 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | ÜöÒø - Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝáõÃÛáõÝ |  |  |  |
| 2 | êîâ - êïáõ·³ã³÷áõÙ |  |  |  |
| 3 | êîâ-â²Æ - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ |  |  |  |
| 4 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 5 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 6 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 7 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 8 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 15 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 16 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 17 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| Վերանորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի և դետալների ցանկ |  |  |  |  | Աղյուսակ 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G100,G160 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G100,G160 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G100-160/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G100-160 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G100-160/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ºÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³Ï | GS-G100-160/012 | 6 | Գազադիմացկուն ռետին |  |
| 5 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/014 | 7 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 6 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G100-160/020 | 8 | Արույր L-52 |  |
| 7 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-100-160/00A | 9 | Պոլեստիրոլ |  |
| 8 | Ü»ñ¹Çñ | GS-G100-160/031 | 10 | Խցանե ներդիր |  |
| 9 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/038 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G100-160/026 | 12 | Պոլիացետալ |  |
| 11 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G100-160/021 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G100-160/022 | 14 | Պոլեստիրոլ |  |
| 13 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G100-160/023 | 15 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 14 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G100-160/017 | 16 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 15 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G100-160/029/030 | 17,18 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 16 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G100-160/019 | 19 | - |  |
| 17 | Ներդիրների կոմպլեկտ | --- | E7 | Գազակայուն ռետին |  |
| 18 | ÖÝßÙ³Ý ïíÇã | --- | E1 | Բացարձակ ճնշման տվիչ |  |
| 19 | æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ïíÇã | --- | E2 | 10կօհմ |  |
| 20 | Ø³ñïÏáó | --- | E3 | 3,6վոլտ |  |
| 21 | Æñ³Ý | --- | E4 | Հրակայուն ABS |  |
| 22 | îå³ë³ÉÇÏ | --- | E5 | --- |  |
| 23 | êï»ñ»áµÝÇÏ | --- | E6 | Ф3,5մմ |  |
| 24 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇã(Éñ³Ï³½Ù) | ---- | --- | ---- |  |

| G100,G160 Elcor-M ïÇåÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½Ç Ù»Ùµñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßíÇãÝ»ñÇ նորոգման համար անհրաժեշտ օժանդակ օգտագործվող նյութերի ցանկ |  | Աղյուսակ 36 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 7 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 8 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 9 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 10 | Կապարակնիք ՀՍ |  |

*Աղյուսակ 34 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 35-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 36  նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G10, G16, 25B ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  | Աղյուսակ 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |  |
|  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |  |
|  | 1 | 2 | 3=1+2 |  |
| Էլեկտրոոնային ճշտիչի և անջատիչ կափույրի տեղադրում |  |  |  |  |

| G10, G16, 25B ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  | Աղյուսակ 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G10-G16 | Նշումներ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Անջատիչ կափույր | 1 | --- |  |
| 2 | M9 հերմետիկ անցում մալուխով | 2 | --- |  |
| 3 | Ջերմաստիճանի տվիչ ամրացման մանեկ M5 | 3 | --- |  |
| 4 | Ճնշման տվիչի ներդիր | 4 | գազակայուն ռետին |  |
| 5 | Կորեկտորի ամրացնող օղակ | 5 | Արույր L52 |  |
| 6 | Ամրացնող գոտի Դ10-25 | 6 | Ցինկապատ թիթեղ |  |
| 7 | Ռետինե ներդիր Դ10-25 | 7 | գազակայուն ռետին |  |

| G10, G16, G25B Elcor-M տիպի արդյունաբերական գազահաշվիչների կահավորման օժանդակ նյութերի ցուցակ |  | Աղյուսակ 38 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 4 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 5 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 6 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 7 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 8 | ՀՄ իմպուլսային մագնիս |  |
| 9 | Ազդակ հաղորդող սարքի սպեց կապարակնիք |  |

Աղյուսակ 36 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 37-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 38 նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

|  | G25A-G160 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | Էլեկտրոոնային ճշտիչի տեղադրում |  |  |  |

| G25A- G160 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  | Աղյուսակ 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ջերմաստիճանի տվիչի ֆիկսատոր | 1 | --- |  |
| 2 | M9 հերմետիկ ամրակ | 2 | --- |  |
| 3 | M9 հերմետիկ անցում մալուխով | 3 | --- |  |
| 4 | Ջերմաստիճանի տվիչ ամրացման մանեկ M5 | 4 | --- |  |
| 5 | Ճնշման տվիչի ներդիր | 5 | գազակայուն ռետին |  |
| 6 | Կորեկտորի ամրացնող օղակ | 6 | Արույր L52 |  |
| 7 | Ներդիր խցանե | 7 | Խցան |  |

| G25A-G160 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում օգտագործվող օժանդակ նյութերի ցուցակ |  | Աղյուսակ 41 |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  |
| 1 | Èí³ó³նÛáõÃ-Ð»ÕáõÏ |  |
| 2 | ¾Ù³É³ÛÇÝ Ý»ñÏ µ³ó ÙáËñ³·áõÛÝ RAL 7045 |  |
| 3 | Ä³Ý· Ù³ùñáÕ սպրեյ E-70 |  |
| 4 | øëáõù "Литол 24" |  |
| 5 | êÇÉÇÏáÝ "AKFIX" |  |
| 6 | MSI-NP Ñ»ñÙ»ïÇÏ |  |
| 7 | êáëÇÝÓ "Ü³ÇñÇï" |  |
| 8 | Î³å³ñ³ÏÝÇù Իրանի |  |
| 9 | ²ÛÉáõÙÇÝ» ³Ùñ³Ï³ÏÝÇù |  |
| 10 | ՀՄ իմպուլսային մագնիս |  |
| 11 | Ազդակ հաղորդող սարքի սպեց կապարակնիք |  |

*Աղյուսակ 39 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 40-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի ,ինչպես նաև աղյուսակ 41 նախատեսված օժանդակ նյութերի արժեքները:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ-ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

| G10, G16 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  | Աղյուսակ 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G10, G16 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G10, G16 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G10-G16 | Նշումներ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G10-16/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G10-16/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G10-16/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G10-16/012 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G10-16/022 | 7 | Մշտական մագնիս |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G10-16/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G10-16/014 | 9 | Պոլիացետալ |  |
| 8 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/016 | 10 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 9 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G10-16/017 | 11 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G10-16/020 | 12 | ---- |  |

*Աղյուսակ 42 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 43-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

| G25B ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  | Աղյուսակ 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ, ԱԱՀ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ,Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· -Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Ï³ñ·-Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G25B ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25B | Նշումներ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25B/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25B/ 004, 005, 006 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25B/007 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ | GS-G25B/012 | 6 | Պոլիացետալ |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25B/022 | 7 | Մշտական մագնիս |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-G25B/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | ºÉùÇ Ï³×³ËáÕáí³ÏÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25B/014 | 9 | Պոլիացետալ |  |
| 8 | ì»ñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/016 | 10 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 9 | êïáñÇÝ ÏÇë³Ëáõó | GS-G25B/017 | 11 | Պողպատե թիթեղ |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25B/020 | 12 | ---- |  |

*Աղյուսակ 44 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 45-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

|  | G25A ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G25A ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G25A | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G25A/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G25A /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G25A/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/014 | 6 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G25A/020 | 7 | Արույր L-52 |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-25A/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G25A/038 | 9 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 8 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G25A/026 | 10 | Պոլիացետալ |  |
| 9 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G25A/021 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G25A/022 | 12 | Պոլեստիրոլ |  |
| 11 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G25A/023 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G25A/017 | 14 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 13 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G25A/029/030 | 15,16 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 14 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G25A/019 | 17 | - |  |

*Աղյուսակ 46 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 47-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

|  | G40 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G40 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G40 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G40/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G40 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G40/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/014 | 6 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G40/020 | 7 | Արույր L-52 |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-40/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G40/038 | 9 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 8 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G40/026 | 10 | Պոլիացետալ |  |
| 9 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G40/021 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G40/022 | 12 | Պոլեստիրոլ |  |
| 11 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G40/023 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G40/017 | 14 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 13 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G40/029/030 | 15,16 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 14 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G40/019 | 17 | - |  |
| 15 | Ջերմաստիճանի տվիչի ֆիկսատոր | 1 | - | --- |  |
| 16 | M9 հերմետիկ ամրակ | 2 | - | --- |  |
| 17 | M9 հերմետիկ անցում մալուխով | 3 | - | --- |  |
| 18 | Ջերմաստիճանի տվիչ ամրացման մանեկ M5 | 4 | - | --- |  |
| 19 | Ճնշման տվիչի ներդիր | 5 | - | գազակայուն ռետին |  |
| 20 | Կորեկտորի ամրացնող օղակ | 6 | - | Արույր L52 |  |
| 21 | Ներդիր խցանե | 7 | - | Խցան |  |

*Աղյուսակ 48 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 49-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

|  | G65 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G65 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G65 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G65/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G65 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G65/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/014 | 6 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G65/020 | 7 | Արույր L-52 |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-65/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G65/038 | 9 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 8 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G65/026 | 10 | Պոլիացետալ |  |
| 9 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G65/021 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G65/022 | 12 | Պոլեստիրոլ |  |
| 11 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G65/023 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G65/017 | 14 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 13 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G65/029/030 | 15,16 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 14 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G65/019 | 17 | - |  |

*Աղյուսակ 50 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 51-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

|  | G100,G160 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ընթացքում կատարվող հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | Աղյուսակ 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ²ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ | *Հաշվարկվող գինը իր մեջ պետք է ներառի նաև պահեստամասերի արժեքը |  |  |
|  |  | Արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | ՀՀ դրամ ԱԱՀ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 |
| 1 | 1 Î³ñ· - êïáõ·³ã³÷áõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ÐÐ â²Æ, Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (ÐØ) ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 2 | 2 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 3 | 3 Î³ñ· - Èí³óáõÙ, ÷ã³Ù³ùñáõÙ, Ï³ñ·³µ»ñáõÙ, ëáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ, Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íռ³ÝÇ, ÐØ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ՀØ µéÝ³ÏÇ, ÐØ ÷áË³ñÇÝáõÙ |  |  |  |
| 4 | 4 Î³ñ·.-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ |  |  |  |
| 5 | 5 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ù»Ï Ù»Ùµñ³ÝÇ ÷áË |  |  |  |
| 6 | 6 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, Ø»Ï Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 7 | 7 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ ,êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ ÷áË |  |  |  |
| 8 | 8 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, ºñÏáõ Ø»Ùµñ³ÝÇ ÷áË., ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 9 | 9 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ÷áË |  |  |  |
| 10 | 10 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, êáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 11 | 11 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÑáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) ¨ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ÷áË |  |  |  |
| 12 | 12 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 13 | 13 Î³ñ·- Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù), »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| 14 | 14 Î³ñ·-Èí³óáõÙ, öã³Ù³ùñáõÙ, Î³ñ·³µ»ñáõÙ, ÐáëùáõÕáñ¹ÇãÇ (Éñ³Ï³½Ù) »ñÏáõ Ù»Ùµñ³ÝÝ»ñÇ, »ÉùÇ Ï³ñ×³ËáÕáí³ÏÇ ËóûÕ³ÏÇ, ÏÇë³ËóÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ ½á¹áõÙ, ÉÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ, ëáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕÇ ¨ ëáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹ÇãÇ ¨ ÐØ ÷áË |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |

| G100,G160 ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñը Elcor-M ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý հավելյալ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñի ընթացքում օգտագործվող պահեստամասեր և դետալներ |  |  |  |  | Աղյուսակ 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñ/Ñ | ä³Ñ»ëï³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ¶Í³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ G100,G160 | ¸ÇñùÇ Ñ³Ù³ñÁ G100,G160 | Նշումներ | Արժեքը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ |
| 1 | Ø»Ùµñ³Ý | GS-G100-160/002 | 1 | Ամրանավորված ռետին BS 4161 |  |
| 2 | ´³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹ãÇ Ñ»Ý³Ï, µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑáëùáõÕáñ¹Çã, ëáÕÝ³Ï | GS-G100-160 /007/008/009 | 2,3,4 | Բակելիտ (ռեակտոպլաստ) |  |
| 3 | ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÓáÕÇ íé³Ý | GS-G100-160/016 | 5 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 4 | ÈÍ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/014 | 6 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 5 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛó | GS-G100-160/020 | 7 | Արույր L-52 |  |
| 6 | Î³ñ·³µ»ñÙ³Ý ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñ | GS-100-160/00A | 8 | Պոլեստիրոլ |  |
| 7 | êáÕÝ³ÏÇ Ó·³ÓáÕ (Éñ³Ï³½Ù) | GS-G100-160/038 | 9 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 8 | êáÕÝ³ÏÇ áõÕÕáñ¹Çã | GS-G100-160/026 | 10 | Պոլիացետալ |  |
| 9 | Ø³·ÝÇë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÇ íé³Ý | GS-G100-160/021 | 11 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 10 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»Ý³ñ³Ý | GS-G100-160/022 | 12 | Պոլեստիրոլ |  |
| 11 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µéÝ³Ï | GS-G100-160/023 | 13 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 12 | ÌÝÏ³Ó¨ ÉÇë»é | GS-G100-160/017 | 14 | Պողպատ DIN1, 4005 |  |
| 13 | Ð»ÕÛáõë-Ù³Ý»Ï M8 | GS-G100-160/029/030 | 15,16 | Ցինկապատ պողպատ |  |
| 14 | Ð³ßíÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ù | GS-G100-160/019 | 17 | - |  |

# *Աղյուսակ 52 ընդհանուր արժեքը իր մեջ պետք է ներառի աղյուսակ 53-ով նախատեսված դետալների և պահեստամասերի արժեքները:

# Բոլոր աղյուսակների ընդհանուր արժեքների հանրագումարը պետք է հավասար լինի  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 (գնի առաջարկ) ընդհանուր արժեքին:

Մասնակիցը պետք է իր առաջարկում հաշվի առնի «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ -ին  վճարվող գազի ծավալային հաշվիչների ստուգաչափման համար նախատեսված 1200 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ) և չափագիտական փորձաքննության աշխատանքների յուրաքանչյուր միավորի համար 120 ՀՀ դրամ(ներառյալ ԱԱՀ):

Վերը նշված արժեքները(1200 ՀՀ դրամ և 120 ՀՀ դրամ) չեն վերաբերվում  Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման հավելյալ աշխատանքներին:

Մասնակիցը պետք է  ունենա ՀՀ  «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ»  ՓԲԸ  կողմից վկայագրված գազահաշվիչների ստուգաչափման կայանք,հակառակ դեպքում հայտը կմերժվի:

# Աշխատանքները կատարվում են ըստ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից ներկայացված նախնական հայտերի:

# Աշխատանքների համար Կատարողին վճարումը կատարում է Աշխատանքների յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կազմված հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո ներկայացված հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա, դրանք ստանալու օրվանից 10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում, անկանխիկ` բանկային փոխանցումով:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)		Կ. Տ.	_____________________20   թ.

Հավելված 4.2

№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով կահավորում |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագրի կնքման օրվանից | Մինչև 31.12.2017թ. |

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

«№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  »  ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

«№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  »

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

  - Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված` Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորում աշխատանքների ձեռքբերման    «№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  » ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում , իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորում աշխատանքների  ձեռքբերման «№037/GArm/17_2.1_00/12.04.17  » ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միյայն պայմանագիրը կնքելուց հետո.

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորում  աշխատանքների ձեռքբերման  (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ «№037/GArm/17_2.1_00/11.04.17» պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրը ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒԸ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Նախագիծ

Հավելված 5

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք.Երևան        	             		                                §_____¦________2017Ã.

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն, այսուհետ Պատվիրատու, ի դեմս Վարչության նախագահ - Գլխավոր տնօրեն  Հ.Թադևոսյանի, մի կողմից, և ՚ ՍՊԸ-ն, այսուհետª Կատարող, ի դեմս Գործադիր տնօրեն, մյուս կողմից, գործելով Ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա, այսուհետ երկուստեք` Կողմեր, կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1.Պայմանագրի առարկան

1.1.	Կատարողը պարտավորվում է  Պատվիրատուի առաջադրանքով Բնական գազի մեմբրանային հաշվիչների (G2.5-ից G160 ողջ տիրույթի),Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով(անջատիչ կափույրներով) կահավորված բնական գազի մեմբրանային գազահաշվիչների (G10-ից G160 ողջ տիրույթի) ստուգաչափման ապահովում և վերանորոգում, G10, G16 ,G25B գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  և անջատիչ կափույրներով G25A-ից G160 գազահաշվիչները Elcor-M տիպի էլեկտրոնային ճշտիչներով  կահավորման աշխատանքներª համաձայն սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող հավելվածներում (այսուհետª Հավելվածներ) նշված համապատասխան գնահաշվարկների և վերանորոգման կարգերի, այսուհետ` Աշխատանքներ, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքների արդյունքը և վճարել դրա  համար սույն  Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2.	Կատարողն Աշխատանքը կատարում է իր ուժերով, նյութերով և միջոցներով: Կատարողն իր միջոցների հաշվին ապահովում է «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ստուգաչափման աշխատանքների իրականացումը:

1.3.	Աշխատանքներն ըստ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համարվում են ավարտված Կողմերի միջև Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելու պահից, որում նշված Աշխատանքների արժեքը հաշվարկվում է համաձայն Հավելվածներում նշված գների:

2. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1.	Պատվիրատուն իրավունք ունի

2.1.1.	ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կատարած Աշխատանքների ընթացքը և որակը առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

2.1.2.	Կատարողից պահանջել աշխատանքները կատարելու սահմանված ժամկետներում և պատշաճ որակով,

2.1.3. Աշխատանքներում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում Կատարողից պահանջել 3-օրյա ժամկետում անհատույց կատարել համապատասխան լրացուցիչ  աշխատանքներ հայտնաբերված թերությունները վերացնելու համար և հատուցել Պատվիրատուին դրա հետևանքով հասցված վնասները,

2.1.4.	մինչև աշխատանքների ամբողջական արդյունքն իրեն հանձնելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել սույն Պայմանագիրը կատարելուց Կատարողին վճարելով Պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գինը:

2.2.	Պատվիրատուն պարտավոր է

2.2.1.	Կատարողի կողմից կատարված աշխատանքների համար վճարել Կատարողին սույն պայմանագրով սահմանված կարգով,

2.2.2. Կատարել Աշխատանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները,

2.2.3.	Աշխատանքն ընդունելիս զննել այն, հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Կատարողին:

2.3.	Կատարողն իրավունք ունի

2.3.1.	Պատվիրատուից պահանջել սահմանված չափերով, ժամկետներում և կարգով վճարելու կատարված աշխատանքների համար,

2.3.2.	Պատվիրատուի համաձայնությամբ Աշխատանքներն ավարտել սույն Պայմանագրով սահմանված  ժամկետից  շուտ:

2.4.	Կատարողը պարտավոր է

2.4.1.	Աշխատանքներն ավարտել և դրանց արդյունքները հանձնել Պատվիրատուին ոչ ուշ, քան մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 31-ը: Աշխատանքների յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին 7 աշխատանքային օրվա ընթացքումª Պատվիրատուի կողմից Կատարողին գազահաշվիչների հանձնման օրվանից,

2.4.2.	Աշխատանքները կատարել սահմանված ժամկետներում և պատշաճ որակով,

2.4.3.	Աշխատանքները կատարելիս ղեկավարվել ՙՉափումների միասնականության ապահովման մասին՚ ՀՀ օրենքով և ՀՀ այլ իրավական ակտերով,

2.4.4.	ստուգաչափված յուրաքանչյուր գազահաշվիչի համար տալ եզրակացությունª ըստ սահմանված կարգի նշելով արդյունքները, ինչպես նաև անսարքությունների պատճառները:

2.4.3.	սույն Պայմանագրի 2.4.1. և 2.4.2. կետերի պահանջը խախտելու դեպքում հատուցել Պատվիրատուի կրած վնասները:

# 3. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

# 3.1.	Սույն Պայմանագրի առավելագույն գինը կազմում է () դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

# 3.2 Պատվիրատուն Աշխատանքների համար Կատարողին վճարումը կատարում է Աշխատանքների յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կազմված հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո ներկայացված հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա, դրանք ստանալու օրվանից 10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում, անկանխիկ` բանկային փոխանցումով:

# 3.3.	Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, սույն Պայմանագրի 1.1 կետում նշված գազահաշվիչների քանակի և Կատարողի կողմից փաստացի կատարված Աշխատանքների կարգերի (ըստ Հավելվածների) փոփոխման դեպքում սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կարող է վերանայվել:

# 4. Կողմերի պատասխանատվությունը

# 4.1.	Սույն Պայմանագրով սահմանված իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

# 4.2.	Սույն Պայմանագրի 2.4.1. կետի պահանջը խախտելու դեպքում Կատարողը պարտավորվում է հատուցել Պատվիրատուի կրած վնասները:

# 5. Վեճերի լուծման  կարգը

# 5.1.	Սույն Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

# 5.2.	Սույն Պայմանագրի 5.1. կետի պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով:

# 6.Եզրափակիչ  դրույթներ

# 6.1.	Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 31-ը:

# 6.2.	Կատարողի սեփականատերերի, ներառյալ շահառուների (այդ թվում` վերջնական) շղթայում և/կամ Կատարողի գործադիր մարմինների փոփոխության դեպքում Կատարողը այդ փոփոխությունից հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի inbox@gazpromarmenia.am էլեկտրոնային հասցեով ներկայացնում է տեղեկատվություն փոփոխության մասին` հավաստելով համապատասխան փաստաթղթերով:

# 6.3.	Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրի 6.2. կետով նախատեսված պարտավորությունը չկատարելու դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի կարգով հրաժարվել պայմանագրի կատարումից:

# Այդ դեպքում սույն Պայմանագիրը կհամարվի լուծված Կատարողի կողմից պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու մասին Պատվիրատուի համապատասխան ծանուցումը ստանալու օրից կամ այլ ժամկետից, որը նշված կլինի այդ ծանուցման մեջ:

# Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, պարտավորվում են կազմել փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտª արձանագրելով սույն Պայմանագրի լուծման պահի դրությամբ կատարված փոխադարձ պարտավորությունների չափը, կատարված պարտավորությունների չափին համապատասխան (դրանց դիմաց) չկատարված պարտավորության չափը և սահմանելով այդ չկատարված պարտավորության կատարման եղանակն ու ժամկետը:

# 6.4.	Սույն Պայմանագրում բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:

# 6.5.	Սույն Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով£

# 6.6.	Սույն Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր Կողմի համար:

# 7.ÎáÕÙ»ñÇ  Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

# ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ՀՀ, ք.Երևան,Թբիլիսյան խճ. 43 §Արդշինբանկ¦ ՓԲԸ Հ/Հ 2470100527091000 ՀՎՀՀ 00046317 հեռ. (37410) 294728 ֆաքս (37410) 294728 ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ- ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý _________________Հ.Թադևոսյան | Î³ï³ñáÕ ՏÝûñ»Ý ________________ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: