Հաստատված է

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

հանձնաժողովի

22.05.2017թ.  որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կարիքների համար  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական(շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերում:

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա »  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար` է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հայտարարված բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում»  օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով №078/GArm/17_2.1_00/22.05.17   ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 06.05.2017 թ.-ի  N 48 հրամանով հաստատված գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող  գնումների մասին Կարգը:

Մասնակիցը միջև բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը լրացնելը պետք է տեղում        ծանոթանա կատարվող աշխատանքների ծավալներին:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում  «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար`  Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերումը:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» օբյեկտի շինարարական (շինհավաքակցման) աշխատանքների  ձեռքբերման  տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում  N5 հավելվածում։

- Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները (ներառյալ Հավելված 5):

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» | Էներգետիկ |

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման

կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում էներգետիկ ոլորտում աշխատանքների կատարումը։

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր՝ համանման է համարվում էներգետիկ ոլորտում աշխատանքների կատարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,որի արժեքը պետք է պակաս չլինի մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից,

Աշխատանքային ռեսուրսներ ՝չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ:  Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև հունիսի 1-ը  ժամը` 9:30-ն, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Սահակ Բարսեղյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին և վերջին էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը. Շահութահարկի հաշվարկ՝ (հաշվետու տարվա ընթացքում  պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին գերազանցելու դեպքում հայտը մերժվում է) :

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ.  Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

.  գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ  առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

- Հանձնաժողովն ինքն է ընտրում հաղթող մասնակցին:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն բաց առաջարկների հարցմանը հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1)	մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը ,որը պետք է  համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով պայմանագրով նախատեսված տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)	պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ.

4)	մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալի պարտավորությունների համար։

7.5.1 Մասնակիցները կարող են սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

5) Կոնսորցիումի անդամներից  յուրաքանչյուրը պետք է ունենա  մասնագիտական փորձառություն  և  որպես որակավորման  չափանիշի   հիմնավորող փաստաթուղթ  պետք  է   ներկայացնի  նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճեն,  որոի  արժեքը  պետք է պակաս  չլինի  (կոնսորցիումով)  ներկայացված  հայտով առաջարկվող գնի  50  տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ  կատարումը գնահատելու  համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված  ժամկետում  կատարումները  հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի  կատարումը  ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

7.6 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.8 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է՝ մինչև 50մլն դրամի գնման դեպքում և 10 օր 50 մլն.-ն գերազանցելու  դեպքում։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը  հետևյալն է՝ էներգետիկ ոլորտում աշխատանքների կատարումը։

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր:

2.2.5 Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական  միջոցների նվազագույն պահանջներն են`

| Հ/Հ | Անվանումը | Պահանջվող հզորության մեքենամեխանիզմներ | Պահաջվող քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բեռնատար ավտոմեքենա | 10տ | 1 |
| 2 | Զոդման սարք |  | 2 |
| 3 | Ավտոկռունկ | 5տ | 1 |
| 4 | Բանվորների տեղափոխման մեքենա |  | 1 |
| 5 | Օդամղիչ սարք | 6 կգ/սմ2 ճնշմ. | 1 |

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

| Հ/Հ | Մասնագետներ | Քանակ | Կարգ | Փաստաթղթերի առկայություն | Այլ փաստաթղթեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Աշխղեկ | 1 | Բարձր կրթութ. | դիպլոմ |  |
| 2 | Բանվոր | 3 |  |  |  |
| 3 | Վարորդ | 2 |  |  |  |
| 4 | Մոնտաժնիկ կաթսաների | 4 |  |  |  |
| 5 | Մեխանիզատորներ | 2 |  |  |  |
| 6 | Մեկուսացում ակտարող | 2 |  |  |  |
| 7 | Սալիկապատող | 2 |  |  |  |

2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.8. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.9 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

2.2.10 Գնման ժամանակացույց՝ (Հավելված N 4.2)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր: Նմանատիպ է համարվում ՝ էներգետիկ ոլորտում աշխատանքների պայմանագիրը (մեկ պայմանգրի), որի արժեքը չպետք է պակաս լինի

մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50 տոկոսից  (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 3.6)։

դ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

Հավելված 1

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ ա ց   առաջարկների հարցմանը  մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ -ի կողմից «№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17»  ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցման հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն բաց առաջարկների հարցմանն բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17    ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի պատճենը:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում»

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /600x1000x3000մմ/ 3հատ | մ3 | 9.90 |  |  |
| 2 | Բնահողի բարձում ձեռքով | մ3 | 9.90 |  |  |
| 3 | Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 15կմ | տն | 18.32 |  |  |
| 4 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.99 |  |  |
| 5 | Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից Հմ-1, Ահմ-2 և Ահմ-3 | Ù3 | 8.250 |  |  |
| 6 | Մետաղական խարսխային ձողեր D20մմ | տն | 0.025 |  |  |
| 7 | Մետաղական N14 շվելերի տեղադրում | տն | 0.233 |  |  |
| 8 | Կաթսաների ապամոնտաժում | հատ | 3.000 |  |  |
| 9 | Պոմպերի ապամոնտաժում | հատ | 4.000 |  |  |
| 10 | Կաթսայատան ծխատարների և խողովակների ապամոնտաժում D600 H=8մ | տն | 1.39 |  |  |
| 11 | Կաթսաների, պոմպերի և ծխատարների տեղափոխում պահեստային տարածքներ 15կմ | տն | 8.50 |  |  |
| 12 | Գոյություն ունեցող կարամիկ սալերի սալերից հատակների քանդում | մ2 | 13.50 |  |  |
| 13 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ | մ2 | 13.50 |  |  |
| 14 | Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /300x300մմ Չինաստան/ | մ2 | 13.50 |  |  |
|  | Ջերմատեխնիկական մաս |  |  |  |  |
| 15 | Ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=357կվտ /արտ արտադրության/ | կոմպ | 3.00 |  |  |
| 16 | Ավտոմատացված այրիչ բնական ցածր ճնշման գազի Q=357կվտ /արտ արտադրության/ | հատ | 3.00 |  |  |
| 17 | Կաթսայի շրջանառու պոմպ 16մ3/ժ 6մ /արտ արտադրության/ | հատ | 3.00 |  |  |
| 18 | Ջեռ համակարգի շրջանառու պոմպ հաճախականության կարգավորիչով 32մ3/ժ, 23մ /արտ արտադրության/ | հատ | 2.00 |  |  |
| 19 | Հիդրավլիկ բաժանարար DN250 H=1250մմ /արտ արտադրության/ | հատ | 1.00 |  |  |
| 20 | Կեղտազտիչի տեղադրում D100մմ | հատ | 1.00 |  |  |
| 21 | Ջրի ավտոմատացված փափկեցման կայանք 1.0մ3/ժ արտադրողուկանությամբ | հատ | 1.00 |  |  |
| 22 | Համակարգի օդազերծման սարք DN100 /արտ արտադրության/ | կոմպ | 1.00 |  |  |
| 23 | Մեխանիկական ջրաչափ տեղադրում D40 | հատ | 1.00 |  |  |
| 24 | Ֆիլտր D40մմ | հատ | 1.00 |  |  |
| 25 | Հաշվեկշռային փական Ф65ÙÙ Ballorex | հատ | 3.00 |  |  |
| 26 | Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 800լ /արտ արտադրության/ | հատ | 2.00 |  |  |
| 27 | Կաթսայի հակակոնդենսացիոն պոմպ 5մ3/ժ, 3մ /արտ արտադրության/ | հատ | 3.00 |  |  |
| 28 | Ապահովիչ փական ПРЕГРАН, КПП 496-01 Ф32ÙÙ АДЛ | հատ | 3.00 |  |  |
| 29 | Ապահովիչ փական 6bar V496 Ф25ÙÙ АДЛ | հատ | 1.00 |  |  |
| 30 | Ֆիլտր մեխանիկական ցանցային ФМФ D100մմ Водоприбор | հատ | 3.00 |  |  |
| 31 | Նույնը D80մմ | հատ | 3.00 |  |  |
| 32 | Նույնը D40մմ | հատ | 4.00 |  |  |
| 33 | Հետադարձ փական Ф100ÙÙ АДЛ | հատ | 2.00 |  |  |
| 34 | Հետադարձ փական Ф80ÙÙ АДЛ | հատ | 3.00 |  |  |
| 35 | Հետադարձ փական Ф40ÙÙ АДЛ | հատ | 5.00 |  |  |
| 36 | Ճնշման ռեդուկտոր փական 7BIS 1-5.5bar Danfoss | հատ | 1.00 |  |  |
| 37 | Պոմպերի ճկուն միացում D100 АДЛ | հատ | 4.00 |  |  |
| 38 | Պոմպերի ճկուն միացում D80 АДЛ | հատ | 4.00 |  |  |
| 39 | Գնդիկային փական D100մմ | հատ | 14.00 |  |  |
| 40 | Գնդիկային փական D80մմ | հատ | 9.00 |  |  |
| 41 | Գնդիկային փական D65մմ | հատ | 3.00 |  |  |
| 42 | Գնդիկային փական D40մմ | հատ | 9.00 |  |  |
| 43 | Գնդիկային փական D32մմ | հատ | 2.00 |  |  |
| 44 | Գնդիկային փական D25մմ | հատ | 5.00 |  |  |
| 45 | Գնդիկային փական D20մմ | հատ | 8.00 |  |  |
| 46 | Գնդիկային փական D15մմ | հատ | 25.00 |  |  |
| 47 | Ավտոմատ օդահանի տեղադրում D20մմ DANFOSS | հատ | 10.00 |  |  |
| 48 | Ճնշաչափ /մանոմետր/ փականով D15մմ P=0-10 WIKA MERA | հատ | 22.00 |  |  |
| 49 | Ջերմաչափ սնդիկային պատյանով t=0-1600C | հատ | 10.00 |  |  |
| 50 | Ջերմային օդային թնդանոթ 7կվտ հզորությամբ թերմոստատի, արագության կարգավորիչի և երկքայլ փականի հետ միասին | կոմպ | 1.00 |  |  |
|  | Ծխատարներ |  |  |  |  |
| 51 | Ծխնելույզի մոնտաժում պողպատյան խողովակներից D250մմ, L=8մ | տն | 0.59 |  |  |
| 52 | Ծխնելույզների 2շերտ ներկում | մ2 | 16.00 |  |  |
|  | Օդափոխություն |  |  |  |  |
| 53 | Դեֆլեկտորների տեղադրում D250մմ | հատ | 2.00 |  |  |
| 54 | Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 1.2մ2 | հատ | 1.00 |  |  |
|  | Ջերմամատակարարում |  |  |  |  |
| 55 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф133x4ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 1.50 |  |  |
| 56 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф108x3.5ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 68.00 |  |  |
| 57 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф89x3ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 18.00 |  |  |
| 58 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф76x3ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 9.00 |  |  |
| 59 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф45x2.5ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 32.00 |  |  |
| 60 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф40x2.5ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 28.00 |  |  |
| 61 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф25x2.5ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 25.00 |  |  |
| 62 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф20x2.5ÙÙ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 20.00 |  |  |
| 63 | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф15x2.5մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով | գմ | 14.00 |  |  |
| 64 | Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար | կգ | 85.00 |  |  |
| 65 | äáÕå³ï» Ó»õí³íáñ Ù³ë»ñի տեղադրում տարբեր չափերի | հատ | 65.00 |  |  |
| 66 | Ցանցի փորձարկում D50մմ | ·Ù | 119.00 |  |  |
| 67 | Ցանցի փորձարկում D100մմ | ·Ù | 96.50 |  |  |
|  | Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 68 | Չմեկուսացված խողովակների 2 շերտ յուղաներկում | մ2 | 8.00 |  |  |
| 69 | Մեկուսացված խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում | մ2 | 32.00 |  |  |
| 70 | Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով | մ2 | 32.00 |  |  |
|  | Ընդամենը ԼՆ1 |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Սարքավորումներ |  |  |  |  |
|  | Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=357կվտ /Եվրոպական արտադրության/ |  | կոմպ |  |  |
|  | Ավտոմատացված այրիչ բնական ցածր ճնշման գազի Q=357կվտ /Եվրոպական արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Կաթսայի շրջանառու պոմպ 16մ3/ժ 6մ /արտ արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Ջեռ համակարգի շրջանառու պոմպ հաճախականության կարգավորիչով 32մ3/ժ, 23մ /արտ արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Հիդրավլիկ բաժանարար DN250 H=1250մմ /արտ արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Կեղտազտիչ D100մմ |  | հատ |  |  |
|  | Ջրի ավտոմատացված փափկեցման կայանք 1.0մ3/ժ արտադրողուկանությամբ |  | հատ |  |  |
|  | Համակարգի օդազերծման սարք DN100 /արտ արտադրության/ |  | կոմպ |  |  |
|  | Հաշվեկշռային փական Ф65ÙÙ Ballorex կամ համարժեք |  | հատ |  |  |
|  | Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 800լ /արտ արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Կաթսայի հակակոնդենսացիոն պոմպ 5մ3/ժ, 3մ /արտ արտադրության/ |  | հատ |  |  |
|  | Ճնշման ռեդուկտոր փական 7BIS 1-5.5bar Danfoss կամ համարժեք |  | հատ |  |  |
|  | Ջերմային օդային թնդանոթ 7կվտ հզորությամբ թերմոստատի, արագության կարգավորիչի և երկքայլ փականի հետ միասին |  | կոմպ |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

Մասնակիցը պետք է  նշի իր կողմից առաջարկվող  ապրանքների տեսակները  և  հանի ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔ բառը :

Մասնակիցը միջև բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը լրացնելը պետք է տեղում        ծանոթանա կատարվող աշխատանքների ծավալներին (որպեսզի ճիշտ գնահատի հավելված 5-ի՝ պայմանագրի նախագծի 4.2 կետով սահմանված դրույթը՝ հնարավոր լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումը (աշխատանքների գնի մինչև 10 տոկոսը), որը Պատվիրատուի վրա լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ չի դնում):

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.	_____________________20   թ.

Հավելված 4.2

№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագրի կնքման օրվանից | Աշխատանքային օր |

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

«№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  »  ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

«№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  »

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված` «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում»  օբյեկտի ձեռքբերման    «№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17   » ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում , իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» աշխատանքների  ձեռքբերման «№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17  » ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միյայն պայմանագիրը կնքելուց հետո.

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում»   աշխատանքների ձեռքբերման  (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ «№078/GArm/17_2.1_00/22.05.17» պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրը ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒԸ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Հավելված 5

Նախագիծ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք.Երևան        	             		                                §_____¦________2017Ã.

«Գազպրոմ Արմենիա»-ն, այսուհետ Պատվիրատու, ի դեմս Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն -------------------, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ---------- ՍՊԸ-ն, այսուհետª Կապալառու, ի դեմս տնօրեն -------------------, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

Տերմիններ և սահմանումներ

Պայմանագիր-սույն պայմանագիրը, այդ թվում` դրա լրացուցիչ համաձայնագրերը և հավելվածները:

Պայմանագիրը կնքված է «Գազպրոմ Արմենիա»-ի մրցակցային գնումների նախապատրաստման և անցկացման բաժնի կողմից անցկացված -------------------------- ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման գնման գործընթացի հանձնաժողովի ---------------թիվ -------------- արձանագրությանը համապատասխան:

Օբյեկտ- շինարարությամբ ավարտված և շահագործման ընդունված անշարժ Գույքի օբյեկտ:

Պատվիրատուի Պատասխանատու անձ-Պայմանագրի կատարման ընթացքում Կապալառուի հետ համագործակցություն իրականացնելու նպատակով Պատվիրատուի կողմից նշանակված անձ:

Նախահաշվային փաստաթղթեր-փաստաթղթեր /փաստաթղթերի ամբողջություն, այդ թվում Կողմերի կողմից հաստատված աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը/, որոնք պարունակում են տեղեկություններ շինհավաքակցման աշխատանքների կատարման ծախսերի, սարքավորումների, գույքի արժեքի և այլ ծախսերի վերաբերյալ:

Կողմ- Պատվիրատու կամ Կապալառու:

Կողմեր-  Պատվիրատու և Կապալառու համատեղ:

Նախագծային փաստաթղթեր- փաստաթղթերի ամբողջություն, որոնք ներառում են գծագրային, հաշվարկային և տեքստային նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են Օբյեկտի շինարարության կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների համար:

Աշխատանքների Գինը -Օբյեկտի շինարարության ամբողջական արժեքը, որի գումարը սահմանված է Պայմանագրի 3.1. կետում:

Կապալառուի Տնտեսումը -դեպքեր, երբ Կապալառուի փաստացի ծախսերը կատարվել են պակաս նրանցից, որոնք հաշվի են առնվել Աշխատանքների Գնի սահմանման ժամանակ, այդ թվում` հատուկ մեթոդների և նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ աշխատանքների կատարման հատուկ միջոցները, շինարարական արտադրության առավել արդյունավետ կազմակերպումը, լոգիստիկ և այլ ընդհանուր տնտեսական ծախսերի կրճատումը, ինչի արդյունքում շինարարության վրա Կապալառուի ծախսերը էականորեն նվազում են` առանց վատթարացնելու կատարված աշխատանքների և աշխատանքների ընթացքում օգտագործված նյութերի որակը: Պայմանագրով աշխատանքների ծավալի նվազեցումը չի համարվում Կապալառուի խնայողություն:

Կենտրոնացված մատակարար- նշվում են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ նյութերի և սարքավորումների կենտրոնացված մատակարարի անվանումը և վավերապայմանները (Կենտրոնացված մատակարարի առկայության դեպքում):

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Պայմանագրի համաձայն, Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետում կառուցել և Պատվիրատուին հանձնել շինարարությամբ ավարտված «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի կաթսայատան կաթսաների վերանորոգում» օբյեկտի  շինհավաքակցման աշխատանքները (այսուհետ` Օբյեկտ), այն է` կատարել նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքները (այսուհետ` Աշխատանքներ), որոնք ներկայացված են Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելված 1-ում,  ինչպես նաև ցանկացած այլ աշխատանքներ, որոնք անհրաժեշտ են Օբյեկտի շինարարության և նշանակությանը համապատասխան դրա հետագա շահագործման համար, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել դրա համար Պայմանագրով սահմանված կարգով և ընդունել շինարարությամբ ավարտված Օբյեկտը: Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի կազմման պարտականությունը կրում է Պատվիրատուն:

1.2.	Պայմանագրի 1.1. կետում նշված նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերը, ինչպես նաև Պայմանագրի ՙՏերմիններ և սահմանումներ՚ բաժնում նշված աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը£

2.Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները

2.1.	Պատվիրատուն իրավունք ունիª

2.1.1.	ցանկացած ժամանակ ստուգել Աշխատանքների ընթացքը և որակըª առանց միջամտելու Կապալառուի գործունեությանը.

2.1.2.	Աշխատանքների կատարման ընթացքում, ինչպես նաև արդյունքն ընդունելու ժամանակ Կապալառուից պահանջել ողջամիտ ժամկետում անհատույց վերացնելու հայտնաբերված թերությունները.

2.1.3.	եթե Աշխատանքների կատարման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի կատարվում, Կապալառուին հանձնարարել ողջամիտ ժամկետում վերացնելու թերությունները.

2.1.4.	Աշխատանքներն ընդունելուց հետոª 1 (մեկ) տարվա ընթացքում  Պատվիրատուի գույքին, Պայմանագրի կողմ չհանդիսացող երրորդ անձանց գույքին, կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքում, կամ վտանգ սպառնացող  թերություններ հայտնաբերելու դեպքում, պահանջել անհատույց վերացնելու այդ թերությունները և հատուցելու վնասները  կամ հատուցելու իր կամ այլ անձանց ուժերով  թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը և դրանց հետևանքով պատճառված վնասները:

2.2.	Պատվիրատուն պարտավորվում է Պայմանագրի 1.1. կետում նշվածª նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերը Կապալառուին տրամադրել Պայմանագիրը կնքելուց հետո 3-օրյա ժամկետում:

2.3.	Կապալառուն իրավունք ունի Օբյեկտը հանձնել Պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ:

2.4.	Կապալառուն պարտավոր էª

2.4.1.	ապահովել Աշխատանքների կատարումը պատշաճ որակովª նորմատիվ իրավական ակտերի, նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին և Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան.

2.4.2 Օբյեկտը հանձնել Պատվիրատուին Պայմանագրով սահմանված ժամկետում.

2.4.3.	  Օբյեկտը հանձնելուց հետո, երաշխիքային ժամկետում` 1 (մեկ) տարվա ընթացքում, Պատվիրատուի գույքին, Պայմանագրի կողմ չհանդիսացող երրորդ անձանց գույքին, կյանքին կամ առողջությանը  վնաս պատճառելու դեպքում, կամ վտանգ սպառնացող  թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում, անհատույց վերացնել այդ թերությունները և հատուցել վնասները  կամ հատուցել Պատվիրատուի կամ այլ անձանց ուժերով  թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը և դրանց հետևանքով պատճառված վնասները:

3.Աշխատանքների Գինը  և վճարման կարգը

3.1. Օբյեկտի շինարարության համար Կապալառուի Աշխատանքների Գինը կազմում է -----------  (----------------------- դրամ) ՀՀ դրամ, ԱԱՀª            (------------------------ դրամ) ՀՀ դրամ, Աշխատանքների ընդհանուր Գինը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմում է --------------------- (եդրամ) ՀՀ դրամ: Աշխատանքների Գինը կայուն /անփոփոխ/ է և իրենից ներկայացնում է Օբյեկտի շինարարության լրիվ արժեքը, եթե անգամ Պայմանագրի կնքման և նախագծային փաստաթղթերի նախապատրաստման պահին բացառվում է Օբյեկտի շինարարության համար անհրաժեշտ աշխատանքների ողջ ծավալի որոշման հնարավորությունը: Աշխատանքների Գինն իր մեջ ներառում է Նախագծային փաստաթղթերում նշված կապալային աշխատանքների, ինչպես նաև ցանկացած այլ աշխատանքների արժեքը, որոնք անհրաժեշտ են Օբյեկտի շինարարության և դրա բնականոն շահագործման համար, նյութերի արժեքը (բացառությամբ Պայմանագրի 3.2. կետում նշված նյութերի արժեքի), ինչպես նաև հաշվի է առնում Կապալառուի բոլոր հնարավոր ծախսերը, ներառյալ /սակայն չսահմանափակվելով/ Պայմանագրի 3.5-րդ կետով նախատեսված ծախսերը:

3.2. Պատվիրատուն կարող է տրամադրել Կապալառուին Պայմանագրի 1.1. կետում նշված Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութեր և/կամ սարքավորումներ առանց դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոփոխման: Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին նյութեր և/կամ սարքավորումներ տրամադրելու դեպքում, տրամադրվող նյութերի և/կամ սարքավորումների անվանումները և քանակը նշվում են Պայմանագրի հավելվածում:

3.3. Պատվիրատուն փաստացի կատարված Աշխատանքների համար Կապալառուին վճարում է կատարողական ակտերը ստորագրելուց և Կապալառուի կողմից հաշվարկային փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում անկանխիկ ձևովª բանկային փոխանցմամբ:

3.4.	Ընդունված Օբյեկտի համար վերջնական վճարումը Պատվիրատուն կատարում է Օբյեկտի հանձնման-ընդունման ավարտական ակտն ստորագրելուց հետոª Կապալառուի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում անկանխիկ ձևովª բանկային փոխանցմամբ:

3.5. 	Կապալառուի ծախսերը.

Աշխատանքների Գնի կազմում հաշվի են առնվում Կապալառուի բոլոր հնարավոր ծախսերը, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով հետևյալ ծախսերով`

- շինհավաքակցման աշխատանքների վրա կատարվող ծախսերը` հաշվի առնելով նյութերի, արտադրանքի և կառույցների գինը, ինչպես նաև Պատվիրատուի կողմից մատակարարվող սարքավորումների հավաքակցման աշխատանքների ծախսերը,

- տրանսպորտապահեստային լոգիստիկ ծախսերը /նյութատեխնիկական պաշարների արժեքի ձևավորման ժամանակ, ներառյալ` Կենտրոնացված մատակարարի անվանակարգի նյութերը/,Նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով նախագծային աշխատանքների վրա կատարվող ծախսերը /անհրաժեշտության դեպքում/,

- ժամանակավոր շենքերով և շինություններով ծանրաբեռնված հողամասերի հատկացման փաստաթղթերի ձևակերպման, նյութատեխնիկական պաշարների ընդունման հարթակների /այդ թվում` երկաթգծի փակուղիների և կառամատույցների շինարարությունը, վերանորոգումը, վերակառուցումը/, նյութական պաշարների վերամշակումը և պահեստավորումը այն ծավալներով, որոնք ապահովում են նախագծի իրականացումը /ներառյալ` խոշոր տրամագծով խողովակները, ձևային ապրանքները, մալուխահաղորդիչային արտադրանքը և այլ նյութեր/,

- ծախսեր, որոնք կապված են Կապալառուների /ենթակապալառուների/ մեկ շինությունից այլ շինություն վերատեղակայման հետ, ներառյալ` շինարարական տեխնիկայի վերատեղակայումը,

- մշտական գործող ավտոմայրուղիների պահպանման և շինարարության ավարտից հետո դրանց վերականգնման ծախսերը,

- տեղափոխման պայմաններին տրանսպորտային միջոցների հարմարեցման, հատուկ հանգույցների կազմակերպման, կամուրջների ամրապնդման, ճանապարհների հարթեցման, խանգարող շինությունների տեղափոխման ծախսերը,

- Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան բանկային երաշխիքների վճարման ծախսերը,

- Օբյեկտի ապահովագրության համար կապալառուների /ենթակապալառուների/ ծախսերը` կապված շինարարական ռիսկերի և գույքի կամավոր ապահովագրության հետ,

- սղաճային ռիսկերի հետ կապված ծախսերը,

- թույլատրելի նորմատիվների և սահմանված չափաքանակների /արտանետումների ժամանակավոր համաձայնեցված նորմատիվների/ սահմաններում շրջակա միջավայր աղտոտող նյութերի արտանետման համար վճարվող ծախսեր,

- արտանետումների թույլատրելի նորմատիվների և սահմանված չափաքանակների /արտանետումների ժամանակավոր համաձայնեցված նորմատիվների/ սահմաններում աղտոտող նյութեր ջրային օբյեկտներ և տեղանք արտանետման վճարների ծախսերը,

- սահմանված չափաքանակների սահմաններում արտադրության և սպառման թափոնների տեղակայման ծախսերը,

- ժամանակավոր կառույցների կառուցման հետ կապված ծախսեր,

- շինարարների տեղակայման և սպասարկման համար անհրաժեշտ ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման համար ծախսերը,

- շինհրապարակի տարածքից դուրս գտնվող ժամանակավոր ճանապարհների, այդ թվումª հողատեղափոխման, կառուցման ծախսերը,

- շինհրապարակը հոսանքով, ջրով, ջեռուցմամբ և այլնով ապահովելու նպատակով, միացման աղբյուրից մինչև շինհրապարակում գտնվող բաժանիչ սարքավորումներ հասցնելու նպատակով շինարարության ծախսեր,

- մայրուղային գծային ենթակառուցվածքների ընդհանուր ցանցի շինարարության ժամանակ շինարարական տարածքի նախնական յուրացման նպատակով մայրուղուն /մայրուղուն կից ճանապարհին/ զուգահեռ ժամանակավոր ճանապարհի բարեկարգման ծախսերը,

- գծային ենթակառուցվածքների շինարարության ժամանակ` շինարարական հումքի մոտեցումն ապահովելու նպատակով, այն դեպքերում, երբ արհեստական ենթակառուցվածքների շինարարությունը` կամուրջների, ուղեկամուրջների, թունելների և այլն, իրականացվում է մինչև մայրուղու վրա աշխատանքները սկսելը, ժամանակավոր անհրաժեշտ մոտեցման ուղիների շինարարության համար ծախսերը,

- ձմեռային ժամանակաշրջանում շինհավաքակցման /շինվերանորոգման/ աշխատանքների իրականացման լրացուցիչ ծախսերը,

- ավտոմեքենայով և/կամ այլ փոխադրամիջոցով Կապալառուի /ենթակապալառու/ աշխատողների տեղափոխման ծախսերը կամ քաղաքային տրանսպորտի հատուկ երթուղիների կազմակերպման ծախսերի փոխհատուցումը,

- հերթափոխային եղանակով աշխատանքների իրականացման հետ կապված ծախսերը /բացառությամբª անհատական նախահաշիվներում հաշվի առնվող հաստիքային դրույքաչափին ավելացվող հերթափոխային լրավճարների/;

- աշխատողների շինհավաքակցման և հատուկ շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով  գործուղման հետ կապված ծախսերը,

- նորմալ աշխատանքային պայմանների ապահովմանն ուղղված հատուկ միջոցառումների անցկացման ծախսերը,

- մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար Կապալառուի կողմից վճարման ենթակա մաքսային տուրքերը,

- Օբյեկտի շինարարության և շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ ցանկացած չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պահուստային միջոցները:

3.6.	Հանգամանքների էական փոփոխություն.

Հանգամանքների, որոնցից ելել էին Կողմերը Պայմանագիրը կնքելիս, էական փոփոխությունը  հիմք չի հանդիսանում Պայմանագրով Աշխատանքների Գնի վերանայման համար:

4. Պայմանագրի գնի փոփոխություն

4.1. 	Աշխատանքների ծավալի նվազեցում.

Պատվիրատուն իրավունք ունի պահանջել նվազեցնել Աշխատանքների Գինը Աշխատանքների ծավալի նվազման դեպքում, որն ի հայտ է եկել ինչպես շինարարության ընթացքում, այնպես էլ մինչև դրա սկիզբը: Նախագծային և Նախահաշվային փաստաթղթերից հանված, այդ կապակցությամբ Պայմանագրի շրջանակներում կատարման ոչ ենթակա աշխատանքների ցանկը, ինչպես նաև Աշխատանքների Գնի նվազեցման չափը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն, ինչի վերաբերյալ տրվում է Պատվիրատուի կամ Պատվիրատուի պատասխանատու անձի կողմից ստորագրված ծանուցում: Աշխատանքների Գինը և Աշխատանքների ծավալը համարվում են փոփոխված Նախագծային և Նախահաշվային փաստաթղթերում Պատվիրատուի կողմից հաստատված փոփոխությունների մասին Կապալառուին պատշաճ ծանուցելու պահից:

Կատարման ենթակա Աշխատանքների ծավալի և Աշխատանքների Գնի նվազեցման հետ Կապալառուի անհամաձայնության դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել Աշխատանքների Գնի անհիմն նվազեցմամբ պատճառված վնասների հատուցում: Ընդ որում, Կապալառուի պարտականությունները, կապված Նախագծային փաստաթղթերից և Նախահաշվային փաստաթղթերից չհանված այլ աշխատանքների կատարման հետ, պահպանվում են ամբողջ ծավալովª անկախ Աշխատանքների ծավալի նվազեցման հետ Կապալառուի անհամաձայնությունից:

4.2.  Պատվիրատուի կողմից Նախագծային փաստաթղթերում միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարելը.

Պատվիրատուն իրավունք ունի ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 742-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Նախագծային փաստաթղթերի մեջ կատարել փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են Աշխատանքների Գնի 10 տոկոսը չգերազանցող լրացուցիչ աշխատանքներ: Այդ դեպքում, Պատվիրատուն Կապալառուին ուղղում է համապատասխան ցուցումներ: Սույն կետում նշված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումը չի հանգեցնում Պայմանագրի կայուն գնի ավելացման և, հետևաբար, Պատվիրատուի վրա լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ չի դնում:

Նախագծային փաստաթղթերի մեջ Աշխատանքների Գնի 10 տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ աշխատանքներ նախատեսող փոփոխությունների ներառումը իրականացվում է Կողմերի միջև համաձայնեցված լրացուցիչ նախահաշվի հիման վրա: Եթե Կապալառուն վստահ չէ լրացուցիչ Նախահաշվի վերաբերյալ Պատվիրատուի համաձայնության առկայության մեջ, ապա զրկվում է դրանում նշված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար վարձատրության իրավունքից:

4.3. Նախահաշվի վերանայման Կապալառուի պահանջը.

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ առանձին տեսակի աշխատանքների կամ առանձին տեսակի նյութերի /աշխատանքի/նյութի միավորի/ ընդհանուր գնի ցանկացած ավելացում առավել քան այդպիսի նյութերի և աշխատանքների համար /աշխատանքի/նյութի միավորի համար/ Նախահաշվային փաստաթղթերում սահմանված արժեքի 10 տոկոսը պետք է Կողմերի միջև համաձայնեցվի յուրաքանչյուր ավելացման դեպքում: Ընդ որում, Կապալառուն պարտավոր է մինչև համապատասխան աշխատանքների կատարումը կամ նյութերի ձեռքբերումը հիմնավորված հարցում ուղղել Պատվիրատուի պատասխանատու անձին` կցելով աշխատանքների/նյութերի միավորի արժեքը հաստատող և աշխատանքների և/կամ նյութերի  /աշխատանքների/նյութերի միավորի/ արժեքի ավելացումը հիմնավորող  փաստաթղթեր և ստանալ Պատվիրատուի պատասխանատու անձի գրավոր համաձայնությունը նման աշխատանքներ կատարելու կամ նյութեր ձեռք բերելու համար: Սույն կետով նախատեսված համաձայնեցման ընթացակարգի չպահպանման դեպքում Կապալառուն զրկվում է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 707-րդ և 742-րդ հոդվածների հիման վրա Նախահաշվային փաստաթղթերի վերանայման պահանջի իրավունքից:

4.4.Պայմանագրի գնի փոփոխությունը շինարարության ժամկետների երկարաձգման դեպքում.

Այն դեպքում, երբ Կողմերը որոշում կընդունեն Օբյեկտի շինարարության ժամկետը առավել քան մեկ օրացուցային տարով երկարաձգելու վերաբերյալ, Կապալառուի Աշխատանքների Գինը ենթակա է ինդեքսավորման տարեկան դեֆլյատորների կիրառմամբ, որոնք հրապարակվում են ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կայքում մակրոտնտեսական ցուցանիշների կազմում: Շինարարության ժամկետների երկարաձգման և Աշխատանքների Գնի ավելացման մասին որոշումն ընդունվում է կողմերի կողմից  լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման եղանակով: Շինարարության ժամկետները մեկ օրացուցային տարուց պակաս ժամկետով երկարաձգելու դեպքում, Աշխատանքների Գինը վերանայման ենթակա չէ:

4.5.Կապալառուի Տնտեսումը.

Կապալառուի Տնտեսման առկայության դեպքում Կապալառուն պարտավոր է մինչև հանձնման-ընդունման ակտի /ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով/ ձևակերպմանը հաջորդող  ամսվա առաջին օրը Պատվիրատուին ներկայացնել Տնտեսման հաշվարկը: Կապալառուի Տնտեսման գումարը Կողմերի միջև բաշխվում է հավասարաչափ` լրացուցիչ համաձայնագրի հիման վրա:

4.6. 	Շինարարության արժեքի փոփոխումը առավել քան 10 տոկոսով.

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, եթե քաղաքացիական օրենսդրության իմպերատիվ նորմերի համաձայն Կապալառուի Աշխատանքների կայուն Գինը ենթակա լինի ավելացման Պայմանագրի գործողության ընթացքում, ցանկացած ժամանակ, Պատվիրատուն պարտավոր է Աշխատանքների Գնի նշված ավելացումը վճարել միայն այն մասով, որը գերազանցում է Աշխատանքների Գնի 10 տոկոսը:

5. Պատվիրատուի հսկողությունը շինարարության նկատմամբ

5.1. 	Պատվիրատուի Պատասխանատու անձ.

Պայմանագրի կնքման պահից /5/ օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Կապալառուին ծանուցում է Պատվիրատուի Պատասխանատու անձի նշանակման մասին: Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը շինարարության ընթացքումª

5.1.1.	իրականացնում է հսկողություն շինարարության ընթացքի նկատմամբª նպատակ ունենալով ապահովելու Օբյեկտի շինարարության ընթացքում կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, Նախագծային և Աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին, հողամասի քաղաքաշինական հատակագծերի պահանջներին շինարարության սկզբից մինչև շինարարությամբ ավարտված Օբյեկտը հանձնաժողովի կողմից ընդունման Ակտով Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն  շահագործման հանձնումը.

5.1.2.	ապահովում է արտադրական վճարումների ռեեստրի կամ վճարային և այլ փաստաթղթերի պատճենների ստացումը Կապալառուից.

5.1.3.	կազմակերպում է ներգրավվող ենթակապալառուների և նյութերի մատակարարների վերաբերյալ Կապալառուի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության ստուգումը.

5.1.4.	անհրաժեշտության դեպքում համաձայնություն է տալիս Պայմանագրով նախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար.

5.1.5.	իրականացնում է Պայմանագրով նախատեսված այլ լիազորություններ.

Կապալառուն պետք է ծանուցվի Պատվիրատուի Պատասխանատու անձի փոփոխության մասինª Պատվիրատուի Պատասխանատու անձի նշանակման մասին ծանուցման համար սահմանված կարգով: Նման ծանուցումից հետո մինչև համապատասխան փոփոխությունը, Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի Պատասխանատու անձի գործառույթներ իրականացնող անձի գործողությունների համար.

5.1.6.	Պատասխանատու անձը իրավասու է Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների իրականացման նպատակով, Նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սահմաններում, լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ծավալները համաձայնեցնել, ինչպես նաև ներգրավվող ենթակապալառուների և մատակարարների վերաբերյալ հավանություն տալ միայն Պատվիրատուի կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա:

5.2.Դրամական միջոցների ծախսման նկատմամբ հսկողության միջոցառումներ.

Յուրաքանչյուր ամսվա /25/-ից ոչ ուշ Կապալառուն Պատվիրատուին է ուղարկում կատարված վճարումների ռեեստր, ինչպես նաև, Պատվիրատուից հարցում ստանալու դեպքում, վճարային և այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են Պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների ծախսումը: Կապալառուն նշված փաստաթղթերը Պատվիրատուի Պատասխանատու անձին փոխանցում է ակտով:

Այն դեպքում, երբ Պայմանագրի 1.1. կետում նշված Աշխատանքների կատարման ժամկետը չի գերազանցում մեկ ամիսը, Կապալառուն պարտավոր է Աշխատանքների արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու պահին տրամադրել Պատվիրատուին վճարային և այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են Պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների ծախսումը:

Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը, ինչպես նաև Պատվիրատուն, իրավասու են Պայմանագրի գործողության ցանկացած ժամանակ Կապալառուից պահանջել ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է Պայմանագրի կատարմանը: Կապալառուն պարտավոր է Պատվիրատուի և /կամ Պատվիրատուի Պատասխանատու անձի հարցմանը պատասխանել ոչ ուշ, քան այն ստանալուց հետո /5/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պահանջվող տեղեկատվության տրամադրման անհնարինության դեպքում Կապալառուն պարտավոր է նույն ժամկետում տրամադրել հիմնավորված մերժում:

5.3.Ենթակապալառուների և նյութերի մատակարարների հետ պայմանագրում աշխատանքի գնի վերաբերյալ պայմաններ /եթե Կապալառուն իրավասու է ներգրավել ենթակապալառուների և/կամ նյութերի մատակարարների առանց մրցույթի անցկացման/.

Ենթակապալառուի կամ մատակարարի հետ կնքված պայմանագրում աշխատանքների կամ նյութերի գինը չպետք է գերազանցի Նախահաշվային փաստաթղթերում նշված համապատասխան աշխատանքների և նյութերի արժեքը: Սույն դրույթի չպահպանման դեպքում Կապալառուն հատուցում է Նախահաշվային փաստաթղթերում նշված աշխատանքների կամ նյութերի արժեքի և փաստացի կատարված աշխատանքների կամ նյութերի արժեքի տարբերությունը:

Աշխատանքների և նյութերի արժեքների թանկացման կապակցությամբ առաջացած Կապալառուի փոխհատուցման պարտավորության առաջացման դեպքում, Պատվիրատուն իրավասու է փոխհատուցման նշված գումարը հաշվանցել Կապալառուին ըստ Պայմանագրով վճարվելիք գումարի:

Բացառիկ դեպքերում Կապալառուն իրավասու է Աշխատանքների կատարմանը ներգրավել կամ նյութեր ձեռք բերել Պայմանագրում չնշված անձանցից պահպանելով Պայմանագրի 5.4. կետով սահմանված կարգը:

5.4. Ենթակապալառուների և նյութեր մատակարարների ներգրավումը.

Կապալառուն իրավունք ունի Պայմանագրի կատարման ընթացքում ներգրավել ենթակապալառուների, ինչպես նաև Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարման համար մատակարարներից ձեռք բերել նյութեր միայն ներգրավվող անձանց Պատվիրատուի հետ հետևյալ կարգով համաձայնեցնելու դեպքումª

5.4.1.	Կապալառուն Պատվիրատուի Պատասխանատու անձին է ուղարկում գրությունª պայմանագրի կնքման և շինարարության մեջ ենթակապալառուի /մատակարարից նյութերի ձեռքբերման/ ներգրավման համաձայնություն ստանալու մասին, որտեղ նշում է ներգրավվող անձի անվանումը, ինչպես նաև կցում է նրա հետ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը և հետևյալ փաստաթղթերի փաթեթը նոտարական վավերացմամբª իրավաբանական անձի գրանցման վկայականի, հարկ վճարողի հաշվառման համարի, կանոնադրության, միանձնյա գործադիր մարմին նշանակելու վերաբերյալ արձանագրության /որոշման/ պատճենները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից քաղվածքի բնօրինակը, որը պետք է տրված լինի ոչ ուշ, քան Պատվիրատուին այն հանձնելուց 15 օր առաջ, վերջին հաշվետու ամսաթվի և նախորդ երկու տարիների հաշվապահական հաշվեկշիռը.

5.4.2.	Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումը: Ստուգման արդյունքների հիման վրա Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը որոշում է կայացնում որպես ենթակապալառու կամ նյութերի մատակարար անձի ներգրավման կամ ներգրավման մերժման մասին: Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը իրավասու է նաև Կապալառուից պահանջել ներկայացնելու լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր և սույն ենթակետում նշված որոշումները կայացնել միայն իր հարցման պատասխանը ստանալուց հետո.

5.4.3.	կայացված որոշման մասին Պատվիրատուի Պատասխանատու անձը Կապալառուին տեղեկացնում է ոչ ուշ, քան համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պատվիրատուի կողմից ենթակապալառուի կամ նյութերի մատակարարի ներգրավման համաձայնություն տալը Կապալառուին չի ազատում ենթակապալառուի կամ նյութերի մատակարարի գործողությունների համար պատասխանատվությունից:

6. Պատվիրատուի շահերի պաշտպանությունը, կողմերի պատասխանատվությունը,

վեճերի լուծումը

6.1. 	Բանկային երաշխիք.

6.1.1. Բանկային երաշխիքը որպես Պայմանագրով վճարված կանխավճարի վերադարձման պարտավորության ապահովման միջոց.

Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին կանխավճար վճարելու դեպքում, ի ապահովումն Պայմանագրով վճարված կանխավճարի վերադարձման Կապալառուի պարտավորության, Կապալառուն Պայմանագրի ստորագրման պահից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում ներկայացնում է --------------- ՀՀ դրամ գումարի անհետկանչելի բանկային երաշխիք ---------------  գործողության ժամկետով: Բանկային երաշխիքի ներկայացման ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուն իրավասու է ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար պահանջել վնասի հատուցում Աշխատանքների Գնի --------------- չափով:

Երաշխավորն ընտրվում է Կապալառուի կողմիցª Պատվիրատուի համաձայնությամբ: Բանկային երաշխիքի վերջնական տեքստը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ:

Երաշխիքի գործողության ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների վճարման պահանջ ներկայացնել երաշխավորին: Երաշխիքով վճարման պարտավորության առաջացման հիմք է հանդիսանում Պայմանագրին համապատասխան դրամական միջոցների վերադարձման Կապալառուի պարտավորությունը.

6.1.2 Բանկային երաշխիքը որպես Պայմանագրով նախատեսված տուժանքների և այլ վճարումների ապահովման միջոց.

Ի ապահովումն Կապալառուիª Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած վճարային պարտավորությունների /բացառությամբ կանխավճարայինների/ այդ թվում` տուժանքների գումարների, Կապալառուն Պայմանագրի կնքման պահից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում ներկայացնում է Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների Գնի 10 տոկոսի չափով անհետկանչելի բանկային երաշխիք, որի գործողության ժամկետը սահմանվում է մինչև շինարարությամբ ավարտուն օբյեկտի հանձնման-ընդունման ակտի /ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով/ ստորագրումը: Կապալառուի կողմից բանկային երաշխիքի ներկայացման ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուն իրավասու է պահանջել վճարել տուժանք Աշխատանքների Գնի 0,1 տոկոսի չափով` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

Երաշխավորն ընտրվում է Կապալառուի կողմիցª Պատվիրատուի համաձայնությամբ: Բանկային երաշխիքի վերջնական տեքստը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ:

Երաշխիքի գործողության ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների վճարման պահանջ ներկայացնել երաշխավորին: Երաշխիքով վճարման պարտավորության առաջացման հիմք է հանդիսանում Պայմանագրին համապատասխան դրամական միջոցների վերադարձման Կապալառուի պարտավորությունը.

6.1.3.	Բանկային երաշխիքը որպես Պայմանագրով նախատեսված երաշխիքային ժամկետում պարտավորությունների ապահովման միջոց.

Ի ապահովումն երաշխիքային ժամկետում Կապալառուի երաշխիքային պարտավորությունների կատարման Կապալառուի պարտավորության, շինարարությամբ ավարտված Օբյեկտի հանձնման-ընդունման ակտի /ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով/ ստորագրման պահից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում Կապալառուն  ներկայացնում է Պայմանագրի գնի 5 տոկոսի չափով անհետկանչելի բանկային երաշխիքª Պայմանագրով նախատեսված երաշխիքի ժամկետով: Կապալառուի կողմից բանկային երաշխիքի տրամադրման ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուն կարող է Կապալառուից պահանջել տույժերի վճարում ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար Աշխատանքների Գնի 0,01 տոկոսի չափով, ինչպես նաև չկատարել Պայմանագրի 3.4. կետում նշված վճարումը:

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սույն կետում նշված բանկային երաշխիք տրամադրելու փոխարեն Կապալառուն կարող է հրաժարվել  Պայմանագրի գնի 5 տոկոսի չափով վճարումը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում ստանալու իրավունքից, պայմանով, որ այդ գումարն իրեն կվճարվի երաշխիքային ժամկետի ավարտման պահին, եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքների արդյունքի նկատմամբ թերություններ չեն հայտնաբերվի:

Երաշխավորն ընտրվում է Կապալառուի կողմիցª Պատվիրատուի համաձայնությամբ: Բանկային երաշխիքի պայմանագրի վերջնական տեքստը ենթակա է պարտադիր համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ:

Երաշխիքի գործողության ժամկետի ընթացքում Պատվիրատուն իրավունք ունի Պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների վճարման ցանկացած պահանջ ներկայացնել երաշխավորին: Երաշխիքով վճարման պարտավորության առաջացման հիմք է հանդիսանում Պայմանագրին համապատասխան դրամական միջոցների վերադարձման Կապալառուի պարտավորությունը:

6.2. 	Տուժանքներ.

6.2.1. 	Նախահաշվից շեղվելու համար պատասխանատվություն.

Նախահաշվից թույլ տրված ցանկացած շեղման համար, որը Պայմանագրով սահմանված կարգով նախապես համաձայնեցված չի եղել Պատվիրատուի հետ, Կապալառուն վճարում է տույժ Աշխատանքների Գնի 5 տոկոսի չափով.

6.2.2.	 Պատասխանատվությունը հսկողության իրականացմանը խոչընդոտելու համար.

Արտադրական վճարումների ռեեստրի և (կամ) վճարային փաստաթղթերի և Պայմանագրով նախատեսված գումարների ծախսումը հիմնավորող այլ փաստաթղթերի տրամադրման ժամկետը ավելի քան 3 /երեք/ աշխատանքային օր ուշացնելու կամ Պայմանագրով սահմանված կարգով վճարված դրամական միջոցների ծախսման նկատմամբ Պատվիրատուի կողմից իրականացվող հսկողությանը խոչընդոտելու յուրաքանչյուրի դեպքում Կապալառուն վճարում է տուժանք Աշխատանքների Գնի 1 տոկոսի չափով.

6.2.3.Չհամաձայնեցված ենթակապալառուների և նյութերի մատակարարների ներգրավման համար պատասխանատվությունը.

Առանց Պայմանագրով սահմանված կարգով համաձայնեցման, ենթակապալառուների կամ նյութերի մատակարարի ներգրավման յուրաքանչյուր դեպքի համար, Կապալառուն վճարում է Աշխատանքների Գնի 5 տոկոսի չափով տուժանք.

6.2.4.Պատասխանատվությունը Օբյեկտը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում չհանձնելու համար.

Օբյեկտի հանձնմանª Պայմանագրի 8.1 և 8.3. կետերում նշված ժամկետի խախտման համար Կապալառուն Պատվիրատուին վճարում է տուժանք` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար Աշխատանքների գնի  0,1%-ի չափով.

6.2.5.	Տուժանքի տուգանային բնույթը.

Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած տուժանք կրում է տուգանային բնույթ: Տուժանքի վճարումը խախտում թույլ տված կողմին չի ազատում Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումից, ինչպես նաև նման խախտմամբ պատճառված վնասի հատուցումից.

6.2.6.	Տուժանքի վճարման կարգը.

Պայմանագրով սահմանված կարգով տուժանքի վճարման պարտավորության առաջացման դեպքում տուժանքի գումարը պետք է Պայմանագրում կամ տուժանքի վճարման պահանջագրում նշված Պատվիրատուի հաշվեհամարին փոխանցվի Պատվիրատուի կողմից համապատասխան պահանջի ներկայացման օրվանից 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում տուժանքի վճարումը կարող է իրականացվել Կապալառուի կողմից ներկայացված բանկային երաշխիքի միջոցով:

6.3. 	 Վեճերի լուծման կարգը.

Պայմանագրից կամ Պայմանագրի կապակցությամբ ծագող վեճերը և տարաձայնությունները, հնարավորության սահմաններում, պետք է կարգավորվեն Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:

Կողմերը նախատեսում են վեճերի կարգավորման պարտադիր մինչդատական կարգ` նախապահանջների ուղարկման միջոցով: Պահանջը ձևակերպվում է գրավոր  և ուղարկվում է այն Կողմին, որը թույլ է տվել Պայմանագրի պայմանների խախտում: Պահանջում թվարկվում են խախտումները` հղում կատարելով Պայմանագրի համապատասխան դրույթներին, ինչպես նաև նշվում են գործողությունները, որոնք Կողմը պետք է կատարի խախտման վերացման համար: Պահանջի քննարկման ժամկետը չի կարող գերազանցել պահանջն ուղարկելուց 15 /տասնհինգ/ աշխատանքային օրը:

Բանակցությունների միջոցով համաձայնության չհասնելու դեպքում բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ պահանջները, որոնք առաջանում են Պայմանագրից կամ դրա կապակցությամբ, այդ թվում դրա կատարմանը, խախտմանը, դադարմանը կամ անվավերությանը վերաբերող, ենթակա են քննության դատական կարգով:

7. Պայմանագրի լուծումը

7.1.Պայմանագրի կատարումից միակողմանիորեն հրաժարվելը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 713-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.

Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից և պահանջել Պայմանագրով վճարված բոլոր դրամական միջոցների և տրամադրված նյութերի վերադարձ Պատվիրատուի կողմից նշված վայր, եթե շինարարության ընթացքում ակնհայտ է դարձել, որ Աշխատանքները ժամանակին չեն կատարվի /Աշխատանքների որևէ փուլի կատարման կետանցը կազմում է /30/ օրացուցային օրից ավել/ կամ կկատարվեն ոչ պատշաճ ձևով, և Կապալառուն Պատվիրատուի պահանջով և նրա կողմից սահմանված ժամկետում չի վերացնի թերությունները:

Այս դեպքում, Կապալառուն պարտավոր է նաև Պատվիրատուին հատուցել Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծմամբ պատճառված վնասները, այդ թվում` բաց թողնված օգուտը և վերադարձնել Պատվիրատուից ստացված նյութերը:

7.2.Պայմանագրից միակողմանի հրաժարվելը Աշխատանքների կատարման մեջ չհամաձայնեցված ենթակապալառուների ներգրավելու կամ չհամաձայնեցված մատակարարից նյութերի ձեռքբերման դեպքում.

Պատվիրատուն իրավունք ունի տուժանքի վճարման պահանջի փոխարեն միակողմանիորեն հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից և պահանջել Պայմանագրով վճարված բոլոր դրամական միջոցների վերադարձ, վնասների հատուցում և տրամադրված նյութերի վերադարձ Պատվիրատուի կողմից նշված վայր, եթե Պատվիրատուին հայտնի դառնա, որ Կապալառուն շինարարության մեջ ներգրավել է ենթակապալառուների կամ նյութերի մատակարարների Պայմանագրով սահմանված կարգի խախտմամբ:

7.3.Պայմանագրից միակողմ հրաժարվելը Կապալառուի կողմից Պայմանագրի էական խախտման դեպքում.

Պատվիրատուն իրավասու է միակողմանիորեն հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից և պահանջել Պայմանագրին համապատասխան վճարված բոլոր դրամական միջոցների վերադարձ, վնասների հատուցում և տրամադրված նյութերի վերադարձ Պատվիրատուի կողմից նշված վայր, Կապալառուին Պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու մասին գրավոր ծանուցում ուղղելու միջոցով, եթե Կապալառուն չի կատարում Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները:

7.4.Պայմանագրից միակողմ հրաժարվելը Կապալառուի Պայմանագրի 9.1. կետով նախատեսված պարտավորությունը չկատարելու դեպքում.

Կապալառուի կողմից Պայմանագրի 9.1. կետով նախատեսված պարտավորությունը չկատարելու դեպքում, Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի կարգով հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից: Այդ դեպքում Պայմանագիրը կհամարվի լուծված Կապալառուի կողմից Պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու մասին Պատվիրատուի համապատասխան ծանուցումը ստանալու օրից կամ այլ ժամկետից, որը նշված կլինի այդ ծանուցման մեջ: Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, պարտավորվում են կազմել փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտª արձանագրելով Պայմանագրի լուծման պահի դրությամբ կատարված փոխադարձ պարտավորությունների չափը, կատարված պարտավորությունների  չափին համապատասխան (դրանց դիմաց) չկատարված պարտավորության չափը, Կապալառուի կողմից Պատվիրատուի տրամադրած Պայմանագրի կատարման շրջանակներում չծախսված նյութերի քանակը և սահմանելով այդ չկատարված պարտավորության կատարման, տրամադրված նյութերի վերադարձի եղանակն ու ժամկետը:

7.5. Պայմանագրով վճարված դրամական միջոցների վերադարձը.

Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրից հրաժարվելու դեպքում Կապալառուն պարտավոր է 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին վերադարձնել նրանից որպես մասնակի վճարում /կանխավճար/ ստացված դրամական միջոցները, դրանից պահելով Կապալառուի կողմից փաստացի կատարված և հանձնման-ընդունման ակտով Պատվիրատուի կողմից ընդունված Աշխատանքների արժեքը: Պայմանագրով վճարված դրամական միջոցների վերադարձնելն ուշացնելու դեպքում Կապալառուն, ուրիշի դրամական միջոցներն օգտագործելու համար Պատվիրատուին վճարում է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները:

8. Աշխատանքների կատարման ժամկետը և Օբյեկտի հանձնման կարգը

8.1.	Օբյեկտի հանձնման վերջնաժամկետըª ոչ ուշ, քան մինչև --------------------թ.:

8.2.	Կապալառուի կողմից Օբյեկտը համարվում է հանձնված, եթե Օբյեկտը հանձնման-ընդունման ակտով ընդունվում է Պատվիրատուի կողմից:

8.3. Պայմանագրի 1.1. կետում նշված Աշխատանքների արդյունքը կարող է հանձնվել ըստ առանձին փուլերիª համաձայն Կողմերի կողմից հաստատված Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի:

8.4. Մինչև Օբյեկտի հանձնում-ընդունումը Կապալառուն Պատվիրատուի նշված վայր է վերադարձնում Պատվիրատուից ստացված և նպատակային նշանակությամբ չօգտագործված նյութերը:

9. Եզրափակիչ դրույթներ

9.1  Կապալառուի սեփականատերերի, ներառյալ շահառուների (այդ թվում` վերջնական)  շղթայում և/կամ Կապալառուի գործադիր մարմինների փոփոխության դեպքում Կապալառուն այդ փոփոխությունից հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի inbox@gazpromarmenia.am էլեկտրոնային հասցեով  ներկայացնում է տեղեկատվություն փոփոխության մասին` հավաստելով համապատասխան փաստաթղթերով:

9.2.	Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև --------------------թ.:

9.3.	Պայմանագրում բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:

9.4.	Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

9.5.	Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակներից, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար:

10.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները

և ստորագրությունները

| Պատվիրատու «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 0091, ՀՀ, ք.Երևան,Թբիլիսյան խճ. 43 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2470100527091000 ՀՎՀՀ 00046317 հեռ. (37410) 294728 ֆաքս (37410) 294728 Վարչության նախագահ- Գլխավոր տնօրեն __________________Հ.Թադևոսյան | Կապալառու Տնօրեն _________________ |
| --- | --- |

Հավելված  1

§___¦_______2017Ã. Պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

§-----------------------------------------¦ օբյեկտի

| Հ/Հ | Աշխատանքների և ծախսվող նյութերի անվանումը | Չափման միավոր | Քանակը | Միավորի գինը /դրամ/ | Ընդհանուր գինը /դրամ/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

*-  Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ստոև բերվող նյութերը

(աշխատանքները) տրամադրվում են (կատարվում են) Պատվիրատուի կողմից.

| Պատվիրատու «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Վարչության նախագահ- Գլխավոր տնօրեն __________________Հ.Թադևոսյան | Կապալառու Տնօրեն _________________ |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: