ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝                  «ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 »

Պատվիրատուն Լ.Հովհաննիսյանի անվան <<Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ -ն, որը գտնվում է Ք.Երևան, Պ. Սևակի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16»  ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Անվանումը |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  |  |  |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Դեղածածկ ստենտ Ուլտիմաստեր Սիրոլիմուս դեղանյութով Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մակերեսը մշակված լազերով, կոբալտ-քրոմ, դեզածածկույթը՝ Սիրոլիմուս, դեղի մակերեսով բաշխման չափը 3,9 նյու.գրամ/մմ , պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում, եռաթև բալոն՝ Նիլոն 12 , մուտքի պրոֆիլը՝ 0,43մմ, քրոսինգ պրոֆիլը՝ 1,12մմ, դիստալ մասը պատված է հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ մասը՝ սիլիկոնով, ստենտի կատետերի երկարությունը՝ 144սմ, ստենտը բաց տիպի է :Չափերն ըստ երկարության՝9մմ,12մմ,15մմ,18մմ,24մմ,28մմ,33մմ,38մմ, ըստ տրամագծի՝2,25մմ,2,5մմ,2,75մմ,3,0մմ,3,5մմ,4,0մմ: Ֆորմատ- հատ, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Դիլատացիոն կաթետերներ՝ ընդլայնվող գնդանոթով, ՌՈՒԻՋԻՆ ՊԼՈՒՍ Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, ընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, ընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Դիլատացիոն կաթետերներ՝ չընդլայնվող գնդանոթով, ՀԻՐՅՈՒ Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, չընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, չընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով ՏԱԶՈՒՆԱ Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, ընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M coating ծածկույթով, ընդլայնվող գնդանոթով, եռաթև, նախատեսված բալոն դիլատացիայի համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Դիլատացիոնկաթետերներ՝ընդլայնվողգնդանոթով, MOZECMerilLife |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԸնդլայնվողգնդանոթովբալոնMOZEC, կատետրիերկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FRչափ, Դիստալհատվածում 2.4-2.7, ՆոմինալԺնշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԸնդլայնվողգնդանոթովբալոնMOZEC, կատետրիերկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FRչափ, Դիստալհատվածում 2.4-2.7, ՆոմինալԺնշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Դիլատացիոն կաթետերներ՝ ընդլայնվող գնդանոթով, MOZEC NC Meril Life |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չընդլայնվողգնդանոթով, կատետրիերկարությունը 142սմ, պլատինիրիդյում, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FRչափ, Դիստալհատվածում 2.7, ՆոմինալԺնշումը12մթն , մաքսիմալը20մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չընդլայնվողգնդանոթով, կատետրիերկարությունը 142սմ, պլատինիրիդյում, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FRչափ, Դիստալհատվածում 2.7, ՆոմինալԺնշումը12մթն , մաքսիմալը20մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Փաթեթ (NexGen Cobalt Chrome Meril Life India, Runthrough Floppy Terumo Japan, Mozec balloon Meril Life India) |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոչ դեղածածկ ստենտ NEXGEN –Նյութը կոբալտ քրոմ, նոմինալ ճնշումը 9 ատմ. : Անցունակ պրոֆիլի չափը փակ վիճակում 0036"-ից 0047", ստենտի պրոֆիլի հաստությունը՝ 65 միկրոն, դիստալ մասը 2, 7Fr. , պրոքսիմալ մասը`1.98 Fr. : Կատետերի երկարությունը 142մմ.: Ֆորմատ- հատ :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Ստենտի չափսերը` տրամագիծ. 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 , 4.5մմ: Ստենտի երկարությունը՝ 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40մմ: Չափսերն ըստ պատվիրատուի պահանջի:Ուղղորդիչլարհիդրոֆիլիկծածկույթով Runthrough floppy Terumo-ծայրիզսպանակըպլատինից, զսպանակիմնացածմասըչժանգոտվողպողպատից, զսպանակինամցումընիկելտիտանիցպատված PTFE coating ծածկույթով: Ընդլայնվողգնդանոթովբալոն MOZEC, կատետրիերկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FR չափ, Դիստալհատվածում 2.4-2.7, ՆոմինալԺնշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝ 6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունըառկայությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոչ դեղածածկ ստենտ NEXGEN –Նյութը կոբալտ քրոմ, նոմինալ ճնշումը 9 ատմ. : Անցունակ պրոֆիլի չափը փակ վիճակում 0036"-ից 0047", ստենտի պրոֆիլի հաստությունը՝ 65 միկրոն, դիստալ մասը 2, 7Fr. , պրոքսիմալ մասը`1.98 Fr. : Կատետերի երկարությունը 142մմ.: Ֆորմատ- հատ :Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Ստենտի չափսերը` տրամագիծ. 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 , 4.5մմ: Ստենտի երկարությունը՝ 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40մմ: Չափսերն ըստ պատվիրատուի պահանջի:Ուղղորդիչլարհիդրոֆիլիկծածկույթով Runthrough floppy Terumo-ծայրիզսպանակըպլատինից, զսպանակիմնացածմասըչժանգոտվողպողպատից, զսպանակինամցումընիկելտիտանիցպատված PTFE coating ծածկույթով: Ընդլայնվողգնդանոթովբալոն MOZEC, կատետրիերկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակվածվիճակում 1.25-1.5-իհամար 0.022՜՜, մնացածչափսերիհամար 0.24՝՝պրոքսիմալհատվածում 1.98FR չափ, Դիստալհատվածում 2.4-2.7, ՆոմինալԺնշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախվածչափերիցբալոննախատեսվածդիլատացիայիհամար: չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ: Երկարություն՝ 6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, Ֆիրմայիննշանիառկայությունըառկայությունը |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Գայդինգ կատետեր Heartrail Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ կատետեր Heartrail II, 5Fr I.D=0.59"/1.5mm, 6Fr I.D=0.71"/1.80mm, 7Fr I.D=0.81"/2.06mm, Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ կատետեր Heartrail II, 5Fr I.D=0.59"/1.5mm, 6Fr I.D=0.71"/1.80mm, 7Fr I.D=0.81"/2.06mm, Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Միկրոկատետեր FINECROSS MGTerumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոկատետեր - ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 0.018"/ պրոքսիմալ հատվածում 0.021", Դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 1.8/ պրոքսիմալ հատվածում 2.6, Երկարությունը 130սմ կամ 150սմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոկատետեր - ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 0.018"/ պրոքսիմալ հատվածում 0.021", Դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 1.8/ պրոքսիմալ հատվածում 2.6, Երկարությունը 130սմ կամ 150սմ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Գայդինգ կատետեր CLIMBER Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ կատետեր CLIMBER, 5Fr I.D=0.58"/, 6Fr I.D=0.71"/1.80mm, 7Fr I.D=0.82"/, պրոքսիմալհատվածում 5սմծածկույթչունիևդիստալհատվածում 25սմծածկույթչունի: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ կատետեր CLIMBER, 5Fr I.D=0.58"/, 6Fr I.D=0.71"/1.80mm, 7Fr I.D=0.82"/, պրոքսիմալհատվածում 5սմծածկույթչունիևդիստալհատվածում 25սմծածկույթչունի: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ինտրոդյուսեր 4FrB Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 4Fr Terumo կամ համարժեք, 4Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 4Fr Terumo կամ համարժեք, 4Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ինտրոդյուսեր 6FrR Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 6Fr Terumo կամ համարժեք, 6Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 6Fr Terumo կամ համարժեք, 6Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ինտրոդյուսեր 7FrR Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 7Fr Terumo կամ համարժեք, 7Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 7Fr Terumo կամ համարժեք, 7Fr տրամագծով կաթետր B կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ինտրոդյուսեր Transradial 4FrR Terumo կոմպլեկտ Terumo կամ համարժեք |  |  |  |  |  | մետր |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 4Fr Terumo կամ համարժեք, 4Fr տրամագծով կաթետր R կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer 4Fr Terumo կամ համարժեք, 4Fr տրամագծով կաթետր R կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ինտրոդյուսեր Transradial կոմպլեկտ Terumo |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer4Fr, 5Fr, 6Fr Terumo կամ համարժեք, 6Fr տրամագծով կաթետր R կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով, մուտքի ասեղով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Introducer4Fr, 5Fr, 6Fr Terumo կամ համարժեք, 6Fr տրամագծով կաթետր R կոմպլեկտ` ինտրոդյուսեր, մինի գայդ վաեր և դիլատոր, ռադիոօպակ նշագծով, մուտքի ասեղով :Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Radiofocus Guidewire Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 14700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiofocus Guidewire, ճկուն 0.035'' հաստությամբ ուղելար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiofocus Guidewire, ճկուն 0.035'' հաստությամբ ուղելար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Runthrough NS Extra Floppy ուղելարTerumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 0.6գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 0.6գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Runthrough NS Floppy ուղելար Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 1գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 1գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Runthrough NS Intermediate ուղելարTerumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 3.6գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 3.6գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Runthrough NS Hypercoat ուղելար Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | զույգ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 1գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից 1գր. ազդեցությամբ, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Տրոմբոասպիրացիոն կատետեր Eliminate Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | զույգ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ հատվածում ռադիոօպակ նշագիծ, պրոքսիմալ հատվածում depth նշագիծ, մուտքի պրոֆիլը 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեգմենտը RX= 23սմ, M coating ծածկույթով:Ֆորմատ հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ հատվածում ռադիոօպակ նշագիծ, պրոքսիմալ հատվածում depth նշագիծ, մուտքի պրոֆիլը 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեգմենտը RX= 23սմ, M coating ծածկույթով:Ֆորմատ հատ, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Դիագնոստիկ Outlook կատետեր Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիագնոստիկ կատետեր Outlook- մաքսիմալ հոսունությունը 15մլ/վրկ, Ճնշման լիմիտը 1.200 psi/8.274kPa: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիագնոստիկ կատետեր Outlook- մաքսիմալ հոսունությունը 15մլ/վրկ, Ճնշման լիմիտը 1.200 psi/8.274kPa: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Դիագնոստիկ Optitorque կատետեր Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիագնոստիկ կատետեր Optitorque- մաքսիմալ հոսունությունը 4Fr- 9-10մլ/վրկ, 5Fr- 15-21մլ/վրկ, 6Fr- 17-25մլ/վրկ Ճնշման լիմիտը 4Fr-750psi, 5Fr-1.000 psi, 7Fr-1.000 psi: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիագնոստիկ կատետեր Optitorque- մաքսիմալ հոսունությունը 4Fr- 9-10մլ/վրկ, 5Fr- 15-21մլ/վրկ, 6Fr- 17-25մլ/վրկ Ճնշման լիմիտը 4Fr-750psi, 5Fr-1.000 psi, 7Fr-1.000 psi: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TR Band ոադիալ զարկերակի փակիչ XX*RX06 Terumo Կամ համարժեք |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտերվենցիոն տրանսռադիալ միջամտությունների համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտերվենցիոն տրանսռադիալ միջամտությունների համար:Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Եռուղի 360 աստիճան |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պլաստմասե կցորդ 1 մուտքային եւ 2 ելքային ծորակներով: Ֆորմատ- հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Քոդան (Գերմանիա) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ԷՍԳ էլեկտրոդ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատրաստված փրփրապլաստից պոլիմերային հիմքի վրա։ տրամագիծը 40-50մմ.:Մատչելիությունը պետք է ապահովի մեծահասկների էՍԳ հետազոտությյունների անցկացումը ։ 1 փաթեթով փաթեթավորված էլեկտրոդների թիվը պետք է լինի 30 հատ կամ 50 հատ։ 50հատ փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ- հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Լեոնհարդլանգ (Ավստրիա) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատրաստված փրփրապլաստից պոլիմերային հիմքի վրա։ տրամագիծը 40-50մմ.:Մատչելիությունը պետք է ապահովի մեծահասկների էՍԳ հետազոտությյունների անցկացումը ։ 1 փաթեթով փաթեթավորված էլեկտրոդների թիվը պետք է լինի 30 հատ կամ 50 հատ։ 50հատ փաթեթավորմամբ: Ֆորմատ- հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Լեոնհարդլանգ (Ավստրիա) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 10 մլ/մխոցը միաձույլ/ |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 10 մլ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Թերումո (Ճապոնիա) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 5 մլ/մխոցը միաձույլ/ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 5 մլ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Թերումո (Ճապոնիա) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 5 մլ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Թերումո (Ճապոնիա) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ներարկիչ փականով /լոքով/ 20 մլ/մխոցը միաձույլ/ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներարկիչ 20 մլ-luer փականով : Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: Թերումո (Ճապոնիա) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Սպեղանի կպչուն MEDIPORE |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն MEDIPORE 7.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն MEDIPORE 7.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Սպեղանի կպչուն DURAPORE |  |  |  |  |  | Հատ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն DURAPORE 2.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն DURAPORE 2.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Սպեղանի կպչուն MICROPORE |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն MICROPORE 2.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի կպչուն MICROPORE 2.5x9.14 մ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Սպեղանի՝ Տեգադերմ 6սմx7 սմ |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի Տեգադերմ 6սմx7սմ 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպեղանի Տեգադերմ 6սմx7սմ 3Մ (ԱՄՆ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Էլեկտրովիրաբուժական էլեկտրոդ 3M |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրովիրաբուժական էլեկտրոդ 3M -օգտագործվում է էլեկտրոխիրուրգիական գեներատորների հետ, բարձր ճշտգրտության, բաղկացած է էլեկտրոդից,կանաչ պաշտպանիչ ռետինե շրջանակից և ճկուն միացումից:Մաքսիմալ փափկությամբ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: (Տուփ 5 հատ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրովիրաբուժական էլեկտրոդ 3M -օգտագործվում է էլեկտրոխիրուրգիական գեներատորների հետ, բարձր ճշտգրտության, բաղկացած է էլեկտրոդից,կանաչ պաշտպանիչ ռետինե շրջանակից և ճկուն միացումից:Մաքսիմալ փափկությամբ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: (Տուփ 5 հատ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Անգիո-Կիտ մանիֆոլդ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard (3 port Manifold, High pressure line,contrast media set and NV IV Set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard (3 port Manifold, High pressure line,contrast media set and NV IV Set) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | äáõÝÏóÇ³ÛÇ ³ë»Õ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | äáõÝÏóÇ³ÛÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ë»Õ ³é³Ýó ëïÇÉ»ïÇ, Ã³÷³ÝóÇÏ É³ÛÝí³Íùáí ¨ ÈÛáõ»ñáíÛ³Ý ÙÇ³óáõÙáí: ²å³ÑáíáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ åáõÝÏóÇ³Ý Ù³ßÏÇ ÙÇçáí, ³ËïáñáßÙ³Ý ¨ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ë»ÕÇ ïñ³Ù³·ÇÍÁ 18-21G ¿, Ý»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÁ` 0.021"-0.038", »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 3,8ëÙ (Ù³ÝÏ³Ï³Ý), 5ëÙ (ïñ³Ýëé³¹Ç³É)¨ 7ëÙ (ý»Ùáñ³É): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | äáõÝÏóÇ³ÛÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ë»Õ ³é³Ýó ëïÇÉ»ïÇ, Ã³÷³ÝóÇÏ É³ÛÝí³Íùáí ¨ ÈÛáõ»ñáíÛ³Ý ÙÇ³óáõÙáí: ²å³ÑáíáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ åáõÝÏóÇ³Ý Ù³ßÏÇ ÙÇçáí, ³ËïáñáßÙ³Ý ¨ ÇÝï»ñí»ÝóÇáÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ë»ÕÇ ïñ³Ù³·ÇÍÁ 18-21G ¿, Ý»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÁ` 0.021"-0.038", »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 3,8ëÙ (Ù³ÝÏ³Ï³Ý), 5ëÙ (ïñ³Ýëé³¹Ç³É)¨ 7ëÙ (ý»Ùáñ³É): |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Էկզոսիլ – ազդրայինզարկերակիանոթիպունկցիայիտեղիփակմանսարք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ազդրայինզարկերակիպունկցիայիտեղիփակմանսարքպոլիգլիկոլայինխցանիմիջոցով:Սարքըկազմվածէբռնակից, ցողունից, եւխցանից:Խցանըտեղակայվածէցողունիհեռակահատվածիներսում: Խցան- պոլիգլիկոլաթթու, չպետքէպարունակիկոլլագեն, լինիկենսահամատեղելի, օրգանիզմում 60-90 օրվաընթացքումլիովինպետքէներծծվի (վերածվելովածխաթթվիեւջրի): Խցանիքաշըպետքէլինի 10մգ. , խցանիերկարություննէմինչեւտեղադրումը 7,2 մմ ; շառավիղը 5 F - – 0,061", 6 F – 0,073", 7 F - 0,082". Ցողունըեւբռնակըպլաստիկիցեն, ցողունիերկարություննէ 12 սմ: Ուղղորդիչընիթինոլից: Չափսերը 5 F, 6 F, 7 F. Աշխատանքիմեխանիզմը: Տեղադրմանժամանակխցանըդիրքավորվումէզարկերակիպատիեւփակեղիմիջեւ: Տեղադրմանճիշտդիրքըկարգավորվումէերկուանկախմեխանիզմով: Բռնակըօժտվածէարյանելքիբնիկովեւինդիկատորայինպատուհանով, որոնքցույցենտալիսցողունիծայրիտեղակայումը (անոթիներսումեւանոթիցդուրս): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ազդրայինզարկերակիպունկցիայիտեղիփակմանսարքպոլիգլիկոլայինխցանիմիջոցով:Սարքըկազմվածէբռնակից, ցողունից, եւխցանից:Խցանըտեղակայվածէցողունիհեռակահատվածիներսում: Խցան- պոլիգլիկոլաթթու, չպետքէպարունակիկոլլագեն, լինիկենսահամատեղելի, օրգանիզմում 60-90 օրվաընթացքումլիովինպետքէներծծվի (վերածվելովածխաթթվիեւջրի): Խցանիքաշըպետքէլինի 10մգ. , խցանիերկարություննէմինչեւտեղադրումը 7,2 մմ ; շառավիղը 5 F - – 0,061", 6 F – 0,073", 7 F - 0,082". Ցողունըեւբռնակըպլաստիկիցեն, ցողունիերկարություննէ 12 սմ: Ուղղորդիչընիթինոլից: Չափսերը 5 F, 6 F, 7 F. Աշխատանքիմեխանիզմը: Տեղադրմանժամանակխցանըդիրքավորվումէզարկերակիպատիեւփակեղիմիջեւ: Տեղադրմանճիշտդիրքըկարգավորվումէերկուանկախմեխանիզմով: Բռնակըօժտվածէարյանելքիբնիկովեւինդիկատորայինպատուհանով, որոնքցույցենտալիսցողունիծայրիտեղակայումը (անոթիներսումեւանոթիցդուրս): |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ Emerald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չժանգոտվողպողպատից` պատված PTFE-ով; տրամագիծը 0,018 ; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; 0;065: երկարությունը 125 սմ; 150 սմ; 175 սմ; 220 սմ; 260 սմ; J - ձեւ; Ճկունծայրը 3սմ; 7 սմ; 10սմ; 15սմ; 20սմ: ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÙÁ PTFE-áí(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), Çç»óÝáõÙ ¿ ß÷Ù³Ý áõÅÁ: àõÕÕáñ¹ÇãÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ýÇÏëí³Í ¨ ãýÇÏëí³Í Ý»ñùÇÝ ³é³Ýóùáí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չժանգոտվողպողպատից` պատված PTFE-ով; տրամագիծը 0,018 ; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; 0;065: երկարությունը 125 սմ; 150 սմ; 175 սմ; 220 սմ; 260 սմ; J - ձեւ; Ճկունծայրը 3սմ; 7 սմ; 10սմ; 15սմ; 20սմ: ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÙÁ PTFE-áí(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), Çç»óÝáõÙ ¿ ß÷Ù³Ý áõÅÁ: àõÕÕáñ¹ÇãÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ýÇÏëí³Í ¨ ãýÇÏëí³Í Ý»ñùÇÝ ³é³Ýóùáí: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ուղղորդիչ- կաթետեր VISTA BRITE TIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ Ý»ÛÉáÝÇó ¿, ÙÇçÇÝ ß»ñïÁ` »ñÏß»ñï ÑÛáõë³å³ïí³Í åáÕå³ï ¨ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÁ PTFE(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), é»Ýïգ»ÝÏáÝïñ³ëï¹Çëï³ÉÍ³Ûñáí, áñÇ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ¿ 2,5ÙÙÏ³Ù 16ÙÙ: ´³½Ù³Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù, ï³ñµ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÓáõÉáõÙ (÷³÷áõÏ Í³ÛñÇ, Ó¨í³íáñáÕ Ù³ëÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ): Ì³ÛñÁ ÷³÷áõÏ ¿, ×ÏáõÝ ¨ ãíÝ³ëáÕ (³ïñ³íÙ³ïÇÏ): ÐÛáõë³å³ïÙ³Ý “ÑÇµñÇ¹ ï»ËÝáÉáգÇ³Ý”³í»É³óÝáõÙ¿Ï³Ã»ï»ñÇÝ»ñùÇÝ Éáõë³ÝóÁ ¨ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÇÝ:Î³Ã»ï»ñÇ å³ïÇ Ù»ï³Õ³å³ïáõÙÁ åáÕå³ïÛ³ ó³Ýóáí ËáãÝ¹áïáõÙ ¿ գáñÍÇùÇÍ³ÉÙ³ÝÁ³ÝáÃÝ»ñÇ³Ý³ïñÙÇ³Ï³ÝÍ³Éù»ñÇ ï»ÕáõÙ: Î³Ã»Ã»ñÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ý»ñùÇÝ Éáõë³Ýóù ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí: Ü»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÇ ã³÷»ñÝ »Ý` 9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070: ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 55ëÙ, 90ëÙ,95ëÙ, 125ëÙ: Կաթետերիծայրիձեւերը` JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-curve; Contralateral1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ²ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ Ý»ÛÉáÝÇó ¿, ÙÇçÇÝ ß»ñïÁ` »ñÏß»ñï ÑÛáõë³å³ïí³Í åáÕå³ï ¨ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÁ PTFE(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), é»Ýïգ»ÝÏáÝïñ³ëï¹Çëï³ÉÍ³Ûñáí, áñÇ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ¿ 2,5ÙÙÏ³Ù 16ÙÙ: ´³½Ù³Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù, ï³ñµ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÓáõÉáõÙ (÷³÷áõÏ Í³ÛñÇ, Ó¨í³íáñáÕ Ù³ëÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ): Ì³ÛñÁ ÷³÷áõÏ ¿, ×ÏáõÝ ¨ ãíÝ³ëáÕ (³ïñ³íÙ³ïÇÏ): ÐÛáõë³å³ïÙ³Ý “ÑÇµñÇ¹ ï»ËÝáÉáգÇ³Ý”³í»É³óÝáõÙ¿Ï³Ã»ï»ñÇÝ»ñùÇÝ Éáõë³ÝóÁ ¨ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÇÝ:Î³Ã»ï»ñÇ å³ïÇ Ù»ï³Õ³å³ïáõÙÁ åáÕå³ïÛ³ ó³Ýóáí ËáãÝ¹áïáõÙ ¿ գáñÍÇùÇÍ³ÉÙ³ÝÁ³ÝáÃÝ»ñÇ³Ý³ïñÙÇ³Ï³ÝÍ³Éù»ñÇ ï»ÕáõÙ: Î³Ã»Ã»ñÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ý»ñùÇÝ Éáõë³Ýóù ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí: Ü»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÇ ã³÷»ñÝ »Ý` 9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070: ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 55ëÙ, 90ëÙ,95ëÙ, 125ëÙ: Կաթետերիծայրիձեւերը` JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-curve; Contralateral1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Survival kit/Everest/ հավաքածու /մեդֆլատր իր պարագաներով/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 23900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինֆլատոր EVEREST 20/ EVEREST 30 Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí, ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (Piton), áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ճնշման սանդղակը լյումինիսցենտ է, ինչը այն դարձնում է լավ տեսանելի թույլ լուսավորության պայմաններում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինֆլատոր EVEREST 20/ EVEREST 30 Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí, ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (Piton), áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ճնշման սանդղակը լյումինիսցենտ է, ինչը այն դարձնում է լավ տեսանելի թույլ լուսավորության պայմաններում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ¸»Õ³å³ï ëï»Ýï Resolute Integrity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ – կոբալտքրոմիմոդիֆիկացվածհամաձուլվածք (ASTM F562-02):Պոլիմեր` BioLinx անվտանգևբիոհամատեղելիպոլիմեր` ստեղծվածհատուկկորոնարստենտերիհամար: Պոլիմերըօժտվածէինչպեսհիդրոֆիլիկ, այնպեսէլհիդրոֆոբիկհատկանիշներով, ինչըմիկողմիցապահովումէհամակարգիբիոհամատեղելիությունը, մյուսկողմից` ապահովումէ Zotarolimus դեղանյութիհուսալիարձակումը: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ – CST շարունակականսինուսոիդայինպրոֆիլ (շարունակականլար` լազերայինկցումներով):Մատակարարմանհամարակգ (Delivery System)` MicroTrac Rapid Exchange (RX), ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ¿ 140ëÙ: Պատերիհաստությունըոչավելքան 0.0036”. ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ`գ»ñ³½³Ýó; Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ`բարձր; հասանելիությունը, անցանելիությունթ` գերազանց:Սï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ - 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0մմ:Ստ»Ýï»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - 8, 12, 14,18, 22, 26,30ÙÙ (2.25, 2.5, 2.75ÙÙ տրամագծերիդեպքում)9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34,38 ÙÙ (3.0, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերիդեպքում):Բալոնայինկաթետթրինյութը` Fulcrum:Նոմինալճնշումը (NP) 9մթնբոլոր ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:Հաշվարկայինպոռթկմանճնշումը (RBP)` 16 մթն:àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմումէ 0.056” Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:Դեղանյութ`ZOTAROLIMUS ացիտոտոքսիկ “limus” խմբիդեղանյութ, օժտվածէբարձրլիպոֆիլությամբ: Դեղանյութիձերբազատում 60 օրում `85%, 180 օրում ` 100%: Դեղապատնյութիխտությունըկազմումէ ~1.6մկգ/մմ2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ – կոբալտքրոմիմոդիֆիկացվածհամաձուլվածք (ASTM F562-02):Պոլիմեր` BioLinx անվտանգևբիոհամատեղելիպոլիմեր` ստեղծվածհատուկկորոնարստենտերիհամար: Պոլիմերըօժտվածէինչպեսհիդրոֆիլիկ, այնպեսէլհիդրոֆոբիկհատկանիշներով, ինչըմիկողմիցապահովումէհամակարգիբիոհամատեղելիությունը, մյուսկողմից` ապահովումէ Zotarolimus դեղանյութիհուսալիարձակումը: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ – CST շարունակականսինուսոիդայինպրոֆիլ (շարունակականլար` լազերայինկցումներով):Մատակարարմանհամարակգ (Delivery System)` MicroTrac Rapid Exchange (RX), ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ¿ 140ëÙ: Պատերիհաստությունըոչավելքան 0.0036”. ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ`գ»ñ³½³Ýó; Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ`բարձր; հասանելիությունը, անցանելիությունթ` գերազանց:Սï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ - 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0մմ:Ստ»Ýï»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - 8, 12, 14,18, 22, 26,30ÙÙ (2.25, 2.5, 2.75ÙÙ տրամագծերիդեպքում)9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34,38 ÙÙ (3.0, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերիդեպքում):Բալոնայինկաթետթրինյութը` Fulcrum:Նոմինալճնշումը (NP) 9մթնբոլոր ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:Հաշվարկայինպոռթկմանճնշումը (RBP)` 16 մթն:àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմումէ 0.056” Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:Դեղանյութ`ZOTAROLIMUS ացիտոտոքսիկ “limus” խմբիդեղանյութ, օժտվածէբարձրլիպոֆիլությամբ: Դեղանյութիձերբազատում 60 օրում `85%, 180 օրում ` 100%: Դեղապատնյութիխտությունըկազմումէ ~1.6մկգ/մմ2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | GUIDE WIRE ACC.KIT/ Piton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (Piton), áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (Piton), áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ÂñáÙµ ³ëåÇñ³óÇáÝ Ï³Ã»ïեñ Export |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպիրացիոնկատետեր, Export թույլտահեշտմանրացնել, էֆֆեկտիվհեռացնելէմբոլիկմատերիալըանոթներից: 6F; RX; ռենտգենկոնտրաստմարկերիառկայություն - դիստալծայրից 1,5մմÎáÙåÉ»ï³íáñáõÙ` - 2 հատ 30cc լոքովներարկիչ, -2 հատ 40- զտիչտուփ - երկարացմանգիծՕգտակարերկարությունը` 140սմԱսպիրացիայիինտենսիվությունը` >=53մլ/ր; ID=0.043”; OD0.068”; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպիրացիոնկատետեր, Export թույլտահեշտմանրացնել, էֆֆեկտիվհեռացնելէմբոլիկմատերիալըանոթներից: 6F; RX; ռենտգենկոնտրաստմարկերիառկայություն - դիստալծայրից 1,5մմÎáÙåÉ»ï³íáñáõÙ` - 2 հատ 30cc լոքովներարկիչ, -2 հատ 40- զտիչտուփ - երկարացմանգիծՕգտակարերկարությունը` 140սմԱսպիրացիայիինտենսիվությունը` >=53մլ/ր; ID=0.043”; OD0.068”; |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ADAPTA DR հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 890.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկխոռոչանի Սրտի ռիթմը վարող սարք: Rate Responsive: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), նախարտային և փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (ACM և VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` AAIR <–> DDDR, AAI <–> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկխոռոչանի Սրտի ռիթմը վարող սարք: Rate Responsive: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP), նախարտային և փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (ACM և VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` AAIR <–> DDDR, AAI <–> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SENSIA DR հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 700.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկխոռոչանի Սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive: Օժտված է Search AV™+ (SAV+) ալգորիթմով, նախարտային և փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (ACM և VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկխոռոչանի Սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive: Օժտված է Search AV™+ (SAV+) ալգորիթմով, նախարտային և փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (ACM և VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SENSIA SR հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 505.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միախոռոչ Սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO ; Հավաքածուն իր մեջ ներառում է էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող է լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միախոռոչ Սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով (VCM) : Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-յոդ; Կոներտորի տիպը ` IS-1 BI կամ Uni Խթանման ռեժիմները` VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO ; Հավաքածուն իր մեջ ներառում է էլեկտրոդ ; Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող է լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MAXIMO II DR հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2842000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7,7վրկ/9,2վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` AAIR <–> DDDR, AAI <–> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7,7վրկ/9,2վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` AAIR <–> DDDR, AAI <–> DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | MAXIMO II VR հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 8վրկ/11,8վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, Հավաքածուն իր մեջ ներառում է էլեկտրոդ Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 8վրկ/11,8վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, Հավաքածուն իր մեջ ներառում է էլեկտրոդ Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | MAXIMO II CRT-D հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 3.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով: Օժտված է ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7,7վրկ/9,2վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO ; Օժտված է RV Lead Integrity Alert (LIA)`էլեկտրոդների վնասվելու մասին կանխավ ահազանգող ալգորիթմով; Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 3 էլեկտրոդ, լրացուցիչ պարագաներ(delivery system) : Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով: Օժտված է ATP "painfree" ֆունքցիայով: Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)` 7,7վրկ/9,2վրկ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDDR, DDD, DDIR, DDI, DOO, VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO, ODO ; Օժտված է RV Lead Integrity Alert (LIA)`էլեկտրոդների վնասվելու մասին կանխավ ահազանգող ալգորիթմով; Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 3 էլեկտրոդ, լրացուցիչ պարագաներ(delivery system) : Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Syncra CRT-P հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1.700.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր իր պարագաներով Օժտված է էքսկլուզիվ LV Capture Management ալգորիթմով; Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Խթանման ռեժիմները` DDDR; DDD ; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 3 էլեկտրոդ, լրացուցիչ պարագաներ(delivery system) : Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր իր պարագաներով Օժտված է էքսկլուզիվ LV Capture Management ալգորիթմով; Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Խթանման ռեժիմները` DDDR; DDD ; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 3 էլեկտրոդ, լրացուցիչ պարագաներ(delivery system) : Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CAPSURE FIX NOVUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախասրտային/փորոքային ստերոիդապատ բիպոլյար էլեկտրոդ ակտիվ ֆիքսացիաի: Tip-to-ring տարածությունը 10 մմ: Մեկուսացում ` սիլիկոն: Տրամագիծ ` 6,2 Fr (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախասրտային/փորոքային ստերոիդապատ բիպոլյար էլեկտրոդ ակտիվ ֆիքսացիաի: Tip-to-ring տարածությունը 10 մմ: Մեկուսացում ` սիլիկոն: Տրամագիծ ` 6,2 Fr (Medtronic) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Lead Introducer Safe Sheath |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 39200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր միախոռոչ սարքերի էլեկտրոդների իմպլանտացիայի համար; Կոմպլեկտում ասեղ պունկցիայի համար, ներարկիչ (Medtronic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր միախոռոչ սարքերի էլեկտրոդների իմպլանտացիայի համար; Կոմպլեկտում ասեղ պունկցիայի համար, ներարկիչ (Medtronic) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Lead Introducer S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր միախոռոչ սարքերի էլեկտրոդների իմպլանտացիայի համար; Կոմպլեկտում ասեղ պունկցիայի համար, ներարկիչ (Medtronic) 10/10/10; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինտրոդյուսեր միախոռոչ սարքերի էլեկտրոդների իմպլանտացիայի համար; Կոմպլեկտում ասեղ պունկցիայի համար, ներարկիչ (Medtronic) 10/10/10; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ախտորոշիչ կաթետեր TORQR (Braided) կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 205.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , ֆիքսված կորությամբ Չափս` 5FR; 6FR; Երկարություն` 110սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 5/5/5; 2/2/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , ֆիքսված կորությամբ Չափս` 5FR; 6FR; Երկարություն` 110սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 5/5/5; 2/2/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ախտորոշիչ կաթետեր MARINR CS DECAPOLAR կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 395.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տասբևեռանոց , կառավարվող կորությամբ Չափս` 7FR; Երկարություն` 90սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 2/2/2; 2/8/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տասբևեռանոց , կառավարվող կորությամբ Չափս` 7FR; Երկարություն` 90սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 2/2/2; 2/8/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Միջամտական (աբլացիոն) ռադիոհաճախականային կաթետեր RF ENHANCR IIկամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , կառավարվող կորությամբ Չափս` 7FR; Երկարություն` 90; 110սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , կառավարվող կորությամբ Չափս` 7FR; Երկարություն` 90; 110սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Միջամտական (աբլացիոն) ռադիոհաճախականային կաթետեր RF MARINR MC կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , կառավարվող կորությամբ , բազմակոր Չափս` 7FR; Երկարություն` 110; 112սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 5/5/5; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , կառավարվող կորությամբ , բազմակոր Չափս` 7FR; Երկարություն` 110; 112սմ էլեկտրոդների միջև հեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; 5/5/5; Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Միացման մալուխ միջամտական (աբլացիոն) ռադիոհաճախականային կաթետերի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 235.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կցասեղների քանակը` 10; Երկարությեւնը ` 283սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կցասեղների քանակը` 10; Երկարությեւնը ` 283սմ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Միացման մալուխ ախտորոշիչ կաթետերի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 135.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կցասեղների քանակը` 4; Երկարությեւնը ` 244սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կցասեղների քանակը` 4; Երկարությեւնը ` 244սմ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ծածկոց անգիոգրաֆիկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լրակազմըպարունակումէ. 1 հատստերիլ, եզրերըպոլիէթիլենային, անգիոգրաֆիկօժանդակծածկոց 210x300սմչափսի` կրկնակիներծծվող 100x100սմշերտով, 1հատպլաստիկթաս 2500մլ. տարողությամբ,2 հատթաս 125 ml., 1 հատֆլյուրոսկոպիպօլիէթիլենայինծածկոց 70x90սմ, 1 հատՊաշտպանիչ-էկրանիպօլիէթիլենայինծածկոց 62x80սմ,2 հատվիրաբույժիխալաթXԼչափսի, 2 հատձեռքիսրբիչ 40x40սմ , 10 հատ 7.5x7.5 սմանձեռոցիկներ - թանզիֆե, 1 հատգործիքներիսեղանիծածկոց 100x150սմ , 1 հատընդհանուրծածկոց 100x100սմ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լրակազմըպարունակումէ. 1 հատստերիլ, եզրերըպոլիէթիլենային, անգիոգրաֆիկօժանդակծածկոց 210x300սմչափսի` կրկնակիներծծվող 100x100սմշերտով, 1հատպլաստիկթաս 2500մլ. տարողությամբ,2 հատթաս 125 ml., 1 հատֆլյուրոսկոպիպօլիէթիլենայինծածկոց 70x90սմ, 1 հատՊաշտպանիչ-էկրանիպօլիէթիլենայինծածկոց 62x80սմ,2 հատվիրաբույժիխալաթXԼչափսի, 2 հատձեռքիսրբիչ 40x40սմ , 10 հատ 7.5x7.5 սմանձեռոցիկներ - թանզիֆե, 1 հատգործիքներիսեղանիծածկոց 100x150սմ , 1 հատընդհանուրծածկոց 100x100սմ : |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Դեղապատ ստենտ Xience |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ - Ïáµ³Éïի-ùñáÙÇ Ñ³Ù³ÓáõÉí³óù (L-605) և »ñÏáõ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó ¨ µçÇçÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»ÕÇó Ï³½Ùí³Í ¾í»ñáÉÇÙáõë ³ñï³½³ïáÕ Í³ÍÏ: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ - ëï»ÝïÁ É³½»ñáí Ïïñí³Í Ïáµ³Éï-ùñáÙ³ÛÇÝ ·É³Ý ¿: 2.25-3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÝ áõÝÇ »ñ»ù Ï³ñ× ¨ »ñ»ù »ñÏ³ñ ³Ùñ³ÏÝ»ñ,áñáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý áã ·Í³ÛÇÝ Ï³åáí: 3.5-4.0 ÙÙ-áó ëï»ÝïÝ áõÝÇ »ñ»ù Ï³ñ× ¨ í»ó »ñÏ³ñ ³Ùñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý áã ·Í³ÛÇÝ Ï³åáí: êï»ÝïÇ »½ñ³ÛÇÝ ûÕÁ Ó¨³íáñí³Í ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ³Ùñ³ÏÝ»ñáí` µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ։ êï»ÝïÇ պատերի Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ - áã ³í»É ù³Ý 0.0032”: ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³Ý ã¿։ ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ – ¶»ñ³½³Ýó։ Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ - Բարձր։ Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ - 13.3%-áí 3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ¹»åùáõÙ 12.8%-áí` 4.0 ÙÙ-Ç ¹»åùáõÙ։ È³ÛÝ³óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í Ï³ñ×³óáõÙ - 0% 3.0 x 18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÝÏ³Ë É³ÛÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ëï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 5%: Ð»ï³·³ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ - 4.4% ¿ 3.0 x 18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ։ ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ -2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ։ ´³óí³Í ëï»ÝïÇ Ù³ùëÇÙ³É ïñ³Ù³·ÇÍÁ - 2.25-2.5 ÙÙ - 3.25 ÙÙ, 2.75-3.0 ÙÙ - 3.75 ÙÙ, 3.5-4.0 ÙÙ - 4.5 ÙÙ։ ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - 8, 12, 15, 18, 23, 28 ÙÙ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 ÙÙ (2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերի դեպքում)։ Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm ¿ µáÉáñ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Բալոնի մÇçÇÝ ã³÷ëÁ - 0.041 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.04 ÙÙ 3.0x18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ: ÎáÝ³Ó¨ µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ Áëï ëï»Ýï»ñÇ կազմում է 2.25-3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÇ համար` 1 ÙÙ 3.5 ¨ 4.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÇ համար` 2 ÙÙ։ äñáùëÇÙ³É ¨ ¹Çëï³É¹ñáßÙí³Í Ù³ñÏ»ñÝ»ñÁ Ñëï³Ï óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÇÝãå»ë µ³óí³Í ëï»ÝïÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ, ³ÛÝå»ë »É µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, սï»ÝïÇ µ³ÉáÝÁ »é³å³ïÇÏ Í³Éí³Í ¿` ëï»ÝïÇ ÙÇûñÇÝ³Ï µ³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Բալոնը կազմված է բազմաշերտ պեբաքսից։ àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմում է 0.056 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Ստենտի դեղորայքային ծ³ÍÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³ÏñÇÉ³ÛÇÝ ¨ ýÉáõáñá åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ Ï³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ: ¸»Õ³ÝÛáõÃÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ëï»ÝïÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100 ÙÏ·/ëÙ2։ ISO13485, CE-MARK, FDA և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: ABBOTT Vascular կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ - Ïáµ³Éïի-ùñáÙÇ Ñ³Ù³ÓáõÉí³óù (L-605) և »ñÏáõ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó ¨ µçÇçÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»ÕÇó Ï³½Ùí³Í ¾í»ñáÉÇÙáõë ³ñï³½³ïáÕ Í³ÍÏ: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ - ëï»ÝïÁ É³½»ñáí Ïïñí³Í Ïáµ³Éï-ùñáÙ³ÛÇÝ ·É³Ý ¿: 2.25-3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÝ áõÝÇ »ñ»ù Ï³ñ× ¨ »ñ»ù »ñÏ³ñ ³Ùñ³ÏÝ»ñ,áñáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý áã ·Í³ÛÇÝ Ï³åáí: 3.5-4.0 ÙÙ-áó ëï»ÝïÝ áõÝÇ »ñ»ù Ï³ñ× ¨ í»ó »ñÏ³ñ ³Ùñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý áã ·Í³ÛÇÝ Ï³åáí: êï»ÝïÇ »½ñ³ÛÇÝ ûÕÁ Ó¨³íáñí³Í ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ³Ùñ³ÏÝ»ñáí` µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ։ êï»ÝïÇ պատերի Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ - áã ³í»É ù³Ý 0.0032”: ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³Ý ã¿։ ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ – ¶»ñ³½³Ýó։ Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ - Բարձր։ Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ - 13.3%-áí 3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ¹»åùáõÙ 12.8%-áí` 4.0 ÙÙ-Ç ¹»åùáõÙ։ È³ÛÝ³óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í Ï³ñ×³óáõÙ - 0% 3.0 x 18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÝÏ³Ë É³ÛÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ëï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 5%: Ð»ï³·³ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ - 4.4% ¿ 3.0 x 18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ։ ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ -2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ։ ´³óí³Í ëï»ÝïÇ Ù³ùëÇÙ³É ïñ³Ù³·ÇÍÁ - 2.25-2.5 ÙÙ - 3.25 ÙÙ, 2.75-3.0 ÙÙ - 3.75 ÙÙ, 3.5-4.0 ÙÙ - 4.5 ÙÙ։ ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - 8, 12, 15, 18, 23, 28 ÙÙ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 ÙÙ (2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 ÙÙ տրամագծերի դեպքում)։ Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm ¿ µáÉáñ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Բալոնի մÇçÇÝ ã³÷ëÁ - 0.041 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.04 ÙÙ 3.0x18 ÙÙ ëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ: ÎáÝ³Ó¨ µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ Áëï ëï»Ýï»ñÇ կազմում է 2.25-3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÇ համար` 1 ÙÙ 3.5 ¨ 4.0 ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí ëï»ÝïÇ համար` 2 ÙÙ։ äñáùëÇÙ³É ¨ ¹Çëï³É¹ñáßÙí³Í Ù³ñÏ»ñÝ»ñÁ Ñëï³Ï óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÇÝãå»ë µ³óí³Í ëï»ÝïÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ, ³ÛÝå»ë »É µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, սï»ÝïÇ µ³ÉáÝÁ »é³å³ïÇÏ Í³Éí³Í ¿` ëï»ÝïÇ ÙÇûñÇÝ³Ï µ³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Բալոնը կազմված է բազմաշերտ պեբաքսից։ àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմում է 0.056 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Ստենտի դեղորայքային ծ³ÍÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³ÏñÇÉ³ÛÇÝ ¨ ýÉáõáñá åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ Ï³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ: ¸»Õ³ÝÛáõÃÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ëï»ÝïÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100 ÙÏ·/ëÙ2։ ISO13485, CE-MARK, FDA և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: ABBOTT Vascular կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Դեղապատ ստենտ Xience XPEDITION 48mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ – Ïáµ³Éïի-ùñáÙÇ Ñ³Ù³ÓáõÉí³óù (L-605) և »ñÏáõ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó ¨ µçÇçÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»ÕÇó Ï³½Ùí³Í ¾í»ñáÉÇÙáõë ³ñï³½³ïáÕ Í³ÍÏ: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ - ëï»ÝïÁ É³½»ñáí Ïïñí³Í Ïáµ³Éï-ùñáÙ³ÛÇÝ ·É³Ý ¿: êï»ÝïÇ »½ñ³ÛÇÝ ûÕÁ Ó¨³íáñí³Í ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ³Ùñ³ÏÝ»ñáí` µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ։ êï»ÝïÇ պատերի Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ - áã ³í»É ù³Ý 0.0032”: ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³Ý ã¿։ ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ – ¶»ñ³½³Ýó։ Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ - Բարձր։ Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ - 13.3%-áí 3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ¹»åùáõÙ 12.8%-áí` 4.0 ÙÙ-Ç ¹»åùáõÙ։ ²ÝÏ³Ë É³ÛÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó ստենտի կարճացումը չի ·»ñ³½³Ýóում ëï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 5%: ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 ÙÙ։ Սï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 48 ÙÙ։ ´³ÉáÝÇ ×ÝßÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ - ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ` 8 ÙÃÝ 2.5- 2.75 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ 10 ÙÃÝ 3.0-3.5 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm ¿ µáÉáñ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ äñáùëÇÙ³É ¨ ¹Çëï³É¹ñáßÙí³Í Ù³ñÏ»ñÝ»ñÁ Ñëï³Ï óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ինչպես µ³óí³Í ëï»ÝïÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ, ³ÛÝå»ë »É µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ: Սï»ÝïÇ բալոնը կազմված է բազմաշերտ պեբաքսից, որը »é³å³ïÇÏ Í³Éí³Í ¿` ëï»ÝïÇ ÙÇûñÇÝ³Ï µ³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմում է 0.056 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Ստենտի դեղորայքային ծ³ÍÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³ÏñÇÉ³ÛÇÝ ¨ ýÉáõáñá åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ Ï³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ: ¸»Õ³ÝÛáõÃÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ëï»ÝïÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100 ÙÏ·/ëÙ2։ ISO13485, CE-MARK, FDA և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: ABBOTT Vascular կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | êï»ÝïÇ ÝÛáõÃÁ – Ïáµ³Éïի-ùñáÙÇ Ñ³Ù³ÓáõÉí³óù (L-605) և »ñÏáõ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó ¨ µçÇçÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»ÕÇó Ï³½Ùí³Í ¾í»ñáÉÇÙáõë ³ñï³½³ïáÕ Í³ÍÏ: êï»ÝïÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ - ëï»ÝïÁ É³½»ñáí Ïïñí³Í Ïáµ³Éï-ùñáÙ³ÛÇÝ ·É³Ý ¿: êï»ÝïÇ »½ñ³ÛÇÝ ûÕÁ Ó¨³íáñí³Í ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ³Ùñ³ÏÝ»ñáí` µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ։ êï»ÝïÇ պատերի Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ - áã ³í»É ù³Ý 0.0032”: ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - ü»éáÙ³·ÝÇë³Ï³Ý ã¿։ ºñÏ³ÛÝ³ÓÇ· ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ – ¶»ñ³½³Ýó։ Ö³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ áõÅÁ - Բարձր։ Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ»ëÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ - 13.3%-áí 3.0 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ¹»åùáõÙ 12.8%-áí` 4.0 ÙÙ-Ç ¹»åùáõÙ։ ²ÝÏ³Ë É³ÛÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó ստենտի կարճացումը չի ·»ñ³½³Ýóում ëï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 5%: ²éÏ³ ëï»Ýï»ñÇ ïñ³Ù³·Í»ñÁ - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 ÙÙ։ Սï»ÝïÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 48 ÙÙ։ ´³ÉáÝÇ ×ÝßÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ - ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ` 8 ÙÃÝ 2.5- 2.75 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ 10 ÙÃÝ 3.0-3.5 ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm ¿ µáÉáñ ïñ³Ù³·ÍÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ äñáùëÇÙ³É ¨ ¹Çëï³É¹ñáßÙí³Í Ù³ñÏ»ñÝ»ñÁ Ñëï³Ï óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ինչպես µ³óí³Í ëï»ÝïÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÝ, ³ÛÝå»ë »É µ³ÉáÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ: Սï»ÝïÇ բալոնը կազմված է բազմաշերտ պեբաքսից, որը »é³å³ïÇÏ Í³Éí³Í ¿` ëï»ÝïÇ ÙÇûñÇÝ³Ï µ³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ïñ³Ù³·ÇÍÁ կազմում է 0.056 ¹ÛáõÛÙ Ï³Ù 1.4 ÙÙ µáÉáñ ã³÷ëÇ ëï»Ýï»ñÇ Ñ³Ù³ñ։ Ստենտի դեղորայքային ծ³ÍÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³ÏñÇÉ³ÛÇÝ ¨ ýÉáõáñá åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇó, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ Ï³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ: ¸»Õ³ÝÛáõÃÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ëï»ÝïÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100 ÙÏ·/ëÙ2։ ISO13485, CE-MARK, FDA և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: ABBOTT Vascular կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ¸ÇÉ³ï³óÇáÝ ÏáñáÝ³ñ Ï³Ã»ïñ RX TREK, RX MINI TREK, ABBOTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (RX), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 145 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ²ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ ¨ ÑÇ¹ñáýáµ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ` Ï³Ã»ïñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É ù³Ý 0,0014" (0.036 ÙÙ) 2,25-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` 8 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 14 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,017” (0.43), Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,1/2,4F: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ 1,0 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Տñ³Ù³գÇÍÁ-1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 ÙÙ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (RX), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 145 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ²ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ ¨ ÑÇ¹ñáýáµ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ` Ï³Ã»ïñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É ù³Ý 0,0014" (0.036 ÙÙ) 2,25-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` 8 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 14 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,017” (0.43), Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,1/2,4F: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ 1,0 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Տñ³Ù³գÇÍÁ-1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 ÙÙ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ¸ÇÉ³ï³óÇáÝ ÏáñáÝ³ñ Ï³Ã»ïñ NC TREK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (NC), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 143 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ÎñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñï` 3,5-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` 12 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 18 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,018” (0.45), Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3,74 ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,2/2,5F: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ 1,1 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Տñ³Ù³գÇÍÁ-1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 6, 8, 12, 15, 20, 25 ÙÙ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (NC), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 143 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ÎñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñï` 3,5-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` 12 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 18 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,018” (0.45), Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3,74 ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,2/2,5F: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ 1,1 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Տñ³Ù³գÇÍÁ-1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ - 6, 8, 12, 15, 20, 25 ÙÙ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ÎáñáÝ³ñ áõÕÕáñ¹Çã HT Balance Middleweight |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 36500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014" áõÕÕáñ¹Çã 190, 300 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ ¨ åñáùëÇÙ³É Ù³ëÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí, ¹Çëï³É Ñ³ïí³Í ` ·»ñ×ÏáõÝ ÝÇÏ»É-ïÇï³Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³Íù ÑÛáõëí³Í Í³Ûñáí: ÖÏáõÝ é»Ýï·»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÁ` 3ëÙ: ¸Çëï³É é»Ýï·»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÇ ÷³÷áõÏ Ù³ëÇ Ó¨Ý ¿ áõÕÇÕ Ï³Ù J-Ó¨: Ì³ÛñÇ ÏáßïáõÃÛáõÝÁ 0,6-0,7·: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014" áõÕÕáñ¹Çã 190, 300 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ ¨ åñáùëÇÙ³É Ù³ëÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí, ¹Çëï³É Ñ³ïí³Í ` ·»ñ×ÏáõÝ ÝÇÏ»É-ïÇï³Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³Íù ÑÛáõëí³Í Í³Ûñáí: ÖÏáõÝ é»Ýï·»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÁ` 3ëÙ: ¸Çëï³É é»Ýï·»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÇ ÷³÷áõÏ Ù³ëÇ Ó¨Ý ¿ áõÕÇÕ Ï³Ù J-Ó¨: Ì³ÛñÇ ÏáßïáõÃÛáõÝÁ 0,6-0,7·: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ծածկոց անգիոգրաֆիկ Անգիոգրաֆիկհավաքածու ANGIODYN Set 3-way OFF B.Braun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձրճնշմանծորակ 3 ուղղիով OFF, միացված բարձրճնշմանգծերին՝կոնտրաստնյութ, հեղուկ Intrafix եվհեմոդինամիկմոնիտորինգ Combidyn Անգիոգրաֆիկներարկիչ 10մլ, պունկցիոնասեղ 18G, մառլյա 10*10սմ, 12 շերտ 20հատ դանակ, անգիոգրաֆիկսավաններ, դիագնոստիկուղղորդիչ 150սմ, J3- ծայրով, 0,035, ասեղներ 21G -2 հատ, 22G, եռկոմպոնենտ ներարկիչլուեր-լոք 5մլ, 10մլ, թասիկ 27*22*4 սմ, ծածկոց 100-150 սմ, ստերիլ վ.բ.խալաթ –2 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Մոնիտորինգ գիծ 15 սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մոնիտորինգ գիծ Pressure 15 սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Երկարացուցիչ բարձր հոսքի 200 սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 psi ճնշման համար նախատեսված երակային համակարգի երկարացուցիչ 200սմ: 1մլ 100 սմ ծավալով, ներսի դիամետրը 1.5մմ, արտաքինը` 3.0 մմ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Գել ԷՍԳ կարմիր Ուլտրագել, Հունգարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գել ԷՍԳ կարմիր Ուլտրագել, Հունգարիա 260 մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գել ԷՍԳ կարմիր Ուլտրագել, Հունգարիա 260 մլ |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Գել սոնոգրաֆիայի "կապույտ" Ուլտրագել, Հունգարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գել սոնոգրաֆիայի 5լ Ուլտրագել, Հունգարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գել սոնոգրաֆիայի 5լ Ուլտրագել, Հունգարիա |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ELASTOPLASTսպեղանի կպչուն էլաստիկ 7.5սմx4.57մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլաստիկ կպչուն ժապավեն, ELASTOPLAST 7.5սմx4.57մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Վիրաբուժական խոզանակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրաբուժական խոզանակ- Պլաստմասե խոզանակը մի կողմից, սպունգը՝ մյուս կողմից: Ստերիլ: Ունի եղունգների տակը մաքրող պլաստմասե մաքրիչ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Արտադրությունը MEDLINE` ԱՄՆ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրաբուժական խոզանակ- Պլաստմասե խոզանակը մի կողմից, սպունգը՝ մյուս կողմից: Ստերիլ: Ունի եղունգների տակը մաքրող պլաստմասե մաքրիչ: Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Արտադրությունը MEDLINE` ԱՄՆ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Երկբևեռ սրտի ստիմուլիատորի էլեկտրոդ իր կենտրոնական ն/ե կատետրով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկբևեռ սրտի ստիմուլիատորի էլեկտրոդ իր կենտրոնական ն/ե կատետրով Ժամանակավոր խթանման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Steerable Diagnostic catheter Bard CS Decapolar, 6F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տասբևեռանոց , կառավարվողկորությամբՉափս` 6F; 125 սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Response™ Electrophysiology Catheter Quadripolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , ֆիքսվածկորությամբՉափս` 5FR; 6FR; Երկարություն` 110սմէլեկտրոդներիմիջևհեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Inquiry™ Electrophysiology Catheter Quadripolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , ֆիքսվածկորությամբՉափս` 5FR; 6FR; Երկարություն` 110սմէլեկտրոդներիմիջևհեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Inquiry™ Electrophysiology Steerable Catheter Decapolar 6 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տասբևեռանոց , կառավարվողկորությամբՉափս` 6F; 125 սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ablation catheter Biosense Webster, 4mm tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 420000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քառաբևեռ , կառավարվողկորությամբՉափս` 7FR; Երկարություն` 80; 110սմէլեկտրոդներիմիջևհեռավորությեւնը (մմ)` 2/5/2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Էլաստիկ բինտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկարություն 4m լայնություն 15sm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկարություն 4m լայնություն 15sm |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Էլաստիկ բինտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկարություն 9m, լայնություն 15sm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկարություն 9m, լայնություն 15sm |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Պերիկարդիալ պունկցիայի հավաքացու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պերիկարդիալ պունկցիայի հավաքացու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Effecta SR –T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի հավաքածու (BIOTRONIK) Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù Effecta ընտանիքին պատկանող Effecta SR-T միախոռոչ, rate-adaptive սրտի ռիթմը վարողսարք : Կատարելագործված ավտոմատացումը հեշտացնում է սրտի ռիթմը կարգավորող սարքի տեղադրումը: Զարկերակային գեներատորը փաթեթավորված է երկու պլաստիկ տարրաների մեջ : Յուրաքանչյուրը անհատապես կնքված և ստերիլիզացված: Effecta իմպուլսայինգեներատորները նախատեսվածեն IS-1 կցորդիչ ունեցող երկբևեռ կամ միաբևեռ ուղելարերի հետ օգտագործելու համար:Չափսերը`6.5 x 39 x 53 մմ Քաշը` 25գր Ծավալը` 10cc Հզորությանաղբյուրը` LiJ Մարտկոցիլարումը BOS-իժամանակ`2.8 V Կաղապարը`տիտան՝ պարունակում է 1 հատ ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով:Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Effecta DR-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարքի հավաքածու (BIOTRONIK) Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù Effecta ընտանիքի նպատկանող EffectaDR-T երկխոռոչանի,rate-adaptive սրտի ռիթմը վարող սարք :Effecta-ն ընդլայնու մ էսարքի երկարակեցությունը, որպեսզի նվազագույնի հասցնի փոխարինման գործընթացի հետ կապված ռիսկի գործոնը: Խթանման ռեժիմը ՝DDDR, DDD, DDDIR, DDI, OFF , D00 Չափսերը`6.5 x 43 x 53մմ Քաշը` 26գր Ծավալը` 11cc Հզորության աղբյուրը` LiJ Մարտկոցի լարումը BOS-ի ժամանակ`2.8 V Կաղապարը`տիտան պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարքի հավաքածու (BIOTRONIK) Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù Effecta ընտանիքի նպատկանող EffectaDR-T երկխոռոչանի,rate-adaptive սրտի ռիթմը վարող սարք :Effecta-ն ընդլայնու մ էսարքի երկարակեցությունը, որպեսզի նվազագույնի հասցնի փոխարինման գործընթացի հետ կապված ռիսկի գործոնը: Խթանման ռեժիմը ՝DDDR, DDD, DDDIR, DDI, OFF , D00 Չափսերը`6.5 x 43 x 53մմ Քաշը` 26գր Ծավալը` 11cc Հզորության աղբյուրը` LiJ Մարտկոցի լարումը BOS-ի ժամանակ`2.8 V Կաղապարը`տիտան պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Iforia 3VR-T DF-1 ICD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2450000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու T՝միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Զարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Զարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնականցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm (հարվածիհաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm(բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածիհաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտականման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու T՝միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Զարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Զարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնականցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm (հարվածիհաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm(բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածիհաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտականման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Iforia 3DR-T DF-1 ICD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու ICD երկխոռոչանի սիրտը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու: Խթանման ռեժիմը՝ DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, Իմպուլսի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V Իմպուլսիլայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppmՀիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) Կաղապարի չափերը՝ 66 x 55 x 12 մմ Կաղապարի ծավալը/ քաշը՝ 34.6 cc/81 g Կաղապարի նյութը՝տիտան Էներգիայի աղբյուր՝ 3.2 V, 1280 mAh Երկարակեցություն՝ 6.5 տարի Օժտվածէ HomeMonitoring հնարավորությամբ: պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու ICD երկխոռոչանի սիրտը վարող սարքի կարդիովերտերի հավաքածու: Խթանման ռեժիմը՝ DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, Իմպուլսի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V Իմպուլսիլայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppmՀիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) Կաղապարի չափերը՝ 66 x 55 x 12 մմ Կաղապարի ծավալը/ քաշը՝ 34.6 cc/81 g Կաղապարի նյութը՝տիտան Էներգիայի աղբյուր՝ 3.2 V, 1280 mAh Երկարակեցություն՝ 6.5 տարի Օժտվածէ HomeMonitoring հնարավորությամբ: պարունակում է 2 հատ ինտրադյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Iforia 3HF-T DF-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Եռախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի հավաքածու Եռախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Խթանման ռեժիմը՝DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR, DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR, OFF Իմպուլսի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V Իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms Փորոքային ստիմուլյացիա՝RV, LV, BiV Հիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm Հիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) Կաղապարի չափերը՝ 66 x 59 x 12 mm Կաղապարի ծավալը/ քաշը՝ 37.1 cc/83 g Կաղապարի նյութը՝տիտան Էներգիայի աղբյուր՝ 3.2 V, 1720 mAh Երկարակեցություն՝ 6.7տարի Օժտվածէ HomeMonitoring հնարավորությամբ,պարունակում է 3 հատ ինտրադյուսեր, 3 հատ էլեկտրոդ ինչպես նաև աքսեսուարների հավաքածու (Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ETRINSA 8 HF-T CRT-P PACKAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etrinsa 8 HF-T CRT Package-ն սրտի ռեսինխրոնիզացիոն թերապիայի (CRT) համարնախատեսված Սրտի ռիթմը կարգավորող սարքէ, որը նշանակված է սրտի անբավարարություն (NYHA Class III/IV), այդ թվում ձախփորոքայիդիսֆունկցիա (EF ≤ 35% և QRS ≥ 120 ms) ունեցող հիվանդների համար: Stratos LV-T ն ունի կրկնակի փաթեթավորում: Խթանման ռեժիմը՝ DDD Standard Program, VVI Safe Program VV սինխրոնիզացիան` BiV RV RV-T Standard Program Զարկերակային ամպլիտուդ` 3.6 V (A); 3.6 V (RV); 3.6 V (LV) Standard Program; 4.8 V Safe Program Կաղապարը`տիտան Չափսերը` 6.4 x 50.3 x 57 մմ Քաշը` 30.85գր Ծավալը` 14cc Հզորության աղբյուրը` Li/I2 Մարտկոցիլարումը BOS-իժամանակ`2.8V Զարկիտեսակը`Biphasic, asymmetric Բևեռականությունը` Cathodic Միակցիչը` էպոքսիդային խեժ: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ASPIRONTMասպիրացիոնկատետերԱսպիրոնՄերիլԼայֆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱսպիրացիոնկաթետերAspiron, distaltip, distalradiopaquemarker, proximal,.մուտքիպրոֆիլը 1.7F/0.022", հիդրոֆիլիկծածկույթ, ՏրոմբասպիրացիայիLumen 2.85F/0.037", արտաքինտրամագիծDistal&Proximal3.9F/1.30մմ, աշխատողսեգմենտիերկարություն RX= 10մմ:Ֆորմատհատ, հանձնելուպահինպիտանելիությանժամկետիառկայություն, ֆիրմայիննշանիառկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ASAHI PROWATERFLEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, Սիլիկոնե ծածկով, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ, Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, Սիլիկոնե ծածկով, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ, Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ASAHI Light |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջնային ընտրության կորոնար ուղորդիչ լար պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով պրոկսիմալ մասի, ծայրակալ 0,5գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջնային ընտրության կորոնար ուղորդիչ լար պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկով պրոկսիմալ մասի, ծայրակալ 0,5գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ASAHI Sion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,7գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,7գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Մեկ տուփի մեջ հինք ուղորդիչ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդված 4-րդ մաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 6000000; 6000000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 5100000; 5100000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 5640000; 5640000. 2; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 8000000; 8000000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 7400000; 7400000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 7800000; 7800000. 3; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 4000000; 4000000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 3700000; 3700000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 3900000; 3900000. 4; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 2400000; 2400000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 1110000; 1110000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1170000; 1170000. 5; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1750000; 1750000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 1350000; 1350000. 6; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1400000; 1400000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 1080000; 1080000. 7; <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 6300000; 6300000. 8; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1650000; 1650000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1500000; 1500000. 9; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 645000; 645000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 654000; 654000. 10; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 3000000; 3000000. 11; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 440000; 440000. 12; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1056000; 1056000. 13; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 880000; 880000. 14; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 3090000; 3090000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 2910000; 2910000. 15; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 2575000; 2575000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 2425000; 2425000. 16; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 210000; 210000. 17; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1475000; 1475000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1475000; 1475000. 18; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 885000; 885000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 810000; 810000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 885000; 885000. 19; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 295000; 295000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 295000; 295000. 20; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 295000; 295000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 295000; 295000. 21; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1100000; 1100000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1050000; 1050000. 22; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1400000; 1400000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1460000; 1460000. 23; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1460000; 1460000. 24; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 890000; 890000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 800000; 800000. <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 510000; 510000. 26; <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 309400; 309400. <<Լևեն և լամարա>> դեղատուն ՍՊԸ; 192500; 192500. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 287000; 287000. <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 455000; 455000. <<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ; 266000; 266000. 27; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 80000; 80000. 28; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 28500; 28500. 29; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 62500; 62500. 30; <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 135000; 135000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 112500; 112500. 31; <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 25000; 25000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 24750; 24750. 32; <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 15000; 15000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 12250; 12250. 33; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 17850; 17850. 34; <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 55000; 55000. <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 2650000; 2650000. 35; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 2000000; 2000000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 2475000; 2475000. 36; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 10800; 10800. <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 42600; 42600. 37; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1160000; 1160000. <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 1400000; 1400000. <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ; 1160000; 1160000. 38; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 1680000; 1680000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1740000; 1740000. <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 2460000; 2460000. 39; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 1750000; 1750000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1820000; 1820000. <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 2870000; 2870000. <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 5975000; 5975000. 40; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 6250000; 6250000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 5000000; 5000000. 41; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 3744000; 3744000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 3540000; 3540000. 42; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 130000; 130000. 43; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 500000; 500000. <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 495000; 495000. 44; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 4450000; 4450000. 45; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 17500000; 17500000. 46; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 10000; 10000. 47; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 28280000; 28280000. 48; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 10750000; 10750000. 49; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 23975000; 23975000. 50; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 8500000; 8500000. 51; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 800000; 800000. 52; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 500000; 500000. 53; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 500000; 500000. 54; <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 1010000; 1010000. 55; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 3950000; 3950000. 56; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 2100000; 2100000. 57; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 4200000; 4200000. 58; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 470000; 470000. 59; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 270000; 270000. 60; <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 2225000; 2225000. <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 2025000; 2025000. <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 2075000; 2075000. 61; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 10560000; 10560000. <<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ; 16000000; 16000000. 62; <<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ; 6600000; 6600000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 5600000; 5600000. 63; <<Պրոմ-տեստ>> ՍՊԸ; 4000000; 4000000. <<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ; 5000000; 5000000. <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 4000000; 4000000. 64; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 4000000; 4000000. <<Պրոմ-տեստ>> ՍՊԸ; 4000000; 4000000. <<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ; 5000000; 5000000. 65; <<ԱԼՄԱՔՍԻՄՍ>> ՍՊԸ; 1500000; 1500000. <<Պրոմ-տեստ>> ՍՊԸ; 1475000; 1475000. <<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ; 1750000; 1750000. <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 12800; 12800. 69; <<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ; 18000; 18000. 70; <<Յունիմեդ>> Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ; 34900; 34900. <<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ; 68000; 68000. <<Լևեն և լամարա>> դեղատուն ՍՊԸ; 51000; 51000. <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 7400; 7400. 72; <<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ; 22500; 22500. <<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ; 14500; 14500. <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 19500; 19500. 78; <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ; 5407100; 5407100. 79; <<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ; 15000; 15000. <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 11000; 11000. 80; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 48000; 48000. 82; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 4400000; 4400000. 83; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 6400000; 6400000. 84; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 12250000; 12250000. 85; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 14500000; 14500000. 86; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 18750000; 18750000. 87; <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ; 3300000; 3300000. 88; <<Մեդիքալ Ստեփ>> ՍՊԸ; 850000; 850000. 89; << Ա. Բ. ՄԵԴ>> ՍՊԸ; 840000; 840000. 90; << Ա. Բ. ՄԵԴ>> ՍՊԸ; 840000; 840000. 91; << Ա. Բ. ՄԵԴ>> ՍՊԸ; 840000; 840000. |  |
| Ծանոթություն` Ընդունել ի գիտություն քանի որ 1, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 37, 62, 63, 64, 67, 68, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90-րդ չափաբաժինների համար հայտեր ներկայացրած և բավարար գնահատված կազմակերպության գնային առաջարկներըը գերազանցում էին գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները, ուստի հանձնաժողովը որոշեց. ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին կարգի 44-րդ կետի 5-րդ մասի համաձայն առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպությունները որոշելու նպատակով կասեցնել հայտերի բացման նիստը և առաջարկված գների նվազեցման նպատակով, բավարար գնահատված կազմակերպությունների հետ բանակցություններ վարելու նպատակով նիստ հրավիրել ս.թ. ապրիլի 14-ին ժամը 10:00-ին, Լ.Հովհաննիսյանի անվան <<Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի շենքում հասցե՝ ք. Երևան, Պ.Սևակի 5, հիվանդանոցի դահլիճ հասցեով, բանակցությունների վարման համար ժամանակ սահմանել 15 րոպե: Սահմանված ժամկետում բանակցություններին մասնակիցների կողմից նոր գնային առաջարկներ են ներկայացվել <<ԼԱԷԿԱ>> ՀՁ ՍՊԸ -ի կողմից՝ 17-րդ չափաբաժնի համար 1 474 500 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 19-րդ չափաբաժնի համար 294900 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 20-րդ չափաբաժնի համար 294900 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 37-րդ չափաբաժնի համար 980 000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, <<Ալմաքսիմս>> ՍՊԸ -ի կողմից՝ 62-րդ չափաբաժնի համար 5000000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 63-րդ չափաբաժնի համար 3500000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 64-րդ չափաբաժնի համար 3500000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, <<Ա. Բ. ՄԵԴ >> ՍՊԸ -ի կողմից՝ 89-րդ չափաբաժնի համար 700000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ, 90-րդ չափաբաժնի համար 660000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ գնային առաջարկները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.04. 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.04. 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.05. 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.04. 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 89, 90, 91 |  |  |  |  | «Ա. Բ. ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | << ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -8>> |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9, 22, 40, 41, 61, 62, 63, 64 |  |  |  |  | <<Ալմաքսիմս>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | << ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -9>> |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33145000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54, 78 |  |  |  |  | «ԱՐ-ՄԵԴԻԱԿԱ» ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ կոնսորցիում |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 417 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 60, 79, 80, 83, 84, 85 |  |  |  |  | <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 809 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 31,32, 33, 34, 37 |  |  |  |  | «ԼԱԷԿԱ» ՀՁ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 778 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69, 70 |  |  |  |  | «Խաչպար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 |  |  |  |  | «ՄԵԴԻՏԵՔ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 745 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18 |  |  |  |  | «Մեդիքլ Ստեփ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16- 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 085 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | <<Պրոմտեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ՍԳԻ-17/4-ՇՀԱՊՁԲ-15/16- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2017թ. |  |  |  |  | կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |
| 89, 90, 91 |  |  |  |  | «Ա. Բ. ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  | ք. Երևան, Հր. Քոչարի 8, բն. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@abmed.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « ՊրոԿրեդիտ բանկ» ՓԲԸ, Մոսկովյան մ/ճ Հ/Հ 253090036414-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01573077 |  |  |  |  |  |
| 9, 22, 40, 41, 61, 62, 63, 64 |  |  |  |  | <<Ալմաքսիմս>> ՍՊԸ |  |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ., շ.11, բն.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gayane.shamiryan@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Էրեբունի-1 մ/ճ Հ/Հ 163318101991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02592894 |  |  |  |  |  |
| 54, 78 |  |  |  |  | «ԱՐ-ՄԵԴԻԱԿԱ» ՍՊԸ և <<Ֆիրմա 999>> ՍՊԸ կոնսորցիում |  |  |  | ՀՀ, 0078 ք. Երևան, Լենինգրադյան փ. 23/11/92տ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedica2010@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1570023018670100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01268548 |  |  |  |  |  |
| 24, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 60, 79, 80, 83, 84, 85 |  |  |  |  | <<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ |  |  |  | ք. Երևան, Չարենցի 27ա, բն. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | smedical@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 16044-045144300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02624338 |  |  |  |  |  |
| 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 31,32, 33, 34, 37 |  |  |  |  | «ԼԱԷԿԱ» ՀՁ ՍՊԸ |  |  |  | ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 97-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laekatenders@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1570002271710100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00058539 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն ՍՊԸ |  |  |  | Երևան, Դավթաշեն 1 թաղ., 21շ., 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Տերյան մ/ճ Հ/Հ 205 002 200 132 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00021334 |  |  |  |  |  |
| 69, 70 |  |  |  |  | «Խաչպար» ՍՊԸ |  |  |  | ք. Երևան, Միքայելյան 76/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | khachpar.llc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Պրոկրեդիտ Բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 253000136676-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00071045 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | «Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  | Հասցե՝ ք. Երևան, Քանաքեռ - Զեյթուն, Դրոյի փող 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vardan.terpoghosyan@hotmail.com, marg_pharmacia@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Զարգացման Հայկական Բանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 1810003736370100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00842845 |  |  |  |  |  |
| 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 |  |  |  |  | «ՄԵԴԻՏԵՔ» ՍՊԸ |  |  |  | Ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s1.khachatryan@meditech.am, armine.grigoryan@meditech.am, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 115004676074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01222077 |  |  |  |  |  |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18 |  |  |  |  | «Մեդիքլ Ստեփ» ՍՊԸ |  |  |  | Արմավիրի մարզ, գ. Գետաշեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | anet.art@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 1570011548950100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 04420706 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | <<Պրոմտեստ>> ՍՊԸ |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտաս 58/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROMTESTLLC@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 220090120845000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00050649 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<ՍԱՎ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն` 1, 25, 27, 29, 67, 68, 78, 82, 86, 87, 88-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ պայմանագիր չի կնքվում: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն` 66, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպվել է տվյալ հրավերի հրապարակումը www.gnumner.am կայքում և ուղարկվել է ¶²Î-ÞÐ²äÒ´-15/ 16 Í³ÍÏ³·ñáí ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïíÛ³É å³ÑÇÝ ·ñ³Ýóí³Í µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ. Նավասարդյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-24-49-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@egprocurement.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու`

, Լ.Հովհաննիսյանի անվան <<Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: