Неофициальный перевод

Утверждено под кодом

№099/GArm/17_2.2_00/08.06.17    	                                                                                                             Решением комиссии от 08.06.2017г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция открытого запроса предложений

(приглашение)

Объявленное для приобретения  оборудование  необходимое для эксплуатации газотранспортной системы для нужд

ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки, просим:

а. тщательно рассмотреть данную документацию открытого запроса предложений, поскольку заявки, которые не соответствуют документации открытого запроса предложений  подлежат отклонению ,

б. получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация  открытого запроса предложений объявленного с целью приобретения

Оборудование  необходимое для эксплуатации газотранспортной системы для нужд ЗАО «Газпром Армения».

ЧАСТЬ   I.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации открытого запроса предложений и процедура внесения изменений в документацию открытого запроса предложений

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Обеспечение контракта

10. Объявление открытого запрося предложений несостоявшимися

11. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки  открытого запроса предложений

1. Общие положения

2.  Заявка  открытого запроса предложений

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация открытого запроса предложений предоставляется в дополнение к извещению о проведении открытого запроса предложений под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17   с целью приобретения оборудование  необходимое для эксплуатации газотранспортной системы, для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный открытый запрос предложений составлен в соответствии с порядком закупок ЗАО «Газпром Армения» утвержденным приказом 06.05.2017թ. N 48. и в соответсвии с требованиями других правовых актов, и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в открытом запросе предложений, объявленном Заказчиком. об условиях открытого запроса предложений: предмет закупки, проведение открытого  запроса предложений, определении победителя и заключении с ним  контракта, а также поддержке при подготовке заявки на открытый запрос предложений.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок  тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим открытым запросом предложений, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

Приобретение товаров осуществляется одним лотом.

Участник должен представить сертификат соответствия или сертификат происхождения  выданном заводом-изготовителем.

В случае если участник не является заводом-изготовителем, то он должен представить предоставить гарантийное письмо или предварительный договор от завода-изготавителя (указание цен товаров не обязательно) для каждого товара преставленного  документацией открытого запроса предложений.

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Предметом закупки является приобретение  оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы для нужд ЗАО «Газпром Армения»

Технические характеристики, технические данные оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы, а также спецификация предмета закупки и полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта, проект которого представлен в документации данного открытого запроса предложений в Приложении N 5.

- Участник должен заполнить и подписать все приложения включенные в приглашение, включая Приложении N 5 без запалнения.

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если участник представляет письменное заявление на соответствие документации  открытого запроса предложений (Приложение 3), то данный участник получает право участвовать в открытом запросе предложений.

2.2  В данном открытом запросе предложений не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа, который  в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации  открытого запроса предложений, то участник имеет право участвовать в открытом запросе предложений.

2.3 Для  выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений, участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

Критерий соответствия профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1)  о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичный /похожий/) контракт, являющийся предметом закупки (аналогичным считается поставка оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы.

Критерий профессионального опыта оценивается следующим образом:

1) участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт (аналогичным считается поставка  необходимое для эксплуатаци газатранспортной системы.

2) участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, цена которой  не должна быть меньше  50% от предлагаемой цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или  письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

Критерии финансовых средств оцениваются по следующей стандартной процедуре

- Представление финансового отчета за предыдущий год, с расчетом прибыли утвержденным Комитетом по государственным доходам РА. (для участников, являющихся резидентами РА)

Запрос участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации открытого запроса предложений и процедура внесения изменений в документацию открытого запроса предложений

3.1 Согласно пункту 9.4.5. порядка закупок ЗАО «Газпром Армения» участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации открытого запроса предложений.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документах.

3.3 Разъяснение не предоставляется, если запрос сделан с нарушением условий, установленных в данном разделе, а также, если запрос находится вне рамок содержания документации открытого запроса предложений.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе  предложений, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и запросом предложений.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов открытого запроса предложений участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений участник представляет Организатору  заявку на участие в открытом запросе предложений.

Заявки на участие в открытом запросе предложений представляются до истечения срока, установленного документацией на открытого запроса предложений.

Процедура подготовки заявок на участие в открытом запросе предложений описана во II части документации открытого запроса  предложений: в инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений.

4.2. Заявки с документами открытого запроса предложений необходимо подать Организатору с даты публикации извещения открытого запроса предложений до 19 июня 9.30 местного времени,  по адресу: 0091 г. Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО  «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, Отдел по подготовке и проведению конкурентных закупок.

Заявки открытого запроса предложений принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Артур Акобян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения.

По требованию участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх  рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а.  объявление о соответствии требованиям документации открытого запроса предложений и свои данные,

б. ценовое предложение,

в.  неценовое предложение,

г. адрес электронной почты,

д. свидетельство о государственной регистрации (копия),

е.  устав (копия первой и последней страниц)

ж. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (в случае, если участник является резидентом Республики Армения),

з. Соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 7),

и. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 8).

За исключением тех случаев, когда участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “и” и “з”.

л. другие документы (информация), предусмотренные документацией открытого запроса предложений.

5. Обеспечение заявки

5.1 Заявкой, установленной документами данного открытого запроса предложений, Участник представляет обеспечение заявки и решает размер обеспечения заявки, который не может быть меньше, чем 2%  от цены, предложенной в заявке.

Обеспечение заявки представляется в виде односторонне заверенного со стороны участника заявления, проект которого представлен в Приложении N 6 документов настоящего открытого запроса предложений.

5.2 Обеспечение заявки - штраф выплачивается участником, если он :

1) объявлен  избранным участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

5.3 Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки участником, до отклонения заявки или  до объвления несостоявшимся открытого запроса предложений.

6.  Вскрытие заявки

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, указанные в документации открытого запроса предложений.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  открытого запроса предложений, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего открытого запроса предложений, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации открытого запроса предложений, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия оценивает представленные заявки в течение дня заседания вскрытия заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация открытого запроса предложений оценивается в течение дня вскрытия заявок, после чего созывается заседание для обобщения результатов открытого запроса предложений:

1. комиссия оценивает соответствие документации открытого запроса предложений с требованиями, определенными документацией открытого запроса предложений,

2.  в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации открытого запроса предложений. Квалификация участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные Частью 3 инструкции на подготовку заявки открытого запроса предложений. В таком случае участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

7.3.1 Заявки оцениваются по установленной процедуре документации открытого запроса предложений. Удовлетворительными считаются заявки, которые соответствуют условиям, предусмотренным документацией открытого запроса предложений, в противном случае заявки считаются неудовлетворительными и отклоняются.

7.3.2 Участник, занявший первое место, выбирается из числа участников, которые подали заявки и оценены удовлетворительно, по принципу дачи предпочтение участнику, который подал существенно лучшее предложение.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком РА на данный день.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, ведутся одновременные переговоры.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то :

1) участие в процедуре закупок данного участника прекращается, в том числе, Заказчик  односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках.

2) с целью инициации процедуры включения данных участника  в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 дней после их выявления.

7.4.1	Участники могут участвовать в настоящем открытом запросе предложений в порядке совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1)	заявка включает также договор совместной деятельности,

2)	при оценке заявки учитывется, то что квалификация каждого члена договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации установленных документацией настоящего открытого запроса преложений в рамках объема обязанностей взятых данным членом согласно договору предусмотренным 1-ым подпунктом настоящего пункта,

3)	участники несут совместную и солидарную ответственность,

4)	в случае выхода члена консорциума из консорциума договор заключенный между Заказчиком и консорциумом расторгается в одностороннем порядке и по отношению к членам консорциума применяются меры ответственности предусмотренные договором,

5)	каждый из членов консорциума должен иметь профессиональный опыт и в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий обязан предоставить копию ранее заключенного контракта, цена которой  не должна быть меньше  50% от предлагаемой завякой (консорциумом) цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или  письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта. В ином случае заявка представленная в порядке совместной деятельности (консорциум) откланяется.

7.5  Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.6 В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта в результате настоящего открытого запроса предложений, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов открытого запроса предложений.

7.7 Период бездействия это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 5 календарных дней в случае закупок до 50 млн. драм РА и 10 календарных дней в случае закупок превышающих 50 млн драм РА. Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

7.8  Составляется протокол обобщения результатов.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение двух календарных  дней после объявления участника, занявшего первое место, заказчик уведомляет выбранного участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта и требование о предоставлении обеспечения контракта (если выбранный участник является резидентом РА).

8.3 Если выбранный участник, являющийся резидентом РА, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, предусмотренного пунктом 7.8 документации открытого запроса предложений, не предоставляет обеспечение контракта,  предусмотренного пунктом 9.1 документации открытого запроса предложений, а в случае, если контрактом предусмотрена  предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации открытого запроса предложений, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9.  Обеспечение контракта

9.1  На основании требования предоставления обеспечения контракта, в течение 5 календарных дней после его получения, выбранный участник обязан предоставить обеспечение контракта. Контракт заключается с выбранным участником, если последний предоставляет обеспечение контракта.

9.2 Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 процентов от цены контракта. Обеспечение контракта представляется в виде односторонне утвержденного заявления – в виде цены (Приложение 9).

10.  Объявление открытого запроса предложений несостоявшимся

10.1  Согласно пункту 9.7.7 порядка закупок, комиссия признает открытый запрос предложений несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

10.2  Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

10.3. После объявления открытого запроса предложений несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10.4  Для публикации на официальном сайте (в ведомости), в течение трех календарных дней после объявления открытого запроса предложений несостоявшимся, заказчик представляет уполномоченному органу объявление, в котором приводится обоснование объявления закупок несостоявшимися.

11. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и

процедура обжалования участником принятых решений

11.1  Каждый участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

11.2  Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ  II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет целью оказание содействия участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

2. Заявка открытого запроса предложений

2.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в открытом запросе предложений, которое представляется заявкой на участие в открытом запросе предложений (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в  Приложении 2 настоящего приглашения.

Если участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот участник получает право на участие в открытом запросе предложений. Кроме объявления, от участника, в том числе и от выбранного участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением участника в процессе закупок, то данного участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или  аналогичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: поставка оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы .

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный/ похожий/ один контракт.

# 2.2.5 Ценовое предложение, которое представляется в виде расчета, состоящего из общих компонентов себестоимости и налога на добавленную стоимость: детальное расписание цен или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.6 Неценовое предложение (техническое предложение), техническая характеристика о предложении технических свойств предмета закупки, (Приложение  N 4.1)

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1  С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, участник представляет Заказчику:

1) Копию одного аналогичного /похожего/ контракта надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты купли-продажи оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы. общая цена которых не должна быть менее 50% от предложенной цены (Приложение N 3.2).

2) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны заверяющего лица.

3.3  Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.4  Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости товаров, работ и услуг включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2  Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном  ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений  (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1  Участник представляет  заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

В случае представления заявки в документарной форме, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки, отмечаются:

а)  наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код открытого запроса предложений

в) слова  «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

З А Я В К А

На участие в открытом запросе предложений

_____________________________  сообщает, что имеет желание участвовать

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

в объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении открытого запроса предложений под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17    Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

сообщает и заверяет, что в данном открытом запросе предложений

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

исключается одновременное участие организаций, учрежденных его учредителем, либо организаций, более 50 процентов доли которых принадлежит его учредителю, за исключением:

1) организаций, учрежденных государством или общинами,

2) случаев участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

Адрес эл. почты:                                      .

Наименование (имя) участника открытого запроса предложений

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 2

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией открытого запроса предложений

(наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений)  не включен в список участников, не имеющих права участия в открытом запросе предложений,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией открытого запроса предложений

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) финансовые средства.

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

С П Р А В К А

о соответствии своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (_______) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора либо подобными ему (однотипными) товарами: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил                                                          (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)), общая стоимость которых составила ________________________ (сумма в валюте контракта)։

Копия контракта прилагается.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом  №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17                  Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию открытого запроса предложений под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17    в том числе проект заключаемого договора,

_____   (наименование (имя) участника открытого запроса предложений) предлагает исполнить договор по следующим ценам:

| Порядковые номера лотов | Наименование товара | Стоимость* | НДС** | Предлагаемая цена /прописью и цифрами/ (Валюта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы |  |  |  |

*Если участник является плательщиком НДС, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая выплате в рамках данного договора в гос. бюджет Республики Армения, указывается в столбце 4.

Если участник не является резидентом Республики Армения, то ценовое предложение предоставляется на условиях поставки-

г. Ереван (INCOTERMS 2010).

| П/П | Наименование |  | Срок гарантийного обслуживания месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь точки росы "Конг Прима -2M" или аналог |  |  |
| 2 | Трассовый течеискатель природного и сжиженного газа марки "АХТ-ТИ" или аналог |  |  |
| 3 | Трассоискатель марки Radiodetection типа RD5000Wl или аналог |  |  |
| 4 | Портативный течеискатель марки "ТИГ-2М" или аналог |  |  |
| 5 | Индикатор состояния коррозии ИКП или аналог |  |  |
| 6 | Tрассопоисковый комплекс Сталкер 75-04 или аналог Комплектация: базовая; или аналог |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

именование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

Приложение 4.1

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

Техническая характеристика

|  | Наименование; Техническая характеристика; Ед. Изм( шт); Начальная (максимальная) цена Ед. РА драм(включая НДС); Начальная (максимальная) цена всего РА драм(включая НДС); Предлагаемая цена Ед. (Валюта); Предлагаемая цена всего (Валюта). 1; 2; 3; 4; 4; 5. 1; Преобразователь точки росы "Конг Прима -2M" или аналог; Преобразователь точки росы КРАУ2,848,015-01 (тип выходного сигнала-цифровой/аналоговый; пределы обсолютной погрешности +/- 1,0С, система поготовки газа ВМПЛ2,848,003, пробоотборное устроиство ВМПЛ6,457,005, штуцер DCF6М-4GG-SA DK-Lok, Дюрэлектрическая вставка DEU6M-E4M-LT-S, Преобразователь интерфейсов RS232/RS485/USB.EL204-1, Комплект для измерения TP и ТКУ ВМПЛ4,078,009; 1; 37203154; 37203154. 2; Трассовый течеискатель природного и сжиженного газа марки "АХТ-ТИ" или аналог; Соответственно техническими параметрами"АХТ-ТИ"; 2; 5387536; 10775072. 3; Трассоискатель марки Radiodetection типа RD5000Wl или аналог; Соответственно техническими параметрами Radiodetection типа RD5000Wl; 3; 2928562; 8785686. 4; Портативный течеискатель марки "ТИГ-2М" или аналог; Соответственно техническими параметрами "ТИГ-2М"; 85; 190382; 16182470. 5; Индикатор состояния коррозии ИКП или аналог; Монтаж в грунт Кабель соединения – 5м Максимальная глубина коррозии – 1.58мм Рабочая температура: – 40C- +45C Срок службы - до 10 лет; 9; 131466; 1183194. 6; Tрассопоисковый комплекс Сталкер 75-04 или аналог Комплектация: базовая; или аналог; Дополнительная комплектация датчик контр. изоляции - ДКИ-02 РАПМ 411129.001 – 1шт. - ДКИ-Е РЛПА 411129.001– 1шт. - “А” рамка- РАПМ 418114.001- 1шт. Дополнительная комплектация генератора - магнитный контакт РАПМ 469339.001 – 2 шт - струбцина РЛПА 301532.001- 1 шт. - Сумка для генератора – 1шт. - GPS прибор Holex 3000 “Bluetooth”; 2; 1645060; 3290120. ИТОГО; 102; 77419696. Участник должен четко указывать модель (марку) , поставляемых им оборудование, необходимое для эксплуатации газотранспортной системы и удалить слово (или эаналог). Необходимо представить полное техническое характеристики предлагаемого товара. Приобретение товаров осуществляется одним лотом. Участник должен представить сертификат соответствия или сертификат происхождения выданном заводом-изготовителем. В случае если участник не является заводом-изготовителем, то он должен представить предоставить гарантийное письмо или предварительный договор от завода-изготавителя (указание цен товаров не обязательно) для каждого товара преставленного документацией открытого запроса предложений. ___________________________________________________ _____________ именование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя) М.П. ______________________20 г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

Комиссии по закупкам

под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

№099/GArm/17_2.2_00/08.06.17

г. Ереван	                                           	                      					«       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в открытом запросе предложений под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17 на осуществление ----------------------------------------”, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении договора – также обеспечение исполнения договора, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в открытом запросе предложений, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией открытого запроса предложений, вытекающих из участия Компани в открытом запросе предложений под кодом №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17 на осуществление --------------------------------”, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 2% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения договора

Согласие об обеспечении исполнения договора вступает в силу только после подписания договора.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате открытого запроса предложений договора, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае несвоевременного исполнения, избегания или отказа от исполнения договора -------------------------------- (код открытого запроса предложений: №099/GArm/17_2.2_00/08.06.17  Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы договора в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания предсотавляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любофо другого счета Компании, открытого в  обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего открытого запроса предложений несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения договора настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией договора и действительно до завершения договора.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу:

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в Министерство энергетики РФ, Росфинмониторинг и ФНС РФ, в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с  применимым законодательством.

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5.

(для участников, являющихся нерезидентами РА)

Контракт

Проект

г. Ереван						                                    “____” ________ 2017г.

_______«________________», в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Газпром Армения», в дальнейшем «Покупатель», в лице Председателя Правления-Генерального директора Г.Х.Тадевосяна, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт (в дальнейшем «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Продавец продаёт, а Покупатель покупает на условиях DAP - г. Ереван (INCOTERMS 2010) задвижки  (в дальнейшем «Товар») в количестве и по типам, указанным в Приложении 1 (в дальнейшем «Приложение») и согласно техническим описаниям, указанным в Приложении 2 настоящего Контракта. являющемся неотъемлемой частью Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 Цена Контракта составляет _______________(____________________) _________ и включает цену Товара, стоимость упаковки, маркировки и перевозки Товара на условиях поставки DAP- г. Ереван (INCOTERMS 2010), Республика Армения.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

3.1. Покупатель в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Контракта осуществляет предоплату в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены настоящего Контракта.

Оплата остальных 50% (пятьдесят процентов) стоимости Контракта осуществляется также предоплатой от стоимости каждой отдельной партии Товаров в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем официального письменного уведомления Продавца о готовности отгрузки данной партии Товаров в пункт назначения.

3.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. Валюта платежа - рубль РФ.

3.3. Все банковские расходы и комиссии на территории Покупателя оплачивает Покупатель, на территории Продавца оплачивает Продавец.

3.4.  Поставка Товара осуществляется согласно условиям DAP – г. Ереван, Республика Армения, «ИНКОТЕРМС-2010».

3.5. Поставка Товара осуществляется до ---------------------., при выполнении Покупателем обязательств, изложенных в пункте 3.1. Контракта. Продавец вправе соразмерно увеличить срок поставки в случае нарушения со стороны Покупателя обязательств по окончательной (полной) оплате Товара.

3.6. В течение 48 часов после отгрузки Товара Продавец должен факсимильной связью или электронной почтой сообщить Покупателю дату отгрузки, наименование груза, количество мест, вес.

3.7. Продавец обязуется предоставить Покупателю следующие документы:

- транзитная декларация (копия),

- товарная накладная (2 экземпляра),

- транспортная накладная (2 экземпляра),

- счёт-фактура (инвойс) с указанием десятизначных кодов ТН ВЭД и страны происхождения каждой единицы Товара (3 экземпляра),

- сертификат соответствия (копия),

- паспорт (паспорта) на Товар.

3.8. Право собственности на Товар переходит от Продавца Покупателю до пересечения государственной границы РА, а риск его случайной потери (повреждений) – согласно условиям INCOTERMS-2010.

4. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

4.1. Качество поставляемого по Контракту Товара должно соответствовать стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и удостоверяться декларацией (ями) о соответствии.

4.2. Гарантийный срок Товара составляет ---------------месяца со дня приёмки Товара Покупателем.

5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Претензии могут быть предъявлены Покупателем в следующие сроки:

5.1.1. В отношении количества Товара, в случае его несоответствия количеству, указанному в упаковочном листе и/или отгрузочной спецификации (внутритарная недостача, нарушение комплектности) - не позднее 30 (тридцати) банковских дней от даты подписания Покупателем товарной накладной.

5.1.2. В отношении качества Товара, в случае несоответствия требованиям, обусловленным статьёй 4 Контракта - в течение всего срока гарантии.

5.2. Претензия направляется Продавцу заказным письмом, факсом или по e-mail с приложением документов, подтверждающих обоснованность претензии. Датой предъявления претензии считается дата отправки претензии Продавцу. Датой удовлетворения претензии считается дата подписания Покупателем Акта устранения дефектов (допоставки Товара).

5.3. Ответ по сути полученной претензии Продавец обязан отправить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. При отсутствии ответа в этот срок претензия считается принятой Продавцом. В случае несогласия с претензией Продавец обязан прислать своего представителя в Республику Армения. После прибытия представителя создаётся смешанная комиссия из представителей Продавца, Покупателя и конечного пользователя Товара в Республике Армения и составляется акт, решение по которому является обязательным для сторон.

5.4. Допоставка Товара, в случае его несоответствия количеству, согласно п.5.1.1,   производится за счёт Продавца (на условиях DAP – г. Ереван, Республика Армения) (ИНКОТЕРМС 2010)) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензий от Покупателя.

5.5. В период гарантийного срока обнаруженные дефекты устраняются за счёт Продавца путём ремонта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия претензии от Покупателя.

5.6. Гарантия не распространяется на дефекты Товара, проявившиеся вследствие несоблюдения Покупателем правил, предусмотренных технической документацией Товара.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Товар должен быть поставлен в оригинальной, стандартной упаковке, обеспечивающей надёжную сохранность груза при длительной транспортировке, с учётом возможных перегрузок при надлежащем и обычном обращении с грузом.

6.2. Упаковка должна оберегать Товар от повреждений и коррозии в условиях нормальной транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, и обеспечивать возможность осуществлять разгрузку, в том числе при помощи подъёмных механизмов.

6.3. Продавец несёт ответственность за все виды потерь или повреждения Товара, полученных по причине ненадлежащей либо недостаточной упаковки.

6.4. Упаковочный лист должен иметь следующую маркировку (информацию):

Контракт No. _______________________

Получатель ________________________

Наименование товара _______________

Количество ________________________

Вес нетто __________________________

Вес брутто _________________________.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Продавец обязуется:

7.1.1. продать Покупателю Товар по типу, цене и в количестве, указанным в Контракте;

7.1.2. без дополнительной оплаты, за свой счёт, доставить и заменить Покупателю Товар, который не соответствует техническим условиям, предусмотренным для Товара, также согласно условиям гарантии, указанным в п. 4.2. Контракта;

7.1.3. своевременно осуществить отгрузку Товара согласно п.3.5. Контракта при выполнении Покупателем условия п.3.1. Контракта.

7.2. Покупатель обязуется принять Товар по условиям Контракта по типу и в количестве, предусмотренным Контрактом.

7.3. Все иные обязательства Сторон (Продавца и Покупателя) определены и регулируются положениями INCOTERMS 2010.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки поставки Товара Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% цены Контракта.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 3.1. Контракта, Покупатель уплачивает пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от подлежащей уплате суммы, но не более 10% от цены Контракта.

8.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от ответственности за выполнение обязательств по Контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры разрешаются Сторонами путём переговоров с обязательным соблюдением      претензионного порядка.

9.2. Если Стороны не могут достигнуть согласия, спор рассматривается в суде по месту нахождения ответчика, в порядке, предусмотренном законодательством страны ответчика.

9.3. Решение суда окончательно и обязательно для каждой из Сторон.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, должна о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств известить другую сторону в течение пяти дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой страны Продавца или Покупателя.

10.4. После окончания форс-мажорных обстоятельств стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все сборы, налоги и таможенные расходы на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а на территории страны Покупателя Покупателем, если они связаны с исполнением Контракта.

11.2. В случае изменений в цепочке собственников Продавца, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в единоличном исполнительном органе Продавца последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты inbox@gazpromarmenia.am в течении 3 (трёх) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

11.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае неисполнения Продавцом обязанности, предусмотренной пунктом 11.2. Контракта.

В этом случае Контракт считается расторгнутым с даты получения Продавцом письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Все изменения и дополнения к Контракту оговариваются Сторонами дополнительно и имеют юридическую силу, если они скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.6. Контракт, переданный посредствам факсимильной связи или электронной почты, имеет юридическую силу до момента получения подлинника.

11.7. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия на то другой Стороны передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

11.8. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Продавец                                                       	Покупатель

| __________________ |  |  |  | ЗАО «Газпром Армения» Республика Армения, 0091, г. Ереван, Тбилисское шоссе, 43 ИНН 00046317 Банковские реквизиты: р/с 2470100527092000 ЗАО “АРДШИНБАНК”, АРМЕНИЯ Председатель Правления- Генеральный директор _________________ Г.Х.Тадевосян |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Приложение 1 к Контракту №________ от ___.___.2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименования, количество и цены единиц Товаров

| N | Товар |  |  | Кол-во | Цена (рублей РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ед. измерения | Цена единицы |  |  |
| 1 | 2 | шт. | 4 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

|  | ЗАО "ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ" Председатель Правления- Генеральный директор ___________________ Г.Х.Тадевосян |
| --- | --- |

Приложение 2

к Контракту №________ от ___.___.2017г

Техническое описание товара

| N | Наименование | Описание Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

|  | ЗАО “ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ” Председатель Правления- Генеральный директор ___________________ Г.Х.Тадевосян |
| --- | --- |