ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը  կարիքների համար հեռահաղորդակցական սարքավորումների արտաքին մետաղական արկղերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.07.2017թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 13.07.2017թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1։ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ

Ինչպիսին պետք է լինի պահարանի բարձրությունը, քանի որ տեխ. բնութագրում նշված են հետևյալ պահանջները, որոնք իրար հակասում են.

Գաբարիտային չափսեր, ոչ պակաս` բարձրություն` 1600 մմ

Ներքին օգտակար ծավալը, ոչ պակաս` բարձրություն` 1500 մմ

Rack-ի բարձրությունը` 12U (~550 մմ)

Պարզաբանում1: ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում ներկայացված 		մետաղական արկղների չափսերի մեջ հակասություններ չկան.

Գաբարիտային չափսեր – մետաղական արկղի արտաքին չափսեր,

Ներքին օգտակար ծավալ – մետաղական արկղի ներքին չափսեր,

Rack-ի բարձրությունը – մետաղական արկղի ներսում սարքավորումների համար նախատեսվող 		Rack-ի 	բարձրություն:

Հարցադրում 2։		Արդյո՞ք Ձեզ հարկավոր են ձայնամեկուսիչ (silence) պահարաններ։

Պարզաբանում 2: 	ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում 					ձայնամեկուսիչ (silence) պահարանի պահանջ ներկայացված չէ:

Հարցադրում 3։		«Խցիկը պետք է համալրված լինի ամրացման կախոցներով» - ի՞նչ ի նկատի ունեք։

Պարզաբանում 3: 	ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում 					ամրակցման կախոցները նախատեսված են մետաղական արկղները վերամբարձ 				մեխանիզմներով տեղադրելու համար:

Հարցադրում 4։		«Լուսամփոփ՝ աշխատանքային լուսավորություն» - ի՞նչ ի նկատի ունեք։

Պարզաբանում 4: 	ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9 ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում 					լուսամփոփը նախատեսված է մետաղական արկղի ներքին լուսավորման համար:

Հարցադրում 5։		«Դարակներ`2-ից ոչ պակաս» - պետք է ամրացվեն դիմացից, թե՞ ֆիքսվեն 4 կետով։

Պարզաբանում 5: 	Դարակների ֆիքսման վերաբերյալ՝ էական չէ, կարող են ֆիքսվել 4 կետով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Գալուստյանին:

Հեռախոս՝ 010 65 40 73։

Էլեկտրոնային փոստ՝ hhrc.gnum@tna.am։

Պատվիրատու` “Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց” ՓԲԸ