ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

<<Նորք-Մարաշ>> Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ն, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-17/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թ. օգոստոսի 22-ին կնքված NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-17/33 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավտոկլավի Տեն |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար, 9Կվտ հզորության տեն: 196G-500-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար, 9Կվտ հզորության տեն: 196G-500-0001 |  |  |  |  |
| 2 | Լար ԷՍԳ-ի |  |  |  |  |  |  |  | լրակազմ |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 960000 |  |  |  |  |  | 960000 |  |  |  |  | HP Viridia տելեմետրիայի համակարգի համար, HP M1633A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HP Viridia տելեմետրիայի համակարգի համար, HP M1633A |  |  |  |  |
| 3 | Լար ԷՍԳ-ի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  | HP Viridia տելեմետրիայի համակարգի համար, HP M1635A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HP Viridia տելեմետրիայի համակարգի համար, HP M1635A |  |  |  |  |
| 4 | Լար ԷՍԳ-ի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 5 ճյուղանի ԷՍԳ լար , GE -marqette ԷՍԳ-ի համար, միացումը` կլիպ AHA, MPC023E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ճյուղանի ԷՍԳ լար , GE -marqette ԷՍԳ-ի համար, միացումը` կլիպ AHA, MPC023E |  |  |  |  |
| 5 | Լար ԷՍԳ-ի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | Թոշիբա Արտիդա ԷԽՈ-ի համակարգի համար, երեք ճյուղանի ԷՍԳ լար NK BR-903P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թոշիբա Արտիդա ԷԽՈ-ի համակարգի համար, երեք ճյուղանի ԷՍԳ լար NK BR-903P |  |  |  |  |
| 6 | Կոագուլյատորի գրիչ-դանակ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | Valleylab G-Force կոագուլյատորի գրիչ-դանակ, եռավոտ, E2350H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7 | Ղեկավարման սալիկ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի ղեկավարման սալիկ: 1321-500-0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի ղեկավարման սալիկ: 1321-500-0052 |  |  |  |  |
| 8 | Պահեստամասերի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  | Թթվածնի տեսակարար կշիռը որոշող Nellcor տվիչի վերանորոգման հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թթվածնի տեսակարար կշիռը որոշող Nellcor տվիչի վերանորոգման հավաքածու |  |  |  |  |
| 9 | Ջերմային տվիչ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար: 1321-500-0079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար: 1321-500-0079 |  |  |  |  |
| 10 | Ջրի մակարդակի ցուցիչ |  |  |  |  |  |  |  | լրակազմ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | Ապակե, ջերմակայուն, HS-5020G ավտոկլավի համար: 085G-600-0080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակե, ջերմակայուն, HS-5020G ավտոկլավի համար: 085G-600-0080 |  |  |  |  |
| 11 | Սոլենոիդ փական |  |  |  |  |  |  |  | լրակազմ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար: 085G-500-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HS-5020G ավտոկլավի համար: 085G-500-0001 |  |  |  |  |
| 12 | Տվիչ օքսիմետրի մանկական մեկանգամյա |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-P70124022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-P70124022 |  |  |  |  |
| 13 | Տվիչ օքսիմետրի մանկական փոքր մեկանգամյա |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-I70124026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-I70124026 |  |  |  |  |
| 14 | Տվիչ օքսիմետրի մեծահասակի մեկանգամյա |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-A 70124027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-A 70124027 |  |  |  |  |
| 15 | Տվիչ օքսիմետրի նորածնի մեկանգամյա |  |  |  |  |  |  |  | լրակազմ |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-N70124032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործմա տվիչ Nellcor oximax ԷՍԳ սարքի հետ աշխատելու համար: MAX-N70124032 |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18 հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծախսերի և եկամուտների նախահաշիվ |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.07.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Չափաբաժինների համարները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |
| 2 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 000 |  |  |  |  |  |  |  | 960 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 960 000 |  |  |  |  |  |  |  | 960 000 |  |
| 3 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 480 000 |  |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |
| 4 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |
| 5 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |
| 7 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000 |  |  |  |  |  |  |  | 320 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 320 000 |  |  |  |  |  |  |  | 320 000 |  |
| 8 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  | 110 000 |  |
| 9 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |
| 10 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |
| 11 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 380 000 |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 |  |
| 12 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |
| 13 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |
| 14 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 000 |  |  |  |  |  |  |  | 630 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 630 000 |  |  |  |  |  |  |  | 630 000 |  |
| 15 |  |  |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատաս խանությունը |  |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  |  | Տեխնիկական միջոցներ |  |  |  |  | Աշխատանքային ռեսուրսներ |  | Գնային առաջարկ |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կիրառելի չէ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կիրառելի չէ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.08.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 1-5, 7-15 |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -17/33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.08.2017 |  |  |  |  |  | 2017թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4330000 |  |  |  |  |  | 4330000 |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 1-5, 7-15 |  |  | <<ԷՅՋ ՋԻ ԷՅՋ ՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Այգեստան 9փող. 69/55 տուն, հեռ 095909009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hgh.company@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Արմսվիսբանկ>> ՍՊԸ հ/հ 2500010302050100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02634261 |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում Պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգը 6-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետերի պահանջների համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սույն գնման գործընթացի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չի առաջացնում պետության համար պարտավորություններ և ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանալու ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ֆինանսական միջոցները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կարեն Դրամբյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-650560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@nmmc.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ